江苏省肿瘤医院

# 合同能源管理项目

招标文件

招标编号：0675-226JOC003532

招 标 人：江苏省肿瘤医院

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2022年7月

第一章招标公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受江苏省肿瘤医院的委托，就其合同能源管理项目进行公开招标采购。

一、项目名称及编号：0675-226JOC003532

二、项目简要说明：

采用“能源费用托管型”合同能源管理模式，由节能服务企业全额投资综合节能改造并派驻运维团队，提供中央空调、锅炉、生活热水系统的操作、维保、水质处理和报修服务，保障空调和生活热水效果前提下，达到节能减排、提高系统效率的目的。具体技术规格、要求和数量等详见招标文件。

| 包号 | 标项内容 | 服务期限 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同能源管理项目（托管型） | 10年 | 一年 | 人民币1400万元/年 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力, 有固定的经营场所(请提供营业执照等证明文件)；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供缴费证明材料)；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供没有重大违法记录的书面承诺)；

- 销售经营中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，投标人必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件；

- 供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，提供网站查询截图；

- 本项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件发售信息：

1 凡有意参加投标者，请2022年07月21日9时至2022年07月28日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台并上传公告中投标人资格要求提供的资料（须加盖投标人公章）进行报名审核，通过上述报名者可登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。过期不候。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

2 招标文件每套售价500元，交易平台服务费200元，售后不退。

3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。

5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

六、投标文件接收信息：

1. 投标文件开始接收时间：2022年8月16日下午14:00（北京时间）

2. 投标文件接收截止时间：2022年8月16日下午14:30（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3. 投标文件接收地点：南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

七、开标

1. 开标时间：2022年00月00日上午9:30（北京时间）

2. 开标地点地点：南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

八、本次招标联系事项：

招标代理机构联系方式

联系人：金昕 谢影

电话：025-84795965传真：025-84795981

地址：南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼邮编：210000

采购人联系方式 招标人：江苏省肿瘤医院 地址：南京市百子亭42号 联系人：李老师 联系方式 ：025-832833431

第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 联系人：金昕 谢影 联系电话：025-84795965 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 合同能源管理项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南京市百子亭42号 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 合同能源管理项目具体要求详见第四章“招标范围及要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 勘察现场 | □组织 √不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | √ 不允许 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自截标之日起90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 特殊要求： |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本 1份，副本6份，电子文本1份 江苏省肿瘤医院合同能源管理项目(对应包 名称) 0675-226JOC003532/XXX (招标编号,包号) 投标文件均需胶装，未胶装的投标文件其投标有可能被拒绝 ★投标时还需提供投标文件全本扫描件的电子版，拷贝在U盘内一并递交 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 江苏省肿瘤医院合同能源管理项目 0675-226JOC003532(招标编号，包号) 投标文件在年月日整前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会:由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否,推荐中标候选人并排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 1、领取中标通知书时，中标人需参照(计价格[2002]1980 号) 招标代理服务收费标准（服务）按中标总金额向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。 |

## 1 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标范围及要求”。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）与本招标项目的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(3）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；

(4）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；

(5）被责令停业的；

(6）被暂停或取消投标资格的；

(7）财产被接管或冻结的；

(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 勘察现场

详见第二章投标人须知

#### 1.10 投标预备会

详见第二章投标人须知

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标范围及技术服务要求

第五章 投标文件格式

第六章 合同模板

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件可能影响投标文件编制的，且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

### 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、招标代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3在发出中标通知书后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

根据招标公告中要求，核对投标人递交的文件。

#### 3.6 备选投标方案（不接受）

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足投标文件实质性要求的基础上，可以提出比投标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对投标文件有关投标有效期、服务要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(2)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(4)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。公开招标的中标结果将在南京市政府采购网予以公示。

#### 7.3 履约保证金

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 质疑

11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

# 第三章评标办法

2.1 初步评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖 单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有效 |
| 2 | 投标人资格评审标准 | 营业执照、资质等级、及其他要求 | 符合招标公告投标人资格要求及第二章“投标人须知”相关规定 |
| 3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 应标方案 | 符合第四章“技术规格及要求”规定 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件 |

2.2  详细评审

说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：总分值 100分

| 内容 | 明细 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且最后报价最低的投标人报价为投标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×20，小数点保留2位。 | 20 |
| 商务部分 | 企业综合能力（7分） | 投标人拥有“合同能源管理服务认证证书”，含电机系统节能、锅炉改造、建筑节能改造三项评价，每拥有一项AAAAA级得1分，最高得3分。 备注：须提供证书复印件，证书可在www.cnca.gov.cn查询。 | 3 |
|  |  | 投标人拥有 “节能技术服务认证证书”，AAAAA级得2分，AAAA得1分，其他不得分。 备注：须提供证书复印件，证书可在www.cnca.gov.cn查询。 | 2 |
|  |  | 投标人拥有 “中央空调设备及系统服务或合同能源管理服务”的售后服务证书，★★★★★级得2分，★★★★级得1分，其他不得分。 备注：须提供证书复印件，证书可在www.cnca.gov.cn查询。 | 2 |
|  | 运营实力（10） | 项目负责人拥有中央空调系统运营服务经验且服务时间满3年经历的得4分。 （须提供所服务单位出具的证明文件、投标人为项目负责人最近连续3个月缴纳社保的证明文件，复印件加盖公章，原件备查） | 4 |
|  |  | 投标人须提供至少6名运营人员 1、至少1人 持有电气或电子或工程管理等相关专业的中级及以上职称证书，得1分； 2、至少3人持有制冷技师或以上职业资格证书，得1分； 3、至少3人持有锅炉工证，得1分； 4、至少1人持有特种设备安全管理员证，得1分； （须提供投标人为运营人员最近连续3个月缴纳社保的证明，职称证证书复印件，原件备查） | 4 |
|  |  | 投标人提供2020年以来，在运营服务项目单位中的满意度调查打分或评价资料，平均分达到90分以上 或评价为满意/优等或以上，每提供一个项目评价得1分，最高得2分。 （须提供所服务客户出具的项目评价证明文件，复印件加盖公章，原件备查） | 2 |
|  | 企业业绩（12分） | 投标人提供2018年以来托管型合同能源管理项目业绩且仍在合同服务期内的，每有一个业绩得1分，最高8分（须提供合同复印件并加盖公章以及项目正常运行的证明文件，原件备查） | 8 |
|  |  | 投标人具备风冷热泵中央空调、蒸汽系统、生活热水系统、能耗监控平台4项成熟改造经验，并成功实施的，每拥有1项上述业绩得1分，最高得4分。 （证明文件指合同或用户评价意见或验收资料等）。 | 4 |
| 技术部分 | 节能改 造方案（16） | 投标人提供详细的节能诊断分析，含综合能耗分析、中央空调设备能效分析、系统运行分析，由评标委员会横向比较， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的综合节能改造方案，由评标委员会横向比较， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人对医院能源系统自选改造内容提出改造方案，自选改造方案措施完整得6分；自选改造方案较差得3分；无方案不得分。 | 6 |
|  | 运维服务方案（35分） | 投标人提供详细可行的中央空调、锅炉、生活热水、蒸汽系统节能运行方案。由评标委员会横向比较， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的中央空调主机、风冷热泵、锅炉及换热设备的运行维护保养方案， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的锅炉和中央空调输配、管路系统的维护保养方案、水质管理方案、系统清洗方案、空调末端维保方案，包括风机盘管和新风机的清洗维修， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人的组织机构完善、管理制度、管理质量目标、管理质量保证措施全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的能源管理服务应急管理预案，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人提供适合本项目运维及保障需求的满意度或评价打分方案，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的与医院后勤、办公人员及医院现有设备运维人员工作配合实施方案，由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 | 5 |

### 增加：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件，并满足以下要求的供应商，其投标报价扣除(货物、服务10%，工程5%)后参与评审。

①需将中小企业制造的货物或提供的服务在“投标分项报价表”中单独报价；

②按照文件的要求提供相应格式的《企业声明函》

中小企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分。

### 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

### 2、评审标准（见评标办法前附表）

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l) 第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

(2) 不同投标人的投标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的投标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的投标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的投标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的投标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但投标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

(11) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；

(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)如果投标货物数量和服务内容少于招标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按招标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和

3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

# 第四章招标范围及技术服务要求

一、基本概况

1.1项目服务内容

本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用合同能源托管型管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进江苏省肿瘤医院能源系统改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、数字化，逐步降低综合能耗。招标人按照协议约定向中标人支付能源托管服务费。中标人负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳招标人能源托管期内的电费、天然气费用（不含食堂用天然气）。

1.1.1节能技改项目表

| 序号 | 技改项目 | 技改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 蒸汽锅炉改造 | 采用先进的采暖、卫热、蒸汽用能形式替换或升级老旧蒸汽锅炉 | 必选 |
| 2★ | 1号、2号楼空调系统升级改造 | 空调主机升级或替换改造，满足制冷和采暖需求 | 必选 |
| 3★ | 2号楼卫热改造 | 卫生热水系统循环改造，提升卫生热水使用品质 | 必选 |
| 4★ | 1号、2号楼卫热刷卡系统 | 1号和2号楼病房加装腕带式扫描水控器，与原3号楼水控系统对接，规范住院人员用水 | 必选 |
| 5★ | 能耗监控平台 | 电耗分项计量，能源监测与远程控制平台搭建 | 必选 |
| 6★ | 开水器 | 采用节能开水器更换病区约30台老旧开水器 | 必选 |
| 7 | 分体空调 | 分体空调加装节能控制器，实现定时控制 | 自选 |
| 8 | 卫热机房改造 | 卫热机房能效提升及设备改造 | 必选 |

自选节能技改项目可仅不限于以上内容，如果中标的投标人提供了更多的技改节能项目，实施前须申报方案并经过招标人同意方可实施。节能技改施工期间中标人应精心组织、合理安排、安全文明不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则招标人有权命令中标人停工，工期不顺延。

1.1.2运营服务内容

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电、天然气费用结算 | 采购结算全院电费、天然气（不含食堂）能源费用 |
| 2 | 制冷、采暖、生活热水供应 | 派驻不少于6人驻场运营团队，提供中央空调系统制冷、采暖及生活热水供应 |
| 3 | 蒸汽供应 | 食堂、供应室、手术室蒸汽供应 |
| 4 | 日常操作 | 中央空调主机、水泵、热水换热器的日常操作 |
| 5 |  | 锅炉设备的日常操作 |
| 6 |  | 生活热水系统的日常操作，负责水泵的日常管理，保证生活热水的安全稳定供应 |
| 7 | 主机设备维保 | 风冷热泵、中央空调主机、锅炉、分体空调的维护保养 |
| 8 | 输配系统设备维保 | 冷温水泵、冷却泵、生活热水泵、热水换热器、冷却塔以及空调、生活热水系统阀门的维护保养 |
| 9 | 水质管理 | 包括中央空调冷却水、冷温水的水质处理 |
| 10 | 末端维护 | 中央空调末端维护保养，包括末端风机盘管、风柜的定期清洗和日常维护 |
| 11 | 末端效果保障、维修和清洗 | 中央空调末端巡查，温度保障，效果不良处理，故障报修（电机、叶轮、翅片、积水盘、电磁阀、过滤器、保温等），末端循环清洗与消毒 |
| 12 | 手术室、ICU、层流病房系统值班维保 | 1、一号楼设备层手术室12台净化机组，2台新风机组及设备层所有管道设备的日常维修和维护工作；2、ICU新风机组和空调机组日常维修；3、手术室净化系统日常维护工作；4、手术室及ICU进行24小时值班维保工作（包括3台中央空调主机、两套供热系统、新风系统、加湿系统日常维修）；5、层流病房空调主机的日常维保、过滤耗材的更换（含采购及检测） |

1.2项目用能现状

江苏省肿瘤医院始建于1960年，是一所集医疗、教学、科研于一体的现代化三级甲等综合性公立医院，是江苏省肿瘤防、治、研、教、技术指导中心，位于南京市百子亭42号。医院年门急诊患者近39万人次，年出院患者8万余人次，目前开放床位1239张，设25个临床及医技科室。

医院总建筑面积约6.4万㎡，其中1号病房楼2.5万㎡，2号病房楼1.1万㎡，1号和2号病房楼均采用中央空调进行制冷和采暖，其余楼栋面积较小，采用VRV多联机和分体空调。

1.2.1中央空调

医院1、2号病房楼采用风冷热泵机组进行制冷和采暖，1号病房楼手术室由2台290kW、1台205kW制冷量的约克风冷热泵机组制冷，冬季采暖和加湿由锅炉房蒸汽锅炉供应，1号楼其余区域采用3台制冷量689kW的约克风冷热泵机组进行制冷和采暖。2号病房楼采用3台制冷量420kW、制热量460kW的大金风冷热泵机组制冷和采暖。

1.2.2锅炉房

锅炉房位于1、2号病房楼之间的-1F，共有2台6t的油气两用蒸汽锅炉，2020年完成低氮改造，满足供应室、食堂蒸汽需求以及手术室采暖、医院部分暖气片房间采暖和生活热水需求。

1.2.3生活热水

医院生活热水系统，其中1号病房楼采用4台盘管式热交换器提供卫热需求，热水机房位于1号楼地下室；2号病房楼、放疗中心、供应室和检验科、3号楼采用6台盘管式热交换器，热水机房位于2、3号楼之间的地面水泵房。

1.2.4分体空调、多联机

医院除了1号和2号楼，其余的楼栋由于面积较小，主要采用VRV多联机和分体空调。二、商务合作模式

2.1 能源托管型合同能源管理

本项目采用合同能源管理模式托管电力、天然气能源费用（天然气费用不含食堂）、锅炉和中央空调运营人员工资费用、锅炉和中央空调系统相关维保费用，在满足医院设计标准的前提下，中标人全额投资开展综合节能改造并提供中央空调及锅炉系统的运维服务，中标人通过后期运营收回投资并获取合理的利润。

2.2 近三年能耗费用

| 年份 | 电费 万元 | 燃气费（不含食堂）万元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 816.73 | 302.34 | 1119.07 |
| 2020 | 771.43 | 324.06 | 1095.49 |
| 2021 | 820.02 | 352.21 | 1172.23 |

2.3 付款方式

中标人在招标人监管下全面接手中央空调及锅炉系统运营管理工作，以中标价为年合同额，以每1个月为1个付款周期，每个周期的能源服务费金额=年合同额÷12。每月结束前10个工作日，招标人向中标人支付当月的合同能源管理服务费。

合同期内，招标人产生的的电费、燃气费用（燃气不含食堂）由中标人进行支付。招标人配合中标人完成全院电力分割及天然气过户事项。（中标人必须按照供电局、燃气公司以及招标人的要求，及时、足额缴纳电费、燃气费，保障招标人用电、用气及时供应，不得以任何理由拖延缴费，否则视为违约）。

2.4调价机制

①能源单价变化

基准能源单价：2019-2021年医院电、天然气的能源单价均值。

当任何一种基础能源价格相比基准能源单价累计变化（上涨/下降）≥5％时，则当月起收费标准在原价格基础上进行相应调整，每半年累计调整一次。

②实际用能面积变化

合同实施过程中，建筑面积不变则合同费用不变，当实际用能建筑功能变化累计变化±200㎡，则相应以医院目前面积占比调整收费。

③用能设备增减

当用能设备功率增减累计少于100kW，不予调价；当设备功率增减达到或超过100kW，则按实际用电量增减调整收费。

④就诊量变化

以2019年-2021年度三年平均就诊量作为基准，后期就诊量变化超过20%变化时，双方就能源服务费进行协商调整。

三、服务内容及要求

3.1项目综合服务内容

基本服务内容

本项目综合能源服务年限10年。拟由中标人提供能源设备节能改造服务、中央空调系统运营管理服务，具体服务内容如下：

（1）冷、热、电、天然气、热水、蒸汽的供应；

（2）涉及节能技改更换的设备设施维修保养、检测、特种设备年审以及更换，如节能技改后期投入的中央空调主机、锅炉等，以上费用由中标人自行承担；

（3）保证医院空调制冷、制热、电能、天然气、蒸汽、生活热水的正常供应，及时缴纳各能源费用，保障医院能源日常使用。

3.2对设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。中标人应在获得招标人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由中标人组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

3.3日常管理

（1）维护人员必须遵守各项规章制度，严格遵守医院安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。人员只能对招标要求范围内的设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。运维人员必须配合院方做好安全管理工作，严格遵守医院相关管理制度。

（2）提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员需经过公司严格培训合格以及院方管理部门同意后，方可安排工作。需接受院方管理部门的监督及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

（3）在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，运维过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由中标人承担一切责任。

（4）维护人员需遵守医院院感防控的要求。

（5）定期向院方管理部门提供节假日运维人员值班表及保养计划安排时间表。

3.4故障维修及响应

（1）中标人应提供7*24小时驻场服务，项目负责人1人需驻现场，每周不少于5日，项目组成人员5人驻场轮流排班，接到招标人电话后，对于运维设备，运维人员接到招标人电话后必须15分钟内响应，无更换零配件的情况下2小时内修复；小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）获得招标人配件后4小时内更换解决，大故障（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序。）向总务处报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由招标人确认后在规定的工作日内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响；发生故障4小时内未解决的需立即反馈给院方管理部门，同时组织启动应急预案。

（2）故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至招标人管理部门，超过4h未修复且影响正常使用的故障需在24小时内报备至招标人管理部门。

（3）中标人需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生。

3.5驻场运营人员安全责任

中标人应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到医院的工作人员如发生人身、职业伤害的，由中标人承担责任，与招标人无关；但招标人有违规违法行为直接导致的伤害除外。

四、节能改造需求

4.1中标人须对招标人现有中央空调、锅炉、生活热水进行节能改造，并建设能耗监控平台。由中标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术稳定、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造不应对医院运行造成影响，而且不应影响原有系统的正常运行，改造必须满足招标人确认的需求标准。

4.2改造投入资金：对于中标人节能改造方案中中标人自主改造所需要的改造资金由中标人全额出资；对于招标人要求的非本次节能改造方案中的设备改造所需要的改造资金由双方进行协商。

4.3合同签订之日起，在1年内完成招标范围的节能改造和调试，节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）规定。项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。使用先进、节能的设备替换原有设备的，需要征得招标人同意，并保证新投入设备必需要有符合国家规定的证明文件，不影响医院正常运营。

4.4合同期内，中标人所投设备产权归中标人，合同期满10年且招标人付清合同能源管理服务费后，中标人须将设备产权、运行技术资料、以及与本项目有关所有设备运行数据，一并无偿移交给招标人，中标人保证所移交的运营设备质量完好。中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和／或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向招标人提供仅适用于本项目的该等授权。

，项目相关的知识产权及所有运维资料的所有权，归招标人所有。

如果合同没有正常执行到服务期满，中标人所投项目财产则按十年折旧处理（每年折旧率按10%计算）。

4.5中标人应严格按照已确认的节能技改方案组织施工，并无条件地接受招标人对项目进度、质量、安全及文明施工的监督管理。

4.6文明施工

①中标人在项目节能改造期间，须严格执行南京市政府发布的《南京市建设项目施工现场管理办法》，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标人自行承担，且招标人保留缓付项目款的权利。

②中标人在项目节能改造期间，必须设有专职安全员，建立施工安全方面的制度和措施，并报招标人及有关部门。

五、运维服务内容及要求

中标人全额投资综合节能改造，并派驻中央空调及锅炉系统运维团队进驻医院提供现场运维服务。

### 5.1运营服务要求

合同期内，招标人的锅炉、中央空调系统（含末端）和生活热水系统的运行、维护、保养由中标人负责，服从招标人监管。为了便于招标人的监管以及满足项目管理需求，中标人应设立满意度或评价打分方案并针对服务承诺详细列明相关违约处罚，且评价和处罚方案具备合理性和可操作性。中标人应制定完备的中央空调及锅炉的运行管理章程，根据运行要求调节运行参数，并做好台账记录。项目运营人员配备不应少于6人且具备相关上岗证书和资格要求，按照院区运行的要求，严格执行24小时值班制，因中标人原因出现的安全（工伤）事故由中标人负责。

除不可抗力因素，中标人需保证24小时不间断供能。

人员配备

（1）中标人投入本项目的员工应具有制冷工、锅炉工等相关岗位证书，身体健康，有良好的口头表达能力。

（2）一名项目负责人，具备三年以上相关工作经验，承担合同能源管理服务日常管理、联系、沟通、协调、解决合同能源管理服务过程中发生的问题等各项工作。

（3）中标人须从“思想道德、尽职尽责、遵章守纪、实绩突出、工作提高”共五个方面对人员进行定期管理考核，考核合格者方能继续上岗工作，考核不合格者予以清退处理。

空调冷热水、生活热水及蒸汽供应要求

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日 |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天>26℃或2天>29℃或当天>31℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据招标人需求制冷 |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月15日 |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<14℃或当天<11℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷26±2℃ 供热18±2℃ |
| 生活热水标准 | 不低于50℃ |
| 日供时段 | 供冷、供热 | 生活热水 |
|  | 1号楼、2号楼：24小时 | 7:30～22:00 |
| 蒸汽供应 | 满足供应室、手术室、食堂及部分暖气片的实际需求 |
| 注: 1、特殊情况时，供应标准由双方协商决定； 2、手术室、ICU等特殊要求区域，按照临床要求供热或供冷。 |

### 5.2设备维保要求

在合同期限内，中标人负责医院锅炉和中央空调相关设备的维保，维保包含中央空调主机、锅炉、蒸汽管道、热水管道、换热机组、水泵、空调水管系统、冷却塔、水质管理、空调末端（末端风机盘管、新风机）。

中标人应按三甲医院锅炉和中央空调系统管理要求，按季度提供保养及维护计划，按月度提供设备保养巡检记录，其内容包含中央空调主机、锅炉、采暖设备、冷却塔、水泵等锅炉和中央空调系统的日常保养维护、巡检记录，同时按国家相关标准执行中央空调末端清洗。中标人还应加强水质管理，对于锅炉、冷冻水系统和冷却水系统均要求进行水质处理，以确保招标人的正常使用需求。

中标人应提供本次合同管理范围内各类保障设备运行故障的应急预案，以确保在项目实施期间医院24小时保障的需求。

合同期内，中标人负责对所有中标人投入设备的维修以及更换的一切费用。对于非中标人投资设备的维保和运行管理费用按照合同由中标人负责。中标人如需要更换招标人的设备，需经招标人同意后方可更换。

| 序号 | 项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵主机 | 压缩机、冷凝器、蒸发器、水系统、循环水泵、管道及管道附件 |
| 2 | 空调主机 | 压缩机、冷媒系统、电气系统（启动柜）、电气系统（电控柜）、物理清洗 |
| 3 | 锅炉 | 安全附件、燃烧器、电控柜、给水装置、水处理、炉膛、停炉 |
| 4 | 水泵 | 螺栓、连接件检查及更换、填料机械轴封、润滑油更换、解体检修、电器检修、泵体刷漆、压力表校对 |
| 5 | 卫热换热器 | 垫片、换热器等内部结垢的防止、 |
| 6 | 水质处理 | 冷却水水质检查、杀菌、防垢除垢、空调水水质检查、空调水防垢除垢 |
| 7 | 冷却塔 | 通风装置紧固、布水装置及填料清洗、减速器加油、水盘清洗、减速器换油、风机轴承换油、构件刷漆 |
| 8 | 空调水管 | 管道保温、管道除锈刷漆、凝水检查、阀门除锈刷漆、阀门检查与保养、过滤器清洗、膨胀水箱维护 |
| 9 | 末端清洗 | 过滤网清洗、接水盘、盘管、风机叶轮、过滤器清洗、保温层检查、电器检修、电器电机、阀门检查保养 |
| 10 | 分体空调 | 蒸发器清洗、叶轮清洗、排水槽清洗检查、冷凝器出尘、铜管保温检查更换、外观及支架除锈检查 |
| 11 | 手术室、ICU、层流病房系统值班维保 | 一号楼设备层手术室12台净化机组，2台新风机组日常维修和维护、ICU新风机组和空调机组日常维修、手术室净化系统日常维护、24小时值班维保（不含水电维修），2号楼层流病房空调主机维保、过滤耗材更换及检测 |

1、关于空调末端的日常维护，中标人负责人工费、末端清洗（含药剂）以及末端设备中的电容、金属软管、风和水过滤器、润滑油更换等200元内备品备件更换；

2、中标人投资的中央空调主机、锅炉以及配套水泵、冷却塔，在合同能源管理合同期内的维保、维修以及更换均由中标人负责；

3、在机房系统设备的维护保养过程中，由于非中标人原因造成的非中标人投资的设备、设施损坏或设备寿命到期，医院应按照双方认可的方案及时维修或者更换（200元以内的备品备件由中标人负责,包括法兰垫片、润滑黄油、排气阀、修补橡塑保温、真空油、高纯氮气、过线螺栓、维修专用工具等）；

4、手术室、ICU系统维修或者更换耗材所产生的材料费用由招标人承担。

六、其他

1、项目实施后，自所有能效提升服务设备设施安装验收使用之日起，双方聘请第三方能源审计单位对医院能源消耗情况进行第三方审计。

第五章投标文件格式

一、商务技术部分

评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投标书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、本项目完成期限为。

6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。

15、其他说明：

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

格式二：投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 金额 | 工期 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | /年 |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料的页码 |
| 优惠条件：（如果有的话） |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式三：

分项报价表

格式自拟（投标人须制作详细的分项报价表，包括但不限于为本项目服务所需的设备、人员等，投标人须明确能耗数据（预估值，）和服务本项目所需设备、服务、工程费用的报价分项，若投标人为小微企业则该部分分项享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》扶持，若投标人未明确该部分报价，则不享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》扶持。投标人所提供的设备/货物/服务/工程，若其生产厂家为小微企业，则需提供相关证明材料并将属于小微企业的部分单独列出；若投标人所提供的设备/货物，其生产厂家非小微企业，或投标人未明确所提供的设备/货物/服务/工程生产厂家是否为小微企业，或投标人所提供的设备/货物/服务/工程其生产厂家为小微企业但未提供小微企业的相关证明的，则在评标时均不享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》扶持。）

格式四 其他

招标文件第四章 招标 范围及技术服务要求和第三章 详细评标办法中其他规定应提交的、以及供应商认为需提供的文件（包括但不仅限于业绩清单、设计方案、实施方案等）

附件

（一）企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司有限公司采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写） 整（￥：）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

### （二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

### （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （四）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （五）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 资格证明文件部分

（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查投标对照表

格式二：营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

格式三：上一年度的财务状况报告

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图。

格式八：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

联合投标协议书、联合投标授权委托书（原件,如果接受联合体投标适用）

格式九：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式十  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指响应文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查投标对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查投标内容 | 是否投标 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

.

格式三

上一年度的财务状况报告

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和“社会保障资金”的相关材料

缴纳税收：

社会保障资金：

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

日期： __年月日

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年月日

格式七：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图

格式八

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称） （代理人姓名）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （招标单位名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

格式八/1

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就投标 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以  为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及投标等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为投标本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年月日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年月日 |
| --- | --- |

格式八/2

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       　　　与签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人的法定代表人现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字）：

年月日

代理人（签字）；

年月日

格式九

资质证书（复印件）

格式十                    其他要求

第六章 合同模板

按《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）规定