南通经济技术开发区污染物排放限值限量监测监控能力提升建设项目
公开招标文件
（资格后审）
项目编号：NTXYZB2022083
采购人：南通经济技术开发区生态环境局
代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司
日期：二○二二年九月六日
目      录
第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
招标文件备案表
	                      编制人：陈蕾
日  期：2022 年9月6日


	采购单位(盖章)             法定代表人(签字或盖章) 
代理机构(盖章)             法定代表人(签字或盖章) 
日  期：2022年9月6日



第一部分 招标公告
项目概况
南通经济技术开发区污染物排放限值限量监测监控能力提升建设项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2022年9月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：NTXYZB2022083
项目名称：南通经济技术开发区污染物排放限值限量监测监控能力提升建设项目
预算金额：本采购项目预算总金额为人民币600万元
最高限价：最高限价为人民币600万元。最终报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：详见采购文件内容，请仔细研究。
本项目核心产品为VOCs(PAMS57组分)在线监测仪，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌有一项相同的，即按照前款规定处理。
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试、试运行、检验、联网等工作；
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件扫描件（格式参见第七章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的原件扫描件（格式参见第七章）；
4、响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过；
5、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2022年9月6日至2022 年9月30日
地点：江苏政府采购网站
方式：自行下载
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年9月30日9点30分（北京时间）
逾时，开标现场不再接收投标文件。
地点：南通市开发区宏兴路9号能达大厦东裙楼五楼502室 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：现场模式，投标授权人需持有效身份证参加开标会。
3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。
4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
5.为有效遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散和蔓延，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，请各潜在投标单位根据贵单位所在地及南通市疫情防控要求，及时查看已发布或最新发布的相关疫情防控要求，并按照最新发布的疫情防控要求执行。如因未达到南通市疫情防控要求，而被限制进入开标场地的或被强制隔离等情况的，由当事人自行承担相关风险和责任。同一家投标单位仅允许一名投标授权委托人携带本人身份证原件且戴口罩进入开标室，入场前须进行体温检测，并出示行程码，投标时请提供距本项目投标截止时间48小时内的显示检测结果为阴性的核酸检测报告（可提供截图）。体温超过37.3度或健康码为黄码和红码的一律不得入场并通知相关单位进行隔离。未按上述要求戴口罩或体温超过37.3度，其投标文件将被拒绝接收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南通经济技术开发区生态环境局
联系人：顾先生
联系方式：0513-85982171
2.招标代理机构信息
名 称：苏州新一造价师价格事务所有限公司
联系人：陈蕾
联系方式：0513-69895668
第二部分投标须知
一、招标文件由采购人解释
1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。
2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标供应商自行承担责任。
二、招标文件的澄清、修改、答疑
1.采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.采购人可视情取消、延长相关时间。
3.采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。
4.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。
5.采购人视情组织答疑会。
三、投标文件的编写、递交、上传
（一）投标文件的编写
投标供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。
投标文件的递交
1.投标文件均包含三部分内容（资格审查文件、商务技术标、价格标）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。
2.投标文件每一部分内容均须提供“一正、二副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，可统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。
3.纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。
4.投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章，并注明于投标前不得启封。
5.递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。供应商上传投标文件，即视为已投标参加政府采购活动。
四、投标报价
一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
五、投标费用
1.投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.采购人不收取任何费用。
3.代理服务费： 本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加响应供应商在成本中自行考虑。
（1）收取标准以最终成交价为基数，乘以采购代理服务收费费率，经计算后一次性收取。
（2）采购代理服务费率标准：
	成交金额
	采购代理服务收费费率

	50万元以下
	10.5‰

	50-100万元以下
	8‰

	100-200万元以下
	5.5‰

	备注
	采购代理费用不足2000元的，按2000元收费。


（3）采购代理服务费收取方式：汇入代理机构指定账户。
六、评标流程简介
采购人对投标供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的投标供应商告知原因。评委委员会对合格供应商的商务技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，采购人当众对价格标进行唱标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。
七、相关提示
1.通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，中标供应商可联系招标代理机构办理中标通知书领取事宜。
第三部分 项目需求说明
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
2021年4月，江苏省生态环境厅印发了《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力》（苏环办〔2021〕144 号），要求2021年底前，全省158个省级及以上工业园区（集中区）周界须建设316个空气质量自动监测站、316 个水质自动监测站。2021年7月，江苏省打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》苏污防攻坚指办〔2021〕56号，要求严控高能耗高排放、严禁高污染不安全项目落地，完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”，确保工业园区及其周边生态环境质量持续改善。推进纳入“三线一单”管控单元的各级各类工业园区污染物排放限值限量管理，按“一园一策”方式编制工业园区污染物排放限值限量管理实施方案，建立完善工业园区生态环境监测监控能力。2022年3月22日江苏省生态环境厅印发了《省生态环境厅关于加快推进工业园区（集中区）监测监控系统建设工作的通知》（苏环办〔2022〕102号），要求各地全面构建工业园区（集中区）监测监控体系，有力支撑污染物排放限值限量管理工作。 
南通经济技术开发区生态环境局在2022年3月按“一园一策”方式完成《南通经济技术开发区污染物排放限值限量管理实施方案》的编制工作，根据实施方案及《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设技术指南》、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）》、《关于进一步做好工业园区（集中区）监测监控系统建设工作的通知》等文件要求，开发区前期已完成上下游地表水站、上下风向空气质量监测站、VOCs监测站、恶臭监测站、部分边界小型空气站的建设，在充分复用化工园区整治已建设站点的基础上，需要新建部分大气监测站点。
一、总体要求
1、本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须做详细技术方案或说明确保项目有效实施，评标委员会将按照评分细则对该条款作技术评分。
2、投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有大气监测站自动监测站集成经验。
3、供货时提交原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件，以证明该设备是通过正常渠道合法的产品。中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。
4、现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。
5、供应商应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标方完全负责。
6、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。
二、采购清单
	序号
	建设内容
	单位
	数量

	（一）VOCs空气站

	1
	仪器配置
	VOCs(PAMS57组分)在线监测仪
	套
	1

	2
	
	SO2分析仪
	台
	1

	3
	
	NOX分析仪
	台
	1

	4
	
	CO分析仪
	台
	1

	5
	
	O3分析仪
	台
	1

	6
	
	PM10颗粒物分析仪
	台
	1

	7
	
	PM2.5颗粒物分析仪
	台
	1

	8
	
	气象五参数
	套
	1

	9
	
	零气发生器
	台
	1

	10
	
	动态校准仪
	台
	1

	11
	
	零气发生器（VOCs版）
	台
	1

	12
	
	氢气发生器
	台
	1

	13
	
	动态校准仪（VOCs版）
	台
	1

	14
	标准气体
	PAMS标气（含瓶阀）
	套
	1

	15
	
	99.999%氮气（含瓶阀）
	套
	1

	16
	
	SO2标气（含瓶阀）
	套
	1

	17
	
	NO标气（含瓶阀）
	套
	1

	18
	
	CO标气（含瓶阀）
	套
	1

	19
	辅助设施
	采样系统
	套
	2

	20
	
	系统集成与数据采集传输软件
	套
	1

	21
	
	子站工控机
	台
	1

	22
	
	稳压电源
	套
	1

	23
	
	机柜
	套
	1

	24
	
	UPS电源
	台
	1

	25
	
	配套辅助设施（含空气压缩机、随机工具包和工程安装包等）
	套
	1

	26
	彩钢板站房（含空调、灭火器、视频监控、四通一平、防雷设施等站房配套设施）不小于20平。
	套
	1

	（二）VOCs组分站

	1
	仪器配置
	VOCs(PAMS57组分)在线监测仪
	套
	1

	2
	
	动态校准仪（VOCs版）
	套
	1

	3
	
	氢气发生器
	台
	1

	4
	
	零气发生器（VOCs版）
	台
	1

	5
	标准气体
	PAMS标气（含瓶阀）
	套
	1

	6
	
	99.999%氮气（含瓶阀）
	瓶
	1

	7
	辅助设施
	采样系统
	套
	1

	8
	
	子站工控机
	台
	1

	9
	
	系统集成与数据采集传输软件
	套
	1

	10
	
	UPS电源
	台
	1

	11
	
	稳压电源
	套
	1

	12
	
	机柜
	套
	1

	13
	
	配套辅助设施（含空气压缩机、随机工具包和工程安装包等）
	套
	1

	14
	彩钢板站房（含空调、灭火器、视频监控、四通一平、防雷设施等站房配套设施），不小于15平。
	套
	1

	（三）微型空气站

	1
	微型空气站
	套
	43

	（四）污染物限值限量平台

	1
	污染物排放限值限量管理系统
	套
	1

	2
	所有站点联网
	套
	1

	（五）运行维护

	1
	运行维护
	年
	1


三、技术要求
（一）VOCs空气站
1、VOCs(PAMS57组分)在线监测仪
（1）系统性能基本要求
1）必须符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法标准》（HJ1010-2018）要求。提供中国环境监测总站的适用性检测报告（57种PAMS）
▲2）为保证系统兼容性，应保证所需的动态校准仪为同一品牌，且可自动完成系统的单点或多点稀释检查或校准，检查或校准周期可根据需求设定。（提供主机和动态校准仪的彩页作为证明材料）
3）为保证系统完整性和兼容性，在一套软件内实现样品富集和解析控制、色谱仪参数控制和图谱采集以及色谱数据处理等功能，具有故障自动诊断与仪器故障自我保护功能。分析周期≤55min，每小时有效采样时间≥30min，自动计算采样体积：采样流量*采样时间。
4）最低方法检测限：90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1 nmol/mol。标准曲线：目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98。
5）精密度：精密度≤10%。
（2）采样富集装置及分析仪基本要求
▲1）总体要求：一体化设计，一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件。分析仪含内置电脑，无需单独配置外置电脑，内置系统控制软件，自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量，可实现系统7x24自动无人运行与自动校准，老化等功能。内置电脑同时安装相关通讯软件，具备与数采仪等外部设备通讯的相关需求，至少包括基于RS485/RS232和TCP/IP通讯的MODBUS协议。（提供加盖供应商公章的仪器照片作为证明材料）
▲2）气路系统：采用DeanSwitch中心切割技术，实现一次采样可同时分析57 种挥发性有机化合物， 对所有的目标分析物均能很好的分析和检查，无需高、低碳分两路进样，减少系统误差。（提供仪器结构照片作为证明材料）
3）采用一体化在线预浓缩低温吸附设计，为保证对宽沸程化合物有效吸附，吸附管内填充复合型填料。
4）高精度电子压力/流量控制，柱头压力设定范围：0-100psi，压力设定精度：0.01psi。检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能。
▲5）FID双点火线圈设计，加强FID点火效率，减少维护量，提高系统在线率。（提供加盖供应商公章的仪器结构照片作为证明材料）
（3）系统控制及数据采集和传输
1）具有保留时间自动锁定和智能图谱匹配功能，可自动纠正长期运行过程后保留时间的偏移，减小维护工作量。
2）具有网络接入功能，能定时传输数据和图表，传输协议应符合HJ 212 的要求。 
2、SO2分析仪
（1）分析方法：紫外荧光法
（2）碳氢物质去除：为避免碳氢物质干扰SO2分析仪，分析仪内置碳氢去除器，有效去除样气中的碳氢物质，消除干扰。
▲（3）为保证紫外灯发出的波长处于最佳激发范围，采用4面反射镜组进行滤光处理。（提供仪器反射镜组照片作为证明材料）
（4）量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm或0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，200，250mg/m3，具有自动切换功能。
（5）零点噪声：0.1ppb。
（6）最低检出限：0.2ppb。
（7）零点漂移（24h）：＜±2.0ppb。
（8）20%量程漂移（24h）：≤±3.0ppb；80%量程漂移（24h）：≤±3.0ppb。
（9）响应时间：180秒。
（10）20%量程精密度(24h)：≤±0.6ppb (500ppb量程)；80%量程精密度(24h)：≤±1.2ppb (500ppb量程)。
（11)线性：±1% 满量程。
（12）采样流量：0.5 升/ 分钟。
（13）校准和控制方式：微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨、显示仪器的操作状态和远程诊断。
（14）输出：电压、RS232/485、TCP/IP、10个状态继电器、断电指示。
（15）通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Geysitech，ESM，数据流和NTP协议。
3、NOx分析仪
（1）分析方法：化学发光法。
▲（2）为降低光电倍增管检测器暗电流，检测器具有冷堆进行制冷。（提供仪器冷堆照片作为证明材料）
▲（3）为避免二次污染，反应过量的O3应采用高温加热分解方式转化为O2方式消除后排出。（提供仪器O3去除器结构图片作为证明材料）
（4）量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm或0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3，具有自动切换功能。
（5）零点噪声：0.20 ppbRMS (60秒平均时间)。
（6）最低检出限：0.40 ppb (60秒平均时间)。
（7）零点漂移（24h）：＜±0.1 ppb。
（8）20%量程漂移（24h）：≤±1.0ppb；80%量程漂移（24h）：≤±3.0ppb。
（9）响应时间：120秒。
（10）20%量程精密度(24h)：≤±1.0ppb (500ppb量程)；80%量程精密度(24h)：≤±3.0ppb (500ppb量程)。
（11）线性：±1%满量程。
（12）采样流量：0.6-0.8升/分钟。
（13）校准和控制方式：微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨、显示仪器的操作状态和远程诊断。
（14）输出：电压、RS232/485、TCP/IP、10个状态继电器、断电指示。
（15）通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Geysitech，ESM，数据流和NTP协议。
4、CO分析仪
（1）分析方法：气体过滤相关法。
▲（2）为保证分析仪灵敏度，光室内部四面具有反射镜，以增加总光程。（提供仪器反射镜照片作为证明材料）
（3）量程：0-1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000 ppm或0-1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000 mg/m3，具有自动切换功能。
（4）零点噪声：0.1ppm。
（5）最低检出限：0.2ppm。
（6）零点漂移（24h）：0.1ppm。
（7）20%量程漂移（24h）：≤±0.2ppm；80%量程漂移（24h）：≤±0.4ppm。
（8）响应时间：110秒。
（9）20%量程精密度(24h)：≤±0.1ppm (50ppm量程)；80%量程精密度(24h)：≤±0.1ppm (50ppm量程)。
（10）线性：±1% 满量程。
（11）采样流量：1升/分钟。
（12）校准和控制方式：微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨、显示仪器的操作状态和远程诊断。
（13）输出：电压、RS232/485、TCP/IP、10个状态继电器、断电指示。
（14）通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Geysitech，ESM，数据流和NTP协议。
5、O3分析仪
（1）分析方法：紫外光度法
▲（2）分析仪采用与SRP臭氧标准相同的双光室检测系统，实现样气真正“无间断”连续测量，且消除光学期间老化导致的数据漂移。（提供仪器彩页作为证明材料）
（3）量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，200ppm或0-0.1，0.2，1，2，5，10，20，50，100，200，400mg/m3，具有自动切换功能。
（4）零点噪声：0.1ppb。
（5）最低检出限：0.2ppb。
（6）零点漂移（24h）：≤±0.2ppb。
（7）20%量程漂移（24h）：≤±2.0ppb；80%量程漂移（24h）：≤±3.0ppb。
（8）响应时间：110秒 。
（9）20%量程精密度(24h)：≤±0.3ppb (500ppb量程)；80%量程精密度(24h)：≤±0.5ppb (500ppb量程)。
（10）线性：±1% 满量程。
（11）采样流量：1-3 升/分钟。
（12）校准和控制方式：微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨、显示仪器的操作状态和远程诊断。
（13）输出：电压、RS232/485、TCP/IP、10个状态继电器、断电指示。
（14）通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Geysitech，ESM，数据流和NTP协议。
6、PM10颗粒物分析仪
▲（1）分析方法：配备PM10切割器，连续实时β射线（含动态加热系统）+光浊度法，采样和检测同步的独特设计，实时监测颗粒物浓度值。（提供仪器彩页或者结构照片作为证明材料）
（2）为保证低浓度颗粒物测量的灵敏度，监测仪应消除天然放射源（如氡气）的影响，提供更精确的颗粒物质量数据。
（3）量程：0-1.0，2.0，3.0，5.0，10.0mg/m3或0-100，1000，2000，3000，5000，10000μg/m3，具有自动切换功能。
（4）放射源：C-14，放射活度＜3.7MBq（＜100μCi）；IR LED，880nm。
▲（5）最低检出限：＜0.5μg/m3（1小时）@ 2σ；＜0.2μg/m3（24小时）@ 2σ。（提供加盖供应商公章的仪器彩页作为证明材料）
（6）分辨率：0.1μg/m3。
（7）精度：±2μg/m3＜80μg/m3，± 5μg/m3＞80μg/m3 (24h平均)。
（8）校准膜示值误差（重现性）：±2%。
▲（9）实时质量浓度平均时间：1分钟；长期滑动平均时间：60-3600s和24h。（提供加盖供应商公章的仪器彩页作为证明材料）
（10）数据输出速率：每秒。
（11）采样流量：1 m3/h（16.67LPM），流量精度±2%测量值，流量准确度＜5%测量值。
（12）控制方式：微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨、显示仪器的操作状态和远程诊断。
（13）输出：RS232/RS485，TCP/IP，10个继电器输出和电源失败指示。
（14）通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Geysitech，ESM，数据流和NTP协议。
7、PM2.5颗粒物分析仪
▲（1）分析方法：配备PM10切割器和VSCC PM2.5切割器，连续实时β射线（含动态加热系统）+光浊度法，采样和检测同步的独特设计，实时监测颗粒物浓度值。（提供仪器彩页或者结构照片作为证明材料）
（2）为保证低浓度颗粒物测量的灵敏度，监测仪应消除天然放射源（如氡气）的影响，提供更精确的颗粒物质量数据。
（3）量程：0-1.0，2.0，3.0，5.0，10.0mg/m3或0-100，1000，2000，3000，5000，10000μg/m3，具有自动切换功能。
（4）放射源：C-14，放射活度＜3.7MBq（＜100μCi）；IR LED，880nm。
▲（5）最低检出限：＜0.5μg/m3（1小时）@ 2σ；＜0.2μg/m3（24小时）@ 2σ。（提供仪器彩页作为证明材料）
（6）分辨率：0.1μg/m3。
（7）精度：±2μg/m3＜80μg/m3，± 5μg/m3＞80μg/m3 (24h平均)。
（8）校准膜示值误差（重现性）：±2%。
▲（9）实时质量浓度平均时间：1分钟；长期滑动平均时间：60-3600s和24h。（提供加盖供应商公章的仪器彩页作为证明材料）
（10）数据输出速率：每秒。
（11）采样流量：1 m3/h（16.67LPM），流量精度±2%测量值，流量准确度＜5%测量值。
（12）控制方式：微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨、显示仪器的操作状态和远程诊断。
（13）输出：RS232/RS485，TCP/IP，10个继电器输出和电源失败指示。
（14）通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Geysitech，ESM，数据流和NTP协议。
8、气象五参数
（1）风速：测量原理：超声波；测量范围：（0~60）m/s；测量精度：±0.3m/s（风速＜10m/s）或风速≥10m/s,测量值的3%；分辨率：0.1m/s。
（2）风向：测量原理：超声波；测量范围：0~359.9°；测量精度：±3°；分辨率：0.1°。
（3）温度：测量原理：二极管结电压；测量范围：（-40~80℃）；测量精度：±0.3℃；分辨率：0.1℃。
（4）湿度：测量原理：电容式；测量范围：（0~100）%RH；测量精度：±2%RH；分辨率：0.1%RH。
（5）压力：测量原理：电容式；测量范围：（10~1100）hpa；测量精度：±0.3hpa；分辨率：0.1hpa；供电电压：（12-30）V；功耗：0.5w；通讯接口：支持RS-485/RS-232；防护等级：IP66。
9、零气发生器
（1）输出气压：10-30psi。
（2）输出流量：0～10L/min（标准配置）。
▲（3）零气纯度： CO < 0.1 ppm，HC < 0.1 ppm，NO < 0.5 ppb，NO2 < 0.5 ppb，O3 < 0.8 ppb，SO2 < 0.5 ppb，H2S < 0.5 ppb，NH3 < 0.5 ppb。（提供仪器彩页作为证明材料）
（4）电源要求：115/230VAC±10%@50/60Hz。
（5）露点：0℃。
10、动态校准仪
（1）动态气体校准仪可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等，校准仪可存储多条可编程气体校准程序，可以被分析仪或数据采集器的遥控指令激活。
（2）稀释气入口：1个。
（3）标气输入口：3个（标准配置）。
（4）稀释零气的MFC量程：0-10 SLPM（标准配置）。
（5）稀释标气的MFC量程：0-100SCCM（标准配置）。
（6）流量计准确度：±2%读数或±1%满量程（取较小值）。
（7）质量流量测量重现性：±2%读数或±1%满量程（取较小值）。
（8）质量流量计线性：±0.5%满量程。
（9）臭氧最大输出：1ppm@6SLPM。
（10）臭氧最小输出：10ppb@6SLPM。
（11）数字输出：10继电器和8路24VDC电磁阀驱动。
（12）数字输入：16通道。
（13）电源要求：220-240 VAC@50/60Hz。
11、零气发生器（VOCs版）
（1）高纯零气发生器：包含了催化转化炉，有效转化碳氢物质，并经过调压过滤等处理后使零气符合下述指标，可用于校准稀释气或助燃气。
（2）零空气输出气压≤0.4Mpa。
（3）输出流量0～3L/min。
（4）零空气烃类含量：<20ppb。
12、氢气发生器
（1）高纯氢气发生器：采用电解法方式产生氢气，以氢氧化钾水溶液为电解液，贵金属做电极，并配合膜分离技术，内置单片计算机实现智能控制，全中文液晶显示，全自动运行，自动除湿，维护量低。
（2）氢气输出流量：0-300ml/min。
（3）氢气纯度：≥99.999%。
13、动态校准仪（VOCs版）
（1）提供独立动态气体校准仪，提供浓度精确的标准气体。校准仪可以通过色谱工作站集成控制，完成全自动标定。
（2）流量计准确度： ±1%满量程。
（3）质量流量测量重现性： ±0.2%满量程。
（4）质量流量计线性：±0.5%满量程。
标准气体（含瓶阀）：PAMS标气与氮气两个站点各一套、SO2、NO、CO标准气体及气瓶一套，气体能满足常规监测仪器的校准校对工作，质量满足国家或国际标准要求。规格要求如下：
14、PAMS标气：1ppm，1L
15、氮气：纯度99.999%，40L
16、SO2：50ppm，8L，含瓶和减压阀
17、NO：50ppm，8L，含瓶和减压阀
18、CO：2000ppm，8L，含瓶和减压阀
19、采样系统
（1）采样装置：垂直层流式采样总管。
（2）采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。
（3）采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。
（4）管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。
（5）制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；
（6）样品相对湿度：≤80%；
（7）雷诺数<2000。
20、系统集成与数据采集传输软件
（1）总体功能要求
用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。
系统软件满足：账号密码认证、密码加密、验证码、防SQL注入的安全要求。
系统数据采集传输性能指标：系统性能满足至少500个数据采集传输设备进行并发登录，登录交易成功率99.5%以上，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，能满足2000个数据采集传输设备非并发登录，登录交易成功率达到99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量的最低为64KB/S以上。
（2）主要技术参数要求
1）应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；
2）软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；
3）应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；
4）应不少于8个串口；
5）停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；
6）全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；
7）系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；
8）系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。
▲9）数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供加盖供应商公章的证书扫描件）。
（3）软件功能要求
1）数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；
2）系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；
3）设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；
4）数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；
5）用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；
6）数据审核：系统应对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；
7）数据备份：数据应实现异地备份与恢复；
8）数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；
9）应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；
10）数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；
11）应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；
12）仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。
13）仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。
14）平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。
21、子站工控机
（1）CPU主频不小于3GHz。
（2）内存大小不小于2G。
（3）硬盘容量不小于500G。
（4）串口情况：类型为RS232、数量不小于6个。
（5）配备键盘、鼠标、17寸显示器。
22、稳压电源
可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为两个子站所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。
23、机柜
适当数量的立式机柜，满足全部站点需求，散热性能良好，机柜应有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。
24、UPS电源
每个站点配置3KVA UPS，配备电池容量能够延时2小时。
25、配套辅助设施
每个站点系统配套辅助设施包括空气压缩机、随机工具包和工程安装包（满足整体全部站点需求）。
26、彩钢板站房（含站房配套设施）
（1）一般要求
1）应具备美观大方、防盗防火、重量轻等特点
2）房顶应为平面结构，坡度应不大于10°，房顶安装防护栏，高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于20m2，监测站房应做到专室专用。
3）监测站房应配备通往房顶的Z字形梯或旋梯，房顶称重要求大于等于250kg/m2。
4）站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。
5）站房应有防水、防潮、隔热、保温等措施。
6）站房应有防雷和方电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098的相关要求。
7）站房应为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。
8）站房内应安装空调，空调出风口不应正对仪器和采样总管，且应具备来电自启功能。
9）其他配套设施：站房内应配备自动灭火装置，并应安装有排气风扇。
（2）站房内环境条件
1）温度：（15~35）℃；
2）相对湿度：≤85%；
3）大气压力：（80~106）kPa。
（3）站房的配电系统
1）站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22），频率波动不超过（50±1）Hz。
2）站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。
3）站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应为方便使用。
4）站房灯具应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧。
5）站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。
（二）VOCs组分站
1、VOCs(PAMS57组分)在线监测仪
（1）系统性能基本要求
1）必须符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法标准》（HJ1010-2018）要求。提供中国环境监测总站的适用性检测报告（57种PAMS）
▲2）为保证系统兼容性，应保证所需的动态校准仪为同一品牌，且可自动完成系统的单点或多点稀释检查或校准，检查或校准周期可根据需求设定。（提供主机和动态校准仪的彩页作为证明材料）
3）为保证系统完整性和兼容性，在一套软件内实现样品富集和解析控制、色谱仪参数控制和图谱采集以及色谱数据处理等功能，具有故障自动诊断与仪器故障自我保护功能。分析周期≤55min，每小时有效采样时间≥30min，自动计算采样体积：采样流量*采样时间。
4）最低方法检测限：90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1 nmol/mol。标准曲线：目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98。
5）精密度：精密度≤10%。
（2）采样富集装置及分析仪基本要求
▲1）总体要求：一体化设计，一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件。分析仪含内置电脑，无需单独配置外置电脑，内置系统控制软件，自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量，可实现系统7x24自动无人运行与自动校准，老化等功能。内置电脑同时安装相关通讯软件，具备与数采仪等外部设备通讯的相关需求，至少包括基于RS485/RS232和TCP/IP通讯的MODBUS协议。（提供仪器照片作为证明材料）
▲2）气路系统：采用DeanSwitch中心切割技术，实现一次采样可同时分析57 种挥发性有机化合物， 对所有的目标分析物均能很好的分析 和检查，无需高、低碳分两路进样，减少系统误差。（提供仪器结构照片作为证明材料）
3）采用一体化在线预浓缩低温吸附设计，为保证对宽沸程化合物有效吸附，吸附管内填充复合型填料。
4）高精度电子压力/流量控制，柱头压力设定范围：0-100psi，压力设定精度：0.01psi。检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能。
▲5）FID双点火线圈设计，加强FID点火效率，减少维护量，提高系统在线率。（提供仪器结构照片作为证明材料）
（3）系统控制及数据采集和传输
1）具有保留时间自动锁定和智能图谱匹配功能，可自动纠正长期运行过程后保留时间的偏移，减小维护工作量。
2）具有网络接入功能，能定时传输数据和图表，传输协议应符合HJ 212 的要求。 
2、动态校准仪（VOCs版）
（1）提供独立动态气体校准仪，提供浓度精确的标准气体。校准仪可以通过色谱工作站集成控制，完成全自动标定。
（2）流量计准确度： ±1%满量程。
（3）质量流量测量重现性： ±0.2%满量程。
（4）质量流量计线性：±0.5%满量程。
3、氢气发生器
（1）高纯氢气发生器：采用电解法方式产生氢气，以氢氧化钾水溶液为电解液，贵金属做电极，并配合膜分离技术，内置单片计算机实现智能控制，全中文液晶显示，全自动运行，自动除湿，维护量低。
（2）氢气输出流量：0-300ml/min。
（3）氢气纯度：≥99.999%。
4、零气发生器（VOCs版）
（1）高纯零气发生器：包含了催化转化炉，有效转化碳氢物质，并经过调压过滤等处理后使零气符合下述指标，可用于校准稀释气或助燃气。
（2）零空气输出气压≤0.4Mpa。
（3）输出流量0～3L/min。
（4）零空气烃类含量：<20ppb。
标准气体（含瓶阀）：PAMS标气与氮气两个站点各一套、SO2、NO、CO标准气体及气瓶一套，气体能满足常规监测仪器的校准校对工作，质量满足国家或国际标准要求。规格要求如下：
5、PAMS标气：1ppm，1L
6、氮气：纯度99.999%，40L
7、采样系统
（1）采样装置：垂直层流式采样总管。
（2）采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。
（3）采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。
（4）管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。
（5）制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；
（6）样品相对湿度：≤80%；
（7）雷诺数<2000。
8、子站工控机
（1）CPU主频不小于3GHz。
（2）内存大小不小于2G。
（3）硬盘容量不小于500G。
（4）串口情况：类型为RS232、数量不小于6个。
（5）配备键盘、鼠标、17寸显示器。
9、系统集成与数据采集传输软件
（1）总体功能要求
用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。
系统软件满足：账号密码认证、密码加密、验证码、防SQL注入的安全要求。
系统数据采集传输性能指标：系统性能满足至少500个数据采集传输设备进行并发登录，登录交易成功率99.5%以上，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，能满足2000个数据采集传输设备非并发登录，登录交易成功率达到99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量的最低为64KB/S以上。
（2）主要技术参数要求
1）应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；
2）软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；
3）应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；
4）应不少于8个串口；
5）停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；
6）全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；
7）系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；
8）系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。
▲9）数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件）。
（3）软件功能要求
1）数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；
2）系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；
3）设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；
4）数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；
5）用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；
6）数据审核：系统应对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；
7）数据备份：数据应实现异地备份与恢复；
8）数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；
9）应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；
10）数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；
11）应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；
12）仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。
13）仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。
14）平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。
10、UPS电源
每个站点配置3KVA UPS，配备电池容量能够延时2小时。
11、稳压电源
可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为两个子站所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。
12、机柜
适当数量的立式机柜，满足全部站点需求，散热性能良好，机柜应有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。
13、配套辅助设施
每个站点系统配套辅助设施包括空气压缩机、随机工具包和工程安装包（满足整体全部站点需求）。
14、彩钢板站房（含站房配套设施）
（1）一般要求
1）应具备美观大方、防盗防火、重量轻等特点
2）房顶应为平面结构，坡度应不大于10°，房顶安装防护栏，高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于20m²，监测站房应做到专室专用。
3）监测站房应配备通往房顶的Z字形梯或旋梯，房顶称重要求大于等于250kg/m2。
4）站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。
5）站房应有防水、防潮、隔热、保温等措施。
6）站房应有防雷和方电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098的相关要求。
7）站房应为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。
8）站房内应安装空调，空调出风口不应正对仪器和采样总管，且应具备来电自启功能。
9）其他配套设施：站房内应配备自动灭火装置，并应安装有排气风扇。
（2）站房内环境条件
1）温度：（15~35）℃；
2）相对湿度：≤85%；
3）大气压力：（80~106）kPa。
（3）站房的配电系统
1）站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22），频率波动不超过（50±1）Hz。
2）站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。
3）站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应为方便使用。
4）站房灯具应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧。
5）站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。
（三）微型空气站
1、SO2、NO2
（1）检测参数：SO2、NO2
（2）分析原理：电化学法
（3）测量范围：0-500ppb
（4）分辨率：0.01ppb
（5）示值误差：不大于±10%F.S.
（6）重复性：≤5%
（7）稳定性：不大于±10%（连续运行6小时每1小时测试）
（8）响应时间：≤120S
（9）比对测量误差（0~100nmol/mol）：不大于±20nmol/mol
（10）比对测量误差（＞100nmol/mol）：不大于±20%
（11）比对测量相关系数：≥0.8
2、O3
（1）检测参数：O3
（2）分析原理：电化学法
（3）测量范围：0-500ppb
（4）分辨率：1ppb
（5）示值误差：不大于±10%F.S.
（6）重复性：≤5%
（7）稳定性：不大于±10%（连续运行6小时每1小时测试）
（8）响应时间：≤120S
（9）比对测量误差（0~100nmol/mol）：不大于±20nmol/mol
（10）比对测量误差（＞100nmol/mol）：不大于±20%
（11）比对测量相关系数：≥0.8
3、CO
（1）检测参数：CO
（2）分析原理：电化学法
（3）测量范围：0-2000ppb
（4）分辨率：1ppb
（5）示值误差：不大于±10%F.S.
（6）重复性：≤5%
（7）稳定性：不大于±10%（连续运行6小时每1小时测试）
（8）响应时间：≤120S
（9）比对测量误差（0~10μmol/mol）：不大于±2μmol/mol
（10）比对测量误差（＞10μmol/mol）：不大于±20%
（11）比对测量相关系数：≥0.9
4、TVOC
（1）检测参数：TVOC
（2）分析原理：PID法
（3）测量范围：0-5ppm
（4）分辨率：5ppb
（5）示值误差：不大于±10%F.S.
（6）重复性：≤5%
（7）零点漂移和量程漂移：不大于±5%F.S.
（8）响应时间：≤120S
（9）比对测量误差（0~2μmol/mol）：不大于±0.4μmol/mol
（10）比对测量误差（＞2μmol/mol）：不大于±20%
（11）比对测量相关系数：≥0.9
5、PM2.5、PM10
（1）检测参数：PM2.5、PM10
（2）分析原理：光散射法
（3）测量范围：0-1000μg/m3
（4）分辨率：0.1μg/m3
（5）比对测量误差（0~100μg/m3）：不大于±25μg/m3
（6）比对测量误差（＞100μg/m3）：不大于±25%
（7）比对测量相关系数：≥0.8
（8）检出限：5 μg/m3
（9）仪器平行性：≤15%
6、气象监测
1.温度监测
（1）测量范围：-40℃-125℃
（2）分辨率：0.1℃
（3）示值误差：±0.5℃
2.湿度监测
（1）测量范围：0-99.9%RH
（2）分辨率：0.1%RH
（3）示值误差：±3%RH
3.风速监测
（1）测量范围：0-45m/s
（2）分辨率：0.1m/s
（3）示值误差：±(0.3+0.03V)m/s
4.风向监测
（1）测量范围：0-360°
（2）分辨率：1°
（3）示值误差：±3°
5.大气压监测
（1）测量范围：80-106kPa
（2）分辨率：0.1kPa
（3）示值误差：±1kPa
7、无线传输模块
（1）选用工业级数据传输模块，数据传输可靠，保证系统稳定性；
（2）设备支持有线、VPN、移动联通电信三网，监测数据自动上传至监控平台；
（3）系统采用双通道通信方式，在极端情况下实现通信，保证数据连续性；
（4）可实现远程数据传输读取系统状态信息、远程控制、远程修改仪器参数，诊断故障。
▲部分站点建设方式为升级现有站点监测指标或迁移站点位置，以实际建设情况为准。
▲所投微型环境空气质量监测站需通过中国环境保护产品认证，且处于有效期内（需提供CCEP证书和检测报告复印件）。
（四）污染物限值限量平台
1、污染物排放限值限量管理系统
基于环境监测监控、企业在线监测监控能力，建设污染物排放限值限量管理系统。依照限值限量管理实施方案，实现管控指标确定、环境质量评价、允许排放等次判定、水污染物排放总量核算、大气污染物排放总量核算等功能。
（1）基础信息管理：支持园区规划、规划环评及批复资料，园区四至范围、面积等基本信息，园区产业及产业布局、环保基础设施、监测监控能力建设现状等信息的查询。
（2）管控分区：建立限制限量管控分区，划定管控范围，可查询管控范围内的企业名录。
（3）管控污染物：维护限值限量管控污染物清单，包括常规污染物和特征污染物。判断各污染物指标允许排放总量的等次。
（4）环境质量分析：统计区域大气、水环境监测因子年均浓度，进行横向比较和纵向比较。
（5）限值限量概览：展示园区各污染物限值限量排放指标详情，包括规划环评总量、排污许可总量、允许排放总量。
（6）水污染物总量核算：水污染物排放量核算包括接管量和最终外排量。核算模型分别为：企业在线监测算出的实际接管量和外排量、企业排污许可执行报告中污染物接管量和外排量、根据实际产能和环评批复折算污染物接管量和外排量、物料衡算法核算污染物接管量和外排量。
（7）大气污染物总量核算：针对园区现有的情况，预置三种大气污染核算模型分别为：基于企业在线监测数据核算模型、基于实际产能与环评批复量核算模型、基于物料核算法核算模型。
▲（8）污染物排放限值限量管理系统须与环保安全应急一体化综合管理平台无缝对接，提供对接方案和系统对接可行性辅助证明材料（须提供有效的合同或甲方出具的加盖单位公章的证明材料）。
▲（9）所投产品须具有计算机软件著作权登记证书，证书须包含“污染源排放限值限量”字样，提供证书复印件。
2、所有站点联网
所有站点建成安装调试完毕后，须与南通南通经济技术开发区环保安全应急一体化综合管理平台和江苏省工业园区污染物排放限值限量系统联网，并预留其它平台数据上传或对接接口。
（五）运行维护
▲总体要求参照《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设技术指南（征求意见稿）》、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）》。
1、环境空气（国标六参数）监测系统运行维护
根据环境空气自动站的托管目标，托管过程中完成以下几项工作：
（1）环境空气监测自动站的日常运行维护；
（2）环境空气监测自动站的设备维护及维修；
（3）环境空气监测自动站的系统质量管理。
按行业标准要求进行设备日常维护，并按照仪器使用规范要求进行预防性维护将按仪器说明书中的维护内容、周期及相关程序进行维护，同时达到国家、南通市相关空气自动监测标准的要求。每月定期向高新区环保办提交《空气自动站运行月计划》、《空气自动站运行情况月报告》，向高新区环保办陈述空气自动站的运行状况和事件处理情况。
（一）运维工作一般维护内容
（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
（2）检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；
（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；
（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
（5）定期检查消防和安全设施；
（6）每次维护后做好系统运行维护记录；
（7）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。
（二）日常维护工作
每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
（1）判断系统数据采集与传输情况；
（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
（3）发现运行数据有持续异常值时，立即通知管理单位，在每日6时～23时出现的故障，在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）；其他时间出现的故障，在第二天12时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。
（4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；
（5）根据故障报警信号判断现场状况；
（6）每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据掉线及时恢复。
（7）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，将进行校准。
（8）每天完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向业主单位提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。
（9）对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，将于数据产生一周内，以正式文件形式向业主单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。针对月底未能按时审核上报的监测数据，将于下月3日前将所有审核结果报送至管理单位。
（三）运维工作具体内容
1.每周定期巡检
每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时将完成的工作包括：
（1）站房内外环境
查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，是否有异常的噪声和气味。
检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常。
采样头周围1m范围内无障碍物或其他采样口，与低矮障碍物之间的距离至少2米，与高大障碍物之间水平距离至少是障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。采样口具有270°以上自由空间（自由空间包括主导风向）。采样头防护网完整。
对站房周围的杂草和积水及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝及时进行剪除。
在经常出现雷雨的地区，将经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题将及时处理，保证系统安全运行。
检查站房内温度是否保持在20-30℃，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节注意站房内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，将及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止冷凝现象。
每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。
检查站房的安全实施，做好防火防盗工作，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。
（2）监测系统情况
查看仪器设备是否齐全，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。
检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
检查各分析仪器运行状况或工作参数是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
检查标准气使用情况。对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。
检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。
检查通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。
检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，检查监测仪器散热风扇污染情况，按要求及时更换滤膜或清洗风扇。
对气象仪器的运行情况进行检查。
仪器配备的干燥剂等将每周进行检查，及时更换。
对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。
对监测仪器设备中的过滤装置，按仪器设备使用手册规定的更换和清洗周期，定期进行更换和清洗。对于采样支管与监测仪器连接处的颗粒物过滤膜要定期观察其污染状况并及时更换，一般情况下每2周至少更换1次滤膜。
2.每月工作项目
清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；检查PM2.5设备的动态加热装置是否正常工作。
清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网。
检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。
每月检查校准各仪器时钟。设备与数据采集仪连接的需要同时检查数据采集仪的时钟。
每月在每个城市开展至少5天PM10手工采样和PM2.5手工采样，和自动监测系统进行比对。
对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。
每月对数据进行备份。
若零气发生器连续使用，将根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。定期观察滤水阀中的积水是否已到警戒线，若接近警戒线将立即将积水排干。如果使用变色干燥剂，经常观察干燥剂的变色情况，根据观察变色经验确定是否更换干燥剂。
3.每两个月维护工作
更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；
校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；
用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。
4.每季度维护工作
采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；
对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。
每季度对气态污染物进行精密度校准。
5.每半年维护工作
检查PM10、PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；每半年更换在线颗粒物过滤器。
对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管每半年至少清洗一次。
对零气源中的洗涤剂进行定期更换或再生。由于洗涤剂在各地使用频次和受污染程度不同，除按厂家提供的使用手册和质量保证手册规定要求更换洗涤剂外，观察低浓度监测时各项目的监测误差和零点漂移是否普遍增大，查明原因确定是否需要更换，一般情况下每6个月需更换一次。
对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。
对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准。
采用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行标准传递。
更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。
对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。
6.年度维护工作
对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。
每年对采样管路至少进行一次清洗。采样管清洗后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。
每年对站点所有仪器进行准确度测试，给出站点仪器的准确度。
7.日常运维其他相关内容
每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。
及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更将及时通知委托单位。
保证满足对站点故障的响应时间要求，当每日6时-23时出现的故障，将在1h之内响应，4h内解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，将在48h内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
当仪器损坏报废不能修复时，将在48h内使用备机开展监测，并同时报告委托单位，委托单位确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。
严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。
2、挥发性有机物（VOC）自动监测站运行维护
（一）运行维护目标
根据国家相关运行技术规范，参考美国等国际上发达国家环境空气监测站相关仪器的运行管理要求，制定仪表的的运行维护方案。运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005），根据规范、规定要求进行分析系统的单点和多点校标、流量校准、采样管道清洗、仪器保养与维护等工作。
运行维护目标
1）重污染过程数据有效捕获率≥90%；
2）年监测数据有效捕获率≥85%；
3）日常质控措施执行率100%；
4）异常情况处理率达到100%；
5）每月进行1次多点线性校准；
6）按系统及各设备操作规范进行操作维护；
7）7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时，故障恢复时间＜24小时。
（二）运行维护内容
（1）
日常维护
1) 在办公室维护人员检查并登记分析仪器零/跨报告及每日的小时报告。根据这些资料，机房人员才能避免因仪器故障或传输中断的影响正确判断数据。调看VOC小时报表，观察是否有异常高值出现，是否有典型污染物监测值为零的情况。若存在，需前往现场进行历史图谱数据调看，图谱分析是否正常。
2) 现场维护人员检查并确认各仪器的分析仪器零/跨报告
每个项目的标准气浓度符合测量要求。如果不符合，立即上报并根据污染情况设定新值。
3) 维护人员检查各个仪器每日小时数据，并确认它们是正常的。以下必须注意：
所用标准气浓度正确。
任何影响测量数据的子站仪器操作及时记录。
注意：维护人员不负责解释环境测量数据。
4) 巡检。（不定期）
注意异常数据及噪音
注意观察子站周围可能影响监测结果的活动，并将之记录在记录表中。
检查空调运转情况并记录站房内温度。温度保持在20－30℃内，最好在25℃以上以防结露。建议11月－4月设在25℃，5－10月设在27℃。不要使空调直吹采样管及气路。
目视检查仪器面板显示，观察数据是否合理及有无报警信号。
检查发生器工作是否正常，输出压力是否满足色谱需求。
在线气相色谱仪需要确认及仪器是否在循环中，软件运行界面各运行参数是否在正常范围。
（2）每周维护
检查钢瓶气压力，将读数添在钢瓶气消耗记录表中。与上次压力比较，看压力是否有异常变化。如果压力下降异常，表明有漏气之处，从而要设法处理之。
检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施。
检查并酌情更换各仪器滤膜。及仪器风扇滤网。
检查干燥剂适时更换。
检查空调温度是否合适。
检查并记录各仪器主要参数，如流量、温度光强等。
检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数。
每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录。
检查色谱谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整。
检查色谱基线是否平稳。
每周巡检主要是观察仪器是否正常工作，各项仪器参数是否处于正常范围，仪器耗材是否需要更换。
每周：应完成点检并做好记录，包括：主要性能指标检查、氢气发生器、载气和零气供应情况检查，应做好标气校准峰窗记录；开展空白及标点检查，空白响应应小于50ppb，标点响应偏差应小于±5%。
（3）每月工作项目
检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。
清洁空调滤网，清洁站房。
清洁各仪器滤网。
对色谱仪进行质控，如果超出质控范围，进行工作多点校准。
察看色谱滤膜更换记录，是否到了更换时间（每两个月更换一次）。
察看色谱多点线性校准，是否到了校准时间（每季度校准一次）。
应使用标准气体更新多点标准曲线和峰窗，按照DB31/T 1090-2018开展多组分测定示值误差的测定并符合相关要求。
（4）季度工作
检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。
清洁空调滤网，清洁站房。
清洁各仪器滤网。
采样泵检查，检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。
屋顶采样口及气象杆密封胶检查。
（5）半年工作项目
检查气路连接的密封性。
清洁或更换采样口及采样管，根据子站具体情况频率可适当增加，如超级站。对该部分的维护时间最好不超过4小时，维护期间的数据视为无效。
采样泵检查，检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。
屋顶采样口及气象杆密封胶检查。
（6）年度维护
主要检查包括各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，机械动作是否正常。清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换。
清洁色谱FID检测器，清洁/更换横隔膜，清洗十通阀。
更换载气过滤器，更换预浓缩管。
对校准仪的流量控制器进行校准、传递。
对气象仪进行标定。
开展不少于一次监测仪的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行清洗等；根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，按照DB31/T 1090-2018的测试方法开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。
（7）预防性维护
1）每半年清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率。
2）每年清洗一次采样总管。清洗完以后须做检漏测试，确保采样总管工作正常。
3）每2-3年更换一次从总管到监测仪器采样口之间的气路管线。
4）对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。
5）每半年对各在线式气相色谱仪进行一下校正。
6）每2-3年对在线气相色谱仪的预分离柱进行更换。
7）维护人员在对系统进行日常维护时，须作好巡检记录。巡检记录须包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。
（8）系统年度维护及大修工作
为了保证环境空气站的长期正常运行，每年度对系统进行年度维护和大修，必要时，对气路和关键零部件进行更换，对不合理的地方进行改造。具体内容如下：
1）按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的光电倍增管、制冷装置、转换炉和抽气泵膜等关键零部件。
2）对仪器电路各测试点进行测试与调整。
3）对仪器进行气路检漏和流量检查。
4）对仪器光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。
5）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。
6）在每次完成仪器年度维护和大修后，或更换了仪器中的关键零部件后，须对仪器重新进行多点校准和检查。
7）维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录。
8）对所有的色谱历史图谱、数据、文件进行备份。
（三）系统检修
为使系统能长期连续可靠运行和获得较高的数据获取率，除按要求坚持正常维护，遇到故障能迅速排除外，还须加强系统的预防性检修，通过预防性检修可以减少仪器设备发生故障的频次，延长使用寿命。预防性检修是在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。每次预防性检修按照质保手册和维修手册规定的要求，对仪器电路各测试点的电压、电流进行测试，对气路捡漏和流量检查，对光学部件和光路进行检查，对计算机进行各项控制功能和工作状态进行性能指标检查。发现问题及时及时告知用户，征得用户同意后进入针对性维修内容，对问题部件进行维修或者更换。对光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行清洁处理。
例行巡检内容：
检查并登记自动检查报告，记录仪器的参数，根据这些资料，根据此资料来判断仪器系统运行情况，并根据不同情况做不同的维护。
检查零/跨漂移是否在设定范围内。
检查钢瓶气压力，并设法处理异常情况。
检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施。
检查并酌情更换各仪器滤膜，及仪器风扇滤网。
检查干燥剂适时更换。
检查空调温度是否合适。
检查并记录各仪器主要参数，如流量、温度等。
对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录。
查气路连接的密封性。
仪器电路部分进行质量控制点的检查，并做记录，确定仪器正常运行。
清洁或更换采样口及采样管，屋顶采样口及气象杆密封胶检查。
对外置泵进行检查，检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。
将仪器于现场进行内部检查清洁，先用毛刷和吸尘器清扫，再清洁电磁阀，限流孔，更换烧结过滤器与O型圈。
更换各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，更换完毕检查各个机械传动是否正常灵活。
耗材更换完毕后开机检查仪器是否正常运行。
每半年对仪器进行校对一次。
3、微型空气质量监测站运行维护
（一）运维工作目标
1、微型空气质量监测站系统各设备正常运转率达到90%以上；
2、微型空气质量监测站系统各设备数据捕获率达到90%以上；
3、微型空气质量监测站系统各设备定期质控抽检准确率达到90%以上；
4、系统异常情况处理率达到100%；
5、7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；
6、故障恢复时间＜24小时；
7、建立监控系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台帐检查。
（二）运维工作内容
运维总体工作
1、负责所辖区域微型站的日常运行、维护、检修、换件、耗材更换等事项，保证微型站的正常运转，保证监测工作正常开展。
2、负责每天进行一次仪器运行状态检查，如发现问题则在第一时间解决。
3、定期进行仪器现场巡查，进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。以保障仪器准确可靠运行。
4、按仪器运行要求定期对系统进行校准，以保证仪器数据的准确有效。
5、对所有在线监测站制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。
6、每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告，陈述每个站点和在线监测系统的运营情况。
7、维护站备有常用耗材与配件及必要的交通工具，以保障维修及时。
8、接受环保部门的监督、指导、考核，及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。
质控管理
1、组网驯化校准：出厂前与国标方法设备进行组网驯化校准，形成每个微型站独有的基因变量。
2、现场校准：根据现场环境状况，利用国标法设备或周边国控站的数据，对微型站进行云平台校正，确保现场设备运行的数据准确可靠。
3、传递校准：在没有国标法设备的情况下，采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保现场测量准确。
日常运维
1、每周及时检查站点电、网络、太阳能板等情况，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录。
2、每月对仪器进行一次同步比对校准。
3、每季度进行一次过滤器更换。
4、每年进行一次预防性检查。
（三）预防性维护
年度预防性维护
1、每年至少进行一次预防性检修。 
2、按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中关键零部件。 
3、对仪器电路各测试点进行测试与调整。 
4、对仪器进行气路检漏和流量检查。 
5、对仪器气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。 
6、在每次全面预防性检修后，或更换了仪器中的关键零部件后，对仪器重新进行校准和检查。 
7、对于完成预防性检修的仪器，进行连续24 小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用。 
8、维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录。 
9、对于因自然老化影响监测数据准确度的仪器和零配件，通过数据审核一经确认不再满足监测要求的，及时更换新机或新零配件，保证数据的联网率、有效率和准确性。 
其他预防性维护
1、每月进行一次流量校准，保证数据的准确性。 
2、定期进行切割头清洗。 
3、对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。 
预防维护记录备查，留备考核。
四、项目验收要求：本项目所有设备安装结束进入试运行阶段后中标单位申请预验收（提供设备到货清单，经双方确认无误）；通过预验收后6个月，中标单位申请正式验收（按照国家与行业相应标准）。
五、货物质保及运维期
1 货物质保期从项目整体验收通过，采购人接受并签字认可之日算起，站房、检测仪器等质保期最低三年（国家相关法律法规有规定质保期的产品，以国家法律法规规定的质保期为准）。
2 运维期从项目整体验收通过，甲方接受并签字认可之日算起壹年。
3 运维期内中标单位免费提供系统和设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、保养、更换费用，设备运行必要的耗材和易损易耗件，数据通讯费用。
4 质保期和运维期内，乙方承诺提供7×24小时服务专线支持。
六、履约保证金
本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的10％（待成交供应商按时保质保量完成合同履约后予以退还，无息），成交供应商的履约保证金可以以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。
注明：对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业可免收履约保证金。
成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。
发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。
七、付款方式   
1、合同货款按下列步骤分期支付：
2、签订合同后中标单位可向采购人申请合同价30%作为预付款。
3、自项目全部完成并经甲方正式验收合格后30日历天内，甲方付款至合同总价的80%；
4、自项目验收合格之日起计运维期，运维期满一年且运维稳定合格后30日历天内，付至合同总价的100%；
5、每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。
注明：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人不适用上述规定。
第四部分开标和评标
一、采购人组织开标
本项目采用现场模式。
二、评委会实施评标工作
评标委员会由有关专家和采购人代表组成，本项目评标小组成员共3位：应在省专家库内抽取相关专业专家，若省专家库内没有相关专业的评委，则由采购人按照规定自行组织评委。按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。由采购人代表对投标供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。
（一）评审内容
1.投标资格是否符合（由采购人代表审查）;
2.投标文件是否完整；
3.投标文件是否恰当地签署；
4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；
5.是否有计算错误。
（二）相应的规定
1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；
4.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
三、陈述、演示、答疑、澄清
如评委会认为有必要，投标供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
四、出现下列情形之一的，作无效投标处理
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）未完整上传供应商响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的（如有）；
（3）供应商不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金或最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（7）出现影响采购公正的违法违纪行为的；
（8）投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
（9）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
五、出现下列情形之一的，作废标处理
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；
2.出现影响采购公正的违法违规行为的；
3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。
六、响应供应商出现以下情形的，将被认定为投标人串通投标，其投标无效
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（5）不同投标人的投标文件相互混装。
七、变更为其他方式采购的情形
投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。
八、评标方法
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人评审投标供应商资格性、符合性，对合格的投标供应商由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。
（一）采购人代表对投标供应商进行资格性、符合性审查
投标供应商资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。
（二）商务技术分：70分
各投标供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各项评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	投标货物的技术响应情况
	20分
	响应供应商所投产品技术参数与招标文件“项目需求”中技术参数相比较，以满分20分为基数，带“▲”号指标负偏离或劣于的每有一项扣2分，扣完为止，不带“▲”号指标负偏离每项扣1 分；偏离不得影响设备正常使用,扣完为止；(“▲”项需提供详细的有效证明材料应按要求提供)
注明：1、响应供应商投标时须提供技术部分正负偏离表（按第七章后附格式），未按要求提供或提供不全者的此项不予得分。
2、中标单位须在中标后三日内提供以上相关证明材料原件（包含原厂商提供的加盖厂商公章的证明材料）供采购人核实，如不能提供或者提供虚假材料者视为虚假应标，情节严重者报相关部门、并承担相应的法律责任 ，且采购人将取消其中标权利。

	2
	项目实施方案
	18分
	投标人应根据本项目招标文件项目需求中的要求提供针对本项目的实施方案，由评委横向比较后酌情打分：
针对本项目实施方案、产品质量控制方案、产品运输、安装、验收方案共5部分内容进行综合评分。
提供本项目实施方案内容，根据方案是否齐全、安排是否合理、操作性等，0-2分；
提供本项目产品质量控制方案内容，根据方案是否齐全、安排是否合理、操作性等，0-2分；
提供本项目安装内容，根据方案是否齐全、安排是否合理、操作性等，0-2分；
提供本项目产品运输，根据方案是否齐全、安排是否合理、操作性等，0-2分；
提供本项目验收方案内容，根据方案是否齐全、安排是否合理、操作性等，0-2分；
根据响应供应商提供的应急方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。进行综合评分。
提出解决目前存在问题的措施，根据方案是否完整性、有针对性、规范性和实际操作等0-3分；
明确维护方法，根据提出的方法是否完整性、有针对性、规范性和实际操作等0-3分；
根据本项目需求提出针对周期、内容及技术保障，是否有针对性、规范性、合理性和实际操作等0-2分；

	4
	技术力量
	11分
	（1）投标人提供的项目经理具备注册信息安全工程师、ITSS项目经理认证、环境工程专业高级技术职称、环境类博士学位证书，有一个得1分，最高得4分。
（2）投标人提供的技术负责人具备高级信息系统项目管理师和信息安全保障人员认证证书（安全集成），每有一个得1分，最高得2分。
（3）投标人拟投入本项目的技术人员（不包括项目经理和技术负责人）具备环保类高级工程师证书（发证单位：人力资源和社会保障部门）、网络工程师证书（发证单位：人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门）、数据库系统工程师（发证单位：人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门）、安全运维专业级认证（发证单位：中国网络安全审查技术与认证中心），每提供一人得1分，最高得4分。同一人员具有多项资质认证证书不重复加分。
（4）投标人在本项目下拟投入至少2名运维人员且具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术证书及1辆运维车辆投入运维工作（须提供投标单位车辆行驶证以及运维人员证书复印件加盖投标人公章）；全部满足得1分，其余情况不得分。
（以上人员须提供近三个月社保证明复印件加盖投标人公章；以上人员不重复得分，未提供相关证明文件的不得分。）

	5
	企业实力

	10分
	1、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS）得2分。
2、投标人具有CMMI软件能力成熟度模型集成五级证书得3分，四级得2分，三级得1分。
3、投标人具有信息系统安全集成服务二级及以上证书得3分，三级得1分。
4、投标人获得过市级及以上专精特新科技小巨人企业认定的得2分。
注：提供证书复印件加盖投标人公章。

	6
	项目实施经验

	5分
	1、投标人自2019年1月1日以来承担过园区监测监控相关业绩案例，每提供一个得1分，最多得3分。（须同时提供合同和中标通知书复印件，否则不得分）。
2、投标人具有平台联网数据网关相关业绩案例的得1分。（须同时提供真实案例合同、软件测试报告复印件，否则不得分）。
3、投标人自2019年1月1日以来承担过VOCs类环境监测监控相关业绩案例，得1分。（须同时提供合同和中标通知书复印件，否则不得分）。

	7
	运维和数
据服务方
案

	6分
	1、投标人针对本项目所制定的运维方案（包括但不限于服务内容、故障处理办法、备品备件充足性、其它服务承诺等）、数据服务方案（包括但不限于模型模拟、污染分析、数据分析报告等），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得分：2-4分；方案具有较完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得分1-1.9分；有总体运维方案的得分：0-0.9分；差的不得分。
2、投标人具有中国环境服务认证“现场端信息系统运行服务能力”证书得1分；投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）叁级及以上资质证书的得1分。


注明：1、投标文件技术商务分得分低于50%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。
2、以上需提供的证书及相关证明材料（包含原厂商提供的加盖厂商公章的证明材料），中标单位须在中标后三日内提供以上相关材料的原件供采购人核实，如不能提供或者提供虚假材料者视为虚假应标，情节严重者报相关部门、并承担相应的法律责任 ，且采购人将取消其中标权利。
（三）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（四）政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
九、中标人的确定
评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。
评委会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。
十、其他注意事项
1.在投标、开标时间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
2.评委会不得向投标供应商解释落标原因。
3.在投标、评标过程中，如果投标供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。
4.凡在投标、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，投标供应商当时没有提出异议的，事后投标供应商不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，投标供应商现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。
十一、中标通知
中标结果在江苏政府采购网公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。
十二、中标通知书的发放
中标结果公告公示期结束后，中标供应商可联系招标代理机构办理中标通知书领取事宜。
第五部分合同签订与验收付款
中标供应商的履约保证金须在中标通知书后签订合同前汇入采购人账户，中标供应商的履约保证金可以以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明于15日内与采购人签订采购合同。合同须到南通市公共资源交易平台进行合同公示。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
六、付款方式详见招标文件第三部分，以上项目款的支付不计息。
合同范本
采购方：（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方及乙方双方按照本项目招标结果，经协商一致签订本合同，供双方共同遵守。
一、项目概况
1、项目名称：
2、项目地点：
3、项目内容：详细清单见附件。
二、合同价款
1、合同总金额为（大写）：人民币                         （小写：元）
合同价格已包含本项目招标范围内全部工作内容所需所有费用。其中包括人工、设备采购与安装、站点拉线、站点站房建设安装（含站房四通一平、防雷设施、用电开户、电表等）、运维服务期内电费、水费、网络等费用、部分站点整体迁移费（迁移费用包括但不限于站点所有设备迁移到位并恢复正常运行，站房四通一平以及迁移过程中损坏的基础设施维修换新等费用）、售后服务、培训等响应供应商履行本合同项下义务所需的全部成本、利润及税费等，甲方无需再向乙方另行支付其他费用。
（详细清单见附件）
2、合同价款形式： 固定总价合同 。
三、合同工期
自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试、试运行、检验、联网等工作；
四、组成本合同的有关文件
下列关于政府采购编号的招投标文件及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标文件、更正公告（如有）
1、乙方提供的投标文件和投标报价表；
2、中标或成交通知书；
3、甲方及乙方双方商定的其他文件。
五、付款方式
1、合同货款按下列步骤分期支付：
2、签订合同后中标单位可向采购人申请合同价30%作为预付款。
3、自项目全部完成并经甲方正式验收合格后30日历天内，甲方付款至合同总价的80%；
4、自项目验收合格之日起计运维期，运维期满一年且运维稳定合格后30日历天内，甲方付至合同总价的100%；
注明：签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方不适用上述规定。
每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。
六、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）甲方有权监督工程质量、进度，协调实施步骤，提出技术要求。
（2）甲方应按本合同规定的付款条款支付合同价款。
（3）甲方无正当、合理的原因导致整个项目进度的延期，甲方应修改合同的工程进度，且同意乙方的对应工期顺延。
（4）甲方应向乙方技术人员提供合理的、必需的、必要的工作环境。
（5）在项目正式运行前，甲方不得随意变更由甲乙双方确认系统需求说明所确定的设计方案，如确因需要须对该系统设计方案进行变更的，甲方应与乙方充分协商并达成一致，以双方签字确认的方案变更确认书为准。
（6）乙方完成本合同约定的工程，向甲方提出书面验收申请报告后的15个工作日内，甲方按合同约定的时间和期限开始验收相关工程。
2、乙方的权利和义务
（1）乙方应在合同约定的期限或甲方同意顺延的期限内向甲方提供项目所需的检测设备及软件并完成安装调试。
（2）乙方所提供的检测设备及软件产品的技术规格应与投标文件的技术规格相一致。
（3）乙方所提供的软件所有权归甲方所有。
（4）乙方在进行项目验收时，向甲方提供光盘为载体的开发软件的程序源代码。
（5）质保期内，乙方应为甲方提供站房、检测仪器等货物承担质量保修责任。
（6）运维期内，乙方免费为甲方提供软硬件维护服务，包括但不限于硬件监测设备数据上传和适应国家政策必要的升级、软件与南通市生态环境局和江苏省生态环境厅数据推送和技术对接、非人为因素发生的设备修理、保养、更换费用，设备运行必要的耗材和易损易耗件，数据通讯费用等服务。

（7）乙方应保证提供的硬件设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对除甲方不正常使用之外的原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
（8）除合同另有规定外，乙方提供的全部硬件设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保硬件设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的硬件设备损失均由乙方承担。
（9）乙方应在本合同签订后3个工作日内向甲方缴纳履约保证金，金额为本合同总价的10%，即人民币    万元。如乙方未按合同约定缴纳履约保证金的，甲方有权取消其中标资格，不与其签订合同。履约保证金在乙方交付本合同项下产品、完成安装调试并完成项目最终验收后一个月内无息返还。
七、项目验收要求
1、设备的到货验收包括：规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
2、本项目所有设备安装结束进入试运行阶段后乙方申请预验收（提供设备到货清单，经双方确认无误）；通过预验收后6个月，乙方申请正式验收（按照国家与行业相应标准）；
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方。
3、按以下技术规范进行验收：
《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设技术指南》、《环境空气气态污染物（SO2 、NO2 、O3 、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193）和《环境空气颗粒物（PM10 与 PM2.5 ）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655）及《环境空气质量监测点位布设技术规范》(HJ664-2013)相关要求执行。
八、货物质保及运维期
1 货物质保期从项目整体验收通过，甲方接受并签字认可之日算起，站房、检测仪器等质保期最低三年（国家相关法律法规有规定质保期的产品，以国家法律法规规定的质保期为准）。
2 运维期从项目整体验收通过，甲方接受并签字认可之日算起壹年。
3 运维期内中标单位免费提供系统和设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、保养、更换费用，设备运行必要的耗材和易损易耗件，数据通讯费用。
4 质保期和运维期内，乙方承诺提供7×24小时服务专线支持。
售后服务及运行维护要求
按《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设技术指南》相关要求执行。
九、培训
项目验收合格后乙方负责为甲方培训不少于2名设备管理及“园区生态环境管理信息系统”管理员（如因管理员离职或其他等原因导致人数少于2名的，乙方应负责继续培训），其中包括理论培训及实际操作培训，费用已包含在本合同总价中，甲方不另行支付。
十、违约责任
    1、如乙方未能按合同约定的期限或在甲方同意顺延的期限内完成产品交付、安装调试等全部工作的，乙方需向甲方支付相当于本合同总金额万分之三/日的违约金；逾期达15日仍未完成本合同项下工作的，甲方有权解除本合同、没收全部履约保证金，并且乙方应退还甲方已支付的费用。  

   2、乙方所交付的硬件设备品种、型号、规格不符合投标承诺的，甲方有权拒收，乙方应无条件予以换货，因此产生的运输等费用由乙方承担；如乙方拒绝换货或更换后的产品仍不符合投标承诺及合同约定的，甲方有权解除本合同、没收全部履约保证金，并且乙方应退还甲方已支付的费用。 
3、如按照本合同约定甲方有权没收履约保证金而乙方未缴纳履约保证金的，甲方有权要求乙方直接支付与履约保证金等额的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。
4、乙方在承担合同约定的违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
十一、合同的转让与分包
1、乙方拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得甲方同意，并提交证明拟分包人合格的文件，及乙方与分包人签订的分包合同予甲方，且分包人不得再分包。
2、乙方将本合同分包的，其就分包部份向甲方负责，分包人就分包部份承担连带责任。
十二、争议的解决
1、因设备的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。  

    2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
（一）提交南通仲裁委员会仲裁； 
（二）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3、在诉讼或者仲裁期间，本合同应继续履行。
十三、合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，其余贰份分别交政府采购部门备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、对本合同内容的任何修改和补充应以书面形式做出，由双方授权代表签字盖章，并视为合同不可分割的部分。
甲方：（盖章） 
乙方：（盖章）
法人代表                                        法人代表                
或授权的委托代理人：（签字）                     或授权的委托代理人：（签字）  
单位地址： 
单位地址：
电    话： 
电    话：
开户银行： 
开户银行：
签订日期：2022年  月   日
采购人保留对合同修改和完善的权利。
第六部分  质疑提出和处理
一、质疑的提出
1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。
2.下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。
3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。
4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人（或负责人）或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。
2.对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4.采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1.质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2.质疑不成立的处理。
（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。
（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。
（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。
（6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。
（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。
七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。
第七部分  投标文件组成
投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分组成。
一、资格审查文件（一正二副，不得出现商务技术及报价，单独装订密封）
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式参见第七章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（按后附格式）。
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按后附格式）。
响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过。
注：①以上材料如为复印件均需加盖供应商公章，原件备查。
②为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
二、商务技术标（一正二副，不得出现报价，单独装订密封）
投标响应函（格式参见第七部分）。
商务部分正负偏离表（格式参见第七部分）。
技术部分正负偏离表（格式参见第七部分）。
供应商一般情况表（格式参见第七部分）。
评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
招标文件中要求提供的其他材料。
注：①以上材料如为复印件均需加盖供应商公章，原件备查。
②为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
特别提醒：“资格审查文件”、“商务技术标”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
三、价格标（一正二副，单独装订密封）
1.投标响应报价总表（格式参见第七部分）。
注明：中小微企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。如未提供有效证明材料的则不能享受小型和微型企业和残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予本招标文件要求比例%的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。

附件：
封面格式                                                  
                                                            正本或副本
投 标 文 件
（资格审查文件/商务标/价格标）
项目名称: 
项目编号：
投 标 人：
（盖公章）
法定代表人签字：
（或委托授权代表）
日    期：
A.资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）
1、法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）
南通经济技术开发区生态环境局：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（招标项目名称及项目编号)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                      年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。
2、授权委托书
（被授权人参加投标时，须出示此证明）
南通经济技术开发区生态环境局：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称及项目编号)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                        年   月   日
法定代表人身份证正反面复印件
（粘贴此处）
被授权人身份证正反面复印件
（粘贴此处）
注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。
3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                             承诺人名称（公章）：
                                 日期：______年月日
4、资格证明材料所含内容的所有复印件（加盖公章）
5、响应供应商认为其他必要的材料
B.技术标（单独密封）
1、投标响应函（格式不得变动）
南通经济技术开发区生态环境局：
依据贵单位（招标项目名称及项目编号)项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 
投标供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日
2、商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加南通市经济技术开发区公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
3、技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加南通市经济技术开发区公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
4、供应商一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.
2.
3.
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标供应商：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：  
日期：
5、技术标其他格式自拟
C.商务标（单独密封）
1、投标响应报价总表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价总计
	¥元，人民币大写： 元。


投标供应商：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
注： 
（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
（2）以元为单位，保留小数点后两位。
(3) 本表投标总报价（以人民币计价）应包含但不限于以下费用：设备采购与安装、站点拉线、站点站房建设安装（含站房四通一平、防雷设施、用电开户、电表等）、运维服务期内电费、水费、网络等费用、站点整体迁移费（迁移费用包括但不限于站点所有设备迁移到位并恢复正常运行，站房四通一平以及迁移过程中损坏的基础设施维修换新等费用）、售后服务、培训等响应供应商履行本合同项下义务所需的全部成本、利润及税费。本项目为交钥匙工程，投标人须考虑本项目一切费用。
报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	品牌/生产厂家
	规格型号
	产地
	备注

	（一）VOCs空气站

	1
	仪器配置
	VOCs(PAMS57组分)在线监测仪
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	SO2分析仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	
	NOX分析仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	
	CO分析仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	
	O3分析仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	
	PM10颗粒物分析仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	
	PM2.5颗粒物分析仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	
	气象五参数
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	
	零气发生器
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	
	动态校准仪
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	
	零气发生器（VOCs版）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	
	氢气发生器
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	
	动态校准仪（VOCs版）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	标准气体
	PAMS标气（含瓶阀）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	
	99.999%氮气（含瓶阀）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	
	SO2标气（含瓶阀）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	
	NO标气（含瓶阀）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	
	CO标气（含瓶阀）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	辅助设施
	采样系统
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	
	系统集成与数据采集传输软件
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	
	子站工控机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	
	稳压电源
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	
	机柜
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	
	UPS电源
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	
	配套辅助设施（含空气压缩机、随机工具包和工程安装包等）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	彩钢板站房（含空调、灭火器、视频监控、四通一平、防雷设施等站房配套设施）不小于20平。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	（二）VOCs组分站

	1
	仪器配置
	VOCs(PAMS57组分)在线监测仪
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	动态校准仪（VOCs版）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	
	氢气发生器
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	
	零气发生器（VOCs版）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	标准气体
	PAMS标气（含瓶阀）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	
	99.999%氮气（含瓶阀）
	瓶
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	辅助设施
	采样系统
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	
	子站工控机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	
	系统集成与数据采集传输软件
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	
	UPS电源
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	
	稳压电源
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	
	机柜
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	
	配套辅助设施（含空气压缩机、随机工具包和工程安装包等）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	彩钢板站房（含空调、灭火器、视频监控、四通一平、防雷设施等站房配套设施），不小于15平。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	（三）微型空气站

	1
	微型空气站
	套
	43
	
	
	
	
	
	

	（四）污染物限值限量平台

	1
	污染物排放限值限量管理系统
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	所有站点联网
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	（五）运行维护

	1
	运行维护
	年
	1
	
	
	
	
	
	

	总价：人民币            元（¥         ）


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
投标人全称（盖章）：
                                           日期：    年   月    日

附件1
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：
附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
           供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件3
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
附件4
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


