
宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（不见面开标）
项目编号:JSZC-320282-YXCG-G2022-0029 

采购人：宜兴市消防救援大队

项目名称：宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心

集中采购机构：宜兴市公共资源交易中心

二〇二二年九月

目     录
- 2 -

第一章 投标邀请函

- 4 -

第二章 投标人须知

- 16 -

第三章 项目技术要求和有关说明

- 58 -

第四章 评标方法和标准

- 62 -

第五章 政府采购合同（格式）

- 72 -

第六章 投标文件（格式）



第一章 投标邀请函

宜兴市消防救援大队对宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	事项
	内    容

	1
	项

目

信

息
	项目名称：宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                              

项目编号: JSZC-320282-YXCG-G2022-0029                            

品    目：服务
本项目是否专门面向中小企业：否
本项目标的所属行业：软件和信息技术服务
采购方式：公开招标                                  

评标方法：综合评分法

预算金额：6650000元  

最高限价：5721096元

核心产品：精密空调

是否接受进口产品：不接受
集中考察或答疑：为确保本次采购项目顺利实施，采购人将于2022年 9月22日8时30分组织现场集中考察。
地点：宜兴市消防救援大队（地址：宜兴市经济开发区诸桥东路119号，联系人：徐鹏，联系电话：13915383318）

	2
	资

格

审

查
	2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件：

①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

②落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

③其他要求：
· 无不良信用记录；
· 不接受联合体，接受中标后分包；（本项目主体性、关键性工作为：定制软件开发）

· 采购人特殊要求：本项目含有室内装修工程（非主体性工作），投标人须具有相应资质；若投标人不具备该资质，可将本部分工作进行分包，分包承担主体须具备相应资质条件且不得再次分包。

	
	
	2.2投标保证金：本项目免收投标保证金。

	
	
	2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	投标文件
	投标文件正本份数：1份
投标文件副本份数：5份

	4
	开标时间
	本项目采用不见面开标：具体操作详见“附件：不见面开标指南”

提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见招标公告

定标时间：评标结束后

（北京时间，以宜兴市公共资源交易中心开标室内现场投影显示时间为准）

投标地点及开标地点：宜兴市公共资源交易中心一楼三号开标室。

	5
	联系方式
	采购人
	项目负责人：徐鹏

质疑受理人：刘回回

联系电话：13915383318

联系地址：宜兴市宜城街道人民北路700号

邮政编码：214200

	
	
	集中采购机构
	联系人：戴先生，0510-87956067

        丁女士，0510-87956065

联系地址：宜兴市宜城街道陶都路125号

邮政编码：214200

	
	
	财政监管部门
	政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局                   

联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内


第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人投标即指自然人本人。
2.3 “投标人签章”是指投标人的公章，自然人投标即指自然人私章。
2.4 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。
2.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

3、政策功能

3.1 政府采购支持中小企业发展，供应商在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。

3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；

3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。本项目中涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品和证明材料，否则投标无效。
3.5 优先采购节能产品、环境标志产品。政府优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。 

投标人提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受政府采购优惠政策。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次招标，宜兴市公共资源交易中心对所有投标人不收取服务费用。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成
6.1 投标人可在“江苏政府采购网”、“宜兴市公共资源交易中心”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

7、招标文件的解释
7.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和集中采购机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者集中采购机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

（1） 投标函

（2） 报价文件：

1　 开标一览表；

2　 明细报价表。

（3） 资格证明文件：

1　 资格声明函；关于资格的声明函；

2　 被授权代表身份证明1：投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

3　 被授权代表身份证明2：投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的除外）；

4　 具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；

5　 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

6　 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7　 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

8　 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

9　 分包：若进行分包，须提供分包情况说明； 

10　 采购人特殊要求：本项目含有室内装修工程（非主体性工作），投标人须提供相应资质证书复印件；若投标人不具备该资质，可将本部分工作进行分包，并提供分包承担主体相应资质证书复印件且不得再次分包：
注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

（4） 技术参数及相关要求偏离表

（5） 技术商务部分评分导读表（附招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等）

（6） 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

（7） 项目人员配置清单

（8） 其他资料（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（7）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价包含软件设计及开发、硬件仓储及运输、安装调试、试运行及培训指导、售后服务、完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11、投标文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
11.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。
11.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

11.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。   

11.7 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
12、投标文件的真实性

12.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

12.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

13、投标

13.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或集中采购机构现场工作人员。

14、有下列情形之一的投标文件将被拒收

14.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

14.2 未按照招标文件要求密封的。
15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
（2） 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3） 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

（4） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6） 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
（8） 属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；
（9） 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
1　 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2　 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3　 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4　 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5　 不同投标人的投标文件相互混装。

（10） 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

（11） 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

（12） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

    19、本项目不接受联合体，接受中标后分包。
19.1 中标后分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
注：本项目主体性、关键性工作为：定制软件开发。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公共资源交易中心召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。
20.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或集中采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
20.3 开标过程由采购人或者集中采购机构负责记录，并由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。
21、资格性审查

21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。
22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.5 评标方法和标准。
22.5.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。
若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

1　 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

2　 按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

3　 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。
注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4　 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5　 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6　 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7　 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
22.7 采购人或集中采购机构宣读评标委员会初步评审意见。
23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 采购人或集中采购机构向中标供应商发出中标通知书。

23.3 供应商中标后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过EMS到付的形式发出，请供应商详细填写收件地址并及时签收；若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，采购人或集中采购机构概不负责。
24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、集中采购机构改正后依法重新招标；

（2） 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。
25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或集中采购机构将废标理由通知所有投标人：
（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3） 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

（4） 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担
27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 签订合同前，中标供应商须按中标合同总金额的5%支付履约保证金。

	收款单位
	宜兴市消防救援大队
	交纳
形式
	金融机构、担保机构出具保函

	退还时间
	按相关规定于三年质保期满后10个工作日内无息退还


27.5中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、投标行为及投标产品

28、投标行为及投标产品：

（1） 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

（2） 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

（3） 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4） 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
（5） 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

29、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

    30、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31、质疑

31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

31.2 质疑答复责任主体：
（1） 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
（2） 投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

31.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

31.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

32、投诉
32.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明
本项目为宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心。

一、采购需求
1.1网络安全

1.针对采购方实际情况制定有系统故障应急处理预案，分析评估系统风险。
2.三年内提供每个月不少于1次的用户现场主动式巡检服务，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。
3.渗透测试服务（质保期）每季度一次每个系统全年提交4份渗透测试报告及4份验证报告。
4.应急响应服务：时时；7*24小时网络安全应急响应，半小时内到应，半小时内到场支持
5.应急演练服务：每年不少于1次；
6.质保期内每年四次安全培训服务；
投标人须在投标文件中提供以上安全服务承诺函。

1.2人员需求

需要以下项目组成员驻场开发：

1名项目负责人：掌握信息系统项目管理的知识体系，具备大型、复杂信息系统项目和多项目经验能力，本项目涉及到硬件和软件的集成，故需配备一名项目负责人，具备信息系统项目管理能力，具备数据库软件工程师能力，具备网络与信息安全应急能力，具备网络通信安全管理能力，能够保证项目的顺利实施，确保项目的施工质量，保证硬件设备和软件平台的互联互通。

1名系统工程师：本次建设的项目清单涉及到消防指挥中心消防大数据可视化平台的开发建设，故需配备一名系统工程师，具备信息安全管控能力，具备系统架构建设能力，保证软件平台的实用性和先进性，满足建设方的需求。

1名软件工程师：本次建设的项目清单涉及到消防指挥中心消防大数据可视化平台的建设和开发，属于软件类的开发，故需配备一名软件工程师负责软件的开发，需具备相对应计算机数据库等网络开发的能力，保证软件应用的顺利运行，满足建设方的需求。

1名云计算工程师：本次建设的消防指挥中心消防大数据可视化平台需部署至本地的私有云，需配备一名云计算工程师，为了保证该平台的平稳安全运行，保证平安数据的安全性。

3名应用经理：本次项目的建设包含平台建设和设备联网改造，为了加强信息安全管理工作，制订科学合理的信息安全工作方针、政策，进一步完善信息安全管理制度体系，实现管理制度的标准化、规范化和流程化，项目成员需配备多名应用的工程师，能更好的确保项目的部署、施工进度应用体系的完善。
1.3室内环境装修
宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心计划在在无锡市宜兴市屺亭街道诸桥开发区诸桥东路119号5楼建设。根据职能需求和场地环境，规划设置了指挥大厅、会商室、中控（设备）室、执勤器材库、值守室、备勤室、储物间。
在室内环境装修设计实施中，秉承满足环保性、实用性、安全性、美观性的原则。

1.4配套硬件
包括安装实施所需的钢结构、包边装饰、专用线材、大屏配电柜进线电缆及安装实施和运行调试以及其他机房配套设施。
1.5定制化软件

1.5.1消防大数据可视化平台
随着智慧消防的发展，各类消防数据”联人、联事、联物”的全联接越挖越深，由此带来的海量数据犹如雪球一般，越滚越大，急需对数据进行过滤、分析，挖掘其中的有效价值。消防大数据可视化平台是融合移动互联网、大数据、云计算和人工智能技术，以“让大屏动起来，让数据活起来”为目标的消防态势一体大屏可视化系统，为消防救援部门提供指挥、 分析决策能力。实现以感知能力带动指挥决策在粒度精细化、靶向精准化、内容可视化和手段数字化等多维度的跃升，让消防大数据成为石油，推动消防大脑提供算力。
1.5.2消防装备物联网管理系统
随着消防救援职能向“全灾种、大应急”转变，消防大队借势而为，革新理念、重塑模式，依托物联网技术，以二维码、RFID射频标签为媒介，研发装备物联网管理系统，组建全市范围内的装备器材“数据库”，实现对装备器材的登记及标签管理，以RFID标签、读写器作为媒介，采用手工缝制、粘贴等方法，赋予装备器材唯一“身份标识”。全程记录更新自入库至报废收缴的全过程信息，滚动跟踪、动态更新，实现装备器材的信息实时更新、流程精确可查、数据集中建档的全生命周期管理。
物联网的应用，尤其是消防车辆等动态信息自动采集装置的应用，为各级指挥平台实时获取基础信息提供了渠道，随着控制系统的开放，指挥中心通过消防车的物联网终端不但能实时采集信息，完全可以实现远程控制，及时补充各类药剂、调整作战部署等，真正实现战斗实力的精准有效管理。
1.5.3灭火救援智慧作战系统
以提高队伍作战效能为根本目标，打造“灾情研判”、“实战阵地”、“联勤中枢”、“指挥作战”四大功能模块为一体的指挥作战系统，深入分析研判全市灾害警情，全面掌握全市专业救援力量部署和灾害现场救援实况，联勤联动各类社会应急救援资源，提升灭火救援“全周期”作战效能，变“单向响应”为“多元调度”，变“机械作战”为“智慧作战”。服务于消防救援队伍“一短三快”出战机制改革，进一步提升城市消防安全治理科学化、精细化、智慧化水平和火灾防控能力。
1.6采购清单

1.6.1室内环境装修

详见主要技术指标2.1室内环境装修

1.6.2配套硬件

详见主要技术指标2.2-2.14

1.6.3定制化软件

详见二、主要技术指标3.定制化软件类功能描述。
二、主要技术指标
2.1室内环境装修
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	一、基础及建墙工程

	1
	砖砌体拆除
	原建筑墙体拆除至梁底\2.8米以上拆除到顶\垃圾归类
	㎡
	16.8

	2
	墙面一般抹灰
	拆除后墙体四周1：3水泥砂浆粉刷
	㎡
	5.8

	3
	实心砖墙
	240砖砌墙体，1：3水泥砂浆粉刷
	㎡
	10

	4
	过梁
	10#钢筋制模、混凝土现浇门头板240宽*100厚
	m
	2.2

	5
	铲除涂料面
	原墙面涂料层铲除，滚刷界面剂\垃圾归类
	㎡
	205

	6
	原地面基础处理
	一层指挥大厅、楼梯区、疏散区、执勤器材库原地面凿毛、混凝土界面剂
	㎡
	265.5

	7
	指挥厅主席台地面基础抬高
	100厚轻质砖垫底砌筑，水泥黄沙细石子浇筑面层，厚度150，72小时以内分段洒水保养，期间间隔时间不超10小时
	㎡
	17.7

	8
	墙体/门洞钢骨架焊接
	墙体主骨架采用镀锌矩形钢100*50焊接，打磨、防锈漆
	m
	278

	9
	其他隔断
	隔墙\轻钢龙骨\双层石膏板（δ=9.5）覆面纸面石膏板\自粘胶带\钉眼刷防锈漆
	㎡
	510.5

	二、钢结构新建二层楼面工程

	1
	钢管柱
	规格Q235/150*150\制作安装
	m
	26.5

	2
	钢梁
	规格Q235/HN300*150\制作安装
	m
	198.5

	3
	钢梁
	规格Q235/HM294*200\制作安装
	m
	15

	4
	钢网架
	规格Q235/L50*5@1200\制作安装
	m
	375.8

	5
	钢结构焊接楼梯基础
	钢材焊接、打磨/t5花纹钢板覆面
	㎡
	13.8

	6
	楼梯扶手基础制造
	钢结构焊接骨架，15厚水泥压力板覆面
	m
	9.8

	7
	加强钢板安装
	t=20
	项
	1

	8
	隔层专用楼面水泥板
	25mm厚隔层专用楼面板
	㎡
	208

	三、顶面工程

	1
	石膏板造型吊顶
	M8全牙丝杆吊筋搭配D50（不上人）主辅龙骨，主龙骨间距不大于1000，副龙骨间距不大于300，双层石膏板覆面，石膏板采用9.5厚双防型石膏板
	㎡
	344

	2
	石膏板造型吊顶
	定制烘干木方/面刷防火涂料/造型部分采用阻燃多层板/9.5厚双层纸面石膏板
	㎡
	72

	3
	吊顶天棚
	D50主龙骨，8#全丝螺栓，600*600烤漆铝板吊顶
	㎡
	50

	4
	金属装饰线
	“L”型20*20收边烤漆铝条
	m
	30.5

	5
	顶面龙骨基层
	M8全牙丝杆吊筋搭配D50（不上人）主辅龙骨，主龙骨间距不大于1000
	㎡
	138.5

	6
	软膜天花
	定制烘干木方/面刷防火涂料/造型部分采用阻燃多层板框架/含UV软膜等配套材料
	㎡
	50.6

	7
	顶面凹型装饰线
	sus304#黑色不锈钢装饰线条，规格：20*10
	m
	57

	8
	顶面黑色凹型装饰带
	1.D50轻钢龙骨、阻燃板材、石膏板造型结构
2.黑色乳胶漆饰面，200宽*100厚
	m
	46

	9
	灯带（槽）
	定制烘干木方/面刷防火涂料/9-12厚阻燃多层板基层/9.5厚纸面石膏板覆面
	m
	174.1

	10
	石膏板顶面喷刷涂料
	钉帽除锈、拉法基嵌缝膏嵌缝、拉法基贴缝绷带、清油封底，找平腻子、满批腻子2-3遍、带灯打磨、修补、机喷乳胶漆，无色泽偏差、高档净味乳胶漆及配套辅材，游离甲醛含量小于0.01g/kg、石膏板顶面表层涂刷乳胶漆
	㎡
	348.7

	11
	天棚喷刷涂料
	常规施工/高档净味乳胶漆及配套辅材，游离甲醛含量小于0.01g/kg,计算以展开面积计/石膏板顶面表层涂刷乳胶漆
	㎡
	49.8

	12
	木窗帘盒
	定制烘干木方/面刷防火涂料/9-12厚阻燃多层板基层/9.5厚纸面石膏板覆面
	m
	37.3

	13
	木饰面覆面装饰
	12-15阻燃板基层，定制成品阻燃木饰面板(δ=3.6-6.0)、无醛胶安装（木饰面选型）
	㎡
	47.2

	14
	线性灯暗装基础制作
	D50主副龙骨，8#全丝螺栓，12-15阻燃板基层
	m
	41.3

	15
	木质装饰线
	天花四周线条围边，定制实木线条或木饰面
	m
	14.5

	16
	吊顶跌级
	阻燃板板材衬底，石膏板围边叠级
	m
	40.8

	四、墙面工程

	1
	墙面喷刷涂料
	常规施工/高档净味乳胶漆及配套辅材，游离甲醛含量小于0.01g/kg,计算以展开面积计算/墙面表层涂刷乳胶漆
	㎡
	252

	2
	石膏板墙面喷刷涂料
	钉帽除锈、拉法基嵌缝膏嵌缝、拉法基贴缝绷带、清油封底，找平腻子、满批腻子2-3遍、带灯打磨、修补、机喷乳胶漆，无色泽偏差、高档净味乳胶漆及配套辅材，游离甲醛含量小于0.01g/kg，墙面表层涂刷乳胶漆
	㎡
	528.5

	3
	不锈钢踢脚线
	sus304#不锈钢加工安装、含基层多层板
	m
	348.5

	4
	石膏板造型墙
	定制烘干木方/面刷防火涂料/轻钢龙骨、9.5厚双层纸面石膏板覆面
	㎡
	185

	5
	墙面灯带（槽）
	定制烘干木方/面刷防火涂料/9-12厚阻燃多层板基层/9.5厚纸面石膏板覆面
	m
	84

	6
	墙面装饰凹线
	凹型装饰线10*15-20，黑色工艺漆面
	m
	54

	7
	阻燃板造型基层
	定制烘干木方/面刷防火涂料/9-15厚阻燃多层板基层打底
	㎡
	215

	8
	木饰面板造型墙
	定制成品木饰面板(δ=3.6-6.0)、无醛胶安装
	㎡
	202

	9
	木饰面板异形弯曲包柱
	定制成品木饰面板(δ=3.6-6.0)、无醛胶安装
	㎡
	13

	10
	木饰面板开孔
	板材表面加工开孔，开孔孔径据设计，含板断面装饰
	项
	1

	11
	墙体内置灯箱
	阻燃板结构，内部刷白，LED灯组安装，并留置可检修暗门，3-4mm厚透光亚克力板
	㎡
	12

	12
	不锈钢装饰线
	木饰面墙安装黑钛不锈钢装饰线15-20宽
	m
	158.2

	13
	水泥板造型墙
	轻钢龙骨框架、阻燃板基层、水泥板覆面
	㎡
	9.5

	14
	块料墙面
	墙面基层处理，马赛克铺贴
	㎡
	33.5

	15
	扶手不锈钢装饰围边条
	sus304#不锈钢加工安装、含基层多层板
	m
	35

	16
	装饰包边框
	阻燃板框架，黑色氟碳漆饰面
	m
	37

	五、门窗及玻璃工程

	1
	金属门窗套
	15-18阻燃多层板门框基层，sus340#不锈钢覆面
	m
	32

	2
	电子感应门
	1.12厚钢化玻璃门
2.进口电机,250型重型防脱轨轨道
	㎡
	4.3

	3
	双开防火门
	钢质甲级防火门
	樘
	2

	4
	木质门带套
	实木贴皮烤漆门扇、门套(选型),门锁、门吸、合页(选型)
	樘
	9

	5
	石材窗台板
	石英石或天然大理石，磨边加工、安装
	m
	32.5

	6
	玻璃隔断
	100型铝合金框，异形加工，12厚钢化玻璃安装
	㎡
	13.5

	7
	电控雾化玻璃
	雾化玻璃为夹胶订制品玻璃，玻璃成品厚度约≧12
	㎡
	10.8

	8
	金属（塑钢、断桥）窗
	将原固定窗改造为可开扇的移动窗或平开窗，铝合金颜色同原窗
	㎡
	12

	六、地面工程

	1
	块料楼地面
	1.常规铺贴，800*800规格全瓷仿石材地砖
2.含铺贴辅材
	㎡
	17

	2
	橡胶板卷材楼地面
	水泥黄沙细石子浇筑，厚度±50，72小时以内分段洒水保养，期间间隔时间不超10小时\高强自流平水泥界面剂\2.8-3.0厚同质透心卷材地胶
	㎡
	275.1

	3
	自流坪楼地面
	环氧专用强化腻子，环氧漆2-3遍
	㎡
	48

	4
	防静电活动地板
	规格600*600*35，含钢支架及全部配套辅材
	㎡
	48

	5
	石材门槛石
	黑白根大理石材，水泥砂浆铺贴，含加工磨边
	m
	4.9

	6
	竹、木（复合）地板
	15厚多层实木地板
	㎡
	59.5

	7
	石材楼地面
	灰色大理石（据设计选型），水泥砂浆铺贴，含加工磨边
	㎡
	13.8

	8
	橡胶板卷材楼地面
	专用强化腻子补缝找平水性罩光漆，高强自流平水泥界面剂整体施工\2.8-3.0厚同质透心卷材地胶
	㎡
	137.5

	9
	金属装饰线
	SUS304#不锈钢U型收边条
	m
	10

	10
	美缝
	地砖面、石材踏步面美瓷美缝，美缝颜色据设计要求
	㎡
	30.8

	11
	打胶
	中性结构胶，结构收边胶
	m
	550

	12
	小型吊机配合安装
	安装费
	项
	1

	13
	垃圾清运
	施工过程垃圾清理外运费，五小工程车
	项
	1

	14
	综合脚手架
	施工脚手搭建
	㎡
	590

	15
	精保洁
	完工整体保洁费
	㎡
	590

	七、电路、照明配置安装工程（不含弱电）

	1
	配电箱
	1.定制正泰配电柜800*1000*200
2.控制开关组件配备全套施耐德电气
	套
	1

	2
	配电箱
	1.配电箱型号PZ30-30
2.控制开关组件配备全套施耐德电气
	套
	2

	3
	电力电缆
	主电缆引入中控室，电缆YJV4*70+1*35
	m
	35

	4
	电力电缆
	主电缆引入中控室配电柜，电缆YJV4*16+1*10
	m
	48

	5
	凿（压）槽
	1、墙地面开槽、槽口水泥补粉
2、完成此项工作的全部费用
	m
	250

	6
	配管
	1.规格Q235Φ20/25/32
2.含安装附件
	m
	2050

	7
	配线
	1.名称:强电配线
2.型号:WDZB-BYJ-2.5
3.规格:铜芯
	m
	3800

	8
	配线
	1.名称:强电配线
2.型号:WDZB-BYJ-4.0
3.规格:铜芯
	m
	2500

	9
	配线
	1.名称:强电配线
2.型号:WDZB-BYJ-6.0
3.规格:铜芯
	m
	520

	10
	防火喷塑槽式桥架安装
	1.规格200*150
2.含安装固定件
	m
	165

	11
	防火喷塑槽式桥架安装
	1.规格200*100（或定制）
2.含安装附件
	m
	62

	12
	墙顶面灯槽LED灯带
	cob低压灯带/防水型，色温据设计要求
	m
	355

	13
	嵌入式方形双头LED射灯
	规格：208*105，功率参数15W*2,cob发光,防眩光，光束角度24°；可调节角度型，色温144000k/4500k
	套
	9

	14
	嵌入式单头LED射灯
	规格：Φ90-Φ145，功率参数10-12W,430lm-900lm,防眩光，光束角度24°，色温：4000k/4500k
	套
	41

	15
	嵌入式LED平板灯
	规格：300*1200,色温5000k/5500k
	套
	17

	16
	嵌入式LED平板灯
	规格：600*600,色温5000k/5500k
	套
	9

	17
	LED线型灯条
	12V/11.52w/m,40-50宽*25厚，色温据设计要求
	m
	27

	18
	LED线型灯条（软膜天花）
	软膜天花内LED线条灯，根据设计要求
	㎡
	50.6

	19
	LED灯带专用转换电源
	220V-12V电源，输出电流10A
	套
	30

	20
	开关插座面板
	开关插座面板安装
	项
	1

	21
	供电系统调试
	电路系统整体调试
	项
	1


2.2LED大屏显示系统

2.2.1钢结构

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	钢结构
	钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；此钢结构是为了满足LED小间距屏幕支撑，LED屏幕面积为31.384㎡
	1项


2.2.2包边装饰

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	包边装饰
	屏体边框装饰采用黑钛金拉丝不锈钢装饰，材质要求：哑光，不变形，板材厚度≥1.0mm;
	1项


2.2.3专用线材

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	专用线材
	箱体间内部连接线缆及高清线材采用国标工程版线缆（HDMI/DVI*12根），DVI线要求为双通道、HDMI要求为HDMI 1.4；通信采用国标六类工程版网线，含备用线，长度满足现场布线需求。
	1项


2.2.4大屏配电柜进线电缆
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	大屏配电柜进线电缆
	中控室配电箱/柜至LED大屏配电柜的主进线缆，YJV4×10+1×6mm²（预估100米及布线），采用阻燃、国标YJV，硅橡胶绝缘，耐高低温、耐候性好 ，满足给本项目配电柜供电，长度满足现场布线需求。
	1项


2.3装备物联网硬件设施

2.3.1物联网多功能手持终端
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	物联网多功能手持终端
	LCD；充电形式：可充电；键盘输入：中英文键盘输入中文手写、提供二次开发接口、无线射频识别模块、一维码、二维码、指纹、GPS 定位，内置热敏微打印，内置 WIFI、蓝牙、4G等无线传输模块
	1台


2.3.2库内操作智能平板
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	库内操作智能平板
	CPU：≥I5

内存：≥8GB

硬盘容量≥128GB SSD

键盘：可拆卸键盘
	1台


2.3.3工业高速标签打印机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	工业高速标签打印机
	工业级，300dpi，含 RFID
	1台


2.3.4RFID标签
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	RFID标签
	PET抗金属标签
	5000个


2.4空调与新风系统
2.4.1多联机室外机

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	投标（响应）文件中须提供的相关证明材料

	1
	多联机室外机
	制冷量：≥85.0kW
制热量：≥95.0kW
外机风量：≥24000m3/h
标准静压：≥120Pa
电源：380V
防雷击：所投多联机空调室外机具备防雷击功能，提供1项证明材料。
	1台
	共1项证明材料


2.4.2指挥大厅顶面高静压室内机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	指挥大厅顶面高静压室内机
	制冷量：≥14.0kW
制热量：≥16.0kW可选辅助电加热≥3.2kW
风量：2130/1740/1440m3/h；静压：≥120Pa
	4台


2.4.3会商室顶面多联机室内机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	会商室顶面多联机室内机
	制冷量：≥7.1kW
制热量：≥8.0kW 
辅助电加热≥1.5kW
风量：1140/840/600m3/h；静压：≥30Pa
	2台


2.4.4值守室、备勤室多联机室内机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	值守室、备勤室多联机室内机
	制冷量：≥6.3kW 
制热量：≥7.1kW 辅助电加热≥1.2kW
风量：1140/840/600 m³/h；静压：≥30Pa
	3台


2.4.5备勤室（女）空调挂机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	备勤室（女）空调挂机
	制冷量：≥3.5kW 
制热量：≥4.6kW 辅助电加热≥1.0kW
外机风量：690m³/h
	1台


2.4.6执勤器材库空调柜机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	执勤器材库空调柜机
	制冷量：≥7.35kW 
制热量：≥8.05kW 辅助电加热≥1.9kW
外机风量：1210m³/h
	1台


2.4.7室外机基座
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	室外机基座
	多联机室外机机座（≥c25混凝土基墩）
	1项


2.4.8氮气保压
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	氮气保压
	真空试验
	1项



2.4.9冷媒管与保温1
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒管与保温1
	15.9mm/9.5mm，含橡塑保温
	89米


2.4.9冷媒管与保温2
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒管与保温2
	19.1mm/9.5mm，含橡塑保温
	65米


2.4.10冷媒管与保温3
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒管与保温3
	22.2mm/9.5mm，含橡塑保温
	33米


2.4.11冷媒管与保温4
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒管与保温4
	28.6mm/12.7mm，含橡塑保温
	36米


2.4.12冷媒管与保温5
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒管与保温5
	28.6mm/15.9mm，含橡塑保温
	28米


2.4.13冷媒管与保温6
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒管与保温6
	34.9mm/19.1mm，含橡塑保温
	15米


2.4.14铜管分歧器

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	铜管分歧器
	与空调配套
	9套


2.4.15冷凝水管及保温
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷凝水管及保温
	U-PVC，DN25，橡塑保温厚度20mm
	80m


2.4.16冷媒追加
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	冷媒追加
	R410A环保冷媒
	1项


2.4.17屏蔽通信线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	屏蔽通信线
	RVVP2*0.75
	150m


2.4.18风管制作
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	风管制作
	镀锌板风管，含消音及保温
	45㎡


2.4.19空调送回风口
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	空调送回风口
	ABS/铝合金
	18只


2.4.20室内机辅材
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	室内机辅材
	定制
	1项


2.4.21线控器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	线控器
	定制
	9个


2.4.22全热交换新风设备机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	全热交换新风设备机
	电源：电源220V
风量：≥800m3/h
机外静压：≥50Pa
功率：≤400W
	2台


2.4.23新风送回风口
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	新风送回风口
	ABS/铝合金
	12只


2.4.24新风穿墙风帽
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	新风穿墙风帽
	不锈钢SUS304
	2套


2.4.25PVC新风管
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	PVC新风管
	U-PVCΦ200，含所有安装辅材
	75m


2.5机房配电以及空调

2.5.1机架配电插框
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	机架配电插框
	断路器：3*160A/3P、8*32A/1P

防雷器：GUN1-40/4P

其它：三项导轨式电量仪、熔断器、指示灯、电流互感器
箱体：≤15U
	1台


2.5.2UPS输入输出线缆
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	输入输出线缆
	UPS输入输出线缆：YJV4*25mm²+1*16mm²
	20m


2.5.3服务器机柜电缆
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	服务器机柜电缆
	YJV3*6平方毫米
	40m


2.5.4墙面插座

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	墙面插座
	5孔10A
	4个


2.5.5PDU机柜专用插排
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	PDU专用插排
	竖直安装，总输入电流≥32A，带输入总开关≥32A断路器,PDU机身采用高强度航空铝材，5位国标16A插座,可分离插座模块，最大功率≥4000W，具备插头安全防脱装置；17位国标10A插座,可分离插座模块，最大功率≥2500W，具备插头安全防脱装置；1只防雷模块，IN(8/20us):3-5KA 防雷，热插拔可在线更换。插座模块采用防脱设计，快速接插，能够在不断电情况下，增加、减少、更换插座模块，快速、灵活地满足数据中心扩容需要。

	6套


2.5.6精密空调
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	精密空调
	制冷量≥12.5kW，显冷量 ≥11.3KW，循环风量≥2700 m3/h；加热能力 ≥6.0 kW；加湿能力≥2.8kg/h
压缩机：压缩机系统采用直流变频压缩机，
加热器：PTC陶瓷材质电加热器
加湿器：可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥2.8kg/h
所投房间级风冷型机房专用空调产品系列应取得设备抗震等级大于8烈度
	2台


2.6UPS主机电源

2.6.1机架式UPS主机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	机架式UPS主机
	额定容量：≥40KVAUPS
输入电压范围：138~485(线电压)
输出电压：380/400/415Vac (线电压)
输入功率因数：满载>0.99
输入电流谐波：≤3%
过载能力：115%以下:长时间运行;115% ~130%:10min;130% ~155%:1min;> 155%:200ms；
拓扑结构:双变换在线式
	1台


	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	免维护电池
	容量：12V/100AH

蓄电池工作温度范围：放电：-15℃到50℃，充电：-15℃到50℃存储温度20℃。
在环境温度25℃时，12V蓄电池的浮充使用设计寿命达到九年，电池容量10小时放电率95AH

密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥97%

安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是15～49kpa，闭阀压应是1～15kpa

电压：蓄电池均衡充电单体电压为14.4～14.8V，(25℃),
蓄电池浮充单体电压为13.5～13. 8V，(25℃);

其他：大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电5min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。防酸雾性能：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。
	128节


 2.6.1免维护电池
2.6.2电池架
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	电池架
	可放置32节12V-100AH电池
	4套


2.6.3电池连接线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	电池连接线
	BVR16平方毫米
	1项


2.6.4电池空开
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	电池空开
	3P250+箱子
	1套


2.6.5UPS底座
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	UPS底座
	与UPS配套
	1套


2.6.6电池散力架
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	电池散力架
	与电池配套
	4套


2.7动力环境监控系统

2.7.1配电监测子系统
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	配电监测子系统
	通过配电柜内智能电量检测设备的通讯端口读取：输入电压、输入电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、有功电度等参数。并可对电压、电流、频率等模拟量信号进行阈值设定，超出区间报警。显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。

	1套


2.7.2UPS监测子系统
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	UPS监测子系统
	根据监控对象UPS通讯协议
1、实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等参数。2、监测工作状态包括输入电压超限，输出电压超限，输出频率超限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统故障，整流器故障，逆变器故障，系统关机，旁路电压超限等。
3、显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。
	1项


2.7.3视频监控子系统
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	视频监控子系统
	机房监控系统无缝集成视频监控系统，对整个视频系统进行管理。
	1套


2.7.4动环监控主机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	动环监控主机
	容量：≥10000测点
基础参数：自带LCD屏，可显示Logo、型号、IP地址、运行时间等参数；
处理器：工业级≥Cortex-A7四核处理器≥1.2GHz
内存：≥1GB DDR3L工业级，存储：≥32GB（可扩展至256G），预装Linux系统
网口：≥2路百兆网口
电源输入：≥双路AC100~240V 50/60Hz
接口方式：≥8路RS485，RJ45接口方式，其中1、2路复用，其他独立通讯信道，7、8路可以RS485/RS232跳帽切换；≥12路DI输入接口（干接点），RJ45接口方式；≥4路DO继电器输出接口，RJ45接口方式；
USB：≥2个USB
内置一个数据传输模块，可以将数据传输到管理人员。
输出接口：所有接⼝可提供12V/500mA输出，总输出功率≥60W

锂电池：内置锂电池接口，可选配内置锂电池，满足断电情况下对机房内设备的不间断监控
实时时钟：内置实时时钟（RTC）
工作温度：-40℃~80℃工业宽温应用
软件参数：
1、具备动力设备监控功能，包含：配电柜、开关电源、UPS、智能PDU、电池、等等
2、具备环境设备监控功能，包含：空调系统、温湿度、漏水、等等
具备安防消防设备监控功能，包含：烟感、门禁门磁、视频、等等
3、具备首页大屏总览展示，以管理的视角展示动力健康状况和环境健康状况
4、具备设备列表及详情展示，以运维的视频展示设备的运行情况及关键参数
5、具备能耗情况总览&详情展示功能，支持能耗相关指标的智能统计和实时展示
6、具备PUE情况总览&详情展示功能，支持PUE等指标的智能计算和实时展示
7、具备告警汇总统计展示和实时情况展示功能
8、具备运维时告警屏蔽控制功能
9、具备报警阈值自定义功能
10、具备消息订阅功能，支持微信、短信、语音告警接收方式（需要配合串口告警网关设备）
11、具备温湿度、空调、风机智能联动控制功能
12、具备自定义存储功能，支持数据变化值、数据变化率及时间间隔等多种存储策略
13、具备设备级存储和测点级存储设置功能，方便客户根据不同的业务需求选择存储策略
17、具备通过网页方式修改采集器IP地址功能
18、具备自定义系统名称及logo更换功能
	1套


2.7.5单门门禁控制器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	单门门禁控制器
	容量：卡容量≥30000张，记录存量≥50000条；报警容量≥60000条
通讯能力：集成10M TCP/IP通讯，具有优异的传输性能
鉴别方式：具备卡、卡+密码、单密码、双卡、软件远程、按钮、定时等方式
基础参数：读卡器通讯方式具备wiegand（韦根）协议；卡时区：具备16个开放时间/门；每个门的开门时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式；可实现双向检测及脱机运行；支持单独设置每张卡的有效期
数量：读卡器：2个；报警输入：1个；报警输出：1个；火警输入：1个；火警输出：1个；出门按钮：1个；门磁输入：1个；电锁输出：1个；配合软件支持考勤、实时在线巡更功能
工作温度：＜60℃
工作电压：12V
工作电流：<80mA
额定功率：≤5W
	1台


2.7.6温湿度传感器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	温湿度传感器
	带LCD液晶显示，RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH；
	1套


2.7.7漏水接入
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	漏水接入
	非定位式漏水传感器，输出(常开&常闭),最大检测线缆长度200米。5米的感应绳，含胶贴
	1套


2.7.8消防监控
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	消防监控
	消防监控软件模块及消防系统告警信号接入
	1套


2.7.9工业电源
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	工业电源
	24V
	1套


2.7.10模块安装箱
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	模块安装箱
	400*300mm
	1个


2.8 IT运维管理软件

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	投标（响应）文件中须提供的相关证明材料

	1
	IT运维管理软件
	软件功能：采用B/S架构，具备资源权限管理，可按资源组、设备资源赋权，便于分区域管理。可平滑扩展系统的支撑能力。
软件功能：支持在龙芯3B3000+中标麒麟svs1.8，飞腾1500A+银河麒麟svs1.5，飞腾2000+银河麒麟svs1.6，海光+中科方德svs1.4，兆芯+中科方德svs1.4，龙芯3B3000+麒麟V10 部署架构上进行安装部署，提供1项证明材料；
软件功能：支持业务分析与健康度评价，实现以健康曲线、雷达扫描等方式呈现整体信息化运行水平
软件功能：实现业务系统的可用性、繁忙度、健康度等关键指标支持自定义计算规则，并可通过与、或、优先级权重等计算规则进行定义，可以提供对外的API接口，对接业务系统推送的自定义业务指标
软件功能：通过综合可视化实现集成网络、业务、存储和虚拟化拓扑，在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源
软件功能：拓扑图应以不同方式展示管理对象的状态信息，如颜色、粗细、流动效果、自定义图标等，能够自动计算生成拓扑图，并对拓扑图中的告警设备进行实时的轮询动态播放，高亮放大和缩小设备图标进行告警提醒
软件功能：提供对主流网络设备的管理，包括思科、华为、华三、中兴、Juniper、HP、锐捷、联想等
软件功能：具备统一的告警管理平台，运维人员可通过客户端、邮件、短信等方式了解告警，可针对资源、阈值、业务等内容进行告警，并提供故障分析。
软件功能：满足不同角色的人员因为管理层次、管理范围的差异而对门户展示的个性化要求
软件功能：为了方便用户的运维工作，提高工作效率和准确性，系统支持自动巡检功能，系统内置巡检结果确认及巡检人签名，支持自定义推送策略
软件功能：具有专业的3D可视机房管理功能，并且与IT综合管理系统无缝集成、界面风格统一，支持机房物理线路的可视化，可以基于配线架、主机、网络设备呈现其物理联接线路的端到端可视，提供1项证明材料
软件功能：为确保数据中心机房能够从可视化角度统一呈现监管设备， 系统需具有专业的3D可视机房管理功能，并且与IT综合管理系统无缝集成、界面风格统一。
软件功能：不同角色的人员因为管理层次、管理范围的差异，关注点各有差异。支持自定义多种首页面；支持内置6种以上布局模板；支持自定义每个页面的展示内容和窗体标题。支持拖拽方式布局每个窗体的大小和位置。支持自定义资源过滤器功能，可将过滤器应用到多个窗口组件中；支持用户之间分享共用过滤器。
软件功能：提供不少于20个设备资源监控授权（包含服务器、数据库、防火墙等），不少于30个网络设备监控授权（包含路由器、交换机），不少于2个SAN光纤交换机授权，不少于2个存储阵列授权；提供综合运维监控平台、资源管理、网络管理、业务建模、报表管理、告警管理、自动巡检、门户管理、机房3D可视化管理等功能。
软件功能：提供告警压缩的功能，自动压缩关联告警到主告警中。支持3种的压缩规则：至少包括设备组件与设备，网络设备的插槽与端口，端口与链路。

软件功能：以最小间隔30秒为频率进行实时数据监控分析，并以动态心跳图方式呈现。
	1套
	提供2项证明材料


2.9二级等保一体化软件
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	二级等保一体化软件
	基本要求：含软件管理平台，含3年升级许可；配置为：防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理应用识别、WAF、数据库审计、日志审计（50个授权）、堡垒机（50个授权）和漏扫安全网元包含20个windows杀毒软件授权；
安装部署：支持在底层平台通过一键初始化方式自动部署云安全管理平台和终端威胁防御系统；支持路由部署、旁路部署、串行部署三种模式；
安装部署：支持级联部署，一个主管理平台可以管理多个分支管理平台，并且主管理平台能够显示下级管理平台的IP地址、地理位置、在线状态、上线时间等信息；
安装部署：支持恢复出厂设置一键恢复到出厂状态进行重新配置；
可靠性：支持服务器级HA服务，保障云安全管理平台高可用；HA模式下支持安全网元热迁移功能，服务器故障后安全网元可以自动迁移到正常运行的服务器上持续保护业务系统安全；
安全能力：支持提供虚拟化下一代防火墙、虚拟化堡垒机、虚拟化日志审计、虚拟化数据库审计、虚拟化网络审计、虚拟化基线核查、虚拟化Web应用防火墙、虚拟化负载均衡、虚拟化终端威胁防御（EDR）、虚拟化VPN、虚拟化漏洞扫描安全产品的能力；
安全能力：等保一体机内所有虚拟化安全产品皆为云安全管理平台安全厂商自研；
等保自评：支持对等保二级系统、等保三级系统进行合规性评估，能够根据检测项满足程度給出整改建议；支持统计待处理不合规项数、合规项数、不合规项数等信息；
单点登录：支持单点登录到安全网元配置管理页面，无需再次输入账号密码。
SAAS化安全服务：支持在管理平台页面展示SAAS化EDR模块授权信息、可视化方式显示EDR服务Agent总数、agent在线数、agent离线数等信息；
网元管理：支持查看安全网元产品介绍、产品规格、产品版本等信息，并且支持添加第三方网元产品配置信息。
资源监控：支持显示平台资源信息，如宿主机运行状态、CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率；
安全态势：支持安全实例态势大屏展示，以可视化的形式显示安全实例列表、安全实例告警状态、安全实例资源信息、以及安全实例资源分布；
安全态势：支持运维监控态势大屏展示，以可视化的形式显示系统服务状态、物理主机资源信息、IP使用率信息、平台告警信息；
安全态势：支持安全态势大屏展示、以可视化的形式显示攻击类型排名、攻击源Top5、被攻击主机Top5、安全事件趋势、安全事件排行、威胁终端排行等信息；
主机风险分析：支持以可视化的形式对主机风险进行分析，分析维度包括不限于全网主机风险态势、对外攻击主机排行、失陷主机排行、中毒主机排行、病毒类型排行、病毒排行、漏洞排行、主机漏洞排行、风险主机详情等信息；
合规风险分析：支持以可视化的形式对主机合规进行分析，分析维度包括不限于不合规类型统计、不合规主机排行、不合规主机详细信息等信息；
攻击风险分析：支持以可视化形式对攻击风险进行分析，分析维度包括不限于全网攻击趋势、入侵防御事件排行、病毒攻击事件排行、web攻击事件排行、DDOS攻击事件排行、APT攻击事件排行等信息；
攻击风险分析：支持攻击关系可视化拓扑展示，以拓扑关系图的形式展示攻击主机主机和被攻击主机之间的关系。
告警规则：支持新建、编辑、复制、删除、启用和停用告警策略；告警日志支持按时间和告警类型等维度筛选；告警类型至少包括：网络攻击告警、WEB攻击告警、DDoS攻击告警、防病毒告警、未知威胁事件告警等；支持自定义告警规则；支持查看告警策略详情，详情至少包括：策略名称、过滤规则、报警级别、规则分组、报警内容等。
潜在威胁分析：支持实时监测日志中包含的关键事件信息和日志产生的频率，从频繁发生的事件日志中发现潜在的危害事件，并产生潜在危害告警日志。可根据不同的事件场景灵活配置监测的事件相关信息、监测时间窗口、监测阀值和告警日志内容。
日志收集：支持收集安全网元安全威胁日志，日志字段包括不限于时间、事件类型、动作、实例IP、命令、实例类型、目的端口等信息，支持以可视化图表的形式展示日志，支持多条件搜索对日志进行查询；
授权激活：支持单个license可实现管理平台授权和安全网元授权导入；支持许可自动化导入激活安全产品，实现安全产品自动化激活，包括虚拟化防火墙、虚拟化应用防火墙、虚拟化堡垒机、虚拟化日志审计、虚拟化数据库审计、虚拟化网络审计、虚拟化负载均衡、虚拟化基线核查等所有安全产品许可的自动化导入激活。
三权分立：支持一键开启三权分立功能，三权账户包括安全管理员、系统管理员、审计管理员。
升级管理：支持管理平台以及agent代理升级，支持在线或离线对安全网元的规则库进行统一升级管理。
存储管理：支持查看磁盘使用情况显示磁盘节点信息、磁盘使用情况以及操作日志、告警日志、审计数据所占磁盘空间大小；支持以磁盘利用率、数据类型、时间等条件设置磁盘清理规则，定期清理磁盘空间；
虚机资源管理：虚拟机提供跨地域的计算、网络、存储资源配额管理功能，提供资源的使用情况。
自动化一键部署：支持在资源池管理平台通过初始化方式自动部署云安全管理平台和终端威胁防御系统；
恢复出厂设置：支持通过恢复出厂设置一键恢复到出厂状态进行重新配置
网络拓扑：支持查看平台内部网络拓扑图并且支持拓扑图自动调整；支持以集群模式方式查看跨服务器之间网络连接信息。
配置模板：支持自定义安全镜像的标签，包括不限于cpu规格、内存规格、磁盘规格等；支持自定义网络虚拟机标签，配置安全组件网口需要连接到哪个网络中，应对复杂网络环境；
二级等保一体化软件：杀毒软件客户端支持云EDR客户端安装后占用60M硬盘资源，日常内存占用25M，有效节省PC/Server资源；对webshell后门进行扫描检测,webshell后门库数量100000；
二级等保一体化软件：杀毒软件客户端要求对流行病毒的检测能力必须达到98%的检出率，达到98%的清除率，0.1%的误报率；
二级等保一体化软件：支持会话回放功能,并支持四级播放速度调节；
二级等保一体化软件：支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间包含1个月、3个月、6个月
	1套


2.10气体消防以及报警系统
2.10.1七氟丙烷药剂钢瓶
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	七氟丙烷药剂钢瓶
	工作压力（20摄氏度）2.5MPa,工作电压DC24，电流1.5A,瓶组高度≤1450mm
	1套


2.10.2七氟丙烷药剂
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	七氟丙烷药剂
	七氟丙烷药剂，适配七氟丙烷药剂钢瓶
	65kg


2.10.3光电感烟火灾探测器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	光电感烟火灾探测器
	工作电压总线24V,信号二总线无极性，报警电流小于等于1.8mA，防护等级≥IP33
	2只


2.10.4定温火灾探测器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	定温火灾探测器
	工作电压总线24V,信号二总线无极性，报警电流小于等于1.8mA,尺寸直径100mm,高58mm，防护等级IP33
	3只


2.10.5声光警报器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	声光警报器
	1、技术标准：符合GB26851-2011要求 
2、线制：二根报警总线（无极性）、二根电源总线（无极性）
3、发光频率：1Hz～2Hz（红色发光）
4、报警方式：发声、发光  
5、声响等级：75dB～100dB  
6、工作温度：-10℃～55℃  
7、相对湿度：≤95%
	1只


2.10.6放气指示灯
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	放气指示灯
	1、线制：二根报警总线（无极性）、二根电源总线（无极性） 2、工作温度：0℃～55℃ 3、相对湿度：≤95% 4、发光频率：1Hz～2Hz
	1只


2.10.7现场紧急启停按钮
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	现场紧急启停按钮
	1、线制：二根报警总线（无极性） 
2、工作温度：0℃～55℃ 
3、相对湿度：≤95%
	1只


2.10.8火灾报警控制主机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	火灾报警控制主机
	壁挂式，联动型
	1只


2.10.9气体灭火控制器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	气体灭火控制器
	壁挂式
	1只


2.10.10输入输出模块
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	输入输出模块
	1、线制：二根报警总线（无极性）、二根电源总线（无极性） 
2、工作温度：0℃～55℃ 
3、相对湿度：≤95% 
	1台


2.10.11备用电池
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	备用电池
	12V12A
	2节


2.10.12泄压口
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	泄压口
	1、机械式自动泄压装置
2、有效泄压面积：0.12㎡
3、开启压力：1000Pa
4、关闭压力：850Pa
5、形式：无电源
	1个


2.10.13信号线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	信号线
	NH-RVS2*1.5
	50m


2.10.1424V电源线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	电源线
	2*NH-BV1*2.5
	50m


2.11其他

2.11.1服务器机柜

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	服务器机柜
	机柜600*1100*2055mm，42U，标配
	6件


2.11.2机柜底座
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	机柜底座
	与机柜配套
	6套


2.11.3强电桥架
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	强电桥架
	100mmX50mm/1.2MM厚/国标
	20m


2.11.4弱电桥架
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	弱电桥架
	200mmX50mm/1.2MM厚/国标
	160m


2.11.5输出电源三级防雷
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	输出电源三级防雷
	GT-B40/4P，40KA
	2套


2.11.6等电位铜排
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	等电位铜排
	30mm*3mm
	45m


2.11.7静电汇流网
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	静电汇流网
	40mm*0.3mm紫铜铂，600mm*600mm敷设
	32m


2.11.8接地体
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	接地体
	接地铜网、接地电缆、接地铜矛
	2项


2.11.9信息模块
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	信息模块
	打线方式:180度
IDC插针技术:无焊锡直插式
IDC卡线线规:22-24AWG

线序:支持T568A和T568B两种线序色标
模块颜色:黑色
金针:使用专用模具弯曲技术，镀金50μ”

带宽及应用:支持250MHZ

应用:端接技术
RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性。
外壳材料:UL94V-0，
PCB板:FR4

针脚材料:磷青铜，镀镍100μ”，镀雾锡2000μ”

插拔寿命:1000次以上
导线端接次数：≥200次
插拔力：插入力≤20N,拔出力≥20N

最小缘电阻：≥100（DC.500V）
DC电流;1.5A

接触阻抗:20mΩ

使用温度：-10°C～60°C
	48只


2.11.10双口面板
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	双口面板
	面板：面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块
颜色：面板颜色：象牙白
外观：四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便
端口数：2P

防尘门：自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入
面板材质：ABS工程塑料，结实耐用
外形尺寸：86 X 86 mm

信息模块：可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块
使用温度：-10°C～60°C
	10套


2.11.11六类非屏蔽双绞线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	六类非屏蔽双绞线
	线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白）
线规：23AWG
铜芯直径：0.57mm 实心无氧铜导体
绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）
支持带宽：250MHz
面板材质：带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰：撕裂绳
非吸湿性，非金属
护套材料：PVC+PE
工作温度：-20～+60℃
最大不平衡工作电容(线对与地)： 73.2pF / 100m
最大电阻不平衡：5%
直流电阻（最大）：9.4Ω/100m
特性阻抗：100±15Ω
	16箱


2.11.12六类配线架
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	六类配线架
	安装要求：可拆卸式模块化配线架，19英寸安装
端口数：24口满配
安装高度：1U

标签：正面带有透明标签盖和标识纸
基础参数：背面带有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落
打线方式：180度
IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线
金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ”

带宽及应用：支持250MHZ

插拔次数：≥1000次
导线端接次数：≥200次
工作温度：-40°C～70°C
	4件


2.11.13六类跳线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	六类跳线
	插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；
基础参数：尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试
导体：多股绞合铜软导体线规：24AWG

线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音
水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差
阻抗：分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻；
支持带宽：250MHz

插头接插次数：≥1000次。
工作温度：-20°C ~ +70°C，
颜色：多种颜色可选
长度：长度可定制
	70根


2.11.14室内多模光缆
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	室内多模光缆
	护套：OM4万兆24芯、（LSZH、低烟、无卤、阻燃）材料护套而成
松套管：松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
基础参数：管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，松套管内填充特种防水化合物
 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩
 良好的抗压性和柔软性
 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
基础参数：单根钢丝中心加强芯
基础参数：光纤等级：多模50/125μm（OM4）
4-288芯可供选择
衰减系数多模（dB/Km）：≤3.0@850nm,≤1.0@1300nm

有效模式带宽(MHz/KM): ≥2000MHz@850nm

万兆10GB以太网信道传输距离：300M

涂塑铝带/钢带（APL）防潮层
允许压扁力长期/短期：300/1000N

允许拉伸力长期/短期：600/1500N

最小弯曲半径动态/静态：20D/10D

适用于架空、管道等敷设方式
使用温度：-20℃~+60℃
	300m


2.11.15光纤配线架
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	光纤配线架
	安装方式：标准19英寸机柜安装
板材材质：1.5mm优质冷扎钢板
安装高度及端口数：1U、24口
可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC）
壳体：壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方、
基础参数：内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构
光缆光纤存储半径：光缆光纤存储半径大于45mm

标签：可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷
基础参数：独特的模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入
基础参数：采用模块化光纤适配器（耦合器）接口，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC

基础参数：兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装，含满配耦合器、多模万兆尾纤、多模万兆跳线、熔接
	2套


2.11.16强电插座
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	强电插座
	墙面安装，10A 250V IP54，含86盒
	20只


2.11.17强电线缆
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	强电线缆
	YZ2X2.5平方毫米
	200m


2.11.18六类跳线
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	六类跳线
	插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；
基础参数：尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能
导体：多股绞合铜软导体线规：24AWG
线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音
水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差
阻抗：分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻；
支持带宽：250MHz
插头接插次数：≥1000次。
工作温度：-20°C ~ +70°C，
颜色;多种颜色可选
长度:长度可定制
	80根


2.11.19高清半球摄像机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	高清半球摄像机
	基础参数:具有400万像素CMOS传感器。
最大分辨率2560x1440。
基础参数:需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
基础参数:最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。
基础参数:红外补光距离不小于50米。
基础参数:需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。
在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。
基础参数:支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力。
基础参数:信噪比不小于55dB。
基础参数:需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
基础参数:需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。
基础参数:需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
基础参数:需支持智能后检索功能。
基础参数:需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
基础参数:摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
基础参数:设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。
基础参数:不低于IP67防尘防水等级。
基础参数:需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。
基础参数:需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
基础参数:设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
	20只


2.11.20硬盘录像机
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	硬盘录像机
	基础参数:支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%
基础参数:设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单
基础参数：同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。
基础参数：可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。
基础参数：网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。
基础参数：网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。
基础参数：支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。
基础参数：100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。
基础参数：正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次，
基础参数：支持人脸比对报警功能，同时开启人脸比对报警和陌生人报警，可选择关联多个人脸库，并针对每个人脸库设置不同的阈值，阈值范围为0～100；客户端软件可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、人脸库图片、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜、表情等信息；支持统计并倒序显示24h人脸检测记录；支持根据人脸瞳距、角度进行人脸照片评分。支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语、支持报警布防联动、报警信息到客户端支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等；
基础参数：支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。
	1台


2.11.21监控硬盘
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	监控硬盘
	监控专供盘 3.5英寸6TB  SATA  7200转
	2块


2.11.22人脸识别读卡器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	人脸识别读卡器
	设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000枚指纹，≥50000张卡片，≥100000条记录；
认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；
通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；
输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；
工作电压：DC 12V/2A，不自带电源；
使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩，；
安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；
工作温度：-30~65℃
	3只


2.11.23双门磁力锁
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	双门磁力锁
	类别：最大拉力：≥280kgx2(600Lbsx2)直线拉力输入电压：DC12V ；工作电流：12V/500mAx2  信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	3套


2.11.24单门磁力锁
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	单门磁力锁
	基础参数：单门门禁磁力锁（包括单门磁力锁支架）
基础参数：最大拉力280kg/工作电流12V/500mA,24V/250mA/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调
	1套


2.11.25发卡器
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	发卡器
	采用TCP/IP网络和RS485双通讯接口设计，丰富的输入输出接口和联动设置功使主机对外具有很强的扩展性和兼容性。
	1台


2.11.26开门按钮
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	开门按钮
	最大耐电流1.25a 电压250v，适合埋入式电器盒使用
	3套


2.11.27门禁电源箱
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	门禁电源箱
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：≤4.17A；
输出功率：≤50W；
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
	3套


2.11.25安装辅材
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	安装辅材
	含接插件、线缆、铜鼻子等
	1批


2.12工器具以及生产家具
2.12.1指挥大厅专业控制台
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	指挥大厅专业控制台
	基础参数：直列2席位/长3390mm，深度1000mm,距地面高760mm，背墙高160-320mm。
1.框架结构：主体框架要求采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。
2.操作台采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。所有钢结构件均经过耐磨静电喷涂处理。前后门为防火板，门板四周截面采用与防火胶板颜色相近的PVC封边条进行封边。整个门板具备耐热、耐潮、力度好等特性，门板不设散气孔，但控制台结构设置了隐蔽式自然散气通道。台面板采用实木颗粒板双面贴防火胶板工艺制作，整体厚度27mm。两块大台板之间底部开箭头槽，使用约120mm长、M4螺纹拉杆连接两相邻台板。整体连接后，表面平整光滑、无漏光缝隙、间隙为零，且高低平齐，手摸无明显拼缝感觉。拼接后，控制台整个台面保持平滑及水平，浑然一体。屏风前板设有多级横向滑槽，用于固定显示器支架，使显示器支架可以在横向任意位置调整固定点，上下亦可按级数调整固定位置。
3.后背墙：应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件。整体深度约100mm，装置要求高出台面170MM。屏风前板应采用合金铝型材，方便横向无极安装与调整显示器支架。
	5组


2.12.2指挥大厅控制台座椅
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	指挥大厅控制台座椅
	1、面料：优质双丝网布

2、海绵：座垫优质高密度定型绵

3、头枕/腰托：PA头枕，可升降/PP升降腰托

4、扶手：PU面升降扶手
	10张


2.12.3专业定制主席操作台
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	专业定制主席操作台
	框架结构：直列5席位/长5150mm，深度850-1000mm,距地面高760mm，背墙高160-320mm。
主体框架要求采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。
操作台：操作台采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。所有钢结构件均经过耐磨静电喷涂处理。前后门为防火板，门板四周截面采用与防火胶板颜色相近的PVC封边条进行封边。整个门板具备耐热、耐潮、力度好等特性，门板不设散气孔，但控制台结构设置了隐蔽式自然散气通道。台面板采用实木颗粒板双面贴防火胶板工艺制作，整体厚度27mm。两块大台板之间底部开箭头槽，使用约120mm长、M4螺纹拉杆连接两相邻台板。整体连接后，表面平整光滑、无漏光缝隙、间隙为零，且高低平齐，手摸无明显拼缝感觉。拼接后，控制台整个台面保持平滑及水平，浑然一体。屏风前板设有多级横向滑槽，用于固定显示器支架，使显示器支架可以在横向任意位置调整固定点，上下亦可按级数调整固定位置。
后背墙：应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件。整体深度约100mm，装置要求高出台面170MM。屏风前板应采用合金铝型材，方便横向无极安装与调整显示器支架。
	1套


2.12.4主席台用椅
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	主席台用椅
	1、面料：优质双丝网布

2、海绵：座垫优质高密度定型绵

3、头枕/腰托：PA头枕，可升降/PP升降腰托

4、扶手：PU面升降扶手
	5张


2.12.5值守室：办公桌
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	值守室：办公桌
	1700mm*700mm

1.基材：优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/ m³，弹性模量≥2000Mpa，表面胶合强度≥0.9Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤6.0%，
2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。

3.五金配件：阻尼铰链.

4.钢脚：高精度金属材质下脚，表面喷砂（细砂）处理，具有极强的附着力及抗腐蚀能力，化学性能稳定，耐脏好清洁， 细沙附着均匀，质感优良，装饰性好。
	8套


2.12.6值守室：办公椅
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	办公椅
	椅面采用优质3D网面设计，内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度≥45kg/m3、回弹力≥90%、达国家阻燃标准。靠背、坐垫采用≥15mm多层曲木板热压成型。
	8张


2.12.7值守室：会议桌（16人位）
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	会议桌（16人位）
	1.基材：≥EO级刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/ m³，弹性模量≥2000Mpa，表面胶合强度≥0.9Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤6.0%。

2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。
3. 4800mm*2200mm*750mm
	1张


2.12.8会议桌用椅
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	会议桌用椅
	椅面采用优质3D网面设计，内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度≥45kg/m3、回弹力≥90%、达国家阻燃标准。靠背、坐垫采用≥15mm多层曲木板热压成型。
	16张


2.12.9备勤室：单人床
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	单人床
	1200mm*2000mm*700mm; 
1、材料：木质。 

2、硬度达到2-3H，耐磨度高于3级。 

3、技术指标说明：整体美观大方，结构合理，质量上乘，材料要不变形，无结疤、无虫眼。
	5套


2.12.10备勤室：床头柜
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	床头柜
	500mm*500mm*500mm；

1、材料：木质。 

2、硬度达到2-3H，耐磨度高于3级。 

3、技术指标说明：整体美观大方，结构合理，质量上乘，材料要不变形，无结疤、无虫眼。
	7套


2.12.11备勤室：衣柜（兼鞋柜收纳功能）
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	衣柜
	900mm*500mm*1850mm

1、采用冷扎钢板，冷轧薄型钢板须符合国家标准（GB700-88），各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为0.8mm，不包含外表涂层；

2、喷涂：环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；

3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具，带编号；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用；

4、柜面具有耐压、强度大、防水、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点；
	2套


2.12.12会商室：装饰隔层板
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	装饰隔层板
	采用现场制作钢木结合制作形式；规格：L*D*H: 3550mm*350mm/400mm*70mm；
	13.5m


2.13窗帘类

2.13.1一楼窗户卷帘

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	一楼窗户卷帘
	定制
	21㎡


2.13.2二楼窗户布艺窗帘

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	二楼窗户布艺窗帘
	定制
	40m


2.14标牌字体
2.14.1亚克力字体定制

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	亚克力字体
	定制
	1项


3.定制化软件类
3.1消防大数据可视化平台
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	消防大数据可视化平台
	ETL 工具：
CDC增量数据捕捉：基于cdc、binlog、logminer、时间戳等技术实现实时增量同步数据，支持自定义参数，作业人员无需临时表操作，同步过程中参数会自动更新。其通过磁盘数据结构提供消息的持久化，这种结构对于即使数以TB的消息存储也能够保持长时间的稳定性能。
多数据源数据采集：支持所有JDBC模块的关系型数据库结构化数据、Txt/Json/Csv/excel/Xml等半结构化数据、图片/音频/视频等非结构化数据以及API接口数据推送。
数据输入输出参数和数据处理流程：支持数据库、文件、接口数据输入，经过列拆分、替换null值、添加字段、json格式化、json生成器、sql脚本等多个过程组件，最终全量表输出、增量输出、接口输出推送、邮件发送等，完成对目标数据源的输出。
图形化作业：所有的作业、组件都是可视化图形，通过简单、配置完成etl作业的开发。
可视化作业监控调度：具有可视化的执行记录、数据流任务监控页面。完成对数据的执行结果查看，正在执行数据任务的配置、启动、导出、导入等操作。
文件断点续传：ETL平台可支持到任务级别的访问与权限控制，ETL平台将数据置于kafka容器中存储，基于kafka消息中间件缓存，支持断点续传和数据热备机制，可随时恢复数据，保证数据一致性。
跨网络数据交换：支持从通网络、互通的跨网络中取数，将数据清洗、转换后输送都不同的数据平台。
支持Sqoop数据迁移：支持与sqoop协同调度，完成关系型数据库与hdfs之间数据的导入、导出动作。
可视化监控：提供工作台，对作业执行情况进行监控与记录。
Flume日志采集：Flume日志采集后输出到hdfs等数据载体中，通过etl平台进行采集进行二次使用。
数据加密：异构数据安全层面，支持多重备份、读写请求鉴权、数据脱敏、加密等多层次数据存储和访问安全机制，支持权限管理与资源访问控制，实现访问安全。
安全认证：ETL工具采用颁发accessKey的方式提供访问验证。能保证接口的访问安全及服务间访问安全，支持接口的数据加密与压缩保证数据的安全及高效传输。数据支持按用户、按角色进行权限分配，保证数据的访问安全性。
单点登录：平台提供标准的单点登录接口，通过 iframe、ajax 等方式完成平台与其他系统的单点登录操作。
高可用性：支持通过简单的操作快速配置集群环境。支持在平台中配置状态服务器与文件服务器，支持增删节点的热部署。
智能报表：
多sheet 报表设计：支持在设计器中创建多 Sheet 报表，导入导出多 Sheet 的 Excel 文件。
多数据源关联：一个应用工程中的任意报表模板可以从多个数据源连接中取数;并且在报表中允许对多个数据集进行关联运算。
多报表运行环境：能在多个报表运行环境中切换设计报表。
增强分析统计模块：支持自定义分组(包括条件分组和公式分组)，以及层次坐标公式(包括同比，环比，排名，占比和累计等需要层次坐标比较的模板制作)。
参数查询界面：通过拖拽参数来布局参数查询页面，支持文本、数字、日历、下拉框、下拉复选框、下拉树、下拉多选树、单/复选框组、密码框、网页框、列表、表格树、多文件上传等二十多种编辑器，报表参数页面和报表内容合二为一。
模板权限集成：通过数据集认证，LADP 等认证方式与其它信息系统集成，并对报表页面实现权限控制。
H5动态图表：采用 html5 的 canvas 在浏览器端生成动态、静态图表。
打印导出：精确清晰实现各类打印，可实现零客户端打印，也可通过客户端实现静默打印等其他诸多高级功能；模板导出支持 pdf、excel、word、图片等等各种格式。
远程设计：采用三层结构来实现设计器在远程服务上创建和修改报表模板。
数据分析：在 web 页面中将数据以折叠树方式展现，同时可以进行筛选、过滤和排序等分析操作。
开发应用套件：包含 JSON 数据集、单元格对齐条件属性、打印偏移、控件显示效果配置、参数面板位置调整、cpt 预览表格可调整、报表分页组件、数据连接迁移。
数据录入：通过制作数据录入报表实现数据填报入库，即在线数据收集功能。
Excel导入：支持在浏览器端和不预览数据批量将 excel 中的数据导入到数据库中。
上传下载文件：可以实现附件上传至服务器磁盘存储，或者指定 FTP 服务。
决策报表：通过简单灵活的组件拖拽操作方式快速制作组件式报表，比传统格子报表更美观，可以自适应屏幕的大小和分辨率，智能排布组件布局，交互效果更佳，极适合构建移动驾驶舱。
聚合报表：以画板方式放置报表元素，并能对任意报表元素进行编辑和组合。
移动端报表展现：cpt 报表、frm 表单、填报报表可以在移动设备上以移动端属性展示，比如自适应、手势操作等效果，也支持将报表集成到用户自主开发的 APP 上。
智能运维：智能检测系统存在的问题和风险，实现对内存占用的阀值预警，依据规则实现内存的智能释放，并且主动使用系统消息、邮件、短信推送问题所在，及时通知到管理员，保证了系统的高可用。可选择手动或者开启自动备份，同时可设置备份的频率，包括一天、一周、一个月、三个月、六个月，以防止平台信息丢失数据。
短信平台：整合短信平台，无缝对接投标人系统和模板的短信通知，比如任务失败通知、身份验证、系统消息通知等。
移动决策平台：在 IOS 和 android 移动端查看报表的 APP，是用于综合查看报表的门户。报表的增减、管理需要在 PC 端决策平台上配置。
数据多级上报：支持简单配置即可实现数据的多级上报功能。
权限控制：通过数据集认证，LADP 等认证方式与其它信息系统集成，并对报表页面实现权限控制。
数据可视化：
多维数据集：多维数据库（Multi Dimensional Database，MDD），就是指将数据存储在多个维度中。
SAP BW/SAP数据集：SAP BW 多维数据集用于连接 BW Cube 和 BW Query，从以前的多维数据集中分离出来单独做成了插件。
Redis数据集：Redis 缓存数据库作为最为的流行的缓存数据库之一，经常被使用在各种需要高速访问的场景下，偶尔也需要把缓存中的数据取出来做一些简单的查看和分析。但是 Redis 作为 NoSQL数据库，在 FineReport 中没有办法直接使用 JDBC 或者 JNDI 连接访问。
MongoDB数据集：MongoDB 作为一款非常流行的 NoSQL 数据库，越来越被广泛地使用，但是投标人报表中 JDBC 和 JNDI 都无法连接 MongoDB 进行取数，安装该插件可以连接 MongoDB 数据库MongoDB 作为一款非常流行的 NoSQL 数据库，越来越被广泛地使用，但是投标人报表中 JDBC 和 JNDI 都无法连接 MongoDB 进行取数，安装该插件可以连接 MongoDB 数据库。
定时调度：支持定时生成报表，定时转换数据，定时发送邮件、短信、移动端客户端信息，能指定报表生成目录，并以 Web 方式查看报表生成结果。
专业应用套件：包括扩展图表、条形饼图组合图、自定义滚动条、超酷 3D 翻页式计数器、组件加载动画、时间节点图、预定义样式增强。
地图：将与地理位置有关的属性、指标等直观地反映在地图上，让数据以地图的形式展现出来，支持内置地图、自定义地图和 GIS 地图。
图表模型库：在设计器中所有可使用的图表模型库都发布在平台的目录里，可随时进行查看。
图形应用套件：为了满足大屏等场景下的动画及自动播放效果，投标人官方团队基于 WebGL 等技术新开发了扩展图表插件。插件中包含了一些展示效果酷炫的新图表类型，同时此插件将持续更新，确保扩展图表内容的丰富性，拓展图表在大屏场景下的应用范围。
图表高级交互：包括图表联动（点击图表中数据，其余图表或单元格数据变化），监控刷新（数据库中数据变化时，图表对应实时动态变化并提示变化内容）和闪烁动画（闪烁显示某些重要图形）。
功能定制：
可视化大屏 UI 设计：提供完整的UI布局设计，结合多种图形化组件，以及动静态的效果图，完成具有科技感的可视化大屏应用。
可视化大屏定制：大屏具有较强的自适应效果，可以适配不同尺寸的大屏尺寸，此外也支持经过拼控器处理的拼接屏，实现多个大屏页面在同一个大屏硬件上衔接展示。
智能报表 UI 设计：报表支持颜色、字体、大小、背景、边框、对齐方式、数字样式、提示信息、倾斜度、加粗、斜体、删除线、下划线、缩进、图片背景、自动换行等样式配置，并支持根据条件出发样式的设置，支持增加超链、联动、js脚本等交互动作。
智能报表主题开发：提供预定义样式管理，实现单位统一报表风格的设计和开发管理。
主题设计：平台提供多种主题插件，以及平台样式的自定义设计组合，满足不同单位的平台主题应用诉求。
主题功能定制：平台提供标准的UI接口，基于接口可实现主题功能的定制诉求。
消防标识设计：针对多种消防标识，支持提供单独的高清定制设计开发，并在平台中实现高保真引用。
图标库模板定制：提供20种图标样式，并支持导入自定义图标，数量不受任何限制。
数据接口开发：平台提供数据连接的添加、更新、删除、测试接口，并支持服务器数据集的列表获取、添加、更新、删除以及参数获取、预览方式等多个数据相关接口。
图表交互效果定制：图表和图表、图表和报表块、报表块和图表之间可以时间数据的参数联动传递展示、弹窗、弹出悬浮元素、实现JS脚本、发送邮件、跳转网页、联动单元格、联动悬浮元素、发送消息、发送短信等多种交互功能。所有的交互根据使用场景进行定制组合。
移动端定制：App 打包是对针对移动端进行OEM，定制企业专属的App。支持根据单位的需求更换App的图标、名字、内置服务器、登录页等，实现个性化定制 App，打造单位专属应用。
配套技术服务：
数据采集服务：提供数据采集的人工实施服务。
数据分析服务：提供数据分析的人工实施服务。
报表设计服务：提供专业的类Excel设计器，针对消防相关任务、人员、事件、器材进行清单统计。
数据大屏实施：提供大屏配置的人工实施服务。
数据填报服务：提供数据填报服务，针对没有系统支撑的事务，通过平台的填报服务以及数据库建模进行匹配，实现微系统开发，弥补现有系统覆盖盲区。
定时调度配置：支持可视化的定时调度配置，通过点选完成定时调度，并提供相关的监控页面监控定时调度运行状态。
权限配置：权限配置支持页面权限+数据权限+管理权限组成的高度安全管控。权限受体包括用户、角色、部门。
操作培训：提供操作培训服务。
	1套


 3.2消防装备物联网管理系统
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	消防装备物联网管理系统
	入库管理：
装备采购：支持装备采购入库管理。
装备调配：支持装备调配入库管理。
装备维保：支持装备维保入库管理。
装备报废：支持装备报废入库管理。
出库管理：
装备申领：支持装备申领出库管理。
装备调配：支持装备调配出库管理。
装备维保：支持装备维保出库管理。
装备报废：支持装备报废出库管理。
装备调配：
制定装备调配划：按照调配计划执行装备出库管理。
维修管理：
装备维修管理：支持线下维修管理流程线上留痕。
保养管理：
装备保养管理：支持线下保养管理流程线上留痕。制定定期保养计划，智能提醒。
检查管理：
装备检查管理：支持线下检查管理流程线上留痕。制定定期检查计划，智能提醒。
报废管理：
装备报废管理：支持线下报废管理流程线上留痕。
盘点管理：
制定装备盘点划：定期对库房进行装备盘点。
装备储备：
入库单据：实现入库单据的查看、查询、修改、删除、确认及导出功能。
出库单据：实现出库单据的查看、查询、修改、删除、确认及导出功能。
台帐查询：实现装备台帐的查询、查看、修改、删除RFID、导出excel、导入excel、下载模版、录入装备、删除装备及一键删除功能。
仓储管理：实现对仓库、库区及货架的智能管理。
战勤保障：
需求维护：实现战勤保障信息的查看、查询、新增、修改、维护及调动功能。
跨区战勤保障：实现跨区战勤保障的查询、查看、需求维护申请及上传申请功能。
战勤/联勤保障单位维护：实现战勤/联勤保障单位的查询、查看、保障、修改、删除、有效及冻结功能。
实力统计：
装备基础信息查询：支持部分装备基础信息的查询。
装备的实力数据汇总统计：各类装备的实力数据汇总统计。
Excel导出：实力统计所有查询统计的结果均要支持Excel文件形式导出。
预警分析：
消防物资逾期维护：实现对消防物资库内所有消防物资逾期维护智能化管理。
消防物资质保过期：实现对消防物资库内所有消防物资质保过期智能化管理。
消防物资配备数量检查：实现对消防物资库内所有消防物资配备数量检查智能化管理。
消防物资使用次数预警：实现对消防物资库库内所有消防物资使用次数进行统计、预警和处理。
报表统计：包括对库存数量及库存分布的统计、查询和导出。
APP移动应用：
扫码查询：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码查询管理工作。
扫码入库：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码入库管理工作。
扫码出库：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码出库管理工作。
扫码维修：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码维修管理工作。
扫码保养：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码保养管理工作。
扫码检查：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码检查管理工作。
扫码报废：实现装备信息的二维码或RFID标签扫码报废管理工作。
车辆动态管理：
车辆动态信息采集：建立车辆动态信息采集，包括车辆定位、视频等数据。
火灾现场实施统计：具备火灾现场实施统计。
到场力量分析：具备分析到场力量的功能。
证照管理：
消防车辆信息：实现消防车辆信息的查看、查询、申请、年审及增加功能。
行政车辆信息：实现行政车辆的查看、查询及申请功能。
车辆牌照申请：实现车辆牌照的查看、查询、修改、删除、提交、上报及审核信息添加功能。
下级上报牌照申请：实现下级上报牌照的查看、查询、接收、退回、提交、下发及审核信息功能。
车辆牌照档案：实现车辆牌照档案的查询、查看、添加、修改及删除功能。
车辆牌照统计：实现按所属单位分类查询统计牌照数量的功能。
车辆牌照变更记录：实现车辆牌照变更记录的查询、查看、修改及删除功能。
核发登记簿：实现登记簿的查询、查看、审批、打印及生成报表功能。
车辆牌照年审：实现车辆年审信息的查询、查看、修改及删除功能。
主管单位年审：实现主管单位年审信息的查询、查看及年审功能。
编配标准维护：实现编配标准的查询、查询、修改及删除功能。
基础信息维护：
装备物资分类：围绕部消防局最新装备物资管理标准，实现装备物资分类。
核心参数维护：围绕部消防局最新装备物资管理标准，实现参数信息的维护。
装备物资唯一编码维护：围绕部消防局最新装备物资管理标准，实现装备物资唯一编码的维护。
数据字典维护录入：实现字典基础信息的维护录入。
人员管理：实现人员管理基础信息的维护录入。
角色管理：实现字典角色管理础信息的维护录入。
权限管理：实现权限管理基础信息的维护录入。
数据共享交换：
支队装备管理系统预留接口建设：预留接口，实现大队装备物资数据与支队的对接。
总队装备管理系统预留接口建设：预留接口，实现大队装备物资数据与总队装备管理系统的对接。

	1套


3.3灭火救援智慧作战系统
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量

	1
	灭火救援智慧作战系统
	火灾综合分析视图：
火灾四项指标：包括火灾起数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失四项指标的实时展示。
各级行政区域火灾分布：通过地图展示不同街道（乡镇）的火灾数量，用色阶区分数量大小。
起火区域分析：用柱状图展示发生在不同区域的火灾数量。
火灾趋势分析：用折线图展示每月发生火灾的趋势变化。
火灾发生同环比分析：用组合图分析展示各街道（乡镇）的火灾起数、同比及环比分析情况。
起火场所分析：用条形图展示发生在不同场所的火灾数量。
起火原因分析：用饼状图或环形图展示不同起火原因引发的火灾数量及占比情况。
24小时火灾分布：用折线图展示一天内每2小时发生的火灾数量。
时间筛选框：通过点击时间筛选框，自定义分析时间区间，实现各版块数据的实时联动。
时间快捷标签：设置近一月、近三月、近一年、近三年、近五年五类时间快捷标签，点选后可实现各版块数据的实时联动。
地图联动：通过点选地图中某个行政区划，实现各版块数据的实时联动。
灾情研判报告导出：支持用户按照时间（月度、季度、半年度、年度等）进行报告导出。推送至涉及的各级政府及行业部门，为消防安全工作提供决策依据。
主页跳转按钮：设计返回主页个性图标并链接主页地址，实现点击按钮可跳转回系统门户主页。
整体界面UI设计：采用“火焰蓝”色为主色系，渐变色系为辅，综合利用地图、指标卡、柱状图、条形图、折线图、饼状图、环形图、组合图等组件进行界面设计。
火灾数据接入：接入历史火灾数据，包含火灾编号、起火时间、行政区域（区、县）、行政区域（街道）、灾情地址、起火场所、起火区域、起火原因、受伤人数、死亡人数、直接财产损失、责任区大队、审核状态等。
警情综合分析视图：
警情指标：包括今年接警总数、当日接警数量的实时展示。
出动情况分析：包括出动队次、出动车辆、出动人员、救助人员及保护财产价值的实时展示。
队站出动分析：轮播展示各消防救援站及政府专职队的出动次数。
国内外重要警情：轮播展示近期国内外重要警情动态，点击某个警情动态，可查看具体警情信息、受灾情况、处置情况等内容。
处警类别分析：用饼状图或环形图展示各处警类别下警情的数量及占比情况。
处警子类别分析：用条形图展示各处警子类别下警情的数量。
火灾扑灭时长分析：用饼状图或环形图分析展示火灾扑灭时长小于30分钟的火灾数量及占比情况。
24小时警情分布：用折线图分析展示一天内每2小时产生的警情数量，并按处警类别进行分类展示，不同的折线颜色代表不同的处警类别。
行政区划地理图层：展示宜兴市各街道、乡镇的警情数量，并以色阶变化进行区分。
消防队站地理图层：以消防救援站个性图标的方式进行地图撒点，展示各消防救援站及政府专职队的地理位置。
时间筛选框：通过点击时间筛选框，自定义分析时间区间，实现各版块数据的实时联动。
时间快捷标签：设置近一月、近三月、近一年、近三年、近五年五类时间快捷标签，点选后可实现各版块数据的实时联动。
地图联动：通过点选地图中某个行政区划，实现各版块数据的实时联动。
警情研判报告导出：支持用户按照时间（月度、季度、半年度、年度等）进行报告导出。推送至涉及的各级政府及行业部门，为消防安全工作提供决策依据。
主页跳转按钮：设计返回主页个性图标并链接主页地址，实现点击按钮可跳转回系统门户主页。
整体界面UI设计：采用“火焰蓝”色为主色系，渐变色系为辅，综合利用地图、指标卡、轮播插件、弹窗、条形图、折线图、饼状图、环形图等组件进行界面设计。
警情数据接入：接入历史警情、历史出动数据及国内外重要警情信息，包括警情编码、接警时间、出动时间、到场时间、熄灭时间、警情地址、行政区域（区、县）、行政区域（街道）、处警类别、处警子类别、出动队伍、投入车辆数、投入人员数、参战形式、处置情况、审核状态等。
警情动态：
警情动态：实时展现今日各警情类型数量（火灾扑救、社会救助、抢险救援、公务执勤、其他出动）、各队站当日接警出动情况、实时警情信息，随时了解当日接警情况、灾情发展情况、调度处置过程，进一步了解各队站及时接警、科学处警和快速反应能力，解决在接警处警和指挥调度过程中遇到的痛点、难点问题。
今日队站出动情况：
今日队站出动情况：实时展现今日各队站出动情况，包括队站名称、出动次数、车次及人次。
实时警情信息：
实时警情列表：展示当日实时警情信息列表，包含警情位置、接警时间、处警类别及子类别及出动力量信息，点击某个警情即可进入救援实况模式。
今日值班：
今日值班：实时展示当日支队和大队值班情况，包括岗位名称、值班人姓名及值班电话。
执勤实力：
执勤实力：全面展示包括消防队站（国家队和专职队）、执勤人数、执勤车辆数、执勤器材数，队站作战效能(各类专业队数量、人员数量）等相关信息，在地图上展示队站、车辆、人员、器材位置，在执行灭火救援任务时可随时了解周边执勤实力，为指挥决策、力量调度提供数据支撑。用色阶区分各队站处警数量，查看各队站接警饱和程度，了解队站接警实力，为后期队站人员、车辆、器材配备情况变动提供依据。
队站作战效能：
队站作战效能：全面展示包括支队水域救援队、水域救援分队、高空绳索救援队、地震救援重型队、建筑坍塌事故救援队及化工事故救援队的数量及人数。
实战应用：
信息推送：当发生灾情时，系统将受灾单位的建筑三维信息、建筑基本信息、危化品信息、消防设施分布、消防控制室和消防水泵房位置、物联感知数据等各类作战辅助信息实时推送至现场指战员移动终端，便于消防员快速锁定着火区域范围，对着火部位实施精准打击。
移动端联动模块-实时警情：实时展示灾情列表、接警信息及调派方案。
移动端联动模块-作战救援信息基站：展示警情地图，以特殊图形标记警情发生地点，点击展示报警人员、现场图片、警情发生原因、警情等级、参战人员列表、派出车辆、人员受伤情况及救治情况、附近消防站及水源信息、受灾单位的建筑三维信息、建筑基本信息、危化品信息、消防设施分布、消防控制室和消防水泵房位置、物联感知数据，实时更新信息，为作战指挥及后续救援提供参考。
移动端联动模块-联调站：实现联动单位信息及联动状态信息查看、到场力量情况查看、途中力量情况查看、力量分析功能。
移动端联动模块-协同指挥：实现包括集结区、水源调配、作战标绘功能。
移动端联动模块-系统管理：实现包括用户登录、用户退出、密码修改、缓存清理、问题反馈及系统更新功能。
救援实况：
实时警情预警弹窗：当发生实时警情时，系统自动接收已确认的紧急火灾预警，自动弹窗进行高亮提示，提示内容包含预警类型、单位名称、单位地址、首次预警时间、最新预警时间、详情等，点击定位按钮可实现地图地理信息定位。
灾情信息：实时显示时灾情基本信息，包含出警时间、报警电话、警情地址、位置描述、警情类型、警情类别、警情等级、重点单位、辖区队站、人员被困、警情场所、建筑结构、楼层总数、燃烧楼层、烟雾情况等信息。
处置对象：实时显示处置对象信息，包含单位名称、统一社会信用代码、单位性质、防火级别、防火管辖、灭火责任救援站、单位地址、建筑信息分类、值班电话、消防责任人、消防管理人、防火监督员、总建筑面积、总占地面积、毗邻情况等信息。
药剂装备：实时显示出警所携各类灭火药剂及装备器材数量。
处置预案：实时查阅针对处置对象预置的处置预案。
力量调派：实时展示调派出动的队站数量、指挥员数量、消防员数量、消防车辆数量、灭火剂总数量、消防器材总数量、具体出动队站信息、具体出动车辆信息、各车辆所携药剂及器材数量等信息。
地图电子围栏：系统以灾情位置为中心，内置方圆500米、1000米、3000米三种电子围栏，可通过电子围栏展示灾情围栏范围内执勤力量、微型消防站、安保目标、周边水源、信息。
周边执勤力量信息图层：通过队站信息图层，可查看所有队站地理位置信息，可与其他信息图层进行叠加展示。
周边微型消防站信息图层：通过微型消防站图层，可查看所有微型消防站地理位置信息，可与其他信息图层进行叠加展示。
周边安保目标信息图层：通过微型消防站图层，可查看所有安保目标地理位置信息，可与其他信息图层进行叠加展示。
周边水源信息图层：通过微型消防站图层，可查看所有水源地理位置信息，可与其他信息图层进行叠加展示。
行车路线：接收交管部门提供的消防救援车辆行驶路线规划和交通信号支持信息，并在地图上进行实时展示。
实时路况：实时展示当前消防救援车辆行车路线实时路况。
灭火救援现场视频资源：即时点调灭火救援现场视频资源（包括公共视频资源、消防无人机、4G单兵、球机等），做到处置现场可视化，实现作战信息“一张图”动态分析，实时掌握灾害现场救援实况，便于开展精准调度指挥。
整体界面UI设计：
整体界面UI设计：采用“火焰蓝”色为主色系，渐变色系为辅，优化整体设计布局，显示实时日期、天气状况。
跳转按钮：设计返回主页个性图标并链接主页地址，实现点击按钮可跳转回系统门户主页。
政府部门调度：
同级联动单位信息库：建立并包括110、122、120、环保、应急、城管、供水、供电、供气等同级联动单位信息库，并在地图上撒点展示地理位置信息。
社会力量联动：
联勤保障单位信息库：建立并包括工程机械、油料、餐饮、灭火物资等联勤保障单位信息库，并在地图上撒点展示地理位置信息。
志愿者信息清单：建立志愿者信息清单，包括志愿者姓名、所属志愿组织、所在行政区域及联系电话，并在并在地图上撒点展示地理位置信息。
战时联动：
信息联动：当发生灾情时，点击联调站即可展示灾情周边的各类统计联动单位、联勤保障单位及志愿者。
一键通知：点击一键通知即可通知各联动力量到场处置。
联动状态：实时展示各联动力量的联动状态。

	1套


以上证明材料包括但是不限于证明函、截图、第三方检测报告等并加盖投标人公章。

三、采购要求及相关说明。
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.知识产权
本次采购的软件，中标供应商必须提供所供货软件的源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）。软件版权归采购人所有。
4. 本项目在开发、使用和维护过程中接触到的项目建设单位所有资料，未经项目建设单位授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向第三方泄露。
5. 本次采购的软件，涉及到与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

6.验收标准：中标方的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标方承诺的其它指标。本次采购为交钥匙工程，中标方负责包括产品安装、相关配套设备和线路敷设安装、设备调试等所有工作。 
7.中标方可自行勘察设备实际安装环境，对因未现场勘察导致的一切后果由中标方负责。

四、商务要求
1、服务期限

1）软件

1）项目建设时间要求：合同签订后60日历天内

2）系统运维要求：

①本次采购的软件，中标供应商应提供不低于3年的免费升级和免费维护；自软件通过验收并正式交付使用之日起算。

②中标供应商须提供7*24小时技术支持专线电话、遇故障二小时内了解并解决问题。

2）硬件

①本次采购的硬件应提供不低于三年的免费质保，供货时提供相关证明材料；质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。
②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。
③ 如设备在免费质保期内发生质量问题，中标供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标（成交）供应商承担。
④ 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，中标供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、服务地点：宜兴市消防救援大队。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于项目竣工   后 10个工作日内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财办〔2016〕20号）。

    4、付款步骤：合同签订生效后10个工作日内预付合同金额的40%，项目竣工10个工作日内付至合同金额的90%，验收合格后10个工作日内付至合同价格的100%。
四、实质性要求
本章有关技术与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

 第四章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）

	技术商务部分
	90分

	价格部分
	10分


二、评审内容：

1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	主观评审因素
	1
	软件设计方案
	5
	投标人提供针对采购人软件平台需求提供针对性设计方案；
设计方案对采购人现状及需求有充分认识和理解，分析科学深入，得5分；
设计方案对采购人现状及需求认识和理解不够充分，分析不够科学深入，得3分；
未提供设计方案或提供的设计方案与项目严重不符，本项得1分。

	
	2
	培训方案
	3
	对投标方提供的培训方案是否完善，培训内容安排是否合理进行评审。
培训方案详实，培训内容安排合理得 3 分，
培训方案一般，培训内容安排一般得2 分，
培训方案较差和项目需求不符合，培训内容安排较差得 1 分，未提供不得分

	
	3
	施工组织方案
	3
	根据投标投标人提供的项目实施组织设计、进度安排、质量保证措施进行评分。
设计完整详细、进度安排合理有序得3分；
设计较完整详细、进度安排较合理有序得2分；
设计完整详细一般、进度安排一般有序得1分。

	
	4
	售后服务
	3
	根据投标投标人提供的售后服务方案及服务人员配置进行评分，
售后服务方案完整、合理、有针对性的得3分；
售后服务方案较完整、较合理、较有针对性的得2分；
售后服务方案一般、针对性一般的得1分。

	客观评审因素
	5
	产品功能、性能、配置要求
	22
	1.IT运维管理软件：提供告警压缩的功能，自动压缩关联告警到主告警中。支持≥4种的压缩规则：至少包括设备组件与设备，网络设备的插槽与端口，端口与链路，得2分。

	
	
	
	
	2.精密空调：所投房间级风冷型机房专用空调产品系列应取得设备抗震等级≥9烈度，得2分；

	
	
	
	
	3.动环监控主机：内置≥1个4G模块，可使用4G信号连接，提供云平台将现场数据发送至主监控平台或手机，得2分；

	
	
	
	
	4.PDU插排：≥6位国标16A插座,可分离插座模块；≥18位国标10A插座,可分离插座模块，得2分；

	
	
	
	
	5.蓄电池：在环境温度25℃时，12V蓄电池的浮充使用设计寿命≥10年，电池容量10小时放电率≥100AH，得2分；

	
	
	
	
	6.蓄电池：密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥98%，得2分

	
	
	
	
	7.IT运维管理软件：以最小间隔＜30秒为频率进行实时数据监控分析，并以动态心跳图方式呈现，得2分；

	
	
	
	
	8.二级等保一体化软件：杀毒软件客户端支持云EDR客户端安装后≤占用50M硬盘资源，日常内存占用≤20M，有效节省PC/Server资源；对webshell后门进行扫描检测,webshell后门库数量＞100000，得2分；

	
	
	
	
	9.二级等保一体化软件：杀毒软件客户端要求对流行病毒的检测能力必须＞98%的检出率，＞98%的清除率，＜0.1%的误报率；得2分；

	
	
	
	
	10.二级等保一体化软件：支持会话回放功能,并支持≥五级播放速度调节，至少包含0.5倍速、1倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速，得2分；

	
	
	
	
	11.二级等保一体化软件：支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间≥4总模式可选，至少包含1个月、3个月、6个月和永久保存，得2分。

	
	
	
	
	注：投标文件中须提供相关证明材料并加盖投标人公章，包括但是不限于证明函、截图、第三方检测报告等。 

	
	6
	项目业绩经验
	3
	自2018年1月1日以来，投标人成功实施过类似信息化项目的，每提供一个得1分，最高得3分，（提供合同复印件并加盖投标人公章）。

	
	7
	投标人综合实力
	18
	1、投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全体系认证、ISO27701隐私信息管理体系证书，有一个得2分，最高得6分，不提供不得分。


	
	
	
	
	2、投标人获得过优秀行业大数据应用奖项的，得2分，不提供不得分。


	
	
	
	
	3、投标人获得过“中国智能运维100强”称号的得2分，不提供不得分。


	
	
	
	
	4、投标人具有有效期内售后服务认证证书级别达五星的，得2分；五星以下的，得1分，不提供不得分。


	
	
	
	
	5、投标人具有软件行业协会颁发的软件企业认证证书的，得2分，不提供不得分。


	
	
	
	
	6、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书，证书涵盖信息系统安全运维服务资质的得2分，证书涵盖信息系统安全集成服务资质的得2分，最多得4分，不提供不得分。


	
	
	
	
	注：以上所有项投标文件须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。

	
	8
	项目负责人
	10
	项目负责人具有信息系统项目管理师证书、具有 ITSS项目经理证书、具有 Oracle数据库认证专家（OCP）认证工程师证书、具有网络与信息安全应急人员(CCSRP)证书、具有网络通信安全管理员证书的，有一个得2分，最多得10分。

	
	9
	项目团队人员要求
	23
	1、项目组成员配备1名系统工程师，具有注册信息安全工程师（CISP）证书、具有高级系统架构设计师证书；有一个得2分，最多得4分。
2、项目组成员中配备1名软件工程师，具有计算机等级类数据库工程师（四级）证书、具有计算机等级类网络工程师（四级）证书；有一个得3分，最多得6分。
3、项目组成员中配备1名云计算工程师，具有容灾备份管理师（高级）证书、具有（HCIP）云计算网络工程师证书；有一个得2分，最多得4分。
4、项目组成员中具有ITSS应用经理证书，有一个得3分，最多得9分。
注：投标文件中需提供投标人为上述人员缴纳的近半年中连续三个月（不含投标当月）社保证明及相关证书复印件，加盖投标人公章，未提供不得分。


2、价格部分

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	10
	以最低报价为10分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×10


备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件,，若要求提供原件的，原件于投标时一并提交，否则不予加分。
第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
        项目编号：       JSZC-320282-YXCG-G2022-0029                  
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

    签订日期：               年       月       日

        年    月    日， 宜兴市消防救援大队 以公开招标的采购方式 对 宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市消防救援大队确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市消防救援大队 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行，且乙方需无条件接受甲方内部部门的审计监督及延伸审计。

1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；
1.2.2 标的数量：                                                ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；
1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的   0.5   %计算，最高限额为本合同总价的   5   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5   %计算，最高限额为本合同总价的   5   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.8根据关于印发《江苏省消防救援队伍项目审计工作规程（试行）》的通知（苏消﹝2020﹞176号）第二十六条的规定：“工程建设项目和信息化建设项目结算审减率超过10%以上的，审核费用由施工单位和建设单位各承担一半，从工程结算价款中扣除。”

1.6.9 一是因乙方原因造成设备遗失的，由乙方向甲方照价赔偿；二是因乙方原因造成设备故障/损坏、数据丢失的，由乙方负责恢复原状并承担由此对甲方的造成的相关损失。”
1.7 合同争议的解决

1.7.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。
2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额5%的履约保证金。

	收款单位
	宜兴市消防救援大队
	交纳形式
	金融机构、担保机构出具保函

	退还时间
	按相关规定于三年质保期满后10个工作日内无息退还


2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029

项目名称：宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                                

投标人（签章）：    

投标人（签名）：                
二〇二二年   月   日

（一）投标函（格式）：
投标函

致宜兴市消防救援大队、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们JSZC-320282-YXCG-G2022-0029 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

2． 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

3． 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

4． 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

5． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

6． 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

7． 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

8． 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9． 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

10． 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

11． 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

12． 关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

13． 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


14． 若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

	中标通知书邮寄地址
	

	邮政编码
	

	收件人姓名
	

	联系电话
	

	备注
	我方认可中标通知书以EMS到付的方式发出，并及时签收；若未填写邮寄地址，请将中标通知书邮寄到我方法定地址。因我方收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，责任由我方全权承担。


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表
项目名称：宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                                     

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029 

 单位：元

	标题
	内容  (小写)
	内容（大写）

	报价
	           元
	                元


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

2、明细报价表（格式）：

2.1 明细报价表

项目名称：宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                                     

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029
                                                                       单位：元

	序号
	名称
	品牌型号
	生产厂家
	质保期
	数量
	单价
	分项总报价
	是否属于优先采购的节能、环境标志产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）
	

	其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计

（小写）
	

	核心产品
	精密空调
	序号：
	品牌：

	完工期
	合同签订后     日内到货并安装调试完成。

	项目整体质保期
	

	服

务

承

诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：
注： 

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项；“明细报价表”合计金额须与“开标一览表”报价一致。

（2）核心产品：请投标人在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）政府采购优惠政策：

1　 优先采购的节能产品和环境标志产品，对产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；上表所填“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”均为未享受价格扣除前，供应商所报产品的价格合计。

2　 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3　 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4　 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5　 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  

6　 投标人应认真填写“2.2投标人企业性质及产品类别说明”并按要求提供相关证明材料。

同一投标人，上述②、③、④三项价格扣除优惠不得重复享受。
（4）表格不够可自行延长。

2.2 投标人企业性质及产品类别说明

项目名称：宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                         项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029 

	序号
	企业（产品）性质
	投标产品类别
	投标文件中需要提供的

相关证明材料
	投标人（产品）类型声明

	1
	小微型

企业
	服务的承接商为

小微企业
	投标人《中小企业声明函》（附件1）
	是/不是

	2
	残疾人福利性单位
	服务的承接商为

残疾人福利性单位
	供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2）
	是/不是

	3
	监狱

企业
	服务的承接商为

监狱企业
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
	是/不是

	4
	节能
	强制采购节能产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件
	有/没有

	
	
	优先采购节能产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件
	有/没有

	5
	环保
	优先采购环境标志产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件
	有/没有

	6
	信息安全
	强制采购信息安全产品
	由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件
	有/没有


                               投  标  人（签章）：

                               投  标  人（签名）：                      
注：（1）相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

（2）中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、制造商《企业类型声明函》，采购人将随中标公告一并公示。
附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

                               投  标  人（签章）：

                               投  标  人（签名）：
注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
宜兴市消防救援大队：
我公司参加贵单位宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心（JSZC-320282-YXCG-G2022-0029）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-YXCG-G2022-0029）进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：


2、被授权代表身份证明1（格式）： 

法定代表人授权委托书

宜兴市消防救援大队、宜兴市公共资源交易中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心（JSZC-320282-YXCG-G2022-0029）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：                 

                             投  标  人（签章）：

                             法定代表人（签名）：


注：请将“被授权代表身份证明2（投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件）”附于本表之后。

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料
投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

1　 投标人营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；
2　 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

3　 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

4　 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
5　 本项目含有室内装修工程（非主体性工作），投标人须提供相应资质证书复印件；若投标人不具备该资质，可将本部分工作进行分包，并提供分包承担主体相应资质证书复印件且不得再次分包。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

4、分包情况说明（格式）：

分包情况说明
宜兴市消防救援大队：
我公司（单位）根据宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心招标文件（项目编号：YXJC2021-001X）的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作              进行分包，分包承担主体为                                             ，我公司承诺分包承担主体具备相应资质条件且不得再次分包。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：采购人认定本项目主体性、关键性工作为定制软件开发。
（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：
 技术参数及相关要求偏离表

项目名称：宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                                     

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029 

	序号
	项目名称
	采购内容
	报价内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表后自行添加。
（五）技术商务部分评分导读表（格式）：
 技术商务部分评分导读表

项目名称：宜兴市消防救援大队宜兴市消防大数据监管和应急指挥中心                                     

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029 

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	响应情况
	投标文件对应页码

	主观评审因素
	1
	软件设计方案
	5
	
	

	
	2
	培训方案
	3
	
	

	
	3
	施工组织方案
	3
	
	

	
	4
	售后服务
	3
	
	

	客观评审因素
	5
	产品功能、性能、配置要求
	22
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6
	项目业绩经验
	3
	
	

	
	7
	投标人综合实力
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	8
	项目负责人
	10
	
	

	
	9
	项目团队人员要求
	23
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（六）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（七）项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2022-0029                                      日期：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	资格证书编号
	是否驻扎现场

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

附件：不见面开标指南
不见面开标指南
一、投标（响应）文件的送达

1、 递交可采用邮寄或现场递交的方式：

邮寄地址：江苏省无锡市宜兴市宜城街道陶都路125号，宜兴市公共资源交易中心政府采购科，丁女士收，电话18352487825；

现场递交地址：宜兴市公共资源交易中心一楼标书签收处。

采用邮寄方式的，投标人应充分考虑投标（响应）文件邮寄在途时长，注重邮件外包装的严密性和防水性，且须在醒目位置标注出“投标人名称及投标人代表（投标人代表指法定代表人或被授权代表，下同）姓名、手机电话”以便登记及联系使用，邮寄送达时间为实际签收时间。待寄件信息显示签收后，投标人应及时与派件员和收件人联系，确认邮件是否妥投；邮寄费用以及邮寄标书丢失、破损等风险或因派件员虚假签收导致邮件并未实际送达的后果均由投标人自行承担。
2、 投标截止时间后送达的投标文件或未按采购文件规定密封的投标文件，恕不接受。
二、不见面开标

（一）会议前准备

1、 下载“钉钉”app[image: image1.jpg]Q £T5] o ¥

157
FEEERTBHNATE 77
*hkwy 1795





请投标人代表点击“消息页”右上角“+”号（如图1），点击添加好友，搜索号码“18352487825（钉钉号）”（如图2），用户名为“丁女士”，点击添加（如图3），自行备注清楚投标人名称和姓名；若开标时，发现该人员非投标人法定代表人或被授权代表，中心工作人员将拒绝其继续参加开标活动。投标人未参与视频会议的，视同认可开标结果。

[image: image2.png]#-a

Q BR

O REeny

wNSFR

TRBH

AR




   [image: image3.png]W PEBH 46 17:36 @79 75%
<44 wNFR

Q FNEAISEN
mHmY

® Spumnm \
58

S e

Eicac AR

HENZHBEA: 8%



   [image: image4.jpg]L EES

<

Tkt
VEERGE 1%

“working

BENE

B B B

BAER

EAERREEREEZRAEIL, RIPHSRL

BAARR ENHBATREPO
EBRS ERBRF1IR

HE T+

wnE QO G E &





图1                  图2                图3
※注：投标（响应）文件寄出或递交后，请投标人代表及时添加中心工作人员钉钉好友！！！

（二）会议当天

2、 开标
开标前15分钟，中心工作人员将向投标（响应）文件已送达，并已添加中心工作人员钉钉好友的投标人发出视频会议邀请，请各投标人代表提前处于安静且网络信号良好的环境中，自行配备打印设备，准时参加视频会议（如图4）。各投标人如有异议请当场提出，未参与视频会议或现场未提出异议的视为认同开标结果。
 [image: image5.jpg]LA

THEBRRNMA
TREREHWARN

w1 NERUE

iy



    图4

3、 评审结束通知

开标会结束，中心工作人员将关闭视频会议；待项目评审结束后，中心工作人员将再次开启视频会议，由采购人代表宣读评审结果。

4、 询标

在评审过程中，若评审委员会对投标人的投标（响应）文件有疑问的，中心工作人员将致电投标人代表，并通过钉钉待办功能，向投标人代表发起计时待办事项（图5）。投标人代表应在截止时间前，按照既定的格式答复后拍照或扫描，将照片或扫描件直接发送给中心工作人员（图6）；若未在规定时间内进行答复的，视为放弃澄清、说明或者补正的机会，认可评审委员会作出的一切决定。

             [image: image6.jpg]REEED 0
< Ta: C

o859

i

A .
© %% 0915 sut GED

BRI

GeoHs @EA OX# CEER

o @@



 图5   [image: image7.jpg]AR08 W05

<

FiCE G -

CEA OX# GEER OF

[ENCXC)]



 图6



法定代表人身份证复印件


反面








法定代表人身份证复印件


正面








被授权代表身份证复印件


反面











被授权代表身份证复印件


正面











- 3 -

