| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、库房专用设备设施 |  |  |  |  |
| 1 | 低氧充氮杀虫柜 | 品牌：华图 型号：HSN-3 | 套 | 1 |
| 2 | 风淋室 | 品牌：浩科 型号：304不锈钢风淋室 | 套 | 1 |
| 3 | 文物库房门 | 品牌：万事立 型号：JKM-D-A-MSL03型 | 樘 | 2 |
| 4 | 钢制防火门（甲级） | 品牌：华图 型号：定制 | 樘 | 1 |
| 5 | 钢制防火门（甲级） | 品牌：华图 型号：定制 | 樘 | 1 |
| 6 | 室外防盗门（甲级） | 品牌：华图 型号：定制 | 樘 | 1 |
| 7 | 窗 | 品牌：华图 型号：定制 | ㎡ | 1.5 |
| 8 | 挂网式典藏架 | 品牌：华图 型号：HT-GW-D | 列 | 9 |
| 9 | 卷轴字画典藏架A | 品牌：华图 型号：HT-JZH-D | 列 | 1 |
| 10 | 卷轴字画典藏架B | 品牌：华图 型号：HT-JZH-D | 列 | 7 |
| 11 | 抽屉式典藏架A | 品牌：华图 型号：HT-CT-D | 列 | 2 |
| 12 | 抽屉式典藏架B | 品牌：华图 型号：HT-CT-D | 列 | 3 |
| 13 | 目录柜 | 品牌：华图 型号：HT-ML-M | 个 | 1 |
| 14 | 登高梯 | 品牌：华图 型号：HT-DGT01 | 架 | 2 |
| 15 | 整理台 | 品牌：索克 型号：定制 | 张 | 1 |
| 二、室内环境温湿度调控系统 |  |  |  |  |
| 18 | 恒温恒湿空调机组（室内型） | 品牌：吉荣 型号：WHF32BH | 台 | 1.00 |
| 19 | 恒温恒湿空调机组（室外型） | 品牌：吉荣 型号：WHF32BH | 台 | 1.00 |
| 20-44均为品牌：吉荣，型号：配套 |  |  |  |  |
| 45 | 调湿板 | 品牌：华图 型号：HT-55 | ㎡ | 300.00 |
| 46 | 调湿板安装附件 | 品牌：华图 型号：配套 | 项 | 1.00 |
| 三、库房环境监测系统 |  |  |  |  |
| 48 | 环境监控系统 | 品牌：华图 型号：toMonitor | 套 | 1 |
| 49 | 显示终端 | 品牌：新长城 型号：GWX-3201-1 | 台 | 1 |
| 50 | 主服务器 | 品牌：超聚变 型号：2288H V5 | 台 | 1 |
| 51 | 边缘网关（嵌入式服务器+网关） | 品牌：华图 型号：定制 | 台 | 3 |
| 52-53 |  | 品牌：华图 型号：定制 | 个 | 10 |
| 四、弱电系统 |  |  |  |  |
| 54 | 汇聚层交换机 | 品牌：华为 型号：S5731S-S24T4X-A | 台 | 2 |
| 55 | 单口信息面板 | 品牌：秋叶原 型号：QD4951 | 个 | 4 |
| 56 | RJ45非屏蔽插座模块 | 品牌：山泽 型号：WMD-0061 | 个 | 4 |
| 57 | 网络跳线 | 品牌：绿联 型号：黑色20160 | 根 | 4 |
| 58 | 网络线缆 | 品牌：胜为 型号：CLC-6100B | 米 | 45 |
| 59 | 电源线缆 | 品牌：胜为 | 米 | 45 |
| 60 | 配线架 | 品牌：爱谱华顿 | 套 | 1 |
| 61 | 机柜 | 品牌：图腾 型号：G26042 | 套 | 2 |
| 62 | 机柜PDU | 品牌：图腾 | 个 | 2 |
| 63 | 管材线槽 | 品牌：华图 | 米 | 50 |
| 64 | 报警管理平台 | 品牌：安杰仕 型号ES6040 | 项 | 1 |
| 65 | 报警主机 | 品牌：安杰仕 型号ES6110 | 台 | 1 |
| 66 | 报警控制模块 | 品牌：安杰仕 型号:ES668D | 台 | 2 |
| 67 | 报警键盘 | 品牌：安杰仕 型号:ES6802 | 台 | 1 |
| 68 | 门磁 | 品牌：安杰仕 型号:AL-03 | 个 | 6 |
| 69 | 报警按钮 | 品牌：安杰仕 型号:AL-01 | 个 | 6 |
| 70 | 86型底盒 | 品牌：安杰仕 | 个 | 6 |
| 71 | 双鉴探测器 | 品牌：安杰仕 型号:EAP-300T | 个 | 4 |
| 72 | 报警电源 | 品牌：海湾 型号:JB-QB-GSTN1500 | 个 | 5 |
| 73 | 报警控制线 | 品牌：辉宏时代 型号:RVSP4*1.0 | 米 | 850 |
| 74 | 报警信号线 | 品牌：辉宏时代 型号:RVSP4*1.0 | 米 | 850 |
| 75 | 管材线槽 | 品牌：华图 型号:100*100 | 米 | 50 |
| 76 | 对讲管理平台 | 品牌：华图 型号:定制 | 项 | 1 |
| 77 | 对讲分机 | 品牌：华图 型号:HT-INTER | 台 | 2 |
| 78 | 对讲主机 | 品牌：华图 型号:HT-INTER-H | 台 | 1 |
| 79 | 对讲电源 | 品牌：华图 型号:配套 | 台 | 3 |
| 80 | 摄像机 | 品牌：华图 型号:定制 | 台 | 14 |
| 81 | 信号线缆 | 品牌：安普 | 米 | 880 |
| 82 | 电源线缆 | 品牌：胜为 | 米 | 880 |
| 83 | 电源线缆 | 品牌：胜为 | 米 | 40 |
| 84 | 音频线 | 品牌：绿联 | 米 | 15 |
| 85 | 管材线槽 | 品牌：华图 | 米 | 200 |