| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、库房专用设备设施 |  |  |  |  |
| 1 | 低氧充氮杀虫柜 | 品牌型号：嘉瑞达GDN-03-DY | 套 | 1 |
| 2 | 风淋室 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 文物库房门 | 品牌型号：亨威JKM-DZ-C-1220 | 樘 | 2 |
| 4 | 钢制防火门（甲级） | 品牌：王力 | 樘 | 1 |
| 5 | 钢制防火门（甲级） | 品牌：王力 | 樘 | 1 |
| 6 | 室外防盗门（甲级） | 品牌：王力 | 樘 | 1 |
| 7 | 窗 | 85断桥窗 | ㎡ | 1.5 |
| 8 | 挂网式典藏架 | 品牌：浙江圣达 | 列 | 9 |
| 9 | 卷轴字画典藏架A | 品牌：浙江圣达 | 列 | 1 |
| 10 | 卷轴字画典藏架B | 品牌：浙江圣达 | 列 | 7 |
| 11 | 抽屉式典藏架A | 品牌：浙江圣达 | 列 | 2 |
| 12 | 抽屉式典藏架B | 品牌：浙江圣达 | 列 | 3 |
| 13 | 目录柜 | 品牌：浙江圣达 | 个 | 1 |
| 14 | 登高梯 | 品牌：浙江圣达 | 架 | 2 |
| 15 | 整理台 | 定制 | 张 | 1 |
| 二、室内环境温湿度调控系统 |  |  |  |  |
| 18 | 恒温恒湿空调机组（室内型） | 品牌型号：国祥空调、机组KZE1209DH、室外机 KMRV-400WX | 台 | 1.00 |
| 19 | 恒温恒湿空调机组（室外型） | 品牌型号：国祥空调、机组KZE1209DH、室外机 KMRV-400WX | 台 | 1.00 |
| 20-44均为：配套 |  |  |  |  |
| 45 | 调湿板 | 品牌：上海衡元 | ㎡ | 300.00 |
| 46 | 调湿板安装附件 | 品牌：上海衡元 | 项 | 1.00 |
| 三、库房环境监测系统 |  |  |  |  |
| 48 | 环境监控系统 | 品牌型号：南京维塔、VT-ISMS | 套 | 1 |
| 49 | 显示终端 | 32寸 | 台 | 1 |
| 50 | 主服务器 | 品牌内存：16G，硬盘：1T | 台 | 1 |
| 51 | 边缘网关（嵌入式服务器+网关） | 品牌型号：南京维塔VT-BOX-1 | 台 | 3 |
| 52 | 温湿度计 | 品牌型号：南京维塔VT-HT-ZB3-S | 个 | 10 |
| 四、弱电系统 |  |  |  |  |
| 54 | 汇聚层交换机 |  | 台 | 2 |
| 55 | 单口信息面板 | 单口、86型 | 个 | 4 |
| 56 | RJ45非屏蔽插座模块 | 标准RJ45型 | 个 | 4 |
| 57 | 网络跳线 | 品牌型号：康普 | 根 | 4 |
| 58 | 网络线缆 | 品牌型号：康普 | 米 | 45 |
| 59 | 电源线缆 | RVV2*1.0mm² | 米 | 45 |
| 60 | 配线架 | 24口非屏蔽RJ45配线架，齐平式 | 套 | 1 |
| 61 | 机柜 | 600mm宽*600mm高*500mm深,容积（U）:9 | 套 | 2 |
| 62 | 机柜PDU | 8位10A、防浪涌、含工业插头 | 个 | 2 |
| 63 | 管材线槽 | DN2.0mm | 米 | 50 |
| 64 | 报警管理平台 | 配套 | 项 | 1 |
| 65 | 报警主机 | 品牌型号：南京因安特AW-BM160O-PLUS | 台 | 1 |
| 66 | 报警控制模块 | 品牌型号：南京因安特AW-BM160O-PLUS | 台 | 2 |
| 67 | 报警键盘 | 品牌型号：南京因安特AW-BM160O-PLUS | 台 | 1 |
| 68 | 门磁 | 钴合金嵌入式 | 个 | 6 |
| 69 | 报警按钮 | 配套 | 个 | 6 |
| 70 | 86型底盒 | 钢制、86*86*50mm、国标 | 个 | 6 |
| 71 | 双鉴探测器 | 品牌型号：南京因安特AW12HD | 个 | 4 |
| 72 | 报警电源 | DC12V10A | 个 | 5 |
| 73 | 报警控制线 | RVV4*1.0mm² | 米 | 850 |
| 74 | 报警信号线 | RVV2*1.0mm² | 米 | 850 |
| 75 | 管材线槽 | DN2.0mm | 米 | 50 |
| 76 | 对讲管理平台 | 配套 | 项 | 1 |
| 77 | 对讲分机 | 品牌型号：福建环宇 | 台 | 2 |
| 78 | 对讲主机 | 品牌型号：福建环宇 | 台 | 1 |
| 79 | 对讲电源 | 配套 | 台 | 3 |
| 80 | 摄像机 | 定制 | 台 | 14 |
| 81 | 信号线缆 | UTP5E | 米 | 880 |
| 82 | 电源线缆 | RVV2*1.0mm² | 米 | 880 |
| 83 | 电源线缆 | BVR3*2.5mm² | 米 | 40 |
| 84 | 音频线 | 3.5mm音频线 | 米 | 15 |
| 85 | 管材线槽 | DN2.0mm | 米 | 200 |