苏州大学附属第一医院关于床边监护仪等设备的招标公告
项目概况
床边监护仪等设备招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）获取招标文件，并于2022年12月6日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2022-0069号
项目名称：床边监护仪等设备
预算金额：684万元
最高限价：无
采购需求：

1.
	标段号
	名称
	数量
	简要要求
	预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	床边监护仪
	10台
	标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池；
	50
	否

	2
	高端血流动力学病人监护仪
	1台
	系统可通过模块扩展升级，模块支持微创经外周动脉连续心排量监测功能和近红外光谱脑氧饱和度监测技术，后续可升级无创血流动力学监测。
	70
	是

	3
	高端彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	超宽视野成像扫描技术，可与复合成像等技术结合使用，具有测量和电影回放功能，扫查长度≥60cm 。
	300
	是

	4
	吊塔5套
	5台
	主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。
	148
	是

	
	监护仪
	4台
	配置要求：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏,有创血压，呼吸末CO2监测
	
	是

	
	手术灯
	1台
	双母灯设计,双灯灯盘采用蝶形设计，灯盘厚度薄，稳定性强，对手术室层流影响小；
	
	是

	5
	尿动力分析系统
	2台
	尿动力主机具有液晶显示屏幕，实时显示各个组件电量、连接状态及标定触摸屏操作。
	116
	是


2.售后服务要求：所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证2小时响应，8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。

3.合同履行期限：合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。
4.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
3.本项目的特定资格要求：
具有医疗器械经营资格；
三、获取招标文件
时间：2022年11月15日至2022年11月22日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）。
方式：
提供以下材料现场获取
（1）营业执照副本复印件；
（2）法人授权委托书；
（3）医疗器械经营资格证明材料复印件；

上述材料每页均须加盖单位公章。
售价：工本费人民币伍佰元整，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2022年12月6日09点30分（北京时间）
地点：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、中国政府采购网。
2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业行业。
5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州大学附属第一医院
联系人：张永刚
联系电话：0512-67780793
地址：苏州市姑苏区平海路899号
2.采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地　址：苏州市干将西路120号3号楼四楼
联系人：周依雯、齐一豪
联系方式：0512-69165616、69165625
3.项目联系方式
项目联系人：周依雯、齐一豪
电　话：0512-69165616、69165625
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
                                             2022年11月15日
采 购 文 件
             采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2022-0069号

             采购项目：床边监护仪等设备
采购单位：苏州大学附属第一医院
[image: image1.jpg]7 4

Wersiang




               苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二二年十一月
目     录
第一章 投标邀请函
第二章 投标人须知
第三章 投标文件格式
第四章 采购书
第五章 合同一般条款
第六章 合同特殊条款
第七章 评标办法及评分标准
前 附 表
下述表中内容是对采购文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	序号
	项目
	内容

	1
	采购编号
	JSZC-320000-SZWK-G2022-0069

	2
	采购项目名称
	床边监护仪等设备

	3
	投标有效期
	90天（日历日）

	4
	投标保证金
	无

	5
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路120号3号楼四楼邮编：215005

联系人：周依雯、齐一豪
电话：0512-69165616传真：0512- 65153553

	6
	答疑方式
	投标人对招标文件如有疑问，请将疑问以书面形式递交或传真至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

	7
	采购人
	苏州大学附属第一医院
联系人：张永刚  联系电话：0512-67780793

	8
	投标文件份数
	正本一份，副本贰份

	9
	投标时间
	2022年12月6日09:00-09:30（北京时间）

	10
	投标文件递交地点
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

	11
	开标时间
地点
	2022年12月6日09:30（北京时间）
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

	12
	中标服务费
	由中标人支付，按照预算金额100万元以内1. 5%、100～500万元以1.1%差额定率累进法计算并支付中标服务费。领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

	13
	履约保证金
	无

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

	15
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


第一章 投标邀请函
        ：
受苏州大学附属第一医院委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的床边监护仪等设备项目进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。
1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2022-0069号
2、采购项目名称：床边监护仪等设备
3、购买采购文件时间：2022年11月15日~2022年11月22日每日8：30~17：00（节假日除外）
4、购买采购文件地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）
5、投标文件递交时间：2022年12月6日09：00~09：30（北京时间）

6、地点：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室
7、投标截止时间：2022年12月6日09：30（北京时间）
8、开标时间：2022年12月6日09：30（北京时间）
9、投标、开标地点：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室
10、联系单位：
采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地   址：苏州市干将西路120号3号楼四楼      邮政编码：215005
电   话：0512-69165616，0512-65153553 （FAX）
联系人：周依雯/齐一豪
采购单位：苏州大学附属第一医院
联系人：张永刚  联系电话：0512-67780793
请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
2022年11月15日
第二章投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1供应商应当具备下列一般条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件

3.2供应商具备的特定条件：
3.2.1具有医疗器械经营资格；
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以书面的形式，通知所有投标人，补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将报名登记表与质疑函一起递交。
10.3在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
10.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.6联系电话：0512-65158848  祝丽琳
10.7通讯地址：苏州市干将西路120号三号楼四楼
10.8供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成
13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：
13.1.1投标函；
13.1.2开标一览表（统一格式）；
13.1.3投标分项报价表；
13.1.4投标人《营业执照》副本复印件；
13.1.6投标人法定代表人身份证复印件；
13.1.7法人授权委托书（如有授权）；
13.1.8投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）；
13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）
注：投标书二中不得出现投标总报价。
13.2.1技术部分
13.2.1.1设备清单表；
13.2.1.2投标设备技术对照表；
13.2.1.3设备的安装、调试、验收方案；
13.2.1.4产品质量承诺；
13.2.1.5设备生产厂家印制的产品样本或说明书（须对响应的主要技术参数或功能配置等关键信息进行标注）或由生产厂家加盖公章的技术参数对照表原件；
13.2.1.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；
13.2.1.7对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；
13.2.1.8对本次招标有关的其它证明材料.
13.2.2资格证明文件
13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；
13.2.2.2 投标人情况表（格式见附件）；
13.2.2.3 投标人《营业执照》副本复印件；
13.2.2.4 投标人法定代表人身份证复印件；
13.2.2.5 法人授权委托书（如有授权）；
13.2.2.6 投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）；
13.2.2.7医疗器械经营资格证明材料复印件、医疗器械注册证（或备案凭证）完整复印件（如属）； 

13.2.2.8资格证明文件（包括财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、具备履行合同的设备和专业技术能力的证明材料、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
13.2.2.9类似项目销售业绩合同复印件等证明材料；
13.2.2.10招标代理机构在招标书中要求的证书、证明、文件等资料；
13.2.2.10.1 银行资信证明；
13.2.2.10.2 最近2年的资产负债表和损益表；
13.2.2.10.3 有关政府管理部门出具的投标人为员工交纳社会养老保险金、失业保险金、医疗保险金的情况证明；
13.2.2.10.4 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。
14、投标文件编制要求
14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订成册；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成一册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，《投标报价表》中的全部货物和服务的报价应包括所投设备及其完成本项目涉及到的各项费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署
15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法人代表（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或代理人签字证明。

16、投标保证金
见前附表
17、投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
18、投标文件的密封及标记
18.1投标书一（报价部分）须单独装订成册密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成一册并密封；投标书一、投标书二可一起密封，也可分别密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构将拒绝接受其投标文件。
19、投标截止时间
19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员。采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.2在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。
19.3至投标截止时间，向采购代理机构工作人员递交投标文件的供应商少于三家的，采购代理机构将宣布本次采购为废标。
20、投标文件的修改、撤回和撤销
20.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但必须使采购代理机构在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。投标人的投标文件采购代理机构将不予退还。
20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。
20.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知采购代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。
20.4开标后投标人不得撤销投标。
六、开标和评标
21、开标
21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。
21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议，并向采购代理机构工作人员递交投标文件。
21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。
21.4开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
22、资格审查
21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
21.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
21.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
21.2.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。
21.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
21.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。
23、评标委员会
23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合采购人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。
24、评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：
25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.2.4投标人拒绝修正错误；
25.2.5投标人的报价是选择性的；
25.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.7投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；
25.2.8其他被评委会认定无效的情况。
25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.9采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
26、废标
26.1 在采购过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按相关采购程序取消其签约资格。
30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项
32、中标服务费
32.1中标人应按前附表的规定向采购代理机构交纳中标服务费。
32.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费。
33、监督
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1：（投标人）法人委托书
法人委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，授权委托                  （单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为号公开采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字）
                                       日期：     年    月     日
格式2：投标函
投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

    我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。
    2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

    3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

    4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

    6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购人有权要求我方全额赔偿。

    7、我方愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

    8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

    9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

    10、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

    11、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：                   

地    址：                                 邮政编码：                   

联系电话：                                 传    真：                   

                                        投标人：（公章）

                                        法定代表人或代理人：（签字或签章）

                                                  年     月     日

格式3：开标一览表
开标一览表

采购编号：                                                 单位：元    
	序号
	项目名称
	品牌型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                  小写：


投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：年月日
格式4：投标报价分析表
投标报价分析表

采购编号：                              单位：元                
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	交付期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额大写                    元


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年         月       日
格式5：设备清单表

设备清单表

（格式）
采购编号：号                                  
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：
注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。
格式6：投标产品技术偏离对照表
	投标产品技术指标、参数偏离对照表
序号
项目名称
标的物 参数要求
投标产品 参数
偏离情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
投标人：（公章）       

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：



格式7、质保期满以后三年维保报价表和主要配件价格表
质保期满以后三年维保报价表
（格式）
投标人：（公章）采购编号：号

	序号
	年份
	价格（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


质保期满以后三年要配件价格表
（格式）
采购编号：

	序号
	名称
	生产厂家
	规格、型号
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）                

 日期：
格式8、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表
	设备（配件）名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或代理人（签字或签章）：
年  月  日
格式9、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
格式10、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费更换（质保期）
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	


注：1、上述第1条请明确期限，2、3、4条请明确时间；
2、免费更换，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品。
3、免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。
4、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
 如有其它售后服务内容，可自行参照填写。
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
格式11、资格证明文件

（1）、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函
：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人法定代表人签字：
投标人：（公章）
日    期：    年
月
日

（2）、投标人情况表

投标人情况表
单位名称：（公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2021年          万元

	实现利润
	2021年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处罚
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


格式12、中小企业声明函
中小企业声明函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（公章）：
                                                                  日  期：
备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

3、若一个采购项目或采购标段中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函。 

4、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 

格式13、
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      单位名称（盖章）：
                 日  期：
第四章 采购书
受苏州大学附属第一医院委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的床边监护仪等设备项目进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。
一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2022-0069号

二、采购项目名称：床边监护仪等设备

三、采购预算：684万元
采购清单：

	标段号
	名称
	数量
	预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	床边监护仪
	10台
	50
	否

	2
	高端血流动力学病人监护仪
	1台
	70
	是

	3
	高端彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	300
	是

	4
	吊塔
	5套
	148
	是

	
	监护仪
	4台
	
	是

	
	手术灯
	1台
	
	是

	5
	尿动力分析系统
	2台
	116
	是


五、详细技术参数：
（一）第一标段：床边监护仪

可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

显示屏：尺寸≥10.4”，可外接显示器，观察波形通道≥10道。

标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池；

可选配置：呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测功能；可选触屏、记录仪。

监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

低耗能，无风扇设计。

显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

*心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级，患者漏电流不超过0.01mA。

心电：

心电3/5导可选；

具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。

心律失常分析和ST分析功能：

可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥23种，包括“房颤”等高级分析功能。

具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.5mV~+2.5mV或更宽。

心率：

具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

无创血压：

具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 

具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。     

NBP测量结束时，提供提示音。

血氧：

*标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。

标配原装进口指夹式血氧传感器,此传感器在该监护仪的CFDA注册证附件目录中，提供进口证明材料。

血氧脉率范围30-300bpm。

呼吸：

常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

呼吸导联选择模式：自动。

可选配Oridion MicroStream®微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min，可适用于新生儿。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间＜6秒。

可选双通道有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg ~ 400 mmHg。

数据存储与回顾：

无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。 

无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。  

无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组ARR事件或报警信息。  

通讯：

提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统。

标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口。

标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

锂电池：高容量锂电池，≥4800mAh，≥4800mAh，≥11.1V。

第二标段 ：高端血流动力学病人监护仪
1.
基本功能要求

*1.2
模块化多参数血流动力学监测平台,配套使用原厂的6腔或7腔Swan-Ganz漂浮导管,监测动态连续的血流动力学参数

系统可通过模块扩展升级，模块支持微创经外周动脉连续心排量监测功能和近红外光谱脑氧饱和度监测技术，后续可升级无创血流动力学监测。

主机配有热插拔电池，电池续航能力30分钟。

1.3
监测方式：

（1）主机配套使用6腔或7腔Swan-Ganz漂浮导管，监测连续心排量等血流动力学参数，无需人工打冰水手动校准。同时也具有传统打冰水监测数据的功能。

（2）微创，直接连接已有的外周动脉导管，通过桡动脉等外周动脉，连续测心排量，无需人工校准，可连续监测CO、CI、SV、SVI、SVR、SVRI、SVV；

1.4
监测参数：

（1）前负荷：右心室舒张末期容积（RVEDV），CVP ，肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAWP）；

（2）心脏做功 ：心排量（CO）、每搏量（SV）、右心射血分数（REF）；

（3）后负荷：体循环阻力（SVR）、肺循环阻力（PVR）；

（4）氧代谢：混合静脉血氧饱和度（SvO2）、中心静脉血氧饱和度（ScvO2）、氧供（DO2）、氧耗（ VO2）

2.
技术规格及要求：

2.1
通过热稀释法技术，连续心排量(CCO)监测，使用动脉压力波形分析法APCO技术每20秒自动校准心排量参数,

无需人工打冰水手动校准。

2.2
监测连续右心室舒张末期容积（RVEDV）、连续的右心射血分数（RVEF）。

2.3
监测连续混合静脉氧饱和度（SvO2）、连续中心静脉氧饱和度（ScvO2）

2.4
直接监测获得：肺动脉压（PAP）；肺动脉嵌顿压（PAWP）。

2.5
具有独特的8种动态生理模拟图显示界面可供选择：生理模拟界面、决策树界面、仪表盘界面、GPS目标导向界面、图标数值界面、数据记录界面、干预分析界面、趋势解析界面，为临床提供直观的监测数据及动态模拟图。

2.6
操作系统： Windows7，可选择中文、英文操作界面。根据临床需求自定义显示方式，可设置数字、表格、趋势图等。

2.7
触摸式彩色显示屏：大于12英寸

2.8
显示能力：同时2-4个趋势线和2-4个大数字显示。

2.9
系统具有血流动力学，氧动力学等衍生参数计算编辑功能。

2.10
系统具有报警功能，可分析报警原因及排除故障。

2.11
RS-232串行端口：最大传输速率：57.6KB/秒。可与医院信息化系统无缝链接且加密集成。

2.12
HDMI端口：1个，可直接连接外接显示器及投影仪，便于临床教学。

2.13
通信端口：有线和无线通信端口。有线端口：1个以太网端口；无线端口可连接符合最低802.11b/g/n的Wi-Fi网络。

2.14
USB端口：1个USB2.0端口，1个USB 3.0接口。监测数据可直接导出并自动形成Excel表格，数据可直接下载至U盘保存。

2.15
屏幕有拍照键，可一键截屏，记录瞬间多变的血流动力参数，数据图可直接下载至U盘保存。

2.16
电源要求：电压：100～240V交流电，50/60HZ；最大耗电量：60W。

2.18
工作温度：0～37℃；储存温度-18～45℃。相对湿度：90%

3.
监测参数 

3.1
前负荷参数：

（1）容量参数：

动态连续右心室舒张末期容积（RVEDV）

动态连续右心舒张期末期容积指数（RVEDVI）

（2）压力参数： 

直接获得动态连续的肺动脉压（PAP）

直接获得肺动脉嵌顿压（PAWP/PAOP）

3.2
心脏做功参数：

动态连续心排量（CCO）

动态连续心排指数（CCI）

动态连续每搏量（SV）

动态连续每搏量指数（SVI）

动态连续右心室射血分数（RVEF) 

3.3
后负荷参数：

动态连续外周血管阻力(SVR)

动态连续外周血管阻力指数（SVRI）

肺动脉血管阻力（PVR）

肺动脉血管阻力指数（PVRI）

3.4
氧代谢参数：

（1）直接监测氧代谢参数：

动态连续混合静脉氧饱和度（SvO2） 

动态连续中心静脉氧饱和度（ScvO2）

（2）氧代谢衍生计算参数：

氧供（DO2）

氧耗（VO2）

（三）第三标段：高端彩色多普勒超声诊断仪
1.主机系统性能概括

1.1集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理

*1.2数字处理通道数>=700万

1.3动态范围>=320DB

1.4数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术,

1.5彩色多普勒成像技术

1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术

1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统

1.8组织多普勒成像技术

1.9负荷超声心动图，支持二维和三维

1.10二维及三维心脏造影技术

1.11二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式

1.12脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用

1.13实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥9种角度,提供曲别针试验图片)

1.14磁共振相素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级。

1.15自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显视器上可视

*1.16 LGC侧向增益补偿技术，可视可调，附图证明

1.17智能扫查技术（AutoScan）：实时iScan技术，实时自动优化增益和TGC。 

1.18智能多普勒技术(AutoDoppler), 实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度。

1.19扫查专家技术（SmartExam）：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性 

1.20超宽视野成像扫描技术，可与复合成像等技术结合使用，具有测量和电影回放功能，扫查长度≥60cm 。

1.21 实时、触发心肌灌注造影成像：高机械指数（MI）造影成像，低机械指数（MI）造影成像，闪烁造影成像。

1.22多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

*1.23纯净波单晶体矩阵探头， 3000个振元同时发射声束，提供实时三维成像。全功能，单探头解决方案，包括二维及三维,结构和功能定量。

1.24实时三维成像，最大成像角度102˚×101˚；动态空间彩色显像，三维图像质量指数

1.25实时三维成像速率：深度15cm，角度75°X75°，容积速率≥ 32容积/秒；

1.26实时三维血流成像

1.27实时三维放大成像，实时三维血流放大成像

1.28三维灰阶全容积成像(Full Volume)，三维血流全容积成像(Full Volume Color)

*1.29实时双容积成像，同时显示两幅实时的容积三维图像，可支持对面观及内面观

1.30 三维单心动周期容积成像(不需心电图)， 

1.31 三维多心动周期(2,4,6)容积成像

1.32三维奔流容积高帧频成像(XVR), 三维容积频率可以通过“帧频与分辨率”旋钮进行调节，同时拓宽近场视野和近场图像质量。

1.33三维智能切割(iCrop）: 360度取样可在二维参考切面的图像中进行任意切割，同时获得二维图像和相应的三维图像，实时的从二维进入三维。

 1.34智能旋转(iRotate): 无需移动探头，实现0－360度任意平面显像，支持二维及彩色模式。在同一个视窗即可获取如4腔，2腔，3腔心切面。

1.35实时双平面成像(xPlane)：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持二维及彩色模式，同步心功能定量

*1.36 心腔镜成像(TrueVue)：可以逼真的显示三维容积图像，同时支持用户在此容积图像的任何角度应用虚拟光源技术。全方位光源移动，帮助医生深入了解解剖信息。光源深度调节（Z轴）。心腔镜技术可用于实时成像。 

1.37触屏控制三维图像显示(TouchVue)：显示器和触摸屏上实时显示三维图像，利用手指在触摸屏上完成三维图像调节，加快工作流程，减少按键操作，可结合多种功能使用。

1.38微视血流成像（MFI）：全新的高分辨率血流成像模式，可以捕捉微细结构及低速血流信号。多种显示模式，提高视觉对比度。

1.39智能三维辅助多平面显示(MultiVue)：三维结构指导二维切面快速获取，精准测量感兴趣区大小，指导人工装置选择，精确术前、术中、术后评估。

*1.40 自动左心房功能定量分析，提供2D图像上左心房的自动和半自动边界检测，生成左心房的容积曲线，并提供左心房最大、最小体积和LAEF等测量值。 

1.41自动左室应变定量：全自动化识别、追踪、分析心脏超声切面，几秒内获取LV GLS、

整体和节段应变、应变率、达峰时间、左心室长径等参数显示。ECG和非ECG图像均可分析。                                          

1.42自动左房应变定量：专用LA模型，一键式左房不同时相及LA功能分析，如储备功能LASr、导管功能LAScd和收缩功能LASct等。      

1.43自动右室应变定量：专用RV模型，提供RV整体及游离壁节段的纵向应变值和曲线。

1.44三维自动右室定量：FDA认证的人工智能技术，超声切面自动识别，智能化追踪右心室边界，结合斑点追踪技术，15s内快速获得标准化右心室量化参数。

*1.45动态心脏模型：同步分析左室和左房容积，1-5心动周期分析。分析左室容积时间曲线，显示射血和充盈动态指标相关结果；分析左房容积时间曲线，显示充盈和排空动态指标相关结果。                                       

1.46透视心腔镜成像：全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像。                

1.47彩色心腔镜成像：彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像。

2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量

2.2多普勒血流测量及分析

2.3 心脏功能测量与分析

2.4腹部测量与分析

2.5小器官测量与分析

3.主要的先进临床应用功能

3.1二维定量分析组件

(a)ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析),取样区域>=10个，附图证明。    

(b)IMT自动血管内膜中膜增厚度测量。

(c)心肌应变成像定量(包括速度、应变和应变率等),心肌取样最多可到32节段,附图证明。       

(d) 智能心功能定量分析: 依据选择的心脏切面，无需任何点击，超声图像就会与LV解剖模型自动匹配，自动追踪识别左室心内膜边界，自动计算EF，ESV，EDV。TMAD可以自动对主动脉瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能，不依赖图像质量。

(e) 智能心肌运动定量：基于斑点追踪技术，依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。可选多层心肌进行网状分析（类同核磁）。

3.2三维定量分析组件

 (a) 面积，长度，左室容积，左室质量，射血分数等。

 (b) 整体心功能及17节段心功能分析；iSlice MRI观。

 (c) 三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值。

（d）二尖瓣定量（MVN）：利用解剖智能超声技术，结合经食管三维成像，在获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多达63项参数的测量值。同时具备全面的报告菜单。

4. 图像存储 (电影) 回放重显，硬盘1TB, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元2200帧

5.参考信号：心电、心电触发

6. 输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

7. 超声图像及病案管理系统

7.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

7.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

7.3报告存储、检索和统计

8.医学数字图像和通信DICOM3.0接口

技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1  OLED显示器≥21.5英寸, 对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、可前后折叠。

1.2 MaxVue全屏高清成像：高清高分辨力全屏显示16:9超声图像。附图证明。

1.3  操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右进行调整及旋转，最大旋转角度达720度。

1.4探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计。

1.5安全性能：符合进口商品安全质量要求

2.探头规格

2.1 频率：超宽频带探头，频率 1 MHz 到15 MHz

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

2.4  纯净波单晶体探头≥4种

2.5 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80

2.6扫描深度≥30cm

2.7探头频率范围：

三维矩阵纯净波心脏探头：频率 1-5MHZ,3000阵元，单探头解决方案。

三维纯净波经食道矩阵探头：超声频率  2-8MHZ，带自定义中央按键

线阵探头：频率3-12MHZ

3. 二维灰阶显像主要参数:

3.1成像速度：相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度>=60帧/秒；

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率>=45帧/秒

线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒

3.2心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个,腹部探头的谐波频率个数≥3个

3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M/Color 可独立调节

3.4 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.6二维灰阶成像 ( 256 灰阶。

4 . 频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）

4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD 2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD 5.75-7.0MHz

4.3 显示方式： B/CDV/CW；B/D, B/C/D, D

4.4 最大测量速度：PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s

CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s

4.5 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；

4.6 Doppler及M型电影回放：(48 秒；

4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

4.9 零位移动：( 6级；

4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

5. 彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

5.2彩色显示角度: 20-90度选择

5.3 扫描速率：相控阵探头，85度，18 cm 深度时，彩色帧率 ( 10 帧/秒；

5.4组织多普勒帧频：相控阵探头，85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒

5.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)

5.6 显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比

5.7显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调

第三标段：吊塔
A:吊塔(外科塔4套，麻醉塔1套)

1、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。

2、吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合；
3、吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。

*4、气体终端要求：

4.1 要求所有气体插座和接头由吊塔制造厂家原厂生产，吊塔与气体插座必须为同一品

    牌，便于医院维修与保养。（提供样品待查）

4.2 各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能。

4.3 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。

4.4 麻醉废气排放系统AGSS应采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失。并配有专门的废弃排放接头。

5、可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。
*6、吊塔采用模块化设计，所有附件可以任意固定在吊塔的定位系统上，容易操作。定位系统自身的24V电压可供所有附件运转

7、每个吊塔的电源、气源接口均应包含原厂相应的连接附件和悬吊挂件，提供相应的配置清单及相关彩页资料。
8、具体规格和要求、配置：
 (1) 机械单臂麻醉吊塔：1台

1. 机械单臂吊塔，臂长L ≥900mm；

2．最大承载重量≥350Kg；（提供英文原版资料证明）

3．阻尼刹车系统，可根据用户需要调节刹车松紧；

4．输液架：1套；

5．吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）设计，可安装电源与气源的面板≥3，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用；
6
*为保证承载更多的气电源及信息化接口，吊塔旋转轴内径需≥120mm(提供相关证明材料)

7．吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；

8．带双边侧导轨设备托盘：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg）；

9．其中一个设备托盘带抽屉：1个（抽屉具有辅助照明装置）；

10．每套配置气源（包括气体插座、气体插头及附件等）：O2×2、VAC×2、Air×1、AGSS×1；

11．每套配置电源插座≥8个，其中1个为16A，电气终端可根据需要安装于各个方位；

12．网络接口（RJ45）1个，接地端子2个；

13．配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

(2) 机械双臂外科吊塔：4台

1. 机械双臂吊塔，臂长L ≥900+600mm；

2．最大承载重量≥239Kg；（提供英文原版资料证明）

3．阻尼刹车系统，可根据用户需要调节刹车松紧；

4．吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）设计，可安装电源与气源的面板≥3，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用；
*5为保证承载更多的气电源及信息化接口，吊塔旋转轴内径需≥120mm(提供相关证明材料)

6．吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；

7．带双边侧导轨设备托盘：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg）；

8．其中一个设备托盘带抽屉：1个；

9．每套配置气源（包括气体插座、气体插头及附件等）：O2×2、VAC×2、Air×2、CO2×2；

10．每套配置电源插座≥8个，其中1个为16A，电气终端可根据需要安装于各个方位；

11．网络接口（RJ45）1个，接地端子2个；
12．输液架：1套；

13．配置显示器臂一个，采用同底座不同轴的安装方式；


13.1
万向悬吊系统，关节≥6个


13.2
可悬吊1台医用显示屏

13.3
可悬吊医用显示屏尺寸为：19-32寸，2K或4K屏幕均可


13.4
安全承重≥13.5Kg


14．配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。
B:监护仪

1、配置要求：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏,有创血压，呼吸末CO2监测

*（1）主机显示器一体化设计，元器件采用低功耗设计，整机无排热风扇，主机为无硬盘设计；
（2）参数模块插件式设计，可资源共享，模块在床边机间可互换，模块断电可保存8小时数据；
（3）触摸屏操作方式，彩色液晶显示，WXGA TFT显示器, 分辨率800*480；
（4）全中文操作界面；
*（5）具有全导联ST段及全面心律失常分析功能（21种)，ST 段向量图分析软件,可以图形环向量表示ST段变化的位置和趋势，实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值；
（6）能满足12导心电功能的监护要求；
（7）内置模拟病人软件，可方便教学和进行故障自检；
（8）监测模式：成人，儿童，新生儿；
（9）可根据需要设置相关报警，并有声、光、色报警功能；
（10）48小时表格,图形及水平趋势,可以达到12秒的分辨率；
（11）抗电刀、抗除颤干扰；
（12）可支持PC安装监护应用平台软件，可通过设定将监护床位信息，如病患姓名，病历号，性别等，传递给PC上安装的其他软件应用，用于定位其内部患者资料，避免重复录入病患信息；
*（13）可支持带触摸屏的组合测量参数模块，前后皆可监测做到双屏双控
（14）监护应用平台可搭载临床信息系统可支持病患在科室期间监护PiCCO血流动力学高级监测数据的回顾及存储归档，可支持病患在科室期间监护心电报警条图的回顾及存储归档。
2、测量技术要求：
（1）心率:成人/儿童15－300搏/分,新生儿15－350搏/分,最大延迟10秒；
（2）呼吸：成人/儿童0－120rpm新生儿0－170rpm, 分辨率 1rpm；
（3）血氧：0－100  采用抗运动防干扰博立叶FAST血氧探头技术或masimo血氧技术，精度1％，且为软指套设计；
（4）脉搏：30－300bpm 精度1bpm；
（5）无创血压:收缩压30－270mmHg舒张压10－245mmHg平均压20－255mmHg；
（6）有创血压：-40-360mmhg,灵敏度5UV/V/mmhg,可提供每脉搏压力变异（PPV）实时显示
（7）可支持主路法、旁路法以及微流法监测呼吸末二氧化碳
C:手术灯

1. 双母灯设计,双灯灯盘采用蝶形设计，灯盘厚度薄，稳定性强，对手术室层流影响小；

2. 光学系统：采用多光源白色发光二极管（LED）设计

*3．每一单头母灯光照强度≥120,000Lux；

4．色温≥4300Kelvi；

5．指尖轻触可完成对照明度的控制；

6. 光斑直径≥22cm；(可调节)

7. 照明深度≥100cm，(请标明每个灯头的照明深度)；

8．灯泡使用寿命≥50，000小时；

*9．色彩还原指数Ra≥95

10．红外辐射：母灯≤ 4mw/m²Lux，

11．灯头回转半径：每一母灯≥2040cm； 

*12．需具有光容量稳定功能，解决LED技术中常见的光亮度快速衰减问题；为医生提供的照明亮度；(请提供具体说明)

13．万向节悬吊系统≥6个；

14．可选配单独弹簧臂（5关节以上）悬挂显示器或高清外置摄像系统;

15．可选配标清中置摄像系统;

16. 可根据医院要求选配中置标清摄像系统。

（五）第五标段：尿动力分析系统

A:硬件系统

1，中央集线器主机： 

a) 尿动力主机具有液晶显示屏幕，实时显示各个组件电量、连接状态及标定触摸屏操作。   

b)尿动力各组件具备指示灯，提示各个组件的状态。

2，尿动力组件：

A．压力传感器

a)主机具有5个测压通道接口

b)压力测定范围-40～350cmH2O

d)精度±4%

e) T-DOC气体测压传感器，在传感器接头处标注有[OPEN]和[CHARGE]开关，一键式操作。传感器接口用颜色标识，代表不同测压部位通道，便于与气体测压导管连接，可以永久无限次重复使用,具有一键式标定功能，而不影响其精确性及消毒规定。

f) 提供水测压传感器,薄膜隔离液体，与耗材完全隔离，确保多次复用和感控要求。

B．尿流率传感器

a)蓝牙无线锂电尿流率，数据通过无线技术传输到工作站中。

b)尿流率传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态。设备工作状态指示灯标识，可以随身携带。

c)尿流量测定范围0～1500ml    精度±2%。

d)尿流率测定范围0～50ml/min  精度±4%。

e)配有座便椅及漏斗。

C．灌注泵

a)灌注泵速度范围5～104ml/min（可以实时调节）。

b)可以自定义灌注量，超过设定量后，自动停止。

c)流量精度±8 %。

d)数子式灌注泵，电脑控制 ,具有对患者的膀胱灌注量保护功能，膀胱压力保护功能。

e)中央集线器主机集成一键式启动和停止泵按钮。

D.尿道测压牵引器

a)与主机无线蓝牙连接，尿道测压牵引器集成锂电池供电，拉杆上具备按钮可控制牵引、返回、停止。同时提供电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。

 b)牵引速度0.5 ～ 3 mm/s，自定义，到达顶端自动停止。

 c)可用长度 340mm；回位速度≥20mm/s。

 d)精度±3%。

E、测压单元

 a) 独立式移动动态测定单元，蓝牙无线连接，锂电池供电12小时，具有液晶显示屏，显示状态。

b) 集成4个测压通道，2个肌电图通道或(5个测压通道，1个肌电图通道）,二者方案任选。

 c) 测压单元集成显示屏，具有各个通道状态显示图标；具备电量显示图标；具有蓝牙连接状态显示图标 。

d) 具有开始、休眠、重启按钮；菜单选择按钮。

F.肌电图

携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG。

通道数:2个。

测量显示范围：10～1000μV  。

采样率：每秒5000 Hz。

专业盆底神经肌电检测电极。

系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值。

B、软件系统

1.WINDOWS 操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据，与医院现有尿动力系统一样。

2.符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度。

3.中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印。 

4.界面个性化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份。

5.具有小儿尿动力分析系统，自动计算出适合该小儿的灌注速度和最大灌注量。

6.一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零，也可以自定义单个通道的数值。

7.具备动态图形，模拟膀胱排尿分析系统，有VBN尿流率生理曲线自动生成软件，在排尿后根据病人情况自动生成该病人生理条件下的尿流曲线与实际曲线加以比较，具有中文显示的男女正常参考值比较。

8.辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全期膀胱测压，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作 。

9.同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能。

10.实时调节使得膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化

11.膀胱压力容量测定，自动计算膀胱顺应性

12.片段误差分析系统，如果有误差或者假象，可以辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差。

13.压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）。

14.自动分析功能。

15.漏尿点压力分析及尿道压力描计分析。

16.压力性尿失禁等级分析。

17.事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能。
六、售后服务要求：
1、设备使用年限不低于十年；零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。
2、所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证2小时响应，8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。

3、人员培训：从安装应用至整个使用期内，免费并负责工作人员上岗的全部培训，并发上岗证书。
4、投标人须在投标文件中列明质保期满以后每年维保收费标准，投标人如有相关增值服务或优惠条款的应当在投标文件中逐一列明。
七、综合说明及其他要求:

1、本次招标共有五个标段。投标人可投一个标段，也可投多个标段（得标权上限数5），投标人需对所投标段内的设备全部报价，报价不全为无效投标。

2、投标总报价一次报定，总报价包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供详细的技术参数，提供说明书。

4、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、货物到达采购方后，供方应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

6、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

  7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的公告为准。
第五章合同一般条款
一、合同文件
1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5有关图纸

2.1.6标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。
二、标的物的一般条款
1. 完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
2. 质量保证
2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于年。
3. 包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
4. 伴随服务
4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
4.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督；
4.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
4.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
4.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。
4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
1.  标的物的交付
1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。
1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
2.  检验和验收
2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
2.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
1.  对标的物提出异议的时间和办法
1.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
1.  合同价款和支付
1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
1.2.1合格的销售发票；
1.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
1.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
1.  违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.  甲方违约责任
2.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
3.  乙方违约责任
3.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
4.  不可抗力
4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
1.  索赔
1.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
1.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
1.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
1.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
1.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1.4  甲方提出索赔的书面材料应报采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报采购监督管理部门备案。
八、合同的解除和转让
1.  合同的解除
1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
1.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.  合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效
1.  合同的生效
本合同经双方签字盖章后生效，同时还需至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司加盖备案章。
十、争议解决
争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、附则
1. 合同份数。
本合同一式四份，甲方执二份，乙方及招标代理机构各执一份。
2. 未尽事宜
本合同未尽事宜应按有关招标采购的法律法规的规定执行。
第六章合同特殊条款
甲方（采购人）：
乙方（中标人）：
根据招标采购招标编号JSZC-320000-SZWK-G2022-0069号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的，详见《标的物清单》。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件；
②乙方中标的投标书；
③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
二、价格与支付：
1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部内容的设备、附配件、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。
2、付款步骤：
在采购合同签订生效后，待全部货物到达需方指定地点，经验收合格，并向需方提供下列单据后30个工作日内，由需方向供方按合同总价支付90%的货款，余款10％在验收合格满一年，无质量问题，由需方在30个工作日内向供方一次性付清。
A、采购人、中标人和招标代理机构签章认可的《招标采购合同履行验收报告》。

B、合格销售发票。

3、付款方式：银行汇票或转帐支票。
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格材料；
2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。
4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家相关标准进行验收通过。
5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方及招标方；
四、售后服务：
1、质保期为      年；
2、按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
五、交货和安装
1、交货时间：  年 月 日，发货前应书面通知甲方；
2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。
六、违约责任：
按招标文件的规定执行。
七、合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效，同时还需至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司加盖备案章。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交苏州市卫康招投标咨询服务有限公司备存。
第七章 评标办法及评分标准
一、评标方法：
评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照各项评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标办法。
综合评分的主要因素为：价格、产品质量或服务水平、履约能力、售后服务等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（四舍五入，保留小数点后2位）
二、综合评分标准：

1、本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标（成交），中标价格则以实际投标报价为准。

监狱企业、残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业行业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
一、价格：（价格权值30分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）
（二）设备配置与质量（48分）：

投标设备功能及技术参数、配置符合性（48分）：功能及技术参数、配置完全符合招标要求的得满分。注“*”的为重要技术指标，若负偏离每项扣5分，其他技术指标出现负偏离的每项扣3分，负偏离构成未实质性响应的为无效投标。投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比并加盖生产厂家或国内总代的公章。

（三）项目实施方案（7分）
根据供应商提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。
实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得7分；
实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得4分；
实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得2分；
实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得1分；
不提供不得分。
（四）培训及售后服务（15分）
1、供应商培训方案情况比较：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。
培训方案详细具体，可行性高的得5分；
培训方案较为详细具体，可行性较高的得2分；
培训方案不够详细具体，可行性较低的得1分；
不提供不得分。
2、针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。
售后服务方案完整合理，可行性高的得5分；
售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得2分；
售后服务方案不够完整合理，可行性较低的得1分；
不提供不得分。
3、质保期满后维保收费及内容比较：
提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰的得5分；
零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整的得2分；
零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得1分；
不提供不得分。
注：
1、以上评分标准中的技术参数部分，各投标单位均应提供相关的证明材料（厂方说明书等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则不作为评分依据。
2、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的不得中标。
（全文完）

