[image: image10.jpg]


认真 高效 廉洁

扬州中国大运河博物馆藏品库房区域环境控制及相关配套设施升级改造
[image: image1.jpg]



招标文件
项目编号：SNZX-20220487
采购人：扬州中国大运河博物馆
招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二二年十一月
第一章 投标邀请
项目概况
扬州中国大运河博物馆藏品库房区域环境控制及相关配套设施升级改造招标项目的潜在投标人应在南京市中山路99号12楼获取招标文件，并于2022年12月7日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：SNZX-20220487
项目名称：扬州中国大运河博物馆藏品库房区域环境控制及相关配套设施升级改造
预算金额：739.8万元
最高限价：739.8万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：文物库房门及智能出入口控制系统，监控硬件设备，智慧库房，库房专用灯，地面防潮、防水，墙面防火、防水（库房公区），周转区域设施（库房外公区）等区域升级改造。
合同履行期限：90日历日
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或其他组织成立未满三个月的可以不提供），或2021年度经审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证书复印件（开标前6个月内），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函原件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单）；
（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目的特定资格要求：无
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。
4.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
三、获取纸质招标文件
时间：2022年11月17日至2022年11月24日，每天上午9：00至11：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）
地点：南京市中山路99号12楼1212室
方式：欢迎符合条件的投标供应商前来获取采购文件。请供应商提供以下资格要求的证明文件的复印件，且须加盖供应商公章后方为有效，审核通过后获取纸质采购文件。
（1）投标供应商授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件（宜合并一页）及身份证原件。
纸质招标文件售价：人民币500元/套，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间及开标时间：2022年12月7日14点30分（北京时间）
地点：南京市中山路99号12楼1212室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.集中考察或答疑：
集中考察现场及答疑时间、地点：集中考察开始时间：2022年11月25日上午9:30起至当日上午10:30，地点：江苏省扬州市广陵区东南新城运博路1号，联系人：刘主任，电话13852771799。集中考察或答疑时，应携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人的委托书、供应商代表身份证等前往并认真、仔细地进行勘查，考察当天进场时必须提供本人48小时核酸检测阴性证明，绿码、行程码等必须符合属地和博物馆防疫规定，并配戴KN95口罩、防疫手套方可入馆。本项目只提供一次现场考察，过时不候。
2.响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
3.公告媒体
（1）本公告在江苏省政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏省政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
4.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：扬州中国大运河博物馆
地址：江苏省扬州市广陵区东南新城运博路1号
联系人：盛主任
联系方式：18862881528
2.采购代理机构信息
名称：南京苏宁工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼
联系方式：陈诚025-84207240-6002、18013352115
3.项目联系方式
项目联系人：陈诚 电话：025-84207240-6002、18013352115
请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。
第二章供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。
6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、联合投标
本次招标不接受联合体投标。
8、投标费用
8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2本次招标，中标人根据计价格[2002]1980号文件、苏价服[2014]383号文件全额计算代理费（以及清单费），中标人向招标代理机构支付招标代理服务费及评委费。该费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付。
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；
（3）★第一章投标邀请中1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请中2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）合同草案条款
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
11.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖公章后单独封装并递交。
13、投标文件的其他部分
13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金：无
15、投标有效期
15.1 自开标之日起60天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件的份数、签署
16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
17、投标文件的密封和递交
17.1 供应商应当将投标文件密封；
17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。 
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。
20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。  
20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
20.9  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.10 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；
（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.2投标文件的符合性审查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.10款执行。
21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
21.2.3投标文件的进一步评审。
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22、确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分且投标报价相同的并列,先提交投标文件的供应商为中标供应商。
22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理领取《中标通知书》。
22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。
22.5 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。
23、编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。
27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。
27.4上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
第三章 评标标准
评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同时由评标委员会组长抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
	评审条款
	评分细则
	分值

	价格部分
（30分）
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留2位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	合计
	30

	商务
评分
	企业信誉
	根据投标人获得的认证证书情况进行评分：
投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分，缺项不得分。
注：【须提供证书复印件（且证书处于有效状态）并加盖投标人公章作为评审依据】。
	1

	
	售后服务方案
	对售后服务方案进行评价：
售后服务方案完整、合理且针对性强，得4分；
售后服务方案较完整、较合理，得2分；
售后服务方案不完整、不合理或未提供，得0分；
未提供得0分。
（售后服务方案应至少包括以下内容：售后服务方案、售后服务承诺、服务响应体系、服务响应时间、服务响应方式、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案等，否则不予认可。）
	4

	
	售后服务评价认证
	对商品售后服务评价认证情况进行评价：
具有售后服务（五星级）能力，得1分，否则不得分。
（应提供国家认监委网站查询截图并加盖公章）。
	1

	合计
	6

	技术
评分
	技术参数要求响应情况(一）
	根据投标人对本项目的技术参数的响应情况进行评分：
技术参数中标示“▲”完全响应招标文件要求的，得18分。每负偏离一项标示“▲”符号技术参数的，扣2分，扣完为止。
注：【技术参数中标示“▲”要求提供相关证明材料的须按要求提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章作为证明依据。】
	18

	
	技术参数要求响应情况(二）
	根据投标人对本项目的技术参数的响应情况进行评分：
技术参数中未标示“▲”完全响应招标文件要求的，得6分。每负偏离一项标示“▲”符号技术参数的，扣1分，扣完为止。
注：【技术参数中未标示“▲”要求提供相关证明材料的须按要求提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章作为证明依据】
	6

	
	文物库房门技术方案
	对本项目的方案设计进行评价，方案应包括库房门详细技术参数，布置图，结构图，参考图，使用说明等：
设计方案专业性强、完整性高、实用性强的，得6分；
设计方案专业性较强、完整性较高、实用性较强的，得3分；
设计方案专业性较差、完整性较低、实用性较差的，得1分；
设计方案专业性差、完整性低、实用性差的，得0分；
未提供得0分。
	6

	
	智慧库房系统技术功能
	对库房可视化综合管理现场演示内容进行评价：
三维可视化展示：以自定义室内空间模型为底图，实现模型的放大、缩小、旋转等操作，点击库房内设备模型，可以查看环境温度、湿度等环境数据。
演示内容完整，整体效果优得5分；
演示内容完整，整体效果良得3分；
演示内容完整，整体效果差得1分。
未提供得0分。
【不演示或有任何缺项都不得分。演示提供软件Demo，其他形式不得分。】
三维文物展示：通过小程序的形式展示三维文物，小程序界面设计美观，需体现扬州中国大运河博物馆建筑、馆徽等元素，实现三维文物放大、缩小、旋转等操作，实现文物尺寸信息、纹饰信息等细节的详细展示，设计契合文物历史价值的场景动画，展示文物功用。
演示内容完整，整体效果优得5分；
演示内容完整，整体效果良得3分；
演示内容完整，整体效果差得1分；
未提供得0分。
【不演示或有任何缺项都不得分。演示提供软件Demo，其他形式不得分。】
	10

	
	智能出入口控制系统功能
	提供智能出入口控制系统现场演示装置（包含软件、硬件（样品）），根据招标主要要求，当场对智能出入口控制系统进行功能演示，
控制系统功能全面，实用性高，完全满足招标要求，得6分；
控制系统功能较全面，实用性较高，较满足招标要求，得3分；
控制系统功能一般，实用性一般，一般满足招标要求，得1分；
控制系统功能差，实用性差，不满足招标要求，得0；
未提供得0分。
样品与投标文件一并递交，样品上粘有投标人名称的标签，中标公告发布之日起十天后，未中标的投标人样品自行领回，三天内未领回的视同投标人放弃；中标人样品交予采购人，中标人按样品的品质进行实施。
	6

	
	安防硬件设备技术方案
	对本项目的方案设计进行评价：
设计方案专业性强、完整性高、实用性强的，得6分；
设计方案专业性较强、完整性较高、实用性较强的，得3分；
设计方案专业性较差、完整性较低、实用性较差的，得1分；
设计方案专业性差、完整性低、实用性差的，得0分；
未提供得0分。
	6

	
	管理团队
	针对本项目组建的施工管理团队中具有施工员、技术员、质量员和材料员证书的施工现场管理人员的，每项得0.5分，最高得2分； 
（注：1、上述人员提供证书复印件；2、提供上述人员在供应商本单位有效的任职证明如投标文件截止时间前连续6个月的缴纳社保的有效材料，加盖供应商公章。)
	2

	
	实施方案
	评委根据供应商对本项目建设特点及采购需求提供的实施方案的内容、可行性、可具体操作程度进行评分。
实施方案内容能详细实现各类功能及要求的专业性强、完整性高、实用性明确的，得6分。实施方案内容能基本实现各类功能及要求的专业性模糊、完整性、实用性粗略的，得3分；未提供或各类功能及要求的专业性、完整性、实用性欠缺的，得0分；
未提供得0分。
	6

	
	进度计划与质量保证
	评委根据供应商提供对进度计划、质量保证措施方案实施要点进行评分。进度计划、质量保证措施解决方案完整的得4分；进度计划、质量保证措施解决方案简略的得2分；未提供或进度计划、质量保证措施解决方案不合理的得0分。
未提供得0分。
	4

	合计
	64

	总计
	100


注：1.1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
1.2.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
1.4.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
1.5.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
2、所有证书、认证、证明和业绩均以投标文件中有效证明文件的复印件（加盖公章）为依据。对于招标文件中载明需原件核查的有关文件资料，投标人在递交投标文件时须一并提交原件（原件需单独包装并附清单）。若投标人不能应评标委员会的要求提供该部分文件资料原件核查，则投标人该项评分分值为0分。
3、计算时，四舍五入至小数点后2位小数。
4、同一项目获得多种奖项的，只计算一次获奖得分，按照对投标人有利的最优解原则打分。
5、每个参评人员不兼职，按照对投标人有利的最优解原则打分。
第四章 招标项目要求
目录
1（一） 用户需求书


1一、项目概况


2二、 采购清单一览表


6三、 设备技术参数


63.1 文物库房门及智能出入口控制系统


63.1.1 B级双开文物库房门


103.1.2 智能出入口控制系统


133.1.3 现有甲级防盗门气密性改造


143.2 监控硬件设备


173.3 智慧库房


173.3.1 室内温湿度合一监测终端


183.3.2 室内型光照度、紫外度、温湿度合一监测终端


183.3.3 室内二氧化碳、温湿度合一监测终端


193.3.4 大气有机挥发物总量、温湿度合一传感器


193.3.5 网关


193.3.6 库房空间及库房内的相关基础设施精细建模及模拟动画制作


203.3.7 文物精细化建模


213.3.8 三维文物展示子系统


213.3.9 环境监控分析子系统


213.3.10 用电安全监控子系统


213.3.11 三维可视化展示子系统


213.3.12 库房导视子系统


213.3.13 局域网络通信子系统


213.3.14 接口开发


223.3.15 55寸监控大屏


223.3.16 导视pad


223.3.17 管理工作站


233.4 照明部分


243.5 地面防潮防水设施


243.6 墙面防火、防水设施


243.7 周转区域设施


243.7.1 周转区域基础设施


253.7.2 三维铝合金箱


253.7.3 文物囊匣


27（二）评分细则表





（1） 用户需求书
相关符号说明
	序号
	符号
	说明

	1
	★
	凡带“★”号的为实质性响应条款，投标人必须明确且逐一作出响应，若出现有未响应或不满足要求的，则将导致其投标无效。

	2
	▲
	凡带“▲”号的为重要技术参数，投标人需按招标文件的有关要求提供响应证明材料，若出现有未响应或不满足要求的，将可能严重影响其技术或商务得分。

	3
	◆
	凡带“◆”号的为主要采购标的（核心产品），投标人应在其投标报价明细表中清晰列明核心产品的“品牌、名称、规格型号、数量和单价”。

	4
	●
	凡带“●”号的为属于落实强制采购清单产品，投标人所投产品必须具备节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，且作为为实质性响应条件，若未能实质性响应的，将认定其投标无效。


一、项目概况
扬州中国大运河博物馆坐落于扬州三湾古运河畔，是全流域、全时段、全方位展示大运河世界文化遗产价值，以及大运河带来美好生活的专题博物馆。博物馆于2021年6月16日建成开放，新唐风建筑融合传统与现代之美，总面积约7.9万平方米，由展馆、内庭院、馆前广场、大运塔和今月桥5部分组成，其中馆、塔、桥相得益彰，登塔可以俯瞰“三湾抵一坝”的历史景观。
扬州中国大运河博物馆作为大运河国家文化公园建设的标志性项目，是新时代文旅融合在大运河文化展示的创新尝试，堪称是中国大运河的“百科全书”。全馆共有12个特具特色的展示空间，观众在馆内可以了解运河的前世今生，领略运河上的水工智慧、舟船式样、漕运盐利、贸易商业、戏曲艺术、民间信仰、饮食风物、市井生活以及运河沿线的自然生态，是人们感受运河魅力、享受文化休闲的优选之地。
2、 采购清单一览表
	序号
	库房名
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	一、文物库房门及智能出入口控制系统

	1
	/
	◆特制B级双开文物库房门
	门洞尺寸：2400mm2700mm
（净尺寸2000mm2400mm）
	6.00 
	套

	2
	/
	现有文物库房门密封改造
	门洞尺寸：2400mm2700mm
（净尺寸2000mm2400mm）
	8.00 
	套

	3
	/
	智能出入口控制系统
	人脸、指纹、动态密码、网络联动
	14
	套

	二、监控硬件设备

	序号
	库房名
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	/
	◆网络球形摄像机
	像素：全景400万，细节400万；
最大分辨率：全景2560*1440，细节2560*1440；1/1.8英寸CMOS 传感器。
	6.00 
	套

	2
	/
	200万定焦网络摄像机
	像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
	42.00 
	套

	1
	/
	200万定焦枪型网络摄像机
	像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
	6.00 
	套

	1
	/
	振动光缆报警单元
	防区数：单防区
传感单元：普通单模通信光缆
系统结构：环形光纤探测系统
安装方式：挂网、地埋、嵌墙
电气特性：工作电压：12V DC（具备反接保护）   供电范围：9V DC—24V DC
	10.00 
	套

	2
	/
	网络型IO模块      
	工作电压：AC220V  
额定功率：20W
报警信号输出：4路标准开关量信号输出                              
防区数：4个 
调试方法： 人机交互界面
防区信号显示：液晶显示
	10.00 
	套

	1
	/
	VITR系统管理软件
	设备管理数量：1000台
防区管理数量：8000 个
布防方式：24小时防区、定时布防防区、分组防区管理
输出控制:定时开启关闭、防区联动开启关闭、联动分组控制
事件记录条数：不小于100万条
系统时间：有
自动撤布防：有
数据库：sql server
	1.00 
	套

	2
	/
	振动光缆
	光缆芯数：4芯单模通信光缆   允许弯曲半径：静态10倍光缆外径 ，动态20倍光缆外径，光缆寿命：25年，使用温度（℃）：-40—+70  纤芯： 国标G62D纤芯
	3000.00 
	米

	2
	/
	网线
	超五类网线
	2000.00 
	米

	◆三、智慧库房

	序号
	库房名
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	库房四、库房七、库房八
	室内温湿度合一监测终端
	/
	6.00 
	套

	2
	
	室内型光照度、紫外度、温湿度合一监测终端
	/
	6.00 
	套

	3
	
	室内二氧化碳、温湿度合一监测终端
	/
	6.00 
	套

	4
	
	大气有机挥发物总量、温湿度合一传感器
	/
	6.00 
	套

	5
	
	网关
	/
	3.00 
	套

	6
	
	库房空间及库房内的相关基础设施精细建模及模拟动画制作
	/
	852.00 
	平方米

	7
	
	文物精细化建模
	/
	50.00 
	件

	8
	
	三维文物展示子系统
	/
	1.00 
	套

	9
	
	环境监控分析子系统
	/
	1.00 
	套

	
	
	用电安全监控子系统
	/
	3.00 
	套

	10
	
	三维可视化展示子系统
	/
	1
	套

	11
	
	库房导视子系统
	/
	3
	套

	12
	
	局域网络通信子系统
	/
	3
	套

	13
	
	接口开发
	/
	1
	套

	14
	
	55寸监控大屏
	/
	3
	套

	15
	
	导视ipad
	/
	3
	套

	16
	
	管理工作站
	/
	3
	套

	四、博物馆库房专用灯

	序号
	库房名
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	库房一
	博物馆库房专用灯
	功率：30W
	364.00 
	支

	2
	库房二
	
	
	
	

	3
	库房三
	
	
	
	

	4
	库房四
	
	
	
	

	5
	库房五
	
	
	
	

	6
	库房六
	
	
	
	

	7
	库房七
	
	
	
	

	8
	库房八
	
	
	
	

	五、地面防潮、防水

	序号
	库房名
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	库房一
	地面防潮、防水设施（强化防水地板）
	阻燃、防水、耐磨
	2553.00 
	平方米

	2
	库房二
	
	
	
	

	3
	库房三
	
	
	
	

	4
	库房四
	
	
	
	

	5
	库房五
	
	
	
	

	6
	库房六
	
	
	
	

	7
	库房七
	
	
	
	

	8
	库房八
	
	
	
	

	9
	暂存库
	
	
	
	

	10
	标本库
	
	
	
	

	六、墙面防火、防水（库房公区）

	序号
	位置
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	库房公区
	库房公区墙面防火、防水设施
	防水、阻燃、免漆
	2500.00 
	平方米

	七、周转区域设施（库房外公区）

	序号
	位置
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	库房外公区
	周转区域防雨、遮阳设施
	100mm方钢支撑，PC遮阳板
	350.00 
	平方米

	2
	库房外公区
	三维铝合金箱
	800550600mm
	10
	个

	3
	库房外公区
	文物囊匣
	定制，配24cm埃思卡保护膜100米
	500
	个


3、 设备技术参数
3.1 文物库房门及智能出入口控制系统
3.1.1 B级双开文物库房门
目前暂存库、标本库库房门均为甲级防火门，达不到安防要求，需要改造更换为B级双开文物库房门。
产品符合国标《金库门通用技术要求》GB37481-2019中规定的B级要求。在60min的净工作时间内，不能在门体上打开一个615cm2的穿透性开口。
藏品库门除了具备安防的基本功能外，首先要保障库房的气密性，如果气密性不好，库房内与外界空气交换率过高，为了维持较为恒定的温湿度，会耗费更多的电力，同时外界空气引发的温湿度的波动对藏品的保护也会造成影响。
[image: image2.png]



（一）外观及尺寸
1、文物库房门外观及结构：
门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，没有明 显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、 喷漆或其他等效措施，焊接点没有焊疤；不同金属联合使用时，防止引起电 腐蚀；门框、门扇的外表面平整不大于2mm，文物库房门门体和上面、左右之间的间隙不大于2.5mm，与底部之间隙不大于5mm，且不能通过该间隙直视库 内。库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊 接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，保证门框与水平面垂直。
2、门扇生产的材料为：
▲门扇及门框防护结构由外至内依次为:1.2mm厚不锈钢板＋钢骨架＋8.0mm厚钢板＋5.0mm厚不锈钢板+3.0mm厚钢制骨架及40mm厚钢筋混凝土防护层（钢筋混凝土防护层内加装直径12mm钢筋、间距150mm、单层双向的钢筋网） +5.0mm厚钢板+1.0mm厚不锈钢板。供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
（2） 门框：
文物库房门的基本结构为门框、门扇、机械密码锁及锁的执行机构，带防水系统、内外手轮和锁栓互锁装置（或互开 装置）、生物门禁系统、震动及烟雾报警 系统等机构。
▲门框内对角线尺寸偏差不超过1.5mm，门扇外对角线尺寸偏差不超过1.5mm；供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
（三） 锁具配置
1.文物库房门配备3把6731机1 套智能文物库房管理系统指纹人脸识别门禁系统，配四锁联动装置（3 把密码锁+1 把智能文物库房门指纹人脸门禁系统）；文物库房门在 2 人以上同时开启四套锁具中任意三套锁具后，文物库房门才能开启。
库房门锁具安装一套自动乱码器，当库房门关闭并锁栓上锁后，机械密码锁自动乱码，无需人工乱码。库房门闭锁后，15 秒内密码盘未转动或转动不足3 圈，自动乱码器自动拨乱密码4圈以上。
门中门（备用门）：门中门配备2把原装美国沙金SG-6731型机械密码锁，其主体结构和主门一致，具有同等的防护性能。
▲门扇锁定点嵌入门框的深度:开启侧活动栓30mm；饺链侧固定栓30mm；供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
（四）内外双手轮及锁栓互锁装置：为了确保库房管理人员进入库房作业时人员和藏品的安全，文物库房门在库内可锁闭，文物库房门带内外双手轮，两个手轮都控制库房门的主锁栓（板栓），库内手轮锁闭锁栓后，库外手轮及锁具不 能旋转，避免人员在外旋转手轮或锁具造 成库房门误锁或变形，内外互锁的主锁体 需采用一体加工而成，无焊接点。
（五）灵活轻便重型铰链：门铰链除能支 撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。
（六）灵活轻便锁栓机构：库房门的锁栓 及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于 30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。
（七）库房门开启定位装置： 库房门开启到任何位置均需能定位，不会产生自掩 现象。
（八）无障碍门槛装置： 库房门门槛做无障碍设置，以确保文物搬运时无障碍。 
（十二）防水性：库房门的门框及门扇安 装优质防水橡胶，配合强力防水压紧装置，库房门的防水密闭性能优良。 
（九）水密性：库房门具有良好的水密功能，水密性能达5级以上。（提供通过CMA的检测机构出具文物库房门水密性能检测报告，气密性能达 5 级以上） 
（十）抗风压性：库房门具有良好的抗风压功能，抗风压功能达6级以上。（提供CMA 的检测机构出具文物库房门抗风压性能检测报告，抗风压性能达 6 级以上） 
（11） 提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的符合B级不锈钢文物库房门检测报告。
（十三）特制B级文物库房门外观：在明显位置设备有永久性标志，标志与安全防护门的结合牢固可靠。
（十四）文物库房门性能参数：
防火时间：4h,可抵挡1010°C以下的温度；
密码锁：有1,000,000套密码组合，配加匙锁；
门厚：双开180mm；
标准面漆颜色：浅灰色或米白色；
防盗时间： 1小时，即密码锁不能被打开，冲击、电钻、电焊等破坏试验无法形成615cm的开口
标志、包装和运输要求：产品应在明显位置设清晰的永久标志，内容有：商标、产品名称及型号、公司名称及厂址、出厂日期及产品编号；包装采用木质包装箱，包装箱应防雨、防震、防碰撞，并印有相应标记，包装箱应附有产品合格证、使用说明书、装箱单等资料；包装好的产品应能确保在运输中的安全。

3.1.2 智能出入口控制系统
1、▲开门方式功能：开门方式具有指纹、人脸、密码和动态密码四种方式，并具有以下复合开门验证方式：
1）指纹+密码；
2）指纹+人脸；
3）人脸+密码。
供应商需提供公安部质量监督检验（测试）机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
2、识别的设备和方法功能
1）测试数据库：10000人的脸图片，500张注册人员的抓拍照，500张非人员的抓拍照。复合识读载体凭证和PIN信息，或复合识读模式特征信息和PIN信息，PIN至少有10000种组合。
2）胁迫功能：如有胁迫功能，应符合以下要示：
a、在监控台的胁迫警示应区别于其他警示；
b、输入胁迫凭证的操作不能在胁迫触发的地方产生可视或可听见的信号；
c、监控台接收的胁迫信号包含位置、日期、时间和目标信息。
3）系统自我保护功能：所有接线端子以及机械和电气调整设置组件，应置于部件外壳内部。电源断电后，系统各组件的记忆存储信息保持的时间应大于等于14d。应能检测ACU和ACS部件之间的通信。通信丢失应在10min内向监控台给出警示。
3、▲出门验证功能：人脸识别装置可外接摄像头进行离开访问控制，人员离开时需先按出门开关，通过验证出门人员的人脸信息通过后开门，同时抓拍人脸图片并记录。供应商需提供公安部质量监督检验（测试）机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
4、信息记录功能：
1）应能自动上传以下信息到后台服务器
-用户操作日志记录；
-授权日志记录、开关门日志记录、图像抓拍日志记录；
-报警日志记录；
2）管理员可对用户信息如基本信息、指纹、人脸、密码信息进行编辑更改及删除。
3）记录不能人工修改，日志记录保存时间一年，超过一年的自动删除，断电后信息记录不丢失。
5、授权功能
1）本地授权，可设定本地授权时段，在该时段用户只需进行相应身份验证即可开门。
2）远程授权，可通过操作设备向服务器后台进行申请，经后台管理员审批后完成开门功能。
6、报警功能：
人脸识别装置具有以下报警指示功能，并需具备管理权限的管理人员解除。
1）振动报警
2）断网报警
3）连续5次输入密码或指纹错误报警
4）温度、湿度、烟雾达到设定阙值时异常报警
5）红外报警
7、系统参数配置功能：
1）设备名称、所属单位名称、所属单位编号、上级单位编号等设备参数设置；
2）网络参数设置；
3）验证人数设置（1～6人）；
4）环境配置功能，管理员可选择开启与关闭该功能，开启后可设定温度、湿度、烟雾浓度阀值；
5）自动上锁时间、自动屏保时间、入库停留时间检查门禁参数设置；
6）可设置设备显示时间、日期；
7）管理员密码设置；
8）重启应用、退出应用，恢复出厂设置功能，需要管理员操作。
供应商需提供公安部质量监督检验（测试）机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
8、远程音视频通话功能：设备可主动触发与后台进行远程音视频通话，后台也可出动触发与网点设备端进行远程音视频通话。供应商需提供公安部质量监督检验（测试）机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
9、配置与绑定监控功能：应能为设备绑定监控，后台管理员应能通过绑定监控查看到设备所在网点实时现场监控画面。
10、工作人员权限：
文物库房门设备可对工作人员进行权限配置，分为一级操作员、二级操作员、三级操作员、四级操作员、五级操作员、六级操作员、复核员、管理员，达到8个访问级别。
11、后台进行授权验证配置：
后台管理员可对各个文物库房设备进行工作日本地授权时间段配置、周末本地授权时间段配置、验证人数配置、布防时间段配置等配置。
12、管理员可配置工作人员的开门权限：
后台管理员可为文物库房中的各工作人员配置可开启门禁的权限，即拥有开启文物库房中某一个或多个门禁权限。
13、后台审批授权：
工作人员通过文物库房设备进行远程申请时，后台弹出审批页面，页面显示该文物库房设备所绑定的监控画面与设备摄像头画面，同时音视频通话同时进行，后台管理人员可通过监控画面查看现场，音视频通话则可实时与文物库房设备端工作人员进行沟通。后台管理员可边进行授权审批边交流。
14、异地无人值守功能：当设备触发报警时，后台应立即弹出报警页面，显示该设备所绑定的监控画面，后台管理人员应能通过监控画面查看现场情况，同时，平台上可以直接对门禁一体机发起视频对讲。供应商需提供公安部质量监督检验（测试）机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
15、▲智能出入口控制系统应符合GB/T37078-2018中等级3级及以上安全等级的要求。供应商需提供公安部质量监督检验（测试）机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
3.1.3 现有甲级防盗门气密性改造
现有库房甲级防盗门整体气密性较差，门缝与门洞位置存在缝隙，门扇与门框之间同样存在缝隙，严重影响库房内温湿度均匀性，需要对现有甲级防盗门进行气密性改造。对门缝与门洞的缝隙采用缝隙封堵，封堵后采用装饰封条进行处理；门扇与门框之间缝隙进行整体结构优化，调整较大缝隙，并在门内测采用密封封面进行密封处理。

3.2 监控硬件设备
	序号
	设备名称
	规格

	1
	网络球形摄像机
	像素：全景400万，细节400万；
最大分辨率：全景2560*1440，细节2560*1440；1/1.8英寸CMOS 传感器。
▲1.网络球型摄像机内置镜头和2个GPU 芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸。具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮和1个SD卡槽。供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
3.细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍/细节相机支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。
▲4.智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效；供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
▲5.摄像机采用可自动变焦镜头，镜头通过直流电压驱动光圈，可电动变焦和聚焦，聚焦范围不小于7-180mm；供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
支持1路音频输入和1路音频输出；

	2
	200万定焦网络摄像机
	像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
1、支持AI双摄，双目仿生设计，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像
2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
4、采用两颗高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
5、内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节，且在调节过程中视场角不发生变化。
6、最大可输出200万，
7、内置高效白光和红外补光灯，最大监控距离30米。

	3
	200万定焦枪型网络摄像机
	像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
1、支持AI双摄，双目仿生设计，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像
2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
4、采用两颗高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
5、内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节，且在调节过程中视场角不发生变化最大可输出200万。
6、内置高效暖光和红外补光灯，最大监控距离50米。

	4
	振动光缆报警单元
	传感单元：普通单模通信光缆
系统结构：环形光纤探测系统
安装方式：挂网、地埋、嵌墙
电气特性：工作电压：12V DC（具备反接保护）   供电范围：9V DC—24V DC

	5
	网络型IO模块      
	工作电压：AC220V  
额定功率：20W
报警信号输出：4路标准开关量信号输出                              
防区数：4个 
调试方法： 人机交互界面
防区信号显示：液晶显示

	6
	VITR系统管理软件
	设备管理数量：1000台
防区管理数量：8000 个
布防方式：24小时防区、定时布防防区、分组防区管理
输出控制:定时开启关闭、防区联动开启关闭、联动分组控制
事件记录条数：不小于100万条
系统时间：有
自动撤布防：有
数据库：sql server

	7
	振动光缆
	光缆芯数：4芯单模通信光缆   允许弯曲半径：静态10倍光缆外径 ，动态20倍光缆外径，光缆寿命：25年，使用温度（℃）：-40—+70  纤芯： 国标G62D纤芯

	8
	网线
	超五类网线


3.3 智慧库房
对于库房四、库房七、库房八，通过将人工智能（AI）、物联网(IoT)、大数据、BIM等新一代信息技术进行整合，对库房建筑进行全三维可视化的数字孪生构建，同时集成和融合各类文物管理、环境监测、安全监控、能耗等信息，实现基于“一张图”的全方位综合管控，通过可视化三维地图管理界面不仅可以快速定位文物方位，还可以准确找到异常点，直观了解环境传感器运行状况，形成“全面感知、深度共享、协调融合、高度智能”相匹配的“智慧库房”。
	设备名称
	数量
	单位

	室内温湿度合一监测终端
	6.00 
	套

	室内型光照度、紫外度、温湿度合一监测终端
	6.00 
	套

	室内二氧化碳、温湿度合一监测终端
	6.00 
	套

	大气有机挥发物总量、温湿度合一传感器
	6.00 
	套

	网关
	3.00 
	套

	库房空间及库房内的相关基础设施精细建模及模拟动画制作
	852.00 
	平方米

	文物精细化建模
	50.00 
	件

	三维文物展示子系统
	1.00 
	套

	环境监控分析子系统
	1.00 
	套

	用电安全监控子系统
	3.00 
	套

	三维可视化展示子系统
	1
	套

	库房导视子系统
	3
	套

	局域网络通信子系统
	3
	套

	接口开发
	1
	套

	55寸监控大屏
	3
	套

	导视ipad
	3
	套

	管理工作站
	3
	套


3.3.1 室内温湿度合一监测终端
(1) 温度测量要求
测量范围：-5～50℃
分辨率：0.1℃
测量精度：±0.5℃
(2) 湿度测量要求
测量范围：10～80%RH
测量精度：±3%RH
(3) 能耗要求：电池工作寿命1年以上（视网络情况）
3.3.2 室内型光照度、紫外度、温湿度合一监测终端
(1) 温度测量要求
测量范围：-5～50℃
分辨率：0.1℃
测量精度：±0.5℃
(2) 湿度测量要求
测量范围：10～80%RH
测量精度：±3%RH
(3) 光照度测量要求
光照范围：0～10000Lux
光照精度：±3Lux
(4) 紫外线测量要求
测量范围：0～5000μW/cm2
测量精度：±10%
3.3.3 室内二氧化碳、温湿度合一监测终端
(1) 温度测量要求
测量范围：-5～50℃
分辨率：0.1℃
测量精度：±0.5℃
(2) 湿度测量要求
测量范围：10～80%RH
测量精度：±3%RH
(3) 二氧化碳测量要求
测量范围：0～2000ppm
分辨率：1ppm
测量精度：±50ppm±3%
3.3.4 大气有机挥发物总量、温湿度合一传感器
(1) 温度测量要求
测量范围：-5～50℃
分辨率：0.1℃
测量精度：±0.5℃
(2) 湿度测量要求
测量范围：10～80%RH
测量精度：±3%RH
(3) 有机挥发物测量要求
测量范围：0～10000ppm
测量精度：±20%
3.3.5 网关
(1) 要求具有自组织网络的能力，能够自行搜索及加入网络；
(2) 要求支持以太网、Wifi、LoRa、GPRS等无线通信方式；
(3) 要求可收集来自监测终端的传感数据，并与中心服务器进行数据交互；
(4) 要求通信距离大于200米（视距）；
(5) 要求供电方式：DC/内置备用电池；
(6) 要求网络存储存量≥120台。
3.3.6 库房空间及库房内的相关基础设施精细建模及模拟动画制作
(1) 对库房建筑、预防性保护相关设施（监测终端、存储柜架），依据工程测量规范实施建筑内、外部主要构件进行测绘及三维建模，相关测绘工作严格依据工程测量规范、城市三维建模相关标准规范；
(2) 对模型成果数据进行格式转换和处理，满足库房三维可视化综合管理对库房建筑模型及地理信息基础数据需要；
(3) 根据库房业务管理的需求，制作特效模拟库房门开关、存储柜开关等操作。
3.3.7 文物精细化建模
(1) 文物三维数字化采集要求
1) 采用无接触测绘方式，获取文物表面精确完整的空间数据信息；
2) 文物三维数据采集精度：优于或等于0.02mm；（提供满足精度的证明材料）
3) 采集文物表面可见外表面点云覆盖率≥95%；
4) 三维数据带实质尺寸数据；
5) 点云数据噪音点控制＜15%；
6) 数据完整性：根据扫描面拼合出完整全视角物体。
(2) 文物色彩与纹理采集要求
1) 采集设备单反相机像素＞5000万；
2) 纹理无缝拼接，过渡完好；
3) 色彩还原为自然光照条件下物体表面色彩；
4) 灯光及设备辐射应严格控制在相关文物保护标准范围内；
5) 文物可视范围内，影像拍摄采集完整率≥95%。
(3) 文物三维模型数据后期处理要求
1) 三维模型按文物拆分构造单独建模；
2) 三维网络模型封装无重叠面、无交叉面、无网格锐角；
3) 模型纹理贴图格式根据实际纹理贴图类型需要输出，格式为 RAW、JPG、PNG、TIF 等；
4) 模型单张纹理贴图分辨率≥8192×8192(像素)；
5) 贴图边缘融合自然、无接缝。
(4) 文物三维模型成果提交要求
1) 三维模型格式应为通用“.obj”、“.fbx”等格式；
2) 成果提交要求：第一套(原始精度)；高精度的三维模型数据，网格直接由原始点云构建，保存文物100%的真实信息，可用于数据储存备，可支持微米级 3D打印，有效支撑文物复制、研究等；第二套(展示精度)：高精度三维展示数据，可展示文物的全方位高清细节，纹理清晰，交互自然、浏览流畅，格式为超文本格式，兼容主流浏览器浏览，无须安装插件。
3) 数据提交及归档：按成果类型分类清晰，文件命名规范，文件命名及文件夹路径中不可带有非法字符。
3.3.8 三维文物展示子系统
对文物的三维数据进行管理，包括模型、纹理照片的上传、浏览交互，通过立体的展示便于直观核对文物的情况。将藏品三维数据通过小程序等进行推送展示，在移动终端及触摸屏等设备上也可进行交互浏览。
3.3.9 环境监控分析子系统
集成藏品库房及柜架环境温度、湿度等环境数据，以图表的形式进行统计分析。同时，提供对微环境指标项的阈值进行新增、编辑、查询等功能。
3.3.10 用电安全监控子系统
对已在各能耗点上安装相应的能耗计量仪表监测的数据进行集成，包括供配电计量管理、能耗信息发布和公示、节能监管等功能。
3.3.11 三维可视化展示子系统
以库房建筑模型为底图，实现库房范围内的微环境数据的统一监视、预警和即时快速追踪处理，实时展示库房大环境、小环境、微环境的温度、相对湿度、二氧化碳、光照度等指标信息以及监测设备运行状态；提供预防性保护监测环境、监测点以及监测记录的快速检索和详细查看，为库房文物预防性保护管理工作效率提升和工作规划提供数据支撑。
3.3.12 库房导视子系统
库房导视子系统用于移动终端展示，主要显示库房基本信息、在库文物数量、库房环境状况、告警状态、库管员信息等。
3.3.13 局域网络通信子系统
每个库房内所有监测终端及网关自组网数据传输功能开发。
3.3.14 接口开发
开发与藏品信息管理、库房安防监控、库房及展柜微环境监控、馆内办公、RFID设施等数据获取与共享接口，保证系统的扩展性及延伸性，满足未来库房智慧化升级的需要。
3.3.15 55寸监控大屏
(1) ≥55英寸
(2) 分辨率≥2K
(3) 用于显示各个库房可视化数据
3.3.16 导视pad
(1) ≥10英寸
(2) 系统：Android
(3) CPU核心数：≥4核
(4) 内存≥4GB,最大支持256GB
3.3.17 管理工作站
(1) ≥四核 R5-4600G
(2) ≥8G+512G DDR4双通道内存
(3) ≥20英寸显示器
3.4 照明部分
与一般建筑照明相比较，博物馆照明有以下特点:一方面要创造良好的视觉环境，另一方面又要考虑对藏品的保护，减少光辐射(包括可见光辐射、红外辐射、紫外辐射）的损害。因此，根据相关规范及技术要求设计时应遵循以下原则：
（1） 采用无紫外线光源，库内照明灯具选用照度≤150lx(色温≤5000K)，根据对光敏感程度的不同，不同区域有不同照度要求时，采用分区照明；
（2） 照度设计符合国家有关规范、标准要求，本库区内鉴赏室照明按照150Lx设计，库房内部按150Lx设计。
3.5 地面防潮防水设施
为了保证库房区域整体环境稳定的、适于藏品长期保存，需要为地面配置防潮、防水设施。地面采用强化防水地板。
规格：1228*200mm；
厚度：15mm；
材质：新西兰松木；
背板：柳桉木
特性：防潮，防水，阻燃，防滑，E1级环保。
3.6 墙面防火、防水设施
为了保证库房区域整体环境稳定的、适于藏品长期保存，需要为墙面配置防火、防水设施。墙面采用竹木纤维木饰面板。
规格：1220*2440mm；
厚度：8mm；
材质：PVC+钙粉；
特性：防潮，防水，阻燃，防腐，抗变形，环保无甲醛。
3.7 周转区域设施
3.7.1 周转区域基础设施
周转区域主要是为了藏品周转运输的临时场所，周转区域应具备基础的遮阳，防雨功能，根据以上工艺需求，周转区域配置防雨设施、遮阳设施。周转区域防雨遮阳设施采用PC遮阳板，为了达到较好的遮阳防雨效果，PC遮阳板采用人字形构造，PC遮阳板厚度10mm，遮阳防紫外线；遮阳板下采用方钢支撑结构，整体框架采用装配式构造，方便安装，方钢支撑尺寸100mm，厚度6mm。
3.7.2 三维铝合金箱
三维铝合金箱具有质轻、坚固；较强的结构力；耐压耐冲击；耐酸耐碱耐污；耐候性强，适用于转运藏品文物。
规格：定制800*550*600mm
材质：
▲三维铝合金板：应符合JC/T2187-2013《铝波纹芯复合铝板》检测要求，表面硬度不低于2H，芯子密度不小于4.5kg/㎡；供应商需提供省级及以上质量监督检验部门出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明
环保性指标：
重金属检测：铅/镉/汞/六价铬，需符合RoHS 2011/65/EU标准。
物理指标：
(1)板材厚度≥4mm；面板铝0.8mm/背板铝0.5mm。
(2)密度≥4.5kg/㎡。
(3)装饰面层厚度：平均膜厚30μm。
(4)表面硬度不低于2H。
(5)平压强度≥2.2Mpa；
(6)弯曲强度：横向/纵向≥120Mpa/110Mpa；
(7)耐盐酸性/耐油性/耐碱性/耐溶剂性：符合建设部建材标准及国标的相关标准。
(8)板材表面：深灰色；亚光、磨砂效果；耐剐蹭。
3.7.3 文物囊匣
▲1、无酸瓦楞纸板囊匣应符合GB/T4857.3-2008《包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法》、符合GB/T4857.4-2008《包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码实验方法》、符合GB/T4857.5-1992《包装 运输包装件跌落实验方法》的要求，压力试验时压溃值应不小于10000N，投标人需提供省级检验中心出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
▲2、为了强化藏品的保护能力，囊匣配有埃思卡保护膜；在25℃，60%RH湿度检测条件下，埃思卡保护膜的水蒸气透气率（由外向内），不应超过0.01g/(㎡.d），埃思卡保护膜的氧气透气率（由外向内），不应超过0.05cm³（STP）/(㎡.d）。投标人需提供省级及以上检验中心出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖供应商公章)予以证明。
3、无酸瓦楞纸板囊匣主要材料说明。
	序号
	名称
	材料说明

	1
	无酸瓦楞纸板
	无酸性指标：
(1)pH值8.0～9.6。(2)卡伯值≤6。
(2)浅色或浅灰色；博物馆专用纸板。

	2
	无酸
棉纸板
	无酸性指标：
(1)pH值8.0～9.0。(2)卡伯值≤1。投标人需提供省级检验中心出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。
(2)白色；博物馆专用纸板。

	3
	无酸白胶
	▲无酸性指标：pH值7.0～8.0。环保性指标：不含甲醛、苯类物质。
投标人需提供省级检验中心出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。

	4
	EVA热熔胶
	高纯度EVA材料，透明，无臭，无毒，无腐蚀性；热稳定性好，无炭化现象。粘合强度高，耐老化。
不含甲醛、苯类物质和金属离子。

	5
	配件
	ABS标签框：
(1)采用ABS工程塑料制成。蓝色或深灰色，亚光；(2)不含塑化剂；表面光洁细腻，表面质感和使用手感良好。
包角：
ABS工程塑料制成，惰性材料。
(1)对较大尺寸的囊匣，加装“包角”，减少磕碰或摩擦造成的囊匣损伤。
(2)不含塑化剂；表面光洁细腻，表面质感和使用手感良好。


第5章 政府采购合同格式
扬州中国大运河博物馆藏品库房区域环境控制及相关配套设施升级改造
货物及相关服务采购合同
买方：
卖方：
签署日期：年月日
第一部分合同协议书
合同签订地：
买方： 
地址：
法定代表人/负责人：
卖方：
地址:
法定代表人/负责人：
双方本着平等互惠的原则，通过友好协商签署本合同。
1、买方同意向卖方购买、卖方同意向买方出售用于[  ]项目的设备和服务。由卖方提供的合同设备、技术规范和保修条件以及服务的内容详见专用合同条款。
2. 卖方按照本合同的规定，向买方提供详尽、可操作的技术文件。
3. 卖方按照本合同的规定，向买方提供服务。
4.下述文件是本合同文件的组成部分，并与本合同文件一起阅读和解释：
(1) 本合同协议书；
(2) 专用合同条款；
(3) 通用合同条款；
(4)  中标通知书；
(5) 投标文件；
(6)其它明确双方权利义务的协议性文件。
上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之 处，就同一事项的解释，应以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应以文件形成时间较后的为准。对 于同一类合同文件，以其最新版本为准。
5.本合同一式 肆 份，双方各持 贰 份，具有同等法律效力。
第二部分通用合同条款
甲方在本项目中所需货物和服务由甲方委托采购代理机构在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一、定义
除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其 他文件(包括但不限于本合同的附件)中，下述词语均依如下定义进行解释：
1.  “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
2.  “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
3.  “合同货物”指合同货物清单 (附件一) (同投标文件中投标货物数量、价格表，下同)中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料 等内容。
4.  “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括 (但不限于)合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、 调 试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
5.  “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。
6.  “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
7.  “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。
8.  “保修期”指自验收证书经验收方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期，验收方的范围见合同条款专用部分。
9.  “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
10. “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条(公)约的有关规定。
11. “招标文件”指招标代理在指定媒体发布的本项目招标文件。
12. “投标文件”指乙方按照招标代理发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被采购代理机构接受的投标文件。
13. “合同标的”指甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单 (同投标文件中投标货物数量、价格表) 中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。
14. “补充协议”指甲乙双方经过平等协商达成一致，就本合同的修改、补充、增删事宜形成的经双方签字盖章的书面文件， 补充协议生效后视为本合同的组成部分。
二、合同文件组成
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相 互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先次序如下：
a. 合同条款的效力顺序为：本合同明确声明不能经补充协议变更的条款，补充协议，合同条款专用部分，合同条款通用部分；
b. 中标通知书；
c. 投标文件(含澄清文件)；
d. 招标文件(含招标文件补充通知)。
三、合同标的
1. 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备：(设备列表见合同条款专用部分)
2.备件清单、专用工属具清单： 详见附件。
四、合同价格
1. 合同总金额详见合同条款专用部分。
2. 本合同总金额已包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、
调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。甲方支付完合同约定总金额价款后，不负有向乙方支付运输、保险、安装、维修等其他任何成本与支出费用的义务。
3. 本项目为固定总价合同。合同总金额包含实现本项目所有功能的全部费用(包括但不限于所有设备材料费用、实施安装的各种建安费和各系统平台之 间互联互通的费用)。
4. 为实现系统的功能要求，在项目实施过程中如有增加必须的设备及辅材，甲方不再追加任何费用。
5. 合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单 (同投标文件中投标货物数量、价格表)。
五、履约保证金
见合同条款专用部分。
六、支付和结算方式
1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2. 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。
3. 付款方式：
(1)   签订合同后预付款： 双方签订合同后指定期间内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付条件、支付期限、支付比例、支付金额见合同条款专用部分；
(2)   到货付款：合同主要货物到货后，经甲方核对无误、检验合格后，甲 方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付条件、支付期限、支付比例、支付金额见合同条款专用部分。
(3)   检验后付款：合同货物全部运抵交货地点、安装到位、试运行完成， 经甲方核对无误、检验合格，验收报告经验收方签署后，甲方向乙方支付合同总金额的剩余货款，支付条件、支付期限、支付比例、支付金额见合同条款专用部分。
4. 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。
5. 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接 从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务， 而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时， 乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但， 存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。
6. 除采购代理机构代为收货且事先书面同意代为支付全部货款的情形外，均只 应当由甲方或最终用户直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任， 在任何情形下乙方亦只能直接向甲方或最终用户追索而不应当向采购代理机构追索。
七、交货
1. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。
2. 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双

方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责 任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。
3. 所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方，该日期为交货日 期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单一式四份，甲方和乙方各执二份。竣工交货完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏、灭失的风险由乙方承担。
4. 乙方应在货物运到甲方指定地点七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划 (内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知甲方。
5. 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
6. 交货日期详见合同条款专用部分。若由于业主场地狭窄，乙方必须根据总包 方的工程进度和书面通知， 安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。总包方应当根据自身工程进度， 在恰当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因总包方安排不当，其责自负。
7. 运输方式详见合同条款专用部分。
8.交货(安装、调试、服务) 地点详见合同条款专用部分。
八、包装和标记
1. 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同 货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施， 以确保合同货物安全无损地送达交货地点。
2. 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上， 用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：
[image: image3.png]


 收货单位：
[image: image4.png]


 货物名称：
[image: image5.png]


 箱号/件号：
[image: image6.png]


 毛重(千克)：
[image: image7.png]


 尺寸(长×宽×高，以厘米计)：
[image: image8.png]


 发货单位：
[image: image9.png]


  发货单位详细地址：
乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心” 等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。
3. 下列资料包装在合同货物的包装箱中：
(1)  装箱单
(2)  合同货物数量和质量合格证书、保修证书
(3)  产品使用说明书及其它必要的技术资料
4. 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装 箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，  并承担由此给甲方造成的一切损失。
九、质量标准和检验方式
1. 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的， 全新、未使用过的， 是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2. 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合 格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中 投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规 范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中 华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关 要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。
3. 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保 标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来 源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准； 当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的 检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附 有全文翻译的中文文本。
4. 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期 内具有令甲方满意的性能， 并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
5. 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提 供的开箱要求和环境要求， 按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。
6. 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有 关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间
不迟于交货日期后三十日。
7. 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起规定期限内
(详见合同条款专用部分)运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。 若乙方未在规定时间内参与检验而甲方单方检验后发现存在本条所述情形的，甲方有权依据单方检验结果向乙方主张本条及合同条款通用部分 12.2 条所述权利。
8. 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称 “A 情形”)；或者在货物质量保修期内(下称 “B 情形”)、合理使用寿命期限结束前
6 个月内 (下称 “C 情形”)证实货物或零部件是有缺陷的 (包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的 货物 或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布 的“三包”规定的标准。其中：对属于 A 情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部 件；对属于 B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于 C 情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限 结束之日起 7 个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后 7 个工作日内免费完成更
换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
9. 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备 提供的英文技术文档以外， 其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起 7 日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
10. 乙方承认本合同项下的货物属于需经试车、运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试车、 运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于 90 天(3 个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。
11.本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，
以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。
十、质量保证金
见合同条款专用部分。
十一、技术服务和保修责任
关于本条的特别说明： 本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当签署补充协议进行明确。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同条款专用部分。
1. 乙方对合同货物的质量保修期见合同条款专用部分。若厂家规定的保修期或
合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保修期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中， 自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。
2. 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导 和维修服务，提供此项服务的时间见合同条款专用部分。
3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后 规定时间内 (具体见合同条款专用部分) 内予以答复，如甲方有要求或必要 时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内 (具体见合同条款专用部分) 内派 员至甲方免费维修和提供现场指导。
4. 如乙方在接到甲方维修通知后的规定时间内 (具体见合同条款专用部分) 仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内 (具体见 合同条款专用部分)内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
6. 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员
重大维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
7. 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指 标和技术性能达到合同规定, 由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因 导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由 乙方承担。
8. 在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
9. 在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务， 甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格， 向甲方提供备品、备件及维修服务。
10. 在合同货物保修期届满后， 如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持 并在规定时间内 (具体时间见合同条款专用部分) 内到达现场，迅速排除货 物故障。
11. 本合同签订后及货物使用中任何时间内 (包括本合同货物免费保修期届满后)，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
12. 若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级， 相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。
13. 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级， 而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。
14. 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商 标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
十二、审计及检查
如果采购人要求，中标供应商应允许采购人检查中标供应商与实施本合同有关的资金、帐户和记录，并由采购人聘请的审计人员对其进行审计。
十三、违约责任
1. 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，
若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。
2. 若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其 它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书， 乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
(1)  在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方 造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
(2)  在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新 零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，  相关货物的质量保修期也应相应延长。
(3)  根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
(4)  按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三 方的责任。
(5)  甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
(6)  此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
3. 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任， 则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提 出不足部分的赔偿要求。
4. 延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额比例 (详见合同条款专用部分) 向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例 (详见合同条款专用部分)；
上述逾期超过一定时间 (详见合同条款专用部分) 且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数 90%的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非 集成的货物已交货件数未达合同约定件数 90%的，守约方有权解除合同，并 要求违约方赔偿由此造成的损失。上述逾期超过 20 天但成套集成的货物已 交货套数已达合同约定套数 90%的，或非成套、非集成的货物已交货件数已 达合同约定件数 90%的，守约方不得要求解除合同已经履行的部分只有权决 定解除尚未履行的部分，但违约方应当向对方支付相等于比照中国人民银行 规定的同期借款利息最高限额的两倍按日计算的金额的违约金。
5. 其它违约责任
(1)  如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金，具体比例见合同条款专用部分。
(2)  若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的 2 倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的 2 倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的 2 倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
(3)  如乙方在合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货， 则视为乙方不 能交货，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还 应双倍返还已收取的定金。
6. 若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于 违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同总金额 5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，守约方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。
7. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。
8. 若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方 与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法， 乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责 任均并不因此被减免。
9. 本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及 其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或
中标供应商或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、采购代理机构、采购人或使用人等， 均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标 人或中标供应商或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对采购代理机构、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。
十四、不可抗力
1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或 其他自然灾害， 以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通 知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。
3. 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同 义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责 任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗 力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4. 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合 同，或是继续履行本合同。
十五、联系方式
1. 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递
方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯 联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；  如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2.合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用合同条款专用部分中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内， 将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3. 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十六、保密条款
1. 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审 计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要 范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3. 此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密 期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
十七、合同的解释和法律适用
1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订 时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2. 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。
4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
十八、合同的终止
1. 本合同因下列原因而终止：
(1)  本合同正常履行完毕；
(2)   合同双方协议终止本合同的履行；
(3)   不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
(4)   任何一方行使解除权，解除本合同。
2. 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同 终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十九、法律适用
1. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
2. 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本
合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
二十、权利的保留
1. 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被 视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃 针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权 利或追究其他责任的放弃。
2. 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行， 且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效； 同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款， 并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
二十一、争议的解决
1. 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑ 执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：
(1)   在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；
(2)  由北京仲裁委员会根据申请仲裁时该会现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决,对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。
本项目选择解决方式：见合同条款专用部分。
2. 本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议， 任何争 议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当 成为该等争议的当事人， 无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。
3. 在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。
二十二、合同的补充、修改和变更
1. 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2. 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
3. 招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
二十三、合同的生效
1. 本合同经双方法定代表人(负责人) 或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
二十四、其它约定事项
1. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分， 与本合同具有相同的法律效力。
2. 一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全 部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机 构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
3. 本合同一式份，其中甲方份，乙方份，具有同等法律效力 (其中甲方的一份 合同散装不能装订以便于扫描，甲方其它合同需要胶装)。
4. 本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由甲方保存。
第三部分专用合同条款
合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特 殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
一、定义
1. 采购人(甲方)：
2. 项目编号：
3. 项目名称：
二、合同标的
1. 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列货物：
	序号
	货物名称
	规格
	数量
	产地及品牌
	单价
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


(注：为便于办理固定资产，规格请详尽填写)
2. 交货地点：
3. 交货安装期：天：起始日期年月日；结束日期：年月 日。
三、合同价格
合同总金额为人民币：元(大写) ，元(小写)。
四、履约保证金
1. 履约保证金金额：合同总金额的 5%。
2. 履约保证金形式：银行转账。
3. 履约保证金的提交时间：合同生效后 30 日内。
4. 履约保证金的退还：货物全部安装完毕，验收合格后，履约保证金自行转为质量保证金。该部分金额退还时间详见【质量保证金】中的相关规定。
五、付款方式
	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例(或金额)
	备注

	1
	第一期款
	合同生效后 30 日内，乙方向甲方支付合同总金额 5%的履约保证金后。
	付款至总合同总金额的 40%
	

	2
	第二期款
	货物运送到甲方指定地点， 甲方组织验收合格后。
	付款至总合同总金额的 90%
	

	3
	第三期款
	货物安装调试完毕，验收合格一年后，在乙方票证齐全，符合买方付款流程 的前提下， 10 个工作日内支付项目余款。
	付款至总合同总金额的 100%
	


	备注： 验收合格后履约保证金自行转为质量保证金。


六、交货
1. 交货日期：年月日。
2. 运输方式：。
3. 交货(安装、调试、服务)地点： 甲方指定地点 。
4. 其他约定事项：。
七、质量标准和检验方式
补足或更换的货物应在签署货损证明之日起日内运达甲方指定地点。
八、技术服务和保修责任方式
1. 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起两年三包，五年免费保 修，终身成本价维修的服务。即供货产品自验收合格之日起两年内出现任何质量问题，乙方将依照产品质量法律法规的规定，对存在质量问题的产品实行包修、包换和包退；产品自验收合格之日起两年后七年内年出现质量问题，乙方负责全免费维修；产品自验收合格之日起七年后出现质量问题，负责及时维修，只收取材料成本费。乙方保证以上售后服务的响应时间为自收到甲方要求之日起3日内，乙方逾期不响应， 甲方可委托第三方对产品进行维修、更换，乙方承担相应的违约责任和第三方的维修、更换费用。
2. 在质量保修期内，对任何因安装工艺、材料和产品质量而造成的设备或部件 的损坏，由乙方提供无偿的更换和维修。在质量保修期内，乙方应负责维护，  维护应及时、高效，  需根据投标承诺，按每周、月度、季度、年度等周期定期对各设备进行巡检、清洗、调试、技术升级，确保系统正常运行。
3. 在质量保修期内，乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时， 或接到甲方提出的技术服务要求后8小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后8小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4.在质量保修期内，如乙方在接到甲方维修通知后24小时仍不能修复有关货物，乙方应免费提供与该货物同一型号的备用货物。
5. 在质量保修期内，如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后12小时内没有响应、拒绝或没有派人员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修、提供技术服务或更换货物，因此产生的相关费用由乙方承担。
6.在合同货物质量保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后12小时内到达现场。
7. 重大活动、甲方指定特殊时期乙方需提供及时的现场保障服务，并进行必要的系统检测等，确保重大活动或特殊时期时间内系统的正常运行。
8. 为确保系统正常运行，根据甲方需求，乙方需组织专业技术人员，为甲方提 供系统的免费操作和维护培训，培训内容包括系统原理培训、日常使用管理培训、简单故障判断排除及系统管理软件使用等， 培训内容需整理成册移交甲方。
9. 项目竣工后应乙方应向甲方提交技术资料，包含安装竣工图纸， 设备授权码
第六章 投标文件格式及附件
投  标  文  件
项 目 编号： 
项 目 名称： 
投标人名称 ：
日      期 ：
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件
1、 投标申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 分项报价表
5、 技术条款偏离表
6、 商务条款偏离表
7、 项目实施或集成方案
8、 服务与承诺
9、 投标人类似业绩情况表
10、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)
11、 资格性和符合性审查响应对照表
附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京苏宁工程咨询有限公司
根据贵方（项目名称）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（小写）元人民币，（大写）元人民币，其中，小型企业的产品为元人民币。
项目负责人：。
质量标准：合格。
合同履行期限：日历天。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：
电   话：
传   真：
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：
投标人名称：（盖章）
日    期：年月日

二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
南京苏宁工程咨询有限公司：
本授权书声明：注册于（投标人住址）的投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。
法定代表人签字并盖章：
授权委托人签字：
日        期：年    月    日
三、开标一览表
开标一览表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，中、小、微型企业（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价（人民币，大写）
	小写：人民币                元
大写：人民币

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	投标人是否属于中小微型企业
	是       否


投标人名称:（盖章）
说明：
1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
2、在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
3、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
4、 分项报价表格式
	序号
	库房名
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	小计
	是否小微企业

	一、文物库房门及智能出入口控制系统

	1
	/
	◆特制B级双开文物库房门
	门洞尺寸：2400mm2700mm
（净尺寸2000mm2400mm）
	6.00 
	套
	
	
	

	2
	/
	现有文物库房门密封改造
	门洞尺寸：2400mm2700mm
（净尺寸2000mm2400mm）
	8.00 
	套
	
	
	

	3
	/
	智能出入口控制系统
	人脸、指纹、动态密码、网络联动
	14
	套
	
	
	

	合计
	
	

	二、监控硬件设备

	1
	/
	◆网络球形摄像机
	像素≥：全景400万，细节400万；
最大分辨率：全景2560*1440，细节2560*1440；1/1.8英寸CMOS 传感器。
	6.00 
	套
	
	
	

	2
	/
	200万定焦网络摄像机
	像素≥：200万；
最大分辨率：1920×1080；
	42.00 
	套
	
	
	

	3
	/
	200万定焦枪型网络摄像机
	像素≥：200万；
最大分辨率：1920×1080；
	6.00 
	套
	
	
	

	4
	/
	振动光缆报警单元
	防区数：单防区
传感单元：普通单模通信光缆
系统结构：环形光纤探测系统
安装方式：挂网、地埋、嵌墙
电气特性：工作电压：12V DC（具备反接保护）   供电范围：9V DC—24V DC
	10.00 
	套
	
	
	

	5
	/
	网络型IO模块      
	工作电压：AC220V  
额定功率：20W
报警信号输出：4路标准开关量信号输出                              
防区数：4个 
调试方法： 人机交互界面
防区信号显示：液晶显示
	10.00 
	套
	
	
	

	6
	/
	VITR系统管理软件
	设备管理数量：1000台
防区管理数量：8000 个
布防方式：24小时防区、定时布防防区、分组防区管理
输出控制:定时开启关闭、防区联动开启关闭、联动分组控制
事件记录条数：不小于100万条
系统时间：有
自动撤布防：有
数据库：sql server
	1.00 
	套
	
	
	

	7
	/
	振动光缆
	光缆芯数：4芯单模通信光缆   允许弯曲半径：静态10倍光缆外径 ，动态20倍光缆外径，光缆寿命：25年，使用温度（℃）：-40—+70  纤芯： 国标G62D纤芯
	3000.00 
	米
	
	
	

	8
	/
	网线
	超五类网线
	2000.00 
	米
	
	
	

	合计
	
	

	◆三、智慧库房

	1
	库房四、库房七、库房八
	室内温湿度合一监测终端
	/
	6.00 
	套
	
	
	

	2
	
	室内型光照度、紫外度、温湿度合一监测终端
	/
	6.00 
	套
	
	
	

	3
	
	室内二氧化碳、温湿度合一监测终端
	/
	6.00 
	套
	
	
	

	4
	
	大气有机挥发物总量、温湿度合一传感器
	/
	6.00 
	套
	
	
	

	5
	
	网关
	/
	3.00 
	套
	
	
	

	6
	
	库房空间及库房内的相关基础设施精细建模及模拟动画制作
	/
	852.00 
	平方米
	
	
	

	7
	
	文物精细化建模
	/
	50.00 
	件
	
	
	

	8
	
	三维文物展示子系统
	/
	1.00 
	套
	
	
	

	9
	
	环境监控分析子系统
	/
	1.00 
	套
	
	
	

	
	
	用电安全监控子系统
	/
	3.00 
	套
	
	
	

	10
	
	三维可视化展示子系统
	/
	1
	套
	
	
	

	11
	
	库房导视子系统
	/
	3
	套
	
	
	

	12
	
	局域网络通信子系统
	/
	3
	套
	
	
	

	13
	
	接口开发
	/
	1
	套
	
	
	

	14
	
	55寸监控大屏
	/
	3
	套
	
	
	

	15
	
	导视ipad
	/
	3
	套
	
	
	

	16
	
	管理工作站
	/
	3
	套
	
	
	

	合计
	
	

	四、博物馆库房专用灯

	1
	库房一
	博物馆库房专用灯
	功率：30W
	364.00 
	支
	
	
	

	2
	库房二
	
	
	
	
	
	
	

	3
	库房三
	
	
	
	
	
	
	

	4
	库房四
	
	
	
	
	
	
	

	5
	库房五
	
	
	
	
	
	
	

	6
	库房六
	
	
	
	
	
	
	

	7
	库房七
	
	
	
	
	
	
	

	8
	库房八
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	五、地面防潮、防水

	1
	库房一
	地面防潮、防水设施（强化防水地板）
	阻燃、防水、耐磨
	2553.00 
	平方米
	
	
	

	2
	库房二
	
	
	
	
	
	
	

	3
	库房三
	
	
	
	
	
	
	

	4
	库房四
	
	
	
	
	
	
	

	5
	库房五
	
	
	
	
	
	
	

	6
	库房六
	
	
	
	
	
	
	

	7
	库房七
	
	
	
	
	
	
	

	8
	库房八
	
	
	
	
	
	
	

	9
	暂存库
	
	
	
	
	
	
	

	10
	标本库
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	六、墙面防火、防水（库房公区）

	1
	库房公区
	库房公区墙面防火、防水设施
	防水、阻燃、免漆
	2500.00 
	平方米
	
	
	

	合计
	
	

	七、周转区域设施（库房外公区）

	1
	库房外公区
	周转区域防雨、遮阳设施
	100mm方钢支撑，PC遮阳板
	350.00 
	平方米
	
	
	

	2
	库房外公区
	三维铝合金箱
	800550600mm
	10
	个
	
	
	

	3
	库房外公区
	文物囊匣
	定制，配24cm埃思卡保护膜100米
	500
	个
	
	
	

	合计
	
	

	总计报价
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、 在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
3、 分项报价表格式部分每一页都须盖章
五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、附相关证明材料、说明。

六、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称:（盖章）
日期：    年    月    日
说明：
（1）如果行、列数不够，请自行增加。
七、项目实施或集成方案（格式自拟）
八、服务与承诺
服务与承诺
九、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	项目
规模
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称:（盖章）
日    期：   年   月   日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。
十、投标需要的其他证明文件及材料（若有)
十一、资格性和符合性审查响应对照表
资格性和符合性审查响应对照表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务、货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为 
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日            期：
附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京苏宁工程咨询有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                                      声明人：（公章）
                                                      日期：    年    月    日
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京苏宁工程咨询有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。( 若有 )
主要专业技术能力有：。( 若有 )
                                          声明人：（公章）
日期：    年    月    日
其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
[image: image10.jpg]

