
徐州医科大学附属医院
神经外科手术机器人
招标文件
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2023-0041
招标代理编号：0675-236JOC003072
招 标 人：徐州医科大学附属医院
招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2023年3月

第一章招标公告
江苏海外集团国际工程咨询有限公司受徐州医科大学附属医院的委托，就神经外科手术机器人进行公开招标。
一、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2023-0041

招标代理编号：0675-236JOC003072
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价：
	包号
	项目名称
	预算总价（万元）/最高限价
	是否接受进口产品

	1
	神经外科手术机器人
	500.00
	是


三、资格审查方法：本项目采用资格后审
四、投标人资格要求：
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、投标人需提供法定代表人授权书（原件）。
2、投标人需提供投标人企业概况。
3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）本项目不接受联合体投标；
（四）法律、行政法规规定的其他条件。
五、获取招标文件
1、时间：2023年3月20日至2023年3月27日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）。
3、方式：登陆中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。
4、售价：每包100元人民币，售后不退。
六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2023年4月13日下午14点00分（北京时间）
2、地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅
七、其他补充事宜
1、本项目不收取投标保证金；

2、采购项目需要落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
3、疫情期间参照《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购》（苏财购〔2020〕19号）的相关规定执行；
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：徐州医科大学附属医院
地址：徐州市泉山区淮海西路99号　
联系方式：陈老师  0516-85806002　  
2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 
地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：熊改杰025-84795466、15105170154 

3.项目联系方式
项目联系人：熊改杰
电话：025-84795466、15105170154

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼　
联系人：熊改杰
联系电话：025-84795466

	1.1.4
	项目名称
	神经外科手术机器人采购项目
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2023-0041
招标代理编号：0675-236JOC003072

	1.1.5
	项目地点
	徐州市

	1.3.1
	招标范围
	神经外科手术机器人采购项目，具体要求详见第四章“招标范围及要求”

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
· 接受,应满足下列要求:

	1.9.1
	勘察现场
	□组织
√不组织

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开
· 召开,召开时间：         召开地点：

	1.11
	分包
	√  不允许 
· 允许

	2.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自截标之日起90个日历日

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：

本项目不缴纳投标保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许       □ 允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
· 特殊要求：

	3.7.4
	投标文件份数
	投标人对投标文件须准备一式7份，并分别标以“正本”1份和“副本”5份，电子文本1份，如果有差异，则以正本为准。
投标文件包装上写明包号，包项目名称

★投标人提交的电子文件U盘中须包含盖有公章的投标文件正本扫描件。

	4.1.2
	封套上写明
	神经外科手术机器人（项目名称） 
0675-236JOC003072 (招标编号)
投标文件在2023年4月13下午14:00整前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
· 是

	5.1
	开标时间和地点
	见公告

	5.2
	开标程序
	见公告

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会:由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	· 是
√否,推荐中标候选人并排序。

	7.3.1
	履约保证金
	无

	10
	需要补充的其他内容


开户行名称及账号：交行江苏省分行营业部

	320006607010141124109
	


1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围和质量要求
1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标范围及要求”。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉。
1.4.2 本次招标不接受联合体投标
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 
(2）与本招标项目的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(3）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；
(4）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；
(5）被责令停业的；
(6）被暂停或取消投标资格的；
(7）财产被接管或冻结的；
(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
2.招标文件
2.1招标文件组成
本招标文件共六章，内容如下：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 招标清单及技术规格
第五章 合同模板
第六章 投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件可能影响投标文件的编制，且时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
  2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
3．投标文件
3.1 投标文件组成
3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。
3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4 投标报价应是投标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、招标代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金（本项目不适用）
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3请未中标人在知悉评标结果后及时和招标代理机构联系办理退还投标保证金事宜，中标人的投标保证金待合同签定后与招标代理机构联系办理退还手续。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3.5 资格审查资料（详见投标人须知前附表）
3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.2投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
(2)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
(4)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；
(5)投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(6) 开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）经评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会否决全部投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人审批后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
11. 质疑
11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

第三章 评标办法
2.1 初步评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书等一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖
单位章

	
	
	招标文件格式
	符合第七章“招标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	法定代表人授权委托书
	有效

	2
	投标人资格评审标准
	营业执照、资质等级、及其他要求
	符合招标公告投标人资格要求及第二章“投标人须知”相关规定

	3
	响应性评
审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	应标方案
	符合第四章“技术规格及要求”规定

	
	
	其他
	招标文件未附有招标人不能接受的条件


2.2  详细评审
综合评分法：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：
1、报价：30分
初步评审合格的各供应商的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该供应商评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分。
2、招标文件响应：40分
有一项★号指标负偏离减5分，非★号指标每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，最高分40分，最低分0分。★号指标需提供佐证材料，并在技术参数偏离表中标明佐证材料所在页码，否则视为负偏离。
3、服务：15分
3.1设备到货、安装、调试方案：5分
供应商应提供设备到货运输、安装、调试方案（包含但不限于发货时间、运输流程及保障、安装调试人员安排、相关方沟通、问题解决方案等）。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。
3.2人员培训方案：5分
供应商应提供人员培训方案，方案应包含但不限于人员操作培训、维修保养培训、相关更新、科研教育等进阶培训、学习会议方案等。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。
3.3售后服务实施方案：5分
根据供应商质保期内售后服务（包含但不限于响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（包含但不限于服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。
4、
投标货物的业绩（同品牌同型号，不限供应商）：8分   
以供应商提供自2019年起，以标注了型号、用户单位名称及用户单位联系人的合同复印件为准，如型号与投标产品型号不一致，为无效业绩证明材料。有一份得2分，最多得8分。
5、投标文件制作：2分    
投标文件制作规范、无缺漏、无涂改，装订整齐得2分；投标文件制作不太规范，有少量涂改或缺漏，得1分；投标文件制作粗糙，有大量涂改、有大量缺漏、装订凌乱的，不得分。
增加：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件，并满足以下要求的供应商，其投标报价扣除相应折扣（货物、服务为10%，工程为5%）后参与评审。

①需将中小企业制造的货物在“投标分项报价表”中单独报价；

②按照招标文件的要求提供相应格式的《企业声明函》
中小企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决
2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的》（通知财库〔2019〕9号）要求
4.1  如投标人所投产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，依据品目清单和处于有效期之内的认证证书（以提供的证书复印件为准）实施政府优先采购的，在评标时分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2  如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品、环境标志产品，投标人所投产品的品牌及型号必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，为清单中有效期之内的产品（以提供的证书复印件为准），否则其投标将作为无效投标被拒绝。
1、评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。
2、评审标准（见评标办法前附表）
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对招标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(l) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
(2) 不同投标人的招标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；
(3) 不同投标人的招标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；
(4) 不同投标人的招标文件中项目管理人员出现同一人的；
(5) 不同投标人的招标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；
(6) 不同投标人的招标文件相互混装的；
(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；
(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；
(9) 不同投标人的招标文件由同一单位或同一人编制的；
(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；
(11) 不同投标人的招标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；
(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；
(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；
(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1)招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
(3)如果投标货物数量和服务内容少于招标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按招标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和
3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。
3.3 招标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交招标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变招标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于招标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照符合文件商务技术要求的最高得分推荐中标候选人。
第四章招标范围及技术服务要求
一、货物需求一览表
	包号
	货 物 名 称
	数量
	交 货 期
	交货地点

	1
	神经外科手术机器人
	1套
	合同生效后三个月内到货
	徐州医科大学附属医院指定地点


二、技术、商务要求
投标人需对所投包号中的所有技术、商务要求点对点在响应偏离中进行响应，其中，商务要求不允许负偏离，否则将自行承担被否决投标的风险。
（一）技术要求：
1、整机
1.1获NMPA认证；
1.2适用于神经外科手术；
1.3手术导航软件为最新版本。
2、主机及硬件
2.1机械臂
2.1.1机械臂由5个或以上旋转关节串联而成, 各关节皆可由电机锁定或者电磁锁定；
2.1.2★多旋转关节串联式机械臂定位误差≤1mm；
2.1.3多旋转关节串联式机械臂负载能力≥1KG；
2.1.4多旋转关节串联式机械臂移动范围≥300mm×300mm×300mm，一次摆位即可覆盖全颅脑定位；
2.1.5★机械臂各串联式关节配备电机或角度传感器，即可引导手术器械定位至目标解剖结构，一次摆位即可覆盖全颅脑定位，无靶点路径限制；
2.1.6通过各串联式关节的电机或角度传感器，机械臂即可拾取≥600mm处点的坐标，一次摆位即可拾取全颅脑任意点坐标；
2.1.7多旋转关节串联式机械臂具备力控模式，根据操作者在臂体施加的外力进行运动调整，包括单关节转动、自由移动等；
2.1.8在运动过程中，多旋转关节串联式机械臂受到阻力可立即停止运动，实现安全交互。
2.1.9多旋转关节串联式机械臂臂展≥850mm（不含手术配件末端），一次摆位即可覆盖全颅脑定位。
2.1.10多旋转关节串联式机械臂至少4个关节的转动角度不少于±350°。
2.1.11多旋转关节串联式机械臂末端可免螺钉快速安装导向器，导向器可被光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光识别追踪三维位置和姿态。
2.2计算机：使用64位操作系统；Intel I7处理器；16G内存；≥1TB硬盘；高性能独立显卡。
2.3显示器：≥21英寸高清触控屏。
2.4光学跟踪定位仪
2.4.1采用双目或以上光学跟踪定位仪，配有专用多关节支架，利用红外光或者手术室自身环境光即可实现对目标物三维位置和姿态的实时亚毫米级追踪；
2.4.2专用光学跟踪定位仪支架具备竖直旋转、水平旋转等关节，可独立于主设备外实现定位仪在手术室内的灵活摆位；
2.4.3利用红外光或手术室自身环境光，光学跟踪定位仪测量范围≥200cm×100cm×100cm；
2.4.4利用红外光或手术室自身环境光，光学跟踪定位仪定位误差≤0.3mm；
2.4.5利用红外光或手术室自身环境光，光学跟踪定位仪可同时追踪≥20个目标的三维位置和姿态；
2.4.6★光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光跟踪导航探针，在二维影像和三维模型中实时显示探针所指位置和方向，不需要定位机械臂引导。
2.5主控台车：承载机械臂或定位装置、计算机和显示器等，可万向推动，可稳固锁定，设有光驱和USB接口，配有鼠标和键盘。
2.6自动注册标志物：与患者固连，可被光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光自动追踪三维位置和姿态，实现患者位置的无接触、自动注册。
2.7光学导航工具：可被光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光实时追踪三维位置和姿态，实现术中实时光学导航。
3、系统软件
3.1影像处理模块
3.1.1DICOM3.0文件读取、解析、预览和显示；
3.1.2支持CT、MRI（MRA、T1、T2、MRV、DTI等）、PET等多模态影像融合；
3.1.3支持影像间自动融合、手动融合和基于解剖特征点融合；
3.1.4支持自动融合时设定兴趣区融合；
3.1.5支持融合微调，包括平移和旋转微调；
3.1.6支持以透明叠加、棋盘格、混合等视图方式呈现融合结果；
3.1.7根据影像分割不同解剖结构（皮肤、颅骨、血管、脑皮层等）的三维模型；
3.1.8支持脑皮层、血管等所分割的三维模型的叠加显示；
3.1.9重构轴位面、冠状面、矢状面、垂直于路径的横截面和平行于路径的横截面视图；
3.1.10支持影像灰阶和彩色显示及调整；
3.1.11可进行二维&三维距离测量、角度测量；
3.1.12可调整三维模型的透明度等显示属性；
3.1.13放大、缩小、平移、旋转二维影像和三维模型。
3.2手术计划模块
3.2.1支持病灶等兴趣区域的自动、手动轮廓勾画；
3.2.2支持病灶等兴趣区域三维体积的计算；
3.2.3支持病灶等兴趣区域的三维显示；
3.2.4支持在二维影像和三维解剖上设定手术靶点、入颅点，规划多个手术路径；
3.2.5支持手术路径的二维和三维显示；
3.2.6支持对手术路径可见性等显示属性设置；
3.2.7支持手术路径与轴位面、冠状面和矢状面视图交点的二维和三维显示；
3.2.8支持定义AC-PC坐标系，并重组视图；
3.2.9支持在AC-PC坐标系中直接输入坐标设定路径靶点；
3.2.10支持电极路径的触点显示；
3.2.11支持当前手术规划导出/导入。
3.3手术注册模块
3.3.1★控制光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光，实现患者全体位的灵活、快速位置注册；
3.3.2通过各串联关节的电机或者角度传感器，即可完成机械臂位置注册；
3.3.3支持在二维影像&三维模型中对注册点的自动识别标记；
3.3.4支持在二维影像&三维模型中对注册点的手动标记；
3.3.5控制光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光，实时追踪计算自动注册标志物的三维位置和姿态，实现对患者位置的快速自动注册；
3.3.6控制光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光，实时追踪计算注册探针的三维位置和姿态，手持注册探针即可灵活地对患者特征点进行识别和位置采集，实现患者位置的灵活手动注册； 
3.3.7支持对注册点移位的纠正；
3.3.8支持手术注册信息的自动保存和加载。
3.4手术定位模块
3.4.1根据手术规划计算串联式机械臂各关节的电机或者角度传感器的目标转动角度；
3.4.2通过机械臂各串联关节的电机或者角度传感器，即可引导其定位至靶点路径，搭载手术器械进行手术，一次摆位即可覆盖全颅脑定位，无靶点路径限制； 
3.4.3控制机械臂各串联关节的电机或者角度传感器，即可进行定位精度验证；
3.4.4控制串联式机械臂各关节的电机或者角度传感器，实时获取各关节角度，计算机械臂三维坐标，控制其点触解剖结构即可一次摆位拾取全颅脑目标的空间位置；
3.4.5控制机械臂各串联关节的电机或者角度传感器，即可进行轴向运动等靶点路径调整。
3.5手术导航模块
3.5.1控制光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光，实时追踪手持导航探针的三维位置和姿态, 在二维影像和三维模型中实时显示导航探针所指的位置和方向，计算其与目标靶点路径的差值；
3.5.2控制串联式机械臂各关节的电机或者角度传感器，实时获取各关节角度，计算机械臂三维坐标，在二维影像和三维模型中实时显示机械臂末端搭载器械的位置和方向，计算与目标靶点路径的差值，一次摆位即可实现全颅脑导航；
3.5.3在二维影像和三维模型中虚拟显示导航工具所指方向上更深入的解剖结构，深入距离可任意设定；
3.5.4★控制光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光，自动识别计算示踪架三维位置和姿态，实现对术中患者移动的实时注册，始终保持导航的准确。
3.5.5★支持脱离系统中串联式机械臂的情况下，控制光学跟踪定位仪利用红外光或者手术室自身环境光进行光学导航。
（二）商务要求：
1、付款方式：设备安装验收合格后支付90%；设备安装验收合格1年后，支付剩余10%款项。
2、质保期：
2.1整机免费质保伍年，终身维护；
2.2计算时间以签署验收合格文件之日为准，鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。
3、交货期：合同生效后三个月内，货物送达至采购人指定地点。
第五章 合同协议书
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。
徐州医科大学附属医院购销合同
                 合同编号：
购货单位（以下简称甲方）：徐州医科大学附属医院
供货单位（以下简称乙方）：                                   
根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同： 
第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

	产品名称
	品牌名称
	规格/型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价(￥元)
	小计(￥元)
	使用科室

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 合计（小写） 
	 
	

	合计人民币金额（大写）：


本合同总价款按实际数量据实结算。
本合同产品价格包括但不限于产品价款、材料费用、专用工具费用、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、技术支持、培训咨询、售后服务、维护保养等费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及提供符合甲方财务要求的正规发票。产品详细配置清单等见附件，附件、招标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二条 交货时间与交货地点 
1、交货时间：乙方必须严格按照甲方使用科室或归口管理部门要求的发货时间和数量于       年    月    日前向甲方交付产品。
2、交货地点：乙方负责将产品运至甲方指定地点，交给甲方指定的收货人，并承担运输、装卸、税费等一切相关费用。对于产品运送至指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏、数量损失及运输、装卸过程中发生的一切损失、安全事故责任等均由乙方承担。
第三条 验收
1.产品到达甲方指定到货地点后5个工作日内，甲乙双方共同进行清点验收。
2.验收标准: ①货物外观、包装完好；②数量、规格/型号无误；③货物符合合同要求及标准，配置齐全，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；④乙方应根据招标文件的要求提供必要的技术资料，国产设备提供包括但不限于医疗器械注册证、保修卡、合格证、中文说明书等技术资料，进口设备提供包括但不限于医疗器械注册证、报关单、商检报告、中文说明书等技术资料。⑤科室开始使用没有问题后，在医院内网提交验收申请，甲、乙双方共同进行验收。乙方提供以上材料并经甲方清点验收合格后30日内，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵，乙方需提供情况说明，甲方审核完毕后5日内，甲、乙双方再次共同进行验收。
3.验收不合格，无条件退场，由此造成的损失乙方自负，并赔偿由此给甲方造成的工期损失，每天按照本合同总价款的1％向甲方支付违约金。
4.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。
第四条 付款方式
产品验收合格后，甲方支付总价款的90％，剩余10％作为尾款，满壹年后付清。甲方支付90%价款时，乙方应开具符合甲方财务要求的正规全额发票，乙方未提供正规全额发票前，甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款责任。
第五条 质量保证、保修期及服务承诺
乙方保证向甲方提供的产品必须符合国家标准或其他必须执行的行业质量标准及甲方内控标准，并保证完全符合国家的相关法律法规等要求。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。
产品的保修期（从验收合格日算起）   年，保修期内免费维修。按照双方约定的维保费率    （合同总价的百分比）执行保修。如无特殊约定，保修期满后，只收取维修配件的成本费，并保证对本产品终身负责维修。
服务响应时间：   小时
其他承诺：
第六条 特别提醒条款
①所提供医疗器械产品注册证等技术资料必须真实有效；②所提供产品上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；③国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；④发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；⑤其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理总局的相关规定。
以上条款必须同时满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
第七条 违约责任
1.乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方要求乙方无条件换货或退货，因此产生的相关损失及费用由乙方负责。
2.乙方逾期交货的，甲方有权按照合同价款的3‰/天扣除乙方逾期违约金（在合同价款中直接扣除），甲方由此产生相关损失及费用由乙方承担。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。
3.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。
4.质量违约责任：因产品存在质量问题而造成甲方的损失，乙方应向甲方赔偿；造成人身、他人财产损害的，甲方可以向乙方、产品的生产者要求赔偿。
5.如乙方违反本合同所规定的义务，甲方有权按《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十四条的规定，向乙方行使甲方的法律权利。
第八条 其他
当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。 
本合同在履行中发生争议，由合同双方当事人双方协商解决，协商不成时，可向合同签署地人民法院提出诉讼。
本合同经双方签字盖章后即行生效，合同内容全部履行结束后终止。本合同如有未尽事宜，须经双方当事人共同协商另行议定，并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。每份均具同等法律效力。
甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）        乙方：                    （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：                            
委托代表人：                                委托代表人：                            
地    址：  江苏省徐州市淮海西路99号       地    址：                              
电    话：  0516-85806002                   电    话：                              
开户银行： 中国农业银行徐州淮海路支行      开户银行：                              
帐    号： 10230101040002600               帐    号：                              
合同签署地点： 江苏省徐州市泉山区      
附件：  页
第六章   投标文件格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标书
格式二：投标报价汇总表
格式三：技术要求、商务要求响应偏离表（须点对点应答）
格式四：企业声明函等

格式五：其他
二、资格证明文件

评分索引表
投标人全称（加盖公章）：
	详细评分办法中的各个打分项目
	在投标文件中的页码位置
	备注

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	


注：行数应根据实际内容自行增减
格式一    
投标书
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
根据贵方为（项目名称）项目招标采购维保服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。
5、本项目服务期限为：____________。
6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。
7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。
11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。
13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。
15、其他说明：
16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址传真
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称
公章
日期
格式二：投标报价汇总表
项目名称：
招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	项目名称
	
	

	投标总价（人民币大写）：

	交货期：

	是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否）
证明材料在投标文件中的页码：
（如投标人为所投货物生产商，则适用，否则不适用）

	优惠条件：（如果有的话）


投标单位（盖章）：
投标人代表（签字）：

日期：     
注:此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；
格式三：
技术、商务要求响应偏离表（须点对点应答）
（针对招标文件第四章 须点对点应答）
招标编号：  包号：
	序号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	备注（如有）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表（签字）：
                                       日期：
注：投标人需对所投包号中的所有技术要求、商务要求点对点在响应偏离中进行响应，其中，商务要求不允许负偏离，否则将自行承担被否决投标的风险。
格式四：
（一）企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
投标人名称：

日期：年月日
（二）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）： 
日
期：
（三）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
（四）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
（五）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
格式五：
根据招标文件第三章评标办法及第四章技术要求，投标人认为其他必要的资料（如服务实施方案等，如果有）
2、 资格证明文件
（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　
  格式一：资格性检查响应对照表
格式二：营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式三：上一年度的财务状况报告（2022年度投标人出具的财务状况报告，无需经第三方审计的审计报告）
格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2022年1月1日以来，任意三个月的缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如涉及到小额纳税人或者疫情原因对相关费用进行减免的，请提供相关说明）
格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单,提供查询截图。
格式八：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
格式九：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）
格式十：投标人企业概况
　　注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。
        2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。
格式一
资格性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


格式二
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式三
上一年度的财务状况报告
单位：万元
	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率%
（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率%
（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率%
（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率%
（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率%
（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率%
（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率
（净利润/平均净资产）
	
	
	


投标人代表（签字）：

日期：     
格式四
依法“缴纳税收”和“社会保障资金”的相关材料
缴纳税收：
社会保障资金：
格式五
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
                                               投标人名称（公章）：
                                             日期： __年月日
格式六
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      投标人名称（公章）：
                                      日期：___年月日
格式七：
“信用中国”的信用查询截图
格式八
法定代表人授权书（原件）
本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称） （代理人姓名）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （招标单位名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权转委托，特此委托。
投标单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖法人章）：     联系电话：
代理人（签字）：      联系电话：
收款户名：
开户银行：
账    号：
日期：           年   月   日
格式九
资质证书（复印件）
格式十
投标人企业概况
PAGE  
93

