休闲农业开放性公共技术技能实训基地-仪器设备采购及安装项目

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：江苏农牧科技职业学院

招标代理：建业恒安工程管理股份有限公司

二〇二三年五月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 技术标准与要求	19

第四章 合同条款及格式	83

第五章 投标文件格式	87

# 第一章 招标公告

项目概况

休闲农业开放性公共技术技能实训基地-仪器设备采购及安装项目 的潜在投标人应在 江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于 2023年5月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：休闲农业开放性公共技术技能实训基地-仪器设备采购及安装项目

预算金额：1363.74199万元

最高限价：1363.74199万元

采购需求：声光电、5D影院设备、VR互动系统设备、农业物联网技术、实训教学投影设备、畜牧场景、成品展柜、液晶播放屏、水生养殖设备、水处理设备、摄录像机水质监控系统、水生动物标本、水生动物标本柜、病理组织切片机及其它等设备及安装、调试等配套辅材，具体要求详见招标文件。

合同履行期限：100日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件名单。

三、获取招标文件

时间：自2023年5月6日00:00:00至2023年5月12日00:00:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统

售价：免费

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年5月26日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人赶赴现场的，各投标人授权代表应在接到通知之后两个小时之内携带身份证到达评标现场，以便及时进行书面澄清答疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名  称：江苏农牧科技职业学院

地  址：泰州市海陵区凤凰东路8号

联系人：贾老师

联系方式：0523-86159336

技术咨询：张老师

联系方式：13852860596

2.采购代理机构信息：

名称：建业恒安工程管理股份有限公司

地址：泰州市建工大厦18楼1801室

联系人：袁女士

联系方式：0523-86898859

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：休闲农业开放性公共技术技能实训基地-仪器设备采购及安装项目 |
| 2 | 代理单位：建业恒安工程管理股份有限公司 代理单位地址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1801室 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标文件递交截止时间：2023年5月26日9点00分（北京时间） 投标文件递交地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 6 | 投标文件的制作要求： 本次采购采用江苏政府采购“苏采云”系统进行政府采购活动。 1.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“泰州市政府采购网”发布的更正公告。 |
| 7 | 签订合同地点：江苏农牧科技职业学院 合同形式：固定单价合同 |
| 8 | 履约保证金： 金额：按照中标价的10%计取 缴纳时间：中标后签订合同前缴纳 退还时间：项目验收合格后，供应商凭项目验收报告、合同、发票至采购人处办理退还履约保证金手续（无息）。 |
| 9 | 踏勘现场：不踏勘 |
| 10 | 投标预备会：不召开 |
| 11 | 付款方式： 合同签订前，中标人须支付合同价款10%的履约保证金至学校指定账户。合同签订后支付合同价的10%作为预付款，设备全部到现场后支付合同价的40%，设备安装、调试并验收合格，学校付清项目全款。 |

一、投标须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）采购公告中下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归江苏农牧科技职业学院。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.招标代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3.如需对招标文件进行澄清或修正，招标代理机构将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证复印件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（9）承诺书（格式见附件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有，格式见附件）

7.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

（七）投标文件的递交：

1.电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

（1）投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

（2）招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（八）投标文件的拒收：

1.采购人及招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

（九）投标文件的撤回和修改：

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

（十）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4.招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（十一）开标、评标：

1.招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

2.开标仪式由招标代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7.评标程序

评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

9.评分标准

详见附件。

（十二）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。建业恒安工程管理股份有限公司将在泰州市政府采购网发布中标公告。建业恒安工程管理股份有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达建业恒安工程管理股份有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。建业恒安工程管理股份有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，建业恒安工程管理股份有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.招标代理机构向中标供应商发中标通知书。

（1）招标代理机构将以书面的形式向中标供应商发出中标通知书。

（2）中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（十三）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

（十四）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）中标服务费：

1.招标代理等费用：按照计价格[2002]1980号文标准的30.2%及苏价服[2014]383号文标准的37.1%等计取，共计陆万捌仟元整（由中标单位支付）；

以上由中标单位支付的费用在中标后领取中标通知书前支付给招标代理单位，其费用充分考虑在本次投标报价中。

2.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（十七）特别提醒：

1.各供应商按招标文件要求如需提供述标演示视频的，每个功能点须单独录制演示视频并上传至政府采购交易管理平台，视频以功能点命名，每个视频不得超过50M(若单个功能点视频大于50M，可分多个视频上传),否则无法上传。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

（十八）政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

评分标准：

| 评审内容 |
| --- |
| 价格 部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。得分保留两位小数。 |
| 商务 部分 （24分） | 投标人实力（8分） | 1、投标人具有有效的安全生产许可证得1分，未提供不得分。 2、投标人具有有效期的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；每提供一个得1分，最高得3分。 3、投标人具有有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书；每提供一个得1分，最高得2分。 4、投标人提供专业舞台音视频设计、安装及调试甲级证书得1分，提供专业舞台音响设计、安装及调试甲级证书得1分，最高得2分。 注：以上提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | LED产品质量保证（5分） | 1、所投LED显示屏制造商提供有效期的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包括LED显示屏或LED模块的设计、生产，否则不予认可），每提供一个得1分，最高得3分。提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 2、所投LED显示屏制造商提供有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项证明得1分，最高得2分。提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 项目团队实力（6分） | 1、拟派本项目的团队人员中具备中国人力资源岗位职业技能教育管理中心颁发的高级灯光音响师证书，每提供一个得1分，最高得2分。 2、拟派本项目的团队人员中具备机械工程专业工程师及以上职称证书的得1分；具备电子信息工程专业工程师及以上职称证书的得1分，最高得2分。 3、拟派本项目的团队人员中具备智能化系统高级工程师得1分，具备弱电系统集成高级项目经理高级得1分，最高得2分。 注：以上提供人员证书及投标人为其缴纳的投标截止时间前连续6个月的社保证明复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 售后服务 （5分） | 1、投标人承诺维修能够2小时内到达现场的得1分，提供承诺书作为得分依据。 2、投标人具有商品售后服务认证证书GB/27922-2011售后五星服务体系认证证书得2分，提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 3、投标人提供GB/T27922-2011售后服务管理师证书的，每提供一个得1分，最高得2分，提供证书及投标人为其缴纳的投标截止时间前连续6个月的社保证明。 |
| 技术部分（46分） | 技术性能及指标响应（25分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；非打★号不满足的，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。打★号不满足，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  | 安装工作实施方案 （15分） | 安装工作实施方案合理性总体评价： （1）根据工作实施方案的适用性、可行性、具体性等进行评价打分：适用性、可行性、具体性强得8分，适用性、可行性、具体性一般得5分，适用性、可行性、具体性差得2分，不提供不得分；满分8分。 （2）根据工作实施方案中质量、进度、安全保证措施、及应急预案及处理措施适用性、可行性、具体性等进行评价打分：适用性、可行性、具体性强得7分，适用性、可行性、具体性一般得4分，适用性、可行性、具体性差得1分，不提供不得分；满分7分。 |
|  | 售后服务方案（6分） | 根据各投标人提供的售后服务方案、服务承诺书的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施情况进行打分。 方案科学、可行性高、内容完整的得6分，方案较科学、可行性一般、内容较全面的得3分，方案内容不够全面、可行性不强的得2分，方案内容不全、可行性差的得1分。 |

# 第三章 技术标准与要求

一、核心产品名称及数量

| 1.1 声光电设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、LED屏系统 |
| 1 | LED显示屏 | ★像素间距≤2mm 2、屏幕净尺寸约：9600*12160mm（弧长x长度） 118平方米 3、标准色温（K） ≥6500K 可调 视角（水平/垂直°）≥170/170 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 4、安全特性 GB4943/EN60950 5、刷新率 ≥3840Hz ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 118 | 平方米 |
| 2 | LED播放控制系统 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力 2、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 3 | 视屏处理器 | 1、支持输入4096*2160分辨率的4K数字信号且能向下兼容 2、支持最多7图层画面拼接，漫游：画面窗口位置任意挪动；图层位置关系任意漫游；支持单路输入信号复用的同时，满足多画面下每个画面均支持缩放 3、支持Android手机APP及ipad控制软件控制 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |

| 1.2 5D影院设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、放映系统 |
| 1 | 投影机 | 1、★亮度输出： ≥10000流明IOS 2、电动缩放/对焦， 3、激光光源，光源寿命长达20000小时，节能环保 4、★电动镜头位移功能 5、支持4角调整，变形调整，边缘融合功能 6、360°自由方向投影 7、1920*1200兼容4K分辨率，支持HDR | 6 | 台 |
| 二、音箱音效控制播放系统 |
| 1 | 主音箱 | 1、10″全频音箱 2、单元类型： 10″Low+1.75″Hi(44芯高音单元) 3、功率（AES/Peak）：250 W/500 W 4、阻抗： 8 Ohm 5、灵敏度：98dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 2 | 个 |
| 2 | 超低音箱 | 1、18″超低频音箱 2、单元类型：18″Woofer 3、功率（AES/Peak）：600 W/1200 W 4、阻抗： 8 Ohm 5、灵敏度：99dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 2 | 个 |
| 3 | 主中置环绕音箱功放 | 1、额定功率（8Ω／通道）：2x1000W 2、额定功率（4Ω／通道）：2x1500W 3、额定桥式功率（8Ω）：2500W 4、频响范围：5Hz～25kHz 5、信噪比：>115dB 6、阻尼系数：>500（8Ω）(5Hz-1KHz) 7、输入灵敏度：0.77V/26dB/32dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 2 | 台 |
| 4 | 超低音箱功放 | 1、额定功率（8Ω／通道）：2x1300W 2、额定功率（4Ω／通道）：2x2300W 3、额定桥式功率（8Ω）：4600W 4、频响范围：5Hz～25kHz 5、信噪比：>115dB 6、阻尼系数：>500（8Ω）(5Hz-1KHz) 7、输入灵敏度：0.77V/26dB/32dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 1 | 台 |
| 三、动感座椅系统 |
| 1 | 动感座椅 | 三自由度双人一组5D动感座椅 电机为220V伺服电机；座椅特效需标配：震臀，震背，耳风，喷气 ，扫腿，吹风，闪电 动感参数： 1.满足前/后俯仰 2.满足左/右倾斜 3.具备上升下降功能 输入电压：200～230V ★第三方检测报告：ilac-MRA和CNAS并且通过国家标准 | 10 | 组 |

| 1.7 农业物联网技术设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 猪场物联网检测系统（物联网传感器监测模块） | 1、设备采用百叶箱的形态，结合猪场的实际使用检测环境温度、湿度、光照度、二氧化碳、氧气、氨气、硫化氢、甲烷。 2、百叶箱多层结构外壳内部集成RS485数据采集主板，采集监测传感器数据，传递到4G数据主板上。 3、系统采用JXOS操作系统，提升了系统运行的可靠性、多数据采集任务的实时性、系统模块化设计，具有OTA远程升级技术； 4、防护隔离罩基础件接口规格GX12-4型，数据采集方式RS485ModbusRTU； 5、集成化传感器采用DC12V供电方式 6、数据通讯主板集成4G物联网数据采集模块，支持全网通网络信号传输。 7、温度量程-40~80℃，分辨率0.1℃，精度±0.2℃ 8、湿度量程0~100%RH，分辨率0.1%RH，精度±3% 9、光照量程0-20wlux，分辨率1lux，精度±5% 10、二氧化碳量程0-2000ppm，分辨率1ppm，精度±（50ppm+5%） 11、风速测量范围0~30m/s，分辨率0.1m/s，精度±1m/s 12、甲烷量程0-100%LEL，分辨率0.1%，精度±3% 13、环氧乙烷量程0-500ppm，分辨率1ppm，精度±3% | 15 | 套 |

| 1.12 VR互动系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED显示屏 | 曲面屏 1、★像素间距：≤1.53mm 2、屏幕净尺寸约：35.328㎡ 3、标准色温（K） ≥6500K 可调 视角（水平/垂直°）≥170/170 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 4、安全特性 GB4943/EN60950 5、刷新率 ≥3840Hz ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 35.328 | 平方 |
| 2 | LED播放控制系统 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力 2、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示 ★需供应商投标时提供畜牧兽医资源录屏演示，时间不少于3分钟 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 3 | 桌面VR交互一体机 | 支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作；支持2D/3D快速自动切换和物理按钮切换 （2）具有防蓝光护眼显示模式，软件一键切换；支持键鼠、光学追踪笔交互方式 （3）支持实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置显示设备，分享给旁观者 ★需供应商提供现场验收时可演示的畜牧兽医类VR相关资源 | 13 | 台 |

| 1.13 液晶播放屏 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 75寸会议电视机 | 1、★屏幕尺寸:75英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、超高清4K 4、支持多功能端口 | 1 | 台 |
| 2 | 75寸会议平板 | 1、★屏幕尺寸:75英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、亮度:350cd/m² 4、色彩:16.7M 5、对比度:5000:1 6、背光类型:D-LED 智能触控 | 1 | 台 |
| 3 | 43寸触摸一体机 | ★显示尺寸:≥43英寸 2、★分 辨 率:≥1920*1080 3、亮 度:≥350cd/m2 4、背光类型:ELED 5、触控方案:红外触摸 | 2 | 台 |
| 4 | 55寸触摸一体机 | 1、★显示尺寸: ≥55英寸 2、★分 辨 率:1920*1080 3、亮 度:≥350cd/m2 4、背光类型:ELED 5、触控方案:红外触摸 | 2 | 台 |
| 5 | 86寸会议平板 | 1、★屏幕尺寸:86英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、亮度:350cd/m² 4、色彩:16.7M 5、对比度:5000:1 6、背光类型:D-LED 智能触控 | 1 | 台 |

| 1.18摄录像机水质监控系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、摄录像机及水质监控系统设备 |
| 1 | 水下专用摄像机 | 具有不少于200万像素 CMOS传感器。 水平分辨力不小于1000TVL。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@30fps和子码流704x480@30fps输出。 | 6 | 个 |

- 二、项目清单及技术参数要求

| 1.1 声光电设备 |
| --- |
| 使用部位 | 实训馆一楼大厅至二楼自动扶梯 |
| 功能描述 | 一楼通往二楼自动扶梯长度35m、坡度9度、隧道直径1.9m。运用P2小间距模组拼接LED屏幕将自动扶梯包围的形式成为隧道，观众可以搭乘自动扶梯时通过观看LED屏幕连续滚动播放超高清三维定制影片时长为 90 秒，弧形LED屏展现形式加上音效让观众处于沉浸式氛围中，隧道围合形态使观众有种声临其境的感受，两侧播放讲述以中国典型畜牧发展史，达到科普畜牧文化的目的。 主要建设内容： 1、LED屏系统（显示屏118平方米、设备电源、接收卡、LED播放控制系统、视频处理器、钢结构、工控主机、网络机柜、机柜层板、远程播放控制程序） 2、音箱音效系统（仿真石头音响、功放） 3、定制影片（影片时长90秒） 4、中控系统（控制主机、可编程控制系统控制柜、串口服务器、逻辑控制器、液晶显示器、网络设备、网络机柜、机柜层板、平板电脑、灯光控制软件、中央集控软件平台、中控电器柜中单片机程序、中控集中控制系统软件） 5、设备布线材相关辅材（网线、音频线、电源线） 6、配套安装设备（油画布彩印、剪影） |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、LED屏系统 |
| 1 | LED显示屏 | 1、★像素间距≤2mm 2、屏幕净尺寸约：9600*12160mm（弧长x长度） 118平方米 3、标准色温（K） ≥6500K 可调 视角（水平/垂直°）≥170/170 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 4、安全特性 GB4943/EN60950 5、刷新率 ≥3840Hz ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 118 | 平方米 |
| 2 | 设备电源 | 1、显示屏开关电源 2、电压范围：200V-240V 带载 40A | 360 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 2、支持14bit精度逐点校正 3、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片 4、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型 5、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 | 160 | 张 |
| 4 | LED播放控制系统 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力 2、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 5 | 视屏处理器 | 1、支持输入4096*2160分辨率的4K数字信号且能向下兼容 2、支持最多7图层画面拼接，漫游：画面窗口位置任意挪动；图层位置关系任意漫游；支持单路输入信号复用的同时，满足多画面下每个画面均支持缩放 3、支持Android手机APP及ipad控制软件控制 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 6 | 隧道钢结构 | 隧道钢结构制作安装：镀锌钢管主架机床冷轧成型，主架档距140mm，焊接，成套运输安装，现场安装于自动扶梯之上，形成从一楼至二楼的隧道结构 | 118 | ㎡ |
| 7 | 工控主机 | CPU：英特尔I7/硬盘：120G SSD/内存：16GB/显卡 显存8G | 1 | 台 |
| 8 | 网络机柜 | 容量42U | 1 | 套 |
| 9 | 机柜层板 | 配套层板 | 5 | 块 |
| 10 | 远程播放控制程序 | 多媒体播放软件授权实现超高分辨率影片的帧对帧同步播放，支持非标画面内容，支持常见视频、音频格式，并通过局域网与中控系统进行通信控制 | 1 | 套 |
| 二、音箱音效系统 |
| 1 | 仿真石头音箱 | 70-100V 20W | 4 | 套 |
| 2 | 功放 | 2路AUX输入，3路MIC输入，1路AUX输出；MIC1优先功能；70V~100V定压输出和4~16欧定阻输出；各输入通道独立音量控制，音乐高低音控制；智能短路过热保护（2U机箱） | 1 | 台 |
| 三、定制影片 |
| 1 | 定制影片 | 1、影片拟定内容：按历史时间主线展示我国畜牧发展历史以黄帝轩辕氏圈养猪，役使牛马，发明养蚕的技术。夏代为保育家畜剑造了原始的“禺厩”般，周朝建立畜牧制度，春秋出现牛耕，秦汉马政介绍，南北朝齐民要术等主要场景介绍畜牧文明发展。 2、影片时长：时长90秒，影片尺寸达到6K像素以上的长卷 3、技术要求：制作形式三维空间特效制作，要求不少于5种以上动物模型，精品原创，制作精细含毛发等特征，三维模型结构布线合理，场景相关物体造型结构准确表现体现畜牧文化内容。 | 90 | 秒 |
| 四、中控系统 |
| 1 | 控制主机 | CPU：英特尔I5/硬盘：金士顿256G SSD/内存：16GB/显卡：T400 | 1 | 台 |
| 2 | 可编程控制系统控制柜 | 1、可编程控制器 2、输入输出扩展模块 3、485通讯扩展板 4、开关电源 5、断路器熔断器、中间继电器 | 1 | 套 |
| 3 | 串口服务器 | 1、硬件控制器：MU860（兼容16C550C） 2、总线：32位通用PCI 3、连接器：孔式DB62 4、串口口数：8 5、串口标准：RS-232 | 1 | 套 |
| 4 | 逻辑控制器 | 8路独立电源控制器；单路功率35A，@277VAC； ANet专用网路界面；应急手动拨位元开关控制模式； 8路独立继电器控制； | 4 | 个 |
| 5 | 液晶显示器 | 21.5英寸全高清LED背光电脑液晶显示器 | 1 | 台 |
| 6 | 网络设备 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |
| 7 |  | 运营商级无线AP | 3 | 台 |
| 8 | 网络机柜 | 42U | 2 | 套 |
| 9 | 机柜层板 | 配套层板 | 10 | 块 |
| 10 | 平板电脑 | 10.4英寸6G+128G WIFI | 1 | 台 |
| 11 | 灯光控制软件 | 智能灯光控制系统软件 | 1 | 套 |
| 12 | 中央集控软件平台 | 1、统一的操作界面，界面友好、直观，可通过总控服务器或无线平板对展厅内所有受控设备（投影机、展项主机、强电、灯光等）进行一键开关操作；可针对各个展项单元进行开关控制；平板可以控制指定展项的影片播放模式； 2、中控系统能实时显示各个受控设备的运行状态,开关机后每个设备的状态一览无余,无需跑到现场去实地确认； 3、中控作为展厅设备集中管理的便捷手段，不影响对单个展项的手动控制及手动开关机，并能实时获取手动操作后的设备状态 | 1 | 套 |
| 13 | 中控电器柜中单片机程序 | 可编程控制器嵌入式电器控制程序、Developer 8.0 |  |  |
| 14 | 中控集中控制系统软件 | 桌面版控制端For windows7/10 |  |  |
| 五、设备布线材相关辅材 |
| 1 | 网线 | 六类网线（CAT6)含布线及安装 | 1950 | 米 |
| 2 | 音频线 | RVV2*2.5m²含布线及安装 | 120 | 米 |
| 3 | 电源线 | ZC-BV2.5m²含布线及安装 | 300 | 米 |
| 六、配套安装设备 |
| 1 | 油画布彩印 | 1.墙面油画布UV立体彩印裱贴 2.打印墙面样式稿 | 60 | 平方 |
| 2 | 剪影 | 猪、牛、羊等动物剪影8mm磨砂亚克力雕刻及安装 | 24 | 平方 |
| 1.2 5D影院设备 |
| 使用部位 | 二楼5D影院 |
| 功能描述 | 5D影院面积为114平方米，银幕弧度为116度、半径约为5.4米、弧长度11米高3.5米，通过6台高清工程投影机叠加融合技术投影在银幕上，播放定制影片时长为3分钟，佩戴立体眼睛观看。定制影片内容主要为现代畜牧科技及技术，科普有关畜牧知识，座椅为单人，可容纳20位观众同时体验“走进畜牧农场”和“畜牧探险”动感场景内容，结合放映系统、动感座椅系统、环境特效系统、配套计算机控制系统协同作用，构成一套系统从而让观众体验到视觉/嗅觉/触觉/听觉及空间变化的多种感官体验效果，以及顺着影视内容的变化可实时感受到风、雨、雷、电、雾等身边所发生与立体影像对应的事件，座椅也会随之摇晃摆动体验功能。 主要建设内容： 1、放映系统及相关配套设备（投影机、配套投影机镜头、数字高清线、支架、立体眼睛、银幕） 2、音箱音效控制播放系统（主音箱、环绕音箱、中置音箱、超低音箱、专业影院纯解码、数码前级效果器、主中置环绕音箱功放、超低音箱功放、时序电源、机柜） 3、动感座椅系统（动感座椅20个、辅材等） 4、环境特效系统（地面风机、吊顶风机、频闪灯、烟雾机、储水罐、空压机、储气罐） 5、影院控制系统（融合播放电脑、影院播放软件系统、融合软件、特效控制箱） 6、影院影片（定制影片180秒） 7、影院设备布线相关辅材（网线、音频线、电源线） 8、中控系统（控制主机、可编程控制系统控制柜、串口服务器、逻辑控制器、液晶显示器、网络设备、网络机柜、机柜层板、平板电脑、灯光控制软件、中央集控软件平台、中控电器柜中单片机程序、中控集中控制系统软件） 9、配套安装设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、放映系统 |
| 1 | 投影机 | 1、★亮度输出： ≥10000流明IOS 2、电动缩放/对焦， 3、激光光源，光源寿命长达20000小时，节能环保 4、★电动镜头位移功能 5、支持4角调整，变形调整，边缘融合功能 6、360°自由方向投影 7、1920*1200兼容4K分辨率，支持HDR | 6 | 台 |
| 2 | 镜头 | 投射比：1.5-3.0：1 | 6 | 个 |
| 3 | HDMI线 | HDMI线工程级 数字高清线 40米 3D视频线 | 4 | 套 |
| 4 | 投影安装支架 | 定制安装投影支架结构 | 6 | 套 |
| 5 | 立体眼镜 | 佩戴影院专用眼镜 | 40 | 副 |
| 6 | 银幕 | 弧长11m*高度3.5m 1、亮度增益系数：0.7—1.6 2、幕面颜色：白色（可定制深灰色、浅灰色、银色） 3、对比度：5000:1 4、均匀度：≥96% 5、图像还原性：≥97% 6、环境光吸收率≥80% 7、入射角度：18度±5 8、屏幕材质：采用进口树脂基材，无热胀冷缩现象； 9、材质厚度>2.0mm | 39 | ㎡ |
| 二、音箱音效控制播放系统 |
| 1 | 主音箱 | 1、10″全频音箱 2、单元类型： 10″Low+1.75″Hi(44芯高音单元) 3、功率（AES/Peak）：250 W/500 W 4、阻抗： 8 Ohm 5、灵敏度：98dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 2 | 个 |
| 2 | 环绕音箱 | 1、8″全频音箱 2、单元类型： 8″Low+1.5″Hi(36芯高音单元) 3、功率（AES/Peak）：180 W/360 W 4、阻抗： 8 Ohm 5、灵敏度：95dB | 4 | 个 |
| 3 | 中置音箱 | 1、8″全频音箱 2、单元类型： 8″Low+1.5″Hi(36芯高音单元) 3、功率（AES/Peak）：180 W/360 W 4、阻抗： 8 Ohm 5、灵敏度：95dB | 2 | 只 |
| 4 | 超低音箱 | 1、18″超低频音箱 2、单元类型：18″Woofer 3、功率（AES/Peak）：600 W/1200 W 4、阻抗： 8 Ohm 5、灵敏度：99dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 2 | 个 |
| 5 | 专业影院纯解码 | 1、VFD屏幕菜单显示 (OSD) 2、光纤数码接口: 2入 、音频同轴数码接口: 2入、蓝牙数码接口: 1 入 、模拟音频输入: 4组(DVD/BD,GAME, VIDEO 1/2, AUX 1/2)、7.1 模拟音频输入、7.2RCA线性输出(经Dolby, DTS 解码后) | 1 | 台 |
| 6 | 数码前级效果器 | 1、4*500W/2*1000W 采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 2、MUSIC设有7段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器：12dB-24dB （0Hz-303Hz） 3、 MIC设有15段参量均衡，麦克风有压缩限幅功能。 4、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅功能。 5、中置输出，后置输出及超低音均设有3段参量均衡。 | 1 | 台 |
| 7 | 主中置环绕音箱功放 | 1、额定功率（8Ω／通道）：2x1000W 2、额定功率（4Ω／通道）：2x1500W 3、额定桥式功率（8Ω）：2500W 4、频响范围：5Hz～25kHz 5、信噪比：>115dB 6、阻尼系数：>500（8Ω）(5Hz-1KHz) 7、输入灵敏度：0.77V/26dB/32dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 2 | 台 |
| 8 | 超低音箱功放 | 1、额定功率（8Ω／通道）：2x1300W 2、额定功率（4Ω／通道）：2x2300W 3、额定桥式功率（8Ω）：4600W 4、频响范围：5Hz～25kHz 5、信噪比：>115dB 6、阻尼系数：>500（8Ω）(5Hz-1KHz) 7、输入灵敏度：0.77V/26dB/32dB ★需提供厂家电子环保检验报告，电路安全检验报告。 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源 | 1.通道数量：10 2.每通道负载：110V～240V/20A、4400W/Channei 3.时疗时间：1 sec 4.控制：顺序开/逆序关 直通 5.输出接座：三芯电源插座 | 1 | 台 |
| 10 | 网络机柜 | 容量42U | 1 | 套 |
| 11 | 机柜层板 | 配套层板 | 5 | 块 |
| 三、动感座椅系统 |
| 1 | 动感座椅 | 三自由度双人一组5D动感座椅 电机为220V伺服电机；座椅特效需标配：震臀，震背，耳风，喷气 ，扫腿，吹风，闪电 动感参数： 1.满足前/后俯仰 2.满足左/右倾斜 3.具备上升下降功能 输入电压：200～230V ★第三方检测报告：ilac-MRA和CNAS并且通过国家标准 | 10 | 组 |
| 2 | 辅材 | 插座\HDMI线\动感座椅弱线\动感座椅气管\音频线\配电柜 | 1 | 套 |
| 四、环境特效系统 |
| 1 | 地面风机 | 1、功率：1000W 2、电压：220V-240V | 4 | 台 |
| 2 | 吊顶风机 | 1、输入电压：AC220V/50HZ 2、输出功率：130W 3、电流0.5A 4、大风量20m3/min | 4 | 台 |
| 3 | 频闪灯 | 1、电压:AC220V10%/ 50-60HZ 2、额定功率:1600W 3、电流:20A | 2 | 台 |
| 4 | 烟雾机 | 1、使用电压：AC220V/50HZ 2、功率：1500W 3、烟量输出：≥18000cuft/min 4、油桶容积：≥2.5L | 2 | 台 |
| 5 | 储水罐 | 不锈钢定制，≥20升 | 2 | 台 |
| 6 | 空压机 | 静音空压机 | 4 | 台 |
| 7 | 储气罐 | 类型 钢塑储罐 | 2 | 台 |
| 五、影院控制系统 |
| 1 | 融合播放电脑 | 1、CPU处理器: Intel i7 2、系统内存: RECC 16GB RAM 3、系统硬盘：NVME M.2 250G | 1 | 台 |
| 2 | 影院播放软件系统 | 1、数字工控媒体播放 2、支持1080P高清数字媒体播放 3、支持MPEG2、MKV、DivX、Xvid、AVC等主流视频格式解码 4、支持CD、MP3、OGG、DTS、AC3、MPEG等所有主流音频格式解码 5、DVI、VGA、HDMI视频输出 6、支持5.1声道环绕立体声效果 7、千兆以太网，高速数据传输 | 1 | 套 |
| 3 | 融合软件 | 系统的整合了几何校正、全局色域统一、漏光补偿、边缘消隐、多主机同步播放、SDK开发协议、远程控制、IPAD播放器、安卓播放器等所有功能模块 | 4 | 通道 |
| 4 | 特效控制箱 | 控制卡及电路，接收来自控制主机的环境特效指令，驱动各个特效模拟器动作，对控制主机的动作指令和座椅特效指令进行网络广播，驱动座椅控制板动作 | 1 | 套 |
| 六、影院影片 |
| 1 | 定制影片 | 1、影片拟定内容：以主要角色小猪（嘟嘟）的生长发育为主要线索，穿插人工养殖牛，淡水鱼，鸡鸭等动物的互动探险游戏场景为主要故事内容，体现现代养殖技术发展，以绿色养殖，无抗养殖，集约化养殖形成养殖品牌化，规模化，养殖智能化，介绍“育种——种养饲养——饲料——科技服务——等”的链条式生产模式，对未来畜牧养殖技术的发展和展望进行拓展，同时加入畜牧乐园等知识科普型内容，结合5D动感座椅及空间喷雾，飘雪等物理氛围手段营造奇幻趣味之旅。 2、时长3分钟，影片尺寸达到4K像素以上，制作形式实拍合成三维特效制作，配3d眼镜进行观看 3、要求不少于10种以上动物模型，精品原创，制作精细含毛发等特征，三维模型结构布线合理，场景相关物体造型结构准确表现故事内容，三维渲染达到影视级品质，光影细节丰富，色彩明亮； 4、故事情节完整，镜头运用流畅，5.1声道版权音乐，成品影片播放流畅无卡顿爬格现象 | 180 | 秒 |
| 七、影院设备布线相关辅材 |
| 1 | 网线 | 六类网线（CAT6)含布线及安装 | 380 | 米 |
| 2 | 音频线 | RVV2*2.5m²含布线及安装 | 500 | 米 |
| 3 | 电源线 | ZC-BV2.5m²含布线及安装 | 300 | 米 |
| 八、中控系统 |
| 1 | 控制主机 | CPU：英特尔I5/硬盘：金士顿256G SSD/内存：16GB/显卡：T400 | 1 | 台 |
| 2 | 可编程控制系统控制柜 | 1、可编程控制器 2、输入输出扩展模块 3、485通讯扩展板 4、开关电源 5、断路器熔断器、中间继电器 | 1 | 套 |
| 3 | 串口服务器 | 1、硬件控制器：MU860（兼容16C550C） 2、总线：32位通用PCI 3、连接器：孔式DB62 4、串口口数：8 5、串口标准：RS-232 | 1 | 套 |
| 4 | 逻辑控制器 | 8路独立电源控制器；单路功率35A，@277VAC； ANet专用网路界面；应急手动拨位元开关控制模式； 8路独立继电器控制； | 4 | 个 |
| 5 | 液晶显示器 | 21.5英寸全高清LED背光电脑液晶显示器 | 1 | 台 |
| 6 | 网络设备 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |
| 7 |  | 运营商级无线AP | 3 | 台 |
| 8 | 网络机柜 | 容量42U | 2 | 套 |
| 9 | 机柜层板 | 配套层板 | 10 | 块 |
| 10 | 平板电脑 | 10.4英寸6G+128G WIFI | 1 | 台 |
| 11 | 灯光控制软件 | 智能灯光控制系统软件 | 1 | 套 |
| 12 | 中央集控软件平台 | 1、统一的操作界面，界面友好、直观，可通过总控服务器或无线平板对展厅内所有受控设备（投影机、展项主机、强电、灯光等）进行一键开关操作；可针对各个展项单元进行开关控制；平板可以控制指定展项的影片播放模式； 中控系统能实时显示各个受控设备的运行状态,开关机后每个设备的状态一览无余,无需跑到现场去实地确认； 2、中控作为展厅设备集中管理的便捷手段，不影响对单个展项的手动控制及手动开关机，并能实时获取手动操作后的设备状态。 | 1 | 套 |
| 13 | 中控电器柜中单片机程序 | 可编程控制器嵌入式电器控制程序、Developer 8.0 |  |  |
| 14 | 中控集中控制系统软件 | 桌面版控制端For windows7/10 |  |  |
| 九、配套安装设备 |
| 1 | 地胶垫基层 | 40mm厚C20混凝土找平层 | 90 | 平方米 |
| 2 | 地胶垫基层 | 2mm塑胶铺设，含自流平 | 98 | 平方米 |
| 3 | 顶面灰色水性氟碳喷涂 | 1、L50X3镀锌角钢反支撑 2、50系列轻钢龙骨 3、9mm防火阻燃板基层 4、9mm高密度板批原子灰 5、灰色水性氟碳喷涂饰面 | 20 | 平方米 |
| 4 | 顶面深灰色乳胶漆 | 1、L50X3镀锌角钢反支撑 2、50系列轻钢龙骨 3、12mm穿孔石膏板批灰 4、深灰色乳胶漆饰面 | 71 | 平方米 |
| 5 | 顶面灯槽 | 木结构基层、防火涂料三遍 | 15 | 米 |
| 6 | 开灯孔 | 开孔 | 8 | 个 |
| 7 | 墙面吸音板 | 1、9mm防火阻燃板基层 2、12mm阻燃聚酯纤维吸音板（局部抽槽造型） | 112 | 平方米 |
| 8 | 玻璃护栏 | 6+6夹胶玻璃护栏 | 11 | 米 |
| 9 | 遮光布 | 龙骨背后 | 15 | 平方米 |
| 10 | 踢脚线 | 1、9mm防火阻燃多层板基层 2、1.0mm厚黑钛踢脚线 | 33 | 米 |
| 11 | 顶面灯带 | 成品LED线性光带(蓝色) 24V/LED/7W/M/4000K Ra:90 | 14 | 米 |
| 12 | 墙面平嵌灯 | 成品LED光带(蓝色) 24V/10W/M/LED | 53 | 米 |
| 13 | 筒灯 | 12V/LED/12W/4000K Ra:90 | 8 | 个 |
| 14 | 插座 | 86型、10A、单相五孔插座 | 6 | 个 |

1.7   农业物联网技术设备

| 使用部位 | 三楼农业物联网实训室 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 农业物联网实训室面积约89平方米，以（国家级水禽基因库、姜曲海种猪场、苏姜猪种猪场）三个点的物联网改造，通过农业物联网设备能够更加直观、形象化的在课堂上展现先进的智慧养殖模式，在教学过程中，老师可以通过不同的功能区来让学生了解智慧养殖场所要具备的硬件设施和科学规范的管理作业操作流程。设备要求：1、具备对畜牧养殖场的环境监测功能，配套温湿度、光照、二氧化碳、风速、甲烷、乙烷传感器，具备摄像视频监控功能。2、具备将传感器数据、摄像头数据远传功能，实现对两个养殖场的数据进行统一集中化管理。3、具备对各养殖场数据的可视化分析管理，采用图表、趋势图、统计图等方式展现。数据呈现在监控中心大屏上，实现监控调度中心的作用。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 姜曲海种猪场、水禽基因库、苏姜猪种猪场检测系统 | 1、220V通道 ≤4路 2、单相电通道电流 ≤10A 3、主机通过总电流 ≤32A（总） 3、产品功耗 ≤30W 4、浪涌保护电压 385VAC 5、保护等级 1.8KV/5KA 6、工作湿度 0-95%RH 无凝露 7、传输接口 4G无线信号传输（7模） 8、频段制式 FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM 9、运营支持 中国移动、中国联通、中国电信全网通 10、屏幕分辨率 ≧800*480像素 | 3 | 套 |
| 2 | 猪场物联网检测系统（物联网传感器监测模块） | 1、设备采用百叶箱的形态，结合猪场的实际使用检测环境温度、湿度、光照度、二氧化碳、氧气、氨气、硫化氢、甲烷。 2、百叶箱多层结构外壳内部集成RS485数据采集主板，采集监测传感器数据，传递到4G数据主板上。 3、系统采用JXOS操作系统，提升了系统运行的可靠性、多数据采集任务的实时性、系统模块化设计，具有OTA远程升级技术； 4、防护隔离罩基础件接口规格GX12-4型，数据采集方式RS485ModbusRTU； 5、集成化传感器采用DC12V供电方式 6、数据通讯主板集成4G物联网数据采集模块，支持全网通网络信号传输。 7、温度量程-40~80℃，分辨率0.1℃，精度±0.2℃ 8、湿度量程0~100%RH，分辨率0.1%RH，精度±3% 9、光照量程0-20wlux，分辨率1lux，精度±5% 10、二氧化碳量程0-2000ppm，分辨率1ppm，精度±（50ppm+5%） 11、风速测量范围0~30m/s，分辨率0.1m/s，精度±1m/s 12、甲烷量程0-100%LEL，分辨率0.1%，精度±3% 13、环氧乙烷量程0-500ppm，分辨率1ppm，精度±3% | 15 | 套 |
| 3 | 耳标监测系统 | 1、智慧耳标传感器集合测温+GPS定位多合一的功能 2、使用低功耗、连接质量更高的NB-IOT网络 3、产品可以对圈养和散养的动物进行监测 4、内置运动模块，可以通过云端查看动物的运动信息 5、可通过远程云端、手机APP和微信小程序进行数据的查看 6、供电方式 内置锂电池 7、上报间隔 温度30min（可定制） 8、定位信息 24h/次 9、温度范围 0~50℃ 10、GPS定位误差 ≤10米 11、工作温度 -20至50℃ 12、工作湿度 0至95%（相对湿度） | 10 | 个 |
| 4 | 智慧畜牧管理云平台 | 1、结合物联设备，基于IoT、智能算法、数据分析等能力，提供专业可靠的环境实时监测服务、异常传感数据告警、设备远程控制、数据分析应用服务，结合大数据抓取技术及分析能力，为用户提供气象分析服务 2、要求首页可直观展示基地种植情况、设备分布及环境监测数据概览。运用地理信息可视化配置技术，将地块、传感器、设备以色块和图标的形式标定在地图上，形成可视化的基地实景图 3、物联监控：具备将传感器数据、摄像头数据远传功能，实现对三个场地的数据进行统一集中化管理 4、数据呈现在监控中心大屏上，实现监控调度中心的作用 5、视频中心：可对基地中的视频设备上传的实时监控进行统一查看 6、可视化数据展示：具备对各养殖场数据的可视化分析管理，采用图表、趋势图、统计图等方式展现 7、设备健康：支持设备告警、设备数据包、设备状态及关键指标的展示与统计，全方位展示基地设备健康情况 8、数据中心：可对基地中传感器按维度统计，展示、数据统计图表或列表，并支持图表和列表的下载。并可对当前基地中传感器数据进行统计分析，支持传感器自定义时间段内监测数据的同比和环比分析，并对该时间段内的异常监测数据情况进行时段统计 | 1 | 套 |
| 5 | 网络摄像机 | 1、200万 1/2.7" CMOS红外筒型网络摄像机 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120 dB 5、补光距离: 最远可达30 m 6、最大图像尺寸: 1920 × 1080 7、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 8、音频: 1个内置麦克风 | 28 | 台 |
| 6 | PoE交换机 | 1、提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口 2、支持IEEE 802.3at/af 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 4、支持红口保障 5、支持8芯供电 6、支持最远250 m传输 7、支持6 KV防浪涌（PoE口） 8、支持PoE输出功率管理 | 6 | 台 |
| 7 | 平台存储一体机 | 服务器架构，3U16盘位，SATA盘，自带240G的SSD,单电源，64位多核处理器，48GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，单电源，2个USB 3.0接口,自带1块SATA盘，设备仅支持最大15块数据盘安装位置 | 1 | 台 |
| 8 | 硬盘 | 监控级4T硬盘,5400转 | 10 | 块 |
| 9 | 电脑 | [i5-10500/8GB/1T/集显/无光驱/P键U鼠/DOS] 21.5寸 windows正版 系统 显示器接口 vga+dvi | 1 | 台 |
| 10 | 物联网行业应用实训平台 | 一、平台结构件设计要求 1.实训台采用金属主体、一体化开放式网格板结构，网格板上预装卡扣导轨，节点采用自主研发的快速卡扣安装于导轨上，使学习者在使用时能够直接在网格板上进行实际工程操作。 2.实训台供电口采用防撞凹式装配结构，实训台底座设有与台子一体的、带面板锁的附件箱，方便实验附件的管理维护。 二、功能节点 1.WiFi网关节点*1、板载MCU：STC12C5A16S2型51单片机，无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 2.Zigbee网关节点*1、主芯片：CC2530、工作协议栈：Zigbee PRO/2007、显示屏：128X64； 3.Zigbee终端节点*12、通讯芯片：CC2530、控制采集芯片：STC12C5A16S2型51单片机、工作协议栈：Zigbee PRO/2007； 5.摄像头*1、清晰度：720P、分辨率：1280*720/640*480； 6.传感器模块：温湿度传感器模块、烟雾传感器模块、光照传感器模块、人体传感器模块、PM2.5传感器模块、火焰传感器模块； 7.控制器模块：风扇、安防警报灯、灯光、窗帘、应急按钮、空调模拟显示器； | 12 | 套 |
| 11 | 学生电脑 | [i5-10500/8GB/1T/集显/无光驱/P键U鼠/DOS] 21.5寸 windows正版 系统 显示器接口 vga+dvi | 12 | 套 |
| 12 | 实训工位 | 1、单人工位桌，尺寸≥ 800 *600*750，可根据现场情况适当调整具体尺寸 2、单人椅，面料采用进口专用全网布，透气性强，弹力好； 配件为铝合金框架、扶手 坚固耐用 | 24 | 套 |
| 13 | 智能化多媒体讲桌 | 1、材料：钢塑木结合；上层主体采用防静电防锈塑钢桌面，桌面板采用木面板，防火、防尘、防水、耐刮花。 2、功能： （1）鼠标中控面板、液晶显示器内置于推拉板下面。 （2）显示器安装方式采用电动升降装置安装方式，集成先进的防卡系统。 （3）桌体内置接口模块方便老师教学使用。 （4）桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。 （5）桌体机柜内置散热风扇，保证设备运行状态。 （6）讲桌底部安装4个脚轮，便于用户移动使用。 | 1 | 个 |
| 14 | 网线 | 六类网线（CAT6)含布线及安装 | 1380 | 米 |
| 15 | 电源线 | ZC-BV2.5m²含布线及安装 | 160 | 米 |

1.10   畜牧场景

| 使用部位 | 一楼中庭及一楼畜牧文明展厅 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 中庭设置1套水产场景面积约61平方米并配备1台43寸触摸一体机，1套畜牧场景面积约61平方米并配备1台43寸触摸一体机，采用塑化标本体现主题场景制作进行展示供实训教学使用，一楼畜牧文明展厅设置1套原始畜牧场景面积约8平方米、1套里下河农舍家畜场景面积约14平方米、采用玻璃钢雕塑、油画、微缩模型等场景制作，供科普畜牧文化教学使用。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 使用部位 | 数量 |
| 1 | 水产场景 | 1、场景展台：尺寸长11730mmX宽5290mmX高550mm，材质，白色氟碳漆木制展台 2、钢化玻璃：长度26米，高200mm，厚度12mm 3、地面人工草皮：尺寸34㎡，草坪地胶垫，草高度20mm 4、场景模型： （1）仿真海豚标本：4只，高仿真仪眼、皮张采用现代皮革鞣制工艺，成品对环境无污染，尺寸长度1400-1600mm （2）水产鱼标本：70只，海鱼，剥制标本，尺寸长度200mm至400mm （3）珊瑚标本：建模与3D打印上色高仿真模型，8只，高度不小于400mm （4）海蟹标本：10只，剥制标本，真实比例 （5）海龙虾标本：10只，剥制标本，真实比例 5、亚克力波浪造型：1组不少于60片，高不小于200mm 6、场景地台底图：27㎡,进行专业手工绘制水纹图案 7、展台场景地形：27㎡，透明树脂仿真水厚度2mm 注：剥制标本要求1.以原生动物为原材料，通过剥制处理、皮张内面涂药，防腐技术处理，再取细木花、棉花和钢丝、木架等填充支撑制作、配以义眼制作而成， 形态生动逼真。2.防虫，使用杀虫剂进行杀虫或使用熏蒸进行杀虫。3.防霉，使用干燥、熏蒸方法进行防霉。4.制作标签，包含：标本名称、二维码等，5.包含支架 | 一楼中庭 | 1 |
| 2 | 畜牧场景 | 1、地台尺寸：长11730mmX宽5290mmX高550mm，材质：白色氟碳漆木制展台 2、钢化玻璃：长度26米，高200mm，厚度12mm 3、地面人工草皮：34㎡，草坪地胶垫，草高度20mm 4、场景标本及雕塑： （1）奶牛标本：1只，剥制标本，真实比例（成年奶牛），尺寸长度不小于1500mm （2）山羊标本：2只，剥制标本（成年、幼年各一只）真实比例 (3)绵羊标本：2只，剥制标本（成年、幼年各一只）真实比例 （4）猪标本：2只，剥制标本（成年、幼年各一只）真实比例 （5）仿真树乔木：4棵，宽2000mm,高3000，实木树干，仿真枝叶 （6）仿真灌木：12棵，实木树干，直径不小于500mm （7）石形雕塑：2组，玻璃钢，长不小于1.5m，高不小于0.4m， （8）台面：27㎡，仿真草皮高度不小于30mm 注：剥制标本要求1.以原生动物为原材料，通过剥制处理、皮张内面涂药，防腐技术处理，再取细木花、棉花和钢丝、木架等填充支撑制作、配以义眼制作而成， 形态生动逼真。2.防虫，使用杀虫剂进行杀虫或使用熏蒸进行杀虫。3.防霉，使用干燥、熏蒸方法进行防霉。4.制作标签，包含：标本名称、二维码等，5.包含支架 | 一楼中庭 | 1 |
| 3 | 原始畜牧场景 | 1、地台尺寸：长3950X宽2000X高300mm 2、材质：木质灰色氟碳漆 3、钢化玻璃栏杆：长5850mm，高900mm，厚12mm 4、场景雕塑： （1）人物雕塑:数量5人，玻璃钢，高度不小于1750mm，。 （2）动物雕塑：野猪1只，玻璃钢，高度不小于600mm，鹿3只，玻璃钢，高度不小于700mm， （3）烤肉架：1组，玻璃钢，高度不小于750mm，柴火堆1组。 （4）茅草堆：1个，真草防腐处理，塑形，高度不小于2m。 5、油画创作：15.3㎡ 6、场景地台及地面：8㎡，水泥塑形，真是作色，效果营造 | 一楼畜牧文化展厅 | 1 |
| 4 | 里下河农舍家畜场景 | 1、地台尺寸：长4200X宽3200X高600mm 2、材质：白色氟碳漆木制展台 3、微缩场景1组包含： （1）房子；1个，钢架焊接搭建结构，铁丝网围合封面，制作墙体结构，3遍grc水泥塑形，安装门窗小件装饰，最后上色，统一效果，高度不小于600mm （2）人物雕塑：1个，微缩玻璃钢，高度250mm （3）树模型：2棵，模型，综合材料，高仿真树叶 （4）丹顶鹤模型：15只，微缩玻璃钢，材料树脂，高度130-170mm （5）鹅模型：4只，微缩玻璃钢雕塑，材料树脂，高度100-120mm （6）鸡模型：15只，微缩玻璃钢雕塑，材料树脂，高度40-50mm （7）鸭模型：3只，微缩玻璃钢雕塑，材料树脂，高度50-60mm （8）猪模型：2只，微缩玻璃钢雕塑，材料树脂，高度60-100mm （9）牛模型：1只，微缩玻璃钢雕塑，材料树脂，高度130-200mm （8）其他道具：栅栏1组，食槽1组，微缩模型 4、环境营造：1项，1:7比例微缩手工制作，仿真芦苇制作1项，水边植被营造1项，农舍周围造景营造一项 5.油画创作：23.2㎡ 6、地面制作：12㎡，板材加木方做底，塑形版制作地形起伏肌理效果，地形需要手工雕刻，石膏塑形，制作地面肌理效果，绘制颜色营造地面效果。仿真水部分腻子批平，手工绘制水面效果，高透明树脂营造波光粼粼的水面效果 | 一楼畜牧文化展厅 | 1 |

| 1.11 成品展柜 |
| --- |
| 使用部位 | 一楼畜牧文明展厅 |
| 功能描述 | 展览展示原畜牧文化馆陈列品及图文展板等 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 定制成品通柜 | 1、尺寸：长1800mmX宽600mmX高2600mm 2、材质：超白6+0.76+6mm夹胶玻璃、：采1.5-2mm冷轧钢板 3、开门方式：手动推出左右平移 4、柜体采高支撑力设计，足以承载展品重量 5、底座设计四个高载重水平调整脚柱方便固定 6、下柜有电源插座以做照明电源供应 7、灯具：可配专业博物馆展柜照明灯具 | 3 | 套 |
| 2 | 定制成品玻璃四面柜子 | 1、尺寸：长4150mmX宽800mmX高2600mm 2、材质：超白6+0.76+6mm夹胶玻璃、：采1.5-2mm冷轧钢板 3、开门方式：手动推出左右平移 4、柜体采高支撑力设计，足以承载展品重量 5、底座设计四个高载重水平调整脚柱方便固定 6、下柜有电源插座以做照明电源供应 7、灯具：可配专业博物馆展柜照明灯具 | 1 | 套 |
| 3 | 定制成品矮柜1 | 1、尺寸：长1600mmX宽600mmX高750mm 2、材质：超白6+0.76+6mm夹胶玻璃、白色钢板喷涂 3、开门方式：手动液压上掀 4、柜体采高支撑力设计，足以承载展品重量 5、底座设计四个高载重水平调整脚柱方便固定 6、下柜有电源插座以做照明电源供应 7、灯具：配备专业博物馆展柜照明 LED门式立杆灯 | 2 | 套 |
| 4 | 定制成品矮柜2 | 1、尺寸：长1200mmX宽450mmX高750mm 2、材质：超白6+0.76+6mm夹胶玻璃、白色钢板喷涂 3、开门方式：手动液压上掀 4、柜体采高支撑力设计，足以承载展品重量 5、底座设计四个高载重水平调整脚柱方便固定 6、下柜有电源插座以做照明电源供应 7、灯具：配备专业博物馆展柜照明 LED门式立杆灯 | 4 | 套 |

| 1.12 VR互动系统 |
| --- |
| 使用部位 | 三楼VR实训室 |
| 功能描述 | VR实训室面积约135平方米，让学生可通过虚拟仿真系统的学习加深对畜牧专业方向的学习与应用，VR在畜牧方面的应用可以推进现代信息技术与实验教学项目深度融合，拓展实验项目的广度和深度，提升教学质量和水平。同时依托畜牧兽医VR实训室，将新技术、新工艺、新规范纳入教材，建设新型活页式、工作手册式教材并配套信息化资源，解决教材陈旧老化的问题，校企合作开发虚拟仿真实训教学资源，提升教师实践教学能力和学生实践操作能力，助力学校畜牧兽医等专业的“三教”改革。 主要建设内容： 1：1套35平弧形LED大屏3D展示及相关配套设备（35平方米大屏、接收卡，电源配电箱，控制播放系统，曲面安装钢结构） 2：音箱音效控制播放系统（无线麦克风发射器、无线麦克风接收机、调音台、扩声音箱、扩声功放、音频解码控制系统、反馈抑制器、电源控制器） 3：桌面式虚拟现实操作平台及相关配套设备（桌面式虚拟现实操作平台、充电消毒一体柜、应用管理平台软件及辅助软件、桌面式3D眼镜套） 4：桌椅及相关配套设备（现代化多功能6人位讨论桌、现代化讨论椅、智能化多媒体讲桌椅） 5：安装相关辅材（六类网线、音响线、电源线） |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED显示屏 | 曲面屏 1、★像素间距：≤1.53mm 2、屏幕净尺寸约：35.328㎡ 3、标准色温（K） ≥6500K 可调 视角（水平/垂直°）≥170/170 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 4、安全特性 GB4943/EN60950 5、刷新率 ≥3840Hz ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 35.328 | 平方 |
| 2 | 电源 | 1、显示屏开关电源 2、电压范围：200V-240V 带载 40A | 185 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 2、支持14bit精度逐点校正 3、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片 4、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型 5、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 6、单卡支持32组RGB信号输出 | 143 | 张 |
| 4 | LED播放控制系统 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力 2、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示 ★需供应商投标时提供畜牧兽医资源录屏演示，时间不少于3分钟。 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 5 | 视屏处理器 | 1、支持输入4096*2160分辨率的4K数字信号且能向下兼容 2、支持最多7图层画面拼接，漫游：画面窗口位置任意挪动；图层位置关系任意漫游；支持单路输入信号复用的同时，满足多画面下每个画面均支持缩放 3、支持Android手机APP及ipad控制软件控制 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 6 | 曲面安装钢结构 | 曲面钢结构制作安装：镀锌钢管主架机床冷轧成型，主架档距300mm，焊接，成套运输安装。 | 16 | ㎡ |
| 7 | 无线麦克风发射器 | 1、工作频率:500-980MHz 采用微电脑CPU控制 2、PLL锁相环频率合成技术 32/96频道自由选择多功能LCD,特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频 | 1 | 台 |
| 8 | 无线麦克风接收机 | 接收机 1、工作频率：500-980MHz 2、采用微电脑CPU控制 3、PLL锁相环频率合成技术 4、32/96频道自由选择,液晶数字显示 5、红外对频 | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 1、单声输入通道16路与2路立体声输入通道 2、精密低噪声大动态的话筒前置放大器 3、内置Alesis 24位DSP数字效果器 4、内置USB MP3音乐播放器(带蓝牙及录音功能) | 1 | 台 |
| 10 | 扩声音箱 | 1、系统类型：12" ，2分频全音域设计 2、额定阻抗：8 ohms 3、额定输入功率：400W/800W/1600W(连续/音乐信号/峰值) | 4 | 台 |
| 11 | 扩声功放 | 1、立体声 8Ω：450W×2 2、4Ω：800W×2 | 2 | 台 |
| 12 | 音频解码控制系统 | 音频处理器的底层数据编译：支持MP3/MP4/AVI/MOV等音视频格式的解码输出 | 1 | 套 |
| 13 | 反馈抑制器 | 1、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声 2、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象 | 1 | 台 |
| 14 | 电源控制器 | 1、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 2、通道数量：8路万用插座继电器受控 3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W | 1 | 台 |
| 15 | 工控主机 | CPU：英特尔I9 ≥3.0Ghz/硬盘：1T固态硬盘 SSD/内存：32G DDR4/ 专业级图形处理显卡 显存16G/装配2张4路高清HDMI采集卡 | 1 | 台 |
| 16 | 网络机柜 | 容量42U | 1 | 套 |
| 17 | 机柜层板 | 配套层板 | 5 | 块 |
| 18 | 远程播放控制程序 | 多媒体播放软件授权实现超高分辨率影片的帧对帧同步播放，支持非标画面内容，支持常见视频、音频格式，并通过局域网与中控系统进行通信控制 | 1 | 套 |
| 19 | 桌面VR交互一体机 | 1. 整体要求 （1）支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作；支持2D/3D快速自动切换和物理按钮切换 （2）具有防蓝光护眼显示模式，软件一键切换；支持键鼠、光学追踪笔、屏幕触摸等交互方式 （3）支持实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置显示设备，分享给旁观者 2.内置电脑 （1）CPU：≥intel I7 9700 hz，SSD(固态硬盘)≥512GB；内存≥8GB DDR4，或同等以上配置 （2）显卡：≥NVIDIA GeForce GTX1050ti或同等以上配置 （3）支持以太网连接，支持高速无线传输 3.高清显示屏 （1）尺寸≥27寸交互高清立体显示终端，物理分辨率:1920*1080 （2）支持左右、上下，帧顺序格式的3D信号源 （3）支持外部信号源输入，支持一键控制信号源切换 4.3D追踪眼镜与操控笔 （1）跟踪眼镜与观看眼镜接受蓝牙或红外同步信号 （2）3D追踪眼镜：5点实时跟踪眼镜位置，根据眼镜视角的不同转换显示内容 （3）追踪操控笔：支持6个自由度坐标轴移动 ★需供应商提供现场验收时可演示的畜牧兽医类VR相关资源 | 13 | 台 |
| 20 | 应用管理平台软件及辅助软件 | 1.支持硬件驱动、服务、应用软件更新功能； 可视化下载进度条，支持一键启动应用软件、一键更新、一键下载等操作； 2.采用C/S架构，方便客户维护； 3.支持界面数据刷新功能； 4.支持云端下载，云端浏览可更新的应用软件、硬件驱动、后台服务；可显示已安装的所有应用软件、硬件驱动、后台服务等信息，包括版本号、项目介绍、项目名等重要信息； 5.支持提示所有已安装软件证书状态，包括已激活、已过期重要信息，方便用户查询 | 1 | 套 |
| 21 | 桌面式3D眼镜 | 1.光学特性 （1）工作模式：液晶快门 2.供电方式 （1）电池类型：锂电池 （2）充电时间：不高于2.5小时 3.红外信号同步，支持多人同时观看，无须配对 | 36 | 副 |
| 22 | 充电消毒一体柜 | 1.柜子钢板结构 2.支持充电消毒功能； 3.配1个拉手4个脚轮，方便移动； 4.抽屉采用三节导轨，抽屉板为亚克力板，以避免眼镜刮伤； | 1 | 台 |
| 23 | 网线 | 六类网线（CAT6)含布线及安装 | 980 | 米 |
| 24 | 音频线 | RVV2*2.5m²含布线及安装 | 320 | 米 |
| 25 | 电源线 | ZC-BV4m²含布线及安装 | 120 | 米 |
| 26 | 组合六边形条桌 | 1.课桌规格：1200x600x750 2.中间桌子规格：六边形桌每个边长600mm 3.桌面：采用防火板。 | 4 | 个 |
| 27 | 椅子 | 成品办公椅参考效果图 | 24 | 把 |
| 28 | 手桌板椅子 | 成品办公椅参考效果图 | 24 | 把 |
| 29 | 智能化多媒体讲桌 | 1、材料：钢塑木结合；上层主体采用防静电防锈塑钢桌面，桌面板采用木面板，防火、防尘、防水、耐刮花。 2、功能： （1）鼠标中控面板、液晶显示器内置于推拉板下面。 （2）显示器安装方式采用电动升降装置安装方式，集成先进的防卡系统。 （3）桌体内置接口模块方便老师教学使用。 （4）桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。 （5）桌体机柜内置散热风扇，保证设备运行状态。 （6）讲桌底部安装4个脚轮，便于用户移动使用。 | 1 | 个 |

| 1.13 液晶播放屏 |
| --- |
| 使用部位 | 一楼多功能报告厅、一楼研讨室 、一楼中庭水产场景及畜牧场景、一楼畜牧文明展厅原始畜牧场景及里下河农舍家畜场景 |
| 功能描述 | 通过液晶播放屏设备显示功能，满足教学教研功能 |
| 使用部位 | 一楼多功能报告厅 |
| 功能描述 | 多功能报告厅面积约172平方米，因角度问题考虑后排人员可以同步观看大屏会议信息，使用一台75寸会议电视剧悬挂于中间柱子上部。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 75寸会议电视机 | 1、★屏幕尺寸:75英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、超高清4K 4、支持多功能端口 | 1 | 台 |
| 2 | 75寸支架 | 钢支架 | 1 | 套 |
| 使用部位 | 一楼研讨室 |
| 使用功能 | 研讨室面积约85平方米，30个桌位使用一台75寸会议平板满足教学、实训、开会研讨等功能 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 75寸会议平板 | 1、★屏幕尺寸:75英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、亮度:350cd/m² 4、色彩:16.7M 5、对比度:5000:1 6、背光类型:D-LED 智能触控 7、高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达 32768×32768；支持二十点触控 8、触摸方案:红外触摸 9、书写表面:4mm钢化玻璃 10、触摸精度:±2mm 11、触摸方式:手指或触摸笔 | 1 | 台 |
| 2 | 75寸支架 | 配套液压挂架 | 1 | 套 |
| 3 | 无线投屏器 | 1、无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合 2、支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件 3、视频输入分辨率：≥1080P；H.264编码分辨率：≥1920x1080 | 1 | 套 |
| 使用部位 | 一楼中庭水产场景、畜牧场景 |
| 功能描述 | 水产场景及畜牧场景各配套使用1台43寸触摸一体机共计2台，通过触摸、翻阅、查询等功能展现文字、图片、视频让实训人员了解水产及畜牧等相关知识，为实训带来便携性。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 43寸触摸一体机 | 1、★显示尺寸:≥43英寸 2、★分 辨 率:≥1920*1080 3、亮 度:≥350cd/m2 4、背光类型:ELED 5、响应时间:16.7M（8-bit） 6、工作频率:60HZ 7、触控方案:红外触摸 8、驱动方式:HID免驱 9、触控点数:10点触摸 10、触控介质:手指或触摸笔 11、触控精度:≦2mm | 2 | 台 |
| 2 | 43寸安装支架 | 定制安装支架结构 | 2 | 套 |
| 3 | 定制软件 | 水产场景的互动介绍： 1、由乙方收集整理各项资料，进行二次创作 2、3级界面，主要项目的照片、文件、视频制作 3、相关资料完成剪辑、调色、多媒体包装 4、成品参数：Unity或其他可执行程序 | 1 | 项 |
| 4 | 定制软件 | 畜牧场景的互动介绍： 1、由乙方收集整理各项资料，进行二次创作 2、3级界面，主要项目的照片、文件、视频制作 3、相关资料完成剪辑、调色、多媒体包装 4、成品参数：Unity或其他可执行程序 | 1 | 项 |
| 使用部位 | 一楼畜牧文明展厅 |
| 功能描述 | 使用2台55寸触摸一体机通过触摸、翻阅、查询等功能展现文字、图片、视频让实训人员了解畜牧文明发展等相关知识，为实训带来便携性。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 8 | 55寸触摸一体机 | 1、★显示尺寸: ≥55英寸 2、★分 辨 率:1920*1080 3、亮 度:≥350cd/m2 4、背光类型:ELED 5、响应时间:16.7M（8-bit） 6、工作频率:60HZ 7、像素排列:RGB垂直条装 8、触控方案:红外触摸 9、驱动方式:HID免驱 10、触控点数:10点触摸 11、触控介质:手指或触摸笔 12、触控精度:≦2mm | 2 | 台 |
| 9 | 55寸安装支架 | 配套液压挂架 | 2 | 套 |
| 10 | 内容制作 | 畜牧场景的互动介绍： 1、由乙方收集整理考古的挖掘跟畜牧有关的物件，展现畜牧文明场景，进行二次创作 2、3级界面，完成主要项目的照片、文件、视频制作 3、相关资料完成剪辑、调色、多媒体包装 4、成品参数：Unit可执行程序 | 1 | 项 |
| 11 | 内容制作 | 播放畜牧有关的内容以及畜牧有关的世界吉尼斯纪录 1、由乙方收集畜牧有关的内容以及畜牧有关的世界吉尼斯纪录，进行二次创作 2、3级界面，完成主要项目的照片、文件、视频制作 3、相关资料完成剪辑、调色、多多媒体包装 4、成品参数：Unit可执行程序 | 1 | 项 |
| 使用部位 | 三楼农业物联网实训室 |
| 功能描述 | 农业物联网实训室面积约89平方米，配套使用1台86寸会议平板高清多媒体显示设备对农业物联网教学实训进行辅助展示，为教学提供便利 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 12 | 86寸会议平板 | 1、★屏幕尺寸:86英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、亮度:350cd/m² 4、色彩:16.7M 5、对比度:5000:1 6、背光类型:D-LED 智能触控 7、高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达 32768×32768；支持二十点触控 8、触摸方案:红外触摸 9、书写表面:4mm钢化玻璃 10、触摸精度:±2mm 11、触摸方式:手指或触摸笔 | 1 | 台 |
| 13 | 86寸安装支架 | 配套液压挂架 | 1套 |  |
| 14 | 无线投屏器 | 1、无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合 2、支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件 3、视频输入分辨率：≥1080P；H.264编码分辨率：≥1920x1080 | 1 | 套 |
| 使用部位 | 三楼会议室 |
| 功能描述 | 会议室面积约69平方米，18个座位，使用1台86寸会议平板多媒体设备，满足会议等使用 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 15 | 86寸会议平板 | 1、★屏幕尺寸:86英寸 2、★分辨率:3840*2160 3、亮度:350cd/m² 4、色彩:16.7M 5、对比度:5000:1 6、背光类型:D-LED 智能触控 7、高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达 32768×32768；支持二十点触控 8、触摸方案:红外触摸 9、书写表面:4mm钢化玻璃 10、触摸精度:±2mm 11、触摸方式:手指或触摸笔 | 1 | 台 |
| 16 | 86寸移动推车 | 定制86寸会议平板移动推车，钢制 | 1 | 套 |
| 17 | 无线投屏器 | 1、无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合 2、支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件 3、视频输入分辨率：≥1080P；H.264编码分辨率：≥1920x1080 | 1 | 套 |
| 使用部位 | 一楼水生动物标本室 |
| 功能描述 | 水动物标本室面积约311平方米，使用2台43寸触摸一体机通过触摸、翻阅、查询等功能展现文字、图片、视频让实训人员了解水产标本等知识详细介绍，为实训带来便携性，满足水产教学实训课程需要。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 43寸触摸一体机 | 1、★显示尺寸:≥43英寸 2、★分 辨 率:≥1920*1080 3、亮 度:≥350cd/m2 4、背光类型:ELED 5、响应时间:16.7M（8-bit） 6、工作频率:60HZ 7、触控方案:红外触摸 8、驱动方式:HID免驱 9、触控点数:10点触摸 10、触控介质:手指或触摸笔 11、触控精度:≦2mm | 2 | 台 |
| 2 | 43寸安装支架 | 定制安装支架结构 | 2 | 套 |
| 3 | 定制互动查询软件 | 淡水鱼标本的互动查询： 1、由乙方收集整理各项资料，进行二次创作 2、2级界面，主要项目的照片、文件、视频制作 3、相关资料完成剪辑、调色、多媒体包装 4、成品参数：Unity或其他可执行程序 | 1 | 套 |
| 4 | 定制互动查询软件 | 海鱼标本的互动查询： 1、由乙方收集整理各项资料，进行二次创作 2、2级界面，主要项目的照片、文件、视频制作 3、相关资料完成剪辑、调色、多媒体包装 4、成品参数：Unity或其他可执行程序 | 1 | 套 |

| 1.14 畜牧产品展示长廊 |
| --- |
| 使用部位 | 一楼畜牧文化展厅 |
| 功能描述 | 畜牧文化展厅面积约152平方米，将原有畜牧馆部分陈列品例如雕塑、老物件等移至一楼畜牧文化展厅，通过图文、展板、展台、专业布展灯具等展示形式进行知识普及教育功能 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 通柜内展示设备 | 柜内亚麻布托台（包含亚克力托架、说明牌等）详见设计图纸 | 10.15 | 米 |
| 2 | 平柜内展示设备 | 柜内亚麻布托台（包含亚克力托架、说明牌等）详见设计图纸 | 8 | 米 |
| 3 | 油画布彩印 | 1.墙面油画布UV立体彩印裱贴 2.打印墙面样式稿 | 222 | 平方 |
| 4 | 专业展示灯具1 | 1.名称:嵌入式洗墙灯 2.型号:LED 10W色温3000K洗墙配光 0-10V 含电器 3.安装形式:嵌装 含安装 | 9 | 个 |
| 5 | 专业展示灯具2 | 1.名称:嵌入式小射灯 2.型号:LED 7W 色温3000K 光束角可调 0-10V 含电器 3.安装形式:嵌装 含安装 | 46 | 个 |
| 6 | 专业展示灯具3 | 1.名称:轨道射灯 2.型号:LED 20W 色温3000K 光束角可调 3.单灯调光 4.安装形式:滑轨安装 含安装 | 73 | 个 |
| 7 | 专业展示轨道 | 1.名称:三回路轨道 2、含配件 含安装 | 96.8 | 米 |
| 8 | 专业照明灯箱 | 1.7个悬吊异型软膜灯箱 2.LED发光源 3.包含安装 4.超高作业 5.详见图纸 | 78 | 平方 |

| 1.15 特色农产品营销设备 |
| --- |
| 使用部位 | 一楼大厅及展厅 |
| 功能描述 | 通过展柜等展示相关特色农产品 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 销售长廊展示柜设备 | 1、尺寸约3600mm *400mm *2800mm （板材厚度不小于25mm） 2、定制烤漆质柜 3、含灯带 | 20.16 | 平方 |
| 2 | 条形桌 | 1、尺寸约500mm *1200mm *750mm 2、材质：钢制、木质 3、参考效果图样式 | 14 | 个 |
| 3 | 网布椅子 | 1、尺寸约600mm *500mm *900mm 2、材质：网布、乳胶、钢制、滑轮 3、参考效果图样式 | 28 | 把 |
| 4 | 一楼大厅服务台 | （0.9m宽*1.35m高*4m长），详见图纸 1、镀锌钢骨架基层 2、18mm厚阻燃板基层 3、成品木饰面、爵士白大理石饰面 4、含配套柜门、五金、抽屉、石材二 次加工等全套 5、成品白色金属烤漆板标识牌，底部及发光字 6、详见图纸 | 1 | 项 |

| 1.16水生养殖设备、1.17水处理设备 |
| --- |
| 使用部位 | 实训馆一楼水生动物体验实训中心 |
| 功能描述 | 水生动物体验实训中心面积317平方米，通过两栖类及小型鱼类的养殖功能实训进行辅助展示，为教学提供便利.通过融合展示、实训、科研、科普、服务，通过智能化、数字化、信息化、可视化技术达到以学生实训为目的、教师科研为目的、社会服务为目的的产教融合综合实训基地。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、龟鳖水生养殖设备 |
| 1 | 加热器 | 功率约1200W，适合水体约1200L，智能变频恒温，离水断电，防干烧，配备3套（水体加温） | 2 | 套 |
| 2 | 循环泵 | 功率约200W 24V 低压，流量约18500L/h，扬程约6米，正玄波水浪，变频静音，无极调速，配置1台（水循环过滤） |  |  |
| 3 | 增氧机 | 功率约20W，气压约0.045，气量约20L/min，鼓膜静音，海洋之心气盘，配置2台（水体增氧） |  |  |
| 4 | 潜水灯 | 功率约40W 12V 低压，三排LED灯珠，高流明穿透，配置6根（水体照明、鱼儿发色） |  |  |
| 5 | UV杀菌灯 | 功率约40W 12V 低压，水下紫外线，配置1根（杀菌除藻） |  |  |
| 6 | 造浪器 | 功率约120W 24V 低压，5 种模式模拟自然水浪，无极调速，配置1台（增强水体流动） |  |  |
| 7 | 缸体 | 12+12mm 胶片 双层超白玻，超白金晶玻璃的强度及通透性能出色 “空气缸”必备；高度1.2m，长度5米 |  |  |
| 8 | 滤槽 | 12mm 浮法玻，强排水管道及阀门 溢流管道 玻璃滑盖 |  |  |
| 9 | 底座 | 5×5 3×5m，国标热镀锌方钢 防锈处理 |  |  |
| 10 | PVC 管路 | 进出水及循环管路，三厘给水管道及配件 |  |  |
| 二、龟鳖水处理设备 |  |  |
| 1 | 藤棉 | 中孔，干湿分离 |  |  |
| 2 | 羊毛毡 | 2 公分厚度，物理过滤 |  |  |
| 3 | 椰壳炭 | 3mm 细颗粒，物理过滤 |  |  |
| 4 | 陶瓷环 | 12mm/颗 中性，生化过滤 |  |  |
| 5 | 白珊瑚 | 中颗粒，生化过滤 |  |  |
| 6 | 细菌屋 | 150g/根，硝化细菌培养 |  |  |
| 三、鱼类水生养殖设备 |
| 1 | 加热器 | 功率约：800W，适合水体约800L，智能变频恒温，离水断电，防烧干，配备2套（水体加温） | 2 | 套 |
| 2 | 循环泵 | 功率约：80W,24V低压，流量约7500L/H，扬程约3.5米，正玄波水浪，变频静音，无极调速，配置一台（水循环过滤） |  |  |
| 3 | 增氧机 | 功率约20W，气压约0.045，气量约20L/min，鼓膜静音，海洋之心气盘，配置1台（水体增氧） |  |  |
| 4 | 潜水灯 | 功率约30W 12V低压，三排LED灯珠，高流明穿透，配置 4 根（水体照明、鱼儿发色） |  |  |
| 5 | UV杀菌灯 | 功率约40W 12V 低压，水下紫外线，配置 1 根（杀菌除藻） |  |  |
| 6 | 造浪器 | 功率约60W 24V 低压，5 种模式模拟自然水浪，无极调速，配置 1 台（增强水体流动） |  |  |
| 7 | 缸体 | 15mm 超白玻，超白金晶玻璃的强度及通透性能出色 “空气缸”必备；高度1.2m，长度2米 |  |  |
| 8 | 滤槽 | 12mm 浮法玻，强排水管道及阀门 溢流管道 玻璃滑盖 |  |  |
| 9 | 底座 | 5×5 3×5m，国标热镀锌方钢 防锈处理 |  |  |
| 10 | PVC 管路 | 进出水及循环管路，三厘给水管道及配件 |  |  |
| 四、配套水处理设备 |  |  |
| 1 | 藤棉 | 中孔，干湿分离 |  |  |
| 2 | 羊毛毡 | 2 公分厚度，物理过滤 |  |  |
| 3 | 椰壳炭 | 3mm 细颗粒，物理过滤 |  |  |
| 4 | 陶瓷环 | 12mm/颗 中性，生化过滤 |  |  |
| 5 | 白珊瑚 | 中颗粒，生化过滤 |  |  |
| 6 | 细菌屋 | 150g/根，硝化细菌培养 |  |  |
| 五、鱼类水生养殖设备 |
| 1 | 加热器 | 功率约1200W，适合水体约1200L，智能变频恒温，离水断电，防干烧，配备2套（水体加温） | 4 | 套 |
| 2 | 循环泵 | 功率约120W 24V 低压，流量约12000L/h，扬程约6米，正玄波水浪，变频静音，无极调速，配置1台（水循环过滤） |  |  |
| 3 | 增氧机 | 功率约20W，气压约0.045，气量约20L/min，鼓膜静音，海洋之心气盘，配置1台（水体增氧） |  |  |
| 4 | 潜水灯 | 功率约40W 12V 低压，三排LED灯珠，高流明穿透，配置 4 根（水体照明、鱼儿发色） |  |  |
| 5 | UV杀菌灯 | 功率约40W 12V 低压，水下紫外线，配置1根（杀菌除藻） |  |  |
| 6 | 造浪器 | 功率约60W 24V 低压，5 种模式模拟自然水浪，无极调速，配置1台（增强水体流动） |  |  |
| 7 | 缸体 | 19mm 超白玻，超白金晶玻璃的强度及通透性能出色 “空气缸”必备；高度1.2m，长度3m |  |  |
| 8 | 滤槽 | 12mm 浮法玻，强排水管道及阀门 溢流管道 玻璃滑盖 |  |  |
| 9 | 底座 | 5×5 3×5m，国标热镀锌方钢 防锈处理 |  |  |
| 10 | PVC 管路 | 进出水及循环管路，三厘给水管道及配件 |  |  |
| 六、配套水处理设备 |  |  |
| 1 | 藤棉 | 中孔，干湿分离 |  |  |
| 2 | 羊毛毡 | 2 公分厚度，物理过滤 |  |  |
| 3 | 椰壳炭 | 3mm 细颗粒，物理过滤 |  |  |
| 4 | 陶瓷环 | 12mm/颗 中性，生化过滤 |  |  |
| 5 | 白珊瑚 | 中颗粒，生化过滤 |  |  |
| 6 | 细菌屋 | 150g/根，硝化细菌培养 |  |  |
| 七、小型鱼类水生养殖系统及配套水处理设备 |  |  |
| 1 | 鱼类养殖设备支架及水处理设备 | 1）配置316L材质不锈钢架1540×450×1980㎜，25×25×2.0㎜， 3）3L养殖缸设有芯片卡槽及二维码黏贴处； 2）3L养殖缸可配流水式盖板，流水设计既方便喂食，又有效降低气泡病的发生率； 3）每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；管道符合饮用水级别； 4）系统自带循环、四级过滤、杀菌，独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时；自带温控功能（加热，调整温度为26-29°C）；水温超过30°C时自动断电保护；充气补氧；自动补水功能；缺水保护功能；按键式控制面板，12V安全电压； 5）有不锈钢预过滤器，模具一次成型，定期清洗便可长期使用，无需使用过滤棉，可节省耗材费用；8）回水槽采用PC材质，模具一次成型，底部圆弧设计，无死角，不留水珠，不留垢。 6）回水支撑架采用聚氯乙烯材质，模具一次成型，耐热、耐酸碱腐蚀，抗摔性强，分多节组装而成，方便拆卸清洗； | 1 | 套 |
| 2 | 鱼类水生养殖设备 | 安装20个1.5L养殖缸，PC材质（经FDA标准认证），注塑成型，食品级，耐高温消毒（缸体表面有相关标识），抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板； | 1 | 套 |
| 3 | 鱼类水生养殖设备 | 安装24个3L养殖缸，PC材质（经FDA标准认证），注塑成型，食品级，耐高温消毒（缸体表面有相关标识），抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板； | 1 | 套 |
| 4 | 鱼类水生养殖设备 | 安装6个10L。PC材质（经FDA标准认证），注塑成型，食品级，耐高温消毒（缸体表面有相关标识），抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板； | 1 | 套 |
| 5 | 鱼类水生养殖设备 | 安装3个20L养殖缸，亲鱼养殖设计。PC材质（经FDA标准认证），注塑成型，食品级，耐高温消毒（缸体表面有相关标识），抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板； | 1 | 套 |

| 1.18摄录像机水质监控系统 |
| --- |
| 使用部位 | 实训馆一楼水生动物体验实训中心 |
| 功能描述 | 水生动物体验实训中心面积317平方米，通过摄录像机及其他水质监控系统对水生养殖设备的水质进行检测功能 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、摄录像机及水质监控系统设备 |
| 1 | 水下专用摄像机 | 具有不少于200万像素 CMOS传感器。 水平分辨力不小于1000TVL。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@30fps和子码流704x480@30fps输出。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 6 | 个 |
| 2 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 支持不少于2个HDMI、2个VGA接口，HDMI+VGA组内同源 支持不少于2个千兆网口 支持不少于2个USB接口 支持不少于1个eSATA接口 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：160M，输出带宽：256M 开启RAID后，输入带宽：160M，输出带宽：200M 支持不少于16路H.264、H.265混合接入 支持不少于16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK | 1 | 台 |
| 3 | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：≥16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
| 4 | 监控平台 | 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加。 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 要求支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。支持基于GIS地图的图像点播。 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 要求支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出。 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器 | 不小于24寸，分辨率约1920*1280 | 1 | 台 |
| 6 | 机柜 | 大于等于：24U | 1 | 台 |
| 7 | 水质PH、温度变送器 | 【功能概述】：工业PH变送器是一款测量溶液PH值（氢离子浓度指数、酸碱度）的设备,具有自动温度补偿功能，自动温补和手动温补可随意切换。适用于农业、水产养殖行业等场景。 【检测原理】：电极玻璃泡内的基准溶液受到被测溶液pH的影响使电极产生电动势（电压），电动势的大小反应被测溶液的pH大小。 【PH电极】：自动温度复合电极。 【PH电极温补】：带有自动温度补偿功能，手动补偿与自动补偿可随意切换。 【PH电极尺寸】：长约266mm，外径约30mm。 【PH电极气接口】：上下螺纹均为NPT3/4螺纹,方便管道式安装、沉入式安装。 【PH电极防护等级】：IP68； 【PH电极标定】：支持手动偏差校准，modbus-rtu型支持软件重新标定校准。 【PH电极测量范围】：0~14.00pH。 【PH电极测量误差】：±0.15pH。 【PH电极测量分辨率】：0.01pH。 【PH电极温度测量范围】：0~60℃（手动温度补偿时为设置温度，默认25℃）。 【PH电极温度测量分辨率】：0.1℃，自动温补485型默认带温度测量，模拟量型不带。 【PH电极工作条件】：温度0-60℃。 【供电范围】：7-30VDC。 【电极线缆长度】：默认5m（10m、15m、20m可定制）。 【平均功耗】：约0.3W。 【通信接口】：支持RS485 | 6 | 套 |
| 8 | 水质EC、盐度、TDS变送器 | 【功能概述】：水质电导率是测量溶液电导率值的设备,具有自动温度补偿功能，可将当前温度电导率补偿到指定温度。应用于断面水质、养殖等水溶液电导率值的连续监测。 【检测原理】：溶液电导率的测量值是根据电极呈现的电阻大小和电极本身的常数K计算并通过温度补偿得出的。 【电导率EC电极】：不锈钢电极，根据测量溶液电导率数值不同，电极常数K=1或者K=10可选。 【电导率EC电极尺寸】：长约266mm，外径约30mm。 【电导率EC电极电气接口】：上下螺纹均为NPT3/4螺纹,方便管道式安装、沉入式安装。 【电导率EC电极防护等级】：IP68 【电导率EC电极测量范围】：电极常数K=1：1~2000μs/cm；电极常数K=10：10~20000μs/cm； 【电导率EC电极测量误差】：±1%FS。 【电导率EC电极测量分辨率】：电极常数分辨率：0.1μs/cm；电极常数分辨率：1μs/cm； 【电导率EC电极温度补偿范围】： -20~60℃（默认补偿温度25℃）。 【电导率EC电极温度补偿系数】：默认0.02 【电导率EC电极温度测量范围】：-20~60℃。 【电导率EC电极温度测量分辨率】： 0.1℃。 【电导率EC电极工作环境条件】：环境温度：-20-60℃ 。 【电导率EC电极盐度测量范围】：0~11476ppm。 【电导率EC电极TDS测量范围】:0~13400ppm。 【供电范围】：DC 7~30V 【电极线缆长度】：默认5m（10m、15m、20m可定制）。 【平均功耗】：约0.4W。 【通信接口】：支持RS485 | 6 | 套 |
| 9 | 水质溶解氧饱和度、浓度变送器 | 【功能概述】：水质溶解氧具有无污染、寿命长、稳定性好、维护难度低等优点。水质溶解氧测量探头特有的光学检测方法，可以有效测量溶解在水中的分子态氧，并可消除水体中 PH 值波动、氨氮等化学物质或重金属的干扰，从而在更长的时间内提供更稳定、更准确的测量结果。适用于水产养殖。 【水质溶解氧膜头检测原理】：采用荧光法测量原理，不消耗氧，无需电解液。 【水质溶解氧尺寸】：长约170.2mm，外径约30mm。 【水质溶解氧电气接口】：螺纹为3/4螺纹,方便安装。 【水质溶解氧防护等级】：IP68 【水质溶解氧测量范围】：0~20mg/L（0~200%饱和度） 【水质溶解氧测量误差】：±3%FS（25℃） 【水质溶解氧测量分辨率】：0.01mg/L、0.1%； 【变送电路工作环境条件】：0~40℃ 【整机供电范围】：DC 10~30V 【整机电极线缆长度】：约5m 【整机平均功耗】：约0.2w 【通信接口】：支持RS485输出 | 6 | 套 |
| 10 | 浊度传感器 | 【功能概述】：基础型常规水质监测数字浊度变送器且内置温度变送器，可以自动温度补偿，适合在线长期监测环境使用。 【检测原理】：采用成熟的90°散射光原理，使用红外LED光源、光纤传导光路的设计方法；内部增加滤光算法，抗外界光干扰能力强。 【浊度变送器温补】：内置温度变送器，可以自动温度补偿。 【浊度变送器尺寸】：长约134mm，外径约30mm。 【浊度变送器电气接口】：螺纹为3/4螺纹,方便安装。 【浊度变送器防护等级】：IP68； 【工作环境条件】：温度0-40℃。 【供电范围】：10-30VDC。 【电极线缆长度】：约5m。 【平均功耗】：约0.2W。 【整机安装方式】：管道式安装、沉入式安装 【通信接口】：支持RS485 | 6 | 个 |
| 11 | 智能网关 | 【设备尺寸】约：179mm*100mm*77mm 【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可 【显示方式】：液晶屏幕显示,可设置背光常亮，可实时显示报警通道实时数据或实时状态，可按键翻页查看每个通道的实时数据或状态。 【供电方式】：DC10~30V直流宽电压供电，电源插头同时适用于电源插头可同时适应输出为5.5mm*2.1mm*11mm或5.5mm*2.5mm*11mmDC圆孔插头。 【数据上传间隔】：2S~10000S可设置。 【数据缓存】：内置存储芯片，可缓存数据≥50w条数据，并可根据现场要求设定正常记录间隔与告警记录间隔。 【数据存储模式】： ①、自动存储：在与服务器通讯时本机只上传实时数据，与服务器断开通讯时本机自动切换开始缓存数据，保证数据不丢失。 ②、连续存储：无论是否与服务器通讯，本机始终缓存数据。 ③、关闭存储：无论是否与服务器通讯，本机始终不缓存数据。 【告警方式】 ①、本机报警：可外扩声光报警器，报警声响：≥80dB；插入sim卡后可实现脱机远程短信及振铃报警。 ②、云平台报警：报警弹窗、短信报警、邮件报警、微信报警、报警色提醒、音频报警； ③、本地监控软件报警：报警弹窗、短信报警、语音报警、邮件报警、微信报警、报警色提醒、音频报警； 【自动识别】：自动识别底层RS485设备离线，并发短信告警； 【身份识别功能】：本机设备唯一8位地址，易于管理识别，可搭配我司提供的多种软件平台。 【密码保护】：设备按键配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。 【配置方式】：①、按键配置；②、提供专有配置管理工具； 【底层数据通信】： ①、具有1路ModBus-RTU主站接口可接入标准modbus-rtu协议485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入。 ②、1路直流电压采集 采集量程0-100V 采集精度±0.1V，输入阻抗≥100K。 ③、1路机身水浸检测信号，可进行漏水检测，标配漏水电极，用户也可选漏水绳，最长可达30米。 ④、4路开关量信号输入，可检测干接点通断状态 外接无源干接点，响应时间≤0.2S。 ⑤、1路开关脉冲信号输入 ⑥、3路模拟量4-20ma信号输入 【数据上行口通信方式】： ①、具有一路基于IEEE 802.3 (Ethernet)的区域和单元网络，通过RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析，可将监测数据上传至远端监控软件平台。 ②、1路多功能GPRS通信接口，基于蜂窝网络，通过4G上传数据，TCP/IP方式上传数据，支持动态域名解析DNS，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。 ③、具有1路ModBus-RTU从站接口，可同时提供两种或两种以上的通讯协议规约（需明示），方便用户外接自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。 ④、2路继电器输出，最多可扩展至8路继电器，并可设置远程控制模式，自动控制模式等多种模式。继电器为干接点输出，继电器容量：250VAC/30VDC 5A。 ⑤、可驱动LED模组显示主机实时数据，支持最大点阵数1024*256的单色LED显示屏。 【定位信息】： ①、提供基站定位服务，并可手动开启与关闭此定位服务。 ②、提供经纬度定位服务，并可手动启用或关闭此定位服务。 | 6 | 个 |
| 12 | 环境云监测平台及APP | 综合环境云平台以先进的信息采集系统、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础，各级用户通过PC端WEB、APP客户端、微信端等多种渠道访问平台数据，实现远程系统管理功能。用户可实时对项目上每个重要参数进行实时监测、管理，同时实现基于平台的远程手动控制。 【访问方式】： 支持PC端账号密码登录、手机APP客户端登录及微信公众号访问。 【主题风格】： 支持多种皮肤展示，便于适应不同群体客户。 【首页展示】： ①、支持树形结构展示，支持在线设备、报警设备、离线设备快速筛选。 ②、可通过快捷方式快速查看、修改设备信息，查询实时、历史、报警数据，支持数据曲线分析，并提供数据的下载分析功能。 ③、快速查询设备定位信息并可通过软件快速标记设备坐标点。 ④、可快速进行继电器远程控制，设备维护等操作。 【大屏可视化】： 增加大屏可视化一览表，快速查询任意一台设备具体实时信息。 【设备添加】： ①、支持RJ45网口、4G/GPRS、WiFi、Nb-iot等多种不同种类通信接口设备同时接入。 ②、内置多种数据添加模板，可快速添加，并复制应用于其他设备。 【数据类型】： 支持16位、32位有符号、32位无符号、浮点型、遥调数据等多种数据类型展示。 【数据导出】： 支持PDF、excel等多种数据格式导出，导出内容标题、使用单位名称用户可自定义，同时可导出数据查询的时间段、查询数据账号、保存数据间隔、离线判断间隔等重要信息。 【数据排序】： ①、支持多行数据展示，多个因子按照节点顺序、因子顺序、时间顺序进行排序查询； ②、支持多列数据展示，多个因子按照时间顺序横向排列； ③、两种不同方式可自由选择，适应不同客户要求。 【报警方式】： ①、平台支持短信、振铃、微信、邮件、报警弹窗、音频报警、离线告警等多种报警方式，报警内容可自定义。 ②、支持所有监测因子报警上限、下限，预警上限、下限设置，支持因子数据异常字体变色，因子告警数据颜色用户可自定义。 ③、数据异常可根据报警持续时间，向不同管理人员越级发送告警信息。 ④、针对短信、振铃、微信、邮件告警方式有专门的告警联系人管理列表，便于当报警联系人变动时快速查询、添加、删除。 【视频监控】： 通过在指定区域设置视频监测设备，通过平台实现对现场实时状况，包括视频的实时查看和回放功能，云台控制的功能。 【远程控制】： 支持电脑端、APP端远程手动控制现场设备继电器，且继电器名称可自定义编辑，相应继电器控制功能是否启用客户可自行编辑。 【权限管理】： 针对项目实际需求增设子账号，并分配不同管理权限，做到项目管理分工明确，用户可定义不同的用户角色，并赋予角色的不同权限管理。 【流量卡预警功能】 实时获取现场4G型物联网设备的卡号，自动分析卡号剩余流量，自动分析，到期时间预警提醒，让项目管理人员及时充值，防止流量卡到期运营商销号造成项目停滞。 【二次开发】： 提供基于本平台的API接口，便于第三方平台实时调取数据。 【APP客户端】： 支持云平台手机端APP“云控通”，其登录账号与电脑端一致。 | 1 | 套 |
| 二、配套安装设备 |
| 1 | 水生动物体验实训中心墙布 (油画布彩印) | 长6.2*高4.5m；长6.5*高4.5m； 1、墙面油画布UV立体彩印裱贴 2、打印墙面样式稿 | 57.15 | 平方 |
| 2 | 水生动物体验实训中心主题字 | 金属背发光； 字体暂定400*400mm*10个； 配下文小字， 4.5m背发光金属线条 | 1 | 项 |
| 3 | 水生动物体验实训中心灯光（专业展示灯具3） | 1.名称:轨道射灯 2.型号:LED 20W 色温3000K 光束角可调 3.单灯调光 4.安装形式:滑轨安装 含安装 | 6 | 个 |
| 4 | 龟鳖养殖缸顶部石膏板造型 | 尺寸：长10m*高2.4m 材质：防水石膏板 | 24 | 平方 |
| 5 | 龟鳖养殖缸顶部墙布造型 (油画布彩印) | 尺寸：长10m*高2.4m 1、墙面油画布UV立体彩印裱贴 2、打印墙面样式稿 | 24 | 平方 |
| 6 | 龟鳖养殖灯光 （专业展示灯具3） | 1.名称:轨道射灯 2.型号:LED 20W 色温3000K 光束角可调 3.单灯调光 4.安装形式:滑轨安装 | 6 | 个 |
| 7 | 鱼类养殖顶部柜门 | 尺寸：长9m*高0.6m 材质：定制木质外开门 | 5.4 | 平方 |
| 8 | 鱼类养殖顶部石膏板 | 尺寸：长9m*高1.8m 材质：防水石膏板 | 16.2 | 平方 |
| 9 | 鱼类养殖顶部墙布1 (油画布彩印) | 尺寸：长9m*高1.8m 1、墙面油画布UV立体彩印裱贴 2、打印墙面样式稿 | 16.2 | 平方 |
| 10 | 鱼类养殖介绍墙布2 (油画布彩印) | 尺寸：9.3m*4.5m 1、墙面油画布UV立体彩印裱贴 2、打印墙面样式稿 | 41.85 | 平方 |
| 11 | 鱼类养殖灯光 （专业展示灯具3） | 1.名称:轨道射灯 2.型号:LED 20W 色温3000K 光束角可调 3.单灯调光 4.安装形式:滑轨安装 | 6 | 个 |
| 12 | 专业展示轨道 | 1.名称:三回路轨道 2、含配件 含安装 | 18 | 米 |
| 13 | 观赏鱼薄膜灯箱 | 薄膜灯箱 尺寸约：长2.8m*高2m | 2 | 个 |
| 14 | 水生动物实验室墙面文化1 (油画布彩印) | 长7.1*高4.5m； 1、墙面油画布UV立体彩印裱贴 2、打印墙面样式稿 | 31.95 | 平方 |
| 15 | 水生动物实验室墙面文2 (油画布彩印) | 长5.4*高4.5m； 1、墙面油画布UV立体彩印裱贴 2、打印墙面样式稿 | 24.3 | 平方 |
| 16 | 玻璃隔断 | 观赏龟鳖/观赏鱼展厅 成品玻璃隔断 详见图纸 | 25.43 | 平方 |

| 1.19病理组织切片机 |
| --- |
| 使用部位 | 实训馆一楼水生动物体验实训中心 |
| 功能描述 | 水生动物体验实训中心，主要服务于人们对鱼类病理的了解以及学生对病理知识的深刻认识，方便科研人员深入研究病理，为养殖人员诠释疾病发生的过程. |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 病理组织切片机 | 1.切片厚度：1-60μm 2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 4.水平进样幅度：24mm 5.垂直样品行程：70mm 6.静音样品回缩：40μm 7.最大样品尺寸约（L×H×W）：55×50×30mm 8.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 9.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 10.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向 11.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 12.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 13.具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具 14.刀架带有红色护手，确保操作者安全 15.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 16.手轮有2个独立的安全锁定系统 17.快速转换样本夹，可单手操作 | 1 | 套 |
| 2 | 摊片机 | 1. 精确而稳定的温度控制，温控范围： 环境温度～75℃, 温控精度： ±1℃ 2. 黑色防腐蚀、防划表面便于观察载玻片上样品。 3. 宽阔的边缘便于存放载玻片。 4. 平滑的表面便于快速清洁。 5. 容积约： 1.9L 6. 尺寸约(宽度×深度×高度)： 300×330×90mm 7. 水槽约： 230×180×55mm 8. 电压： 220V 50Hz,功率： 350W | 1 | 套 |
| 3 | 烘片机 | 1.精确而稳定的温度控制，环境温度～75℃, 温控精度： ±1℃ 2. 黑色防腐蚀、防划铝制表面导热速度快，也便于观察载玻片上样品。 3. 可快速设定需要的温度，并有LED温度时时显示。 4. 平滑的表面便于快速清洁。 5. 容积约： 1.9L 6. 尺寸(宽度×深度×高度)约： 300×330×90mm 7. 工作台面约： 305×275mm 8. 电压： 220V 50Hz 电压： 220V 50Hz,功率： 450W | 1 | 套 |
| 4 | 真空干燥箱 | 长方体工作室，采用优质不锈钢板制成，经久耐用。钢化、双层玻璃门，便于观察箱体内物体 箱门闭合松紧可控，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度 储存、加热、实验和干燥都是在没有氧气或者惰性气体的环境下进行 微电脑智能控制，同时具有设定、测量温度双数显和PID自整理功能 微加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度的弊端 控温范围（℃）：50—200 温度分辨率（℃）：0.1 恒温波动度（℃）：±0.5 真空度（Pa）：＜133 功率约（Kw）：0.5 电源电压：220V/50Hz 内胆尺寸（mm）：约300x300x275 外形尺寸（mm）：约580x450x450 【真空泵】 抽气速率（L/Min）：30 极限真空（pa）≥0.095 功率约（Kw）0.16 | 1 | 套 |

| 1.20水生动物标本柜 |
| --- |
| 使用部位 | 实训馆一楼水生动物标本室 |
| 功能描述 | 水生动物标本室，通过沙盘了解江苏省和国内水产养殖概况，对产业有直观的认识，智能沙盘柜进行实训教学能增强学生的专业自信度。标本主要用于水生生物学、鱼类学、海水养殖概论、水产养殖概论、观赏鱼养殖、池塘养鱼等课程教学，同学作为水产养殖专业和专业群的专业认识教育的重点教学道具，能让学生有感性的认识，近距离切身体会，参与感会更强。能培养水产养殖专业群学生的专业认同感和课程教学的参与感， |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、 |
| 1 | 江苏省渔业养殖沙盘柜 | 规格尺寸约：3米*5米。按照江苏省渔业分布养殖布局图进行设计复制。 一、主材质： 1、主体材质亚克力板、ABS板、模型专用pvc板等 2、灯光采用LED流动及长亮灯光 3、渔业养殖布局采用1.2ABS板UV打印材质。 4、绿化采用模型专业草粉、树木制作 5、底座细木工板、奥松板 6、模型图纸需要设计或现场拍照包含：布局、建筑、环境、配套等 7、建筑部分需设计或根据现场照片制作 二、建筑部分 1、根据模型比例，主材材质为2.0ABS板 2、外立面玻璃为不小于1.2厚有机玻璃 3、外立面颜色为模型专用油漆 4、包含渔业养殖分布及周边配套设施 5、需要设计或现场拍照、测量等 三、底盘部分 1、底盘材质为1.2ABS板、2.0有机玻璃 2、底盘颜色为UV打印效果 3、道路部分有深灰的打印效果 4、绿化部分采用灌木、苗木、大树等绿植 四、灯光部分 1、灯光分为渔业布局灯光和底盘灯光 2、建筑采用LED灯光冷光源：颜色有白色、红色、蓝色等 3、底盘灯光采用LED灯带：流动灯光、长亮灯光 4、环境灯光和道路灯光 5、水系灯光 | 1 | 套 |
| 2 | 水产生态养殖过程沙盘柜 | 规格尺寸约：3米*5米。按照水产生态养殖过程布局图进行设计复制。 二、主材质： 1、主体材质亚克力板、ABS板、模型专用pvc板等 2、灯光采用LED流动及长亮灯光 3、水产生态养殖过程布局采用1.2ABS板UV打印材质。 4、绿化采用模型专业草粉、树木制作 5、底座细木工板、奥松板 6、模型图纸需要设计或现场拍照包含：布局、建筑、环境、配套等 7、建筑部分需设计或根据现场照片制作 二、建筑部分 1、根据模型比例，主材材质为2.0ABS板 2、外立面玻璃为不小于1.2厚有机玻璃 3、外立面颜色为模型专用油漆 4、包含水产生态养殖过程及周边配套设施 5、需要设计或现场拍照、测量等 三、底盘部分 1、底盘材质为1.2ABS板、2.0有机玻璃 2、底盘颜色为UV打印效果 3、道路部分有深灰的打印效果 4、绿化部分采用灌木、苗木、大树等绿植 四、灯光部分 1、灯光分为水产生态养殖过程灯光和底盘灯光 2、建筑采用LED灯光冷光源：颜色有白色、红色、蓝色等 3、底盘灯光采用LED灯带：流动灯光、长亮灯光 4、环境灯光和道路灯光 5、水系灯光 在模型制作中运用多种手段和技术，点、线、面结合多层次显示且互不干扰，使模型具有不同的层次感，可以突出主题、克服繁杂，达到良好的视觉效果。 | 1 | 套 |

| 1.21水生动物标本 |
| --- |
| 使用部位 | 实训馆一楼水生动物标本室 |
| 功能描述 | 水生动物标本室面积317平方米。通过水生动物标本及柜进行实训教训等功能 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、 |
| 1 | 海水鱼类 | 品种包含：鳕鱼、带鱼、鲅鱼（马鲛鱼）、鲳鱼、沙丁鱼、鱿鱼、黄姑鱼、大黄鱼、白姑鱼、鲐鱼、花鲈、鳓鱼、大弹涂鱼、鲈鱼、鲱鱼、蓝圆鲹、马面鲀、秋刀鱼、石斑鱼、三文鱼、鲆鱼、鲽鱼、海鳗、鳐鱼、鲨鱼、鲷鱼、金线鱼、金枪鱼、大马哈鱼、遮目鱼、平鲉、乌塘鱧、真鲷、牙鲆、红鳍 1.所供产品需为成年鱼类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 2 | 海水虾类 | 品种包含：东方对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、墨吉对虾、宽沟对虾、鹰爪虾、白虾、毛虾、锦绣龙虾、皮皮虾 1.所供产品需为成年虾类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 3 | 海水蟹类 | 品种包含：珍宝蟹、石蟹、贵妃蟹、皇帝蟹、花蟹、飞蟹、椰子蟹、马蹄蟹、蓝蟹、三疣梭子蟹、红星梭子蟹、馒头蟹 、锯缘青蟹 1.所供产品需为成年蟹类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 4 | 海水贝类 | 品种包含：鲍鱼、泥蚶、毛蚶（赤贝）、魁蚶、贻贝、红螺、香螺、玉螺、泥螺、栉孔扇贝、海湾扇贝、牡蛎、文蛤、杂色蛤、青柳蛤、大竹蛏、缢蛏、墨鱼、章鱼、鱿鱼、鹦鹉螺 1.所供产品需为成年贝类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 5 | 珊瑚 | 品种包含：石珊瑚、角珊瑚、柳珊瑚、苍珊瑚、笙珊瑚 1.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 2.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 3.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 6 | 淡水鱼类 | 品种包含：青鱼（成年鱼类20斤以上）、草鱼（成年鱼类20斤以上）、鲢鱼（成年鱼类20斤以上）、鳙鱼（成年鱼类20斤以上）、鲫鱼、鲤鱼、鲮鱼、鲑（大麻哈鱼）、鳜鱼、团头鲂、长春鳊、鲂（三角鳊）、银鱼、乌鳢（黑鱼）、泥鳅、鲶鱼、鲥鱼、鲈鱼、黄鳝、罗非鱼、虹鳟、鳗鲡、鲟鱼、鳇鱼、黄颡鱼、红鳍鲌、黄鳍鲷、黑斑狗鱼、胭脂鱼、胡鲇、建鲤、大口鲇、长吻鮠、短盖巨脂鲤、日本鳗鱼、松江鲈 1.所供产品需为成年鱼类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 7 | 淡水虾类 | 品种包含：日本沼虾、罗氏沼虾、中华新米虾、秀丽白虾、中华小长臂虾 1.所供产品需为成年虾类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 8 | 淡水蟹类 | 品种包含：螃蜞、中华绒螯蟹、梭子蟹、青蟹、蛙蟹 1.所供产品需为成年蟹类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 9 | 淡水贝类 | 品种包含：中华圆田螺、铜锈环梭螺、大瓶螺、三角帆蚌、褶纹冠蚌、背角无齿蚌、圆顶珠蚌、扭蚌、背瘤丽蚌、河蚬 1.所供产品需为成年贝类。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 10 | 其他淡水动物 | 品种包含：中华鳖（雌雄成对）、中华草龟（雌雄成对）、黄喉拟水龟（雌雄成对）、扬子鳄、牛蛙、大鲵、棘胸蛙、非洲爪蟾、白玉蜗牛 1.所供产品需为成年。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 3.标本使用注射灌注法，防腐液用10%-15%的福尔马林进行浸泡保存，各个器官渗透完整。 4.有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑，高亮度；维护方便，易清洁。 | 1 | 套 |
| 11 | 褐藻门 | 品种包含：海带、裙带菜、巨藻、鹿角菜、马尾藻、羊栖菜、昆布 水生植物杀生还原后，颜色鲜艳美观且造型好，与生长期无异样，保持五年不褪色。标本用环保无毒害新型保存防腐液保存，并加以进口透亮剂。有花果的标本果实完好，花色鲜丽，无脱落现象。标本瓶采用高清晰度容器，热蜡封口，无漏液现象，五年质保。标签独立，注明种名、别名、学名、科名、药用部分、产地、采期等。 | 1 | 套 |
| 12 | 红藻门 | 品种包含：紫菜、江蓠、麒麟菜、石花菜、角叉菜、红毛菜、鹧鸪菜、海罗 水生植物杀生还原后，颜色鲜艳美观且造型好，与生长期无异样，保持五年不褪色。标本用环保无毒害新型保存防腐液保存，并加以进口透亮剂。有花果的标本果实完好，花色鲜丽，无脱落现象。标本瓶采用高清晰度容器，热蜡封口，无漏液现象，五年质保。标签独立，注明种名、别名、学名、科名、药用部分、产地、采期等。 | 1 | 套 |
| 13 | 绿藻门 | 品种包含：浒苔、石莼、礁膜 水生植物杀生还原后，颜色鲜艳美观且造型好，与生长期无异样，保持五年不褪色。标本用环保无毒害新型保存防腐液保存，并加以进口透亮剂。有花果的标本果实完好，花色鲜丽，无脱落现象。标本瓶采用高清晰度容器，热蜡封口，无漏液现象，五年质保。标签独立，注明种名、别名、学名、科名、药用部分、产地、采期等。 | 1 | 套 |
| 14 | 塑化标本 | 品种包含：鲨鱼塑化标本、中华鲟塑化标本、海龟解剖塑化标本、鳐鱼外形塑化标本、鳄鱼塑化标本（显示内脏、神经，长度：1.5m-1.7m）、草鱼解剖塑化标本（活体重量：≥2Kg）、鲶鱼解剖塑化标本（活体重量：≥2Kg）、鲫鱼解剖塑化标本（活体重量：≥2Kg）、牛蛙解剖塑化标本（活体重量：≥0.5Kg）、乌龟塑化标本（活体重量：≥0.5Kg）、甲鱼塑化标本（活体重量：≥0.5Kg）、娃娃鱼塑化标本（活体重量：≥2Kg） 1、选材要求：经甲醛防腐固定，标本颜色接近于自然。 2、产品所用硅橡胶及其塑化辅助化学产品，通过国际SGS认证，保证产品的稳定性和耐用性。 2、制作要求：一侧显示浅层肌肉、皮神经。一侧胸腹侧壁肌肉去除，显示胸腹腔脏器。每件标本配备底坐支撑，稳固、美观大方。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，实物标本三维扫描，实物标本数字化具有360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注等功能，操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充。 | 1 | 套 |
| 15 | 装瓶标本 | 品种包含：鲤鱼解剖标本、草鱼解剖标本、鲈鱼解剖标本、鳙鱼解剖标本 1.鱼体长≧20cm，动脉乳胶灌注，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 | 1 | 套 |
| 16 | 骨骼标本 | 品种包含：鲈鱼解剖骨骼标本、草鱼解剖骨骼标本、鲶鱼解剖骨骼标本、鲫鱼解剖骨骼标本、鳙鱼标本骨骼标本 1.鱼体长≧20cm，动脉乳胶灌注，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 2.产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，通过国际SGS认证，确保不会产生泛黄或裂纹等现象，保证产品的稳定性和耐用性。 | 1 | 套 |
| 17 | 水生植物标本 | 水生植物杀生还原后，颜色鲜艳美观且造型好，与生长期无异样，保持五年不褪色。标本用环保无毒害新型保存防腐液保存，并加以进口透亮剂。有花果的标本果实完好，花色鲜丽，无脱落现象。标本瓶采用高清晰度容器，热蜡封口，无漏液现象，五年质保。标签独立，注明种名、别名、学名、科名、药用部分、产地、采期等。 | 64 | 套 |
| 18 | 观赏鱼模型 | 品种包含：金鱼*30、锦鲤*20、大型热带鱼*20、海水观赏鱼*30套 | 1 | 套 |
| 19 | 鱼类养殖展示系统 | 一、功能要求： （一）总体要求 1、交互形式的要求 虚拟仿真实验交互分为：模拟流程、自主练习、在线考核三个模块；模拟学习模块中学生按正常的实验步骤进行交互操作，系统以引导的方式指引学生进行流程学习和交互操作，自主练习模块下，系统添加倒计时功能，如果在给定时间内不能正确操作流程中正确的物件，系统在计时结束后会给出正确引导，以此加深学生的记忆深度；在线考核模块中，不仅要选择当前实训的使用物品，还会在计时结束后对不能正确交互的步骤进行扣除考核分数，在重要的步骤考核中还会有相关的知识点考核进行知识点答题，考核结束后会有实验成绩统计和实验报告填写功能，老师可进行实验报告评分，最终生成考核总会。 2、操作要求 系统支持用户在三维场景中自由漫游；要求根据具体实验内容，符合主流的软件交互方式。任意视角、任意距离观察实验设备和实验现象。 （二）实训内容 鱼类养殖虚拟仿真系统主要根据常见淡水鱼类的生物学习性和池塘养殖原理，仿真模拟在人工构建的池塘中由水花培育成夏花、夏花养成鱼种、鱼种养成成鱼的全过程。 界面要求清新色体现鱼类养殖类的自然风格。整个实训内容练习者进入场景前，需要输入姓名和学号，练习者以系统中的虚拟人物完成全部实训内容，画面以第三者视角呈现。系统面板提示则以养殖场场长这一虚拟角色的口吻介绍。 1.实训模块： 本虚拟实验主要包括三个一级菜单，分别为详细学习、自主练习、在线考核。 2、重点事物 1、实验场景：水产养殖场全局、苗种池塘、成鱼池塘、蓄水池、检测实验室等 2、实验仪器材料：3D虚拟人物等 3、常规养殖淡水鱼类生物学介绍 通过真实的图片、文字以及真人配音介绍青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鲂、鳊 8 种鱼类的分类地位、形态特征、生活习性和地理分布等基础生物学知识（每种鱼类的介绍不少于200字）； 3 实验模块 3.1 鱼种培育模块 本模块利用先进的虚拟建模技术，模拟还原了本模块场景及仪器材料，还原的三维模型效果逼真，能达到让学生直观认知的效果。本模块场景及仪器主要包括以下内容： （1）实验场景：鱼种池、蓄水池等。 （2）实验仪器材料：投饵机、叶轮式增氧机、实验桌、试管、简易试剂盒、鲢鱼鱼种等。 本模块根据实验步骤，设置多种新颖的交互方式，模拟实验仪器材料操作过程，通过文字提示、图片、语音展示等方式详细讲解实验步骤相关知识，从而还原该实验的总体流程。本模块主要模拟以下实验内容： （1）池塘选择：点击养殖场整体布局图，选择鱼种培育池，面板提示池塘要求。 （2）池塘修整：显示时间。面板提示“操作方法同鱼苗培育”。 （3）清塘消毒：显示时间。面板提示“操作方法同鱼苗培育”。 （4）注水：显示时间。面板提示“操作方法同鱼苗培育”。 （5）肥水。显示时间。面板提示“操作方法同鱼苗培育”。 （6）水色鉴别。显示时间。画面出现5种水色图片，学生点击选取合适的水色。面板提示相应的水色要求。 （7）投饵机安装。显示时间。画面出现3D投饵机，要求主要构件可拆卸观看，面板提示3种不同功率的投饵机适用水面，学生选择合适的型号。动画演示投饵机的池塘安装过程。 （8）增氧机安装。显示时间。画面出现3D叶轮增氧机，面板提示3种不同功率的投饵机适用水面，学生选择合适的型号。动画演示投饵机的池塘安装过程。 （9）夏花投放。显示时间。页面出现8种家鱼的图片以及投放计算表格，学生点击选择图片选择主养鱼，同时在表格内输入合适的放养密度，接着选择套养鱼，面板可提示当前10种以上主流的鱼种放养模式和数量，不可违反混养原则。 （10）驯化投饵。显示时间。动画演示驯化过程，由池塘四周逐渐固定到投饵机处。面板提示相关的投饵注意事项。 （11）水质检测。①系统日期显示下午4点，点击取水器，进行取样观察；②系统文字显示注意事项：取样观察后，鱼种活力减弱，有死亡现象，且水质变浑浊，粘稠，出现大量泡沫；③系统提示出现步骤2的结果后，需要进行水质的测定；④从池塘中收集检测水到烧杯中，到实验室中进行水质检测；⑤用待测水样冲洗测试杯数次；⑥取水样5ml；⑦滴入氨氮试剂；⑧摇匀，放置5分钟；⑨观察测试杯中水的颜色变化，与比色卡比较显示氨氮含量数值（系统文字显示在鱼种池中氨氮含量的阈值）。 （12）增氧机管理。系统日期显示下午1点，晴天，气温36℃，点击打开增氧机，运行2-3小时，面板提示其他5-6种情形下，该如何使用增氧机。 （13）鱼种质量鉴别。显示时间为第二年的1月-2月。画面出现一个大水桶，里面有50尾鲢鱼鱼种，学生开始进行鉴别，鉴别内容包括“鱼苗规格、体色、形态和活力”四个方面。要求有鲢鱼鱼种的真实3D模型，水桶出现4个相应的选项框，点击其中一个开展相应的检查。 | 1 | 套 |
| 20 | 展柜 | 1、成品定制展柜 2、木质免漆（板厚不少于20mm） 3、含灯带 3、根据标本尺寸配备隔断 4、样式参考效果图 | 30 | 个 |

1.22   实训教学投影设备

| 使用部位 | 一楼大厅进正门右侧墙面及一楼多功能报告厅 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 1、一楼大厅墙面投影设备通过LED显示屏播放功能对畜牧实训中心宣传展示或畜牧文化展示内容进行介绍。 2、一楼多功能报告厅面积约174平方米，通过LED显示屏播放功能可同时满足172人参加会议、教学、研讨、学术报告使用 |
| 使用部位 | 一楼大厅进门右侧 |
| 功能描述 | 一楼大厅墙面投影设备通过墙面LED显示功能对畜牧实训中心宣传展示或畜牧文化展示内容进行介绍 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED显示屏 | 1、★像素间距≤2mm 2、屏幕净尺寸约：9.3平方 3、标准色温（K） ≥6500K 可调 视角（水平/垂直°）≥170/170 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 4、安全特性 GB4943/EN60950 5、刷新率 ≥3840Hz ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 2 | 设备电源 | 1、显示屏开关电源 2、电压范围：200V-240V 带载 40A | 30 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 2、支持14bit精度逐点校正 3、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片 4、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型 5、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 | 15 | 张 |
| 4 | LED播放控制系统 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力 2、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 5 | 视屏处理器 | 1、支持输入4096*2160分辨率的4K数字信号且能向下兼容 2、支持最多7图层画面拼接，漫游：画面窗口位置任意挪动；图层位置关系任意漫游；支持单路输入信号复用的同时，满足多画面下每个画面均支持缩放 3、支持Android手机APP及ipad控制软件控制 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 6 | 安装钢结构 | 现场焊接镀锌方管，档距300mm，根据现场环境定制 | 10 | ㎡ |
| 7 | 音响 | 8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻输出，8Ω，60W | 2 | 个 |
| 8 | 功放 | 1、产品具有反馈、混响调节功能，VFD显示，自带FM/AM收音功能 2、配套SD卡和MP3播放USB接口，自由选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键 3、具有5路话筒输入，2路话筒优先功能，4路话筒幻象供电/移频效果独立切换开关选择； 4、1路线路输入，1路线路输出 5、话筒音量、线路的音调、收音音量独立调节，声道平衡独立旋钮 6、高、中、低音功能调节键采用暗藏式设计、不便产生误动 | 1 | 台 |
| 9 | 工控主机 | CPU：英特尔I5/硬盘：120G SSD/内存：8GB/显卡 | 1 | 台 |
| 10 | 网络机柜 | 容量42U | 1 | 套 |
| 11 | 机柜层板 | 配套层板 | 5 | 块 |
| 12 | 远程播放控制程序 | 多媒体播放软件授权实现超高分辨率影片的帧对帧同步播放，支持非标画面内容，支持常见视频、音频格式，并通过局域网与中控系统进行通信控制 | 1 | 套 |
| 14 | 网线 | 六类网线（CAT6)含布线及安装 | 350 | 米 |
| 15 | 音箱线 | RVV2*2.5m²含布线及安装 | 80 | 米 |
| 16 | 电源线 | ZC-BV2.5m²含布线及安装 | 60 | 米 |
| 使用部位 | 一楼多功能报告厅 |
| 使用功能 | 一楼多功能报告厅面积约174.1平方米，同时满足172人参加会议、教学、研讨、学术报告的功能使用 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED显示屏 | 1、★像素间距≤2mm 2、屏幕净尺寸约：24平方米 3、标准色温（K） ≥6500K 可调 视角（水平/垂直°）≥170/170 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 4、安全特性 GB4943/EN60950 5、刷新率 ≥3840Hz ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 2 | 设备电源 | 1、显示屏开关电源 2、电压范围：200V-240V 带载 40A | 59 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 2、支持14bit精度逐点校正 3、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片 4、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型 5、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 | 22 | 张 |
| 4 | LED播放控制系统 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力 2、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 5 | 视频处理器 | 1、支持输入4096*2160分辨率的4K数字信号且能向下兼容 2、支持最多7图层画面拼接，漫游：画面窗口位置任意挪动；图层位置关系任意漫游；支持单路输入信号复用的同时，满足多画面下每个画面均支持缩放 3、支持Android手机APP及ipad控制软件控制 ★（需提供厂家CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 6 | 安装钢结构 | 现场焊接镀锌方管，档距300mm，根据现场环境定制 | 19 | ㎡ |
| 7 | 无线麦克风发射器 | 1、工作频率:500-980MHz 采用微电脑CPU控制 2、PLL锁相环频率合成技术 32/96频道自由选择多功能LCD,特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频 | 1 | 台 |
| 8 | 无线麦克风接收机 | 接收机 1、工作频率：500-980MHz 2、采用微电脑CPU控制 3、PLL锁相环频率合成技术 4、32/96频道自由选择,液晶数字显示 5、红外对频 | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 1、单声输入通道16路与2路立体声输入通道 2、精密低噪声大动态的话筒前置放大器 3、内置Alesis 24位DSP数字效果器 4、内置USB MP3音乐播放器(带蓝牙及录音功能) | 1 | 台 |
| 10 | 扩声音箱 | 1、系统类型：12" ，2分频全音域设计 2、额定阻抗：8 ohms 3、额定输入功率：400W/800W/1600W(连续/音乐信号/峰值) | 4 | 台 |
| 11 | 扩声功放 | 1、立体声 8Ω：450W×2 2、4Ω：800W×2 | 2 | 台 |
| 12 | 音频解码控制系统 | 音频处理器的底层数据编译：支持MP3/MP4/AVI/MOV等音视频格式的解码输出 | 1 | 套 |
| 13 | 反馈抑制器 | 1、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声 2、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象 | 1 | 台 |
| 14 | 电源控制器 | 1、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 2、通道数量：8路万用插座继电器受控 3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W | 1 | 台 |
| 15 | 工控主机 | CPU：英特尔I5/硬盘：金士顿120G SSD/内存：8GB/显卡 | 1 | 台 |
| 16 | 网络机柜 | 容量42U | 1 | 套 |
| 17 | 机柜层板 | 配套层板 | 5 | 块 |
| 18 | 工控主机 | CPU：英特尔I5/硬盘：金士顿120G SSD/内存：8GB/显卡 | 1 | 台 |
| 19 | 远程播放控制程序 | 多媒体播放软件授权实现超高分辨率影片的帧对帧同步播放，支持非标画面内容，支持常见视频、音频格式，并通过局域网与中控系统进行通信控制 | 1 | 套 |
| 20 | 网络机柜 | 容量42U | 1 | 套 |
| 21 | 机柜层板 | 配套层板 | 5 | 块 |
| 22 | 网线 | 六类网线（CAT6)含布线及安装 | 580 | 米 |
| 23 | 电源线 | ZC-BV2.5m²含布线及安装 | 80 | 米 |

1.23  实训教学桌椅

| 使用部位 | 一楼多功能报告厅及会议室 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 一楼多功能报告厅面积约174平方米，同时满足172人参加会议、教学、研讨、学术报告使用、会议室桌满足办公需要。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多功能报告厅桌椅 | 1、背及座材质要求：海棉采用高密度环保聚氨酯PU经一体成型冷固发泡的高弹力定型海绵，坐垫既具现代美感又符合人体工程学的原理。厚度软硬适中,回弹力好,不变形,背感舒适。背海绵密度达45±5kg/ m³ 2、面料：选用高档公共座椅专用级面料，透气性强，色牢度好，耐磨性高，富有弹性，质地柔软细腻。长时间使用无皱褶，断裂、起球、褪色等现象，可按要求进行（防潮、防尘、防污、防静电、防蛀、防火阻燃）处理。也可选用科技布，仿皮、西皮，环保皮料等。符合GB18401-2010 3、扶手面：采用优质进口榉木或橡木实木有线分割精制而成，不开裂，不变形，圆滑边角，宽度：50±5mm。板面纹理清晰自然，表面平整手感光滑，经六道以上打磨，抛光、喷油等要求标准工序处理，油漆符合国家绿色环保标准的品牌透原木纹聚氨酯漆，硬度高，耐磨性强，色泽亮丽。符合GB18584-2001 4、写字板：采用面板为黑色ABS工程塑料一体经模具注塑成型，外露旋转式安全写字板结构，旋转无声，转轴支撑链接结构为铝合金压铸成型，写字板收藏于铝合金扶手内侧，具备笔槽，操作使用方便，展开时一气呵成，安全环保 5、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而整体稳固性更高,更持久结实耐用 6、地面固定: 座椅固定方式采用静电喷涂内六角膨胀螺丝与膨胀胶固定到地面 7、参考效果图样式 | 172 | 个 |
| 2 | 会议桌 | 1、尺寸约6000*1800*750mm 2、材质：钢制、木质 3、参考效果图样式 | 1 | 个 |
| 3 | 会议椅 | 1、尺寸不小于490*490*780mm 2、材质：钢制、皮质、海绵 3、参考效果图样式 | 27 | 个 |

| 1.27 其他 |
| --- |
| 使用部位 | 一楼门厅入口处背景墙面及二楼动物标本室 |
| 功能描述 | 1、通过41.76平方米的玻璃钢浮雕刻画畜牧文化发展历史厚重感，具体浮雕内容中标后详细深化设计。 2、使用定制展台展示相关动物标本。 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 畜牧文化浮雕 | 1.100系列轻钢龙骨@300 2.12mm防火阻燃多层板骨架基层 3.仿石玻璃钢浮雕艺术墙 4.艺术创作 5.需进行二次深化设计 | 41.76 | 平方 |
| 2 | 定制展台1 | 1、尺寸1200*2500*200mm 2、木质烤漆 | 5 | 个 |
| 3 | 定制展台2 | 1、700*1400*200mm、 2、木质烤漆 | 11 | 个 |
| 4 | 定制展台3 | 1、800*1700*200mm、 2、木质烤漆 | 4 | 个 |
| 5 | 定制展台4 | 1、500*1200*750mm 2、木质烤漆 | 11 | 个 |
| 6 | 定制展台5 | 1、480*800*750mm 2、木质烤漆 | 18 | 个 |

三、采购人推荐品牌

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 大华、海康、利亚德、蓝普 |
| 2 | LED配套设备（设备电源、接收卡、LED播放控制系统、视屏处理器） | 大华、海康、利亚德、蓝普 |
| 3 | 投影设备 | 爱普生、松下、丽讯、NEC |
| 4 | 工控主机 | 联想、戴尔、惠普 |
| 5 | 网络机柜、机柜层板 | 图腾、威图、奥尔利 |
| 6 | 音响设备（功放、主音箱、环绕音箱、中置音箱、超低音箱、专业影院纯解码、数码前级效果器、主中置环绕音箱功放、超低音箱功放） | DT、JBL、BOSE |
| 7 | 中控系统软硬件 | TOPTRON、SUNTEK、星虹 |
| 8 | 网络设备 | 华为、锐捷、华三 |
| 9 | 动感座椅 | 拓普互动、携创科技、佰尔特信息 |
| 10 | 环境特效系统 | 拓普互动、携创科技、佰尔特信息 |
| 11 | 影院控制系统 | 拓普互动、携创科技、佰尔特信息 |
| 12 | 平板电脑 | 华为、联想、戴尔 |
| 13 | 农业物联网设备（检测系统、物联网检测系统、物联网传感器监测模块、耳标监测系统、智慧畜牧管理云平台） | 精讯畅通、佳宏科技、春和科技 |
| 14 | 网络摄像机、监控摄像机（水下专用摄像机、硬盘录像机、服务器、监控平台） | 大华、海康、宇视 |
| 15 | 物联网行业应用实训平台 | 飞瑞敖、芒果教育、礼承智能 |
| 16 | 桌面VR交互一体机 | 未来感知、未来立体 、KMAX |
| 17 | 桌面式3D眼镜 | 未来感知、未来立体 、KMAX |
| 18 | 液晶播放屏 | 希沃、夏普、海康、京东方 |
| 19 | 布线辅材（网线、音频线、电源线） | 秋叶原、音王、成丰 |
| 20 | 剥制标本 | 南通兰天、金宏达、如生动物 |
| 21 | 水生养殖设备（龟鳖水生养殖设备、鱼类水生养殖设备） | 彩蝶、老鱼匠、森森、金水海洋 |
| 22 | 小型鱼类水生养殖系统及配套水处理设备 | 海圣、渔雅、环特、金水海洋 |
| 23 | 水质监控设备(水质PH、温度变送器、水质EC、盐度、TDS变送器、水质溶解氧饱和度、浓度变送器、浊度传感器、智能网关、环境云监测平台及APP) | 仁科、凯纳、易农、金水海洋 |
| 24 | 病理组织切片机(摊片机、烘片机、真空干燥箱） | 莱卡、泰维、博科 |
| 25 | 水生动物标本柜（沙盘柜） | 南通兰天、金宏达、如生动物 |
| 26 | 水生动物标本 | 南通兰天、金宏达、如生动物 |
| 27 | 专业展柜 | 四川克里克、初心、杭州汉克、文博天远 |
| 28 | 专业布展灯具（嵌入式洗墙灯、嵌入式小射灯、轨道射灯、轨道） | 经博光电、华瑞照明、初心 |

备注：上述清单中的品牌是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌，并不是限制条件，各投标人投标产品的技术标准及品牌应相当于或优于技术参数中所提到的标准及采购人推荐的品牌，否则其投标可能被拒绝或评标时将被扣分。

四、质量标准：合格，原厂质保期：三年。

五、采购项目完工期或交货期

100日历天

六、采购项目交付或执行的地点

采购人指定要求

七、交付方式及说明

合同签订前，中标人须支付合同价款10%的履约保证金至学校指定账户。合同签订后支付合同价的10%作为预付款，设备全部到现场支付合同价的40%，设备安装、调试并验收合格，学校付清项目全款。

八、其他要求

1、所有投标产品必须来自正规渠道，交货时需提供原厂家出具的供货证明，如有发现是水货或者非正规渠道的，将拒绝付款并追究法律责任。

2、在质保期内，自接到用户报修时起8小时内解决问题；如果8小时内不能解决问题，必须先免费提供相同型号的备用设备替换故障设备（第二个工作日备机到达用户指定地点），直至故障设备得以修复；当涉及更换设备或备件时，所换设备或备件将自更换之日起继续享有规定的质保，以上服务所产生的所有费用由中标人承担；

3、在质保期内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

4、在签订合同之前或者设备到位后，用户在认为有必要的前提下将委托第三方权威机构对设备进行功能与性能测试，如果发现与招标文件设备参数不相符中标人须无偿更换满足招标文件要求的设备，测试费用由中标人承担。

5、中标人必须为用户（包括但不限于教学管理人员、教师等）提供针对本次采购产品不少于2场次的现场培训，直到培训学校工作人员会使用为止，必须提供详细培训计划，并按此计划进行培训。

6、本次招标为交钥匙工程，中标人应将本次工程所需的所有设备、软件、配件与线材等及安装、调试、运输、培训等所有费用都包含在投标文件及报价内，中标后，中标人不得收取任何其它费用。

# 第四章  合同条款及格式

项目编号：

项目名称：

采购人：           （以下简称甲方） 供应商：           （以下简称乙方）

住所地：                        住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州市公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为 （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购            （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后    ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金

1.履约保证金采用以下方式

乙方直接与甲方商定履约保证金缴纳事宜。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方应在验收合格好后    日内退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

______________________________________________________________________

第十条 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5.其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交招标代理机构存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：   年 月  日

第五章 投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：休闲农业开放性公共技术技能实训基地-仪器设备采购及安装项目

投标人：

20  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致建业恒安工程管理股份有限公司：

我方收到贵方编号                招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供建业恒安工程管理股份有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

建业恒安工程管理股份有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（编号：                ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（             ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

建业恒安工程管理股份有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于               （行业）；制造商为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

# 2、            （标的名称），属于               （行业）；制造商为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

# 企业名称（加盖CA电子公章）：

# 日  期：

# 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

# （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应休闲农业开放性公共技术技能实训基地-仪器设备采购及安装项目采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（             ）所提供的货物均为原厂全新合格品；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我单位承诺响应采购文件所有内容；

6、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

7、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）开标一览表（格式）：

## 开标一览表

11111111-1111-1111-111111111111

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 投标产品名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元） |

日期：    年  月  日

# （八）明细报价表（格式）：

## 明细报价表

投标人名称（盖章）                           采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。