招　标　文　件

项目名称：江苏省农业农村厅农林大厦、

农检大楼、沅江路办公区物业服务

标书编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0144

江苏省政府采购中心

2023年8月25日

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………51

- 投标文件格式………………………………55

第一章  投标邀请

受江苏省农业农村厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省农业农村厅农林大厦、农检大楼、沅江路办公区物业服务(JSZC-320000-SCZX-G2023-0144)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省农业农村厅农林大厦、农检大楼、沅江路办公区物业服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2023年9月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0144

2.项目名称：江苏省农业农村厅农林大厦、农检大楼、沅江路办公区物业服务

3.预算金额：1380万元/三年（460万元/年）

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1380 万元（460万元/年）。

5.采购需求（简介）：本项目主要采购江苏省农业农村厅农林大厦、农检大楼、沅江路办公区保安、保洁、客服、高低压配电房值班、电梯房值班、消防设备室值班等物业服务。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：本项目服务期限为三年，自合同签订之日起计算，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2023年9月15日09点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目将组织集中现场勘查：请各潜在投标人在下载本招标文件后于2023年8   月30日上午9:30时整(北京时间)集中到南京市月光广场8号江苏农林大厦，由采购人统一安排勘察项目现场。

集中地点：农林大厦（江苏省南京市月光广场8号江苏农林大厦）

勘察现场联系人：王老师，联系电话：025-86263306。

请供应商按时参加集中考察现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未现场勘察的投标人将被视为已勘察）。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：江苏省农业农村厅

地  址：江苏省南京市鼓楼区龙江小区月光广场8号

联系人：王雪峰

联系方式：025-86263306

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张文怡

联系方式：025-83668505

八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“江苏省政府采购交易执行系统”向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“江苏省政府采购交易执行系统”中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“江苏省政府采购交易执行系统”查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易执行系统”及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“江苏省政府采购交易执行系统”不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_20_万元或同等额度的银行保函作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：合同履行完毕后全额无息退还。

6.2.2履约保证金退还时间：合同到期后15个工作日内。

6.2.3履约保证金退还条件：完成合同约定并考核合格。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，采购人根据考核情况结付当季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）至95分（含），按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分以内，当季物业管理费扣除10000元。

（3）季度考核均分在80分以下，当季物业管理费扣除20000元。

（4）两个季度考核均分在80分以下，或因中标人原因发送重大安全责任事故的，采购人有权终止合同。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、项目的基本情况

1.江苏农林大厦

江苏农林大厦建于1997年,地上为21层，地下为一层，总建筑面积21995.47平方米,该大楼为江苏省农业农村厅机关及直属单位办公场所。一楼为职工食堂、大厅、消防监控室等，建筑面积为1989.86平方米，另外含一所对外出租营业的餐饮；二楼为职工活动场所，建筑面积2056.46平方米；三楼为厅机关会议功能区，建筑面积为1644.9平方米；四楼以上为办公区域，建筑面积为11981.52平方米，22层为电梯机房、水箱、泵房，建筑面积153.09平方米。大厦南边有1个六层立体车库，分4个停车区，107个停车位。大厦大院约1730 m2（东大门从圆形立柱到电动门、其余至周界包括两个通地下车库汽车出入车道）。

目前大楼对外出入口有2处，其中行健路东门为主要对外出入口，另大楼北门作为备用出口，仅在需要时开启。大楼主要通道配备监控摄像设施、电子巡更系统、消防配备自动烟感、光感报警及自动喷淋系统。配备一间消防监控室，内含消防控制设备和监控主机，其他消防监控设施包括分布于室外、各楼层及龙江宾馆的消火栓、喷淋、探测器、监控装置等；总控室（1个）采用全智能化控制，高低压配电房（1个）位于负一层。电梯：三台群控迅达3m/s客梯。

2.江苏农业检测大楼

江苏农业检测大楼位于南京市草场门大街124号，建于2003年7月,地上为10层，地下为1层，总建筑面积13416平方米,该大楼为江苏省农业农村厅直属事业单位办公及农畜产品质量检测、动物疫病检测场所。一楼为江苏省绿邦农业公司出租银行等经营场所；二至十楼为办公和检验化验场所，建筑面积约1万平方米；地下一层为停车场及配电房等，建筑面积2373平方米。大厦外围：约960 m2（宽度从大厅门外方形立柱到围墙）。

动力设备情况：有1座配电室，10KV高压配电柜（高供低出）、低压配电柜、干式变压器等；消防及监控设备，消防控制室内消防控制设备和监控主机设备、分布于室外、各楼层等消防监控设施。电梯：二台并联富士达1.75m/s客梯。

3、沅江路办公区（原农业开发局办公室）

位于沅江路62号辰龙雅苑（为写字楼和居民楼小区）的3楼和5楼，面积2481.17平方，有2个行政处室、1个参公单位和2家事业单位办公。

- 保安、保洁现状及人员需求

农林大厦于1997年竣工交付投入使用，保洁保安等相关物业项目从2009年以来一直由专业的物业公司提供服务，无重大治安刑事案件，在江苏省省级机关办公楼中属领先地位。

农林大厦服务的保洁、保安及设备运行人员共需39名，其中项目经理（主任）1人、客服8人（客服主管1人、大厅客服接待1人，报刊邮件收发1人、三楼会议室客服2人、四楼、五楼、六楼及少数楼层领导办公室客服3人）、安保人员12人（其中安护主管1人需持消防监控证，礼宾岗2人、立体车库管理人员3名、巡逻岗6人）、保洁人员10人。消防值班5人需持证上岗（每班2人）、变配电值班3人（须有高压电进网许可证）。

江苏农业检测大楼作为农林大厦的延伸服务项目由管理农林大厦的物业公司统一进行管理，需保洁、保安人员及设备运行人员共13人（客服接待加报纸分发1人、保安3人 、保洁人员3人、消防值班3人，变配电值班3人）。

沅江路办公区需要2人（客服1人、保洁1人）。

农林大厦和检测大楼两楼合用电梯管理人员1人，农林大厦、农检大楼和沅江路合用水电维修工（须有低压维修证）2人。

三处办公区物业公司配备总人数不低于57人。相关人员应持证上岗。

投标人为本项目服务的团队不得少于57人，否则为无效投标文件。

三、物业服务的项目内容

1、卫生保洁服务

1.1大厦等办公区各楼道、楼梯（含墙群、门）。

1.2大厦等各楼层开水间、卫生间。

1.3地下停车库、电梯间、非机动车停车场及院落周围卫生。

1.4大厦等内卫生间卫生用品的摆放与管理。

1.5江苏农林大厦1-5楼全天候保洁（包括一楼信访接待室保洁、二层职工活动区域的健身房、桌球室、乒乓球室、瑜伽室、阅览棋牌室、淋浴及更衣室、三层大会议室卫生间、大会议室、中会议室、小会议室、会议休息室及辅楼服务中心办公区域走道、楼梯、四层和五层厅领导办公室及会议室、六楼视频会议室）。

1.6农林大厦、农检大楼院内垃圾的清理和外运（含农林大厦院内龙江宾馆及职工食堂包间堆放的垃圾）。

1.7农林大厦四楼平台、二十及二十二层平台一周一次清扫。

2、保安服务

2.1保安人员（年龄要求：礼宾岗40岁以下、巡逻岗50周岁以下）应符合国家对保安人员从业要求并持证上岗。要保持24小时在岗在位，认真履行安全值守职责。工作日期间农林大厦东门、农检大楼东门均实行1人立岗（7：30—18：30），北门，立体车库立岗时间为上午7：30-9:00，下午17:00-18:30。

2.2做好访客接待工作，严禁无关人员进入院落。外来人员进入辖区，通过电话联系接待人员，并指引来访人员到达指定区域。

2.3 做好上级领导来厅调研视察时的安保，做好信访群众的接待处置。

2.4对（外单位）来厅办公区机动车辆实行换证办法进行管理，合理安排来厅车辆停放；负责对非机动车摆放管理。

2.5值守人员对大厦内机动和非机动车停车场要进行巡查，及时发现并妥善处理各种异常问题，并做好检查记录。

2.6做好院内对外餐饮的秩序管理和安保服务，保持好办公大院及值班室内的卫生，认真做好值班登记。

2.7负责报刊杂志、信件和包裹的收发、征订。

3、客服服务

3.1负责厅领导办公室的保洁及服务；负责江苏农林大厦三楼大、中、小（党组）、四楼、五楼、六楼会议接待室及六楼视频会议室的日常会务工作。包括提供迎宾和礼仪、端茶倒水、会场安排、会议室布置、音响操作、幕布、电视、空调、灯光等操控、会场及会务用具日常清洁、消毒等。

3.2 做好重大会议保障工作，包括上级会议、培训会议、系统会议、发布会等。

3.3服从业主的领导。8小时以外，遇到领导加班或有会议召开时，应随叫随到（提供承诺书）。业主对服务人员的工作超时予以确认并支付劳动报酬。

4.高低压配电房值班

4.1配电房运行值班人员必须持高压配电值班证上岗；严格落实24小时运行维护值班制度，加强日常检查维护，及时发现排除故障，确保用电安全；

4.2对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；

4.3建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限。

4.4 配电房实行封闭管理，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

4.5 配合维保单位对变配电设备接地装置、避雷器、强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。监督、协助专业维保单位按规范做好各项维保工作，无重大管理责任事故。

5、电梯房值班

5.1电梯运行管理人员必须持证上岗，对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和检查维护。      
    5.2建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证完备，并在有效期内运行。

5.3 监督、配合电梯维修保养单位对电梯定期进行维修保养，轿厢、地坎保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，电梯运行无异常；

5.4 电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度；电梯出现故障，接到报修后电梯维护管理人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障，需报电梯维保单位维修应立即通报。

5.5 根据业主需要采用有专业人员操作控制电梯，执行迎送宾客、运送货物任务。

6.消防设备室值班

6.1消防设备和消防监控系统运行值班人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，定期组织消防火灾演练。

6.2对火灾自动报警系统进行24小时监控，22楼的增压泵房每日巡查，发现情况及时按规定处置。

6.3 对自动喷淋系统、室内灭火栓 排防烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、灭火系统、引路标志等消防设施设备进行日常管理和巡查，发现问题及时汇报，保证消防通道畅通。

6.4负责对消防控制室的电梯故障报警装置进行监视，当发生电梯故障报警时，立即通知有关人员进行处理。

6.5 每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，及时通知维修人员到场。监督、协助专业维保单位按规范做好单项检查和联动检查，配合整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。

（三）未尽事宜详见投标单位投标书、招标人招标文件、答疑纪要。

（四）招标人委托投标单位管理的其它事项。

四、项目的相关说明

（一）人员配置

1、物业服务人员配置人数不少于57名，所有人员必须具备良好素养和上岗资质，政治清白，无犯罪记录及不良嗜好，爱岗敬业、工作勤快、礼貌待人、和蔼处事、身体健康（无传染性疾病)，符合采购人提出的具体要求。

物业服务岗位设置合理，有明确的部门职责。各部分人员配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方对本项目的理解，灵活配置，但设置的岗位及人数均应满足及符合本项目各条线的运行需求。

2、项目负责人责任心强，素质好，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，年龄50周岁以下，具有本科及以上文凭，具有5年以上从事机关单位物业管理项目负责人经验，持有物业项目（企业）经理相关岗位培训证书，具有协助业主机关单位成功创建省级示范物业管理项目经历（须提供资格证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳近6个月的社保证明材料、业主出具其管理经历证明材料等）。

安保岗位主管具有保安员证书，有机关单位大院内对外餐饮安保秩序管理1年及以上经验和立体车库管理工作经验。（须提供证书复印件，业主证明，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。

保洁主管具有大专及以上学历，具有机关事业单位实验室物业项目管理经验2年以上，有实验室垃圾分类处置1年及以上物业项目管理经验（需提供证书复印件，业主证明材料，投标人为其缴纳的近3个月的社保证明材料）；

3、保洁人员年龄原则上不超过50周岁， 初中以上文化。安保人员年龄不超过50周岁（男性)，高中以上文化，身体健壮（形象岗身高1.72M以上，年龄不超过40岁)，有责任心，受过保安技能专业训练，有处理突发事件的经验。负责监控工作的人员应具备消防设施操作员证（监控操作）或者建（构）筑物消防员。客服人员（女性)年龄不超过35周岁，高中以上文化，面貌端庄，身高1.6米以上，经过专业培训，有一定工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。工程运行人员年龄不超过50岁，高中以上文化（或相当学历)，具有5年以上专业工作经验，需要专业证书的岗位必须持证上岗（所有人员提供身份证件复印件，需要专业证书的岗位人员提供岗位证书复印件和投标人为其交纳的近三个月的社保纪录，投标人承诺在中标后进场前提供客服、保洁人员健康证复印件和半年内的肝功能检查正常检验单）。

4、配全物业管理服务所需服装、保洁耗材、设备、工具、用具等，分列完整，详细合理，详尽说明齐全程度和来源，规格档次高（保洁耗材清单见附件三，设备工具见附件四）。

（二）项目要求

1、管理服务方案

1）项目服务整体设想，服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。根据项目需求，分析重点、难点，全面准确，条理清晰。包括：综合管理、会务服务、设备运行、客服、安保管理、车辆管理、环境保洁管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、人员考核奖惩等规章制度，具有符合和满足本项目业态物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，无重大设备运行、安保、消防等责任事故发生。

2）保洁、安保、前台客服、会务服务、设备运行管理与维护保养管理及成品保护等各类服务和保障方案，要有完善合理可行的管理部门、岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。根据项目需求和特点，制定合理可行的员工上岗仪表、行为标准，并科学配置员工服装、易耗品、设备工具，提供相关清单。

3）物业资料管理服务方案须明确资料收集工作承担的部门与岗位，资料收集的范围、时限、标准、流程、保存方案及完整的档案移交步骤合理可行。

4）项目承接查验方案应切合项目具体情况，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。制订合同到期的交接方案，有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接。

5）来访处置方案应内容完备健全，对本物业的针对性强。

6）突发事件应急处理预案包括消防火警接报处置预案、安全事故处置预案等，应紧密结合本项目特点，有完善科学可行的工作目标、工作要求，明确的处理程序及有力的措施，并符合相关部门的要求。

7）个性化服务应根据采购人的具体情况，提供保洁、社区服务等方案，方案应科学合理，切实可行，操作性强。

8）服务运行成本和费用测算合理合规，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、数量、价格等详细明确	。

9）有机关事业单位项目物业管理服务经验:依据2020年以来的机关事业单位物业管理服务合同和业主履约证明。

12）投标人提供有效期内ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境认证证书、OHSAS18001或ISO45001系列职业健康安全管理体系证书。

（三）投标单位需知

1、除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。

2、投标人必须配备保安、保洁等专业的技术队伍。科学设置管理机构和人员、切实加强对物业服务人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理。员工应具有较强的服务、责任、保密意识以及稳定性。

3、投标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定按月缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。中标单位每月需将人员工资、社保发放缴纳情况报采购人备案。

4、投标单位应根据业务开展需要对服务人员投保相应的保险（如投标单位应对其员工投保人身意外险），在实施物业管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

5、物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。

6、项目管理人员相关费用在管理费中列支，投标报价应考虑此项费用，今后不单独结算。

7、对保洁、安全护卫、设备运行工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。若在工作中违反操作规程，致采购人设备及设施损坏造成的损失，经评估后应以赔偿。

8、自觉遵守采购人的规章制度，并接受其监督管理和检查考核，及时整改物业服务中的问题。

（四）合同中未列出的临时性工作，投标单位有能力承诺义务完成。

五、服务期限：本项目服务期限为三年，自合同签订之日起计算，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。除职工最低工资标准及社保标准基数调整双方可另行协商外，上述合同价款已充分考虑服务期限内国家政策性调整因数、市场因素和成本变化因数等状况，乙方不得以任何理由要求变更合同价款 。

六、 物业管理考核及付款方式

- 付款方式

每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，采购人根据考核情况结付当季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）至95分（含），按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分以内，当季物业管理费扣除10000元。

（3）季度考核均分在80分以下，当季物业管理费扣除20000元。

（4）两个季度考核均分在80分以下，或因中标人原因发送重大安全责任事故的，采购人有权终止合同。

2、物业服务考核方案

（1）每月采购人对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分（其中保洁服务30%、保安服务30%、接待及会议服务10%、设备运行管理20%、项目经理管理团队10%）。每月由采购人会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

（2）中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

（3）采购人将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

（4）要求中标单位提供各项物业消耗材料的入库和领用台帐、记录，并于每月的10日前（遇节假日顺延）上交报表，采购人将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当月月度考核均分2分。

（5）采购人每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。

（6）采购人对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由采购人管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的每一个问题，对应扣当季考核均分2分。

（7）中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

（8）确保服务队伍的稳定性，未经采购人同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。

（9）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

（10）服务质量控制标准（见所附各表具体内容）

附件一

1、物业项目基本保洁服务质量控制标准

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 打扫2次/日 拖洗1次/日 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/周 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，灯饰及轿厢顶部无灰尘，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 灯饰轿厢1次/周 打蜡1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、防火门、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物 | 1次/日 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范 | 巡视保洁 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 1次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻， | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 厅 | 走 道 及 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 打扫2次/日 拖洗1次/日 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 巡视保洁 |
|  |  | 5、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 2次/周 |
|  |  | 10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日，玻璃1次/月 |
|  |  | 13、大厅壁灯清洁无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 14、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
|  | 洗手间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 厅 信 访 室 | 1、地面清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 2、办公桌面清洁，物品摆放整齐 | 1次日 |
|  |  | 3、垃圾桶倾倒及时 | 1次/日 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二楼 | 洗手间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 男 女 淋浴房 室 | 1、服务柜台清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、门及玻璃清洁无手印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、衣柜、鞋柜内外清洁无污迹，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 4、镜面清洁无水印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 5、台盆、台面及龙头清洁无污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 6、墙面、隔断清洁无积垢 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 7、垃圾及盛水桶及时倾倒 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 8、窗台、窗框清洁无积灰；清洁无异味 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 公 共 走 道 | 1、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、楼梯清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、墙顶面清洁无积灰、无蜘蛛网 | 1次/周 |
|  |  | 4、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 乒乓球等活动室 | 1、地面清洁无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 2、柜面清洁无积灰，乒乓球台、健身器材清洁无明显积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、椅子、烟缸清洁无污迹 ，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1次/周 |
|  |  | 4、垃圾每日倾倒无积存，淋浴房清洁无杂物 |  |
|  | 消防 通道 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二三 四 五楼会议室及六楼视频室 | 厅办公室 | 1、保持地面、墙面软包清洁，定期吸尘 | 2次/日 |
|  |  | 2、桌、椅、柜等清洁无灰尘 | 2次/日 |
|  |  | 3、各类办公用品、开关、插座等清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 4、植物盆体清洁摆放整齐，残叶破叶植物及时提醒更换 | 1次/日 |
|  | 会 议 室 | 1、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、桌椅清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 3、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1次/日 |
|  |  | 4、植物盆体清洁摆放整齐，残叶破叶植物及时提醒更换 | 1次/日 |
|  |  | 5、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹 | 1次/日 |
|  | 休息室 | 1、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 2次/日 |
|  |  | 2、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1次/日 |
|  |  | 3、室内物品清洁整齐无积灰 | 1次/日 |
|  | 洗 手 间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 开 水 间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 公共走道 | 1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1次/日 |
|  |  | 2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘 | 保养 1次/月 |
|  |  | 3、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 消防通道 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 室 外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次) | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1次/月 |
|  |  | 5、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 6、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 7、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 车库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰，长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 通道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  | 设备 机房 | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 四、二十及二十二楼平台 |  | 1、阳台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰 | 1次/周 |
| 节假日 值 班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  |  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |

2、物业项目安保服务质量控制标准

| 项 目 |  | 质量控制标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本 条件 | 年龄50周岁以下，身高1.72米以上。 |  |
|  | 学历 | 主管、监控值班人员为高中及以上学历并拥有相应的上岗执业证书，护卫员为高中及以上学历 |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品）。 |  |
|  | 仪容 | 仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽墙下发长不得超过1.５厘米）。 |  |
|  | 行为 举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。 |  |
|  | 技能 状况 | 熟知并遵守大厦规章制度；体能训练合格达标；熟知大厦各类设备，能正确使用消防设施。 |  |
|  | 服务 态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则。 |  |
| 日 常 服 务 | 门 岗 服 务 | １、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。 | ２４小时值班。农林大厦东门、农检大楼东门立岗时间7：30至18：30。 北门、车库立岗时间7:00-9:00，下午17:00-18:30. 早8:00-晚18:30农林大厦保证4人值岗，（含北门）农检大厦保证2人值岗；（安保和客服） 18:30-晚23:00农林大厦保证3人值岗，（监控岗可兼顾）其余时间保证2人值岗。 |
|  |  | ２、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班。 |  |
|  |  | ３、站岗动作规范、注意力集中，做到立如松、坐如钟、行如风；指挥动作准确、到位。 |  |
|  |  | ４、按《大厦车辆进出管理规定》对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序，未经许可工作时间不允许私家车停放。 |  |
|  |  | ５、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进大厦；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记。 |  |
|  |  | ６、物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行。 |  |
|  |  | ７、用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候。 |  |
|  |  | ８、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班。 |  |

| 项 目 |  | 质量控制标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 常 服 务 | 巡 岗 服 务 | １、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆整齐停放至规定车位，防止事故的发生，对外来车辆进地下室进行跟踪、指挥。 | 白天，每一小时对停车场巡查一次； 每晚8点对3至7楼、10楼、21楼进行巡查；22:30对所有楼层清场 |
|  |  | ２、巡更打卡：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知值班室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等。 |  |
|  |  | ３、维护大厦区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为。 |  |
|  |  | ４、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总控室。 |  |
|  |  | ５、及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录。 |  |
|  | 值 班 室 | １、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。 | 大厅电子屏开关4次/工作日8:00-9:00 11:00-12:30 13:00-14：00 16:30-18:00 |
|  |  | ２、查阅前班的记录和询问上班次情况，将未尽事宜承接执行。 |  |
|  |  | ３、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄。 |  |
|  |  | ４、观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突发事件。 |  |
|  |  | ５、接听总控热线电话，填写值班记录、报修处理记录簿，及时通知当班工程人员处理。 |  |
|  |  | ６、值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打、拨打私人电话，不得玩手机、看报纸杂志、抽烟，严禁酒后上岗。 |  |
|  |  | 7、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知下班次接班人员。 |  |
|  |  | 8、负责全委报刊杂志、信件、包裹的收发、征订。 |  |
|  |  | 9、负责农林大厦一楼大厅电子屏、一楼大厅、边楼梯、附楼一楼、后门及地下车库门的开关，以及厅机关值班室钥匙的保管及发放。 |  |
| 其 他 事 件 处 理 | 治安事件 | １、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子。 |  |
|  |  | ２、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场。 |  |
|  |  | ３、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化。 |  |
|  | 其他 | 1、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作。 |  |
|  |  | ２、上述未列的保卫人员应承担的其他工作 |  |

3、物业项目厅领导办公室及会议服务管理质量控制标准

| 项 目 |  | 质量控制标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本 条件 | 1、年龄35周岁以下，身高1.6米以上，容貌端庄，服务规范，语言清晰，普通话标准。 |  |
|  |  | 2、思想品德健康，工作积极热情，遵守工作纪律，做好保密工作。 |  |
|  |  | 3、经过岗前培训合格，并得到业主认可后方可上岗。 |  |
|  |  | 4、服从业主工作安排。8小时外，遇到领导加班或者有会议召开时，应随叫随到。业主对工作超时部分予以确认并支付相应劳动报酬。 |  |
|  | 仪容 | 1、仪容端正，精神饱满，面带微笑，头发整洁（不可留怪发型、不得染发、短发不过肩，长发应束起，刘海儿不过眉） |  |
|  |  | 2、脸部时刻保持清洁，不可浓妆艳抹；口腔无特殊气味，不可使用气味强烈的香水。 |  |
|  |  | 3、手要保持清洁。 |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品）。个人的非工作物品应放在看不见位置。 |  |
|  | 行为 举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。 |  |
|  | 服务 态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到，主动向宾客或领导、同事问好；与宾客或领导交流时，保持目光接触，不可打断宾客或领导讲话，不可心不在焉、东张西望；为宾客或领导指路时，应用掌式，不得用手指指点点。 |  |
|  | 厅领导办公室 | 1、服务人员必须每个工作日上午提前30分钟到岗，下午推迟30分钟下班，中午有工作时，随叫随到。厅领导办公室保洁费用含在投标报价中。 |  |
|  |  | 2、注意保密，不得翻阅领导任何资料物品，不得泄露领导隐私，不许接听和使用领导办公室电话。 |  |
|  |  | 3、每天除尘，并检查设施是否完好，并及时报修。保洁时，应在厅领导不在办公室时进行。不得随意扔掉领导的相关物品，不得将领导办公室内物品带出室外。注意烟头有无熄灭。保洁完毕后关好窗户、关闭电器等设备。 |  |
|  |  | 4、需要服务等事情进办公室时，应轻敲门3次，等待答复后方可进入。与人交谈时，站姿正确，声音要低，不得指手画脚和大声喧哗。 |  |
| 日常服务 | 会议服务 | 1、统一着装，时刻注意仪容仪表。服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻。 |  |
|  |  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 |  |
|  |  | 3、保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便。 |  |
|  |  | 4、会议前准备工作及时到位，符合会议要求（包括布置会场，按需将指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、毛巾、鲜花、茶水等放置到位，提前一小时将会议灯、门、空调、开水、话筒、音响等所需设备准备就绪），迎客服务举止大方，面带微笑。 |  |
|  |  | 5、开会时按要求为参会人员提供迎宾、沏茶、更换毛巾等服务。倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈。 |  |
|  |  | 6、会后立岗送客，礼貌周到。 |  |
|  |  | 7、观察会场散场情况，遗失物品及时交还。 |  |
|  |  | 8、收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录。 |  |
| 日常服务 | 前台客服(工作时间8:15-18:15) | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻。 |  |
|  |  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 |  |
|  |  | 3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然。 |  |
|  |  | 4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员。 |  |
|  |  | 5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员、推销员进入大厦。 |  |
|  |  | 6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机。 |  |
|  |  | 7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员。 |  |
|  |  | 8、从容合理处理突发事件和上访人员。 |  |
|  |  | 9、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐。 |  |

4、物业项目配电房值班与设备运行管理质量控制标准

| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 配电房值班运行 | 1、配电房运行值班人员持有高压电工进网作业许可证，3年以上工作经验，熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备的性能与操作细则和工作程序。 |  |
|  | 2、严格落实24小时运行维护值班制度，做好岗位、设备的清洁卫生工作，不得长时间离岗、脱岗，不得私自换班，加强日常检查维护，及时发现排除故障，确保用电安全。 |  |
|  | 3、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。严格交接班制度，将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员。 |  |
|  | 4、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行。 |  |
|  | 5、严格执行停送电工作制度，严格按操作规程完成每一次停送电操作。 |  |
|  | 6、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作。 |  |
|  | 7、严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表。 |  |
|  | 8、每小时检查一次设备运行状况并及时填写《高、低压配电运行记录表》监视设备运行情况。 |  |
|  | 9、发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录。 |  |
|  | 10、配电房实行封闭管理，严格做好外来人员的登记管理制度，严禁接待无关外来人员，未经允许外来人员不得私自更改、添加设备，不私自使用电器设备；严禁易燃易爆物品进入配电房，保持消防器材完整适用。 |  |
|  | 11、设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限。 |  |
|  | 12、每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。 |  |
|  | 13、建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度。 |  |

5、物业项目消防设备值班与日常运行管理质量控制标准

| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消防设备值班与日常运行管理 | 工作人员应持有消防部门核发的上岗证书。消防控制室实行24小时专人值班制，每班2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 |  |
|  | 按时上岗，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。 |  |
|  | 严格遵守消防控制室的各项安全操作规程各项消防安全管理制度，熟悉大厦系统消防设施工作原理及功能，熟练掌握操作技术，确保系统正常运转。 |  |
|  | 负责对消防控制室的闭路监控设施操作、使用和检查，负责通过闭路监控对辖区内消防、治安等异常情况进行监控，并及时通知有关人员进行处理。 |  |
|  | 负责对消防控制室的电梯故障报警装置进行监视，发现故障报警时立即通知有关人员进行处理。 |  |
|  | 定期检查辖区内消防情况，发现隐患及时报告，发现违章及时制止并纠正，做好记录。 | 3次/日 |
|  | 严格按照《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）有关要求，做好消防控制室及消防设备的日常管理和维护，按照规定第18、20、21、22、24、25、26、31、32、33、39、41、43等条款要求做好消防安全管理制度、应急预案和操作规程的制定、一般消防巡查及防火检查、违规行为的及时处置、火灾事故处置、相关责任事故处理、健全消防档案等工作。 | 巡查3次/日 检查1次/月， 重大节日增加检查次数 |
|  | 严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《江苏省建筑消防设施维护管理规定》（苏公规（2011）2号）有关规定，做好火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排放烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、灭火系统等建筑消防设施的巡查、建档等相关工作，发现问题及时按照规范处置；监督、协助专业维保单位按规范做好单项检查和联动检查，档案保存等工作。 |  |
|  | 对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的，应在24 h内解决;需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。 |  |
|  | 爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生，严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备。 |  |

6、物业项目电梯操作值班及日常运行管理维护质量控制标准

| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯操作值班与日常运行管理维护 | 1、电梯运行管理人员必须统一服装，持证上岗，熟悉电梯性能，操作技术规范、熟练。对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理、检查维护及卫生清洁，发现问题按规定及时处置并报告，并按规定做好记录。 | 巡视4次/日 |
|  | 2、建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证完备，并在有效期内运行。 |  |
|  | 3、监督、配合电梯维修保养单位对电梯定期进行维修保养，轿厢、地坎保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，电梯运行无异常。 | 维护1次/15日 检查1次/月 |
|  | 4、电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度；电梯出现故障，接到报修后电梯维护管理人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障，需报电梯维保单位维修应立即通报。 |  |
|  | 5、当发生电梯困人等故障时，消防值班监控人员应于2分钟内通知电梯管理员10分钟到达现场，并按照南京市质量技术监督局2012年发布的《南京市电梯应急救援预案》有关操作执行。 |  |
|  | 6、根据业主需要采用有专业人员操作控制电梯，执行迎送宾客、运送货物任务。 |  |
|  | 7、按时上岗，尽职尽责，不得脱岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动。电梯相关钥匙专人管理。 |  |

7、项目负责人管理验收标准

| 项目 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人管理 | 1、项目负责人必须具备大专以上学历、物业服务从业人员岗位资格证书及至少有3年担任机关单位项目经理的任职经历 |  |
|  | 2、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评 |  |
|  | 3、负责项目全盘工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上 |  |
|  | 4、落实安保职责，确保安保工作有序无事故、无差错 |  |
|  | 5、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉 |  |
|  | 6、监督前台接待、会议服务，确保前台接待工作有序，会议服务符合规范，无差错 |  |
|  | 7、检查设备运行工作，确保设备运行安全高效无事故 |  |
|  | 8、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况，人员缺岗情况不得超过15天。 |  |
|  | 9、对新招员工进行培训和考核，考核合格后上岗工作 |  |
|  | 10、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与采购人沟通，不欺骗，不隐瞒 |  |

附件二、

物业服务考评内容及评分标准

| 项目 | 服务质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 4分 | 1、各工种按规定统一着工装上班,着装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工作牌，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，有武装带的必须扎紧，服装口袋不得装过大过厚物品）。 2、仪容端正，服装整齐，精神饱满，不蓄胡须，不留长指甲，头发梳理整齐、整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽檐外）。 3、姿态良好，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。 | 共4分。不符合，每人每项扣1分/次，最多扣4分。 |  |
| 服务 态度 4分 | 1、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；能够积极接受业主或同事的意见,不与业主或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为。 2、处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则。 | 共4分。不符合，每人每项扣1分/次，最多扣4分。 |  |
| 工 作 纪 律 6分 | 1、按规定时间上岗交接班，不迟到、早退，不缺岗。 2、上班时不私自离岗、不睡岗，不吸烟喝酒，不嬉笑打闹，不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，有事及时请假。 3、诚实公正谦洁、遵守各项规章制度,服从领导,听从指挥,对领导工作指示及安排无不执行或蓄意违抗现象。 4、遵守廉洁制度和有关管理规定，不收受业主钱财和物品，不利用工作之便敲诈勒索，保守内部机密。 | 共6分，不符合，每人每项扣1分/次，最多扣6分。 | 。 |
| 保 洁 服 务 20 分 | - 清洁保洁责任划分到人，责任范围清洁达到标准化。清洁员着装统一，工作细致，形象良好。 - 走道及公共区域地面无灰尘、杂物、水迹、黄斑，墙面无污渍，沟缝无积灰，门窗干净明亮、清爽，无明显污渍和手印；电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污渍手印；接待区烟缸清洁倾倒及时，消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰；垃圾筒纸篓内的垃圾不能超过三分之二。消防通道、楼梯扶手台阶、标示牌、室外休息座位无污渍和灰尘，墙面、踢脚线、天花板无蜘蛛网。 - 各洗手间地面清洁无水迹，无污渍，无异味；墙面瓷砖清洁无污渍、尿迹；顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰；台盆清洁干燥无污渍，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污渍；坐便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一；洁厕刷干净无积水，统一摆放；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸添加及时；擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污渍、积灰，添加及时；门及门框清洁无积灰。 - 开水间地面清洁无水迹，无污渍，无异味；墙面瓷砖清洁无污渍、尿迹；顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰；台盆清洁干燥无污渍，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；净水器表面清洁无积灰，顶部无摆放杂物；拖把池用后及时清理无污垢，下水通常，地漏清洁无积垢；拖把、抹布干净，悬挂整齐；茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范。 - 地面保持干燥，尤其下雨天放置地滑警示牌，防止行人摔伤，确保安全。 - 垃圾站的垃圾做到日产日清，每三天至少清洗一次，墙面无垃圾附着。 - 电梯地毯整洁，无杂物、无异味、无污渍。电梯门及轿壁，无污渍。 - 大楼四周路面无明显泥沙、污垢，无1cm以上的石子，每100平方米烟头纸屑不超过3处。 - 大楼四周绿化丛中无烟盒，饮料瓶盒、塑料袋等垃圾。 10、各明沟无垃圾、无青苔，畅通。确保无卫生死角。 11、地下室车库车道清洁，通畅无明显泥沙、垃圾、落叶和烟蒂等杂物；车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物；各类管道清洁无明显积灰，长期停放车辆外观清洁无积灰。 12、健身房等地面清洁无杂物，柜面清洁无积灰，乒乓球台、健身器材等清洁无积灰，椅子、烟缸等物品清洁无积灰，衣物架、鞋等物品摆放整齐。 13、平台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰。 | 共20分。不符合，每事项每一次扣0.5分，最多扣20分。 |  |
| 安全 保卫 25分 | 1、年龄50周岁以下，身高1.72以上。不符合者，扣0.5分/人。 2、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班；有交接班记录。不符合者，扣0.5分/次。 3、站岗动作规范，注意力集中，做到立如松，坐如钟、行如风；指挥动作准确，到位。不符合者，扣0.5分/人 4、按大厦车辆进出管理规定，对进入大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门秩序，未经许可工作时间不允许私家车停放。未按规定发现违规停放车辆，扣1分/辆。 5、严格执行来访问询登记制度，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进大厦；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并记录。不符合，扣0.5分/次。 6、货物进出必须有相关手续，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行。贵重大件物品、搬家等必须登记方可放行。不符合，扣1分/次。 7、必须实行24小时值班巡逻。巡更打卡，按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知值班室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等。对发生异常时，危及业主人员人身安全处应设置明显标志及防范措施。不符合，扣0.5分/次。 8、维护大厦区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为；及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录。不符合，扣1/次。 9、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子。注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场。不符合，扣2分/次。 10、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程、车辆管理紧急程序等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化。未按预案处置，每事项扣3分。 11、做好重大活动会议的安全保卫工作，圆满完成交办的任务；做好上访时的现场秩序维护工作，确保人身和财产安全，并配合好执法机关进行疏导。不符合，扣2分/次。 报刊、杂志及邮件接受应核实清楚并登记发放，退回邮件应由邮政部门签字。不符合，扣0.5分/次。 12、耐心、礼貌接受各类问询、投诉并积极处理，拾遗物品按规定上交，并张贴招领通告。不符合，扣0.5分/次。 13、当值时不得私扣业主或其他人员物品证件，擅自处理或挪用。不得利用执勤之便向他人实施索贿或受贿。不符合，扣2分/次。 14、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作，以及上述未列的保卫人员应承担的其他工作。不符合，扣0.5分/次。 | 25分。最多扣25分。 |  |
| 消 防 系 统 10 分 | - 按时上岗，并查阅前班记录和询问上班次情况，将未尽事宜承接执行。不符合，扣0.5分/次。 - 检查设备运行情况，填写交接班记录等。不符合，扣0.5分/次。 - 消防监控系统24小时值班，值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对9/16画面分屏器，精神饱满，做好值班记录；不得占用工作电话接打私人电话。不符合，扣1分/次。 - 观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突发事件。不符合，扣1分/次。 - 熟练掌握消防设施设备的使用方法，做好消防器材、设备检查，并做好检查记录，保证设备处于完好状态，一旦发生火警即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况。不符合，扣1分/次。 - 检查公共部位消防设施、电器、电线等有无霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞等情况，防止短路或爆炸引起火灾。不符合，扣1分/次。 - 制定突发火灾应急方案，完善消防疏散图，及时制止任何违反消防安全的行为。不符合，扣3分/次。 - 发生火警时，及时按火警应急方案工作，尽量将损失和影响控制在最小。未按预案处置，扣5分/次。 - 每季度组织一次小型消防疏散练习。 | 10分，最多扣,10分。 |  |
| 供 配 电 系 统 10 分 | - 配电房运行值班人员及水电维修工持有高压电工进网作业许可证，3年以上工作经验，熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备的性能与操作细则和工作程序。 - 实行24小时运行值班制度。值班人员和维修人员必须持证上岗。 - 设备运行记录，交接班记录必须完整、准确、清晰。 - 每天对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，发现问题按规定及时处理解决。保持室内照明灯具、事故照明、各柜指示灯仪表良好。 - 每月对供电设备内的接线箱、控制柜、自动开关、熔断器、漏电保护器、接线端子等原件清扫、紧固、温度检测并做好记录。 - 及时排除各办公室用电故障，零星维修合格率98%以上，维修及时率100%，急修15分钟内上门，小修不过夜。并详细填好运行记录。 - 定期抄写水电表，报数据给业主，并检查各水电表是否正常运转。 - 每天下班后1小时内对办公楼进行安全检查，并关闭空调电源。 - 严禁外来无关人员未经业主批准进入机房。 - 机房内整洁，机身洁净仪表清晰，无乱堆现象及无烟头。 | 10分。不符合，每项扣1分/次，最多扣10分。 |  |
| 电 梯 6分 | 1、严格按照业主规定定时开关电梯及运行专梯。 2、每天定时对电梯运行情况、硬件设施进行巡视监控，确保电梯轿厢运行平稳，无抖动，摆动或异响现象，保持轿箱整洁，并做好巡检记录。 3、发现问题按照电梯应急处置方案进行处置，保障电梯故障应急和救援措施落实到位。电梯故障10分钟内抵达现场，并及时向业主、维保单位报告，积极跟进维修问题。 4、电梯机房管理制度明确、规范，机房整洁，设备完好，井道保持清洁。 5、严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证完备；有年度、月度维修保养计划和责任人，并定期督促维保单位按计划进行维护保养；运行、保养及维修记录完整；所有资料管理完善，方便查阅。 | 6分。违规一次扣2分，最多扣6分。 |  |
| 客 服 及 会 议 室 管 理 10分 | - 按照规定的时间完成领导办公室保洁工作，物品、文档放置整齐有序。 - 前台熟悉楼内工作人员，能熟练地分流安排来访人员。 - 注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员、推销员进入大厦。 - 对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，积极协助联系接访人员。 - 保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便。 - 会议前半小时准备工作及时到位，符合会议要求，迎客服务举止大方，面带微笑。 - 倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈；观察会场散场情况，遗失物品及时交还。 - 会议结束，及时收拾整理工作，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源。 - 定期对会议室的会议设备进行检查，并做好检查记录。如有问题应及时报告处理，保证各种会议能够正常进行。 10、根据业主要求完成其他临时性任务。 | 10分。不符合，每项扣1分/次，最多扣10分 | 。 |
| 项目经理5分 | 1、负责项目所有工作岗位、职责合理安排，制定各岗位应急预案，负责对员工工作绩效进行公证合理的考评。 2、负责项目全盘工作，支持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上。 3、监督保洁、安保、前台、客服服务，确保工作有序。 4、对新招员工进行培训和考核，合格后上岗工作。 5、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况。经采购人同意人员缺员不得超过7天，以后每超过一天，每少1人，扣1分/天。 6、参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改并有效预防，定期与采购人沟通，不欺骗，不隐瞒。 5、及时收集、整理、汇总并妥善保管物业管理档案资料，档案管理符合要求。 | 5分.违规一次扣1分，最多扣5分。 |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |

附件三

2021-2022年度耗材使用明细

| 序 号 | 品 名 | 单 位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海捷尼士牵尘剂 | 加仑 |  |
| 2 | 3M不锈钢亮光剂 | 瓶 |  |
| 3 | 垃圾袋（大）(74*90ｃｍ) | 只 |  |
| 4 | 垃圾袋（小）(41*43ｃｍ) | 只 |  |
| 5 | 烟缸袋(35*85ｃｍ) | 只 |  |
| 6 | 毛巾抹布 | 条 |  |
| 7 | 加佳洗衣粉 | 袋 |  |
| 8 | 水晶球 | 袋 |  |
| 9 | 红石洁厕灵 | 瓶 |  |
| 10 | 爱特福84消毒液 | 瓶 |  |
| 11 | 爱佳清新剂 | 盒 |  |
| 12 | 百洁布 | 块 |  |
| 13 | 胶皮手套 | 双 |  |
| 14 | 簸箕 | 只 |  |
| 15 | 扫把 | 把 |  |
| 16 | 水桶 | 个 |  |
| 17 | 安利喷壶 | 个 |  |
| 18 | 办公拖把 | 把 |  |
| 19 | 卫生间拖把 | 把 |  |
| 20 | 尘掸 | 把 |  |
| 21 | 茶叶箩 | 个 |  |
| 22 | 茶叶桶 | 只 |  |
| 23 | 抺水器毛头 | 只 |  |
| 24 | 大扫把 | 把 |  |
| 25 | 棉纱手套 | 付 |  |
| 26 | 卫生刷 | 个 |  |
| 27 | 地刷 | 把 |  |
| 28 | 玻璃刮 | 把 |  |
| 29 | 抺水器 | 个 |  |
| 30 | 可忆化油剂 | 加仑 |  |
| 31 | 玻璃水 | 加仑 |  |
| 32 | 胶条 | 根 |  |
| 33 | 尘推架（60cm） | 把 |  |
| 34 | 尘推架（90cm） | 把 |  |
| 35 | 尘推罩（60cm） | 个 |  |
| 36 | 尘推罩（90cm） | 个 |  |
| 37 | 刀片 | 根 |  |
| 38 | 工业碱 | 斤 |  |
| 39 | 小刷子 | 把 |  |
| 40 | 去污粉 | 袋 |  |
| 41 | 洗涤剂 | 斤 |  |

此为2021年到2022年一个完整的保洁年度所使用的耗材品种，上述表格中所列品牌仅供投标人参考，各投标人可自行选择耗材的品牌，但请注意所选耗材和用具质量必须符合国家质量标准且不低于招标书中所列品牌，有正规的生产厂家和品牌，并确保使用效果。

            - 附件四

# 主要设备工具配置要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压水枪 | 台 | 1 | 通用型 |
| 2 | 台式电脑 | 台 | 1 | 通用型 |
| 3 | 高压配电房电工用具 | 套 | 2 | 通用型 |
| 4 | 铝合金伸缩 梯 | 部 | 2 | 通用型（最高不低于6米） |
| 5 | 静音吸尘器 | 部 | 1 | 通用型 |
| 6 | 数字传真机 | 台 | 1 | 通用型 |
| 7 | 对讲机 | 部 | 6 | 通用型 |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

本项目不接受进口产品或服务投标。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2.1 | 服务 方案 62分 | 本项目的重点、难点分析，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.2 |  | 规章制度、岗位职责等，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.3 |  | 安护工作流程及管理服务及保障方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.4 |  | 保洁等工作流程及管理服务及保障方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.5 |  | 会务工作流程及管理服务及保障方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 前台、客服等工作流程及管理服务及保障方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.7 |  | 设备运行工作流程及管理服务方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合得0分。 | 3 |
| 2.8 |  | 人员培训、考核方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.9 |  | 外来访问人员的接待处置方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 2.10 |  | 突发事件应急处理预案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的得0分。 | 5 |
| 2.11 |  | 物业档案资料收集、保存、移交方案， 每项优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合的得0分。 | 4 |
| 2.12 |  | 员工服装、易耗品、设备工具提供方案，每项优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合的得0分。 | 4 |
| 2.13 |  | 项目的承接查验方案，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合得0分。 | 4 |
| 2.14 |  | 项目优化方案。根据现场勘查提出优化建议，合理的得2分，较合理的得1分，不合理得0分。 | 2 |
| 3.1 | 人员素质 12分 | 安护主管资质 (3分)。安护岗位主管有保安员证书得1分，有机关单位大院内对外餐饮安保和秩序管理经验1年及以上的得1分，有多层立体车库管理经验一年及以上的得1分。（须提供证书复印件，业主单位出具的经验证明材料，投标人为其缴纳的近3个月的社保证明材料）。 | 3 |
| 3.2 |  | 保洁主管资质（3分）。保洁主管需具有大专及以上学历且有机关事业单位实验室项目管理经验2年及以上的，得1分；有实验室垃圾分类处理管理经验1年及以上的，得2分（须提供证书复印件，业主单位出具的经验证明材料，投标人为其缴纳的近3个月的社保证明）。 | 3 |
| 3.3 |  | 投标人为本项目配备的配电房高压值班人员6人全部具有高压电工操作证的得3分，其他不得分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。 | 3 |
| 3.4 |  | 投标人为本项目配备的消防监控室安保员8人全部具有消防设施操作员证（监控操作）或者建（构）筑物消防员证的得3分，其他不得分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。 | 3 |
| 4 | 项目负责人资质 | 项目负责人年龄50周岁以下且具有本科及以上文凭的，得1分；具有5年以上从事机关单位物业管理项目负责人经验，得1分；持有物业项目（企业）经理相关岗位培训证书得1分；具有协助业主机关单位成功创建省级示范物业管理项目经历的得2分。（须提供项目负责人身份证、相关证书、投标人为其缴纳近6个月的社保证明材料、业主出具证明其管理经验的证明材料及管理经验劳动合同复印件等）。 | 5 |
| 5 | 业绩 | 机关单位物业项目管理服务经验:依据投标人2019年以来提供的与本项目类似的机关事业单位物业管理服务案例打分，每提供一个成功案例得1分，满分5分（提供中标通知书、合同应能反映相关信息并提供业主方的业绩证明，三项材料缺一不可）。 | 5 |
| 6 | 管理体系 | 投标人提供国家认监委认可的机构出具的有效期内的ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境认证证书、OHSAS18001或ISO45001系列职业健康安全管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书（复印件加盖公章），每提供1个得0.5分，最多2分。 | 2 |
| 7 | 软件著作权 | 投标人拟投入本项目服务的物业管理软件，具有智能化APP、保安巡逻系统、投诉管理系统、档案管理系统或类似功能。每有一个得1分，本项最高得4分。（若为自主研发的，提供自有软件著作权证书；若为购买的，提供购买发票等有权使用的证明和软件著作权证书复印件） | 4 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、人员配置明细表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

本项目服务团队员工社保及公积金缴纳地（需填写至本项目服务团队员工社保及公积金缴纳本级）为：

省      市      区/县                       人

| 序号 | 服务项目名称 | 分项单价（人民币） | 单价单位 | 数量 | 服务期限 | 分项小计（元） （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理和服务人员工资及福利等费用 |  | 元/人/月 |  | 36 个月 |  |
| 2 | 管理和服务人员社保单位计提 |  | 元/人/月 |  |  |  |
| 3 | 管理和服务人员法定计提 |  | 元/人/月 |  |  |  |
| 4 | 日常保洁耗材 |  | 元/月 |  |  |  |
| 5 | 工具费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 6 | 垃圾转运费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 7 | 设备设施的维保、年检费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 8 | 办公费、固定资产折旧费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 9 | 餐费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 10 | 服装费 |  | 元/人/月 |  |  |  |
| 11 | 管理佣金 |  | 元/月 |  |  |  |
| 12 | 防治传染病专项 |  |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 14 | …… |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  | 元/月 |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ￥： 大写（人民币）： |  |  |  |  |

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。

(3)“投标分项报价表”中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

（4）最低工资标准、社保和公积金应当符合行政主管部门相关规定。如出现员工按国家规定不需缴纳社保及公积金，需在本表后说明相关情况。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，按照实际服务期限据实结算，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 下表为南京市最低工资、社保及公积金最低缴纳标准，仅供参考，如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准。

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 价格（元/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | 2280 | 2280 |
| 2 | 社保单位计提费用 | 4494（基数）*25.9% | 1163.95 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 2280（基数）*8% | 182.40 |
| 4 | 人员基准价 |  | 3626.35 |

人员工资待遇明细表

| 岗位 | 人数 | 工资福利 （元/月） | 社保 （元/月） | 公积金 （元/月） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、人员配置明细表

| 人员岗位 | 人数 | 性别 | 是否缴纳社保（填是或否） | 姓名 （如有） | 身份证号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数小计 |  |  |  |  |  |
| 总人数 | 合计投入本项目人员 （人）。 其中缴纳社保人数 （人），未缴纳社保人数 （人） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填表说明：1.同一岗位有多人时行数不够可自行添加。

2.如有无需缴纳社保的人员，请在表格最后一行备注栏注明无需缴纳社保的总人数及原因。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标总报价为3年的服务价格。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。