采　购　文　件

项目名称：环氧乙烷灭菌器

项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2023-0291

招标编号：0675-236JOC003443

采购人：南通大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2023年7月

目  录

第一章  采购公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  合同条款及格式	19

第四章  项目需求	22

第五章  评标方法与评标标准	52

第六章  投标文件参考格式	60

第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院环氧乙烷灭菌器的潜在供应商应在南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部获取采购文件，并于 2023年8月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2023-0291，招标编号：0675-236JOC003443

2、项目名称：环氧乙烷灭菌器

3、项目预算金额：人民币300万元

4、最高限价：同预算金额（供应商投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 货 物 名 称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 总预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷灭菌器 | 2台 | 150 | 300 |

合同履行期限：/

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2023年2月-2023年7月期间）至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭证复印件。供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料及社保缴纳证明材料）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、供应商需提供法定代表人授权书（原件）；

2、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品、行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目接受进口产品投标。

## 三、获取采购文件

1、时间： 2023年8月1日至2023年8月8日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

3、方式：登陆中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.招标文件售价：招标文件制作费：每包500元人民币

5下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用及邮购费发票由招标代理机构出具电子发票，如需纸质发票请在开标时领取。

6.系统操作有任何问题可咨询平台，平台公司咨询电话为：010-86397110。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年8月22日9点00分（北京时间）

地点：南通市西寺路20号南通大学附属医院2号楼2楼202会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　南通大学附属医院

地址：　南通市西寺路20号

联系人：江老师，联系方式：　0513-85052469

2.采购代理机构信息

名 称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：　025-84795467、84795989

3.项目联系方式

项目联系人：  熊文宇、肖旭

电　话：　 025-84795467、84795989

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的供应商

2. 1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦获取了本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 本项目采购文件如包括多个合同包，则除非特别说明，采购文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、采购文件的澄清

7.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清。

7.2澄清将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告。

7.3澄清内容为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、采购文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3采购文件的修改将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布，修改内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3供应商必须将盖有鲜章的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式的电子文档以U盘形式，与投标文件一起递交

*10.4 供应商如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明供应商资格及投标符合采购文件规定的其它文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及投标符合采购文件规定的其它文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明货物、服务或工程质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5作为投标文件的一部分，供应商必须提供所供应的货物和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件。证明货物和服务都符合采购文件要求的文件应该是产品鉴定书、产品样本、产品说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，应以正式印刷的货物样本、使用手册、说明书来证实。

② 根据采购文件的技术要求逐条说明货物对技术要求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③ 对上述②条的说明，请供应商注意：

采购文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过采购文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务或工程等。

12.3有关费用处理

- 供应商报价是根据采购文件所确定的供货、服务或施工范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括但不限于：

① 货物（主机和标准附件）的价格；

② 配套及辅助设备、材料的价格；

③ 专用仪器仪表及工具的价格；

④ 备品备件的价格（提供货物质保期满后设备设计寿命周期内的备品备件明细表并注明价格。表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考。）；

⑤ 服务的价格；

⑥ 运输及保险价格；

⑦ 项目可能涉及的税金、安装调试、检验检测、相关审计等所有费用；

⑧ 供应商认为必需的其他费用。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

15、投标函和开标一览表

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

15.3 * 开标一览表必须加盖公章或由授权代表（或法人代表）签字，否则视为无效投标。开标一览表应在响应文件递交截止时间前随响应文件一起递交。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 除另有说明外，供应商须准备一式6份，正本1份，副本5份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由供应商法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1供应商应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按采购公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：

采购代理机构地址：

采购文件编号：

采购项目名称：

供应商的全称、地址、邮编、电挂、电话和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。*修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购代理机构将在采购公告中规定的时间和方式组织公开开标。供应商可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知，具体操作流程详见采购文件附件《供应商参加远程异地开标仪式须知》。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请供应商或者其推选的代表查验投标文件密封情况，供应商如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 *供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。本项目供应商资格性审查的责任主体为采购人和代理机构共同负责，评委会负责就评审结果进行复核。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中发包人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

27.5相同品牌产品投标的评审

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在采购文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求或投标文件未按采购文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合法律、法规及采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中加注“*”或“★”号部分及会实质上影响实现采购需求的条款均为实质性要求和条件）；

（7）经查询，供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；

（9）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标供应商名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

30.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条，供应商应知其权益受到损害之日，是指：

30.3.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.3.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.4本项目要求供应商（或潜在供应商）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.6质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面纸质方式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：熊文宇

联系电话：025-84795467

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.7采购人及采购代理机构将对质疑供应商在法定质疑期内提交的质疑函予以受理，并在收到质疑函后7个工作日内作出答复（答复的内容不涉及商业秘密），并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.8供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标供应商弃标的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照相关法律法规规定及采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务或工程进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务或工程的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务或工程的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务或工程进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务或工程进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物、服务或工程的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物、服务或工程的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订添购合同。

34、成交服务费

领取中标通知书时，以中标金额为基数，中标人按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准，在中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）中，向招标代理机构一次性交付招标服务费，招标服务费含在投标总价中，无需单独开项。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采 购 合 同

甲方：南通大学附属医院   (买方)                          合同编号：

乙方：________________   (卖方)                          签订日期：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，就乙方销售给甲方货物签订本合同。本合同项目下货物及伴随服务的详细清单见合同附件，合同附件及其他与本合同有关的招投标记录等文件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方同意共同遵守本合同及招标文件中的全部条款：

一、项目（货物）名称、型号、数量和价格

| 序号 | 项目（货物）名称 | 生产商、产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额人民币（大写）： |
| 说明：1. 以上价款包含设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装调试、技术培训、技术服务和专有技术，直至验收合格交付使用及质保期内售后服务等全部费用。 项目内容详见附件二《货物详细配置清单》，配置清单中未注明第三方产品的所有配置及服务均为原厂提供。 所提供的所有进口产品生产日期不超过到货日期前一年，国产产品生产日期不超过到货日期前六个月。 |

二、技术标准、质量要求及质保期限：

1. 合同项目下所有货物包括仪器设备、材料、工程、服务等的技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者甲乙双方在本合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，前述标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。

2. 质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使甲方在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。

3.质量保证承诺：当乙方在技术、工艺、原材料的材质、产地和供应商等发生重大变化时，乙方须提交关于调整原因、市场影响和质量验证等方面的书面说明材料，直至甲方书面确认此变化对产品质量确无影响为止，由此造成的后果与损失，由乙方承担。

4.产品交付甲方并经甲方最终验收合格后____年为质保期。产品质保书规定了质保期，且该质保期长于合同约定的，以质保书的规定为准。在产品质保期内，乙方对所供产品的质量负全部责任，包括但不限于免费维修、免费更换和经每年维修达两次仍不能正常使用时及时退货等；产品质保期满后，乙方仍然应当依甲方要求履行维修、配件供应等质保义务。

三、交货时间、地点及包装方式

1.乙方应于合同签订之日起_____天内向甲方一次性交付合同项下全部货物。交货地点为南通大学附属医院。货物应包装完好标记清晰,外包装应用中文标注货物名称、发运人、联系电话等。乙方应在发运前联系甲方，待甲方确认后发货，以便甲方安排好接收工作。

2.对交货地点、安装场地、安装环境以及操作人员有要求设备，乙方应在合同签订时将相关要求书面提交给甲方，否则延误交付、安装、验收的责任由乙方承担。

四、开箱检验、安装调试、试用与验收

1.甲方收到货物后，甲乙双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求乙方立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后乙方应及时安排安装、调试、试用。

2.乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任。

3.甲乙双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由乙方提供并经甲乙双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，乙方则必须根据甲方要求无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

4.货物试用结束双方应及时依据本合同第二条关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时乙方应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品需提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。

5. 对货物的最终验收在甲方所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表甲方对内在质量的最终确认，即验收合格不排除甲方在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如乙方提供的产品未能达到甲方的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，乙方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

五、陈述与保证

1.乙方保证所交付货物的检验合格证书、技术图纸等技术资料是完整、清楚和正确的，并已提供正常安装使用该货物所需要的全部信息，保证满足甲方正常使用操作及保养维护等方面的要求。

2.乙方保证及时委派合格技术人员在最终验收前提供并完成专业、正确和高效的技术服务、技术培训以及必要的考核，保证甲方人员具备和掌握正常使用该货物所需要的资质和技能，因延迟委派或者委派的技术人员不合格或者技术培训不达标等原因造成甲方损失或验收延误的，乙方愿意承担全部赔偿责任。

3. 乙方保证在设备生命周期内以优惠价供应相关耗材、耗品、维修配件易损件等，相关信息应在本合同附件中列出。

4.乙方保证按本合同附件一《售后服务条款》的要求提供技术支持和服务并承担相应责任。

六、不可抗力

本合同履行过程中，乙方因不可抗力导致无法履行或无法及时履行本合同约定的任何义务，不承担违约责任，但应及时书面通知甲方，在不可抗力事件发生后七日内，未予通知给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。同时，不可抗力事件持续超过90天仍未消除的，甲方有权解除本合同。

七、付款方式

本合同总价为人民币（大写）       元整，即RMB￥      。合同签订后支付合同金额的30%，货到现场安装调试验收合格无问题，卖方凭合法有效且与合同配置清单相符的全额完税发票及买方设备验收单支付60%；余款在验收合格满三年后且确认没有质量/诚信等问题的情况下支付（不支付利息）。

八、违约责任

1. 甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2. 乙方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.乙方延迟交付货物质量证明书、技术资料、使用说明等资料的，甲方可以要求乙方补交，如果乙方不能在收到甲方的补交通知后及时补交齐全，给甲方造成的一切损失，乙方应当承担全部赔偿责任。

九、知识产权

1.乙方应保证，甲方使用本合同项下的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权，商标权、工业设计权或其他知识产权的权利主张、索赔、起诉。

2.因乙方提供的货物存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方交流并承担可能发生的一切法律责任和费用。如果货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应承担费用并主动做出相应的安排，或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。

十、健康和安全

乙方保证所有必要的测试和检验出厂前或在交付验收前进行过健康、安全测试和检测，以确保货物在设计上和结构上都是安全的，确保其不存在对人身健康和安全的损害。乙方保证已向甲方提供了有关货物设计上和经检测都是适合使用的充足信息，和当货物被投入使用时保证安全或对安全没有损害的必要条件。因违反该条款而导致甲方可能遭受的任何诉讼、索赔、请求、损失、诉讼费和其他费用，均由乙方赔偿。

十一、环境事项

1.乙方确认在甲方对货物使用过程中最小限度的使用臭氧物质、有毒化学品、和包括铅、甲基、氯仿和甲醛等在内的其他污染物。

2.乙方确认最小限度的依赖不可再生自然资源。

十二、反对商业贿赂条款

1.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人员或其他相关人员索要、接受、提供、给予协议约定外的任何利益，并共同签署《南通大学附属医院医药购销廉洁诚信协议》。

2.本款第1条中所称“其他相关人员”是指甲、乙方经办人员以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。

十三、争议解决

本合同履行过程中产生的任何争议，应先由双方协商解决，协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼所发生的费用由败诉方承担，该等费用包括但不限于：受理费、保全费、执行费、律师费。

十四、合同变更

本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，对合同的任何变更及修改须经甲乙双方同意，并以书面形式变更，否则不发生合同变更效力。

- 合同终止

1.违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第八条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

2.因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 合同生效

1.本合同正本一式四份，甲方持三份，乙方持一份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章之日起生效。

2.本合同签署及争议管辖法院为中华人民共和国江苏省南通市崇川区。

十七、送达条款

本合同尾部各自的住所为各方指定的通知送达地址，因本合同的事项需要通知对方的，各方均应向该地址送达。

甲方（盖章）：南通大学附属医院               乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

地址:江苏省南通市西寺路20号                地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

联系电话：                                  联系电话：

传真： 051385052314                         传真：

附件一：售后服务条款                           合同编号:

- 质保期：自货物验收合格之日起   年。过保后如甲方购买保修服务，则全保费用定为设备价格的    %。

- 保修期内乙方保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），则每超过一天，质保期延长两周。

- 质保范围：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。

- 质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,乙方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年，软件升级更新免费。

- 乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证十年以上的供应。

- 乙方保证对所供设备进行不少于每年      次的免费保养维护及性能检测。

- 无论何时，乙方保证有充足的备件确保故障设备在接到甲方报修电话     小时内现场修复。如不能在48小时内修复，乙方保证提供不低于原设备性能的备用设备给甲方使用。需返厂维修的设备，乙方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。

- 乙方保证所有的保养维护工作均能认真填写相关技术档案并由双方签字确认。

- 乙方应免费提供便于甲方自行维护维修设备所需的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。

- 本附件条款需经设备制造商管或制造商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给甲方。如涉及其他设备制造商产品则须得到该制造商的售后服务保证。

售后服务机构： 原厂保修

乙  方（盖章）：

售后服务电话：原厂电话       ；  乙方电话

第四章 项 目 需 求

一、技术参数

1、基本要求：

1.1用途：利用环氧乙烷气体对湿热敏感的医疗器械和物品进行低温灭菌

2、性能与参数：

▲2.1腔体容积：≥200L

2.2灭菌程序：具有38℃和55℃两个灭菌程序

2.3湿度控制方式：具有两套或者两套以上湿度传感器，动态湿度直接测量

2.4参数测量：压力和温度传感器均为双配置

2.5灭菌时间：55℃灭菌时间≤1小时，38℃灭菌时间≤5小时，灭菌时间不可随意更改。

2.6通风时间：可根据被灭菌物品的特性自由设定通风解析时间

2.7控制方式：彩色触摸屏显示器，循环运行状态数字化显示，实时显示循环参数曲线（包含温度曲线、压力曲线、湿度曲线），点击曲线上的任何一点，能显示该点的参数（如温度、压力、湿度）。

▲2.8参数打印：内置打印机，除了打印常规数字信息外，还能打印运行曲线图（包含温度曲线、压力曲线、湿度曲线）；具有单一数据模式、单一曲线模式、数据和曲线复合模式共三种打印模式。

▲2.9参数存储：可自动存储最近灭菌循环参数≥100次至环氧乙烷灭菌器内。

2.10参数导出：可以通过环氧乙烷灭菌器上的USB端口导出最近≥100次灭菌循环参数至USB驱动器（U盘）

2.11全过程负压灭菌，保证灭菌全过程舱内处于负压状态。电脑自动检测，如有泄露，自动中断灭菌过程并开始自动排气

▲2.12 具有内置式的文氏真空泵，外接压缩空气

▲2.13 EO气罐：小剂量罐装100％环氧乙烷气体，气罐自带二维码集成批号效期等信息，在灭菌开始前机器会扫描二维码读取气罐信息，在确保气罐为正品并有效后，才可以开始灭菌循环

2.14舱门控制：无把手舱门设计，灭菌时嵌入式系统自动锁定舱门，防止灭菌过程中因为误操作打开舱门。整个程序结束后，系统解锁方可打开门

2.15水位提醒：具备水箱水位监测功能

2.16灭菌和通风在同一个腔体中进行

▲2.17灭菌通风处理完成后，物品可以立即使用，无需再放置数天。（提供第三方检测机构出具的灭菌后物品残留量检测报告）

▲2.18 EO气体排放方式：采用外接高流量压缩空气（而非内置气泵或内置空压机）对灭菌后剩余的环氧乙烷气体进行稀释后进行大气排放，确保EO残气瞬间排放到大气中

2.19灭菌循环运行过程中会在设备显示屏幕上显示重要信息，“EO”图标提示舱室内存在环氧乙烷。

2.19配环氧乙烷浓度报警器一台

2.20端口免费开放，与医院追溯系统对接

# 二、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方 | 南通大学附属医院 |
| 2 | 卖方 | 待定 |
| 3 | 检验方 | 买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门 |
| 4 | ★交货期/交货地点 | 交货期：合同签订之日起60日内 交货地点：南通大学附属医院指定地点 |
| 5 | ★保修期 | 1.免费保修3年 2.产品质保书规定了质保期，且该质保期长于合同约定的，以质保书的规定为准。在产品质保期内，卖方对所供产品的质量负全部责任，包括但不限于免费维修、免费更换和经每年维修达两次仍不能正常使用时及时退货等；产品质保期满后，卖方仍然应当依买方要求履行维修、配件供应等质保义务。 3.计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励供应商延长质保期，评标时将考虑此因素。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 1.保修期内卖方保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），则每超过一天，质保期延长两周。 2.质保范围：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。 3.质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,卖方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年，软件升级更新免费。 4.卖方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证十年以上的供应。 5.卖方保证对所供设备进行不少于每季度一次的免费保养维护及性能检测。 6.无论何时，卖方保证有充足的备件确保故障设备在接到买方报修电话48小时内现场修复。如不能在48小时内修复，卖方保证提供不低于原设备性能的备用设备给买方使用。需返厂维修的设备，卖方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。 7.卖方保证所有的保养维护工作均能认真填写相关技术档案并由双方签字确认。 8.卖方应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。 9.上述条款需经设备制造商或制造商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给买方。如涉及其他设备制造商产品则须得到该制造商的售后服务保证。 10.售后服务机构：原厂保修 |
| 7 | 培训 | 卖方负责对买方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准； |
| 8 | 验收方式及标准 | ①验收方式： 1.买方收到货物后，买卖双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求卖方立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后卖方应及时安排安装、调试、试用。 2.卖方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，卖方应承担全部责任。 3.买卖双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由卖方提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，卖方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由卖方承担。 4.货物试用结束双方应及时依据本章关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时卖方应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品需提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。 5.对货物的最终验收在买方所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表买方对内在质量的最终确认，即验收合格不排除买方在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如卖方提供的产品未能达到买方的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，卖方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由卖方承担。 验收标准： ②货物验收标准： （1）合同项目下所有货物包括仪器设备、材料、工程、服务等的技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者买卖双方在本合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，前述标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。 （2）质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使买方在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。 （3）质量保证承诺：当卖方在技术、工艺、原材料的材质、产地和供应商等发生重大变化时，卖方须提交关于调整原因、市场影响和质量验证等方面的书面说明材料，直至买方书面确认此变化对产品质量确无影响为止，由此造成的后果与损失，由卖方承担。 ③货物性能考核指标： 不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据采购文件和投标文件确定。 |
| 9 | 交货地点 | 南通大学附属医院（医院指定的安装地点） |
| 10 | 设备安装调试 | 卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。 |
| 11 | ★付款方式 | 合同签订后支付合同金额的30%，货到现场安装调试验收合格无问题，卖方凭合法有效且与合同配置清单相符的全额完税发票及买方设备验收单支付60%；余款在验收合格满三年后且确认没有质量/诚信等问题的情况下支付（不支付利息）。 |

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝

三、项目其它要求

# 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有采购文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

# 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

# 3、常用零配件保障措施：供应商应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障供应商在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

# 4、增值服务或优惠内容：供应商可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由供应商自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。供应商可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、本项目不收取履约保证金

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。只有初步评审合格的供应商，才能进入详细评审。初步评审办法详见采购文件。对于初步评审合格的供应商，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

1、报价：30分

初步评审合格的各供应商的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该供应商评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分。

2、招标文件响应：45分

全部满足招标文件条款要求，得满分45分。正偏离不加分。有一项▲号指标负偏离扣5分，非▲号指标每负偏离一项扣1分，最高分45分，最低分0分。

3、服务：15分

3.1设备到货、安装、调试方案：5分

供应商应提供设备到货运输、安装、调试方案（包含但不限于发货时间、运输流程及保障、安装调试人员安排、相关方沟通、问题解决方案等）。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。

3.2人员培训方案：5分

供应商应提供人员培训方案，方案应包含但不限于人员操作培训、维修保养培训、相关更新、科研教育等进阶培训、学习会议方案等。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。

3.3售后服务实施方案：5分

根据供应商质保期内售后服务（包含但不限于响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（包含但不限于服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。

4、	投标货物的业绩：10分

供应商应提供自2020年起，与投标设备同型号的产品业绩，以合同复印件为准。有一份得2分，最多得10分。

说明：

1、促进中小企业发展政策

本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供小微企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标书

格式二：投标报价汇总表

附件1：货物（主机和标准附件）报价明细表

附件2：配套及辅助设备、材料报价明细表

附件3：专用仪器仪表及工具报价明细表

附件4：备品备件报价明细表

附件5：服务报价明细表

附件6：运输及保险报价明细表

附件7：其他项目报价明细表

格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（须点对点应答）

格式四：商务条款偏离表

格式五：投标货物主要部件、外购件（含材料）明细表

格式六：投标货物质保期满后3年内的备品备件明细表

格式七： 服务内容和服务承诺的详细描述

格式八：货物的包装和运输方案的详细描述

格式九：货物的样本等

格式十：投标货物的制造、检验、测试、验收标准

格式十一：其他

二、资格证明文件

评分索引表

供应商全称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次采购文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守采购文件中对投标者的所有规定。

9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

12、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

13、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、如果我方中标，在与采购人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。

15、其他说明：

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

供应商代表（签字）

供应商名称

公章

日期

格式二：                 投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（主机和标准附件） | （等于附件1中的合计价） |  |
| 2 | 配套及辅助设备、材料 | （等于附件2中的合计价） |  |
| 3 | 专用仪器仪表及工具 | （等于附件3中的合计价） |  |
| 4 | 备品备件 | （等于附件4中的合计价） |  |
| 5 | 服务 | （等于附件5中的合计价） |  |
| 6 | 运输及保险 | （等于附件6中的合计价） |  |
| 7 | 其他 | （等于附件7中的合计价） |  |
|  | 总计 |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（有/否） |
| 投标产品制造商/产地： |
| 投标产品型号： |
| 项目完成期限/交货期： |
| 优惠条件：（如果有的话） |

投标单位（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含供应商完成本招标项目的一切费用包括税费；

2、此表是附件1、2、3、4、5、6、7价格合计的汇总表。

3、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在分项报价表中分别注明。

附件1：                货物（主机和标准附件）报价明细表(如果有)

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物（含材料）名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

附件2：                配套及辅助设备、材料报价明细表  （如果有）

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

附件3：                专用仪器仪表及工具报价明细表（如果有）

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 仪器仪表及工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

附件4：                     备品备件报价明细表（如果有）

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

注：1、注：此表价格中已含包装费；

2、此表中的备品备件指质保期内货物正常运行所必须的备品备件；

附件5：                    服务报价明细表（如果有）

项目名称：

招标编号：                    包号：               金额单位：人民币元

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计、联络 |  |  |  |
| 2 | 安装 |  |  |  |
| 3 | 调试 |  |  |  |
| 4 | 检验 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |
| 7 | 技术资料和软件 |  |  |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

注：供应商应按照采购文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，买方将视作卖方免费提供。

附件6：                   运输及保险报价明细表（如果有）

项目名称：

招标编号：                    包号：               金额单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 收费标准 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输 |  |  |  |
| 2 | 上、下力 |  |  |  |
| 3 | 保险 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

附件7：                   其他项目报价明细表（如果有）

项目名称：

招标编号：                    包号：               金额单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 收费标准 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场保管费 |  |  |  |
| 2 | 现场配合费 |  |  |  |
| 3 | 供应商认为需要的其它费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（须点对点应答）

采购文件要求需提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码

招标编号：                      包号：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：供应商须对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

格式四：商务条款偏离表   （针对采购文件第四章 商务和服务需求）

招标编号：                     包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，供应商将承担其投标被拒绝的风险。

格式五：投标货物主要部件、外购件（含材料）明细表  （如果有）

| 序号 | 主要部件、外购件（含材料）名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单 价 (万元) | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

格式六：投标货物质保期满后3年内的备品备件明细表

（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备 注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

格式七：服务内容和服务承诺的详细描述

供应商代表（签字）：

日期：

格式八：货物的包装和运输方案的详细描述  （如果有）

供应商代表（签字）：

日期：

格式九：货物的样本等

格式十：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

供应商代表（签字）：

日期：

格式十一：其他

附件一                       业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

附件二

（一）企业声明函(货物项目仅针对产品制造商)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司有限公司项目编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）     整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

### （二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

### （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （四）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （五）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 资格证明文件

（说明：供应商须按文件的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

格式三：上一年度的财务状况报告

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图

格式八：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

格式九：供应商及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式十  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”执行。

2、建议供应商将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

格式三

上一年度的财务状况报告

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图

格式八

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

格式九

资质证书（复印件）

格式十                    其他要求