宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

采购人：中国宜兴环保科技工业园管理委员会

项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目

项目编号: JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

集中采购机构：宜兴市公共资源交易中心

2023年10月

目     录

第一章 投标邀请函	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 15 -

第四章 评标方法和标准	- 17 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 19 -

第六章 投标文件（格式）	- 29 -

# 第一章 投标邀请函

中国宜兴环保科技工业园管理委员会对环科园智慧园区指挥中心数字底座项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | - 项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目 - 项目编号: JSZC-320282-YXCG-G2023-0052 - 品 目：服务 - 采购方式：公开招标 - 评标方法：综合评分法 - 预算金额：6480000元 - 最高限价：同预算金额 - 采购标的所属行业：软件和信息技术服务 - 核心产品：全彩枪机 - 是否接受进口产品：不接受 - 集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资格 审查 | - 投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： 1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除； 1.3其他要求： ①无不良信用记录； ②不接受联合体，不接受中标后分包；； ③采购人特殊要求：无 |  |
|  |  | - 投标保证金：本项目免收投标保证金 |  |
|  |  | - 拒绝下述投标人参加本次采购活动： 3.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； 3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
| 3 | 招标文件 | 投标人可登录江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云”）或在“江苏政府采购网”、“宜兴市公共资源交易中心” 采购公告附件中自行下载。 - “招标文件”的获取： 1.1登录：通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签，点击进入系统； 1.2获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)； 1.3时间：投标截止时间前。 - “CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。办理方式详见宜兴市公共资源交易中心“下载中心”《政府采购数字证书CA及电子签章办理指南》。 - 供应商操作手册及政府采购客户端工具：可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；也可通过“宜兴市公共资源交易中心” “下载中心”专栏进行下载。 |  |
| 4 | 投标文件 | - “投标文件”制作及提交：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。 |  |
| 5 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间仍未确认的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上平台运行无故障；因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，其后果由供应商承担； 1.5在评审结束前，各投标人（供应商）应当随时关注不见面开标大厅，并按照评标委员会澄清等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人（供应商）的授权委托人或法人代表。 - 开标时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见招标公告 2.2定标时间：评标结束后 |  |
| 6 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人：吴敏 质疑受理人：曹清 联系电话：0510-87077309 联系地址：宜兴市绿园路501号环保科技大厦 邮政编码：214205 |
|  |  | 集中采购机构 | 联系人：凌女士，0510-87955620 戴先生，0510-87956067 联系地址：宜兴市宜城街道陶都路125号 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 供应商在系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服 联系电话：0519-86722801 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人投标即指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2.5  招标文件中要求提供的相关证明材料，均须提供原件扫描件编入投标文件中。

3、政策功能

3.1 政府采购支持中小企业发展，供应商在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。中小企业是指中型、小型、微型企业；小微企业是指小型、微型企业。

3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除（价格扣除比例详见“第一章 投标邀请函”），用扣除后的价格参加评审；

3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。本项目中涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

3.5 优先采购节能产品、环境标志产品。政府优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。投标人提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受政府采购优惠政策。

- 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次招标，宜兴市公共资源交易中心对所有投标人不收取服务费用。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人可登录“苏采云”系统或在“江苏政府采购”、“宜兴市公共资源交易中心” 采购公告附件中自行下载。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

7、招标文件的解释

7.1 本文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和集中采购机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人请登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者集中采购机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

- 资格声明函；关于资格的声明函；

- 被授权代表身份证明1：投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

- 被授权代表身份证明2：投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的除外）；

- 具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

注：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺；以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 符合条件

- 明细报价表

- 投标函

- 项目技术要求偏离表

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 项目人员配置清单

- 企业报价折扣证明

上述(2）和(3)内容投标人必须按要求全部提供，并将相关材料原件扫描件编入投标文件中，否则投标无效。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。采购文件要求提供相关证明材料的，供应商应当在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件。若供应商无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供，同时加盖供应商公章。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由此带来的后果由供应商自负。

11.5供应商提交的响应文件中加盖的电子公章，均视为经供应商法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，集中采购机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于投标邀请函“拒绝参加本次采购活动供应商”的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

19、本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上平台运行无故障。

20.3开标过程由采购人或者集中采购机构负责记录，并由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他““须（必须）””或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为各评委评审后得分的平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整，根据调整后的报价参与评审。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或集中采购机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 中标结果确认后，集中采购机构将向中标供应商发出中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、集中采购机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或集中采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

227.4 本项目不收取履约保证金。

27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、政府采购合同融资

28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

28.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。

32.2 质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为中国宜兴环保科技工业园管理委员会环科园智慧园区指挥中心数字底座项目。

一、服务要求

## 一）软件部分

| 序号 | 项目 | 建设内容 |  | 说明 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧园区数智大脑 | 园区数字孪生地图 | 园区数字孪生基础三维模型 | 根据园区实际情况，复用城运中心数字孪生地图并进行升级改造，对园区约215平方公里范围内企业、道路、建筑等进行三维可视化建模，对其中约30平方公里范围内的重点企业、重点场所、景观、设施等进行精细化建模。 | 1套 |
|  |  | 物联网中台 | 物联网IOT基础平台 | 物联网IOT基础平台需实现硬件设备的接入、管理、数据解析和数据存储工作。需要支持 TCP、MQTT、UDP、HTTP、COAP等任意协议的，各型号的设备。 |  |
|  |  |  | 物联网数据接入 | 本项目要求接入的硬件包括70个全彩枪机、40个高空抛物相机、40个球型摄像机、4台3200万全域监测监控。 |  |
|  |  | 数字图层建设 | 基础图层建设 | 基础网格图层需要包含园区数字孪生基础图层、网格图层、企业图层、商铺图层、党建图层、人口图层、住宅信息、监控图层、应急图层、自然资源图层、项目图层。 |  |
|  |  |  | 数据收集工具 | 数据收集工具需要包含网格工单管理、商铺管理、企业信息管理、人员管理、住宅管理、入户走访功能。 |  |
| 2 | 人力资源智慧管理平台 |  | 人力资源智慧管理平台 | 人力资源智慧管理平台需要包含组织人事管理、员工管理、社保管理、薪资管理、绩效管理、审批管理等。 工作台主要包含各类待审批，待办事项列表； 组织人事管理，应该包括针对组织架构配置管理及针对组织架构下的各类职级，职位的配置管理； 员工管理，应该包括员工花名册列表清单，员工个人档案信息管理，员工合同信息管理，员工历史入职，转正，调动，离职信息； 社保管理，应该包括员工社保，公积金，其他福利金的管理，员工个人福利信息管理，月度员工社保公积金调整历史信息，员工月度社保清单管理； 薪资管理，应该包括各类薪资类目管理，员工个人薪资方案管理，员工各类薪资数据管理，员工薪资统计，员工工资单信息管理，员工各类薪资统计类型报表管理； 绩效管理，应该包括员工考核计划管理，员工考核完成度管理，员工绩效评分清单管理，员工绩效考核评分数据表，员工绩效考核日报、周报、月报，员工个人绩效积分管理，员工奖惩信息管理； 审批管理，应该包括员工考勤、人事、招聘、薪资审批管理及支持审批流程配置； 账号管理，应该包括员工账号权限管理及平台基本数据管理。 | 1套 |
| 3 | 志愿服务管理平台 |  | 志愿服务管理平台 | 环科园志愿服务系统应该包含电脑端和微信小程序端，小程序应该用于志愿者在线报名志愿活动、查看活动信息、发布活动风采、查看积分排名等，电脑端应该用于管理账号信息、积分信息、活动信息、活动风采。 电脑端功能 1、首页：电脑端首页应该展示各类活动的统计信息以及平台注册对的志愿者人数和党员人数，同时对活动类型、村社区开展数量等信息进行统计。 2、活动管理：管理员可以在电脑端管理活动信息，活动分为：志愿服务、专题活动和爱心帮扶，每类活动会有相应的积分，志愿者在小程序端报名可以获取相应积分。 3、风采管理：管理人员可以管理范围内所有志愿者发布的活动风采，同时支持根据风采内容、发布人、所属村社区等关键字查询，点击可以查看风采详情。 4、积分管理：志愿者在小程序报名参加活动、发布活动风采都会获得相应的积分，同时因为发布不当言论被删除后，也会被扣除相应积分，此模块可以查看所有人员积分获取记录，同时也可以根据姓名查看某个志愿者的积分记录。 5、系统设置：管理员可以在后台看到所有注册的志愿者信息，包括姓名、手机号、所属村社区和群众面貌。 小程序端功能 1、注册登录：志愿者通过微信搜索“环科园志愿服务”进入小程序，首次登录时微信需要获取用户头像、手机号和微信名，微信名作为用户昵称，后续可以自己修改昵称。 2、首页：首页上方展示现在系统中注册的志愿者人数和党员人数，中间导航栏包括“新增风采”、“全部活动”、“先锋榜”三块内容，下方应该展示近期开展的各类活动。 3、活动管理：小程序显示开展的全部活动，用户可以根据活动类型、开展时间、活动状态、活动名称等信息查询相关活动，点击可以查看活动详情，如果有需要可以在详情页报名参与。 4、风采管理：小程序端的风采模块可以查看别人发布的风采，支持在风采下方评论和回复，同时可以查看风采关联的活动信息。 5、先锋榜：志愿者参与活动、发布活动心得都会获得相应积分，先锋榜可以展示当前排名情况。 6、个人主页：个人主页可以查看用户基本信息，参与活动数量、活动积分和园区积分排名，同时可以查看活动参与记录、积分记录和上传的风采记录情况。 | 1套 |
| 4 | 智慧小区 |  | 物业云图 | 智慧小区软件部分内容为物业云图，云图需要包含智慧小区监控数据及小区档案数据，展示小区安保队伍建设情况（小区物业公司、联系人、安保队伍人员情况、安保人员联系方式等）及小区人口、栋数、楼层、历史预警信息等。 | 1套 |
| 5 | 智慧安监 |  | 安监云图 | 智慧安监软件部分内容为安监云图，安监云图需要包含安环企业档案、重点企业综合监测、危险化学品车辆监测、应急指挥，需要结合园区安全生产所产生的数据，展示区域安全生产工作开展情况。 | 1套 |
| 6 | 智慧生态 |  | 生态环境云图 | 生态环境云图需要接入市生态环境据及限制限量监测数据，需要包含水环境管理及大气环境管理，需要具备风险预警处置功能。 | 1套 |

二）硬件部分

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩枪机 | 1.像素：400万； 2.最大分辨率：2688×1520； 3.最低照度：0.001Lux(彩色模式)；0.0001Lux(黑白模式)；设备角落亮度均匀性≥80%，四边亮度均匀性≥85%；视窗滤光片透过率≥90%； 4.最大补光距离：40m（暖光）； 5.镜头类型：定焦； 6.镜头焦距：6mm； 7.周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 8.智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 9.宽动态：120dB； 10.透雾功能：支持； 11.内置MIC：支持； 12.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 13.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114； 14.供电方式：DC12V/POE； 15.防护等级：IP67。 | 70台 |
| 2 | 高空抛物相机 | 1.支持对大小≥25×25像素的高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标； 2.支持楼层标定，在视频中叠加最多3条楼层信息，便于快速定位； 3.支持烟雾检测、树叶检测； 4.采用高空抛物专用外观，减少雨水堆积，支持前盖玻璃加热； 5.采用超星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 6.最大可输出400万（2688×1520）@25/30fps； 7.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 8.内置红外补光灯，最大红外监控距离120米； 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11.支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡； 12.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 13.支持IP67防护等级。 | 40台 |
| 3 | 球型摄像机 | 1.传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：全景400万细节200万； 3.最大分辨率：全景2560*1440细节1920×1080； 4.最低照度：全景： 彩色：0.005ux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6； 细节： 彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6； 5.最大补光距离：全景：具备3个暖光灯，补光距离30m（白光）；细节：具备3个红外灯、2个白光灯，补光距离150m（红外）； 6.镜头焦距：全景：4mm细节：5-115mm； 7.光学变倍：细节：23倍； 8.可视域功能：支持； 9.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 10.人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持跟踪；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持11.人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12.语音对讲：支持； 13.支持1路音频输入和1路音频输出 14.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 | 40台 |
| 4 | 立杆 | 3m（含地龙） | 150根 |
| 5 | 球机横臂 | 配套立杆 | 40个 |
| 6 | 网络防雷器 | 双端口；网络/电源；100Mbps | 150个 |
| 7 | 网络双绞线 | 超五类室外防水网络双绞线 | 30箱 |
| 8 | 电源线 | 2*1.0mm | 7500米 |
| 9 | 管材 | 20PVC | 7500米 |
| 10 | 辅材 |  | 1项 |
| 11 | 施工费用 |  | 150个 |
| 12 | VPN专线（含施工） | 10M | 154条 |
| 13 | VPN汇聚（含施工） | 1000M | 1条 |
| 14 | 3200万全域监测监控 | 1.传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；球机可见光：1/2.8英寸CMOS；球机热成像：氧化钒非制冷红外焦平面探测器； 2.像素：全景1：1600万；全景2：1600万；球机可见光：200万；球机热成像：120万； 3.最大分辨率：5520×2700； 4.最低照度：全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机可见光：彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.00051lux@F1.6（红外灯开启）； 5.在环境照度低于100Lux时，球机可见光最大人体检测距离应≥400米，并能够清晰分辨静态物体和运动速度较慢的目标，提升检测目标准确率； 6.镜头类型：全景：定焦;球机可见光：变焦;球机热成像：定焦；镜头焦距：全景：2.8mm，可远程实时控制转动范围在-10°~+10°范围内可设;球机可见光：4.95mm~198mm，360°连续旋转;球机热成像：50mm； 7.通用行为分析：球机可见光：拌线入侵；区域入侵；周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；球机热成像：绊线入侵；区域入侵； 8.智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 9.宽动态：全景1：DWDR；全景2：DWDR；球机：支持； 10.透雾功能：全景1：不支持；全景2：不支持；球机：电子透雾； 11.报警事件：全景：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；人群拥堵、车辆拥堵、停车上限；球机：动态监测、硬盘已满、硬盘故障、视频遮挡、非法访问、音频检测、智能配置、火情预警、灼伤预警、安全异常、电压异常、网络异常； 12.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181；GA/35114A； 13.最大Micro SD卡：256 GB； 14.音频输入：全景：1路;球机：无； 15.音频输出：全景：1路;球机：无； 16.报警输入：全景：3路;球机：无； 17.报警输出：全景：2路;球机：无； 18.模拟输出接口：全景：1路;球机：无； 19.防护等级：IP67 | 4台 |
| 15 | 城运事件检测智能服务器服务软件 | 1.采用高性能AI分析卡，融合了传统和深度学习算法； 2.支持前端实时视频流接入，通过配置一定的智能分析规则，输出异常事件报警及分析数据； 3.异常事件检测包括水位检测、河道漂浮物检测、排水检测识别、内涝积水、人群密度、非机动车违停、机动车违停、垃圾桶满溢、沿街晾晒、门前三包、乱堆物料、户外广告箱、违规撑伞、流动摊贩、出店经营、暴露垃圾、消防占道、岗位检测、电瓶车进电梯、佩戴安全帽、穿戴工作服、人群聚集、拌线入侵、区域入侵等；分析数据包括指定区域人群数量等。 | 260套 |
| 16 | 2U事件检测智能服务器硬件（高配） | 1.2U机架，双路64位多核处理器； 2.LINUX系统，64GB DDR4； 3. 1+1冗余电源，550W，CRPS白金级能效； 4.带2G缓存RAID卡，8个千兆数据电口，2块 3.5英寸 SATA 1TB 企业级机械硬盘，2块 2.5英寸 SATA 240GB 数据中心级固态硬盘； 5.功耗满负荷小于450W | 2台 |
| 17 | 智能分析E卡（中性包装_含支架） | 1.采用4个AI处理器，是标准的PCIeHHHL卡，配合主设备（X86各种服务器、部分ARM服务器），实现快速高效的处理推理、图像识别及处理等工作。 2.单卡性能支持64路1080P实时视频活动目标分析 3.支持图片流100张/秒目标分析 | 9台 |
| 18 | 智能物联综合管理平台（纯软平台） | 智能物理综合管理平台基础包，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。 1.系统管理：(1)支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；(2) 支持平台运维相关功能；(3)支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；(4)支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；(5)支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 2.视频管理：(1)支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；(2)支持与车载单兵等移动设备的对接；(3)支持手机移动客户端进行实时视频监控，远程视频回放； 3.报警管理：支持报警主机接入及布撤防； 4.门禁管理：(1)支持门禁设备管理；(2)支持门禁控制；(3)支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；(4)支持门禁系统集群； 5.可视对讲：(1)支持设备管理；(2)支持卡片、人脸等授权及复核；(3)支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 6.园区卡口：(1)支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；(2)支持布控报警及相关记录信息查询； 7.设备运维：(1)最大支持对十万点位运维；(2)最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理；(3)支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检；(4)支持故障工单统计和报警统计；(5)提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录； 8.停车管理：(1)支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；(2)支持配套云平台实现在线支付和无人值守；(3)单台系统支持出入口设备最大50进50出 | 1套 |
| 19 | 视频监控路数 | 1.主要应用于基础视频监控场景，提供视频基础能力； 2.提供视频设备接入管理，录像存储管理，电视墙管理，实时预览，录像回放，云台控制，录像下载，雷球联动，热成像等功能 | 500路 |
| 20 | AR云景业务系统 | 1.支持在AR视频上快捷绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签； 2.支持选定标签模板，按标签模板配置标签内容，在对应绘制图上完成标签建立； 3.支持对指定标签进行查看、收藏、删除、编辑操作； 4.如果标签关联的通道有报警发生，标签需要闪烁提示，标签呈现红色； 5.支持守望者设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 6.支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警； 7.支持人群分布图已小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 8.支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示； 9.高点轮巡：支持选择不同的标签创建轮巡预案，并支持启动轮巡预案进行标签视频轮巡。 | 1套 |
| 21 | AR云景通道路数授权 | 1.以视频标签的形式，通过关联视频、卡口、人脸、周边资源等实现立体化全景监控； 2.结合AI技术，提供全景浸入式指挥实战体验。 | 4路 |
| 22 | 智能物联综合管理平台服务器 | 1. CPU 7151*1/16GB*4/2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2； 2.LSI3008 SAS卡； 3. 8千兆网口； 4.冗余电源/2U机架式。 | 1台 |
| 23 | 存储服务器 | 1.整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持≥8个电口或光口； 2.最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 3.接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 4.支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 5.支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本； 6.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 7.支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP； 8.针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 9. 配套支持统一云管理节点；支持N+M模式下的视频和图片集群功能，支持≥3台设备组成集群，设备集群之间能够通过环状结构进行传递和通信； 10.支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索； 11.支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 12.支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报存储服务器； 13.支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台。 | 1台 |
| 24 | 硬盘 | 6000G；7200RPM；256MB；SATA | 45块 |
| 25 | 机柜 | 2m | 5台 |
| 26 | 喊话无人机 | 1.最大上升速度： ≥6 米/秒（普通挡） ≥8 米/秒（运动挡） 2.最大下降速度： ≥6 米/秒（普通挡） ≥6 米/秒（运动挡） 3.最大水平飞行速度（海平面附近无风）： ≥15 米/秒（普通挡） 前飞：≥21 米/秒，侧飞：≥20 米/秒，后飞：≥19 米/秒（运动挡） 4.最大抗风速度：≥12 米/秒 5.最大起飞海拔高度：≥6000 米（空载飞行） 6.最长飞行时间（无风环境）：≥45 分钟 7.最长悬停时间（无风环境）：≥38 分钟 8.最大续航里程：≥32 公里 | 2套 |
| 27 | 无人机喊话器 | 1.接口：USB-C 2.最大响度：在 1 米处可达 110 分贝（110dB@1m） 3.有效广播距离：100 米@70 分贝（100m@70dB） 4.码流：16Kbps/32Kbps 5.工作温度：-10℃ 至 40℃ | 2套 |
| 28 | 无人机 | - 最大飞行海拔高度：6000 m - 最大速度：最大上升速度：6 m/s（自动飞行）；5 m/s（手动操控飞行器）最大下降速度：3 m/s最大水平飞行速度：50 km/h（定位模式）；58 km/h（姿态模式） - 最大飞行时间：30分钟 - 悬停精度：启用RTK且RTK正常工作时：垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m；未启用RTK：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）±0.5 m（GNSS定位正常工作时），水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）±1.5 m（GNSS定位正常工作时） - 云台支持三轴移动（俯仰、横滚、偏航），可控转动范围：俯仰-90°至+30°；最大控制转速：俯仰90°/s；角度抖动量：±0.02° - 支持传感器：支持视觉系统：速度测量范围：飞行速度≤ 50 km/h（高度2米，光照充足）；高度测量范围：0 - 10 m；精确悬停范围：0 - 10 m；障碍物感知范围：0.7 - 30 m；FOV：前/后：水平60°，垂直±27°，下视： 前后70°，左右50°（使用环境表面有丰富纹理，光照条件充足 > 15 lux，室内日光灯正常照射环境）；支持红外感知系统，障碍物感知范围：0.2 - 7 m；FOV：水平70°，垂直±10°；支持双IMU, 双指南针冗余系统；支持多频多系统高精度RTK GNSS，GPS，GLONASS， BeiDou，Galileo - 建图精度：满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求，支持免像控点精准建图：通过时钟同步设计，飞控、相机与RTK的时钟系统实现微秒级同步，并对相机镜头中心点位置和天线中心点位置进行补偿，可免去传统航测过程中的像控点布设，外观完整一体 采集效率：单次飞行最大作业面积约 1 km2（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足 1:500），地面采样距离（GSD）：(H/36.5) cm/pixel，H 为飞行器相对于拍摄场景的飞行高度（单位：米） | 1套 |
| 29 | 无人机服务 | 免费置换 次数无限 参与行业无忧或无忧续享极享版保障计划的飞行器，在保障额度内可享受不限次数的免费置换服务，直至保障额度用完为止。 | 3个 |
| 30 | 4G单兵 | 1、支持双向对讲、集群呼叫、集群调度 2、支持外接高清摄像头，内置 500/1600 万像素摄像头 3、可选支持 1080P/720P 等实时传输，支持高清抓拍 4、全方位电容触摸屏，画面清晰，触感柔和、灵敏、准确 5、超大电池，可连续工作≧6 小时，待机≧ 72 小时 6、支持 4G/3G/2G，移动、联通、电信全部网络模式 7、支持北斗/GPS 定位，基站辅助定位，定位快，精度高 8、支持蓝牙，可外接蓝牙耳机 9、可选人脸识别、车牌识别等智能应用扩展 10、安卓系统，操作方便，界面友好 | 1台 |

## 三）其他要求

1、 建设参考标准依据

国家层面：

（1）《软件工程国家标准》（GTB856）

（2）《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 9385-1988）

（3）《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385-1988）

（4）《计算机软件测试文件编制指南》（GB/T 9386-1998）

（5）《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505-90）

（6）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 12394-93）

（7）《软件工程标准分类法》（GB/T 15538-1995）

（8）《软件开发规范》（GB 8566-88）

（9）《软件维护指南》（GB/T 14079-93）

（10）《信息技术互联国际标准》（ISO/IEC11801-95）

（11）《信息技术、软件包质量要求和测试》（GB/T 17544-1998）

（12）《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网》（GB 15629.11-2003）

（13）《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》；

（14）《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第 19号）；

（15）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4 号）；

（16）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号）；

（17）《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》（国管节能〔2021〕195 号）；

（18）《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）；

（19）《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》《“能效之星”产品目录(2020)》《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录(2020)》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2020 年第40号）；

（20）《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》（环气候〔2020〕57 号）；

（21） 《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4 号）；

（22）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）；

（23）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346 号）；

（24）《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）。

江苏省层面：

（1）《省级温室气体清单编制指南（试行）》；

（2）《江苏省市县级温室气体清单编制指南（试行）》；

（3）《省生态环境厅 2021 年推动碳达峰、碳中和工作计划》（苏环办〔2021〕168 号）；

（4）《关于印发<江苏省公共机构节约能源资源“十四五”规划>的通知》（苏事管〔2021〕53 号）。

地方层面：

（1） 《宜兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（2）《宜兴太湖湾科技创新带发展规划（2021-2025 年）》（宜发〔2021〕12 号）；

（3）《宜兴市环保产业发展规划》；

（4）《中国宜兴环保科技工业园国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》；

（5）《中国宜兴环保科技工业园“十四五”环保产业发展专项规划》；

（6）其他宜兴市及宜兴环科园相关部门提供资料。

2、 人员配备

投标人须为本项目设置项目管理机构，投标人中标后需安排项目团队人员到达用户现场，开展具体工作，确保项目能及时完成。

二、商务要求

1、服务期限：

1）软件

1）项目建设时间要求： 自合同签定之日起12个月内

2）系统运维要求：

①本次采购的软件，中标供应商应提供不低于 2 年的免费升级和免费维护；自软件通过验收并正式交付使用之日起算。

②中标供应商须提供7*24小时技术支持专线电话、遇故障二小时内了解并解决问题。

③本次采购的软件，中标供应商必须提供所供货软件的源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）。软件版权归采购人所有。

④本次采购的软件，涉及到与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

2)硬件

①所有硬件应提供不低于 2 年的免费质保，供货时提供相关证明材料；质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

② 服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

③ 如设备在免费质保期内发生质量问题，中标供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标供应商承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，中标供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、服务地点：中国宜兴环保科技工业园管理委员会。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于试运行后 30 个工作日内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2023〕3号）。

4、付款步骤：成交供应商合同签订后20个工作日内，采购人支付合同价的30%；项目验收完成后20个工作日内，采购人支付至合同价的90%；自终验验收合格之日起一周年后的一个月内，采购人支付合同价的10%。

三、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 90分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 10分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 需求分析 | 3 | 投标人对本项目的目标、需求了解，能够在分析中清晰表达，能贴合采购人的需求。分析准确性高、逻辑性强、可行性高的得3分；分析准确性一般、逻辑性一般、可行性一般的得1分；未提供分析方案不得分。 |
|  | 2 | 内容建设方案 | 16 | - 总体设计（3分）：投标人根据采购文件，结合实际要求，详细阐述开发建设该项目拟采用的系统架构、数据架构、关键技术路线等内容，从符合性、科学性、规范性、可靠性、先进性、兼容性等方面进行方案设计。设计表述清楚、准确，安全可靠的得3分；未能表述清楚、准确的得1分；其余情况不得分； - 系统功能设计（7分）：投标人所提供的系统功能设计能根据招标文件要求对所投系统各模块进行全面准确的功能描述，功能描述完整度高、逻辑性强、可行性高的得7分；功能描述完整度一般、逻辑性一般、可行性一般的得3分；未提供功能描述不得分； （3）数据对接（6分）：投标人需根据本项目要求和实际情况，提供完整可行的通过大数据平台与各业务部门数据对接及数据目录权限分配的实现方案。方案完整度高、逻辑性强、可行性高的得6分；方案完整度一般、逻辑性一般、可行性一般的得3分；未提供方案不得分。 |
|  | 3 | 实施管理方案 | 4 | 投标人需提供具有针对性的管理制度、测试方案、实施方案、总体计划、人员分配、以及针对项目进度、质量的控制措施等内容，方案描述清楚、合理、科学、有条理的得4分；有所涉及但未能表述清楚、准确的得2分；其余或没有不得分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 3 | 投标人需提供符合招标要求的售后服务方案，售后服务内容包括售后服务架构设置、人员配备与职责分工、服务措施、响应时间、服务承诺等。方案内容全面科学合理、条理清晰，完全响应项目需求的得3分；内容有所涉及但未能表述清楚、条理一般、需求响应度一般的得1分；其他或没有不得分。 |
| 客观评审因素 | 1 | 技术响应 | 24 | （1）投标人所投全彩枪机(3分)： 设备角落亮度均匀性≥85%，四边亮度均匀性≥90%；视窗滤光片透过率≥96%；如有得3分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）。 （2）投标人所投高空抛物相机(2分)： 设备支持对大小不小于20×20像素的抛物物体进行检测，同时支持在视频中叠加楼层信息，最多可叠加5条，如有得2分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）。 （3）投标人所投球型摄像机(3分)： 全景摄像机具备≥4个暖光灯，细节摄像机具备≥4个红外灯、2个白光灯，当更换智能模式时设备不重启，如有得3分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）。 （4）投标人所投3200万全域监测监控(9分)： 1.设备具有报警输入接口≥7，报警输出接口≥3，音频输入输出接口≥2对，如有得3分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）； 2.设备可远程实时控制全景通道水平转动，转动范围在-30°~+30°范围内可设，如有得3分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）； 3. 在环境照度低于50Lux时，开启流光功能后，球机可见光最大人体检测距离应≥500米，并能够清晰分辨静态物体和运动速度较慢的目标，提升检测目标准确率的，得3分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）。 （5）投标人所投存储服务器(7分)： 1.整机设备可实现支持选配≥13个电口或光口的，得3分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）； 2.设备最大支持视频码流转发≥ 4096 路前端接入、存储、转发，得2分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）； 3.支持≥2台设备组成集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信的，得2分，没有不得分。（响应文件中提供公安部或同等级权威机构的有效检测报告，提供原件扫描件，否则不得分）。 |
|  | 2 | 综合实力 | 15 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，具有基于ISO/IEC20000-1的服务管理体系认证证书的，具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。（响应文件中提供相关证明文件的原件扫描件，否则不得分）； |
|  |  |  |  | （2）投标人获得地市级及以上工业和信息化行政管理部门颁发的软件和信息技术服务业奖项的，有一个得3分，最高得3分。（响应文件中提供相关证明文件的原件扫描件，否则不得分）； |
|  |  |  |  | （3）投标人获得过省级及以上工业和信息化行政管理部门颁发优秀软件产品证书的，有一个得3分，最高得6分。（响应文件中提供相关证明文件的原件扫描件，否则不得分）； |
|  |  |  |  | （4）投标人具有五星级售后服务认证证书的，有一个得3分，最高得3分。（响应文件中提供相关证明文件的原件扫描件，否则不得分）； |
|  | 3 | 案例能力 | 2 | 供应商提供2020年1月至今（以合同签订日期为准）与此类似信息化项目的合同，每个项目得1分，最高得2分。(响应文件中提供相关合同的原件扫描件，否则不得分) |
|  | 4 | 人员配备 | 21 | （1）项目负责人1名： 具有PMP项目管理专业人士资格认证证书的，具有ITSS-IT服务项目经理证书的，具有高级网络信息安全工程师证书的，有一个得3分，最高得9分； （2）项目组成员（项目负责人除外）： 具有CCRC-CISAW信息安全保障人员认证证书的，具有信息系统项目管理师（高级）证书的，具有高级网络信息安全工程师证书的，具有注册信息安全工程师CISE认证证书的，有一个得3分，最高得12分。 注：单个项目组成员符合多个条件不可重复计算得分 （提供供应商为其缴纳的近6个月中任意连续三个月份社保证明及相关证书原件扫描件，未提供不得分） |
|  | 5 | 节能环保 | 2 | （1）投标产品中有优先采购节能产品的并出具相关证明得1分；（2）投标人的投标产品中有优先采购环境标志产品的并出具相关证明得1分。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料原件扫描件。

# 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号： JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 中国宜兴环保科技工业园管理委员会 以公开招标的采购方式 对 环科园智慧园区指挥中心数字底座项目 进行了采购。经评标委员会评审，中国宜兴环保科技工业园管理委员会确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 中国宜兴环保科技工业园管理委员会 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

采购人：中国宜兴环保科技工业园管理委员会

项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

投标人（电子签章）：

年   月   日

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |

年  月   日

（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

中国宜兴环保科技工业园管理委员会：

我公司参加贵本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

# 注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

中国宜兴环保科技工业园管理委员会、宜兴市公共资源交易中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

被授权代表已知晓并接受委托事项，我公司对本委托书及被授权代表签署、办理、沟通的事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

供应商（电子签章）：

3、被授权代表身份证明2（格式）：

被授权代表社保证明

按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

（三）符合条件

1、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价 | 分项总报价 | 是否属于优先采购的节能、环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 全彩枪机 |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；“明细报价表”合计金额应与“开标一览表”报价一致。

（2）核心产品：请投标人在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（3）政府采购优惠政策：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予扣除（价格扣除比例详见“第一章 投标邀请函”），用扣除后的价格参加评审：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

同一投标人，上述①、②、③三项价格扣除优惠不得重复享受。

2、投标函（格式）：

投标函

致中国宜兴环保科技工业园管理委员会、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们本项目招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同.

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无，不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表后自行添加。

4、服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

5、项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单原件扫描件（标注各人员所处位置）和相关证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：

（四）企业报价折扣证明

1. 企业报价折扣证明（格式）

企业报价折扣证明

项目名称：环科园智慧园区指挥中心数字底座项目

项目编号：JSZC-320282-YXCG-G2023-0052

| 序号 | 企业性质 |  | 投标文件中须提供的 相关证明材料 | 供应商类型 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 | 有/没有 |
|  |  | 优先采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 | 有/没有 |
| 2 | 环保 | 优先采购环境标志产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书 | 有/没有 |
| 3 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料 | 有/没有 |
| 4 | 小微型 企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 供应商《中小企业声明函》（附件1） | 是/不是 |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是/不是 |
| 6 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是/不是 |

投标人（电子签章）：

注：

（1）相关证明材料请附在本表之后，以有效的证明材料为准，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

（2）中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                             投标人（电子签章）：

注：

（1）供应商应完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则声明函无效。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

投标人认为需要提供的其他材料