招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZJHC-G2023-0011

项目名称：镇江市第一人民医院信息化建设软硬件

采购项目

江苏巍信项目管理有限公司

2023-10-24

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	７

第三部分  合 同	22

第四部分  采购需求	30

第五部分  评标办法和标准	50

第六部分  投标文件（格式）	60

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市第一人民医院信息化建设软硬件采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/获取招标文件，并于2023-11-16 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZJHC-G2023-0011

项目名称：镇江市第一人民医院信息化建设软硬件采购项目

预算金额：780万元

最高限价：780万元

采购需求：详细内容及要求见采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函，或2022年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函，或投标人相关信息一览表）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、获取时间：公告之时起至2023-11-01 17:30（北京时间）

2、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login（苏采云系统使用谷歌浏览器）。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。

3、CA数字证书的办理：

镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。

联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

“苏采云”投标人操作手册可至镇江市公共资源交易—政府采购网下载中心下载。

4、招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

6、招标文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交截止时间及开标时间：2023-11-16 09:30（北京时间）

2、提交地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

注意事项：

1、本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”系统制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2、本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

3、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，招标人或招标代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人请随时关注江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/发布的更正公告，如因未关注更正公告发生的任何问题，由投标人自行承担一切后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：镇江市第一人民医院

地 址：镇江市润州区电力路8号

电  话：0511-88917939

2.招标代理机构信息

名 称：江苏巍信项目管理有限公司

地 址：镇江市润州区常发广场6号1313室

联系方式：0511-85906696 0511-85906697

3.项目联系方式

项目联系人：高工

电 话：0511-85906696

八、投标注意事项

本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读“苏采云”平台操作指南；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-12:00  下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，苏采云系统联系方式：0519-86722803（参见平台首页“联系客服”）。

第二部分  投标人须知

一、总  则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市第一人民医院信息化建设软硬件采购项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指招标代理机构或采购单位，即：江苏巍信项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第一人民医院。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市第一人民医院信息化建设软硬件采购项目所需的一切设备、备品备件、工具、手册及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的投标人应承担的义务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标投标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品： ☑否

3.5 转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）☑中标人需向代理机构缴纳30290元招标代理服务费。

收费标准：参考国家发改价格[2011]534号文件所规定的收费标准优惠收取。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏巍信项目管理有限公司

收款账号：10312501040016032

开户银行：中国农业银行股份有限公司镇江常发支行

（2）☑其他费用：如有其他费用，中标人按实际发生费用向代理机构缴纳。

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.5.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6．招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府购买服务信息平台——采购公告”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8．编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起180天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告发布媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由招标人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标投标人

27.1招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1本项目不收取履约保证金。

30．签订合同

30.1 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的规定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标投标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括招标人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 招标人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，招标人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1 质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，招标人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏巍信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合 同

合同主要条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

1.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

1.5“甲方”系指为需要购买本次公开招标所列货物及配套服务的镇江市第一人民医院；

1.6“乙方”系指提供货物和服务的投标人。

2．技术性能

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3．专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4．履约保证金

4.1本项目不收取履约保证金。

5.合同金额及付款方式

5.1合同金额

根据上述合同文件要求，本项目采用固定总价方式，合同总金额（大写）为人民币    元整，¥    元（项目增加费用不得超过原合同金额的10%，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5.2本合同以人民币付款

5.3付款方式：现行银行结算方式

（1）合同签订后，甲方收到乙方发票后15日内支付合同价30%的预付款；

（2）设备进场安装并验收合格，支付至合同价的100%；

（3）发票要求：符合国家专项规定的增值税专用发票。

6.附随服务

6.1 乙方应按照国家最新三包规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

6.2 除第6.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

6.2.1采购需求中的“服务要求”所规定的服务内容以及乙方提供的其他服务内容；

6.2.2 货物的现场安装和启动监督；

6.2.3提供货物组装和维修所需的工具；

6.2.4在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

6.2.5在货物交货现场就设备的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训。

6.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

7.供货及货物质量保证

7.1 乙方负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的质保证明材料。

7.2货物、材料运抵现场后，在甲方或甲方聘请的监理、质检人员在场的情况下进行开箱检验后由甲方负责保管。必要时甲方可要求将有关货物和材料送质检部门检验，检验费由乙方负担。甲方对货物、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。

7.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

7.4根据市级以上计量检定机构检校结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

7.5 乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助甲方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

7.6如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.项目实施、供货、调试及验收

8.1 项目实施要求

8.1.1本项目以招标需求为准；乙方提供所有需要的配套设备、缆线等需配齐，以构成完整实用的系统；所需经费均含在投标报价中，中标后不再增补。

8.1.2乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行。

8.1.3乙方需要在项目实施前进行充分调研，以满足综合实施的要求。乙方应在施工前再次提供详细的施工方案，并提交甲方认可。

8.1.4设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

8.1.5乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经甲方确认。

8.1.6本项目如有设计缺陷、设备漏项、优化等问题由承包人深化设计。

8.2供货

8.2.1乙方应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足工期、施工安全的需要；若出现因乙方提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

8.3安装调试

8.3.1乙方应根据甲方的需要，合理安排其他相关单位的进场施工时间，设备安装位置，做好与其他投标人的协调、配合工作，在规定的时间内，完成工作。

8.3.2乙方需在施工前对系统建设工程进行深化设计，设计应严格按照国家有关标准开展，在满足现有需求的前提下，留有充分的扩展余地，提交甲方认可。

8.4 验收

8.4.1设备到货后，甲方与乙方共同配合对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。所有投标产品必须来自正规渠道，需提供制造商出具的供货证明及质保证明材料，如有发现是水货或者非正规渠道的，甲方将拒绝付款并追究法律责任。

8.4.2隐蔽项目检查：验收前乙方应首先进行自检，在隐蔽项目验收和中间验收前应提前48小时书面通知监理人，并提供相关资料；监理单位不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

8.4.3核心产品的验收：验收前乙方应首先进行自检，待自检合格后再由甲方组织验收。

8.4.4根据招标文件要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

8.4.5本项目须经文物相关主管部门组织验收通过并出具书面验收结果通知书。

以上条款如验收不通过、整改费用及所有损失由乙方承担。

9.培训

9.1 在项目实施过程中，请甲方的技术人员参与、熟悉和掌握；在交工验收后（或项目实施中）对甲方相关人员按投标文件中的承诺进行系统培训。具体详见采购需求中的服务要求。

9.2技术培训：乙方在产品安装调试时，对甲方的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

10.技术文挡

乙方所提供的技术文档包括但不局限以下文档：

技术文件：乙方必须向建设单位提供设备的安装、运行、使用、检测检验报告等。

安装计划：安装日期是乙方执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：乙方应当提供所购设备的安装指南。

11.服务要求

11.1项目负责人：    。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

11.2提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决运行中遇到的各类技术问题，依据甲方根据运行环境和要求调整性能参数及故障解决，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据甲方要求的变化情况及时调整优化。

11.3其它本项目招标文件关于服务的要求及投标文件关于服务的承诺。

12.索赔

12.1 甲方有权根据当地市级以上计量检定机构检校报告，按采购中标价的2倍以内向乙方提出索赔。

12.2 根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低产品的价格，并退回差价、赔偿甲方所遭受损失的数额。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或软件模块来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后15天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，采用法律手段解决索赔事宜，包含律师费、保全担保费等为实现债权的费用均应由乙方承担。

13.乙方交货延误

13.1 乙方应按照“投标文件”中承诺的工期交付甲方验收。

13.2 如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁，加收误期赔偿或终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同；同时保留按第13.2条规定对乙方进行制裁的权力。

14.误期赔偿

14.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费每天按合同价的0.1%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的30%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

15.不可抗力

15.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震、突发疫情以及其他双方商定的事件。

15.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

16.税费

16.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

16.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

17、纠纷解决办法

17.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

17.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

18.违约终止合同

18.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部货物交付及相关的服务工作;

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

18.2在履行合同期间，出现未能响应上述服务要求，将每次从合同价款中扣除3000元，出现此类情况达到3次的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝付款。

18.3在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

19.破产终止合同

19.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1 本合同不得转让和分包。

21．合同生效及其它

21.1合同应在甲方、乙方签字（盖章）后生效。

21.2本合同一式肆份，以中文书写，甲、乙方各执贰份，具有同等效力。

21.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

21.4如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22、未尽事宜

22.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：镇江市第一人民医院

单位地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

单位地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订日期：  年  月  日

第四部分  采购需求

一、项目概况

目前镇江第一人民医院VCE（Vmware+思科刀片服务器+EMC存储）环境已运行9年，该环境承载了医院众多业务(RIS,LIS,PACS,SPD等，我院目前现服务器环境含Windows,CenterOS,Ubuntu,欧拉，统信；数据库含SQL SERVER，Oracle,Mysql，虚拟化环境为Vmware)，HIS服务器也运行在思科刀片服务器中，该架构为服务器+光纤网络+存储的传统架构，存在着扩容复杂，维护工作量大，且单位计算能力不足的问题（9年前的服务器CPU、存储硬盘容量速率和目前现有硬件对比差距明显），近年以来服务器、存储多次出现报警及故障，影响业务，因此镇江市第一人民医院计划对医院软硬件架构进行更换。

本次项目新增的相关软硬件需和原有环境进行统一管理，并负责进行HIS服务器及数据库迁移及优化。搭建一套供涉外业务使用的DMZ区ESB总线服务。目前医院HIS环境为WindowsServer 2008R2Enterprise+Sql Server2008 R2）

本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

二、采购标的汇总表及技术要求

（一）采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1（核心产品） | 10 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 2 | 集中管理控制台 | 1 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 3 | 计算虚拟化平台1 | 14 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 4 | 分布式存储虚拟化平台1 | 14 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 5 | 服务器2 | 10 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 6 | 计算虚拟化平台2 | 20 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 7 | 分布式存储虚拟化平台2 | 20 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 8 | 服务器3 | 3 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 9 | 万兆交换机 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 10 | 40G模块 | 8 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 11 | 超融合一体机扩容 | 1 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 12 | HIS服务器4 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |

2、服务类标的

| 序号 | 服务类标的名称 | 服务要求简述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成服务（含软件服务） | 详见服务要求 | 项 |

3、货物类标的技术参数要求

（1）服务器1

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 服务器要求★ | 知名品牌，非OEM或者贴牌产品；具有独立的产品系列型号（非普通服务器型号），如DELL VxRAIL系列、联想VX系列、H3C UIS系列、浪潮Incloud Rail系列等。 注：提供所投机型官网链接及证明材料（截图或产品彩页）或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件，并加盖投标人公章 |
| 外观 | 高度不超过2U机架式，带导轨 |
| 处理器 | 支持Intel Xeon全系列第三代可扩展处理器 |
|  | 配置≥2颗处理器，性能≥第三代至强可扩展金牌系列，单颗处理器 ≥24C 2.4GHz 185W 36MB缓存。 |
| 内存 | ≥32个DDR4内存插槽，最大支持4TB内存。 当前配置16*64GB TruDDR4 3200MHz内存。 |
|  | 支持ECC、镜像及热备等高级内存保护技术。 |
| 硬盘类型 | p最大支持≥40块2.5"SAS/SATA硬盘或者≥32块2.5"NVMe硬盘或者≥16块3.5"SAS/SATA硬盘(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 提供≥16个NVMe硬盘扩展槽位，本次配置≥8块3.2TBNVMe PCIe 4.0 x4热插拔固态硬盘。配置2块480GB M.2 SSD硬盘，通过RAID 1满足系统OS安装。 |
|  | 本次配置的硬盘需要满足如下的兼容要求： NVMe SSD硬盘通过虚拟化软件架构官方认证，性能等级≥Class F: 100,000-350,000 Writes Per Second，耐用等级达到Endurance Class D≥7300 TBW。 |
| I/O扩展 | 支持≥8个PCIe 3.0插槽；支持选件扩展2/4个10/25Gb网口，并且不占主板插槽 |
| 网卡 | 配置2块双口10/25Gb SFP28端口（含原厂光模块） |
| 电源 | 配置冗余高能效转换电源*2，单个电源功率≥1100w。 |
| 冷却 | CPU、内存具有独立冷却通道 |
| 可管理和维护性 | 支持光通路诊断，提供1个独立1GbE管理端口，集成系统管理控制器；提供独立端口支持手机或者平板等移动终端对服务器进行远程运维管理，提供且不限于服务器运行状态监控，远程查看以及日志信息采集等功能。 |
| 集中管理 | 支持通过大屏进行系统情况展示，便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群CPU、内存、存储资源情况，各主机CPU、内存使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、以及集群故障与告警。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 售后服务 | 提供原厂商工程师上架安装调试 提供5年原厂7*24免费人工、部件服务 中标后提供原厂商针对此项目服务承诺书原件 |

（2）集中管理控制台

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 虚拟化 管理 | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。 |
|  | 控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 |
|  | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 |
|  | p为保证技术兼容性以及业务系统的高可用性，能够与现有虚拟化平台充分兼容整合，能与现有虚拟化平台融合成同一个集群，并被现有虚拟化管理控制中心统一纳管。(提供方案说明，加盖投标单位公章) |
|  | 每个控制台可管理至少500台物理服务器、5000台已打开电源的虚拟机，7000台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少10个控制台实例，跨10个实例管理15000个已打开电源的虚拟机和20000个已注册的虚拟机。 |
|  | 支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发/订阅模型共享内容。 |
|  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
|  | 可以支持Web Client和命令行管理功能。 |
|  | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 |
|  | 支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性。 |
|  | 支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 |
|  | 管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理。 |
|  | 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 |
|  | 提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。 |
|  | 集中管理控制台及计算虚拟化软件必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
| 服务及其它要求 | 原厂非OEM，本次配置1个实例合法授权数量，要求中标后提供软件3年原厂商7*24小时软件升级、在线支持、电话支持的服务。注册用户名为镇江市第一人民医院。 |

（3）计算虚拟化平台1

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 兼容性要求 | ▲支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及华为、联想、浪潮、曙光等国内自主品牌服务器等。从技术及软件合规性要求上，可以用于各种不同品牌服务器，不能绑定某一品牌服务器使用。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Dell、华为、浪潮等。 |
|  | ▲为保证技术兼容性以及业务系统的高可用性，能够与现有虚拟化平台充分兼容整合，能与现有虚拟化平台融合成同一个集群，并被现有虚拟化管理控制中心统一纳管。能够实现业务在线热迁移。(提供方案说明，加盖投标单位公章) |
|  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统：Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows 10、Windows Server 2016、Redhat Linux、Suselinux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
|  | 支持NVIDIA GRID vGPU,NVIDIA硬件加速图形处理为桌面虚拟化提供出色的2D和3D图形 |
| 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | ▲提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于2个虚拟CPU的工作负载容错功能。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载 |
|  | 提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server和SharePoint应用级的备份。 |
|  | 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) |
|  | ▲配置分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 支持网络IO控制—支持按虚拟机和分布式交换机进行带宽预留,以保证最低服务级别 |
|  | 支持存储的I/O控制功能，可以根据虚拟机的服务质量优先级别，对存储I/O进行流量控制，确保虚拟机对存储资源的访问。 |
|  | 虚拟化平台同时原生支持容器运行，支持在不更换产品及架构的情况下使用同一个管理界面管理虚拟机和容器资源。 |
|  | 支持直接在ESXi主机上运行Kubernetes工作负载，并可在专用资源池中自动化创建上游Kubernetes集群 |
| 扩展性要求 | 每台虚拟化主机至少支持480颗逻辑CPU。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持12TB内存。 |
|  | 每个虚拟机至少支持128个vCPU。 |
|  | 每个虚拟机的内存至少可以达到4TB。 |
|  | 官方公布虚拟机至少支持50种以上的客户操作系统，（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 服务及其它要求 | 原厂非OEM，本次配置14个物理CPU授权数量，要求中标后提供软件3年原厂商7*24小时软件升级、在线支持、电话支持的服务，注册用户名为镇江市第一人民医院。 |

（4）分布式存储虚拟化平台1

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | ▲为保证技术兼容性，要求与计算虚拟化软件同一品牌。分布式存储软件，支持多个独立服务器的本地固态硬盘/闪存盘（SSD）和机械磁盘（HDD）构建共享存储资源池，支持横向扩展，同时支持全闪存方式构建存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展。 |
|  | ▲支持为诸如Kubernetes之类的容器编排器提供动态创建共享（读/写/多个）持久卷。多个容器可以共享数据。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 支持多种类型存储，包括NFS、iSCSI以及物理机本地硬盘等。 |
| 重删功能 | 支持并实际配置重复数据删除、压缩以及纠删码功能。 |
| 软件形态 | 为保证技术兼容性以及访问效率，要求嵌入虚拟服务器内核，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，小于10%，与虚机的迁移、高可用、容错、分布式资源调度、无缝集成。 |
| 软件可用性 | 利用内置容错功能、异步远距离复制功能和延伸集群提供最高级别的数据保护和可用性。无缝集成虚拟化平台的HA、多核虚拟机Fault Tolerance、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件。 |
| 扩展能力 | 支持≥64个节点的集群，空间和性能随着节点数量增加线性增长。分布式存储管理软件最大可支持SSD磁盘数≥300块。读写缓存支持动态扩展，最大可支持HDD磁盘数≥2200块。 |
| 服务质量控制 | 能够实现服务质量(QoS)的可控制、限制并监控特定虚拟机使用的IOPS，消除邻位干扰问题。 |
| 副本安全 | ▲针对每个虚拟机可设置多个副本镜像（最大4副本），副本策略是以虚机为单位来进行设置，并且可以实现副本策略的在线修改。（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 兼容性 | 不得绑定底层物理硬件存储平台，具有广泛的兼容性，支持现有市场上的主流x86服务器、I/O控制器、磁盘等等，具有双方认可的官方硬件兼容性列表，包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、NEC、Intel、SuperMicro、富士通、浪潮、华为、联想、曙光等。从技术及软件合规性要求上，可以用于各种不同品牌服务器，不能绑定某一品牌服务器使用。 |
| 服务及其它要求 | 原厂非OEM，本次配置14个物理CPU授权数量，要求中标后提供软件3年原厂商7*24小时软件升级、在线支持、电话支持的服务。注册用户名为镇江市第一人民医院。 |

（5）服务器2

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU | 配置≥2颗Intel至强可扩展系列处理器Intel Xeon-Gold 5318Y(2.1GHz 24-core 165W)，可支持最高270W处理器 |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 内存可扩展数量 | 最大支持32根DDR4内存，支持RDIMM或LRDIMM 支持16根数据中心级持久内存（DCPMM） 支持16根NVDIMM永久性内存 |
| 实配硬盘 | 配置≥1.92TB NVMe RI SFF SSD*2， 8TB 6G SATA 7.2K LFF ≥ 5， 硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 必须在VmwarevSAN兼容列表内 |
| 启动盘 | OS启动盘：配置480G M.2 SSD*2（RAID1)硬盘； 支持双Micro SD卡套件； 软RAID做启动盘支持S100i和intel VROC |
| 硬盘槽位 | 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至20个3.5寸热插拔硬盘槽位。（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 阵列控制器 | 配置≥1个标配NVMe/SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10，支持HBA卡模式。必须在VmwarevSAN兼容列表里。 |
| PCIe插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE4.0插槽可用，同时提供阵列卡和网卡扩展 |
| 网卡 | 配置≥2张双口万兆网卡（含模块）必须在VmwarevSAN兼容列表里 |
| GPU | 支持多达8个单宽/3个双宽 |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口 支持后部独立的管理端口（Service Port），支持前面板独立管理端口 |
| 冗余电源 | 配置2个≥800w热插拔冗余电源，支持高能效比的电源选件 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 嵌入式管理▲ | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 支持用Kerberos和CAC智能卡身份验证进行双因素身份认证 支持支持移动应用软件APP（提供移动APP截图证明） |
|  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 管理芯片安全功能▲ | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 售后服务 | 提供原厂商工程师上架安装调试 提供5年原厂7*24免费人工、部件服务 中标后提供原厂商针对此项目服务承诺书原件 |

（6）计算虚拟化平台2

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 兼容性要求 | ▲支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及华为、联想、浪潮、曙光等国内自主品牌服务器等。从技术及软件合规性要求上，可以用于各种不同品牌服务器，不能绑定某一品牌服务器使用。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Dell、华为、浪潮等。 |
|  | ▲为保证技术兼容性以及业务系统的高可用性，能够与现有虚拟化平台充分兼容整合，能与现有虚拟化平台融合成同一个集群，并被现有虚拟化管理控制中心统一纳管，能够实现业务在线热迁移。(提供方案说明，加盖投标单位公章) |
|  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统：Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows 10、Windows Server 2016、Redhat Linux、Suselinux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
|  | 支持NVIDIA GRID vGPU,NVIDIA硬件加速图形处理为桌面虚拟化提供出色的2D和3D图形 |
| 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | ▲提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于2个虚拟CPU的工作负载容错功能。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载 |
|  | 提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server和SharePoint应用级的备份。 |
|  | 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) |
|  | ▲配置分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 支持网络IO控制—支持按虚拟机和分布式交换机进行带宽预留,以保证最低服务级别 |
|  | 支持存储的I/O控制功能，可以根据虚拟机的服务质量优先级别，对存储I/O进行流量控制，确保虚拟机对存储资源的访问。 |
|  | 虚拟化平台同时原生支持容器运行，支持在不更换产品及架构的情况下使用同一个管理界面管理虚拟机和容器资源。 |
|  | 支持直接在ESXi主机上运行Kubernetes工作负载，并可在专用资源池中自动化创建上游Kubernetes集群 |
| 扩展性要求 | 每台虚拟化主机至少支持480颗逻辑CPU。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持12TB内存。 |
|  | 每个虚拟机至少支持128个vCPU。 |
|  | 每个虚拟机的内存至少可以达到4TB。 |
|  | 官方公布虚拟机至少支持50种以上的客户操作系统。 |
| 服务及其它要求 | 原厂非OEM，本次配置20个物理CPU授权数量，要求中标后提供软件3年原厂商7*24小时软件升级、在线支持、800电话支持的服务，注册用户名为镇江市第一人民医院。 |

（7）分布式存储虚拟化平台2

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | ▲为保证技术兼容性，要求与计算虚拟化软件同一品牌。分布式存储软件，支持多个独立服务器的本地固态硬盘/闪存盘（SSD）和机械磁盘（HDD）构建共享存储资源池，支持横向扩展，同时支持全闪存方式构建存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展。 |
|  | ▲支持为诸如Kubernetes之类的容器编排器提供动态创建共享（读/写/多个）持久卷。多个容器可以共享数据。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|  | 支持多种类型存储，包括NFS、iSCSI以及物理机本地硬盘等。(提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 软件形态 | 为保证技术兼容性以及访问效率，要求嵌入虚拟服务器内核，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，小于10%，与虚机的迁移、高可用、容错、分布式资源调度、无缝集成。 |
| 软件可用性 | 利用内置容错功能、异步远距离复制功能和延伸集群提供最高级别的数据保护和可用性。无缝集成虚拟化平台的HA、多核虚拟机Fault Tolerance、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件。 |
| 扩展能力 | 支持≥64个节点的集群，空间和性能随着节点数量增加线性增长。分布式存储管理软件最大可支持SSD磁盘数≥300块。读写缓存支持动态扩展，最大可支持HDD磁盘数≥2200块。 |
| 服务质量控制 | 能够实现服务质量(QoS)的可控制、限制并监控特定虚拟机使用的IOPS，消除邻位干扰问题。 |
| 副本安全 | ▲针对每个虚拟机可设置多个副本镜像（最大4副本），副本策略是以虚机为单位来进行设置，并且可以实现副本策略的在线修改。（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 兼容性 | 不得绑定底层物理硬件存储平台，具有广泛的兼容性，支持现有市场上的主流x86服务器、I/O控制器、磁盘等等，具有双方认可的官方硬件兼容性列表，包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、NEC、Intel、SuperMicro、富士通、浪潮、华为、联想、曙光等。从技术及软件合规性要求上，可以用于各种不同品牌服务器，不能绑定某一品牌服务器使用。 |
| 服务及其它要求 | 原厂非OEM，本次配置20个物理CPU授权数量，要求中标后提供软件3年原厂商7*24小时软件升级、在线支持、800电话支持的服务。注册用户名为镇江市第一人民医院。 |

（8）服务器3

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌及整体要求 | 2U机架式服务器，非OEM产品。 |
| 处理器 | 配置≥2颗2.1GHz 20核处理器,20C/40T,10.4GT/s,27.5M高速缓存。 |
| 内存 | 配置16*32GB DDR4内存。≥24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，支持3T内存容量扩展; |
| 硬盘 | 配置2块960GB SATA SSD盘,10块4T SAS盘。最大支持：前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘；内置：最大4块3.5英寸硬盘，2块M.2 SSD；后置：最大4块3.5英寸硬盘+4*2.5寸硬盘（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| I/O扩展 | 支持9个PCIE插槽，1个OCP/PHY卡专用PCIE插槽； 最大支持4个双宽GPU、8个单宽GPU； 通过GPU BOX PCIE扩展可单机最大支持16块GPU卡 |
| RAID | 配置八通道独立RAID卡，2G缓存，支持RAID0，1，5。 |
| 网络控制器 | 配置≥4个万兆光口 |
| 电源 | 配置2个800W高效冗余电源；冗余散热风扇，机架安装导轨。 |
| 管理功能 | 配置独立远程管理控制接口，集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示。 |
| 安全 | 支持与服务器同一品牌的系统安全加固软件，防护服务器免受已知/未知木马病毒、系统漏洞、黑客入侵等攻击，自主知识产权。 |
| 可信模块 | 支持TPM安全可信模块，提供安全可信度量，建立BIOS、内存、硬盘、操作系统、应用程序等完整软硬件信任链，及时发现固恶意入侵及设备替换，实现信息系统安全可控。 |
| 服务 | 售后服务要求：中标后提供5年原厂上门保修服务。原厂针对本项目的授权函和质保函。 |

（9）万兆交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 设备形态 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发能力≥1080Mpps(若有双参数，以最小参数为准) |
|  | 支持双电源，双风扇框,2个扩展插槽 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 安全性 | 支持防火墙插卡，（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms |
|  | 支持BFD FOR VRRP功能 |
| 网络质量分析 | 支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量，提供第三方检测报告。 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| 智能网管 | 支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，（提供官网链接及截图证明材料或彩图或提供国家认可的检测机构提供的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 配置要求 | 配置10GE光口端口数量≥48个，40 GE光接口≥2个，冗余电源风扇 |
| 售后服务 | 中标后提供原厂售后服务承诺函，5年免费现场技术支持与售后服务。 |

（10）40G模块

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 40G模块 | QSFP+40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4) |

（11）超融合一体机扩容

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 原厂产品▲ | 不接受仅通过更改硬软件LOGO而构成OEM产品的方式，所投产品为官网可查的超融合设备型号。 |
| 超融合架构 | 产品采用标准x86服务器架构，横向扩展架构，可和现有超融合集群构建集群环境； |
| 集群规模 | 采用横向扩展架构，集群支持≥64个节点； 不接受仅某些型号的节点支持计算和存储超融合，而其它型号的节点仅支持计算或仅支持存储，以避免将来扩展时受到节点型号的限制； |
| 部署架构 | 存储虚拟化与计算虚拟化结合，不需要为分布式存储单独安装部署控制虚拟机； |
| 数据可靠性 | 节点磁盘无需做RAID，通过副本镜像方式保证数据可靠性，可选择1副本、2副本、3副本、4副本；也可以通过纠删码方式保证数据可靠性 |
| 机箱配置 | ≤2U高架装式机箱 本次配置2个冗余电源，前面板和后面板的每个节点配有独立的电源控件； |
| 系统组件 | 配置2块480GB固体硬盘作镜像，安装虚拟化系统盘使用，保证可靠性； |
| 计算组件 | 每个节点配置两颗2颗Intel Gold 6338 2.0GHz,32C中央处理器；本次配置不少于1TB内存； |
| 存储组件 | 本次配置2块800GB NVMe 2.5SFF固态盘作为读写缓存空间 本次配置6块3.84T NVMe 2.5SFF固态硬盘作为存储容量空间； |
| 网络组件 | 节点配置两块10/25G双端口网卡（含模块） 每个节点配置不少于1个1000Mb千兆以太网络作为管理使用； |
| 软件定义存储 | 本次配置并激活每节点至少2颗CPU高级版授权； |
| 系统升级 | 支持超融合设备在线和先将系统镜像下载离线式，同时升级超融合系统、服务器虚拟化和虚拟化分布式存储软件组件的一键升级。 |
| 一键关机 | 可以在界面中，一键关掉整个集群节点。在关机过程中，节点轮流下电，节点上的虚拟机也会轮流关机，不会影响整个集群业务。 |
| 数据镜像 | 针对每个虚拟机或每个虚拟磁盘可以灵活设置1/2/3/4个副本，对于同一个虚拟机，可以为不同VMDK虚拟磁盘配置不同副本份数 |
| 缓存配置 | 采用SSD作为高速读/写缓存，并且提供可以动态调整的虚拟机级别的读写缓存预留，确保重要应用的读写性能。 |
| 虚机机连续数据保护 | 配置并支持虚拟机连续性数据保护功能，实现虚拟机秒级IO记录和恢复级别，实现虚拟机逻辑性灾备；可进行生产虚拟机与备份虚拟机的切换，可进行备份虚拟机的多副本验证。每台超融合节点至少支持5个虚拟机保护授权； 数据保护软件必须同属于超融合设备的厂商产品，非OEM产品； |
| 售后服务 | 中标后提供原厂售后服务承诺函，3年免费现场技术支持与售后服务。 |

（12）服务器4

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 高度 | ≥4U机架式服务器，非OEM产品 |
| CPU | 配置4 x 英特尔至强金牌6252 ，24核处理器，2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, |
| 内存 | 提供≥48个内存插槽，最大支持内存≥3TB，配置内存≥16根64GB DDR4， |
| 硬盘 | 配置≥4块3.84TB 读取密集型NVME SSD，≥3块960GB 读取密集型SSD。 |
|  | 配置≥2块375GB NVME Optane SSD |
| 阵列控制器 | 配置≥2块单口16Gb HBA卡 |
| 网卡 | 配置≥2块双端口10Gb/25Gb自适应网卡，≥4个万兆万兆SFP+ |
| 电源 | 配置≥2*1600W高效能节能冗余电源、冗余电源风扇，支持热插拔 |
| 管理 | 系统管理： 1、集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等； 2、配置远程管理卡并提供如下功能: 具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，提供远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)功能，可以远程安装系统;可以利用浏览器远程访问主机,实现不需要外接显示器和鼠标键盘,完成所有的管理工作;内置软件诊断工具和系统部署工具，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)； 3、前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息； 4、能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；提供电源监控及虚拟机监控功能。 |
| 售后服务 | 提供原厂商工程师上架安装调试 提供三年原厂7*24免费人工、部件服务 商针对此项目服务承诺书原件 |

4、集成服务技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统集成服务 | 1、依据等保2.0标准，对院内资产进行全面梳理和识别，内容包含但不限于资产类型、资产用途、资产IP地址、操作系统、数据库等。 2、资产类别应按照相关规范分类，包含但不限于以下几大类： 业务应用：业务系统、OA系统、财务系统等； 软硬件资产：操作系统、中间件、数据库、网络设备、服务器等。 ★3、提供HIS系统服务器及数据迁移服务，确保HIS应用能够准确、完整的不停机的进行迁移,在业务迁移过程中，投标人在现场需配置HIS原厂数据库工程师1名，医院在使用的各品牌存储原厂工程师各1名（现使用品牌为EMC、华为），医院在使用的各品牌网络设备原厂工程师各1名（现使用品牌为H3C、浪潮、华为）。鉴于HIS数据的重要性需免费提供原厂数据恢复服务（提供数据恢复高级工程师认证证书）。迁移过程要求： 1）数据库业务迁移，将HIS业务从旧服务器往新服务器数据库平台迁移，迁移过程中业务不能中断，迁移完成后需进行数据核对校验，保证数据准确无误并满足今后等保和安全相关要求； 2）在迁移中，确保结果符合数据库业务运行要求；保证数据表、视图、存储过程、触发器、业务SQL语句全面兼容应用程序及接口程序正常运行； 3）提供数据库优化、运行效率优化、中间件优化、bug修复和业务需求收集整理服务。 4、企业总线服务 搭建一套供涉外网业务使用的DMZ区ESB总线服务，使用自主可控、成熟的产品，最大程度降低系统集成的成本，满足业务需求的同时支持二次开发和系统扩展。 安全要求：ESB基础服务框架需满足自主研发、安全可靠、稳定易用的要求； 在总线技术基础上，可基于Docker实现微服务架构的环境搭建，实现服务注册、应用配置、服务监控等方面的系统化管理； 基础服务功能需包括：服务管理、协议适配管理、路由插件管理、性能负载管理、HA节点管理、日志管理、异常处理等； ★支持一体化安装升级部署：提供平台组件与应用一体化安装管理界面，支持（平台监控系统、患者360全息视图、EMPI患者主索引等核心模块）程序自动打包下载、自动化部署，支持程序版本管理、失败回滚；（需提供相关截图证明材料） 支持高可用架构：支持软件负载均衡、容灾和集群，可动态增加机器部署实例，支持对外虚拟IP； 支持交换标准自定义：可根据《电子病历基本数据集》、《电子病历共享文档规范》、HL7 V3及HL7 CDA等相关标准制定院内交换标准，并提供技术指导，推进相关厂商集成改造工作； 支持常见传输协议：支持HL7、FTP、HTTP、TCP、SSL、NIO、UDP等传输协议，支持通过JDBC等提供高速的消息持久化； 支持常见集成方式：需支持Web Service、MQ、HTTP、存储过程等集成方式，可以支持实现非标准系统的集成；具备跨平台的数据和消息传输能力，包括HTTP、XML、WebSphere MQ、JMS、Web Services、TCP/IP Socket、SOAP等； 支持数据适配：支持在数据层适配，提供数据层的转换映射功能； 支持API接口集成：支持开放的API接口，产品可提供各种SDK包； 支持业务流程图形化自定义编排：支持图形化业务流程建模，支持图形化方式定义、注册、查看、管理所有交互流程信息，包括主题服务、发布方、订阅方、交互方式、数据标准结构等；支持流程管理、流程配置和监控功能；支持接口消息的监控和报警； 支持轮询配置管理：支持轮询功能，并可灵活配置，支持时间戳和MD5值等多类型的轮询； 支持智能路由和插件管理：支持协议适配管理、路由插件管理功能，支持‘发布订阅’和‘请求代理’的路由模式，以及同步消息和异步消息的应用整合； 具有消息队列传递和管理功能，并可根据不同的业务流程制定各类复杂的路由插件； 支持第三方应用注册：支持第三方应用注册、分配唯一ID号，支持应用系统功能、服务器、数据库等描述信息维护； 支持接口文档在线生成：可根据集成流及接口配置情况，自动生成并导出接口文档； 支持日志监控存储：支持程序日志、安全日志、系统日志不同级别的日志存储，如人员的登录、使用操作、系统交互情况等；对平台交互数据进行实时存储，并提供交互日志查询和追溯功能界面； ★支持全文检索和数据流跟踪：支持全文检索，通过特定的查询检索条件进行业务交互数据的溯源及跟踪管控；（需提供相关截图证明材料） ★支持拓展能力：提供开放性体系架构及应用扩展能力，支持第三方应用插件式挂载并发布；提供丰富的插件市场，能够订制或自定义开发各类插件。（需提供相关截图证明材料） 梳理医院目前在用的所有涉外业务接口，并将这些涉外业务接口对接至ESB总线服务,实现对外业务接口统一由ESB提供。 |

（二）核心产品

本项目核心产品为：服务器1。

★为保障系统的稳定性、可靠性、安全性及建设完成后的维护便捷、兼容、互联互通，核心产品须采用同一厂家品牌投标。

三、技术指标说明

指标按重要性分为“★”项、“▲”项和其他无标记项；★代表实质性响应指标项，不满足该指标将导致投标无效；▲代表重要指标项；其他无标记为一般指标项。

四、履约要求

1、投标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收，验收时招标人必须有人员在现场。

2、当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利。

3、当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由投标人负责解决。

4、检验、检测通过，由招标人开具设备到货验收合格单。

5、验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6、验收达不到招标文件要求，将做退货处理。

五、交付时间和交付地点

1、供货期：本项目自合同正式签署生效起30个日历天内完成设备供货、安装调试、验收并交付使用，提供人员软硬件操作培训。投标人需要在响应文件中给出预期实施进度计划，具体进度要求根据采购单位要求确定。

2、供货方式：所有合同货物均由投标人装运至招标人指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由投标人负责。货物装运后由投标人办理保险，费用已含在合同总价中。

3、供货地点：镇江市第一人民医院，具体实施位置由招标人指定。

4、投标人发货到招标人指定地点前，应与招标人确认，并确定实际到场时间，投标人提前于招标人通知日期运货到工地现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由投标人承担。若招标人根据现场进度，推迟货物进场时间，投标人不得因此提出任何费用增加的申请。

六、服务要求

★1、投标人提供所有标的物质保函（投标文件中须列明具体时间），对本次招标的所有设备、配件、辅件在到货检查及质保期内出现故障等情形必须按同型号无偿更换。签订合同前须提供原厂三年/五年质保承诺函，质保周期内，投标人应确保货物的正常使用，如有质量问题，须提供免费上门维修。

2、所有产品终身提供免费的应用咨询及技术帮助。质保期内，供货方提供免费检修、更换、保养；投标人须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，必须提供7天×24小时服务电话（必须为投标人正式员工）。在质保期内出现故障时，4小时内响应；在接到报修电话后维修技术人员24小时内提供解决方案，72小时内到达现场排除故障。在承诺的响应时间内不能到达的将罚款500元/次；不能修复时投标人必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经招标人同意，且不补差价。

3、装机时，提供免费的安装、调试、培训（包含:操作数名、注意事项、日常保养、报警修复）等服务。装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中一出现的问题进行解读并再次培训；定期进行信息推介，并对使用人员进行技术培训，提供相应的技术支持。

4、质保期外，供货方继续提供维修服务，确保5年内物品配件的稳定供应。若发生故障，以报修电话或传真为准，中标人在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在72小时内上门维修。

5、投标文件提供详细具体的售后服务承诺条款，就系统设备的保修、维护期及保修、维护期内的免费服务内容予以说明，并提供期满后的有偿服务内容和价格。

6、设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由供货方自行解决。供货方在施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。由于供货方原因导致的安全生产事故，一切损失由供货方承担。

注：投标人须针对上述服务要求进行逐条承诺，第一条如出现负偏离将视为未实质性响应招标文件要求。

七、其他要求

1.指标按重要性分为“实质性指标”、“重要指标”和“一般指标”。不满足实质性指标的将导致投标无效。“证明材料”如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

2.上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

3.以上技术规格和要求必须逐条响应。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。其中技术参数中的“实质性指标”为重要技术参数，如存在负偏离将被视为未实质性响应招标文件要求（如有），如非“实质性指标”技术参数存在负偏离，将被作出不利于投标的评审，如负偏离过多，经评标委员会认定，有可能将被视为未实质性响应招标文件。凡申明响应“实质性指标”的，需同时提供证明资料。

4.投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定。包括但不限于《电子信息产品污染控制管理办法》、信息技术设备的安全、电子信息产品中有毒有害物质的限量要求等。

5.本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标投标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，招标人或招标代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，招标人或招标代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。招标人或招标代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，招标人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 资格承诺函，或2022年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 资格承诺函，或投标人相关信息一览表。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标函或资格承诺函。 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制招标人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）采购需求和履约要求中加“★”项有负偏离的。

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 59.00 | 11.00 | 30.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 | 59.0 |
| 1.1 | 设备性能参数评价 | 根据投标人提供的设备功能、指标响应情况及《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应磋商文件要求，功能是否合理、指标是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，全部满足得22分。“★”项为实质性响应指标数，不满足该指标项将导致投标无效；“▲”项为重要指标，每有一条不满足扣1分；其他指标为一般性指标，每有一条不满足扣0.2分；22分扣完为止。 注：如“▲”号要求提供但投标人未提供相关证明材料的视为负偏离。 | 22.0 |
| 1.2 | 节能环保产品评价 | 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 投标人所提供产品属于节能产品、环境标志产品实施品目清单范围中优先采购的，每有一个得1分，最高得2分。 注：须提供依据国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网公示节能产品，环保产品的截图并加盖投标人公章。 | 2.0 |
| 1.3 | 项目理解及总体方案设计评价 | 投标人提供的项目理解及总体方案设计，考察各投标人是否充分了解本项目系统架构及设备使用情况，能否完全理解本项目设备采购需求，考察投标人所提供的设备总体配置及部署是否充分考虑招标人系统集成需求，是否有项目实施进度方案及施工组织方案,包括项目实施的具体进度（货物运输、装卸、安装调试、时间进度、测试）、目标管理措施等，并就现状分析、整体规划、实施步骤等是否科学合理，投标人提供总体方案设计全面、方法可行，完全满足招标文件项目需求的得6分，提供总体方案设计较全面、方法基本可行，基本满足招标文件项目需求的得4分，提供总体方案设计不够全面、方法可行度较低，部分满足招标文件项目需求的得2分，未提供不得分。 | 6.0 |
| 1.4 | 项目针对性及重难点分析 | 投标人提供的服务方案包括但不限于对于本项目的整体方案描述、重点针对数据集成服务方案以及本项目难点分析有针对性方案等，观点阐述全面、方法基本可行，撰写思路清晰完整、重点明确、分析方法得当，完全满足招标文件项目需求的得6分，基本满足招标文件项目需求的得4分，方案不够全面、方法可行度较低，部分满足招标文件项目需求的得2分，未提供不得分。 | 6.0 |
| 1.5 | 兼容性 评价 | 考察投标人所投产品的配置性能、参数、品牌，从与医院现有设备兼容性、需求适应性、平台统一管理、是否便于运维等方面综合评审，兼容性和需求适应性完全满足要求、便于统一管理和运维得5分，兼容性和需求适应性基本满足要求得3分，兼容性和需求适应性有明显欠缺得1分，未提供不得分。 | 5.0 |
| 1.6 | 系统迁移方案 | 根据投标人提供的系统迁移方案，考察方案是否科学合理、可操作，是否有详细的系统情况、迁移计划、迁移中的应急处理等，完全响应以上要求且方案详细、科学合理、可操作性强的得8分，响应程度或科学合理性略有欠缺的得5分，响应程度低或科学合理性明显欠缺得2分，未提供不得分。 | 8.0 |
| 1.7 | 验收及培训服务方案 | 根据投标人提供的服务方案完整性和可实施性进行综合评价，考察服务方案是否完整、切实可行，包含但不限于培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式、验收内容、验收时间节点、验收标准等内容，可针对不同岗位的人员制定针对性的培训措施。完全响应以上要求且详细、科学合理，可操作性强的得4分，响应程度、科学合理性、可操作性略有欠缺的得2分，响应程度、科学合理性、可操作性明显欠缺得1分，未提供不得分。 | 4.0 |
| 1.8 | 应急处理方案 | 根据投标人提供的应急处理方案，包括但不限于是否具有详细的应急处理方案，方案内容能否体现防止因信息系统出现故障而影响甲方正常业务秩序，是否贴合招标人实际情况。完全响应以上要求且方案详细、科学合理，可操作性强的得6分，响应程度一般、科学合理性、可操作性略有欠缺的得4分，响应程度低、科学合理性、可操作性有明显欠缺得2分，未提供不得分。 | 6.0 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 | 11.0 |
| 3.1 | 投标单位资质评价 | 投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得2分。 投标人具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书得2分。 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得2分。 本项最高得6分。 注:以上所有证书须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6.0 |
| 3.2 | 项目团队评价 | 本项目要求提供固定技术服务实施团队，投标人需提供该团队成员的技术认证资质证书，具体包括： 1、Oracle数据库（OCP或OCM）认证证书； 2、VMwareVCP认证工程师认证证书； 以上工程师资质证书全部提供得3分，每少1个扣1.5分。3分扣完为止。 注：以上人员须为投标人本单位职工，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险的证明材料扫描件，并提供有效证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3.0 |
| 3.3 | 类似业绩 | 投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似集成类项目案例，每有一个得0.5分，最高得1分； 投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似数据迁移类成功案例，每有一个得0.5分，最高得1分。 本项最高得2分。 注：须提供采购合同及验收报告扫描件并加盖投标人公章，缺一不可，否则不得分。 | 2.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 | 30.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×30分。 注：政策功能 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 3、未按招标文件要求格式提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除的优惠政策。 4、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 5、关于残疾人福利性单位参与投标价格评审的说明根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》【填写格式见招标文件第六部分投标文件（格式）】，并对声明的真实性负责。 | 30.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标投标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投   标 文  件

项目编号：

项目名称：

投标人（公章）：

日  期：

## 一、资格部分

### (一)投标函

（采购代理）：

根据贵方关于（项目名称）、（项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           电话：

传真：           邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |
| --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |
| 二 | 公司财务状况 |
| （一） | 2022年度财务状况 |
| 1 | 营业收入（万） |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |
| 三 | 投标人其他信息 |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级 |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 | 购置年份 | 价格 | 数量 | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |

注：1、如行数不够请自行添加。

2、根据需要进行填写。

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)资格承诺函

致：（招标人、招标代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

……………………………………………………………………………

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按招标文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按招标文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### (七)法律、行政法规规定的其他条件

### (八)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名）同志，性别   ，居民身份证号             ，在我单位任          职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

### (九)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 二、技术部分

### (一)技术方案

### (二)技术响应及偏离表

(1)、实质性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

3、行数不够，投标人自行添加。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

(2) 重要指标要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2. 该表不能作为投标产品的技术文件,投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

3、行数不够，投标人自行添加。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

(3) 一般指标要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求 参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

3、行数不够，投标人自行添加。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

## 三、商务部分

### (一)投标人资质荣誉

1. 投标人能力

### (二)业绩

### (三)拟派项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年内至少一个月的投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

### (四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经招标人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

### (五)开标一览表

开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 投标总报价 | 元 |
| 安装、调试期 | 天 |
| 质保期 | 年 |

法定代表人或授权代表签章：

日期：

### (六)清单及明细报价表

| 一、货物部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 货物部分小计： 元 |
| 二、服务部分 |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 服务部分小计： 元 |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) | 元 |
| 项目总报价 | 元 |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除招标人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、行数不够，投标人自行添加。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：

## 四、其他部分

### (一)中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、公型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为____ 万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### (二)残疾人福利性单位声明函（部文件规定格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年  月  日

### (三)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

### (四)告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局