招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2023-0031

项目名称：镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目

江苏巍信项目管理有限公司

二○二三年十二月

文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  拟签订的合同文本	24

第四部分  采购需求	41

第五部分  评标办法和标准	53

第六部分  投标文件（格式）	63

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/获取招标文件，并于2023-12-28 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2023-0031

项目名称：镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目

预算金额：人民币400万元/年。按照单价报价，年处理量2.85万吨。报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

最高限价：人民币400万元/年，按照单价报价，年处理量2.85万吨。

采购需求：详细内容及要求见招标文件第四部分

合同履行期限：本项目服务期为三年，合同一年一签。一年度合同服务期满后，采购人考核合格后续签下一年度合同，否则将重新组织招标。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函，或2022年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函，或投标人相关信息一览表）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为其他未列明行业。本项目专门面向中小微企业，中小企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、获取时间：公告之时起至2023-12-15 17:30（北京时间）

2、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login（苏采云系统使用谷歌浏览器）。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为“.kedt’)。

3、CA数字证书的办理：

镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。

联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

“苏采云”投标人操作手册可至镇江市公共资源交易—政府采购网下载中心下载。

4、招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

6、招标文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交截止时间及开标时间：2023-12-28 09:30（北京时间）

2、提交地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

注意事项：

1、本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”系统制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2、本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

3、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，招标人或招标代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障；

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人请随时关注江苏政府采购网 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/发布的更正公告，如因未关注更正公告发生的任何问题，由投标人自行承担一切后果。

2、本项目招标人不组织现场集中踏勘。投标人如有必要可自行前往现场考察，发生费用自理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：镇江市环境卫生管理服务中心

地址：镇江市运河路47号

电话：0511-84402889

2、招标代理机构信息

名称：江苏巍信项目管理有限公司

地址：镇江市润州区常发广场6号1313室

联系方式：0511-85906696

3、项目联系方式

项目联系人：郭工

电 话：0511-85906696

八、投标注意事项

本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读“苏采云”平台操作指南；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-12:00 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，苏采云系统联系方式：0519-86722803（参见平台首页“联系客服”）。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | A无 B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的上传模块。操作指南详见《苏采云系统投标人操作手册》。 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 B要求提供。 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与 核心产品 | A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为：镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务，属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指招标代理机构或采购单位，即：江苏巍信项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市环境卫生管理服务中心。

2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，即镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标投标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品：☑否

3.5 转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）☑中标人需向代理机构缴纳67000元招标代理服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏巍信项目管理有限公司

收款账号：10312501040016032

开户银行：中国农业银行股份有限公司镇江常发支行

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4招标人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1招标人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6．招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8．编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起120天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由招标人代表和评审专家组成，成员人数为7人或7人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标投标人

27.1招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1本项目不收履约保证金。

30．签订合同

30.1 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的规定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标投标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括招标人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 招标人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，招标人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1 质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，招标人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏巍信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  拟签订的合同文本

合同条款

- 乙双方根据       年    月   日镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目（项目编号：               ）招标的结果， 签订本合同。

- 总 则

第一条：本合同当事人

甲方（全称）：镇江市环境卫生管理服务中心（以下简称甲方）

乙方（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目相关事项协商一致，订立本合同，本合同由下列文件一起构成：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 招标文件；

- 投标函；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币       元整，¥       元，单价为       元/吨。（项目增加费用不得超过原合同金额的10%，同时双方必须签订补充合同）

- 本项目不收取履约保证金。

- 乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同运营服务。

- 甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

第二条：项目名称、概况及服务内容

项目名称：镇江市焚烧灰渣处置场飞灰填埋运营服务项目。

项目服务内容：镇江市焚烧灰渣处置场运营管理，对进场飞灰进行安全填埋，依托已建成雨污分流系统及时导排渗滤液、雨水，雨水经在线监测系统达标后排放，对场区周边及填埋库区截洪沟日常养护、进出场道路保洁；对场内渗滤液处理运营单位、污水在线监测系统、雨水在线监测系统、危化品和危险废物管理进行监管。

服务数量：以实际处理量为准。

第三条：本合同依法签订后，即具有法律约束力，甲、乙双方必须严格遵守合同条款，履行合同规定的义务。

二、运营内容、范围和期限

第四条：乙方负责运营服务期内的飞灰填埋作业，向甲方提供飞灰填埋作业月度、年度填埋计划；做好场区日常防飞灰飘散、防恶臭气味、填埋库区防渗措施巡查、养护等工作，并满足相关服务技术要求。

第五条：乙方负责飞灰日常填埋作业。焚烧厂每天产生的飞灰经稳定化处置，抽检合格后，通过吨袋密封包装（每天约78吨），通过具有危废资质的运输车辆运至灰渣处置场进行安全填埋。车辆进场后，先经汽车衡称重，后经场区辅道进行飞灰填埋作业单元，由飞灰填埋处置作业班组人员运用吊车进行填埋处置作业，当天填埋作业完成后，用ＨDPE土工膜覆盖，并用旧轮胎压实，当作业单元填满后，进行堆体整形。

第六条：乙方负责对场内渗滤液处理运营单位、污水在线监测系统、雨水在线监测系统、危化品和危险废物管理进行监管和检查评价。

第七条：乙方负责飞灰填埋库区内设施、设备的保养、维护，对场区周边及填埋库区截洪沟清理、进场道路保洁。

第八条： 乙方负责依托已建成雨污分流系统及时导排渗滤液和雨水，做好雨污分流，确保雨水经在线监测系统达标排放。

第九条：乙方负责填报飞灰填埋作业台账数据（含江苏省固体废物管理信息系统、江苏省污染源“一企一档”管理系统、镇江新区新材料产业园智慧园区平台）【备注：数据需甲方核实后填报，并存档备查】；

第十条：乙方负责修订焚烧灰渣处置场管理制度和安全生产应急预案，按计划落实安全生产培训和应急演练及环境卫生等工作。

第十一条：乙方负责按甲方要求做好环保、安全检查等准备工作及后续整改工作；

第十二条：乙方运营工作应达到《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93）、《稳定化飞灰填埋处理技术规范》（GB 50869）、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）的要求；环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）的要求。

第十三条：乙方负责甲方临时交办的事务性工作；

第十四条：乙方负责招标文件中要求的其它工作。

三、双方权利和义务

第十五条：甲方权利和义务

1. 甲方应确保本项目的合法性（用地、立项、报建、工程验收的资料及相关批文完善）。

2. 甲方应确保运营过程中没有第三方对填埋场的建设或权属问题主张权利。

3. 确保入场的飞灰运输车辆性能符合规范要求，入场车辆行使符合乙方的要求。

4. 及时签收乙方真实、有效的运营资料、并进行符合性检查，如有不符合者，应及时提出。

5. 乙方签订本合同前给填埋场建设不符合相关要求的部分提出异议，并要求甲方完善相关的内容，甲方及时整改，并达到运营要求，若满足运营要求的，甲乙双方签订本合同，合同签订视为所移交的建设内容已经满足使用要求。

6. 确保并协助运营费按时、足额支付。

7. 协助乙方做好管理工作和宣传教育、文化活动。

8. 随时进入填埋场进行检查，如发现不符合运营要求的事项，甲方有权将相关记录作为扣分项，并及时通知乙方指定的联系人。

9. 甲方有权要求乙方在合理期限内提供相关的书面记录、文件说明及运营情况总结等相关书面说明。

10. 甲方有权根据国家、省市、县相关部门关于填埋场运营的新标准、新规范、新要求向乙方发出填埋作业书面通知。

11. 监督、指导乙方的管理行为并及时纠正的权利和义务。

12. 根据合同约定，乙方出现重大管理失误或严重违约、或有多次投诉而得不到纠正的，甲方有权取消合同。

第十六条：乙方权利义务

1．按照本合同第二章“运营内容、范围和期限”的约定进行运营。

2．乙方应在当地成立项目管理团队直接负责本项目的运营。

3．根据有关法律法规及本合同的约定，制定完备的管理制度。

4．乙方必须在入场前提交合同时间范围内的库区使用、填埋作业计划，以后每月底前乙方需向甲方报送下一月度飞灰库区使用、填埋作业计划备案，明确填埋作业面的月度使用计划、渗滤液及膜上雨水导排运营计划，并严格执行运营计划。

5．在运营过程中，如因发生不可抗力、极端天气条件、发生安全事故等原因导致填埋场无法正常运营，乙方有权发出暂停运营通告，但必须事先经甲方的认可。

6．在运营过程中，乙方需根据飞灰填埋的需要采购足够的保证本项目正常履约的优质防渗膜、覆盖膜等材料。配备足够的钢板箱、吊车等设备，并使运营设备处于良好使用状态，如出现不可预见突发性的重大维修导致暂停服务时，乙方应提供相应的维修方案，经甲方确认责任方后按时实施，不得故意延迟维修。

7．在运营过程中，应充分考虑环境影响、维护生态环境，因乙方运营不当造成的环境污染，乙方承担由此造成的全部责任。

8．乙方应确保在运营过程中，配备足额的人员、设备及材料，提供运营人员花名册、组织架构、管理制度和应急预案。

9．执行甲方相关管理制度及消防管理制度，并有权对违反管理制度的行为给予纠正或制止。

10．制定填埋场应急预案，并组织培训和应急演练，做好台账记录。乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生，如出现重大意外事故，乙方应及时通知甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务，在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行抢救，减少事故对公众、环境的影响，由于乙方运营不当造成的事故，乙方承担由此造成的全部责任。

11．接受甲方的监督、指导。

12．乙方有权在在合同约定的期限内对甲方所提出的扣分项目提出异议，但必须书面提交相关说明及证明材料，其他任何形式（口头、邮件、电话）所提出的异议均不具约束力。

13．在合同约定范围内，完成甲方发出填埋作业书面通知的工作内容。

四、运营基本条件

第十七条：具体运营基本条件包括：

1、乙方须配备不低于20吨吊车一辆并提供吨袋吊装作业配套设备（缺一不可）。

2、乙方根据现场情况自行接电、安装夜间照明设施。

3、乙方根据现场情况提供钢板路基箱，铺设宽度不低于6m 作为库区进场道路，自行采购压膜预制件。

4、设备使用过程中所发生的一切相关费用由乙方承担。所提供设备只供甲方作为填埋场的作业用途，不得转移他用。

5、人员配备要求

乙方须配备项目经理一名；项目技术负责人一名；吊车驾驶员不少于一名；安全员不少于一名；操作工人不少于10名。（自运营之日起，乙方需使用甲方现有飞灰填埋作业辅工人员，共10人，并支付其全部薪资和社会保险等福利待遇。）并为驻焚烧灰渣处置场所有服务人员购买法律规定的五险、意外伤害保险、雇主责任险等保险。

6、覆盖材料

自行采购约3万平米1.0mm HDPE 膜进行覆盖(具体数量以满足现场覆盖为准)，购买膜、覆膜、焊膜、压膜材料等所需的一切相关费用由乙方自行承担。HDPE膜厚度不小于1.0mm,同时符合CJ/T234-2006标准。

7、飞灰填埋作业的服务内容须满足《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）的要求。运营费用具体至少包含如下费用：

- 飞灰填埋场运营工作聘用人员的费用（含社保、福利、节假日加班费、作业工具、劳保用品、意外险等费用）；

- 填埋场飞灰库区填埋作业、填埋覆盖、堆体整形、防飞灰飘散、防恶臭气味、雨污分流导排、边坡膜防护及渗滤液抽排等费用；

- 填埋场飞灰库区内吊车、设施、设备的保养和维护、防汛、防火、安全生产以及环境卫生等费用；

- 填埋场区排水沟清疏维护的费用；

- 负责镇江市环境卫生管理服务中心飞灰库区运营服务采购项目运营所引起的应急处理费用；

- 服务期间相关作业人员发生意外事件处理的一切费用。

8、乙方每月底前需向甲方报送下一月度库区使用、填埋作业计划备案，明确填埋作业面的月度使用计划及日常运营计划。

9、本项目运营须按《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）的要求进行运营。

10、本运营建设形成的固定资产所有权归甲方。

五、运营工作要求

第十八条：飞灰作业准备

①飞灰处置运行管理人员应熟悉填埋作业工艺，掌握填埋场安全防护知识及应急预案要求。

②飞灰处置生产人员应定期经过专业技能培训和安全教育，形成台账资料，熟练掌握各岗位操作要求。

③乙方应根据库区实际情况制定分区分单元填埋作业计划，作业分区应采取有利于雨污分流的措施，须经甲方同意后实施。

④乙方根据库区实际情况提前准备钢板路基箱并铺设道路宽度不低于6m 库区进场道路，同时使用钢板路基箱铺设吊装作业平台，作业平台面积需满足吊装设备作业要求及飞灰运输车辆调头。

⑤乙方需自行采购厚度不小于1.0mm HDPE膜，须符合《高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求，甲方随机取样送第三方有资质单位检测，检测合格后方可使用（检测费由甲方承担；若检测不合格，乙方无条件负责调换合格产品，并承担相关检测费）。根据飞灰吊装作业计划及作业进度进行铺膜、覆膜、焊膜，完成雨污分流，做好日覆膜台账、焊膜台账。

⑥乙方需根据现场情况自行接电、安装相应照明设施，照射范围需覆盖所有吊装作业单元，确保夜间吊装安全。

第十九条：飞灰作业工艺流程：

①经螯合固化后达标处理的飞灰由有资质的第三方运输单位运至填埋场，经入口处的地磅计量后再由场内道路进入飞灰库区吊装作业平台，车辆进入作业区的速度应控制在15km/h以下。在现场安全员的指挥下，吊车驾驶员操作吊车将飞灰吨袋吊装至目标位置，吊装完成后进行堆体整形、压实堆体消除吨袋之间空隙，减少堆体的不均匀沉降，可提升堆体稳定性增加填埋量，延长作业单元和整个填埋场的使用年限。

②飞灰运输车辆进入填埋场后应立即进行检查和称重，记录重量及校验飞灰转运联单。飞灰（渣）运输车辆在离开填埋场前，在洗车平台处冲洗轮胎和底盘，必要时进行消毒处理。

③每一单元的飞灰堆体高度达到相应规定时即进行完全覆膜、焊膜,将已焊接完成的HDPE膜压好，保证膜面稳定。堆体加高过程中需进行堆体整形确保吨袋之间无空隙，边坡坡度应按1:3进行放坡。

④日覆盖与中间覆盖：每天吊装作业结束后，应对堆体表面进行日覆盖（日覆盖材料使用防雨布或0.5mmHDPE膜），确保非作业时间无裸露作业面，这就是日覆盖，次日揭开覆盖材料后继续吊装作业。中间覆盖是填埋场在完成一个区域填埋且较长时间段内不再填埋的情况下，为减少渗滤液的产生而采取的措施。日覆盖和中间覆盖可以最大限度的减少渗滤液产生量，降低扬尘，改善场区环境。中间覆盖材料采用厚度不小于1.0mmHDPE 膜，HDPE膜应符合《高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求，作业程序如下：

（1）膜覆盖作业程序应符合下列规定：

a进行膜覆盖时，膜的外缘应拉出，宜开挖矩形锚固沟进行锚固；沟深、沟宽、水平覆盖间距和覆土厚度可根据实际情况确定；

b日覆盖时应从当日作业面最远处的堆体逐渐向卸料平台靠近，中间覆盖时宜采取先上坡后下坡顺序覆盖；

c日覆盖时膜与膜搭接的宽度宜为0.20 m 左右，中间覆盖时为0.08～0.10 m 左右，盖膜方向应顺坡搭接；

d填埋场边坡处的膜覆盖，应使膜与边坡接触并有0.5～1.0 m宽度的膜盖住边坡，并铺至其上的锚固沟；

e中间覆盖时，膜搭接处宜采取临时焊接或用压膜物进行有效固定；

f覆盖后的膜应平直整齐，膜上需压放有整齐稳固的压膜材料；压膜材料应在膜与膜的搭接处，摆放的直线间距1 m左右；当日作业气候遇风力比较大时，也可在膜面上放置压膜物，如废旧轮胎等；直线间距2～3 m 左右。

（2）膜覆盖作业应符合下列规定：

a裁膜场地应宽敞、平整，不允许有碎石、树枝等尖锐物；

b覆盖前应先对飞灰堆体进行整平、压实，堆体坡度控制在不大于1:3；

c覆盖结束后，人员不宜在膜上行走；

d压膜材料应选择废旧轮胎、预制件等；膜覆盖作业及压膜作业应顺风操作；

e破损的压膜材料应及时修复或更换并保持覆盖后的膜表面干净无杂物；

f堆体平整时，可根据实际情况开挖排水沟或填筑分隔坝。

（3）飞灰堆体整形作业程序应符合下列规定：

a在新作业单元，人工裁、揭原覆盖土工膜（作业单元需提前向甲方上报）；

b人工用袋装黄砂构筑临时拦水堤坝（环绕新作业面一周）；

c在新作业单元填埋飞灰；

d新作业单元填满后，使用挖掘机等机械辅助，对飞灰堆体进行整形，并形成坡度，便于雨水汇集；

e铺设600g长丝土工布一层，用于防护防渗膜；

f铺设1.0mmHDPE土工膜一层，用于表层覆盖；

g对铺设1.0mmHDPE土工膜连接处用双缝焊机进行热熔焊接；

h用旧轮胎（或用自制配重预制水泥块）在新铺设1.0mmHDPE土工膜表面进行配重、压实，边沿处（与水泥路面接触处）用镀锌压条膨胀螺丝进行紧固压实。

⑤飞灰堆体经压实、覆膜后在其表面利用路基钢板箱铺设宽度不低于6m库区进场道路，铺设钢路基箱提高堆体承载力。乙方约需提供钢板路基箱150块（具体数量以满足作业现场需求为准），规格为：600cm×150cm×20cm，面板厚度≥8mm，底板厚度≥6mm，路基箱承载50t以上。

⑥特殊季节、特殊环境的作业：特殊季节主要指夏季、雨雪季节等，夏季高温来临的时候，在填埋作业过程中要注意避暑降温；雨季要注意防汛，加强检查，提前做好防汛抗洪准备；遇到强降雪天气，要注意清扫进场道路，确保进场车辆安全。

第二十条：管理要求

1、服务期间未经甲方同意，乙方不得将该服务项目转包及分包。

2、须积极配合甲方，进场完成运营的交接工作，所需所有费用由乙方负责。

3、在运营期间，乙方及现场工作人员应该严格按照《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93）、《稳定化飞灰填埋处理技术规范》（GB 50869）、建设部令第 157 号《城市生活垃圾垃圾管理办法》、J150-2010《生活垃圾渗沥液处理技术规范》、CJJ93-2011《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》、省住建厅苏建城【2013】139 号《江苏省稳定化飞灰填埋场运行管理考核评价标准》、环境保护部质检总局GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》、中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 1134—2020 《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）江苏省地方标准 DB32/T 4076-2021 《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》中的要求进行管理和运营。

4、在运营期间，乙方必须根据项目规模安排满足填埋场运营的工作人员，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位，并将事故现场拍照后汇报甲方。

5、在运营期间，乙方应自行承担费用和风险，负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理、处置使之达到相关要求。

6、确保场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料，期间所有费用由乙方负责。

7、上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法，乙方应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：飞灰填埋处置技术、工艺流程、机械操作、吊装作业规程及污染防治措施。

8、项目工作人员必须挂牌上岗，统一穿着工作服，工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作，机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作。

9、乙方应向甲方提供《填埋场运营操作规程》，相关的部门制度应上墙，做好安全运营，并做好库区、办公区与生活区的卫生。

10、乙方必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。运营现场的材料堆放整齐有序，结束后做到工完场地清。

11、乙方如实填写运营台账，包含飞灰处理量统计（日报表、月报表、飞灰转运五联单等定期报送至甲方处）、设备维修保养定期记录表、道路及绿化设施维护记录、培训资料、安全台账等。同时乙方应接受甲方及相关职能部门监督检查， 对提出的问题，乙方如实讲解和回答，不得虚报实情。

12、运营所需的柴汽油、易耗用品更换所需费用由乙方自行承担；运营过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由乙方自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因影响了处理量、处置效果，甲方在责成乙方更换有关配件后 10天内未完成的，则甲方可委托第三方实施更换，费用由乙方承担。

13、在运营期间，乙方应合理安排检修、维护，保证填埋场正常运行，设备大修须停止运行的情况，乙方须提前一周时间书面通知甲方，乙方应立即另安排吊装机械进场开展吊装业务。如遇突发性事故而必须停止运行大修的，乙方须立即通知甲方，经甲方批准后全力展开维护、维修工作。

14、因乙方违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响填埋场正常运营而导致经济损失或安全事故的，将追究相关责任单位与责任人的相关法律、经济责任。

15、乙方需建立针对本项目的应急预案，包括出现系统故障、极端天气（如台风、塌方）、水浸、临时停水停电、安全生产事故、监测指标不达标等情况。如导致填埋场不能正常运营，需及时申报甲方。

16、乙方应依据制定的各项应急预案，制定灰渣场年度安全、消防等培训和演练计划，并按计划组织工作人员参加，做好培训和演练台账，以备甲方和相关职能部门审查。

17、乙方应保障灰渣场生产运营的稳定和安全，防止事故发生，如出现重大意外事故，乙方应及时通知甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复正常生产秩序，在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行抢救，减少事故对公众、环境的影响，并承担由此造成的全部责任。

18、服务期满，乙方未能获取下一阶段运营资格时，要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响甲方正常工作。

19、在运营服务期间造成人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。

六、入场飞灰计量

第二十一条：入场飞灰计量模式

入场飞灰计量采用如下原则：

1、自动称量为主、人工复核确认：甲方应确保飞灰计量系统具备自动衡量功能，入场飞灰量以自动称量数据为基础，对于个别异常情况，甲乙双方可以在自动计量数据的基础上注明实际情况并说明原因，每日由甲乙双方根据实际情况复核并于第二天签名确认，签名确认后原则上不得修改。

2、实行联单制度、每日确认上报：计量数据实行联单制度，每进一车飞灰出具一份联单，联单分别由甲方、乙方各执一份；每日由甲乙双方对比联单的数据与自动称量汇总表的数据差异，如两者数据相同，则作为当天的入场飞灰量，如有不同，则根据实际情况并结合视频监管情况作出说明。

3、异议申诉，受益方举证：对于有异议的部分，双方均应在第二天提出，并在提出当天处理完毕，相关的举证责任由受益方负责。

七、运营监督管理

第二十二条：运营监管机制

根据市场化运营、规范化管理的原则，甲方与运营单位签订飞灰吊装运营合同，明确双方的责任、权利与义务，并通过对填埋场运营的日常监管理和考评，形成有效的监督管理考评机制。

由甲方对填埋场的日常运行管理监管，以定期抽查或驻场的形式开展对运行单位的监管，并定期对填埋场的运行情况进行量化考核，考核结果作为运营服务费的支付依据。

第二十三条：运营质量考评办法

1、甲方每3个月为一个考核期，根据《焚烧灰渣处置场运营考核标准》，进行运营质量考评、检查，不固定考评时间和次数。

2、考评执行实查实扣分制度；若因人力不可抗拒因素(如地震、台风、水灾等)引起的运营质量问题，则不作为检查验评的依据，但不可抗力造成的人员伤亡和设备损坏，依据不可抗力相关法律和要求承担各自风险。

3、每次考评后，甲方将以书面形式把当次考评结果送达乙方 。

4、每季度3日前(遇节假日顺延或提前)，甲方对乙方上季度各次考评扣分数进行累计，再以考评分底分100分减去扣分的累计数，即为乙方上季度的季度考评分；

5、每季度5日前(遇节假日顺延或提前) ，甲方以书面形式将乙方上季度月的考评分送达乙方。

6、根据季度考评分扣减当月运营费用的方法：

（1）季度考评分在 90分以上(含90分)，不扣减当季度运营费用；

（2）季度考评分在 80 分以上(含 80 分) 、90分以下，扣减当季度运营费用的5%；

（3）季度考评分在 70分以上(含70 分)、80分以下，扣减当季度运营费用的10%；

（4）季度考评分在 70分（不含70分）以下，扣减当季度运营费用的15%；

（5）连续3次考核得分70分（不含70分）以下，甲方有权终止合同，由乙方承担甲方的损失。

7、甲方可根据工作实际，不断完善本合同的运营工作要求和考评标准。对于一些新出现的作业要求和标准，甲方可以向乙方发出书面通知，乙方应参照上述运营工作要求和考评标准进行作业。

8、考核标准

填埋场的运营过程及质量应达到《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93）、《稳定化飞灰填埋处理技术规范》（GB 50869）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（ GB16889-2008）、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）的要求。

八、运营费用及支付方式

第二十四条：运营费用

- 每季度应付运营费用金额按中标单价×实际处理吨位数付款，同时根据当季度考核评分结果扣除当季度扣费额（若有）；当季度扣费额根据当季度考评结果计算确定。

- 运营服务费用包括不限于人员工资、福利、工伤待遇、劳保用品、险金（其中人身意外保险保额不低于100万元）、运营涉及的材料费、车辆维修费、配套机械设备购置及政策性文件规定的各项应有费用并承担一切风险责任，总之包括完成本项目的全部工作内容所发生的一切费用。甲方不再增添任何费用支出。

第二十五条：支付方式

乙方在每个季度结束后5个工作日内提交结算清单给甲方，甲方在当季度收到发票的15日内结算乙方上季度运营服务费【同时根据季度考核评分结果扣除该季度扣费额（若有）】。最后一个季度的运营费用在运营期满无任何安全事故发生，填埋场内业档案资料及外业均验收合格，甲方则结清余款；若发生安全生产事故则扣除相应的安全事故处理费用后支付。

九、污染物排放

第二十六条：填埋场运营过程应满足以下污染物排放标准：

全场实行雨污分流，形成两个独立的收集、排放系统。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的表1-3类标准。填埋过程中扬尘等颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值，特征因子 H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。场区内其他管理要求需满足本方案及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）、《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93）、《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133）、《稳定化飞灰填埋气体收集处理及利用工程运行维护技术规程》（CJJ 175）等相关标准（规程）的要求。

十、调价机制

第二十七条：调价机制

市场风险和管理风险导致的价格变动均不进行调价。

十一、违约责任

第二十八条：在本合同有效期内如乙方违约，甲方有权在支付运营费中扣除。在本合同有效期内，在乙方出现违约情形时，甲方有权依照本合同有关条款的约定一次性没收应支付运营费，或者采取其他包括追究乙方赔偿损失的途径。

第二十九条：甲方违反合同的约定，使乙方未能完成规定的管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给与乙方经济赔偿。

第三十条：乙方违反合同预定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未解决的，而未有正当理由的，甲方有权扣罚当月支给乙方的运营费用，如情节严重甲方有权终止合同。

第三十一条：乙方违反合同的有关义务，对甲方造成经济损失的。应给予甲方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同。

第三十二条：因乙方原因造成甲方交付管理的财产、设施等损失，或者造成泄密、管理制度外流，或者影响甲方正常工作等，乙方应承担违约责任并赔偿损失。未经审批的飞灰进入填埋场的，甲方有权终止合同。

第三十三条：甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同总额×5%的违约金。

第三十四条：乙方在接管10 天内不能正常运作，属于乙方责任的，应由乙方负责，甲方有权解除合同。

十二、项目移交

第三十五条：入场移交

1、乙方入场前，需按照合同约定的内容办理移交手续，发现不满足项目建设标准或合同约定的，应由甲方协助提供或解决。

2、乙方入场后对相应排水设施进行检查，并办理移交手续，避免设计或施工质量缺陷导致运营过程的环境污染或成本增加,发现不满足工程建设标准或合同约定的，应由甲方协助提供或解决。

第三十六条：服务期满移交

1、在本项目运营期结束前1个月，乙方须开始对相关设施进行一次保养、维护，确保雨污分流系统、渗滤液及膜上雨水导排系统在项目移交时能正常使用和处于正常运营状态，且相关的运营资料经甲方验收合格后需完全移交给甲方。

2、在本项目运营期结束前1个月，乙方须提供库区防渗系统的完备性、渗滤液抽排系统的性能测试，甲方根据所提交的测试数据或报告提出整改意见，乙方应如实完成整改后报甲方验收。

3、在本项目的移交日或之前，乙方必须妥善处理与本项目有关的任何种类或性质的债务、留置权或者其他担保物权，以及相关债权，以保证将本项目的设施、器材、配件以及所有对场地的使用权无偿的毫无妨碍的移交给甲方。移交后的本项目应是得到良好维护和处于良好运行状态的。乙方还应将本项目所有的运营手册、运营记录、移交记录和甲方合理要求的其他资料提交给甲方，以使其能够直接或通过其指定的执行机构继续本项目的运营。

4、在本项目的移交日或之前，乙方应付清本项目相关的人员工资、福利、工伤待遇、险金（其中人身意外险保额不低于100万元）、材料费、车辆维修等费用及其他相关的一切费用。

第三十七条：移交后的有关事项

1、在本项目的移交日之后15天之内，乙方应自行从本项目场地移走其全部的所属物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及设备，不包括本项目的设计图纸和技术资料或者其他本项目营运和维护的必需物品。乙方如果在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走或将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担该搬移、运输和保管的合理费用和风险。

2、在本项目的移交过程中和移交之后，甲方无须向乙方支付任何补偿或移交费用。双方应负责各自的成本和费用，包括将本项目移交给甲方的法律费用和支出。

十三、合同提前终止的条件

第三十八条：甲方可提出合同提前终止的条件：

1、乙方将填埋场的飞灰填埋作业分包其他单位进行运营；

2、乙方丧失运营资质或无力继续正常履行运营合同；

3、未经甲方同意，乙方擅自处理不符合入场规定的飞灰两次；

4、填埋场发生中毒、爆炸、火灾等安全事故，管理方要求乙方在规定时间内进行整改，其逾期未整改或整改后仍达不到相关要求；

5、甲方填埋场库区库容已满；

6、国家、省、市环保部门进行环保检查，检查结果为不合格。

第三十九条：提前终止合同的责任归属：因乙方过失导致甲方提出合同提前终止的，乙方应支付甲方为确定下一任运营者所需的费用；因甲方过失导致乙方提出合同提前终止的，甲方应支付乙方为办理撤场所需的费用。

第四十条：双方可对本同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议 ， 补充协议与本合同具有同等效力；在本合同履行过程中，如甲方认为合同条款需要变更，应与乙方协商，并就变更事宜与乙方签订协议。

第三十八条：本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字经双确认后与印刷文字具有同等效力。

本合同附件：

附件1：《焚烧灰渣处置场运营考核标准》

补充协议（如有）

本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第四十一条：本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

第四十二条：本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定处理。

第四十三条：争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在下列一种方式解决   （2）  。

（1）向镇江市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第四十四条：合同期满本合同自然终止。

甲方（单位盖章）：镇江市环境卫生管理服务中心                                单位地址：镇江市运河路47号

联系电话：

法定代表或委托代理人（签字）：

乙方（单位盖章）：

单位地址：

联系电话：

法定代表或委托代理人（签字）：

合同签订日期：   年   月   日

- 采购需求

一、项目概况

焚烧灰渣处置场项目位于位于镇江市化工园区粮山路西侧釆石宕口，本项目为镇江市生活垃圾焚烧厂的配套灰渣处置场。项目总用地面积约48189㎡，项目库容 29.5万m³，日处理灰渣约 78 吨，年填埋场处置量约为2.85万吨，设计使用年限为12年；项目自建成投运以来严格按照《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32T4076-2021）对进场飞灰进行无害化卫生填埋处理，库区污染物排放严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》予以控制。

二、服务要求

1.服务范围

镇江市焚烧灰渣处置场运营管理，对进场飞灰进行安全填埋，依托已建成雨污分流系统及时导排渗滤液、雨水，雨水经在线监测系统达标后排放，对场区周边及填埋库区截洪沟日常养护、进出场道路保洁；对场内渗滤液处理运营单位、污水在线监测系统、雨水在线监测系统、危化品和危险废物管理进行监管。

2.服务内容

2.1 严格按照填埋场运行管理要求与飞灰填埋计划分区、分单元进行作业和日常维护。经螯合固化后的飞灰由有资质第三方运输单位运至填埋场（飞灰的螯合固化、运输服务不包含在此次采购范围内），经门口处的地磅计量后再由场内道路（供应商须自行使用路基钢板箱进行铺设）进入飞灰填埋库区吊装作业平台（路基钢板箱铺设，中标人约需提供150块左右钢板路基箱，具体数量以满足现场作业要求为准）。在现场安全员的指挥下按填埋作业顺序进行无害化处置。揭开作业面 HDPE 膜，操作吊车将飞灰吨袋进行吊装至目标位置，吊装完成后对堆体进行压实、整形以保证其稳定性；当日吊装结束后需覆盖防雨布或0.5mmHDPE膜并填写日覆膜台账（包括日覆盖、中间覆盖），减少渗滤液的产生，确保雨污分流效果。待本作业单元堆体整体高度达到规定高度时，供应商需自行采购厚度不小于1.0mm HDPE 膜（必须符合《高密度聚乙烯土工膜》CJ/T234-2006 要求）进行焊接，对焊接完成的膜面需用轮胎或压膜材料（中标单位自行采购）压住；压膜预制件主要参数为：混凝土强度C30或以上等级；直径≥400mm 厚度≥120mm，形状为圆柱体，整体无棱角，需对边缘进行倒角处理；把手钢筋整体长度≥300mm，粗细8mm，露出预制件部分长度≥220mm，把手整体形状为“Ω”，必须能够牢牢连接预制件，便于操作人员提携。

2.2对场内渗滤液处理运营单位、污水在线监测系统、雨水在线监测系统、危化品和危险废物管理进行监管和检查评价。

2.3对飞灰填埋库区内设施、设备的保养、维护，对场区周边及填埋库区截洪沟清理、进场道路保洁。

2.5依托已建成雨污分流系统及时导排渗滤液和雨水，做好雨污分流，确保雨水经雨水在线监测系统达标排放。

2.6填报飞灰填埋作业台账数据（含江苏省固体废物管理信息系统、江苏省污染源“一企一档”管理系统、镇江新区新材料产业园智慧园区平台）。

2.7修订焚烧灰渣处置场管理制度和安全生产应急预案，按计划落实安全生产培训和应急演练及环境卫生等工作。

2.8根据要求做好环保、安全检查等准备工作及后续整改工作。

3.服务技术要求

3.1飞灰作业准备

①飞灰处置运行管理人员应熟悉填埋作业工艺，掌握填埋场安全防护知识及应急预案要求。

②飞灰处置生产人员应定期经过专业技能培训和安全教育，形成台账资料，熟练掌握各岗位操作要求。

③供应商应根据库区实际情况制定分区分单元填埋作业计划，作业分区应采取有利于雨污分流的措施，须经采购人同意后实施。

④供应商根据库区实际情况提前准备钢板路基箱并铺设道路宽度不低于6m 库区进场道路，同时使用钢板路基箱铺设吊装作业平台，作业平台面积需吊装设备使用及飞灰运输车辆调头。

⑤供应商需自行采购厚度不小于1.0mm HDPE膜，须符合《高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求，采购人随机取样送第三方有资质单位检测，检测合格后方可使用（检测费由采购人承担；若检测不合格，供应商无条件负责调换合格产品，并承担相关检测费）。根据飞灰吊装作业计划及作业进度进行铺膜、覆膜、焊膜，完成雨污分流，做好日覆膜台账、焊膜台账。

⑥供应商需根据现场情况自行接电、安装相应照明设施，照射范围需覆盖所有吊装作业单元，确保夜间吊装安全。

3.2飞灰作业工艺流程：

①经螯合固化后达标处理的飞灰由有资质的第三方运输单位运至填埋场，经入口处的地磅计量后再由场内道路进入飞灰库区吊装作业平台，车辆进入作业区的速度应控制在15km/h以下。在现场安全员的指挥下，吊车驾驶员操作吊车将飞灰吨袋吊装至目标位置，吊装完成后进行堆体整形、压实堆体消除吨袋之间空隙，减少堆体的不均匀沉降，可提升堆体稳定性增加填埋量，延长作业单元和整个填埋场的使用年限。

②飞灰运输车辆进入填埋场后应立即进行检查和称重，记录重量及校验飞灰转运联单。飞灰（渣）运输车辆在离开填埋场前，在洗车平台处冲洗轮胎和底盘，必要时进行消毒处理。

③每一单元的飞灰堆体高度达到相应规定时即进行完全覆膜、焊膜,将已焊接完成的HDPE膜压好，保证膜面稳定。堆体加高过程中需进行堆体整形确保吨袋之间无空隙，边坡坡度应按1:3进行放坡。

④日覆盖与中间覆盖：每天吊装作业结束后，应对堆体表面进行日覆盖（日覆盖材料使用防雨布或0.5mmHDPE膜），确保非作业时间无裸露作业面，这就是日覆盖，次日揭开覆盖材料后继续吊装作业。中间覆盖是填埋场在完成一个区域填埋且较长时间段内不再填埋的情况下，为减少渗滤液的产生而采取的措施。日覆盖和中间覆盖可以最大限度的减少渗滤液产生量，降低扬尘，改善场区环境。中间覆盖材料采用厚度不小于1.0mmHDPE 膜，HDPE膜应符合《高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求，作业程序如下：

（1）膜覆盖作业程序应符合下列规定：

a进行膜覆盖时，膜的外缘应拉出，宜开挖矩形锚固沟进行锚固；沟深、沟宽、水平覆盖间距和覆土厚度可根据实际情况确定；

b日覆盖时应从当日作业面最远处的堆体逐渐向卸料平台靠近，中间覆盖时宜采取先上坡后下坡顺序覆盖；

c日覆盖时膜与膜搭接的宽度宜为0.20 m 左右，中间覆盖时为0.08～0.10 m 左右，盖膜方向应顺坡搭接；

d填埋场边坡处的膜覆盖，应使膜与边坡接触并有0.5～1.0 m宽度的膜盖住边坡，

并铺至其上的锚固沟；

e中间覆盖时，膜搭接处宜采取临时焊接或用压膜物进行有效固定；

f覆盖后的膜应平直整齐，膜上需压放有整齐稳固的压膜材料；压膜材料应在膜与膜的搭接处，摆放的直线间距1 m左右；当日作业气候遇风力比较大时，也可在膜面上放置压膜物，如废旧轮胎等；直线间距2～3 m 左右。

（2）膜覆盖作业应符合下列规定：

a裁膜场地应宽敞、平整，不允许有碎石、树枝等尖锐物；

b覆盖前应先对飞灰堆体进行整平、压实，堆体坡度控制在不大于1:3；

c覆盖结束后，人员不宜在膜上行走；

d压膜材料应选择废旧轮胎、预制件等；膜覆盖作业及压膜作业应顺风操作；

e破损的压膜材料应及时修复或更换并保持覆盖后的膜表面干净无杂物；

f堆体平整时，可根据实际情况开挖排水沟或填筑分隔坝。

（3）飞灰堆体整形作业程序应符合下列规定：

a在新作业单元，人工裁、揭原覆盖土工膜（作业单元需提前向甲方上报）；

b人工用袋装黄砂构筑临时拦水堤坝（环绕新作业面一周）；

c在新作业单元填埋飞灰；

d新作业单元填满后，使用挖掘机等机械辅助，对飞灰堆体进行整形，并形成坡度，便于雨水汇集；

e铺设600g长丝土工布一层，用于防护防渗膜；

f铺设1.0mmHDPE土工膜一层，用于表层覆盖；

g对铺设1.0mmHDPE土工膜连接处用双缝焊机进行热熔焊接；

h用旧轮胎（或用自制配重预制水泥块）在新铺设1.0mmHDPE土工膜表面进行配重、压实，边沿处（与水泥路面接触处）用镀锌压条膨胀螺丝进行紧固压实。

⑤飞灰堆体经压实、覆膜后在其表面利用路基钢板箱铺设宽度不低于6m库区进场道路，铺设钢路基箱提高堆体承载力。中标人约需提供钢板路基箱150块（具体数量以满足作业现场需求为准），规格为：600cm×150cm×20cm，面板厚度≥8mm，底板厚度≥6mm，路基箱承载50t以上。

⑥特殊季节、特殊环境的作业：特殊季节主要指夏季、雨雪季节等，夏季高温来临的时候，在填埋作业过程中要注意避暑降温；雨季要注意防汛，加强检查，提前做好防汛抗洪准备；遇到强降雪天气，要注意清扫进场道路，确保进场车辆安全。

4.管理要求

1、服务期间未经采购人同意，中标人不得将该服务项目转包及分包。

2、须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作，所需所有费用由中标人负责。

3、在运营期间，中标人及现场工作人员应该严格按照《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93）、《稳定化飞灰填埋处理技术规范》（GB 50869）、建设部令第 157 号《城市生活垃圾垃圾管理办法》、CJJ150-2010《生活垃圾渗沥液处理技术规范》、CJJ93-2011《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》、省住建厅苏建城【2013】139 号《江苏省稳定化飞灰填埋场运行管理考核评价标准》、环境保护部质检总局GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》、中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 1134—2020 《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）江苏省地方标准 DB32/T 4076-2021 《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》中的要求进行管理和运营。

4、在运营期间，中标人必须根据项目规模安排满足填埋场运营的工作人员，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位，并将事故现场拍照后汇报采购人。

5、在运营期间，中标人应自行承担费用和风险，负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理、处置使之达到相关要求。

6、确保场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料，期间所有费用由中标人负责。

7、上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法，供应商应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：飞灰填埋处置技术、工艺流程、机械操作、吊装作业规程及污染防治措施。

8、项目工作人员必须挂牌上岗，统一穿着工作服，工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作，机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作。

9、中标人应向采购人提供《填埋场运营操作规程》，相关的部门制度应上墙，做好安全运营，并做好库区、办公区与生活区的卫生。

10、中标人必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。运营现场的材料堆放整齐有序，结束后做到工完场地清。

11、中标人如实填写运营台账，包含飞灰处理量统计（日报表、月报表、飞灰转运五联单等定期报送至采购人处）、设备维修保养定期记录表、道路及绿化设施维护记录、培训资料、安全台账等。同时供应商应接受采购人及相关职能部门监督检查， 对提出的问题，中标人如实讲解和回答，不得虚报实情。

12、运营所需的柴汽油、易耗用品更换所需费用由中标人自行承担；运营过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因影响了处理量、处置效果，采购人在责成供应商更换有关配件后 10天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

13、在运营期间，供应商应合理安排检修、维护，保证填埋场正常运行，设备大修须停止运行的情况，中标人须提前一周时间书面通知采购人，供应商应立即另安排吊装机械进场开展吊装业务。如遇突发性事故而必须停止运行大修的，中标人须立即通知采购人，经采购人批准后全力展开维护、维修工作。

14、因中标人违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响填埋场正常运营而导致经济损失或安全事故的，将追究相关责任单位与责任人的相关法律、经济责任。

15、中标人需建立针对本项目的应急预案，包括出现系统故障、极端天气（如台风、塌方）、水浸、临时停水停电、安全生产事故、监测指标不达标等情况。如导致填埋场不能正常运营，需及时申报采购人。

16、中标人应依据制定的各项应急预案，制定灰渣场年度安全、消防等培训和演练计划，并按计划组织工作人员定期参加，做好培训和演练台账，以备采购人审查。

17、中标人应保障灰渣场生产运营的稳定和安全，防止事故发生，如出现重大意外事故，中标人应及时通知采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复正常生产秩序，在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行抢救，减少事故对公众、环境的影响，并承担由此造成的全部责任。

18、服务期满，中标人未能获取下一阶段运营资格时，要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

19、在运营服务期间造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

三、项目运营条件

1.机械设备

★1.1 投标人须配备不低于20吨吊车一辆并提供吨袋吊装作业配套设备(缺一不可)。（投标文件中提供车辆购置发票或车辆购买、租赁合同（协议） 及车辆铭牌照片或车辆合格证扫描件并投标人加盖公章，否则作投标无效处理。）

1.2 根据现场情况自行接电、安装夜间照明设施。

1.3 根据现场情况提供钢板路基箱，铺设宽度不低于6m作为库区进场道路，自行采购压膜预制件。

1.4 设备使用过程中所发生的一切相关费用由中标人承担。

★2.人员配备要求

投标人须配备项目经理一名；项目技术负责人一名；吊车驾驶员不少于一名；安全员不少于一名；操作工人不少于10名。（自运营之日起，乙方需使用甲方现有飞灰填埋作业辅工人员，共10人，并支付其不限于现有标准的全部薪资和社会保险等福利待遇，承诺为驻焚烧灰渣处置场所有服务人员购买法律规定的五险、意外伤害保险、雇主责任险等保险。投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章，否则作投标无效处理）。现有10名作业辅工人员全部薪资和社会保险等福利待遇为488280元/年。

3.覆盖材料

自行采购约3万平米1.0mm HDPE 膜进行覆盖(具体数量以满足现场覆盖为准)，购买膜、覆膜、焊膜、压膜材料等所需的一切相关费用由中标人自行承担。HDPE膜厚度不小于1.0mm,同时符合CJ/T234-2006标准。

四、服务期限与开始运营时间

★1.服务期限：自合同签订之日起 36个月（如遇特殊情况或不可抗力可顺延）。合同一年一签。一年度合同服务期满后，采购人考核合格后续签下一年度合同，否则将重新组织招标。

2.开始运营时间：自合同签订之日起15天内人员、设备进场。

五、监管、考核办法及考核标准

1.监管

根据市场化运营、规范化管理的原则，采购人与运营单位签订飞灰吊装运营合同，明确双方的责任、权利与义务，并通过对填埋场运营的日常监管理和考评，形成有效的监督管理考评机制。

由采购人对填埋场的日常运行管理监管，以定期抽查或驻场的形式开展对运行单位的监管，并定期对填埋场的运行情况进行量化考核，考核结果作为运营服务费的支付依据。

2.考核办法

焚烧灰渣处置场飞灰填埋服务运营期间，每 3 个月为一个考核期，考核方式为累积式扣分，并将考核结果作为运营管理服务费支付依据。每次考核得分在 90 分及以上，采购人全额支付当季度运营费用；每次考核得分为80—90分（含80分），采购人有权扣除当季度运营费用的5%；每次考核得分为70—80分（含70分），采购人有权扣当季度运营费用的10%；70分（不含70分）以下，采购人有权扣当次服务扣减当季度运营费用的15%。

连续3次考核得分70分（不含70分）以下，采购人有权终止合同，由中标人承担采购人的损失。

3.考核标准

填埋场的运营过程及质量应达到《稳定化飞灰填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93）、《稳定化飞灰填埋处理技术规范》（GB 50869）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（ GB16889-2008）、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）的要求。

焚烧灰渣处置场运营考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制度管理 |  |  |
| 1.1 | 制度管理 | 1、飞灰填埋各项规章制度、操作规程、安全生产标识、运行台账记录等，保持制度牌整洁、完好和台账完整。 | 1.运行台账记录不及时、不规范、缺失或数据统计错误，0.5分/处； 2.场区安全管理规章制度未按规定上墙、设置不规范、不醒目、污损扣 0.5分/处；未按照招标文件、相关文件规范设置的每项扣1分； 3.落实场区每日巡查、检查，并做好登记，巡检不落实或不记录扣0.5分/次； 4.每月开展安全隐患排查，排查不落实、不细致，扣0.5分/次。 |
|  |  | 2、操作人员培训合格后方能上岗；工作期间要求统一着装，佩证上岗，文明服务。 | 1.未按规定着装、佩戴工作证扣0.5分/人次； 2.飞灰填埋作业时，未按规范佩戴相应劳保防护用品（安全帽、防护口罩等）扣0.5分/人次； 3.飞灰填埋作业过程不按规范作业扣2分/人次； 4.飞灰填埋作业过程出现危险动作，如吊臂下站人等1分/人次； 5.严格落实填埋库区防火规定，严禁吸烟，扣1分/人次； 6.飞灰填埋作业时，严禁骑电动自行车到作业平台，扣1分/人次。 |
|  |  | 3、实行人员到岗考核制度。 | 1.飞灰填埋作业日，乙方应保证填埋作业班组人员在场，完成当日飞灰填埋任务，若因服务人员不在岗不在位造成飞灰滞留场区等扣2分/次； - 非飞灰填埋作业日，乙方应安排人员值班值守，巡查，值班值守人员不在岗不在位扣1分/次； - 恶劣天气等其它需要值班值守节点，必须落实双人24小时不间断值班巡查，值班值守人员不在岗不在位扣2分/次； |
| 二 | 飞灰库区运行 |  |  |
| 2.1 | 设施、设备 维护 | 1、设备保持完善，维护精细，确保正常运转。 | 1.由于管理、保养不到位、出现故障扣1分； 2.故障维修不及时造成填埋场无法正常运行的如飞灰运输车辆长时间滞留场区等情况每次扣1分。 |
|  |  | 2、填埋场内操作符合操作规程。 | 2、违反机械和安全操作规程的，每次扣1分。 |
|  |  | 3、填埋场内配套设施完善，功能齐全、正常运行。 | 3、正常使用年限内由于管理不到位造成填埋场内配套设施出现损坏或磨损严重的，每处扣0.5分；设施设备未正常运行使用的，每次扣1分； |
| 2.2 | 填埋场日常 运行 | 1、填埋场内飞灰日产日清，并做好飞灰处理量报表记录。 | 1、未做到日产日清的扣2分/次。无报 表记录，扣1分/次。报表记录不齐全、不准确，扣0.5分/次。 |
|  |  | 2、进场飞灰符合要求。 | 2、不符合要求的飞灰进入填埋场的扣2分/次。 |
|  |  | 3、飞灰库内及周边环境整洁。 | 1.飞灰进出场道路，环境卫生维护不及时每次扣0.5分； 2.飞灰进出场道路，如发现遗撒的飞灰，未及时清理，每次扣2分； 3.飞灰填埋库区环境不整洁，杂物较多，每次扣0.5分； 4.飞灰填埋库区覆盖膜上，出现裸露飞灰，未及时清理，每次扣2分。 |
|  |  | 4、按照《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）作业，每次作业后及时进行HDPE膜覆盖，减少渗滤液的产生，确保非作业时间无裸露作业面。 | 1.未及时进行HDPE膜覆盖（日覆盖、不过夜）每次扣0.5分； 2.未能按照《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）作业，导致渗滤液产生量较大的，每次扣5分。 2.焊接不牢，发现明显露点，未及时整改，每次扣2分。 |
|  |  | 5、雨污分流符合要求，及时抽排雨水和渗滤液，雨水经在线监测系统达标排放。 | 1.未能及时抽排雨水，导致雨水积存库区，每次扣3分； 2.雨水排口管理不到位，造成雨水积存，每次扣3分； 3.雨水经在线监测系统未能达标排放，每次扣2分。 |
| 2.3 | 调度管理 | 1、填埋场人员应严格按照采购人的指令调度。 | 1.未按业主单位指令调度的，扣1分/次； 2.出现抵触、消极怠工、争吵暴力的，扣5分/次。 |
| 2.4 | 渗滤液处理监管、污水和雨水在线监测系统监管 | - 负责灰渣场污水处理站日常运营监管。 - 负责污水和雨水在线监测系统监管。 | 1.督促污水处理运营第三方，按时记录运行台账； 2.督促污水处理运营第三方，严格落实污水处理安全操作规程，严禁违规操作； 3.督促污水处理运营第三方，污水处理现场，做到秩序正规； 3.督促污水处理运营第三方，做好危化品和危废管理； 4.督促污水处理运营第三方，按甲方需求完成污水处理量，并确保水质达标排放； 5.督促污水在线监测运营第三方按时记录运营台账。 6.督促雨水在线监测运营第三方按时记录运营台账。 以上工作未能及时督促、监管到位的，扣1分/次。 |
| 三 | 安全管理 |  |  |
| 3.1 | 安全措施 | 1、做好日常安全生产工作。 | 1、若因运营方的管理不善，出现重大责任事故的扣20分/次。 |
|  |  | 2、做好用水用电安全管理，严把用水、用电安全关。 | 1.用水、用电安全措施不到位的每次扣1分； 2.私拉乱接电线及设备、无证操作电气设备等1次扣2分。 |
| 四 | 监督管理 |  |  |
| 4.1 | 环境影响 | - 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的表1-3类标准。 - 填埋过程中扬尘等颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值。 - 无组织废气H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。 | 1、噪声、颗粒物、无组织废气等环境监测报告不达标，扣 1分/次。 |
| 4.2 | 整改通知书执 | 1、对于监管方提交的《整改通知书》，运营方必须在规定的时间内整改并反馈。 | 未按规定时限内整改反馈的，逾期一天扣1分。 |
| 五 | 社会监督 |  |  |
| 5.1 | 社会监督 | 规范管理、文明服务， 接受社会各界监督。 | 因运营方责任原因导致媒体曝光、群众投诉等情况并造成严重不良后果的扣20分/次；经媒体曝光等后未及时整改消除不良后果的再扣 20分/次。 |
| 5.2 | 环保督查 | 接受本级及上级环保部门的督查。 | 如未通过本级及上级环保部门的督查的，扣20分。 |

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标投标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，招标人或招标代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，招标人或招标代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。招标人或招标代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，招标人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 资格承诺函，或2022年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 资格承诺函，或投标人相关信息一览表。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 投标函或资格承诺函。 - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 中小企业声明函 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制招标人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）采购需求中加“★”项有负偏离的。

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 65.00 | 25.00 | 10.00 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质及承接能力评价 |  |  | 25.0 |
| 1.1 | 履约能力 评价 | 1.投标人具有ISO质量管理体系认证证书的得2分 2.投标人具有ISO职业健康安全管理体系认证证书的得2分 3.投标人具有ISO环境管理体系认证证书的得2分 4.投标人具有环保工程专业承包叁级资质的得2分；具有环保工程专业承包贰级及以上资质的得4分；最高为4分。 备注：上述1-4项投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10.0 |
| 1.2 | 业绩 | 投标人具有与本项目类似垃圾填埋场飞灰吊装服务业绩的，每有一个得3分，最高得3分。 投标人具有与本项目类似垃圾填埋场运营监管业绩的，每有一个得 3分，最高得3分。 备注：提供合同扫描件、用户使用报告或验收报告，并加盖投标人公章，缺一不可，否则不得分。 | 6.0 |
| 1.3 | 运营团队评价 | （1）项目经理须具有生活垃圾处理设施的运营管理或监管经验（提供佐证材料），具备二级市政公用工程建造师执业资格的得2分，具备一级市政公用工程建造师执业资格的得4分。本项最多得4分。 （2）项目技术负责人须具有生活垃圾处理设施的运营管理或监管经验（提供佐证材料），具有建设工程或环境工程相关专业中级职称证书的得2分,具有建设工程或环境工程相关专业高级及以上职称证书的得3分。本项最多得3分。 （3）吊车驾驶员具备建设工程机械岗位汽车式起重机操作证的得2分。 注：1、上述1-3项须在投标文件中提供证书扫描件及近半年以来（至少一个月）投标人为其缴纳的社保证明材料。同一人具有多个证书的按一个计分，不重复得分。 2、项目经理和技术负责人不可为同一人。 3、项目经理、项目技术负责人须提供工作经验的佐证材料，未提供佐证材料的对应的得分项不得分。 4、上述1-3项所有材料需加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不得分。 | 9.0 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营方案评价 |  |  | 65.0 |
| 2.1 | 项目 理解 | 投标人应根据本项目现场实际现状，提供对本项目的理解，包括但不限于项目概况、项目需求、项目重点及难点问题分析、合理化建议等。项目理解描述准确、完整、符合采购人实际情况的得5分；项目理解描述基本准确、完整，方案考虑周到覆盖面一般得3分；项目理解描述简单，覆盖面一般得1分；未提供不得分。 | 5.0 |
| 2.2 | 飞灰吊装服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的飞灰吊装服务方案进行评审。方案应切合焚烧灰渣处置场运行实际情况，内容包括但不限于：运行班组组织结构与人员组成、吊装运行质量保证措施和方案、吊装作业计划、安全防护、突发情况应急措施及其他相关措施等。飞灰吊装方案描述准确、完整，人员配置合理，运行质量及安全防护应急处置方案考虑周到覆盖面较全的得10分；飞灰吊装方案描述基本准确、完整，人员配置基本合理，运行质量及安全防护应急处置方案一般得7分；飞灰吊装方案描述简单，人员配置、运行质量及安全防护应急处置方案较为简单得4分；未提供不得分。 | 10.0 |
| 2.3 | 堆体整形服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的堆体整形方案，应切合焚烧灰渣处置场运行实际及计划作业进度进行编制，方案包括但不限于：堆体整形目标、堆体整形实施计划、安全防护、突发情况应急措施及其他相关措施。堆体整形方案描述准确、完整，堆体整形计划安排合理，安全防护到位，突发情况应急措施较为详细全面的得10分；堆体整形方案描述基本准确、完整，堆体整形计划安排基本合理，安全防护到位，突发情况应急措施一般的得7分；堆体整形方案描述简单，有堆体整形计划，安全防护到位，突发情况应急措施简单的得4分；未提供不得分。 | 10.0 |
| 2.4 | HDPE膜 作业方案 | 投标人提供HDPE膜焊接方案，应根据焚烧灰渣处置场作业计划进行同步编制，确保HDPE膜焊接完整性、雨污分流效果，方案包括但不限于：施工作业计划及进度、材料、人员配置投入、具体施工方案、质量保证措施、焊接完成成品膜保护方案及措施。HDP膜焊接方案描述准确、完整，计划合理，施工安排及时、施工质量、成品膜保护措施到位得8分；HDPE膜焊接方案描述基本准确、完整，计划基本合理，施工安排及时、施工质量、成品膜保护措施到位一般得5分；HDPE膜焊接方案描述简单，有焊接计划，施工安排及时、施工质量、成品膜保护措施简单的得2分；未提供不得分。 | 8.0 |
| 2.5 | 渗滤液处理监管、污水和雨水在线监测监管方案 | 投标人提供本项目现场渗滤液处理监管、污水和雨水在线监测监管方案，包括但不限于本项目重点监管及一般监管内容、监管人员的配备及服务实施方案等。方案描述准确、完整，方案考虑周到覆盖面较全得8分；方案描述基本准确、完整，方案考虑周到盖面一般得5分；方案描述简单得2分；未提供不得分。 | 8.0 |
| 2.6 | 设备应急方案、设备维修方案 | 投标人提供设备应急方案、设备维修方案，应切合焚烧灰渣处置场现场实际，综合考虑各种可能情况，并制定相应方案，方案包括但不限于：应急服务方案、设备维修方案、拟投入应急设备、应急人员、维修人员、应急设备进场时效性，设备备件可用数量、设备故障应对措施和方案及维修时效性、应急设备进出场方案。 （1）设备应急方案、设备维修方案描述准确、完整、合理、可行性强，人员配置合理、分工明确、责任清晰，应急设备进场时效性强、保障措施到位的得8分； （2）设备应急方案、设备维修方案描述基本准确、完整、合理、有可行性，人员配置合理、分工明确、责任清晰，有应急设备进场时效性、保障措施一般的得5分； （3）设备应急方案、设备维修方案描述简单；有应急设备进场、保障措施一般简单得2分； （4）未提供不得分。 | 8.0 |
| 2.7 | 管理制度及操作规程 | 投标人提供管理制度与操作规程，内容包括但不限于：现场工作管理制度、设备操作规程、设备维修维护管理规定、安全生产流程、突发情况处置流程、应急情况处置流程等。 （1）吊装作业管理制度与操作规程描述准确、完整、合理、可行性强，设备维修维护管理规定完善、安全生产流程科学、突发情况处置流程及应急情况处置流程合理的得8分； （2）吊装作业管理制度与操作规程描述基本合理、具有一定可行性，有设备维修维护管理规定、安全生产流程科学，具备突发情况处置流程及应急情况处置流程的得5分； （3）吊装作业管理制度与操作规程描述简单，设备维修维护管理规定、安全生产流程简单，不具备突发情况处置流程及应急情况处置流程的得2分； （4）未提供不得分。 | 8.0 |
| 2.8 | 安全生产保障措施 | 投标人提供安全生产保障措施，应结合焚烧灰渣处置场飞灰吊装现有情况提供安全保障措施，内容包括但不限于：明确安全生产责任制，责任到人、规章制度建设、保障措施实施、现场管理措施、突发情况应急演练方案、安全生产台账资料等。 （1）安全生产保障措施描述准确、完整、合理、可行性强，人员配置合理、分工明确、责任清晰，规章制度完善，保障措施到位，台账资料建立合理完整的得8分； （2）安全生产保障措施描述基本准确、完整、合理，人员配置合理、分工明确、责任清晰，有规章制度、保障措施，有台账资料建立体系的得5分； （3）安全生产保障措施描述简单，人员配置简单，规章制度不完善，保障措施不到位，台账资料建立简单的得2分； （4）未提供不得分。 | 8.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 10.0 |
| 3.1 | 投标报价 | 价格得分采用低价优先法计算，即通过评审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为10分；其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分。 | 10.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标投标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投  标 文 件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

## 一、资格部分

### (一)投标函

（采购代理）：

根据贵方关于（项目名称）、（项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           电话：

传真：           邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2022年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万） |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

2、根据需要进行填写。

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)资格承诺函

致：（招标人、招标代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

……………………………………………………………………………

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按招标文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按招标文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### (七)法律、行政法规规定的其他条件

### (八)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名）同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

### (九)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于    年   月   日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：  （手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 二、技术部分 
三、商务部分

### (一)投标人资质荣誉

1. 投标人能力

### (二)业绩

### (三)拟派项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年内至少一个月的投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

### (四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经招标人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

### (五)开标一览表

开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 投标单价大写 | 元/吨 |
| 投标单价小写 | 元/吨 |
| 服务期 | 3年 |
| 项目年度总报价（投标单价*2.85万吨） | 大写： 小写： |

注：项目总报价包括完成本项目的全部工作内容所发生的一切费用。甲方不再增添任何费用支出。

法定代表人或授权代表签章：

日期：

### (六)清单及明细报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 品牌及 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营费用 | / |  |  |  |  | 1年总费用 |
| 2 | HDPE膜 |  |  |  |  |  | 1年总费用 |
| 3 | 辅工人员报价 | / |  |  |  |  | 1年总费用，不低于现有10人年收入标准，否则投标无效 |
| 4 | 运营费用 | / |  |  |  |  | 1年总费用 |
| 5 | 年度合计报价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标单价 | 元/吨 （年度合计报价=投标单价*年度处理量2.85万吨） |  |  |  |  |  |
| 项目要求 |  | 完成项目需求的所有工作内容 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除招标人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到服务要求。

3、中标后，单价不得调整，结算金额按实际处理量*单价-扣费额（如有）。

4、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

5、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

6、行数不够，投标人自行添加。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：

## 四、其他部分

### (一)中小企业声明函

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中人企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项且名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体作况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元'，属于（中型企小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股类为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日期∶

'从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### (二)残疾人福利性单位声明函（部文件规定格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年  月  日

### (三)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

## 告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局