招　标　文　件

项目名称：姜堰中学理科实验室设备和环境改造

项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2024-0003

泰州市姜堰区公共资源交易中心

# 2024年1月
总  目  录

# 投标邀请

# 投标人须知

# 合同文本

# 采购需求

# 评标方法与评标标准

# 投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受[江苏省姜堰中学]的委托，泰州市姜堰区公共资源交易中心就[姜堰中学理科实验室设备和环境改造]([JSZC-321204-JZCG-G2024-0003])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(姜堰中学理科实验室设备和环境改造) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年2月2日上午9点（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2024-0003

2.项目名称：姜堰中学理科实验室设备和环境改造

3.预算金额：11500000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：采购包1:11500000.00元。

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订120个日历天内完成设备安装调试

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2024年2月2日上午9点（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省姜堰中学

地址：泰州市姜堰区姜堰镇古田路181号

联系人：宋海章

联系方式：采购包1联系人电话:13951169855

2.泰州市姜堰区公共资源交易中心

地　址：泰州市姜堰区上海路88号

联系人：李诚

联系方式：0523-88810186

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市姜堰区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

4.如果招标文件有现场演示或提供样品等要求的，各投标人必须另外安排相关人员在规定时间之前到达现场（泰州市姜堰区公共资源交易中心一楼开标二室，地址：泰州市姜堰区上海路88号），并配合专家的评审工作，否则后果自负。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市姜堰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

ê19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 1.“政采贷”业务流程

- 2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

- 3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

- 3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：姜堰中学理科实验室设备和环境改造                                       项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2024-0003

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市姜堰区公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

//本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后   日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后30日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

1、本章采购需求中打“★”的为投标人必须满足或高于的参数指标，低于作无效标处理；

2、本章所提及的品牌仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代的品牌，但这种替代要实质上满足、等同或优于招标文件的要求。

3、采购需求中涉及尺寸、距离的参数，除已明确标注单位的参数外，其余参数的单位均默认为mm。

一、采购需求

（一）、教学设备

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机化学实验室一 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，有效防止绝大多数化学及有机溶液的侵蚀，不易刮花，具有较强的耐磨性能，不易滋生细菌，不易变型，无有害物质释放和辐射性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。铰链须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告扫描件加盖原厂公章。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 化学学生实验桌1 | 1200*600*780 | 新型钢制结构 1.1台面：采用≥20mm厚一体成型碟形实芯黑色胚体实验室专用无甲醛新型环保陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，耐强腐蚀，耐高温，台面四周带有≥30mm宽4mm高一体陶瓷阻水边，有效防止液体外溢。阻水边内侧三边（除学生操作面）带有引流意外液体导流的≥10mm宽2mm深一体成型凹槽。能有效防止实验物品滚落，避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。需符合以下技术参数指标： ①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。 ②破坏强度：不低于13000N；台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h，检测结果为：无破损。（提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章） ▲③台面洛氏硬度≥120HRM；台面线性热膨胀系数≤5.0×10-6℃-1。（提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章） ▲④台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa。（提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章） ⑤工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，其产品表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。 ▲⑥一体成型止滑功能：凹槽表面釉面与操作面釉面为一体烧制釉面（非后期破坏釉面开槽），当台面凹槽一端放置玻璃器皿时，抬起远离凹槽一端的台面时，台面具有止滑功能。（提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章） 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜套装 | / | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象。 二、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 三、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 pp一体化水槽技术要求满足： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；检测结果：通过； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但有直接受力点的变形不视为不合格；检测结果：通过； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能；试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等；检测结果：通过； 四、多功能实验下水装置技术要求满足： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清楚干净； 3、密封性能：排水配件操作机构密封性能：打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5Min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。检测结果：通过。 | 14 | 套 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 6 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 7 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 8 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 9 | 荣誉作品展示柜 | 1700*400*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 3 | 组 |
| 10 | 紧急喷淋装置 |  | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 组 |
| 11 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 12 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 13 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 14 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 15 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 16 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约29平米。 | 1 | 室 |
| 17 | 演示通风柜 | 1200*850*2100 | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2.外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3.台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 4.照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 5.拉手：采用ABS注塑； 6.顶部气流板：采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 7.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 8.化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 9.窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 1 | 张 |
| 18 | 铝合金万向罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室 铝合金万向罩技术要求满足： 1）、外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现象；外形圆正，无缺角后机械损伤； 2）、风门要求，dm²，开闭灵活，无卡阻现象；风门开启后，通风有效面积应≥0.3dm²； 3）、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4）、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现象；经0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 11、▲铝合金万向罩口：人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级，盐雾试验：720h中性盐雾试验10级。提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章 | 28 | 个 |
| 19 | 万向吸风罩底座 |  | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 28 | 套 |
| 20 | 离心风机 | 定制 | 材质PP.厚度10mm。5.5KW(变频),风量；8600CMH6.5A，具有以下功能： 室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒；无气味溢出，气体排放符合国家规定排放标准。 | 1 | 台 |
| 21 | 分解变频控制模块 | 定制 | 变频器：输入：380-480V50Hz，输出：0-600Hz 面板：变频器液晶面板，7寸触摸屏。主要控制风机和风阀。 控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监控系统。 品牌优质断路器、指示灯、中间继电器、旋钮、启停按钮、交流接触器、热继电器、接线端子、定时器。 满足风机配套所涉及控制系统。 | 1 | 套 |
| 22 | 室内外行程通风系统及碳箱 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。 包含主风管≥620*400（mm），支管道直径110mm、160mm、200mm、250mm等规格 以及弯头、变径、立弯、三通、防火阀、电动阀、手动阀等 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。 配套活性炭箱：材质PP厚度8MM两层抽屉过滤含活性炭颗粒125KG | 1 | 项 |
| 23 | 辅件及安装 | 定制 | 包含0.5平方信号线,、PVC穿线管、吊杆、支架、雨帽、软连接等，固定风机基座，通风线路排放。以及安装调试。 | 1 | 项 |
| 24 | 常态化录播互动一体机 |  | 要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计，支持壁挂式安装，具有可拆卸束线盒；配置ARM双核处理器、Linux系统、≥1TB存储硬盘，支持7*24小时工作。 2.要求整机高度一体化，至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 ▲3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏。支持不少于5路RJ45网口，其中不少于4路POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。(投标时须提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章) 4.具有五指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过五指按压屏幕实现对屏幕背光的关闭。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒；可选择立即休眠、一直开启、30秒、1分钟、5分钟、20分钟、50分钟、1小时等。 5.要求支持≥1路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。支持≥4路MIC输入支持幻象供电，≥3路线性输入，≥3路线性输出。支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，≥1路debug调试接口。具备≥2路USB3.0接口，支持连接U盘进行课程视频的下载。 6.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 7.无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 8.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。 9.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动。 | 1 | 台 |
| 25 | 常态化录播互动系统 |  | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加2路资源备份。录制格式支持MP4/FLV/TS。 ▲2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能。具有独立音频调试界面，可对设备输入输出的音频效果进行调节，支持一键自动调音(自动调节声场最佳音频效果)、支持降噪混响调节(支持5个等级的降噪调节和5个等级的混响调节)。支持对每一路输入、输出音量进行预览，支持对每一路输入、输出音量进行单独调节。录播系统支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，实现不同课堂间多方板书的同屏互动书写和显示，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。(投标时须提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章) 3.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置8种字体大小、6种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 4.支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 5.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 6.支持片头片尾添加，可以设置插入片头片尾的时间。 7.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 8.支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 9.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 10.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 11.系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 12.系统具有推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 13.内置互动系统，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持显示互动时间、双流、静音、全屏、退出等功能。 14.进入互动系统时可查看课程日历，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、标题、开课时间、课程状态等；查看课程日历时，可快速定位至当日课程的位置，可通过自主报名的方式，将课程添加至日历列表中。 15.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 16.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 | 1 | 套 |
| 26 | 教师定位电子云镜摄像机 |  | 一、硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距:f≥8.2mm，水平视场角:≥40°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 ▲9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。(投标时须提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章) 10.电子快门：1/30s~1/10000s。 11.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 12.数字降噪：2D,3D数字降噪 13.支持背光补偿。 14.供电：DC12V、POE、POC。 15.接口：1*3G-SDI，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Linein3芯凤凰口，1路RS4852芯凤凰口。 16.设备采用耐高低温技术处理，承受低温-10℃～高温40℃环境，试验时间不少于8小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 17.为保证系统兼容性，要求教师定位电子云镜摄像机与常态化录播互动一体机同一品牌。 二、软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节、速度控制等。(投标时须提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章) 8.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 9.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 10.支持对教师行为的精准检测定位；支持教师行为检测功能；当检测区域内有教师走动，支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 11.全景画面支持畸变矫正功能。 12.支持人脸检测：支持跟踪；支持背光补偿、宽动态、增益控制、2D/3D降噪等； | 1 | 台 |
| 27 | 学生定位电子云镜摄像机 |  | 一、硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，f≥2.8mm，水平视场角:≥84°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：不大于0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 10.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 11.电子快门：1/30s~1/10000s。 12.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 13.数字降噪：2D、3D数字降噪 14.要求支持背光补偿。 15.供电：DC12V、POE、POC。 16.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Linein3芯凤凰口，≥1路RS4852芯凤凰口。 17.为保证系统兼容性，要求与常态化录播互动一体机同一品牌。 二、软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 8.支持多速度等级的电子云台控制。 9.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 10.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 11.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 12.可识别站立后的离座走开动作。 13.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 | 1 | 台 |
| 28 | 指向拾音话筒 |  | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：12mV/Pa 5.阻抗：≦150Ω 6.负载阻抗：≥1kΩ 7.信噪比：65dB,1kHzat1Pa 8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dBSPL 9.电流耗量：≦3mA 10连接方式：TypeXLR-3 11.为保证系统兼容性，要求与常态化录播互动一体机同一品牌。 | 3 | 台 |
| 29 | 辅件及线材 |  | 配套线材、各种必须辅材及安装调试。 | 1 | 套 |
| 30 | 展示互动宝(老师机) | I9 | 1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，，视频格式MP4 7.连接方式：5G无线传输,自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 | 2 | 台 |
| 有机化学实验室二 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，有效防止绝大多数化学及有机溶液的侵蚀，不易刮花，具有较强的耐磨性能，不易滋生细菌，不易变型，无有害物质释放和辐射性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 化学学生实验桌1 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用≥20mm厚一体成型碟形实芯黑色胚体实验室专用无甲醛新型环保陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，耐强腐蚀，耐高温，台面四周带有≥30mm宽4mm高一体陶瓷阻水边，有效防止液体外溢。阻水边内侧三边（除学生操作面）带有引流意外液体导流的≥10mm宽2mm深一体成型凹槽。能有效防止实验物品滚落，避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。需符合以下技术参数指标： ①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。 ②破坏强度：不低于13000N；台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h，检测结果为：无破损。 ③台面洛氏硬度≥120HRM；台面线性热膨胀系数≤5.0×10-6℃-1。 ④台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa。 ⑤工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，其产品表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。 ⑥一体成型止滑功能：凹槽表面釉面与操作面釉面为一体烧制釉面（非后期破坏釉面开槽），当台面凹槽一端放置玻璃器皿时，抬起远离凹槽一端的台面时，台面具有止滑功能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜套装 | / | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象。 二、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 三、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 pp一体化水槽技术要求满足： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；检测结果：通过； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但有直接受力点的变形不视为不合格；检测结果：通过； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能；试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等；检测结果：通过； 四、多功能实验下水装置技术要求满足： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清楚干净； 3、密封性能：排水配件操作机构密封性能：打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5Min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。检测结果：通过。 | 14 | 套 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 6 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 7 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 8 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 9 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 5 | 组 |
| 10 | 防护柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 1 | 个 |
| 11 | 紧急喷淋装置 |  | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 组 |
| 12 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 13 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 14 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 15 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 16 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 17 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 18 | 演示通风柜 | 1200*850*2100 | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2.外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3.台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 4.照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 5.拉手：采用ABS注塑； 6.顶部气流板：采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 7.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 8.化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 9.窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 1 | 张 |
| 19 | 铝合金万向罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室 铝合金万向罩技术要求满足： 1、外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现象；外形圆正，无缺角后机械损伤； 2、风门要求，dm²，开闭灵活，无卡阻现象；风门开启后，通风有效面积应≥0.3dm²； 3、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现象；经0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 | 28 | 个 |
| 20 | 万向吸风罩底座 |  | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 28 | 套 |
| 21 | 离心风机 | 定制 | 材质PP.厚度10mm。5.5KW(变频),风量；8600CMH6.5A，具有以下功能： 室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒；无气味溢出，气体排放符合国家规定排放标准。 | 1 | 台 |
| 22 | 分解变频控制模块 | 定制 | 变频器：输入：380-480V50Hz，输出：0-600Hz 面板：变频器液晶面板，7寸触摸屏。主要控制风机和风阀。 控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监控系统。 品牌优质断路器、指示灯、中间继电器、旋钮、启停按钮、交流接触器、热继电器、接线端子、定时器。 满足风机配套所涉及控制系统。 | 1 | 套 |
| 23 | 室内外行程通风系统及碳箱 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。 包含主风管≥620*400（mm），支管道直径110mm、160mm、200mm、250mm等规格 以及弯头、变径、立弯、三通、防火阀、电动阀、手动阀等 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。 配套活性炭箱：材质PP厚度8MM两层抽屉过滤含活性炭颗粒125KG | 1 | 项 |
| 24 | 辅件及安装 | 定制 | 包含0.5平方信号线,、PVC穿线管、吊杆、支架、雨帽、软连接等，固定风机基座，通风线路排放。以及安装调试。 | 1 | 项 |
| 无机化学实验室一 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，有效防止绝大多数化学及有机溶液的侵蚀，不易刮花，具有较强的耐磨性能，不易滋生细菌，不易变型，无有害物质释放和辐射性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 化学学生实验桌2 |  | 1、尺寸：2900（长）×600（宽）×800mm（高）。 2、结构：全钢结构。 3、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，有效防止绝大多数化学及有机溶液的侵蚀，不易刮花，具有较强的耐磨性能，不易滋生细菌，不易变型，无有害物质释放和辐射性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6、铰链：锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 8、可以暗藏通风管道 | 14 | 组 |
| 3 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 6 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座2个。 | 28 | 组 |
| 7 | 教师演示电源 |  | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示。 | 1 | 套 |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 4 | 组 |
| 9 | 防护柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 1 | 个 |
| 10 | 紧急喷淋装置 |  | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 组 |
| 11 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 12 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 13 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 14 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 15 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 16 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 17 | 桌面吸风装置 |  | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 28 | 个 |
| 18 | 离心风机 | 定制 | 材质PP.厚度10mm。5.5KW(变频),风量；7300CMH6.5A，具有以下功能： 室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒；无气味溢出，气体排放符合国家规定排放标准。 | 1 | 台 |
| 19 | 分解变频控制模块 | 定制 | 变频器：输入：380-480V50Hz，输出：0-600Hz 面板：变频器液晶面板，7寸触摸屏。主要控制风机和风阀。 控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监控系统。 品牌优质断路器、指示灯、中间继电器、旋钮、启停按钮、交流接触器、热继电器、接线端子、定时器。 满足风机配套所涉及控制系统。 | 1 | 套 |
| 20 | 室内外行程通风系统及碳箱 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。 包含主风管≥500*400（mm），支管道直径110mm、160mm、200mm等规格 以及弯头、变径、立弯、三通、防火阀、电动阀、手动阀等 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。 配套活性炭箱：材质PP厚度8MM两层抽屉过滤含活性炭颗粒125KG | 1 | 项 |
| 21 | 辅件及安装 | 定制 | 包含0.5平方信号线,、PVC穿线管、吊杆、支架、雨帽、软连接等，固定风机基座，通风线路排放。以及安装调试。 | 1 | 项 |
| 无机化学实验室二 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，有效防止绝大多数化学及有机溶液的侵蚀，不易刮花，具有较强的耐磨性能，不易滋生细菌，不易变型，无有害物质释放和辐射性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 化学学生实验桌2 |  | 1、尺寸：2900（长）×600（宽）×800mm（高）。 2、结构：全钢结构。 3、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，有效防止绝大多数化学及有机溶液的侵蚀，不易刮花，具有较强的耐磨性能，不易滋生细菌，不易变型，无有害物质释放和辐射性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6、铰链：锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 8、可以暗藏通风管道 | 14 | 组 |
| 3 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 组 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 6 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座2个， | 28 | 套 |
| 7 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示。 | 1 | 套 |
| 8 | 防护柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 1 | 个 |
| 9 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 5 | 组 |
| 10 | 紧急喷淋装置 |  | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 组 |
| 11 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 12 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 13 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 14 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 15 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 16 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 17 | 桌面吸风装置 |  | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 28 | 个 |
| 18 | 离心风机 | 定制 | 材质PP.厚度10mm。4KW(变频),风量；5800CMH6A，具有以下功能： 室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒；无气味溢出，气体排放符合国家规定排放标准。 | 1 | 台 |
| 19 | 分解变频控制模块 | 定制 | 变频器：输入：380-480V50Hz，输出：0-600Hz 面板：变频器液晶面板，7寸触摸屏。主要控制风机和风阀。 控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监控系统。 品牌优质断路器、指示灯、中间继电器、旋钮、启停按钮、交流接触器、热继电器、接线端子、定时器。 满足风机配套所涉及控制系统。 | 1 | 套 |
| 20 | 室内外行程通风系统及碳箱 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。 包含主风管≥400（mm），支管道直径110mm、160mm、200mm等规格 以及弯头、变径、立弯、三通、防火阀、电动阀、手动阀等 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。 配套活性炭箱：材质PP厚度8MM两层抽屉过滤含活性炭颗粒125KG | 1 | 项 |
| 21 | 辅件及安装 | 定制 | 包含0.5平方信号线,、PVC穿线管、吊杆、支架、雨帽、软连接等，固定风机基座，通风线路排放。以及安装调试。 | 1 | 项 |
| 准备室（三间） |  |  |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*850 | 1、尺寸：3000（长）×1200（宽）×850mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 3 | 组 |
| 2 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 12 | 个 |
| 3 | 试剂架 |  | 1.钢架：整体采用≥1.2㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 2.防水、耐潮，耐腐蚀。 3.层板：采用≥8㎜厚钢化玻璃。 4.护栏：采用直径14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落 | 3 | 组 |
| 4 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：采用≥25mm厚一体实芯黑色坯体碟形实验室专业陶瓷板，（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。 ▲4.2边缘凸起的高度至少6mm；每平方米凹面储液至少5L。（提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖原厂公章） 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．氟纤板：≥5m厚，具有耐腐蚀、阻燃、防爆功能。并符合以下技术要求： ▲经过硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、丙酮、氢氧化钠（40%）、双氧水（30%）、乙酸乙酯、二氯甲烷表面耐污染性能测定，检验结果无明显变化，分级结果5级。（提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖原厂公章） 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11.液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； | 3 | 张 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 3 | 组 |
| 6 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 24 | 组 |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 3 | 付 |
| 8 | 移动小车 |  | 单扶手，不锈钢材质。 | 2 | 组 |
| 9 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约24平米。 | 3 | 室 |
| 10 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 28 | 个 |
| 11 | 边台 | 2600*600*780 | 1、尺寸：2600（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 张 |
| 生化实验员办公室 |  |  |  |
| 1 | 单人办公桌 |  | 桌面采用欧亚标准E1级板，厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 2 | 组 |
| 2 | 教师工作椅 | / | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 2 | 个 |
| 3 | 资料柜 | 900*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 2 | 组 |
| 4 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 3 | 组 |
| 5 | 操作台 | 3000*600*780 | 1、尺寸：3000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 张 |
| 6 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约14平米。 | 1 | 室 |
| 二层走廊 |  |  |  |
| 1 | 化学走廊展示墙 |  | 丝网印图案展示。约1400*800mm。 | 47 | 个 |
| 生物观察室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 创新探究桌 | 2400*1200*780 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 6 | 组 |
| 3 | 数码互动桌 | 1200*1200*780 | 1、尺寸：1200（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 组 |
| 4 | 探究边台 | 7600*600*780 | 1、尺寸：7600（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 6 | 组 |
| 6 | 器材柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 6 | 组 |
| 7 | 学生凳 |  | 1、带靠背； 2.凳面：一次成型PU方凳面，厚度3cm； 3、360度可旋转气压棒升降； 4、五星电镀钢脚设计，固定可更换脚钉。 | 60 | 个 |
| 8 | 学生电源 | / | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 60 | 个 |
| 9 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 10 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 11 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 12 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 13 | 主题创意造型展板 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。约4000*1000mm。 | 2 | 组 |
| 14 | 教师数码生物显微镜 |  | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm，10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3WLED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 11、超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB（zk)接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 12、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 13、数码成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0(zk)线纯数码输出； ▲14、4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜；齐焦：10→4倍不超过±0.010㎜、10→20倍不超过±0.007㎜、10→40倍不超过±0.005㎜、40→100倍不超过±0.006㎜；显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%。需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章。 15、转换器稳定性≤0.003㎜； 16、载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010㎜、不重复性≤0.002㎜； 17、用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004㎜； 18、微调机构空回≤0.003㎜； 19、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm)≤0.10㎜； 20、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.06㎜； ▲21、智能照明管理系统，配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯；色温调节范围3000K-7000K。需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章。 22、摄影摄像视场清晰范围不小于90%；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 15 | 教师用智能数码体视显微镜 |  | 1、显微镜自带操作系统，而非屏幕带操作系统 2、高变倍比解剖显微镜，0.7X-5X连续变倍， 3、工作距离170㎜，调焦行程225㎜， 4、液晶屏幕：IPS10寸高清屏(非平板电脑)，为保证屏幕的密封性，屏幕不允许带任何接口。 5、智能一体化显微镜，显微镜自带操作系统。可实现实时WDR,内建OSD菜单，支持拓展SD卡存储。图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2688x1520@15fps、1920x1080@30fps)、USBCamera(2K≥12fps，1080P≥30fps）。 6、无需连接电脑，显微镜通过HDMI信号连接显示器、投影仪等就可以通过内置程序完成长度、角度、面积测量； 7、可发射独立的WIFI信号。连接上之后可用手机或者平板浏览显微镜下图像，实现拍照、录像，文字标注；支持WIFI和HDMI两种视频信号同时输出，也可以USB和HDMI两种视频信号同时输出，互不干涉，满足各种教学条件下多信号输出的要求。 8、显微镜数码模块自带存储，不接SD卡与U盘的情况下，可以空间10G以上，可以存放5万张500万高像素图片或者10万张200万图片或者存放300分钟视频，无需花费额外的采购成本； 9、便捷操作面板，显微镜数码模块带电源、拍照、录像物理按键；也可以通过USB鼠标、键盘操作。此外，USB图像采集的同事，也可以SD卡、U盘同时外置扩展存储 | 1 | 台 |
| 16 | 双目生物显微镜 |  | 1、观察头：30°倾斜，铰链双目观察头，带目镜锁紧机构； 2、目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm，可带指针，可带测微尺； 3、物镜：消色差物镜4倍、10倍、40倍，100倍,40X，100X物镜采用弹簧镜头，各物镜齐焦 4、转换器：内倾式四孔转换器； 5.、机架组：低手位粗微动同轴，微调精度0.002mm，带松紧调节装置，机械式上限位机构； 6、照明：0.2WLED照明 7、载物台：双层符合式机械移动平台，阿贝聚光镜，数值孔径N.A.=0.65；带可变光阑； ▲8、物镜清晰圆直径：4X物镜≥17㎜、10X物镜≥16㎜、40X物镜≥16㎜、100X物镜≥16㎜；齐焦：10→4倍≤±0.05㎜、10→40倍≤±0.01㎜、40→100倍≤±0.01；双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8%；双目系统左右视场像面方位差≤30′；提供由第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章 | 28 | 台 |
| 17 | 展示互动宝(老师机) | I9 | 像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，，视频格式MP4 7.连接方式：5G无线传输,自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 | 2 | 台 |
| 生物课标实验室一 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜套装 | / | 一、整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象。 二、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 三、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 pp一体化水槽技术要求满足：1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；检测结果：通过； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但有直接受力点的变形不视为不合格；检测结果：通过； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能；试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等；检测结果：通过； 四、多功能实验下水装置技术要求满足： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清楚干净； 3、密封性能：排水配件操作机构密封性能：打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5Min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。检测结果：通过。 | 14 | 套 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 6 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 7 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 8 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 9 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 10 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 11 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 12 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 13 | 荣誉作品展示柜 | 1300*400*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 4 | 组 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约29平米。 | 1 | 室 |
| 15 | 常态化录播互动一体机 |  | 1.要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计，支持壁挂式安装，具有可拆卸束线盒；配置ARM双核处理器、Linux系统、≥1TB存储硬盘，支持7*24小时工作。 2.要求整机高度一体化，至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏。支持不少于5路RJ45网口，其中不少于4路POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 4.具有五指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过五指按压屏幕实现对屏幕背光的关闭。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒；可选择立即休眠、一直开启、30秒、1分钟、5分钟、20分钟、50分钟、1小时等。 5.要求支持≥1路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。支持≥4路MIC输入支持幻象供电，≥3路线性输入，≥3路线性输出。支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，≥1路debug调试接口。具备≥2路USB3.0接口，支持连接U盘进行课程视频的下载。 6.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 7.无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 8.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。9.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动。 | 1 | 台 |
| 16 | 常态化录播互动系统 |  | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加2路资源备份。录制格式支持MP4/FLV/TS。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能。具有独立音频调试界面，可对设备输入输出的音频效果进行调节，支持一键自动调音(自动调节声场最佳音频效果)、支持降噪混响调节(支持5个等级的降噪调节和5个等级的混响调节)。支持对每一路输入、输出音量进行预览，支持对每一路输入、输出音量进行单独调节。录播系统支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，实现不同课堂间多方板书的同屏互动书写和显示，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。 3.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置8种字体大小、6种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 4.支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 5.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 6.支持片头片尾添加，可以设置插入片头片尾的时间。 7.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 8.支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 9.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 10.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 11.系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 12.系统具有推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 13.内置互动系统，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持显示互动时间、双流、静音、全屏、退出等功能。 14.进入互动系统时可查看课程日历，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、标题、开课时间、课程状态等；查看课程日历时，可快速定位至当日课程的位置，可通过自主报名的方式，将课程添加至日历列表中。 15.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 16.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 | 1 | 套 |
| 17 | 教师定位电子云镜摄像机 |  | 一、硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距:f≥8.2mm，水平视场角:≥40°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 10.电子快门：1/30s~1/10000s。 11.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 12.数字降噪：2D,3D数字降噪 13.支持背光补偿。 14.供电：DC12V、POE、POC。 15.接口：1*3G-SDI，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Linein3芯凤凰口，1路RS4852芯凤凰口。 16.设备采用耐高低温技术处理，承受低温-10℃～高温40℃环境，试验时间不少于8小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 17.为保证系统兼容性，要求教师定位电子云镜摄像机与常态化录播互动一体机同一品牌。 二、软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节、速度控制等。 8.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 9.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 10.支持对教师行为的精准检测定位；支持教师行为检测功能；当检测区域内有教师走动，支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 11.全景画面支持畸变矫正功能。 12.支持人脸检测：支持跟踪；支持背光补偿、宽动态、增益控制、2D/3D降噪等； | 1 | 台 |
| 18 | 学生定位电子云镜摄像机 |  | 硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，f≥2.8mm，水平视场角:≥84°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：不大于0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 10.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 11.电子快门：1/30s~1/10000s。 12.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 13.数字降噪：2D、3D数字降噪 14.要求支持背光补偿。 15.供电：DC12V、POE、POC。 16.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Linein3芯凤凰口，≥1路RS4852芯凤凰口。 17.为保证系统兼容性，要求与4K录播一体机同一品牌。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 8.支持多速度等级的电子云台控制。 9.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 10.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 11.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 12.可识别站立后的离座走开动作。 13.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 | 1 | 台 |
| 19 | 指向性话筒 |  | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：12mV/Pa 5.阻抗：≦150Ω 6.负载阻抗：≥1kΩ 7.信噪比：65dB,1kHzat1Pa 8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dBSPL 9.电流耗量：≦3mA 10连接方式：TypeXLR-3 11.为保证系统兼容性，要求与常态化录播互动一体机同一品牌。 | 3 | 台 |
| 20 | 系统集成 |  | 配套线材、各种必须辅材及安装调试。 | 1 | 套 |
| 生物课标实验室二 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜套装 | / | 一、整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象。 二、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 三、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 pp一体化水槽技术要求满足：1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；检测结果：通过； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但有直接受力点的变形不视为不合格；检测结果：通过； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能；试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等；检测结果：通过； 四、多功能实验下水装置技术要求满足： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清楚干净； 3、密封性能：排水配件操作机构密封性能：打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5Min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。检测结果：通过。 | 14 | 套 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 6 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 7 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 8 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 9 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 10 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 11 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 12 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 13 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 14 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 5 | 个 |
| 15 | 防护柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 1 | 个 |
| 分子生物学实验室 |  |  |  |
| 1 | 移动讲台 | 1200*600*900 | 1.钢木结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 1.2钢木结构：主框架采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：采用静音医用万向轮。 | 1 | 组 |
| 2 | 分子生物探究台 | 4300*1500*780 | 1、尺寸：4300（长）×1500（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 组 |
| 3 | 试剂架 | 3400*300*400 | 1.钢架：整体采用≥1.2㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 2.防水、耐潮，耐腐蚀。 3.层板：采用≥8㎜厚钢化玻璃。 4.护栏：采用直径14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落 | 2 | 组 |
| 4 | 设备边台 | 6670*700*780 | 1、尺寸：6000（长）×700（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 5 | 设备边台 | 4250*700*780 | 1、尺寸：6000（长）×700（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 6 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 30 | 个 |
| 7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 3 | 个 |
| 8 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 4 | 组 |
| 9 | 学生凳 |  | 1、规格：约φ330*500mm； 2、凳面：一次成型PU凳面，厚度≥3cm； 3、360度可旋转气压棒升降； 4、五星电镀钢脚设计，固定可更换脚钉。 | 29 | 个 |
| 10 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 11 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 12 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 13 | 衣柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 1 | 个 |
| 14 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 15 | 书写玻璃板 |  | 钢化烤漆玻璃，背加底板，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度≥6mm，含安装配套。 | 1 | 组 |
| 16 | PCR仪 |  | 1、6个温度循环器专用长寿命Peltier模块，组成3组回路可独立控制3个温区； 2、模块类型：0.2ml×96孔； 3、适用管型：0.2ml，8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边96孔PCR反应板； ▲4、温度范围：在0-105℃范围可调；变温速率：：在0-5℃/秒可调；梯度宽度：1-42℃；电源适应性：仪器在220V±10%，AC50/60Hz供电条件下正常工作；热盖结构：自适应压杆式热盖，能完成合盖紧盖功能；风道结构：前进后出式风道；运行指示灯带：有循环亮和常亮模式可选；采用安卓操作系统，可使用触摸屏和鼠标操作使用；提供由第三方质量检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂家公章， 5、温度均匀性：≤±0.2℃； 6、温度准确度：≤±0.1℃； 7、控温方式：模拟管+模块； 8、变温速度可调：是； 9、液晶显示：10.1英寸液晶屏+电容式触摸屏； 10、可存储程序数：机内20000+U盘储存无限制； 11、最大循环数：200； 12、断电保护：有； 13、宽电压范围：100-240VAC,50/60Hz； 14、热盖温度：30℃-115℃可调； 15、实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程； 16、一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要； 17、内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件； 18、支持实验程序结束发送邮件提醒功能； 19、内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪； 20、支持U盘升级软件；终生维护； | 1 | 台 |
| 17 | 电泳仪 |  | 1、本仪器采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成； 2、输出信息采用192×64像素大屏幕LCD液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态、保护等功能； 3、具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有空载、过载、短路等多种保护功能； 4、既可工作于恒定电压状态，也可工作于恒定、恒定功率状态； 5、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用； 6、仪器侧面外壳透明，一览内部结构，方便维护； 7、蛋白功能：浓缩胶后电源自动切换跑分离胶，降低了人工二次设置的繁琐； 8、自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象； 9、微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头； 10、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能； 11、可存储10种及以上方法，可选择存储值直接开始工作。 12、技术参数: ▲①输出范围：电压:5-400V；电流：2-400mA；功率：1-80w；分辨率：电压1V、电流1mA、功率1w；定时范围：1min–99h59min；提供由第三方质量检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂家公章， ②外形尺寸（长*宽*高）：300mm×240mm×100mm（±20mm）。 | 1 | 台 |
| 18 | 双垂直电泳槽 |  | 1.材料：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察，耐高温，不变形；专用制胶器，制胶方便； 2.桥式设计；限位功能，方便准确操作； 3.高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 4.纯度≧99.95%的铂金电极丝； 5.凝胶托盘带有荧光标尺和加样衬色带，便于结果分析和加样；上盖开口，增强散热，避免形成水雾，利于观察； 6.凝胶板规格(L×W)：100×73mm； 7.试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)。 | 1 | 台 |
| 19 | 水平电泳槽 |  | 1、适用鉴定、分离、制备DNA及测定其分子量； 2、专用制胶器模具成型，制胶方便； 3、透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察； 4、凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察； 5、高柔韧性双色导线，开盖断电，确保安全； 6、聚碳酸酯注塑成型，无渗漏桥式设计，节省缓冲液； 7、耐高温，不变形限位功能，操作准确； 8、可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修； 9、凝胶面积（W×L）：60×60（mm）； 10、样品通量：（1.0mm厚）8、14；（1.5mm厚）8、14齿； 11、缓冲液容积：～260（ml）； 12、外形尺寸（长*宽*高）：270mm×115mm×110mm（±20mm）。 | 2 | 台 |
| 20 | 超净工作台 | 2089 | 双人单面（垂直送风）净化工作台 2、洁净度：100级@≥0.5um(美联邦209E) 3、菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养平皿) 4、平均风速：0．25--0．45m/s(快．慢双速) 5、振动/半峰值：≤5μm(*.Y.Z方向) 6、噪声：62dB(A) 7、照度：≥300 8、电源：AC/50HZ/220V 9、功耗：250W 10、重量：<150kg 11、高效过滤器规格及数量：1135*455*50*① 12、荧光灯/紫外灯规格及数量：30W*①/30W*① 13、适用人数：双人单面 14、外形尺寸(mm)：≥1300*580*1600 15、工作区尺寸(mm)：≥1150*500*500 | 1 | 台 |
| 21 | 凝胶分析系统 |  | 1、高分辨率低照度积分CCD，检测灵敏度，可测出低至0.01ng的核酸； 2、有效像素：2592×1944（500万像素）及以上，像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合1×1，2×2,3×3,4×4； 3、镜头采用日本Computar高通透自动变焦镜头F=1：1.2,12.5～75mm，根据要求随意缩放凝胶尺寸； 4、数据位数16bit(0-65536灰阶)，像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合，1×1，2×2,3×3,4×4 5、信噪：≥60dB； 6、对焦方式：全自动光学数码对焦（可全自动亮度、焦距）； 7、动态范围：≥4.0个数量级； 8、快门控制，电子快门、滤色镜片； 9、专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜标配590nm（可选535nm，620nm，460nm）EB/SYBRGreen，BP； 10、滤光片位置，1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮）； 11、曝光时间：1ms至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能； 12、传输接口，单一USB口可完成控制传输与图像采集，即插即用的特性使得整套图像系统的安装、连接、维护变得尤其简单、方便和快捷； 13、可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制； 14、高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距)； 15、定时关机，可自行设置定时关机功能（1—60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命； 16、紫外波长：302nm(254nm/365nm可选)； 17、载样板尺寸（紫外\白光），紫外透射20cmX25cm，白光透射20cmX25cm(特殊规格可定制)； 18、仪器的开门方式，侧开门和抽屉式载样台； 19、应用范围，可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析； 20、反射白光，矩阵排列LED冷光，无光晕，亮度均匀（亮度可调）； 21、白光板，LED冷光板，12V（亮度可调）割胶装置，专用观察和割胶装置。 提供凝胶分析系统的计算机软件著作权登记证书扫描件加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 22 | 台式高速离心机 |  | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数；3、无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁； 4、设有离心力切换专用键；采用静音机电，一体化电机门锁；标配角转子：12×1.5ml；最高转速:16500r/min；最大离心力:18780xg；电机:无刷直流变频电机；定时范围:0-99h59min。提供由第三方质量检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章 5、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54dBA； 6、不少于10种升、降速率选择，最快升速30秒，最快降速30秒； | 1 | 台 |
| 23 | 高速冷冻离心机 |  | 1、最高转速16000r/min，最大离心力17660xg，最大容量4×100ml； 2、标配12×1.5/2.0ml高速角转子，具有PCR试管条转子，水平转子及不同容量角转子可选； 3、采用强有力的无氟制冷系统，制冷迅速，温度范围为－20℃～＋40℃； 4、采用免维护的无碳刷感应电机直接驱动，真正实现无振动转动，具有加速，制动时间短，无故障时间长的特点。 5、设有离心力显示专用键。点动功能，短暂离心； 6、采用静音机电，一体化电机门锁； 7、具有瞬时离心功能，免去简单分离离心时参数设定的麻烦； 8、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，可触摸/按键两种操作模式同时控制； 9、液晶显示屏，可显示设置参数及实时参数:转速（或离心力）、运行时间、离心腔温度(冷冻型)，另外还可显示故障信息；10.采用大力矩无刷变频电机，保证了电路的高可靠性； 11、运行参数自动记录，可RCF直接启动； 12、具有先进的电子式不平衡探测系统，保证离心机在运转过程中的安全性； 13、具有转子自动识别功能，避免在转子的选择以及参数设置方面的过载而带来安全隐患； 14、10档加速/减速速率控制，最快升降速25秒； 15、待机冷却功能，在待机状态下也可持续制冷，门盖采用防爆结构； 16、离心机没有完全停止时无法打开门盖，门盖打开时无法运转； 17、可提供20种工作模式选择，可自由编程、调用。 | 1 | 台 |
| 24 | 微量进样器 |  | 高精度玻璃制作，25uL。 | 18 | 支 |
| 25 | 微量可调移液器 |  | 1、人体学的手柄挂钩设计,； 2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置； 3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 产品需具有第三方检测机构出具的校检报告扫描件加盖厂家公章 | 8 | 套 |
| 26 | 移液器架 |  | 平板式，亚克力材料，5个位置 | 8 | 台 |
| 27 | 紫外分光光度计 |  | 1、外壳精美牢固，光泽亮丽，手动旋钮式波长调节，操作简单，浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能； 2、电压：在AC50Hz、220V±10%的条件下能正常工作； 3、在220V下测得光光度计的最大功率35W±2%；外形尺寸（长*宽*高）：380mm×370mm×160mm（±20mm）；4位LCD显示；光谱带宽：4nm；波长范围：200-1000nm（步进间隔0.1nm）；供由第三方质量检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章 4、单色器：C-T式单色器，1200线全息光栅； 5、检测器：硅光二极管；； 6、显示器：128×64大屏幕液晶显示； 7、光源：卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定； 8、波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准）； 9、波长重复性：≤0.5nm； 10、测定范围：T：-1.0-200.0%T，A：-0.5-3.000Abs，F：0-9999，C：0-9999； 11、透射比最大允许误差：±0.5%T； 12、透射比重复性：≤0.2%T； 13、杂散光：≤0.3%T（在220、360nm处）； 14、稳定性/噪声：暗电流＜0.2%T、亮电流＜0.5%T； | 1 | 台 |
| 28 | 智能生化培养箱 |  | 1、外壳采用冷轧钢板喷塑制作工艺，整体聚氨酯发泡美观.坚固耐用.保温性良好，内胆采用镜面不锈钢制作； 2、LCD微电脑全自动大屏液晶智能控制器，智能可编程控制温度，实现温度的阶梯式编程运行； 3、采用由高低压力保护的全封闭制冷压缩机组和环保制冷剂，智能无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小； 4、仪器设有超欠温报警系统，超过限制温度即自动中断； 5、自动储存，再次上电后仪器从断电点继续运行； 6、容积：288L； 7、控温范围：0-50℃； 8、温度波动度：±0.5℃； 9、温度不均匀度：≦±1.0℃； 10、升温时间：0℃升至40℃为60分钟； 11、降温时间：40℃降至10℃为小于120分钟； 12、工作方式：连续工作（压缩机间歇式工作，节能）； 13、工作噪音：≦70db； 14、电压范围：220V/50Hz； 提供智能生化培养箱的计算机软件著作权登记证书扫描件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 29 | 电子分析天平 |  | 1.测量精度：0.1mg； 2.最大称量：220g； 3.秤盘尺寸：Φ80mm； 4.外型尺寸：约350mm*210mm*346mm； 5.自动校正，全透明设计，故障报警，去皮重，打印功能，积分时间可调，灵敏度可调； | 1 | 台 |
| 30 | 电子精密天平 |  | 1.测量范围：0-2000g 2.读取精度0.01g 3.重复性：±0.02g 4.线性误差：±0.02g 5.秤盘尺寸：约125mm 6.外形尺寸：约29cm*18.5cm*8cm | 1 | 台 |
| 31 | PH计 |  | 1、ABS工程塑料外壳； 2、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH； 5、mV：(-1880～1880)mV；mV（自动±极性显示），分辨率为pH：0.01pH，mV：1mV； 6、pH：±0.01pH±1个字，mV：±0.1%（FS）； 7、外形尺寸：230mm×200mm×60mm（±20mm）； 8、电源：AC50Hz、220V±10%。 提供由第三方质量检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章，带参数第3、7、8项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |
| 32 | 实验室纯水器 |  | 1、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.5Mpa。 2、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确。 3、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min。 4、出水口2个；RO纯水，UP超纯水（电磁开关控制）。 5、RO纯水电导率常规：≤源水电导率先x5%。 6、超纯水指标：颗粒：截留率>99%，微生物：截留率>99%;，脱盐率：>96%，TDS(总固体溶解度）RO水：5-10ppm；超纯水机电阻率：15-18.25MΩ.cm，超纯水电导率：0.1-0.05us/cm，颗粒物（>0.22um)：<1/ml(选配0.22um进口PES终端微滤器）。 7、TOC（总有机碳）：<20ppb。微生物<1CFU/ml（选配0.22um进口PES终端微滤器，快接滤芯。 8、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗,遥控取水。 9、外型尺寸：360mm×350mm×410mm（±20mm）； 10、功率：70W（±2%） 提供由第三方质量检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章，带参数第3、9、10项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |
| 33 | 脱色摇床 |  | 1、转动半径：10mm； 2、转动速度：0~80转/分； 3、工作平台面积：300×220mm； 4、工作时间：连续； 5、电源：220VAC50HZ； 6、外型尺寸：250mm×320mm×160mm（±20mm）。 | 1 | 台 |
| 34 | 电热鼓风干燥箱 |  | 外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。选装式门手设计，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能液晶显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，内胆采用304不锈钢材质。 1、工作室尺寸：550mm×450mm×550mm（±20mm）； 2、外形尺寸：850mm×560mm×750mm（±20mm）； 3、外壳漆膜牢固美观； 4、控温范围50-250℃； 5、温度波动（°C）±2； 6、电源在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作； 7、功率2400w±2%； 8、液晶触摸显示，定时0-9999分钟。 提供由第三方质量检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章，带参数第2、3、4、5、6、7项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |
| 35 | 磁力搅拌器 |  | 1、容量：20～3000ml； 2、转数：0～1200转/分； 3、功率：不大于5.5W； 4、加热盘温度：0-150℃可调； 5、外形尺寸（长*宽*高）：235mm×157mm×95mm（±20mm）； 6、供电电源：220V±10%，50Hz； 7、转速可调节。 提供由第三方质量检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章，带参数第3、4、5、6项必须在出具的检测报告中体现。 | 4 | 台 |
| 36 | 试剂盒 |  | 极速PCR扩增试剂盒；琼脂糖凝胶电泳试剂盒；聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂盒；双酶切实验试剂盒；DNA项链制作试剂盒（菜花，香蕉，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。 | 5 | 套 |
| 37 | 耗材包 |  | 1.5mL离心管(500只/包)，5包；0.5mL离心管(1000只/包)，2包；三种规格吸头(300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各2包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各25个；两面板(60孔)，28个 | 1 | 套 |
| 38 | 台式低速离心机 |  | 1、采用直流无刷电机，单片机控制,转速,时间全数显,全触摸,可预选，自动平衡,电动门锁,操作简便； 2、最高转速：4000r/min； 3、最大相对离心力：2100*g； 4、定时范围：0-99min； 5、离心最大容量：5*12ml； 6、电源：AC220V50Hz10A450w。 | 1 | 台 |
| 39 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 |  | 1.材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 2.灭菌容积：50L;超压自泄：0.145~0.165MPa3、最高工作温度：126℃~129℃ 4、电热管功率：2.5KW 5、计时范围：0~80分钟 6、灭菌温度可设定 7、断水保护控制报警 8、指示灯提示工作状态 9、双刻度二类读数压力表 10、内桶采用优质不锈钢材料 11.独有的冷凝器缩短冷却时间； 12.医疗器械品牌产品，具有医疗器械生产许可 13.两个提篮(全自动，数显)外循环，下排气式； 14.自涨式密封圈，确保不漏气； 15.自动排放冷空气； 16.灭菌终了蜂鸣器提醒； 17.微电脑智能控制，气体为外循环，下排气。 18.电源：220V±10%/50Hz±2%， | 1 | 台 |
| 40 | 超低温冰箱 |  | 1、样式：立式； 2、容积：278L； 3、净重：110kg； 4、额定功率：185W； 5、耗电量：3.3kW.h/24h； 6、噪音值：50dB； 7、气候类型：SN/N； 8、制冷方式：直冷； 9、温度范围：-30℃～-40℃； 10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 11、外部尺寸（宽*深*高）：659mm×600mm×1694mm（±20mm）； 12、内部尺寸（宽*深*高）：480mm×415mm×460mm（±20mm）； 13、外部材料：喷涂钢板； 14、内部材料：喷涂钢板； 15、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 16、外门：1扇； 17、抽屉：数量7个，材质为PS； 18、脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体； 19、压缩机：进口品牌压缩机，数量1个； 20、制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保； 21、制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快； 22、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息； 23、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃； 24、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、开门异常报警； 25、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式； 26、电器安全： （1）温控器测点故障安全运行模式； （2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27、特色功能： （1）标配1个暗锁设计，外观简约大方； （2）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启； （3）标配测试孔，方便选配温度记录仪； 28、选配件：温度记录仪。 | 1 | 台 |
| 41 | 超声波清洗机 |  | 1、超声功率：500W； 2、定时范围：1-99分任意可调； 3、温度设定范围：20-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304。 | 1 | 台 |
| 电泳室 |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 5 | 个 |
| 2 | 边台 | 4800*750*780 | 1、尺寸：4800（长）×750（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 3 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 10 | 个 |
| 4 | 学生凳 |  | 1、规格：约φ330*500mm； 2、凳面：一次成型PU凳面，厚度≥3cm； 3、360度可旋转气压棒升降； 4、五星电镀钢脚设计，固定可更换脚钉。 | 4 | 个 |
| 5 | 主题创意造型展板 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。约8000*1500mm。高密度雪弗板+高清画布+金属包边。 | 1 | 组 |
| 6 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约9平米。 | 1 | 室 |
| 化学数字创新实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*850 | 1、尺寸：3000（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 创新探究桌 | 2400*1200*780 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 6 | 组 |
| 3 | 化学数字互动桌 | 1200*1200*780 | 1、尺寸：1200（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 组 |
| 4 | 探究边台 | 7600*600*780 | 1、尺寸：7600（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 6 | 组 |
| 6 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 6 | 组 |
| 7 | 学生凳 |  | 1、规格：约φ330*500mm； 2、凳面：一次成型PU凳面，厚度≥3cm； 3、360度可旋转气压棒升降； 4、五星电镀钢脚设计，固定可更换脚钉。 | 60 | 个 |
| 8 | 学生电源 | / | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 60 | 个 |
| 9 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 10 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 11 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 12 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 13 | 无线二氧化碳传感器 |  | ▲1、内含三种采集通道：二氧化碳传感器、温度传感器、相对湿度传感器。二氧化碳传感器：分辨率≤1ppm；温度传感器：分辨率≤0.1°C；相对湿度传感器：分辨率≤0.1%。（提供满足以上要求的由第三方机构出具的产品检验报告扫描件加盖原厂公章） 2、二氧化碳传感器： 范围：0-100000ppm 精度：0到1,000ppm:±100ppm 1,000到10,000ppm:读数的±5%+100ppm 10,000ppm到50,000ppm:读数的±10% 50,000到100,000ppm:读数的±15% 3、温度传感器： 精度：±0.5°C 4、相对湿度传感器： 范围：0到100% 精度：±0.5%或者更高 5、尺寸（±2mm）：传感器轴长：长82mm，轴径28mm，总长200mm。 6、连接方式：USB端口和无线蓝牙 7、最大无线范围：30m 8、电池：≥650mA锂电池 9、电池使用时长（单次充满）：≥8小时持续数据采集 10、电池寿命（长期）：≥500次满循环充放电 11、正常操作温度范围：20到40℃ 12、操作湿度范围：5到95% | 8 | 套 |
| 14 | 无线导电率传感器 |  | 范围：0到20,000uS/cm（0至10000mg/LTDS） 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 反应时间：5秒内达到读数的98% 温度补偿：自动从5°C到35°C 温度范围：0至80°C 工厂校准精度：全量程的±1%（1-10,000uS/cm有效） ★分辨率：0.01uS/cm USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：总长19.5cm，杆长12cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 8 | 套 |
| 15 | 无线色度计 |  | 范围：0至3（吸光度）（0到100%T） 可用范围： 0.05至1（吸光度）（90%至10%T） 波长：430纳米，470纳米，565纳米，635纳米 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 8 | 套 |
| 16 | 无线滴数传感器 |  | 准确滴计数率高达6滴/秒 尺寸: 滴定用开口长：3厘米 插传感器圆孔（直径）：7毫米和13毫米 固定铁架台开口：16毫米 全长：15.5厘米，宽度：4.5厘米，厚度：1.8厘米 从固定铁架台开口中心到滴定用开口中心的距离（理想值）：10.5厘米 从固定铁架台开口中心到插传感器圆孔中心的距离（理想）：12厘米 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 8 | 套 |
| 17 | 无线PH传感器 |  | 类型：密封体，凝胶填充，聚碳酸酯主体，Ag/AgCl 反应时间：1秒内达到读数的90% 温度范围：5到80℃（读数不补偿） pH范围：0-14 典型精度（工厂校准）：±0.2PH PH等势值：PH7（温度没有影响的点） 轴径：12mm ★分辨率：0.01PH USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：EA：8.5cmx3cmx1.75cm PH:长15.5cm，轴径12mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 8 | 只 |
| 18 | 无线气体压力传感器 |  | 范围：0至400kPa 最大可承受不损坏传感器的气压：410kPa 典型精度：±3kPa 内部体积：0.8Ml ★分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：9.5cmx6.0cmx3.25cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 8 | 套 |
| 19 | 无线氧气传感器 |  | ▲1、内含两种采集通道：氧气传感器、温度传感器分辨率：0.01%；压强范围：0.5atm到1.5atm（提供满足以上要求的由第三方机构出具的产品检验报告扫描件加盖原厂公章） 2、氧气传感器： 压强影响：直接成比例 气体采样模式：扩散 电池类型：电化学电池 范围：0–100%(0–1000ppt) 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 响应时间：12秒内达到最终读数的90% 预热时间：少于5秒达到最终读数的90% 3、温度传感器：类型：热敏电阻；精度：±0.5°C；分辨率：0.1°C 4、连接方式：USB端口和无线蓝牙 5、最大无线范围：30m 6、电池：不少于650mA锂电池 7、电池使用时长（单次充满）：不少于8小时持续数据采集 8、电池寿命（长期）：不少于500次满循环充放电 9、正常操作温度范围：20到40℃（高于35℃会缩短使用寿命） 10、操作湿度范围：5到95% | 8 | 套 |
| 20 | 无线氧化还原传感器 |  | 反应时间：1秒内达到最终读数的90% 范围：-1000mV到+1000mV 典型精度：±15mV 分辨率：0.01mV USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：EA:8.5cm×3cm×1.75cm ORP:长15.5cm，轴径12mm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 2 | 只 |
| 21 | 无线温度传感器 |  | 温度范围：-40到125°C 最大可承受不损坏传感器的温度：150℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 手柄温度范围：-10至45°C USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 8 | 只 |
| 22 | 无线玻璃PH传感器 |  | 电极类型：密封，凝胶填充，玻璃机身，Ag/AgCl参比 反应时间：1秒内达到最终读数的90% 温度范围：5到80℃（读数不补偿） 范围：PH0-14 典型精度（工厂校准值）：±0.2PH PH等势值：ph7（温度没有影响的点） 轴径：12mm 分辨率：0.01PH USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：EA:8.5cmx3cmx1.75cm PH:15.5cm长，12mm轴径 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 只 |
| 23 | 无线氯离子传感器 |  | 范围（浓度）：1到35,000mg/L（或ppm） 分辨率：读数的±10%（校准10到1000mg/L） 干扰离子：CN–,Br–,I–,S2-,OH–,NH3 PH范围：2-12（无PH补偿） 温度范围：0-80℃（无温度补偿） 电极斜率：25℃时+56±3mV/decade 电极阻抗：1到5MΩ 最小取样量：必须淹没2.8cm（1.1英寸） 电压读数，典型的：1000mg/L时114mV，10mg/L时230mV USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 24 | 无线硝酸根离子 |  | 范围：1到14,000mg/L（或ppm） 校准后精度：全量程的10%（校准1到100mg/L） 干扰离子：ClO4–,I–,ClO3–,F– PH范围：2-11（无PH补偿） 温度范围：0-40℃（无温度补偿） 电极斜率：25℃时-56±4mV/decade 电压读数，典型的：1000mg/L时160mV，1mg/L时44mV 电极电阻：1-4MΩ 最小取样量：必须淹没2.8cm（1.1英寸） USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 25 | 无线分光光度计 |  | 1、光源：LED白炽灯 2、探测器：线性CCD ▲3、波长范围：380纳米-950纳米；支持荧光：两个激发源集中在405nm和500nm（提供满足以上要求的由第三方机构出具的产品检验报告扫描件加盖原厂公章） 4、报告波长间隔：小于1nm 5、光学分辨率（FWHM）：5.0nm 6、波长精度：±4.0nm 7、光学精度：±0.10A.U. 8、典型扫描时间：小于2秒 9、操作温度：15到35℃ 10、电池：高容量，可充电锂电池 11、连接方式：无线蓝牙和USB端口 | 2 | 套 |
| 26 | 无线铵根离子传感器 |  | 范围：1到18,000mg/L 校准后精度：全量程的10%（校准1到100mg/L） 干扰离子：K+,Li+,Na+,Cs+,Mg2+,Ca2+,Sr2+,Ba2+ PH范围：2-7（无PH补偿） 温度范围：0-40℃（无温度补偿） 电极斜率：25℃时+56±4mV/decade 电压读数，典型的：1000mg/L时116mV，1mg/L时0mV 电极电阻：0.1-5MΩ 最小取样量：必须淹没2.8cm（1.1英寸） USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 | 1 | 套 |
| 27 | 无线光学溶解氧传感器 |  | ★1、含有溶解氧浓度、溶解氧盐度、溶解氧饱和度、温度、压力五个传感器通道。 ▲2、范围（mg/L）：0到20mg/L 范围（%）：0-300% 精度（mg/L）：±0.2mg/L（低于10mg/L时） ±0.4mg/L（高于10mg/L时） 精度（%）：±2%（低于100%时） ±5%（高于100%时） （提供满足以上要求的由第三方机构出具的产品检验报告扫描件加盖原厂公章） 3、校准重置精度（mg/L）：±0.1mg/L（低于10mg/L时） ±0.2mg/L（高于10mg/L时） 4、校准重置精度（%）：±1%（低于100%时） ±5%（高于100%时） 5、类型：冷光 6、响应时间：40秒内达到读数的90% 7、温度补偿：自动从0到50℃ 8、压力补偿：自动从228mmHg到1519mmHg 9、最小样本流速：没有要求 10、最大无线范围：30m 11、电池：650mA锂电池 12、电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 13、电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 14、连接方式:无线：蓝牙，有线：USB | 2 | 只 |
| 28 | 无线乙醇蒸汽传感器 |  | 范围（%）：0到3% 精度（出厂校准）：在3%时±1.5% 精度（出厂校准）1-3%：在3%时±0.5% 精度（出厂校准）0.1-1%：在1%时±0.3% 反应时间：60s内达到满量程的90% 材质：金属氧化物 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 2 | 只 |
| 29 | 无线熔解站 |  | ▲1、范围：当前室温到260°C，分辨率：≤0.1℃。精度：不小于±0.31+0.0006T。（提供满足以上要求的由第三方机构出具的产品检验报告扫描件加盖原厂公章） 2、温度传感器：乙级铂电阻温度检测器（RTD） 3、毛细管插槽数量：≥3 4、观测物镜：≥27mm直径（实际30mm） 5、连接方式：USB端口和无线蓝牙 6、典型：±0.4°C(200°C)；±0.5degC(>200际30m7、电源功耗：最大40W， 8、安全关闭：加热块会在加热大约60min后自动关闭 9、毛细管(±0.2mm)：1.4-1.8mm的外径，100mm长 10、毛细管的照明设备：≥3个白色LED灯 | 1 | 套 |
| 30 | 磁力搅拌器 |  | 最大搅拌量：800毫升 转速（RPM）：50–1250 速度控制器：连续可调 搅拌台材料：ABS塑料 搅拌台直径：10厘米 操作温度：0–60°C 操作最大湿度：90% 电源：6伏的交流电适配器（包括）或4节干电池 安装类别：II | 8 | 套 |
| 31 | 充电座 |  | 含有16个充电口：包含8个USB充电口以及8个wand-style型传感器充电口，LED灯将展示充电状态，既可以给无线类传感器充电，也可以给GW系列传感器充电。 | 2 | 套 |
| 32 | 无线电流传感器 |  | 电流范围:±1A和±0.1A 任意输入的最大电压：±10V 最大无损电流:1.5A和0.5A 输入阻抗（输入之间）：0.1Ω（±1A范围）和1Ω（±0.1A范围） 输入阻抗（接地）：10MΩ 线性：0.01% 分辨率:0.031mA（±1A范围）和0.003mA（±0.1A范围） 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 2 | 只 |
| 33 | 无线电压传感器 |  | 输入电压范围：20V 任意输入的最大安全电压：24V 输入阻抗（接地）：10MΩ 差分阻抗：＞20MΩ 线性：0.01% 分辨率，16-bit：在20V通道时5mV 最大采样速率：1000样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：300次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 2 | 只 |
| 34 | 无 线高温传感 |  | 范围（K型）：-200℃至+1400℃·典型精度：±2.2℃ 最大无线范围：30米（无障碍） 兼容热电偶导线：J型、T型和K型导 线电池：650mA锂电池电池使用时长（单次充满）：24 小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决 于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 2 | 只 |
| 35 | 双开口生命瓶 |  | 容积2000ml，直径20cm，高15cm，带密封盖和密封圈，配合氧气、二氧化碳传感器使用。 | 8 | 只 |
| 36 | 辅助玻璃仪器 |  | 玻璃器皿套装（包含以下6个产品） 1.Y型反应管内20*80*70（KIT-G-Y） 2.斜二口直筒型烧瓶250ml29/19 （KIT-G-2250） 3.斜三口直筒型烧瓶500ml34/24*2（KIT-G-3500） 4.斜三口圆底烧瓶250ml34/24/19（KIT-G-3250） 5.硅胶塞带孔34#（KIT-G-ST34） 6.硅胶塞带孔24#*2（KIT-G-ST24） 可配合气体压力传感器，氧气传感器，pH传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器使用（有线和无线均可使用） | 8 | 套 |
| 化学创新实验室、准备室/讨论室 |  |  |  |
| 1 | 中央准备台 | 4200*1200*850 | 1、尺寸:4200（长）×1200（宽）×850mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 组 |
| 2 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 3 | 组 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 8 | 个 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 付 |
| 5 | 边台 | 1800*750*780 | 1、尺寸：1800（长）×750（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 6 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 30 | 个 |
| 7 | 学生凳 |  | 凳面直径≥300mm采用环保型塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光;并配有165*165*2mm钢板加固，采用全周满焊焊接。支撑柱采用直径50mm圆钢管，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；凳子高度410-460mm连续可调,凳杆采用内置螺纹升降,升高后看不见螺纹可防止衣物缠绕在螺杆上.下端五星脚采用一次性铝压铸成型，五星脚壁厚≥2.5mm,中间加强条和中管连接孔处壁厚不小于4mm,确保凳子牢固耐用.金属部分表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 42 | 个 |
| 8 | 六边形学生桌 |  | 1、尺寸：约1400×1200×780mm（高）。 2、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 3、主体：采用壁厚≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 4、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 3 | 张 |
| 9 | 边台 | 4500*750*800 | 1、尺寸：4500（长）×750（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 10 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 11 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 12 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 13 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约24平米。 | 2 | 室 |
| 14 | 主题创意造型展板 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。约6000*1000mm。 | 1 | 组 |
| 15 | 电子分析天平 |  | 1.测量精度：0.1mg； 2.最大称量：220g； 3.秤盘尺寸：Φ80mm； 4.外型尺寸：约350mm*210mm*346mm； 5.自动校正，全透明设计，故障报警，去皮重，打印功能，积分时间可调，灵敏度可调； | 1 | 台 |
| 16 | 电子精密天平 |  | 1.测量范围：0-2000g 2.读取精度0.01g 3.重复性：±0.02g 4.线性误差：±0.02g 5.秤盘尺寸：约125mm 6.外形尺寸：约29cm*18.5cm*8cm | 1 | 台 |
| 17 | 恒温磁力搅拌器 |  | 1.最大搅拌量（水）:10L 2.转速范围:100～1800r/min 3.加热功率:350W内可调 4.液体控温范围:室温～150℃（1L内） 5.加热盘尺寸:约Φ145mm 6.外形尺寸:约250*150*130mm | 4 | 台 |
| 18 | 集热式搅拌器 |  | 智能数字恒温、不锈钢集热锅可水浴、油浴、干烧，控温范围室温-400℃。 | 1 | 台 |
| 19 | 恒温电热套 |  | 实验室通用加热仪器容量≥500ML；加热功率400W；温控范围室温~200℃；外形尺寸约380*280*200mm。 | 8 | 台 |
| 20 | 电热恒温水浴锅 |  | 1.一列两孔； 2.水浴控温范围：室温+5℃-100℃； 3.控温精度：±0.5℃； 4.工作室容积：约305×160×140mm； 5.电源：220V±22V,50±1Hz，额定功率：600w；不锈钢内胆，一次拉伸成型，数字显示。 | 2 | 台 |
| 21 | 鼓风干燥箱 |  | 工作室约550*450*550mm，控温范围20-300℃，温度波动（°C）±2。电压220V，功率2.5KW，数显。 | 1 | 台 |
| 22 | 教师用移液器 |  | 1.整支可以121度灭菌，单道可调量程移液器； 2.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76g（单道），显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损； 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 5.适用不同密度液体，具备密度调节功能； 6.量程：0.5-10ul，10-100ul，100-1000ul各一只； | 1 | 套 |
| 23 | 台式高速离心机 |  | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械无刷电机免维护，单片机控制，数字显示，噪音低。具有电锁功能，运行中顶盖自动锁死。最高转速16000r/min，电源220V，50HHz。转子可带离心管：1.5mL*12，0.5mL*12。 最高转速：16000rpm 最大相对离心力：18000xg 定时范围：0~99min 电源：220V50Hz10A 外形尺寸：约370*300*270mm 转子配置角转子：12x1.5ml20x0.5ml | 1 | 台 |
| 24 | 循环水真空泵 |  | 1.功率W：180； 2.工作电源V/HZ：220/50； 3.流量L/min：60； 4.扬程m：8； 5.机体材质：防腐； 6.最大真空度Mpa：0.098； 7.单头抽气量L/min：2； 8.抽气头数个：约15； 9.储水箱容积L：约15； | 2 | 台 |
| 25 | 微型高速粉碎机 |  | 1.粉碎量：100g、250g 2.粒度：0-150目 3.电压：220V 4.功率：900W 5.转速：24000rpm | 1 | 台 |
| 26 | 玻璃仪器烘干器 |  | 不锈钢材质,具调温控制装置,可调温40-120℃,30孔,功率:800W。 | 1 | 台 |
| 27 | 综合制备仪 |  | 含圆底烧瓶、斜三口烧瓶、蒸馏管等不少于45个有机制备玻璃仪器。 | 2 | 套 |
| 28 | 油浴锅 |  | 参数须满足:样品前处理用、蒸馏、干燥、浓缩及浸渍化学药品或生物制品，尺寸约280*280*300mm，加热功率1800W，室温～300℃,±1℃可以定做干烧。 | 1 | 套 |
| 29 | 电陶炉 |  | 1、额定电压220V~50Hz,功率3500W，23cm发热盘，三环主机。 2、触控+旋钮式操作，电热丝远红外加热。 3、不锈钢拉丝壳体，黑色微晶面板 | 2 | 台 |
| 30 | 显微熔点仪 |  | 1.熔点测量范围：室温至320℃； 2.测量重复性：±1℃（在＜200℃时），±2℃（在20.0℃一320℃时）； 3.温度显示最小值：1℃； 4.熔点观察方式：单目显微镜； 5.光学放大倍数40*； | 1 | 台 |
| 31 | 阿贝折射仪 |  | 1.折射率测量范围（nD):1.3000-1.7000； 2.准确度（nD):±0.0002； 3.蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围：0~95%； | 1 | 台 |
| 32 | 可见分光光度计 |  | 1.波长范围：360nm～800nm； 2.波长最大允许误差：±3nm(360nm～600nm)、±5nm（600nm～700nm）、±6nm（700nm～800nm） 3.表面刻度：透射比范围0～100%（T） 4.吸光度：0～2（A）； 5.接受面：GD-7型光电管 6.光源灯：12V/25W； 7.电源电压：AC220V±22V50Hz±1Hz | 1 | 台 |
| 33 | 紫外可见分光光度计 |  | 1、波长范围：190-1100nm 2、光谱带宽：2nm 3、波长准确度：±0.5nm 4、波长重复性：≤0.2nm 5、光度准确度：0.3%T(0-100%T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) 6、光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) 7、杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm 8、稳定性：±0.001A/h@500nm 9、基线平直度：±0.002A（200-1000nm） 10、主机自带功能：光度测量，定量测量，光谱测量 11、显示：≥5英寸TFT彩色触摸屏 12、接口：RS232串口*1（打印机），USB-A*1（USB存储器），USB-B*1（电脑） 13、语言：支持6国语言切换，英，德，法，西，葡，中 14、全铝压铸底座和全模具化的塑壳，仪器更加坚固，耐用； 15、支持基于PCL3GUI协议的USB通用打印机和串口微型打印机 16、单、双波长法（双波长差，双波长比）测量样品 17、主机自带扫描功能且扫描间隔可选（0.1，0.2，0.5，1，2，5，10nm） 18、文件可删除，重命名，批量导入/导出，转换为TXT和CSV格式 | 1 | 台 |
| 34 | 精油提取器 |  | 1、功率500W，具有缺水断电功能及安全限压功能； 2、最大容积约5L。 | 1 | 套 |
| 35 | 水质分析仪 |  | 1、测量范围： （1）氨氮：（0.000~4.000）mg/L，可扩展至300mg/L； （2）低浓度COD：（0.0～150.0）mg/L； （3）高浓度COD：（150～1500）mg/L； （4）总磷：（0.000～1.000）mg/L,可扩展至25mg/L； 2、仪器基本误差： （1）氨氮：±10％； （2）低浓度COD：±8％； （3）高浓度COD：±8％； （4）总磷：±10％； 3、仪器的重复性 （1）氨氮：±3％； （2）低浓度COD：±3％； （3）高浓度COD：±3％； （4）总磷：±3％. | 1 | 套 |
| 36 | 微孔滤膜 |  | 大小：Φ13、Φ25、Φ32各一盒 | 2 | 套 |
| 37 | 自动滴定仪 |  | 一、仪器功能： 1.指针式显示 2.具有手动、自动滴定功能 3.具有极化电压选择、终点设定选择、检测灵敏度选择功能 4.电流测量分10-9A、10-8A、10-7A、10-6A四档，以适应不同的化学分析 二、技术指标： 1.滴定范围：(0～10)mL，(0～25)mL；极化电压：30、50、100mV 2.基本误差：滴定终点控制灵敏度：±5%FS；极化电流检测误差：±2.5%FS 容量分析重复性误差：0.2%读数 3.极化电流检测灵敏度：2.0×10-9、2.0×10-8、2.0×10-7、2.0×10-6A/格 4.终点设定分档：10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 5.电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz 6.外形尺寸(mm)：280×210×120 | 1 | 套 |
| 38 | 石英坩埚 |  | 容量50ml*1，,100ml*2。 | 8 | 套 |
| 39 | 刚玉坩埚 |  | 容量50ml | 8 | 套 |
| 40 | 石墨坩埚 |  | 容量50ml*1，100ml*2。 | 8 | 套 |
| 41 | 银电极双盐桥甘汞电极 |  | 溶液温度0-50℃ 滴定仪U型插片 | 8 | 套 |
| 42 | 样品池、玻璃比色皿 |  | 远紫外石英 45*12.5*3.5mm1mm 45*12.5*5.5mm3mm 45*12.5*7.5MM5mm | 2 | 套 |
| 43 | 记忆合金丝 |  | 医疗导丝用NiTi线材 | 1 | 套 |
| 44 | 不锈钢升降台 |  | 不锈钢，20x20cm | 8 | 套 |
| 45 | 一次性塑料滴管 |  | 一次性塑料滴管。 | 16 | 套 |
| 46 | 防毒面具 |  | 活性炭滤料防毒面具套装，工业化工防护口罩 | 16 | 套 |
| 47 | 全封闭防护眼罩 |  | 镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成，质软，舒适密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜，全封闭设计，特别适合粉尘较大的环境 | 16 | 套 |
| 48 | 酒精灯 |  | 250ml酒精灯 | 8 | 套 |
| 49 | 一次性活性炭口罩 |  | 防护口罩9010N95级防雾霾四层活性炭 | 16 | 套 |
| 50 | 实验服 |  | 棉质 | 112 | 套 |
| 三层走廊 |  |  |  |
| 1 | 生物走廊展示墙 |  | 丝网印图案展示。约1400*800mm。 | 48 | 个 |
| 高中生物教学仪器配备 |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 02002 | 产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。 钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm | 2 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 02020 | 1、采用优质不锈钢材质。 2、支架底部用万向轮组装， | 2 | 辆 |
| 3 | 双目解剖显微镜 |  | 1．放大倍数：20X/40换挡变倍 2．物镜：变倍范围2X/4X 3．工作距离：物方有效距离100mm 4．目镜：高眼点大视野广角目镜WF10X/20mm， 5．观察头：双目观察筒，45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围54mm-76mm，两目镜筒均可调节，视度调节±5屈光度； 6．底座组:上下光源照明 7.产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，提供专业机构出具的证明材料（扫描件加盖生产企业公章）。 | 2 | 台 |
| 4 | 放大镜 |  | 手持型，放大倍数为3×，有效通光孔径≥40mm。 | 28 | 个 |
| 5 | 电动离心机 |  | 1、机壳采用特殊PP材料外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低： 2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心机； 3、最高转速：4000r/min 4、最大相对离心力：2150xg 5、最大容量：6×20ml 6、电机：免维护无刷电机 7、定时范围：1~99min 8、噪声：≤50dB(A) 9、电源：AC220v50Hz5A 10、外形尺寸：约280×220×265mm(L×W×H) 11、主机加标配转子：12*5ml | 1 | 台 |
| 6 | 磁力加热搅拌器 | 2073 | 1、搅拌转速：100~1500r/min 2、最大搅拌量：5000ml 3、电机转距：20mN·m 4、最长定时：250分钟 5、加热盘尺寸：≥φ145mm 6、定时精度：1分钟 7、液体控温精度：±1℃ 8、外形尺寸：≥245*150*125mm 9、液体控温范围：室温~150℃（1000ml内） | 1 | 台 |
| 7 | 高压灭菌锅 | 02080 | 1.工作环境：温度5℃～40℃湿度≤90%RH。2.电源:AC220V/50Hz。3.容量:18L4.功率：2000W5.配有指针式压力表（红色字体表示温度、黑色字体表示压力） | 1 | 台 |
| 8 | 烘干箱 | 2084 | 1、微电脑单片机设计 2、温控，定时，超温报警,补充氧气/氮气接口。 3、容积：≥72L 4、加热方式：不锈钢电加热器 5、控温范围：室温+10℃-300℃ 6、温度分辨率：0.1℃ 7、温度波动度：±0.5℃ 8、搁板数量：2块 9、工作时间：1-9999min定时或连续 10、功率：约1600W 11、工作室尺寸mm：≥400*400*450 | 1 | 台 |
| 9 | 电冰箱 | 2086 | 1、定频； 2、总容积(升)：约258； 3、冷冻室(升)：约74； 4、变温室(升)：约40； 5、冷藏室(升)：约144； 6、能效等级2级； 7、运转音dB(A)：39。 | 1 | 台 |
| 10 | 恒温培养箱 | 2087 | 1、控温范围：室温+5-65℃不锈钢内胆。微电脑智能数显控温，设定和实测温度同时数定显示，空气电热管加热，外观新颖，温度波动±0.5℃，具有定时，超温报警功能，带观察窗。 2、大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。 3、双层门结构，隔热性能好，观察箱内情况时不影响箱内温度。 4、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调。 5、箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑 6、电热膜加热方式，加热速度快。 7、控温范围：室温+5-65℃ 8、恒温波动度：±0.5℃ 9、温度分辨率：0.1℃ 10、定时范围：1~9999min 11、容积：≥80L | 1 | 台 |
| 11 | 光照培养箱 | 2088 | 1.容积：250L 2.控温范围：5～50℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度偏差：±1.5℃ 5.温度不均匀度：≤1.5℃ 6.温度最大可编程段数：多段 7.光照级数：0～6级 8.光照度：0-12000LUX 9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟 10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟 11.加热功率：200W 12.压缩机功率：200W 13.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 14.制冷剂：R12或R134a（无氟） 15.噪音：＜70Db 16.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 17.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.电源：220±22V、50±0.5HZ | 1 | 台 |
| 13 | 注射器 | 02102 | 5ml，聚乙稀/高密度乙稀/橡胶(外套+推杆+胶塞)。 | 28 | 支 |
| 14 | 注射器 | 02102 | 50mL，聚乙稀/高密度乙稀/橡胶(外套+推杆+胶塞) | 28 | 支 |
| 15 | 整理箱 | 02119 | 尺寸：≥500*400*300mm，带有提手，滚轮，可密封。若使用塑料材质应无毒无害。 | 10 | 个 |
| 16 | 塑料洗瓶 | 02121 | 瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。 | 2 | 个 |
| 17 | 方座支架 | 03002 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径90mm，柄长105mm，小铁环内径50mm，柄长125mm,圆环120°处有一开口，宽约20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 | 28 | 套 |
| 18 | 三脚架 | 03006 | 1.圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2.支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。 3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 | 28 | 个 |
| 19 | 试管架 | 03008 | 实验室用具，供放置试管用。木质或塑料制成,12孔,外形尺寸约445×80×105mm。上板尺寸约445×35×5mm；孔径为22＋1mm。下板尺寸约445×80×15mm。连接上下板的立柱为17×80mm。含管柱为：直径φ85×80mm。 | 28 | 个 |
| 20 | 试管架 | 03008 | 实验室用具，供放置试管用。 | 4 |  |
| 21 | 电子天平 | 11010 | 1、供电电源：交流电源（AC220V±10%，50HZ±1HZ）、 2、温度：0—40度。 3、分辨率：0.1g。 4、可读性：0.1g。 5、称盘：ф115ｍｍ。 6、显示屏：6位0.56英寸绿色数码管显示。 7、单体传感器，自动效准。 8、超载保护，显示为—————— 9、可校准、记数、去皮。（选删，根据产品填写） 10、四面防静电涂层玻璃防风罩，泡沫定位包装。 | 8 | 台 |
| 22 | 分析天平 | 11012 | 最大称量200g精度0.1mg底座大理石，木框玻璃罩 | 1 | 台 |
| 23 | 温度计 | 13001 | 1 红液温度计，测量范围：0～100℃。2 最小分度值：1℃。3 允许误差：±1℃。 | 28 | 支 |
| 24 | 温度计 | 13001 | 感温物质：水银，测量范围：0℃～100℃，最小分度值：1℃，允许误差±1℃ | 2 | 支 |
| 25 | 酸度计(pH计) | 16003 | 测量范围：pH0～14，分辨率：0.1.GB/T11165-2005实验室pH计。 | 2 | 台 |
| 26 | 血球计数板 | 16017 | 血球计数板是一块特制的厚型载玻片，载玻片上有4条槽而构成3个平台。中间的平台较宽，其中间又被一短横槽分隔成两半，每个半边上面各有一个计数区，计数区被分成9个大方格。中间的大方格为计数室。计数室分为16个中方格，而每个中方格又分成25个小方格；或计数室分成25个中方格，而每个中方格又分成16个小方格。大方格每边长度允许误差为±1%。 | 28 | 片 |
| 27 | 计数器 | 16041 | 计数器 | 28 | 个 |
| 28 | 接种环 | 27006 | 由手柄、接种杆、接种环组成。塑料手柄长约86mm，最大直径不小于8.5mm，接种杆有黄铜加头部三爪轧头组成，接种杆长不小于90mm，头部滚有直齿，与接种杆以螺旋连接且旋转灵活。接种环：长度不小于50mm，直径0.6mm。 | 28 | 支 |
| 29 | 研磨过滤器 | 27011 | 容量20mL | 28 | 个 |
| 30 | 光照培养架 | 27012 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000-5000-7000三档可调 | 4 | 台 |
| 31 | 普通手术剪 | 27013 | 直尖头，140mm | 29 | 把 |
| 32 | 眼用手术剪 | 27014 | 眼用手术剪 | 2 | 把 |
| 33 | 手术刀柄 | 27015 | 4号刀柄配23号刀片 | 8 | 把 |
| 34 | 手术刀片 | 27016 | 23号刀片配4号刀柄，10片装 | 8 | 包 |
| 35 | 解剖镊 | 27017 | 尖头，125mm | 29 | 把 |
| 36 | 解剖镊 | 27017 | 阔头，125mm | 29 | 把 |
| 37 | 牙用镊 | 27018 | 单弯，160mm | 8 | 把 |
| 38 | 眼用镊 | 27019 | 直唇头齿，100mm | 2 | 把 |
| 39 | 电泳仪 | 27020 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 2 | 台 |
| 40 | 恒温震荡器 | 27021 | 室温+5℃～60℃，±1℃容量：100mL锥形瓶20个或以上 | 1 | 台 |
| 41 | 水平电泳槽 | 27022 | 水平电泳槽由电泳槽主体、电泳仪上盖、1.5mm6齿/8齿试样格、1.0mm/1.5mm11齿试样格、制胶器、凝胶托盘、电泳导线等组成。由聚碳酸脂注塑成型槽体，全透明，外形尺寸为200mm×100mm×60mm。 | 8 | 个 |
| 42 | 垂直电泳槽 | 27023 | 垂直电泳槽 | 4 | 个 |
| 43 | 微量进样器 | 27024 | 微量进样器 | 8 | 个 |
| 44 | 凝胶色谱柱 | 27025 | 凝胶色谱柱 | 15 | 个 |
| 45 | 微量移液器 | 27026 | 范围：1-10ul，五档可调外壳全部采用工程塑料制作，快速可调 | 9 | 支 |
| 46 | 微量移液器 | 27026 | 微量移液器 | 9 | 支 |
| 47 | 微量移液器 | 27026 | 微量移液器 | 9 | 支 |
| 48 | 移液器架 | 27027 | 透明有机玻璃制成，可放置5支移液器 | 9 | 个 |
| 49 | DNA电泳图谱观察仪 | 27028 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm，产品主体冷板喷塑，附茶色观察窗，小抽屉。 | 2 | 台 |
| 50 | PCR仪 | 27030 | 控温范围0°C∼99.9°C 升温速率≥2℃/s 降温时间≥2℃/s 控温精度≤±0.2°C 显示精度0.1°C 模块温度均匀性≤±0.5℃（95℃）、≤±0.3℃（其它） 控温节数6节 样本容量标配32×0.2ml，其余规格可定制 适用试管0.2ml 外形尺寸MM200（L）×220（W）×180（H） 电源输入AC110-220±20V；50Hz 熔断器250V2.5AФ5×20 最大功率120W | 1 | 台 |
| 51 | 组织捣碎匀浆机 | 27031 | Ormin~120Q0r/min,无极调速，最大容量：1L，搅拌桶为不锈钢制，底座采用冷板喷塑。 | 1 | 台 |
| 52 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 28 | 个 |
| 53 | 蚕豆叶下表皮装片 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 60 | 片 |
| 54 | 植物细胞有丝分裂 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 60 | 片 |
| 55 | 胞间连丝切片 | 43211 | 胞间连丝切片 | 60 | 片 |
| 56 | 黑藻叶装片 | 43224 | 黑藻叶装片 | 60 | 片 |
| 57 | 酵母菌装片 | 43305 | 酵母菌装片 | 60 | 片 |
| 58 | 水绵装片 | 43307 | 水绵装片 | 60 | 片 |
| 59 | 大肠杆菌涂片 | 43312 | 大肠杆菌涂片 | 60 | 片 |
| 60 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 60 | 片 |
| 61 | 草履虫分裂生殖装片 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 60 | 片 |
| 62 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 60 | 片 |
| 63 | 蛙血涂片 | 43415 | 蛙血涂片 | 60 | 片 |
| 64 | 表皮细胞装片 | 43416 | 表皮细胞装片 | 60 | 片 |
| 65 | 骨骼肌纵横切 | 43508 | 骨骼肌纵横切 | 60 | 片 |
| 66 | 平滑肌分离装片 | 43509 | 平滑肌分离装片 | 60 | 片 |
| 67 | 心肌切片 | 43510 | 心肌切片 | 60 | 片 |
| 68 | 运动神经元装片 | 43511 | 运动神经元装片 | 60 | 片 |
| 69 | 胰腺切片(示胰岛) | 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 60 | 片 |
| 70 | 正常人染色体装片 | 43603 | 正常人染色体装片 | 60 | 片 |
| 71 | DNA和RNA在细胞中的分布 | 43604 | DNA和RNA在细胞中的分布 | 60 | 片 |
| 72 | 线粒体切片 | 43605 | 线粒体切片 | 60 | 片 |
| 73 | 冷凝器 | 62021 | 直固，300mm | 28 | 个 |
| 74 | 漏斗 | 62031 | 60mm | 30 | 个 |
| 75 | 滴管 | 62073 | 滴管 | 300 | 支 |
| 76 | 广口瓶 | 63011 | 250mL | 100 | 个 |
| 77 | 细口瓶 | 63021 | 250mL | 2 | 个 |
| 78 | 细口瓶 | 63021 | 500mL | 10 | 个 |
| 79 | 细口瓶 | 63021 | 1000mL | 10 | 个 |
| 80 | 滴瓶 | 63041 | 30mL | 300 | 个 |
| 81 | 滴瓶 | 63041 | 60mL | 300 | 个 |
| 82 | 滴瓶 | 63041 | 棕色，30mL | 200 | 个 |
| 83 | 滴瓶 | 63041 | 棕色，60mL | 200 | 个 |
| 84 | 试管夹 | 64006 | 木制，表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、木身经脱脂干燥处理。 | 28 | 把 |
| 85 | 药匙 | 64042 | 1．药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12㎜，长度不小于130㎜。 2．产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 28 | 把 |
| 86 | 玻璃棒 | 64053 | φ5mm～φ6mm | 3 | 千克 |
| 87 | 洗耳球 | 64067 | 60mL,总长100mm,球直径50mm | 28 |  |
| 88 | 培养皿 | 64084 | φ60mm | 500 | 套 |
| 89 | 培养皿 | 64084 | φ120mm | 30 | 套 |
| 90 | 研钵 | 64086 | 瓷,φ60mm | 25 | 个 |
| 91 | 载玻片 | 80302 | 76*25钠钙玻璃制品 | 10 | 盒 |
| 92 | 盖玻片 | 80303 | 18*18钠钙玻璃制品 | 56 | 包 |
| 93 | PCR扩增实验试剂盒 | 80346 | PCR全套试剂 | 2 | 套 |
| 94 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 80347 | 电泳全套试剂 | 2 | 套 |
| 95 | 护目镜 | 82002 | 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。眼镜四周有防护罩。有插装滤光片的构造。配有3～5号滤光片。 | 58 | 个 |
| 96 | 乳胶手套 | 82008 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 2 | 付 |
| 97 | 洗眼器 | 82009 | 材质：不锈钢；性能：可防油，防酸、碱、盐的腐蚀，水流稳定；样式：脚踏式；出水量：约12升/每分钟 | 1 | 套 |
| 98 | 急救包 | 82014 | 急救包中应装入以下药品和材料，数量至少应能够满足学校实验急救需求：酒精（75%）；碘酒（500ml）；红药水；紫药水；1%醋酸；10%碳酸钠溶液；饱和碳酸钠溶液；碳酸钠粉末；2%NaHCO3溶液；10%KMnO4溶液；1∶2000～，1∶5000KMnO4溶液；消炎粉；硼酸软膏；灼伤药；甘油；薄荷粉；滑石粉等。备有创可贴、纱布、绷带、药棉、胶布、医用剪等简单医疗器材。 | 1 | 个 |
| 物理力学实验室一 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 4 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 套 |
| 6 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 7 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 8 | 边台 | 7800*600*780 | 1、尺寸：7800（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 8 | 个 |
| 10 | 器材柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 6 | 个 |
| 11 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 12 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 13 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 15 | 常态化录播互动一体机 |  | 1.要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计，支持壁挂式安装，具有可拆卸束线盒；配置ARM双核处理器、Linux系统、≥1TB存储硬盘，支持7*24小时工作。 2.要求整机高度一体化，至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏。支持不少于5路RJ45网口，其中不少于4路POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 4.具有五指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过五指按压屏幕实现对屏幕背光的关闭。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒；可选择立即休眠、一直开启、30秒、1分钟、5分钟、20分钟、50分钟、1小时等。 5.要求支持≥1路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。支持≥4路MIC输入支持幻象供电，≥3路线性输入，≥3路线性输出。支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，≥1路debug调试接口。具备≥2路USB3.0接口，支持连接U盘进行课程视频的下载。 6.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 7.无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 8.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。9.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动。 | 1 | 台 |
| 16 | 常态化录播互动系统 |  | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加2路资源备份。录制格式支持MP4/FLV/TS。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能。具有独立音频调试界面，可对设备输入输出的音频效果进行调节，支持一键自动调音(自动调节声场最佳音频效果)、支持降噪混响调节(支持5个等级的降噪调节和5个等级的混响调节)。支持对每一路输入、输出音量进行预览，支持对每一路输入、输出音量进行单独调节。录播系统支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，实现不同课堂间多方板书的同屏互动书写和显示，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。 3.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置8种字体大小、6种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 4.支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 5.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 6.支持片头片尾添加，可以设置插入片头片尾的时间。 7.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 8.支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 9.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 10.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 11.系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 12.系统具有推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 13.内置互动系统，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持显示互动时间、双流、静音、全屏、退出等功能。 14.进入互动系统时可查看课程日历，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、标题、开课时间、课程状态等；查看课程日历时，可快速定位至当日课程的位置，可通过自主报名的方式，将课程添加至日历列表中。 15.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 16.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 | 1 | 套 |
| 17 | 教师定位电子云镜摄像机 |  | 一、硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距:f≥8.2mm，水平视场角:≥40°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 10.电子快门：1/30s~1/10000s。 11.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 12.数字降噪：2D,3D数字降噪 13.支持背光补偿。 14.供电：DC12V、POE、POC。 15.接口：1*3G-SDI，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Linein3芯凤凰口，1路RS4852芯凤凰口。 16.设备采用耐高低温技术处理，承受低温-10℃～高温40℃环境，试验时间不少于8小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 17.为保证系统兼容性，要求教师定位电子云镜摄像机与常态化录播互动一体机同一品牌。 二、软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节、速度控制等。 8.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 9.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 10.支持对教师行为的精准检测定位；支持教师行为检测功能；当检测区域内有教师走动，支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 11.全景画面支持畸变矫正功能。 12.支持人脸检测：支持跟踪；支持背光补偿、宽动态、增益控制、2D/3D降噪等； | 1 | 台 |
| 18 | 学生定位电子云镜摄像机 |  | 硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，f≥2.8mm，水平视场角:≥84°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：不大于0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 10.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 11.电子快门：1/30s~1/10000s。 12.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 13.数字降噪：2D、3D数字降噪 14.要求支持背光补偿。 15.供电：DC12V、POE、POC。 16.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Linein3芯凤凰口，≥1路RS4852芯凤凰口。 17.为保证系统兼容性，要求与4K录播一体机同一品牌。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 8.支持多速度等级的电子云台控制。 9.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 10.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 11.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 12.可识别站立后的离座走开动作。 13.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 | 1 | 台 |
| 19 | 指向性话筒 |  | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：12mV/Pa 5.阻抗：≦150Ω 6.负载阻抗：≥1kΩ 7.信噪比：65dB,1kHzat1Pa 8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dBSPL 9.电流耗量：≦3mA 10连接方式：TypeXLR-3 11.为保证系统兼容性，要求与常态化录播互动一体机同一品牌。 | 3 | 台 |
| 20 | 系统集成 |  | 配套线材、各种必须辅材及安装调试。 | 1 | 套 |
| 21 | 展示互动宝(老师机) | I9 | 1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，，视频格式MP4 7.连接方式：5G无线传输,自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 | 2 | 台 |
| 物理力学实验室二 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 4 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 套 |
| 6 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 7 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 8 | 边台 | 7800*600*780 | 1、尺寸：7800（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 8 | 个 |
| 10 | 器材柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 6 | 个 |
| 11 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 12 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 13 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 物理电学实验室一 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 4 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 套 |
| 6 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 7 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 8 | 边台 | 7800*600*780 | 1、尺寸：7800（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 8 | 个 |
| 10 | 荣誉作品展示柜 | 1325*400*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 4 | 组 |
| 11 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 12 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 13 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约29平方米。 | 1 | 室 |
| 物理电学实验室二 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 4 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 套 |
| 6 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 7 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 8 | 边台 | 7800*600*780 | 1、尺寸：7800（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 8 | 个 |
| 10 | 器材柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 6 | 个 |
| 11 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 12 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 13 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 物理光热综合实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 28 | 组 |
| 3 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 4 | 教师端能源供给系统 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端能源供给系统 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 套 |
| 6 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 5 | 组 |
| 7 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 60 | 个 |
| 8 | 边台 | 7800*600*780 | 1、尺寸：7800（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 6 | 个 |
| 10 | 器材柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 6 | 个 |
| 11 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 12 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 13 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺遮光窗帘；不含窗帘盒。约31平米。 | 1 | 室 |
| 准备室 |  |  |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*850 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×850mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 水台 | 2000*600*850 | 1、尺寸：2000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 3 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 4 | 个 |
| 4 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 10 | 个 |
| 6 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 8 | 个 |
| 7 | 移动小车 |  | 单扶手，不锈钢材质。 | 1 | 组 |
| 8 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约6平米。 | 1 | 室 |
| 实验员办公室、准备室 |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 3000*600*780 | 1、尺寸：3000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 12 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 15 | 个 |
| 4 | 单人办公桌 |  | 桌面采用欧亚标准E1级板，厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 1 | 组 |
| 5 | 教师工作椅 | / | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 1 | 个 |
| 6 | 资料柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 2 | 个 |
| 7 | 中央准备台 | 2400*1200*850 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×850mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 8 | 学生凳 | / | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 8 | 个 |
| 9 | 水台 | 2000*600*850 | 1、尺寸：2000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 10 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 11 | 移动小车 |  | 单扶手，不锈钢材质。 | 1 | 组 |
| 12 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约15平米。 | 2 | 室 |
| 物理创新探究实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理竞赛实验台 | 1200*600*780mm | 框架结构； 1、主体采用优质铝合金框架 2、台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、框架采用100*45水滴型异性铝合金型材，连接件采用专用铸铝铝合金，采用标准件紧固连接。 4、桌脚采用优质ABS注塑成型。 | 12 | 张 |
| 3 | 讨论桌 | 3700*1200*780mm | 1、尺寸：3700（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 4 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 5 | 水台 | 1000*600*780 | 1、尺寸：1000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 6 | 学生凳 | / | 凳面直径≥300mm采用环保型塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光;并配有165*165*2mm钢板加固，采用全周满焊焊接。支撑柱采用直径50mm圆钢管，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；凳子高度410-460mm连续可调,凳杆采用内置螺纹升降,升高后看不见螺纹可防止衣物缠绕在螺杆上.下端五星脚采用一次性铝压铸成型，五星脚壁厚≥2.5mm,中间加强条和中管连接孔处壁厚不小于4mm,确保凳子牢固耐用.金属部分表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 38 | 个 |
| 7 | 设备边台 | 9200*600*780 | 1、尺寸：9200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 8 | 设备边台 | 7100*600*780 | 1、尺寸：7100（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 储存柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 3 | 个 |
| 10 | 展示储存柜 | 1300*500*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 6 | 组 |
| 11 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 12 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 13 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 14 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 15 | 艺术展示 |  | 亚克力精雕立体字约200*200mm不少于10个。 | 1 | 套 |
| 16 | 智能系统控制柜 | 525*200*650mm | 规格：525*200*650mm； 外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。 功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个，7寸屏一个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。液晶屏幕能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。 | 1 | 台 |
| 17 | 多功能集中控制系统 | 10寸触摸屏 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 个 |
| 18 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 | 4 | 个 |
| 19 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 4 | 个 |
| 20 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 | 8 | 个 |
| 21 | 伸缩线缆 | 定制 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 4 | 项 |
| 22 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座; | 8 | 个 |
| 23 | 智能升降系统 | 520*390*100 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 4 | 个 |
| 24 | 综合布线 | 国标 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 1 | 项 |
| 25 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 1 | 间 |
| 26 | 安装辅件 | 定制 | 国标五金件（不含桁架） | 1 | 间 |
| 27 | 集成系统调试 | 定制 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 1 | 项 |
| 28 | 等倾干涉模型 |  | 知识点：等倾干涉的光路及其条纹形状的几何模型。1.台式；2.外观尺寸：40×40×55cm； | 1 | 套 |
| 29 | 便携式绿激光衍射演示仪 |  | 知识点：单缝衍射、多缝衍射、圆孔衍射、方孔衍射、光栅衍射等。台式； | 1 | 套 |
| 30 | 定向陀螺演示仪 |  | 知识点：角动量守恒、常平架陀螺仪及其应用1.台式；2.机箱尺寸30cm×14cm×16cm； | 1 | 套 |
| 31 | 旋珠式科里奥利力演示仪 |  | 知识点：旋转珠链的运动演示科里奥利力。 1.台式； 2.外观尺寸：22×22×34cm； 3.底座材质：AL6061铝合金、工艺：喷砂导电氧化本色； 4.转盘材质：AL6061铝合金、工艺：喷砂导电氧化本色； 5.立柱材质：AL6061铝合金、工艺：喷砂导电氧化本色； 6.轴承材质：轴承钢；极限转速：高；摩擦系数：0.0010-0.0015。 | 1 | 套 |
| 32 | 气体压强模拟 |  | 知识点：演示压强及其产生的概念 1.台式 2.外观尺寸：47cm×16cm×50cm； 3.乳白色亚格力带参照机身、工艺：UC印刷； 4.φ3mm红色玻璃球； 5.专用接球容器2个、材质：亚克力； 6.玻璃球释放速率控制稳定时，指针可稳定在同一位置，误差≤0.5格。 | 1 | 套 |
| 33 | 载摆小车演示动量守恒 |  | 知识点：小车及其所载的单摆演示动量守恒 1.台式 2.外观尺寸：60cm×20cm×60cm； 3.机身材质：透明亚格力； 4.轮材质：LY12硬质铝合金；加工方式：数控车床精密加工；工艺：表面处理阳极氧化本色、数量：4套； 5.摆锤材质：铜，形状：圆形； 6.小车和单摆的运动只限于一维运动。 | 1 | 套 |
| 34 | 静电现象演示组合 |  | 知识点：演示电场的分布 1.静电跳球 外观尺寸：约35cm×20cm×38cm； 配亚克力支架1个； 铝制横置平行板，φ35cm； 锡纸球1套。 2.平行板电场演示 外观尺寸：约35cm×20cm×38cm； 铝质竖置平行板，φ35cm； 亚克力底板。 3.静电摆球 外观尺寸：约35cm×20cm×45cm； 铝质竖置平行板，φ35cm； 亚克力底板、支架； 镀铝乒乓球1件。 4.配静电高压电源1台 外观尺寸：约35cm×30cm×13cm； 电压输出稳定，0到50kv连续可调； 高清液晶表头；带开关式电位器； 配有专用放电叉； | 1 | 套 |
| 35 | 温柔的电击 |  | 知识点：体验式机械能转化为电能、发电机原理。 1.台式； 2.外观尺寸：50cm×80cm×30cm； 3.机箱材质：Q235优质镀锌钢板标准板厚1mm；工艺：恒温280℃喷塑、粉末（防潮、盐雾试验）、等待30分钟凝固而成； 4.配有指针式电流表1个，指针式电压表1个； 5.配有专用摇表，坚固齿轮、环环相扣、不卡扣流程运转。 | 1 | 套 |
| 36 | 磁力线演示 |  | 1、设备参数： 规格：约0.8×0.8×1.2m 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 展台：采用新型复合材料，经高温模铸压工艺成型。具备优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能，阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色的特性。简约时尚的蛋壳造型展台，在满足展示载体的同时，让原本厚重的展台变得更加灵动。场景百搭是它展陈的核心优势，其独特的外观能更好的融入于各种场景空间。 台面：康贝特板，厚度≧10mm 展台固定脚：碳钢表面电镀钢板厚度≧3mm 部件：磁铁、指南针、玻璃罩、6V低压安全防水按钮等 2、功能描述： 在展品中间安装了一个可以旋转的大磁铁，由于磁铁磁场的作用，所有小磁针已摆脱了地球磁场的微弱影响，不再指向南北。当大磁铁的旋转时，小磁针随大磁针北极所指的方向，就是大磁铁磁力线的方向。磁铁周围磁力线作用的空间是磁场，而磁铁间的相互作用是磁力。转动着的条形磁铁和分布在其周围的小磁针形象地演示了磁力线的方向和分布情况。 3、操作说明： 观众旋转磁铁时，磁场分布发生变化，磁力线走向也会随之改变。 | 1 | 台 |
| 37 | 撞球 |  | 1、设备参数： 规格：约0.8×0.8×1.2m 电源：无需用电 功率：无 展台：采用新型复合材料，经高温模铸压工艺成型。具备优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能，阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色的特性。简约时尚的蛋壳造型展台，在满足展示载体的同时，让原本厚重的展台变得更加灵动。场景百搭是它展陈的核心优势，其独特的外观能更好的融入于各种场景空间。 台面：康贝特板，厚度≧10mm 展台固定脚：碳钢表面电镀钢板厚度≧3mm 部件：钢架、钢球等 2、功能描述： 展示了形状和质量相同的演示球碰撞时的动量守恒现象。参观者可以像牛顿和伽利略那样学习力学原理、重力以及运动定律。 3、操作说明： 观众轻拉起一个球并放手，观察其碰撞现象；再拉起两个或多个小球进行碰撞，观察现象。通过演示让观众了解作用力与反作用力是相等且相对的原理。 | 1 | 台 |
| 38 | 实验一实验误差 |  | 赛电桥综合实验仪： 1、用数字表非线性残差限明显小于其不确定度的特点，可得比表准确度指标更优的电阻测量结果。对于普通的四位半数字电压表，而本发明仪器的方法在多数情况下可达约0.030%或更小，甚至能优于表中A/D转换芯片的不确定度，因为本方法仪器不需要考虑芯片老化、漂移误差以及基准电压源的慢漂移误差等影响。 2、可含研究性层次实验：四位半数字电压表的误差和非线性残差的分布特征研究。提供了一个技术创新的典型学习案例。 3、学习用最小二乘法、最大残差(绝对值)极小法、残差限为对称射线法（使相对残差限最小）来进行过原点的直线拟合，加深对误差理论与不确定度评定要点的理解，拓展了数据处理的视野。 4、四位半多量程数字电压表测量范围：10-2～107Ω； 5、1～19V超低准静态内阻的可调直流稳压电源，输出电流10mA； 6、0～1V电压源，最大电流5A； 7、0～10mA输出的电流源，开路电压19V； 8、附被测金属棒1根。 9、直流单臂电桥(市电型)：测量范围：1Ω～11.11MΩ，测量方式：二端测量； 10、被测电阻：奥赛实验配套； 11、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 39 | 实验二金属杨氏模量的测量 |  | 杨氏模量测定仪（近距式） 1、数字拉力计：量程0~19.99kg； 2、LED背光源工作电压：DC3V；发光标尺：量程80mm，分度值1mm； 3、待测金属丝样品：7Mn弹簧钢，直径0.7mm； 4、杨氏模量测量相对误差：3%； 5、螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm； 6、游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm； 7、钢卷尺：量程2m，分度值1mm； 8、采用光杠杆法测量试样伸长量； 9、望远镜：观测距离0.2～8m； 10、光杠杆放大倍率：40～50。 11、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等。 | 1 | 套 |
| 40 | 实验三单摆运动特性的研究 |  | 单摆实验仪： 1、摆线有效长度：0～1000mm可调； 2、摆球：钢球二种，直径φ20mm和φ30mm； 3、摆幅：±15°； 4、光电门支架1个； 5、多功能计时器：计时范围0.000s～999.99s，自动量程切换；计时次数1～99次可设定；数据存储组数10组；计时时间窗口、次数窗口以及数据组窗口独立显示；单传感器模式和双传感器模式可选； 6、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； 7、此次投标提供正版多功能计时器专用软件一套以及提供软件著作权证书扫描件。 | 1 | 套 |
| 41 | 实验四声速的测量 |  | 声速测定仪及信号源： 1、测试距离：50～300mm； 2、采用7寸彩色触摸屏设计，具备声速测定、多普勒效应以及波形输出功能，正弦波和方波频率1Hz-999999.999Hz可调，触摸屏调节，最小调节分辨率0.001Hz；脉冲波宽度：75μs，周期：30ms； 3、数字温度传感器DS18b20，测温范围－55℃～+125℃，触摸屏显示； 4、计数定时器测量范围0.1μs～1s，最小分辨率0.1μs，分辨率1μs/0.1μs可设定； 5、正弦波：输出幅度1～25VP-P连续可调； 6、多普勒测频分辨率0.1Hz/1Hz可设定； 7、变速运动采样步距：10～120mS可设定，采样点5～250可设定，带数据及曲线存储和查询功能； 8、测量方法：驻波法、相位法、时差法、竖立法（测固体）； 9、测量介质：空气、液体、固体（需另配SVG型固体测量装置）； 10、液槽可脱卸，使用方便； 11、采用游标卡尺读数机构，最小分辨率0.02mm，避免丝杆鼓轮读数系统带来的回程差问题； 12、双杆定位丝杆传动系统设计，调节更平稳； 13、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 42 | 实验五弦振动的研究 |  | 弦振动研究实验仪： 1、张力：0.98～49N多档可调，最小步进值0.98N； 2、弦线：长度150～700mm连续可调，共3种线密度。 3、电磁驱动器和电磁探测器各一； 4、模拟信号发生器：频率范围：频段I：15～100Hz，频段II：100～1000Hz；测频精度：±0.2%； 5、功率输出：幅度0～11VP-P可调，输出电流0.6A； 6、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； 7、带正版振动力学通用信号源专用软件一套，投标文件中提供软件著作权证书扫描件。 | 1 | 套 |
| 43 | 实验七冰的熔化热测量 |  | 冰的熔化热实验仪： 1、数字温度传感器：DS18b20，测温范围0～99.9℃，同时显示两路测量值； 2、五位计时秒表，带开始和复位功能，最小分辨率0.01s，满量程99999s，自动量程转换功能； 3、自动采样时间间隔设定范围：1～99s；采样数据个数设定范围：1～99组；自动保存数据，带数据查看功能； 4、量热器1只； 5、量杯500mL； 6、电子天平量程1000g，最小分辨率0.01g。 7、此次投标提供正版数字温度计专用软件一套，投标文件中提供软件著作权证书扫描件。 8、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 44 | 实验六液体表面张力系数的测量 |  | 1、用硅单晶电阻应变传感器测量液体与金属相接触的表面张力，该传感器灵敏度高，线性和稳定性好，以数字式电压表输出显示； 2、用一定高度的薄金属环及金属片代替原细铂丝环或铂丝刀口，新的吊环不易变形，反复使用不易损坏； 3、吊环的外形尺寸经专门设计和实验试验，对直接测量结果一般不需要校正，可得到较准确可靠的结果。 4、硅单晶电阻应变传感器：受力量程：0～10g（0～0.098N）；灵敏度：约30mV/g，供电电压：直流6～12V； 5、吊环：外径φ3.5cm、内径φ3.3、高0.8cm的铝合金吊环； 6、玻璃器皿：直径12.00cm； 7、砝码盘及0.5克砝码7只； 8、含力敏传感器固定支架、升降台、底板及水平调节装置； | 1 | 套 |
| 45 | 实验八物质比热容的测量 |  | 液体比热容装置 1、数字温度传感器：DS18b20，测温范围0～99.9℃，同时显示两路测量值； 2、五位计时秒表，带开始和复位功能，最小分辨率0.01s，满量程99999s，自动量程转换； 3、可以设定自动采样时间间隔和采样数据个数，并自动保存数据，带数据查看功能； 4、实验外筒：Φ300mm×190mm有机玻璃；隔离筒：Φ28mm×48mm紫铜； 5、实验内筒：Φ22mm×48mm紫铜； 6、液体比热容测试误差5%； 7、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； 8、此次投标提供正版数字温度计专用软件一套，投标文件中提供软件著作权证书扫描件。 | 1 | 套 |
| 46 | 实验九制流、分压电路与直流万用电表的组装 |  | 电路设计性实验装置： 1、完成电路元件伏安特性的测绘； 2、电源外特性的测量； 3、RLC元件的阻抗特性和谐振电路（稳态特性)； 4、RLC元件的一阶和二阶暂态特性； 5、整流滤波电路； 6、稳压电路； 7、电表改装； 8、混沌效应； 9、可拓展的实验有基尔霍夫定律验证和电位的测定、电桥法测量定值电阻等； 10、含恒压恒流源、功率信号源、万用表。 11、九孔插板规格：297×300mm，孔径：Φ4mm，跨接间距：19mm、50mm和100mm等，连接孔接触电阻4mΩ，最大电流l5A，分布电容2pF。 滑线变阻器： 奥赛配套使用,100Ω、1000Ω电阻值各一组 | 1 | 套 |
| 47 |  |  | 数字万用电表设计实验仪： 主要技术参数 1、电阻档：200Ω，2KΩ，20KΩ，200KΩ，2MΩ； 2、电流档：200μA，2mA，20mA，200mA，2A； 3、电压档：200mV，2V，20V，200V，1000V； 4、3位半数字改装表头（可以观察积分波形、带小数点控制）； 5、直流输出电压：+5V； 6、AD参考电压模块：0-1V可调； 7、交直流转换模块电压输入范围：AC0-200mV； 8、输入转换开关3*5一只，带量程切换指示灯； 9、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 48 | 实验十数字万用电表的使用与非线性元件伏安特性的测量 |  | 数字万用表实验仪 技术参数： 1.直流电压电流源：0-12V连续可调，稳定度<±0.1%/min，电流0.1A。(内附过载自动保护) 2.交流电压电流源：0-12V连续可调，电流0.05A。(内附过载自动保护) 3.干电池模块盒（透明）：电压1.5V，电流0.5A。 4.可变电阻器：0-10KΩ2个 5.标准电阻盒（透明）：10Ω、100Ω、1KΩ、200Ω，精度0.1级各一个。 6.分流电阻盒（透明）：20Ω、51KΩ、4.7KΩ、3KΩ、2.2KΩ各一个. 7.AC电压测量模块一组。 8.AC/DC电流测量模块一组。 9.干电池电压/电流测量模块一组。 10.电阻比较法测量模块一组。 四位半数字万用表 直流电压：200mV-1000V，交流电压：2V-750V，直流电流：20mA-10A， 交流电流：200uA-10A，电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF，频率：2KHz-20KHz | 1 | 套 |
| 49 |  |  | 伏安特性实验仪 1、输出电压：0～16V，负载电流：0～0.3A； 2、四位半电压表：2V和20V量程自动切换，准确度0.2%；电压表自带调零功能； 3、四位半电流表：2mA、20mA和200mA量程自动切换，准确度0.3%； 4、采用7英寸彩色液晶屏显示，带电容式触摸功能，自动显示伏安特性曲线和数据，曲线带缩放功能； 5、数据和曲线具有掉电保护功能；最多存储30组数据； 6、可变电阻：（0～10）×（1000+100+10）Ω； 7、配置五种待测透明元件盒模块，元件盒脚位间距19mm； 8、配置计算机接口和采集软件，能够自动记录伏安特性测量数据、绘制伏安特性曲线、数据导出等功能。 | 1 | 套 |
| 50 | 实验十一直流电桥的原理与应用 |  | 直流电阻电桥 技术参数： 直流单臂电桥：市电, 测量范围：1Ω～11.11MΩ， 测量方式：采用二端测量方式测量 | 1 | 套 |
| 51 | 实验十二示波器的使用与电学黑匣子检测（含电阻、电容、电感等） |  | 双踪示波器及信号发生器 技术参数： 1、双通道20MHz/40MHz； 2、扫描扩展×10功能； 3、TV同步、X-Y方式； 4、电子编码开关，轻巧、可靠； 5、密闭式衰减开关持久耐用； 6、ALT触发功能、可测量二路不相关信号 7、方波：50Hz～1KHz连续可调； 8、正弦波：50Hz～100KHz连续可调；稳压； 9、输出：1.5V～15V；电流输出：0～200mA。 | 1 | 套 |
| 52 |  |  | 暗盒实验箱： 干电池、定值电阻、电容器、半导体二极管等，1套 双踪示波器：1台 1.频宽20MHz,双通道 2.高灵敏度：1mV/div，TV同步 3.交替触发功能； 4.6“矩形CRT,带内部网络线; 5.Z-轴输入：输入阻抗:约47kΩ，灵敏度:至少5V，带宽：DC-2MHz 6.具有垂直灵敏度：5mV~5V/DIV+3%,x5MAG+5% 7.扫描时间：0.2μS~0.5S/DIV+3%； 8.触发模式：AUTO,NORM,TV-V,TV-H；触发源：CH1,CH2,ALT,LINE,EXT。 数字万用电表：1台 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。四位半。 交流电源：0-18V。1台； 60cm双插：红黑各1根。 | 1 | 套 |
| 53 | 实验十三温度传感器的特性研究（含pn结、铂电阻、热敏电阻等温度传感器） |  | 温度传感器设计性实验装置： 1、是以分离的温度传感器探头元器件、透明化电子元件、开放式通用温度控制器为主要组成部分，以九孔板为实验平台来完成多种温度传感器特性测量及其应用；2、配有铂电阻Pt100、热敏电阻（NTC和PTC）、铜电阻Cu50、铜-康铜热电偶、PN结、AD590和LM35等温度传感器；3、提供多个温度传感器插孔，可同时对多种不同传感器的温度特性进行测量，方便使用；4、工作环境：温度0～50℃，相对湿度﹤90%的无腐蚀性场合；5、控温范围：室温～120℃；6、温度控制精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃；7、控制方式：先进的PID控制；8、含恒压恒流源、万用表。 | 1 | 套 |
| 54 | 实验十四光电元件的光电特性研究（含光敏电阻、发光二极管、光电池等元件） |  | 光电传感器实验装置： 1、由实验暗筒、九孔板插件、实验元件等组成，完成光敏电阻、光电二极管、光电三极管、硅光电池的特性测量以及光纤通讯等多种实验； 2、可调稳压电源：0～12V、1.5A，短路电流1A，电压范围0～12±0.05V，电压纹波Vp-p<1mV；传感器工作电压±2～±12V六档可选，步进值为±2V； 3、对称电源：±2V、±4V、±6V、±8V、±10V、±12V，准确度±0.05V，最大输出电流0.5A，纹波Vp-p<1mV； 4、电压源±15V：准确度±0.5V，最大输出电流0.3A，纹波Vp-p<1mV； 5、含功率信号源、万用表。 6、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 55 | 实验十五霍尔效应的研究 |  | 霍尔效应实验仪（电磁铁型）： 1、电磁铁磁场可调范围0～360mT；电磁铁励磁电流0～0.5A连续可调，调节细度＜1mA，稳定性＜10-5，3位半数字电压表显示； 2、数字式特斯拉计，测量范围0～1000.0mT，最小分辨率0.1mT，4位半数字电压表显示； 3、霍尔工作电流0～3.5mA连续可调，最小分辨率10µA，3位半数字电压表显示； 4、霍尔电压表0～2.0000V，最小分辨率0.1mV，4位半数字电压表显示； 5、励磁电流和霍尔工作电流采用电子换向开关； 6、可调移动尺调节范围：14mm～44mm； 7、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)。 7、配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； 8、带正版通用磁学测试仪专用软件一套，投标文件中提供软件著作权证书扫描件。 | 1 | 套 |
| 56 | 实验十六线圈磁场及地磁场的测量 |  | 地磁场作为一种天然磁源，在军事、工业、医学等领域中有重要用途。地磁场的数值比较小，约量级，本仪器是通过测量地磁场与圆环线圈合成磁场的方向偏离角度，实现地磁场水平分量的间接测量。 主要技术参数 1、励磁工作台：罗盘精确度：优于1°； 2、励磁线圈匝数：10、20、30、50、100匝； 3、恒流源输出电流：0～200mA，工作电压：10V； 4、输出电流指示：3位半数显，分辨率0.1mA。 | 1 | 套 |
| 57 | 实验十七薄透镜焦距测量与成像规律研究 |  | 测量薄透镜的焦距实验仪 技术参数： 1、光学导轨长100cm，分度值1mm，滑块5只； 2、凸透镜：f=50mm和f=100mm各1个； 3、凹透镜：f=-100mm一个； 4、平面反射镜1个； 5、平行白光光源灯架和平行白光光源电源1套； 6、白屏一个; 6、此次配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 58 | 实验十八光的干涉现象（含双棱镜干涉、牛顿环干涉） |  | 双棱镜干涉实验仪技术参数： 1、半导体激光器，中心波长：650nm，输出功率≤2mW，带三维调节架，对出射光进行调节； 2、半导体激光器电源：+5V； 3、光学导轨长100cm，分度值1mm，滑块5只，其中1只滑块上带移动装置。 4、可调狭缝：0～5mm可调，最小分辨率0.02mm，准确度0.01mm； 5、双棱镜及支架各1个。 6、测微目镜量程0～8mm，分度值0.01mm； 7、凸透镜1个，焦距f100mm。 8、此次配置物联网+软件服务系统：阿里云服务器，程序兼容安卓和IOS系统，须提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等； | 1 | 套 |
| 59 |  |  | 1、显微镜放大倍率为30倍，工作距离54.06mm，视场直径4.8mm； 2、测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.10mm； 3、测量精度：纵向测量精度为0.01mm； 4、观察方式：45°斜视； 5、45°反射镜采用360°旋转调节； 6、棱镜室360°可调； 7、采用轴承传动系统； 8、镜筒带防下滑装置。 牛顿环： 1、通光口径：ф35mm； 2、凸片曲率半径：1000mm。 钠灯： 1、输出波长：5890Å，5896Å； 2、电感式，无噪音； 3、金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃； 高度可升降。 | 1 | 套 |
| 60 | 实验十九光的夫琅禾费衍射（含单缝衍射、衍射光栅） |  | 研究光的夫琅禾费衍射现象组合实验仪 技术参数： 包含半导体激光器10mw、光具座实验仪、读数显微镜JCD3/0-50mm,45°斜视、数字式检流计、一维光强测量装置>80mm；最小读数：0.01mm及相应实验配套，配套滑块，支撑座、支持棒、白屏、光电探头 | 1 | 套 |
| 61 | 实验二十用分光计测量玻璃的折射率 |  | 分光计： 1、仪器的测角精度1′ 2、平行光管、望远镜系统物镜 3、焦距：170mm 4、通光口径：φ22mm， 5、视场：3°22ˊ 6、望远镜系统目镜焦距：24.3mm 7、目镜视度调节范围：不小于±6屈光度 8、附件：三棱镜：棱角60°±5ˊ 9、材料ZF1(nD=1.6475，nF-nC=0.01912) 10、变压器6.5V/220V(容量3VA) 11、光学平行平板及座 12、手持照明放大镜. 13、钠灯灯源GP20Hg/20W,升降 钠灯： GP20Hg/20W,升降 | 1 | 套 |
| 62 | 实验二十一光电效应实验 |  | 一、概述： 由微电流测量仪、光电管、滤光片和汞灯等组成，验证光电效应并测量普朗克常数h。 计算机另配。 二、特点： 嵌入式系统设计，采用7英寸触摸屏，兼备按键键盘和触摸键功能；能够手动和自动完成普朗克常数和伏安特性测量实验，并能在显示屏上直接输出5条曲线，无需示波器；菜单式设计，数据和曲线查询方便； 该产品可以升级为微机型 三、技术参数及性能： 1、微电流测量范围：10-6～10-13A，分六档，零漂在30分钟内不大于满度读数的±0.2%(10-13A)； 2、光电管灵敏度：≥1mA/Lm。用10-12以及10-13档均可以准确测量普朗克常数； 3、光电管工作电源采用高精度D/A转换器：采用数字键盘实现电压数字化设定； 4、光电管工作电压范围：-4V～+30V，在-4.00V～-2.00V范围内电压显示分辨率为10mV；在-1.999V～9.999V范围内电压分辨率为1mV；在10.00V～30.00V范围内电压显示分辨率为10mV；显示的分辨率自动切换；工作电压准确度≤0.5％；稳定度≤0.05％； 5、光电管光谱响应范围：340～700nm，最小阴极灵敏度≥1μA（-2V≤UAK≤0V），阳极:镍圈，暗电流I≤2×10-12A（-2V≤UAK≤0V）； 6、嵌入式系统设计，采用7英寸触摸屏，兼备按键键盘和触摸键功能；能够手动和自动完成普朗克常数和伏安特性测量实验，并能在显示屏上直接输出5条曲线，无需示波器；菜单式设计，数据和曲线查询方便； 6、h值与理论值的误差：≤3%； 7、滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑； 8、汞灯可用谱线：365.0nm，404.7nm，435.8nm，546.1nm，578.0nm； | 1 | 套 |
| 物理数字化实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 物理探究实验台 | 2400*1200*780 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 6 | 组 |
| 3 | 物理数字化实验台 | 1200*1200*780 | 1、尺寸：1200（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 3 | 组 |
| 4 | 学生电源 | / | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 60 | 个 |
| 5 | 水台 | 1000*600*780 | 1、尺寸：1000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 6 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 7 | 学生凳 | / | 凳面直径≥300mm采用环保型塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光;并配有165*165*2mm钢板加固，采用全周满焊焊接。支撑柱采用直径50mm圆钢管，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；凳子高度410-460mm连续可调,凳杆采用内置螺纹升降,升高后看不见螺纹可防止衣物缠绕在螺杆上.下端五星脚采用一次性铝压铸成型，五星脚壁厚≥2.5mm,中间加强条和中管连接孔处壁厚不小于4mm,确保凳子牢固耐用.金属部分表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 60 | 个 |
| 8 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 9 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 10 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 11 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 12 | 艺术展示 |  | 亚克力精雕立体字约300*300mm不少于8个，150*150mm不少于17个。 | 1 | 套 |
| 13 | 数据采集器系统 |  | 1、面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 3、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4、与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5、全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6、有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 1 | 台 |
| 14 | 无线接口系统 |  | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 1 | 个 |
| 15 | 传感器无线发射模块系统 |  | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 4 | 个 |
| 16 | 数据显示模块系统 |  | 1、数据显示模块自带1.8吋彩色显示屏，内置锂电池供电，与传感器组合使用并显示传感器所测数据； 2、数据显示模块自带蓝牙，通过自带屏幕显示蓝牙对应的二维码； 3、可以通过无线方式连接手机或平板电脑，实时显示数据，并通过表格、图线的方式进行数据分析和存储； 4、可以通过有线方式将存储数据上传到计算机 第1、2、3、4、条技术参数需提供由第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告扫描件加盖原厂公章。 | 2 | 个 |
| 17 | 传感器转接模块 |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器测量系统与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |
| 18 | 专用充电线 |  | 直接连接传感器测量系统无线发射模块或显示模块进行充电 | 1 | 套 |
| 19 | 力传感器 |  | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 20 | 微力传感器 |  | 1.量程：-2N~+2N；分度：0.001N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 21 | 位移传感器 |  | 1.量程：0cm~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 对 |
| 22 | 光电门传感器 |  | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 6.提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告扫描件加盖原厂公章；以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛释放量五项的检测报告扫描件加盖原厂公章。 | 2 | 只 |
| 23 | 声波/声级传感器 |  | 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2.声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 24 | 温度传感器 |  | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 25 | 压强传感器 |  | 1.量程：0kPa~700kPa；分度：0.1kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 26 | 多量程电流传感器 |  | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.1mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 27 | 多量程电压传感器 |  | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 28 | 附件 |  | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条； 2.两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 29 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 |
| 30 | 软件 |  | 支持Windows7/Windows8/Windows1032/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供中学版物理、化学、生物专用软件和通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 | 1 | 张 |
| 31 | 多用力学轨道 |  | 1.基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）； 3.轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套； 4.小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个； 5.紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 ▲6.提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告扫描件加盖原厂公章；以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛释放量五项的检测报告扫描件加盖原厂公章。 | 1 | 套 |
| 32 | 斜面上力的分解实验器 |  | 1.由主架和环形重物块构成。 2.环形物块质量：78g±5g。 3.外形尺寸：389mm*71mm*261mm(±5mm)。 4.标尺角度：0、30、45、60、90。 5.内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 1 | 套 |
| 33 | 机械能守恒实验器I |  | 1.由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长454mm±2mm。 5.磁铁夹固定臂长404mm±2mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g。 7.定位档片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 1 | 套 |
| 34 | 环形线圈 |  | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |
| 35 | 通电螺线管 |  | 1.外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 套 |
| 36 | 数字化摩擦力实验器 |  | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 1 | 套 |
| 37 | 电阻定律实验器 |  | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 1 | 套 |
| 38 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅰ |  | 1.由铝合金底座、可变3种匝数的活动线圈、可调距离的强磁铁组成、竖直运动轨道、光电门传感器及支架、挡光杆、固定螺栓等组成； 2.通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯； 3.可完成探究磁场变化率或线圈匝数与感生电动势关系实验。 4.提供自主知识产权证明文件，计算机软件著作权登记证书，含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |
| 39 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅱ |  | 由铝合金底座、原副线圈、通过内置传感器测量感生电动势数据，直接与计算机USB口连接通讯，与磁感强度传感器、智能电源配合使用，完成电磁感应实验。 | 1 | 套 |
| 40 | 智能电源 |  | 一体化不小于2吋带屏设计，可实时显示输出波形模式；分为手动模式和智能模式输出。手动模式地流输出：1.5V~16V连续可调。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及至少五种周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 1 | 套 |
| 41 | 光学实验系统-高中版 |  | 1.由①铝合金轨道×1，②光屏座×1，③可调光源座×1，④光缝座×1，⑤相对光照度分布传感器×1，⑥单缝组件0.08mm×1，⑦单缝组件0.10mm×1，⑧双缝组件0.25mm×1，⑨5号干电池×2，⑩紧固件×1，⑪六棱扳手×1，⑫USBType-C数据线×1构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 1 | 套 |
| 42 | 无线向心力实验器 |  | 1.由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电机控制系统构成。 2.旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3.无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 4.可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30挡位）及转动方向可调。 5.可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。 6.提供自主知识产权证明文件，计算机软件著作权登记证书，含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告扫描件并加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 43 | 方块电路 |  | 1.方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。由12类27种共43块电路模块及配套齐全的配件组成，包含扩展插片、柱形磁铁、充电器、USB数据线等附件组成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，模块表面印有电子元件的标志，可实现对应电子元件的功能。 2.电压表、电流表可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到移动终端（安卓或IOS系统），进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持三种测量范围自由切换±2A、±200mA、±20mA，满足不同实验的测量需求。 3.可完成小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、电动势和电源内、外电压的关系、楞次定律、调光电路、调速电路、温控电路、光控电路、楼道灯、测量小灯泡的额定功率、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 提供该产品含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告扫描件并加盖原厂章。 | 1 | 套 |
| 44 | 等势线描绘仪 |  | 包含有①等势线描绘仪定位板、②导电纸、③负极线④信号笔、⑤环形电极、⑥条形电极、⑦白板强磁、⑧红色导电柱、⑨黑色导电柱⑩Type-C数据线，可配合等势线描绘仪软件进行实验。“等式线描绘仪软件—等量异种两个点电荷电场中的等势线”软件，按照等势线分布的规律，选取电压相近的点，短按信号笔上按键，可以在软件中记录下此点，并显示此点的电压值，每次测量一组电压相近的点，都要点击“等势线描绘”按钮，进行曲线拟合，然后再次点击软件上“开始记录”按钮，进行下一组电压相近点数据的选取、记录、拟合。打开“等式线描绘仪软件—匀强电场中的等势线”软件，按照匀强电场中的等势线分布的规律，选取电压相近的点，短按信号笔上按键，可以在软件中记录下此点，并显示此点的电压值，每次测量一组电压相近的点，都要点击“等势线描绘”按钮，进行曲线拟合。打开“等式线描绘仪软件—点电荷电场中的等势线”软件，按照点电荷电场中的等势线分布的规律，选取电压相近的点，短按信号笔上按键，可以在软件中记录下此点，并显示此点的电压值，每次测量一组电压相近的点。提供该产品使用的功能介绍及产品应用照片加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 45 | 采集器 |  | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 14 | 台 |
| 46 | 微电流传感器 |  | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 47 | 磁感应强度传感器 |  | 1.量程：-15mT~+15mT；分度：0.01mT； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 48 | 力传感器 |  | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 28 | 只 |
| 49 | 位移传感器 |  | 1.量程：0cm~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 对 |
| 50 | 光电门传感器 |  | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 | 28 | 只 |
| 51 | 声波/声级传感器 |  | 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2.声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 52 | 温度传感器 |  | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 53 | 压强传感器 |  | 1.量程：0kPa~700kPa；分度：0.1kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 54 | 多量程电流传感器 |  | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.1mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 55 | 多量程电压传感器 |  | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 14 | 只 |
| 56 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学;技术资料需包含产品实验案例； | 14 | 套 |
| 57 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 14 | 套 |
| 58 | 多用力学轨道 |  | 1.基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）； 3.轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套； 4.小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个； 5.紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 14 | 套 |
| 59 | 斜面上力的分解实验器 |  | 1.由主架和环形重物块构成。 2.环形物块质量：78g±5g。 3.外形尺寸：389mm*71mm*261mm(±5mm)。 4.标尺角度：0、30、45、60、90。 5.内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 14 | 套 |
| 60 | 机械能守恒实验器I |  | 1.由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长454mm±2mm。 5.磁铁夹固定臂长404mm±2mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g。 7.定位档片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 14 | 套 |
| 61 | 环形线圈 |  | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 14 | 套 |
| 62 | 通电螺线管 |  | 1.外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 14 | 套 |
| 63 | 数字化摩擦力实验器 |  | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 ▲3.提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告扫描件加盖原厂公章；以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛释放量五项的检测报告扫描件加盖原厂公章。 | 14 | 套 |
| 64 | 无线智能小车（红） |  | 智能小车内置蓝牙无线模块；智能小车与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、力；小车内置传感器具有数字标识码数字标识码，便于数据终端选择性连接；使用可充电锂聚合物；无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源。 主要部件及参数：无线智能小车1个： 1.力：范围：±100N；分辨率：0.1N；精度：±1%；最大采样率：正常模式500Sa/s 2.位移：分辨率：±0.2mm 3.速度：最大速度：±3m/s；最大采样率：500Sa/s 4.加速度：范围：±16g(g=9.8m/s²)；产品使用说明书标注最大采样率：500Sa/s。 | 6 | 套 |
| 65 | 1.2米动力学轨道 |  | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 6 | 套 |
| 66 | 角度指示器 |  | 配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器； | 6 | 套 |
| 67 | 超级滑轮A |  | 低摩擦系数滑轮，用于牛顿力学，适合厚达2.0厘米的轨道或桌面。 主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； | 6 | 套 |
| 68 | 挡光片 |  | 主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个 | 6 | 套 |
| 69 | 轻质软弹簧 |  | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用 主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm | 6 | 套 |
| 70 | 固定螺栓 |  | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝。 | 6 | 套 |
| 71 | 摩擦块 |  | 尺寸：13cm*5cm*1.7cm,重量：110g 与力传感器配合使用，研究摩擦力实验。 | 6 | 套 |
| 72 | 数据采集软件 | 试用版 | 1、软件运行平台：微软系统、苹果系统、安卓系统，鸿蒙系统； 2、数据采集终端：计算机，笔记本，平板，手机等； 3、具备多页面实验图形、表格、仪表、温度计的实时采集、显示、分析； 4、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 5、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 6、软件支持传感器多单位的转换； 7、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 8、存储方式：U盘； | 1 | 套 |
| 73 | 无线接收器 |  | 用于将无线传感器与电脑上的专用数据处理软件蓝牙配对，无线蓝牙传输数据，以及发送控制指令。 | 6 | 套 |
| 五层走廊 |  |  |  |
| 1 | 物理走廊展示墙 |  | 丝网印图案展示。约1400*800mm。 | 48 | 个 |
| 2 | 物理壁挂互动体验装置 |  | 规格：400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。 | 10 | 个 |
| 高中物理教学仪器配备 |  |  |  |
| 1 | 直联泵 |  | 规格：单相，流量1.25立方米/h。 电机220V，0.5KW。 | 1 | 台 |
| 2 | 抽气盘 |  | 1.由底座、塑料钟罩、电铃、阀门、橡皮垫圈等组成。 2.钟罩的外形端正、厚度均匀、内外表面要清洁，外径≥140㎜，高>200㎜，密封性良好。 3.在规定的使用期限范围内，真空度保持稳定。 4.底座表面平整、无溶迹、缩迹，不变形，无破边、凹凸不平等不良缺陷。 | 1 | 套 |
| 3 | 仪器车 |  | 1、采用优质不锈钢材质。 2、支架底部用万向轮组装。 | 2 | 辆 |
| 4 | 注射器 |  | 刻度标注100mL，玻璃材质，总长度约为240mm.内部活动管表面毛玻璃材质。 | 2 | 个 |
| 5 | 透明盛液筒 |  | 透明盛液筒体用聚苯乙烯一次注塑而成，透明度良好、不易损坏。 筒的外经φ120mm，高度303mm。 筒体表面用透明不干胶粘贴表示深度的标尺和刻度标志，字体呈黑色。 筒体壁厚度2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿无变形破边等 | 2 | 个 |
| 6 | 物理支架 |  | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。立杆两支分别不小于450mm，65mm。 | 2 | 套 |
| 7 | 方座支架 |  | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径90mm，柄长105mm，小铁环内径50mm，柄长125mm,圆环120°处有一开口，宽约20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 | 56 | 套 |
| 8 | 多功能实验支架 |  | 1本仪器为组合式，由底板、底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。2底板尺寸：210×135mm，尺寸公差±1mm。3两底座为Ａ型，一大一小，其上有供主杆插入的孔，立脚可调。4立杆尺寸：Φ12×1200mm，镀铬处理。5大铁环内径Φ90±1.5mm，小铁环内径Φ50±1.5mm，柄长105±2mm。6台边夹夹紧厚≥70mm，夹入深度≥40mm。7圆托盘直径Φ200±2mm，厚5mm。8吊钩卷内径Φ120±0.3mm。9绝缘杆尺寸：Φ12×120mm，其上有2个接线柱。10烧瓶夹夹口闭合间隙≤0.1ｍｍ，开口≥35ｍｍ。11万向夹转动方向调节范围≥120°，球头直径Φ20ｍｍ。12复夹夹持直径范围Φ6～14mm，孔径Φ120±0.3mm。 | 2 | 套 |
| 9 | 升降台 |  | 1.仪器采用全金属材质，由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成。台面用厚度1.5mm的不锈钢板制成。升降范围不小于150mm，载重量10kg 2.工作台面：上面板为150×150mm，下面板为180×180mm 3.上基板升降平稳，无摇晃现象。升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷 | 2 | 台 |
| 10 | 调压变压器 |  | 接触式调压器 额定输出容量：2KVA；输入电压：220V50Hz，输出电压0～250V，连续可调，额定输出电流：8A。调压转盘直径φ110mm，指针长度35mm，产品外形尺寸：240×220×230mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 感应圈 |  | 外壳采用优质工程塑料一次注塑成型。上部有两个φ4mm安全香蕉插座，用于安装放电装置及对外输出高压。面板由船型电源开关、电流正反向开关、高压调整旋钮、及工作指示灯等组成。电源输入采用三芯插座并附带保险丝位于在仪器的后板。面板标示、仪器型号名称及警告标志采用不干胶，字体及颜色清晰牢固。 技术参数：供电电压：AC220V±10%，50Hz±5Hz， 放电针φ4×75mm切一端呈尖型，配套2根，可拆卸，距离可在10mm~100mm可调，供电电压在AC220V时，最大放电距离100mm。火花条数在两条以上，可连续工作15分钟以上 体积：250mm×170mm×160mm(长×宽×高放电针插好时) | 1 | 台 |
| 12 | 电子起电机 |  | 产品由铝塑料箱机箱、电路、高压组件、电压、电流电压液晶数显系统、指示灯、调谐旋钮、点开关、电源开关等组成。可完成实验：火花放电实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；电场力（静电乒乓）实验；静电（雷电）危害实验；阴极射线管实验；电子风轮实验（静电电动机）；静电吸引水流实验；燃气爆发实验；物体耐压实验；钟摆小球实验；内燃机工作原理实验；静电羽实验；球形放电与尖形放电比较；电子辉光放电实验（电晕放电）；避雷针实验；臭氧制取实验；制取二氧化氮实验；静电除尘实验；静电植绒实验；火烙导电实验等。产品使用电源：DC6V（或4节AA5号电池）；功率：≤3W；产生高压静电：-17.5～+17.5KV；电子放电电流≤0.5mA。产品电路具有高内阻的恒流源，产生的高压静电控制在30～40KV，放电电流控制在0.5mA以下；产品设有安全保护装置、设有短路保护电路；两放电球之间的距离及电压大小可调。附带电源适配器及两头鳄鱼夹红黑导线各一根。 | 2 | 台 |
| 13 | 木直尺 |  | 1．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。2．尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。3．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm全尺刻度累计误差≤2mm,尺面平面度≤3mm,尺边直线度≤2mm。 | 28 | 只 |
| 14 | 钢直尺 |  | 200mm,毫米刻度，且符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007）.厚度0.8mm。 | 28 | 只 |
| 15 | 钢直尺 |  | 600mm符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007） | 28 | 只 |
| 16 | 外径千分尺 |  | 量程0-25mm，不锈钢材质，精度0.01mm,塑料盒包装 | 28 | 只 |
| 17 | 电子天平 |  | 1、供电电源：交流电源（AC220V±10%，50HZ±1HZ）、 2、温度：0—40度。 3、分辨率：0.1g。 4、可读性：0.1g。 5、称盘：ф115ｍｍ。 6、显示屏：6位0.56英寸绿色数码管显示。 7、单体传感器，自动效准。 8、超载保护，显示为—————— 9、可校准、记数、去皮。（选删，根据产品填写） 10、四面防静电涂层玻璃防风罩，泡沫定位包装。 | 1 | 台 |
| 18 | 指针式体重计 |  | 指针式体重计 | 1 | 台 |
| 19 | 金属槽码 |  | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 28 | 套 |
| 20 | 电子停表 |  | 1.有石英谐振器，分辨率为0.01S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示。 2.具有计时（含累加计时）等功能、附挂绳。 3.表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙。 4.使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 5.其它符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 | 28 | 块 |
| 21 | 频闪光源 |  | 采用金属机箱，高亮度频闪测速专用灯泡。 技术参数：供电电压：AC220V±10%，50Hz±5Hz； 频闪频率：1~100Hz，连续可调 可调步进值：1Hz。 接口：电磁铁、同步输入接口（可连接外控） 控制方式：微处理器 档位选择：轻触式开关 1.电源AC220V±10%50HZ±2HZ 2.显示：（0.56英寸3位LED数码管）用于当前闪光周期的数值显示 3.控制按钮3个（+钮、-钮、启动/停止）用于设定所需的闪光周期值及启动/停止。 4.闪光周期0~100Hz连续可调 5.闪光外控接口方式:常点触点，闭口有效。 6.上电默认闪光周期：1/25秒。 7.频闪连续工作时间：内控。 8.电磁铁工作电压DC6V、电流＜1A 9.电磁铁释放维持时间：2S 10.电磁铁接口方式：0C（集电机开路） 11.尺寸：172mm×136mm×93mm | 66 | 台 |
| 22 | 温度计 |  | 1、红液温度计，最小分度值为1℃。2、测量范围为0℃～100℃。3、玻璃光洁透明,不有裂痕。4、毛细管不有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。5、感温液体与液柱5.1感温液体纯洁，无杂质。5.2液体不会中断。上升时，不有停滞和跳跃现象；下降时，不会在管壁上留下液滴。6、温度计示值误差±1℃。 | 66 | 支 |
| 23 | 温度计 |  | 1.感温物质：水银。 2.测量范围：0℃～200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃。 3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4.感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 支 |
| 24 | 条形盒测力计 |  | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 56 | 个 |
| 25 | 条形盒测力计 |  | 1．本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。 2．主刻线长为7±1mm，辅刻线长为6±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm。 3．船形外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。外壳尺寸为36mm×151mm×20mm。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 6．其他应符合JY-127-91的规定。 7．标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 28 | 个 |
| 26 | 圆盘测力计 |  | 量程：0～5N（牛顿）。测量力的大小，可以测量各个方向的压力和拉力 分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 2 | 个 |
| 27 | 高中数字演示电表 |  | 外壳采用工程塑料注塑成型，数字演示多用电表量程手动切换。其面板采用不干胶面贴，字符、标示显示清晰，单面显示。显示位数5位，测试功能键在数字演示多用电表的下面轻触可转换档。设置了测试电流过载时自动保护功能。 1准确度：±（a%×读数＋字数），保证准确度环境温度：（23±5）℃，相对湿度<75%, 2、LED数码管显示，数码管高度为57mm，最大显示19999（41／2）位自动极性显示；量程显示和测量单位显示采用LED点亮显示。 3、超量程显示：“1”或0000。 4、功能测试包括:直流电压（1mV～500V）,直流电流（1uA～10A）,交流电压（1mV～500V）,交流电流（1uA～10A） 5、过载保护：各个量程档，当过载时，自动保护，过载显示1。 | 3 | 只 |
| 28 | 直流电流表 |  | 2.5级，0.6A，3A。J0407型；测量范围：—0.2A—0—0.6A;—1A—0—3A。 | 56 | 只 |
| 29 | 直流电压表 |  | 2.5级，3V，15V。J0408型.测量范围—1V—0—3V;—5V—0—15V。灵敏度：伏特级1mA。 | 56 | 只 |
| 30 | 灵敏电流计 |  | ±300μA±技术要求应符合JY0330的相关规定。 | 28 | 只 |
| 31 | 多用电表 |  | 准确度等级：DC电流、电压电阻2.5级，AC电压5级。灵敏度：DC：5KΩ/VAC：2.5KΩ/V。测量范围：直流电流0~1mA~10mA~100mA直流电压2.5v~10v~50v~250v~500v交流电压2.5v~10v~50v~250v~500v电阻R×1、R×10、R×100、R×1K中心电阻15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ，标度尺与表度盘应符合JY0330第5.5条要求。指针应符合JY0330第5.6条要求。偏离零位和零位调节器应符合JY0330第5.7条要求。表壳应符合JY0330第5.8条要求。 | 28 | 只 |
| 32 | 多用电表 |  | 数字式，4—1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试,JB/T9283-1999万用电表 | 1 | 只 |
| 33 | 演示电流电压表 |  | 2.5级,检流,JY0330-1993教学用指针式电表 | 2 | 台 |
| 34 | 演示微电流电阻表 |  | 微量直流检流，直流电压，电阻测量,JY0330-1993教学用指针式电表 | 1 | 台 |
| 35 | 教学示波器 |  | DC5MHZ,扫描范围：10HZ～100kHZ,JY0011－90教学用单踪阴极射线示波器 | 1 | 台 |
| 36 | 湿度计 |  | 指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 1 | 个 |
| 37 | 空盒气压表 |  | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa800～1060hpa，最小分度值1hpa，误差≤±2.0hpa，其余符合QX/T26-2004空盒气压计，QX/T26-2004空盒气压计 | 1 | 台 |
| 38 | 量角器(圆等分器) |  | 由塑料注塑成型,色泽为黄色。量角器中间位置设有可拆卸画线工作手把 1）外形尺寸：500mm×282mm×10（±0.2）mm2）有效工作尺寸为500mm 3）有效测量角度为0～180）手把实际高度52mm、长度119mm，公差±0.1mm5）量角器直边印有0～50cm刻线6）每0.5cm一小格7）每1cm一中格8）每5cm一长格9）每10cm一长格，并标有以10为单位的读数值10）顺时针方向和逆时针方向均印有0～180°数字读数值11）角度分度格线为每1°为一小格12）每5°为一长格13）每10°为一长格，并标有以10°为单位和角度读数值 | 28 | 个 |
| 39 | 惯性演示器 |  | 产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。底座为金属制，颜色呈蓝色。尺寸：130mm×90mm×12mm。钢球直径φ16ｍｍ。弹片由厚0.6ｍｍ弹簧钢制成，表面防锈处理。立柱高45ｍｍ,直径为16mm,柱端有盛球的圆孔，圆孔直径φ16ｍｍ。圆片直径25ｍｍ，中心有盲孔，用细线固定于底座。 | 2 | 套 |
| 40 | 摩擦计 |  | 1、产品由摩擦板和摩擦块组成。2技术要求2.1摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。2.2摩擦板为500X45X10mm的木板，平面变形不大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。2.3摩擦块为100X40X30mm的木块，质量为50g±2。摩擦面为100X40mm和100x30mm各一面，要求平直不上漆。大摩擦面的背面打有两个钩码孔，一端面质心线上有挂线钧。 | 28 | 套 |
| 41 | 螺旋弹簧组 |  | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成；2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N、3N；3、表面镀镍防护，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 2 | 组 |
| 42 | 微小形变演示器 |  | 1产品主要由支架、形变板、刻度板、杠杆放大机构、槽码及挂盘等组成。 2支架采用冷轧铁板加工表面喷塑处理、形变板采用有机玻璃，板面平整光滑，无翘曲变形，两支承杆距离不小于300mm。 3仪器应有调零装置。 4槽码不少于2个，质量为200g±10g。 5教学演示效果明显。 | 1 | 套 |
| 43 | 力的合成分解演示器 |  | 产品主要由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座等组成。分度左边盘尺寸为Φ270mm×16mm。测力计量程为10N。主杆尺寸为Φ12×370mm，底座直径为250mm，水平高度可通过三个脚进行调节。 | 1 | 套 |
| 44 | 支杆定滑轮和桌边夹组 |  | 供中学物理力学教学时使用；由支杆、单滑轮、桌边夹各3件，小铁环1件，尼龙线组成，支杆高度可调节。支杆高约60厘米。 | 28 | 套 |
| 45 | 高中力学演示板 |  | 由塑料4块地板、滑轮、三角型支架、带刻度的圆盘等组成，通过仪器各组件插在底板表面，配合示图进行教学，可完成高中高中力学的大部分试验。仪器的部件多为塑料压制成型。内用珍珠棉定位包装，外箱木质，并佩戴提手，提手内部为材质钢外用pvc塑料包括及卡锁 | 1 | 套 |
| 46 | 滚摆 |  | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2．摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3．摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg4．摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5．摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6．摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7．摆轴镀铬。底座稳固、表面涂漆，支柱表面镀铬。所有材料均为金属制。 | 2 | 个 |
| 47 | 离心轨道 |  | 产品由钢球、环形轨道及底座组成。 轨道成型规则圆滑，无锈蚀，球体在轨道上运动无阻滞、跳动或脱轨现象。 底座站立可靠，在水平台上放置平稳。 | 2 | 套 |
| 48 | 电动离心转台 |  | 产品为分4段可调式。主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成 技术参数： 电机功率：85W 最高转速：1150r/min 使用电源电压:220V50Hz 可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。 | 1 | 台 |
| 49 | 毛钱管(牛顿管) |  | 由长度1100mm外径46mm一端由工程塑料封闭，另一端带有活动的铜阀门组成。管内含有：φ8刚球、羽毛1根、φ8木球各一 | 1 | 套 |
| 50 | 伽利略理想斜面演示器 |  | 仪器为工程塑料制作制成，由基座，斜面轨道，斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚、水准器和调平衡支架组成。 其中一端高度可连续升降，连接曲面过度光滑 技术参数： 轨道长度：1200mm 斜面轨道可调高度：0～150mm 钢球：φ22mm | 1 | 套 |
| 51 | 运动合成分解演示器 |  | 用于高中物理数学中关于运动合成和分解的演示，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成。产品由小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分等组成。仪器外形尺寸为：403mm×365mm×120mm。整个面板由金属制作，面板上标有0-25cm刻度，Y向透明标尺部分附0-18cm刻度。画板尺寸为25cm×19cm。 | 1 | 套 |
| 52 | 演示轨道小车 |  | 利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离大于900mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有扑捉装置。 | 1 | 套 |
| 53 | 轨道小车 |  | 利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离大于600mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽及纸袋架方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有滑轮及扑捉装置。 | 28 | 套 |
| 54 | 气垫导轨 |  | 铝制轨道，长度1.2m，滑块150mm 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。仪器要求气源：风压＞5800Pa。 | 28 | 台 |
| 55 | 小型气源 |  | 性能:1电源220V、50Hz2温度：-10~+40℃3相对湿度：不大于80％。4所有气垫导孔孔径不小于0.8mm,孔数不小于150个。5工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35℃。 | 28 | 台 |
| 56 | 牛顿第二定律演示仪 |  | JY/T0368-2004牛顿第二定律演示器 | 1 | 套 |
| 57 | 反冲运动演示器 |  | 可演示液体及空气反冲。 构成：由底板、上梁、旋转体（盛水槽）、喷嘴、立柱、水嘴、漏水斗、水管等组成 整机尺寸：220X178X230mm±2mm长x宽x高 液体反冲启动旋转所用液体不大于100mL，盛满水旋转时间不小于1分钟。 气体反冲时气体压力不大于0.3兆帕，用嘴吹可轻松旋转。 包装状态下尺寸：225mmX150mmX235mm±2mm（长x宽x高） | 1 | 套 |
| 58 | 超重失重演示器 |  | 记忆式。 1本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成。支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等。 2指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针。红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力。 3基本参数： 测力计最大量程：2N（实验中槽码限挂1.5N内）。 测力计最小分度为0.02N。 3)测力计误差：不大于0.02N。 槽码：共3个，每个重约50g。 5)测力计自重：约0.35kg4外型尺寸：不小于250㎜×160㎜×60㎜。移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。 4外型尺寸：不小于250㎜×160㎜×60㎜。移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 1 | 个 |
| 59 | 动能势能演示器 |  | 可完成半定量实验 1、物体的动能跟质量和速度的关系 2、物体的重力势能跟质量和高度的关系 3、物体由于发生弹性形迹而具有的弹性势能。 组成：由刻度板、轨道、钢球、底座、调平装置等组成。 刻度板由金属冲压而成，表面喷塑，PVC轨道及底部支撑架。 | 1 | 台 |
| 60 | 平抛竖落仪 |  | 产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。 | 1 | 个 |
| 61 | 平抛运动实验器 |  | 高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律。由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成。 1.演示板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两条标尺，最小刻度为5mm，上侧最大刻度为280mm,左侧最大刻度为300mm。演示板两侧附有金属挡条卡槽，共有7个卡槽位置，挡条上附海绵条。 2.铝合金型材轨道弯曲成型，平直段长度：50mm，配钢球（直径16mm），轨道配固定螺钉，上端有一夹持装置，可使钢球收放自如。 3.金属质支座（规格340×130mm），支座上有三只调平螺钉，螺钉可调节支座高度。 | 28 | 套 |
| 62 | 运动频闪观测仪 |  | 由机箱、背景刻度板、钢球释放电磁铁装置、频闪灯、频闪频率显示、成像装置、缓冲减振装置等组成。机箱全部采用金属材质制作。产品自带生产厂家的操作分析软件，分析软件安装在微机上，具备对各个实验中电磁铁的释放、频闪灯开关及频率调节、录像、慢放、截图、分析产生报表及各参数设置、工具、帮助文件等功能，开机后操作显示屏上会显示生产厂家全名。背景刻度板上面印有厘米单位的刻度尺及坐标，方便观察运动量。频闪灯由若干个大功率的LED灯组成，由电脑控制及显示其频闪的频率及开关，并在机箱上显示频率，频闪调节范围：0-99999.9Hz。成像装置由高清高速摄像头及支架组成。本产品可完成“物体自由落体”、“物体平抛”、“物体平抛与碰撞”、“自定义角度斜抛”、“匀加速等现象”等实验操作。其他性能：0.1Hz可调频闪光源，最大频率到99999.9Hz，高速USB数据通讯，自动数据处理与分析，支持视频的回放与轨迹的回放，多重数据的表现形式，所有功能电脑控制，运动规律清晰可见且不拖尾（在软件进行单帧播放时，实验钢球的运动轨迹清晰可见，无拖尾现象。），高清高速摄像机，显示屏界面设计合理且使用方便。利用打点生成轨迹等功能可产生坐标及报表。 | 1 | 套 |
| 63 | 二维空间—时间描迹仪 |  | 1.产品由箱体、透明玻璃面板、发射枪组、频率开关、点迹开关、水平泡、底座、抛体等组成。 2.产品可演示“研究平抛物体的运动”、“斜抛物体的运动”、“验证机械能守定律”、“完全非弹性碰撞”、“完全弹性碰撞”、“验证向心力公式”、“间谐振动（单摆）规律研究”、“简谐振动的图象”、“自由落体运动”等实验。 3.采用同步计时打点描迹，悬浮式平抛。 4.打点频率分为100Hz、50Hz、20Hz三档，相对误差不大于1%。 5.点迹应分为大、小两档可调。输入220V/50Hz时，大点迹电流不大于5mA；小点迹电流不大于3mA；点迹清晰可见。 | 28 | 套 |
| 64 | 向心力演示器 |  | 向心力演示器 | 1 | 台 |
| 65 | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 长18cm，宽8cm，高18cm，挂有5只直径为20mm的钢球，5只钢球高度一致。 | 1 | 套 |
| 66 | 音叉 |  | 呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬。频率号以钢印载明。附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。 | 1 | 套 |
| 67 | 音叉 |  | 呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬。频率号以钢印载明。附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。 | 1 | 套 |
| 68 | 单摆组 |  | 5个摆球。单摆组由五个摆球（其中钢球三个，塑料球一个，有色金属球一个）、摆线和摆架组成。三个钢球中有两个质量相同，另一个质量较大；塑料球的直径与两个同质量的钢球相等；有色金属球的质量与两个同质量的钢球相等，体积不等。钢球表面镀铬抛光，无锈蚀；有色金属球表面经氧化处理，无锈蚀。大小相同,质量不同的各球直径差不大于0.1mm。所有摆球均沿直径方向钻孔，孔边圆滑，无毛刺。摆球钻螺纹孔，用螺钉固定摆线。每球附一根摆线,长度≥1200mm,线为轻质、结实、不易伸长的细线，无松散、无断丝。绕线架安装牢固、无锈蚀，可方便调节摆线长度,并能固定，保持摆长不变。 绕线架距离合理，实验时摆球不易碰撞、摆线不易缠绕。 线夹不易松脱，穿线孔孔口无毛刺，悬点明确，无松动。支架有足够刚性、无变形、无裂纹。支杆有足够刚性、无锈蚀、装夹方便。 | 28 | 组 |
| 69 | 玻棒(附丝绸) |  | 教师用，1.玻棒材质：有机玻璃、实心，φ14mm×300mm。2.丝绸尺寸应不小于360mm×360mm，桑蚕织品，颜色为本色或有机玻棒(附丝绸)，教师用,符合JY179标准 | 1 | 对 |
| 70 | 胶棒(附毛皮) |  | 教师用，硬橡胶棒或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮或羊羔皮。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒或聚碳酸酯棒做一次快速拉出，棒上所带电荷用指针式验电器检验，指针式验电器张角胶棒30°，聚碳酸酯棒45°。符合JY179标准 | 1 | 对 |
| 71 | 箔片验电器 |  | 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后能完全回零。 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。 7．产品应符合JY202－85《箔片验电器》的要求。 | 1 | 对 |
| 72 | 指针验电器 |  | 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。 指针用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色。 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零。 在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟。 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差。指针指示中不应有跳动现象。 9．产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 | 1 | 对 |
| 73 | 感应起电机 |  | 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。 起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成。 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。 4．底座采用绝缘性能优良的木质材料制成。5．起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6．两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。 7．起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。 8．起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9．电刷在起电盘上与铝箔接触良好。 10．电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11．起电盘上铝箔粘接整齐牢固。 12．莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 13．产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。 | 1 | 台 |
| 74 | 枕形导体 |  | 枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。 | 1 | 副 |
| 75 | 小灯座 |  | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2.小灯座为螺旋式灯座。 3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 4.底座用黑色优质ABS工程塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75×38×10mm 5.灯座用厚0.5～0.6mm的铜片制做。灯座与两接线柱之间用宽大于5mm的铜片连接和灯座为一整体。 6.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。 7.小电珠旋入后，接触良好可靠，无接触不良或短路。 8.产品符合JY116－82《小灯座》的要求。 9.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 112 | 个 |
| 76 | 单刀开关 |  | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，75mm×39mm×10mm 3.闸刀刀座采用铜片,长50mm、宽8mm，厚0.6mm。工作电压不超过36V，工作电流不超过6A | 56 | 个 |
| 77 | 滑动变阻器 |  | 20Ω，2A；技术要求应符合JY0028的相关规定。 | 28 | 个 |
| 78 | 滑动变阻器 |  | 50Ω，1.5A,JY0028-1999滑动变阻器 | 28 | 个 |
| 79 | 滑动变阻器 |  | 200Ω，1.25A,JY0028-1999滑动变阻器 | 2 | 个 |
| 80 | 电阻定律演示器 |  | 技术要求应符合JY217的相关规定。 | 2 | 台 |
| 81 | 电阻定律实验器 |  | 1.由镍铬丝（2根两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线，）、铜丝（1根）、铁丝（1根）、接线柱及塑料底板组成。 2.镍铬丝（2根，两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm。 3.铜丝（1根）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm。 4.铁丝（1根）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm。 5.塑料底板外形尺寸为：540mm×135mm×20mm。 5.金属导线、接线柱与底板装接牢固、无松动现象。 6.金属导线的材质在底板上有明显的标记。 7.底板平整无变形。 | 28 | 台 |
| 82 | 演示线路实验板 |  | 线路底板用工程塑料压制而成，宽度240mm±1mm，高度20mm±1mm，孔径尺寸φ6mm±0.2mm，孔心距离30mm±0.3mm。 紧固销用于底板拼合时应松紧适度，每块底板配备不少于6只。 吊环拆卸应容易。三角支板用于是底板为支撑座将组装的演示板竖起。三角支板安装应松紧适度、拆卸方便。安装后，演示底板不应有明显晃动。三角支板由工程塑料制成。 各种插座插脚的直径为φ6±0.3mm，中心距为30mm的整数倍。 | 1 | 套 |
| 83 | 球形导体 |  | 产品由底座、支杆和金属球体组成。 金属球体为表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳 金属球直径90mm，产品总成210mm。 | 2 | 个 |
| 84 | 验电器连接杆 |  | 1验电器连接杆，供物理静电实验中作活动的连接导体用。2本产品由导电杆、绝缘与柄，压紧块及压紧螺钉组成。 | 2 | 个 |
| 85 | 移电球(验电球) |  | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用长130mm的塑料棒制作；金属球采用直径Φ20mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 2 | 个 |
| 86 | 验电羽 |  | 产品由圆底座、支架、丝线等组成，每套配两只。 圆底座直径70mm，产品总高120mm。 | 2 | 对 |
| 87 | 尖形布电器 |  | 成品由塑料底座、绝缘杆、金属尖形导体组成 塑料底座直径99mm，高40mm。 绝缘杆长88mm。 金属尖形导体长180mm。 | 1 | 个 |
| 88 | 金属网罩 |  | 结构由金属网罩和绝缘底盘组成，金属网罩顶部有圆孔用来插入连接器。连接器上端附有φ13mm金属球，下端有链条。金属底盘φ215mm,用绝缘支柱固定在底座上 实验演示静电平衡时，导体内部的电场强度等始零，从而说明静电屏蔽原理 | 1 | 个 |
| 89 | 电荷间作用力演示器 |  | 全部木质结构， 用于演示电荷间的作用力的大小与电荷之间的距离以及电荷量的大小有关。 | 1 | 套 |
| 90 | 电场线演示器 |  | 由5块透明电场线演示板组成，材料采用透明有机玻璃材料制作，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。五块演示板外形尺寸均为107×91.5×6mm。单点电极演示板：单点电极采用M3×5接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M3×5接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距30mm；平行板电极演示板：两条宽5mm，长45mm，厚度为0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距为30mm；环形电极演示板：环形电极由宽5mm、厚0.5mm的铜片成形，外径φ36mm，内径φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长36mm。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。 | 2 | 套 |
| 91 | 平行板电容器 |  | 组成：本产品由两件置于底座上的带有机玻璃棒柄的铝板、一件带有机玻璃棒柄的介质板组成。 要求：铝板和介质板的直径不小于200mm、板厚不小于1mm，有机玻璃棒柄的直径不小于11mm。铝柄杆外露长度为48mm,介质板为85mm. 铝板和介板的板面应当光洁、无毛刺，板面的平面度误差不大于0.5mm，铝板应经涂覆处理 底座为塑料材质呈黑色厚度9mm，装配后的平行板电容器的板面应与底座面垂直，经调节后，两块板面应相互平行，装配后的平行板电容器，两块板面间的距离和相对面积能任意调节。 | 2 | 套 |
| 92 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 演示加速后的电子，在没有外来电场或磁场的作用时，按直线运动。（2）观察电子束在电场力的作用下发生的偏转。（3）观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力。（4）说明热电子发射现象等。 技术指标 1、加速极电压0～200伏连续可调 2、偏转板电压 电压幅度0～40伏连续可调 电压方向上正、断路、下正三档 3、电源220V±10%50Hz 4、功率消耗小于8瓦 | 1 | 套 |
| 93 | 常用电容器示教板 |  | 整体尺寸：340mm*26mm*8mm,木质材质，板面附有电解电容器、云母电容器、瓷片电容器、条轮电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器。 | 2 | 套 |
| 94 | 常用电阻器示教板 |  | 整体尺寸为:400mm*280mm*12mm,钢板折弯而成，表面标注纹理清晰，附有电位器、碳膜电阻、金属膜电阻、热敏电阻、绕线电阻、水泥电阻、光敏电阻。 | 2 | 套 |
| 95 | 立体磁感线演示器 |  | 仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。形磁铁和蹄形磁铁应符合JY0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 | 1 | 套 |
| 96 | 磁感线演示板 |  | 基本尺寸为：50mm*250mm*5mm，有机玻璃材质，表面附有220个φ10mm封孔，里面各放一个小针。面板带四个直角，高度56.5mm.塑料材质。 | 2 | 套 |
| 97 | 电流磁场演示器 |  | 一、组成：本产品由黑色塑料支架、有机玻璃片、铜丝线圈、接线柱组成。 二、金属支架：∅12㎜×65㎜ 三、有机玻璃片：77㎜×140㎜×2.5㎜内嵌12组铜丝线圈。 | 2 | 套 |
| 98 | 菱形小磁针 |  | 16个,执行JY0012-1990标准 | 2 | 套 |
| 99 | 翼形磁针 |  | 由直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分组成，符合JY0012标准。 | 2 | 对 |
| 100 | 演示原副线圈 |  | J2049型 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.演示原线圈骨架：圆筒内径13mm；圆筒外径25mm；绕线宽度65mm。 3.演示付线圈骨架：圆筒内径35mm；圆筒外径50mm；绕线宽度69mm。 4.铁芯：直径12mm；长度105mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% .原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 6.演示原线圈技术要求应符合JY120第2章2.2条有关要求。 7.演示付线圈技术要求应符合JY120第2章2.3条有关要求。 8.铁芯应符合JY120第2章2.4条有关要求。 9.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 套 |
| 101 | 原副线圈 |  | J2410型 1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.原线圈骨架：圆筒内径12mm；圆筒外径18mm；绕线宽度57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径25mm；圆筒外径32mm；绕线宽度50mm。 4.铁芯：直径10mm；长度87mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% 6.原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 7.原线圈技术要求应符合JY121第3章3.5条有关要求。 8.付线圈技术要求应符合JY121第3章3.6条有关要求。 9.铁芯应符合JY121第3章3.7条有关要求。 10.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 28 | 套 |
| 102 | 左右手定则演示器 |  | 1.左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成。 2.底座采用优质塑料，规格：168mm×108mm×14mm 3.撑杆长253mm。 4.方形线圈边长80mm 5.接线板长148mm | 28 | 个 |
| 103 | 阴极射线管 |  | 1.演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流 2.仪器附带底座，由高级塑料制成，直径φ118mm。 3.阴极射线管管体由玻璃制成，长300mm,中间端直径φ42mm，两端直径φ12.5mm 4.由塑料泡沫盒定位包装 | 1 | 个 |
| 104 | 阴极射线管 |  | 主要组成：泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。配套仪器1、低电压直流电源:输出直流10-12V2、高压感应圈：火花距离50-80mm.3、调压变电器：交流220V±10V。4、直流高压电流：输出直流250V-300V.5、蹄形磁铁：开口50-70mm。6、导线和带鳄鱼夹导线。 | 1 | 支 |
| 105 | 阴极射线管 |  | 阴极射线管 | 1 | 支 |
| 106 | 阴极射线管 |  | 阴极射线管 | 1 | 支 |
| 107 | 强磁针 |  | 高磁能积磁体 | 2 | 个 |
| 108 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 1.产品能明显、完整地演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。 2.产品由主机箱、平行直导线、连接导线、导线支架等组成，具有过载自动保护功能。 3.通电触点为银触点，两银触点间的间距为30mm。 4.两平行直导线为铜材料制管，其直径为4mm。 5.产品能瞬间提供60A以上的电流，以供实验所需。 6.通电动作可连续操作次数大于20次。 7.产品为低能耗产品，其功率小于25W。 | 1 | 套 |
| 109 | 安培力演示器 |  | 产品由底座、磁铁、数显测力计、数显电流表、长度选择、角度调节盘等组成。 可演示安培力的方向及安培力的大小（F）与电流强度（I）、通电导线的长度（L）、磁感应强度（B）之间的关系。220v供电，内置电源。外形尺寸：320*160*380mm 操作面板尺寸：270*137*37mm | 1 | 套 |
| 110 | 自感现象演示器 |  | 塑料材质，面板尺寸为：415mm*260mm*40mm,能显示通电自然现象，断电自然现象原理，，两边印有两种现象线路图案，面板线路标示清晰上面配备灯泡、开关、接线柱等。 | 1 | 台 |
| 111 | 楞次定律演示器 |  | 产品由底座、支架和两个铝环组成。 两个铝环分别为开口环和闭口环，由铝制平衡杆连接。 底座直径66mm，闭口环直径55mm，开口环直径48.5mm，支架长87.5mm。 | 2 | 套 |
| 112 | 电磁阻尼演示器 |  | 由底座、条形磁铁、支架、摆锤组成。底板、支架为铁质，摆锤为铝合金阻尼片，底板尺寸为150mm*123mm*11mm,支架高度为185mm. | 1 | 套 |
| 113 | 单匝线圈电机原理演示器 |  | 一、组成：本产品由强磁铁、转子、手摇柄、齿轮、固定底座、接线柱、集电环等组成。 二、主要参数： 1、外观整体为黄色喷塑金属座：225mm×180mm 2、齿轮能灵活转动。 3、本产品能使用交直流电源演示电机原理。 | 1 | 套 |
| 114 | 手摇三相交流发电机 |  | 1.产品由定子绕组、发电机转子、轴承支架、机座支架、传动齿轮、接线柱、导线、灯泡、底板、Y形负载板、三角形负载板等组成。 2.励磁电压为6V,转速为1500转/分，输出频率为25Hz，输出功率不小于7W。 3.空载输出相电压不小于10V，负载输出相电压不小于10V，负载输出线电压不小于16V。 | 1 | 台 |
| 115 | 交流电路特性演示器 |  | 整体尺寸为：460mm*330mm*40mm,表面电路标注纹理清晰，附带电流表0-3mA，电压表0-8V，电感器，连接插孔，开关等。 | 1 | 台 |
| 116 | 可拆变压器 |  | 可拆变压器是由U型铁芯，原线圈，副线圈及变压器装拆紧固支架等部分组成。1铁芯截面积32*32mm²，铁芯条形截面积：32*27mm²，3铁芯窗口：62*60mm²4绝缘电阻：＞100MΩ，5工作环境：0-40℃，相对湿度：＜85％，6工作电源;a)220V、50Hz。b)用教学电源的交流输出部分2-24V. 线圈参数：（原线圈）1400匝匝数0-200线径0.7mm额定电流1A。400匝（副线圈）匝数0-400线径0.35额定电流1.5A。 | 1 | 台 |
| 117 | 小型变压器 |  | 产品主要是由斜山字形硅钢片（铁芯）、骨架及线圈、外壳等组成。1、铁芯：由厚0.5毫米的通用18型高硅钢片冲制而成2、线圈：初，次级线圈（瓷肌两个）线圈骨架上应标明匝数3、外壳：聚丙乙烯压制，上，下对接构成一整体。 | 56 | 套 |
| 118 | 日光灯原理演示器 |  | 演示板整体尺寸为：510mm*410mm*40mm,表面标注纹理清晰，配备15W，6500K，荧光灯管、启辉器、隔离变压器、荧光灯镇流器、开关等。 | 1 | 套 |
| 119 | 洛伦兹力演示器 |  | 1.产品由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成。 2.洛伦兹力管管径153mm，与励磁线圈同轴平行放置。 3.暗箱为木制，尺寸为340×300×440mm。 4.励磁电流方向可分为顺时、断路、逆时三档，并有信号灯指示电流方向；电流幅值在0～2.5A间连续可调。 5.偏转板电压方可向可分为上正、断路、下正三档，并有参考刻度；电压幅值在50～250V间连续可调。 6.洛伦兹力管转动角度大于180°，并有刻度指示。 7.输入电压：220V±10%，50Hz；功耗45W；仪器可连续工作1小时。 8.配送1A/250V保险丝2根。 | 1 | 台 |
| 120 | 电子束演示器 |  | 适用于采用热电子发射显示电子束在静电场和磁场中偏转的电子束演示器。 3技术要求 3.1基本结构由电子束管、电源装置、控制面板组成。电子束管的屏幕直径不小于50mm,整体尺寸为：226mm*120mm*200mm 3.2仪器通电预热2min后，应能正常工作。 3.3加速极电压：在0～700V范围内连续可调。 3.4偏转极板电压：在0～50V范围内连续可调，调至40V时，电子束应偏出屏幕外。 3.5电子束径迹亮度：加速极电压为200V时，电子束亮度过不小于5cd/m2。 | 1 | 台 |
| 121 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 产品由发射机、接收机等组成。发射机部分主要由主机、振子天线、甚高频振荡器、调制信号发生器、调制信号接口电路、音频功放电路及电源电路等组成。主机的外形尺寸为225mm×145mm×97mm。接收机部分主要由调频接收器、电表演示接收器、放大接收器等组成。发射机工作频率约230MHz；振荡功率约3W；内调制信号1KHz，断续，音乐；外调制信号：≥1V的音频信号；使用电源220V±10﹪，50Hz。调谐接收器指示灯珠1.5V，100uA，接收距离≥0.5米。电表指示接收器的电表灵敏度＞200uA，接收距离≥3米。放大接收的外形尺寸为142mm×82mm×65mm，放大接收器的扬声器阻值8Ω，0.5VA。信号灯为5个LED灯显示。接收距离≥4米，使用电源DC6V（4节5号电池）。 | 1 | 套 |
| 122 | 离心机械模型 |  | 由离心干燥器，离心分离器，离心变速器组成。 | 1 | 套 |
| 123 | 量筒 |  | 1．标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2．最小分度：0.2ml。 3．最高标线到内底最小距离：70mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5．全高：135mm±5mm。 6．壁厚：不小于1mm。 7．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 2 | 个 |
| 124 | 量筒 |  | 1．标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。 2．最小分度：1.0ml。 3．最高标线到内底最小距离：110mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5．全高：195mm±10mm。 6．壁厚：不小于1mm。 7．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 8．产品符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求 | 2 | 个 |
| 125 | 量筒 |  | 100mL | 30 | 个 |
| 126 | 量杯 |  | 适用范围、规格： 1.中学物理、化学实验教学中盛量液体用。 2.规格：200ml*1、250ml*1 技术参数： 200ml：圆形上口φ62mm下口61mm高86mm，最小分度值：10ml。 250ml：方形上口：58x58mm，下口58x58mm高度86mm，壁厚1.4mm。最小分度值：10ml。 示值允差：标准温度20℃时≤±3.0ml.分度线宽度0.5mm。表面和内层无薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数，材料由透明PP一次注塑成型 | 2 | 套 |
| 127 | 试管 |  | 1．规格：试管外径Φ12mm；试管高70mm；壁厚0.8mm。 2．管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 30 | 支 |
| 128 | 试管 |  | 1．规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm。 2．管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 4．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 支 |
| 129 | 烧杯 |  | 250mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。GB/T15724.1玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 30 | 个 |
| 130 | 烧杯 |  | 500mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色,GB/T15724.1玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 10 | 个 |
| 131 | 烧瓶 |  | 1．规格：平底，250ml。 2．尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 3．底部不允许有结石、节瘤存在。 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 2 | 个 |
| 132 | 烧瓶 |  | 1．规格：圆底，500ml。 2．尺寸：瓶身外径：110±2mm；瓶颈外径：29±1mm；瓶颈长110±3mm；瓶身厚：不小于1.5mm。 3．底部不允许有结石、节瘤存在。 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 2 | 个 |
| 133 | 漏斗 |  | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 6．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 2 | 个 |
| 134 | 平底管 |  | φ12mm×150mm，符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 2 | 支 |
| 135 | T形管 |  | 1．直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 2．灯工焊接牢固，口部平整烘光。 3．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 2 | 个 |
| 136 | 可密封长玻璃管 |  | 可密封长玻璃管 | 2 | 支 |
| 137 | 镊子 |  | 不锈钢14cm直头（圆头） | 2 | 支 |
| 138 | 学生实验纸材 |  | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 28 |  |
| 139 | 测电笔 |  | 由测电头、绝缘手柄组成。采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。测量范围：交流12V—220V。手柄绝缘性能良好。通过国家“CCC”认证。 | 28 | 支 |
| 140 | 一字螺丝刀 |  | 塑料柄一字螺丝刀。 全长约210mm。 | 28 | 支 |
| 141 | 十字螺丝刀 |  | 塑料柄十字螺丝刀。 全长约210mm。 | 28 | 支 |
| 142 | 尖嘴钳 |  | 材质:镍铬合金钢 | 28 | 个 |
| 143 | 电工刀 |  | 长115mm,塑料红色手柄 | 1 | 个 |
| 144 | 手摇钻 |  | 手摇钻 | 1 | 个 |
| 145 | 木锉 |  | 木质材料，基本尺寸为：200*65*50mm,呈黑色。 | 1 | 个 |
| 146 | 木工锯 |  | 木工锯 | 1 | 个 |
| 147 | 木工锤 |  | 木工锤 | 1 | 个 |
| 148 | 铇 |  | 铇 | 1 | 个 |
| 149 | 斧 |  | 木柄，铁头，长度约为350mm,木柄光滑不干裂。 | 1 | 个 |
| 150 | 钢手锯 |  | 总长450mm,铁质材料，表面喷漆，锯条长310mm. | 1 | 个 |
| 151 | 剥线钳 |  | 塑料注塑而成，分红黑两色，拨线最大尺寸为25mm,总长度约为170mm. | 1 | 个 |
| 152 | 钢丝钳 |  | 钳体采用优质高碳钢，高频淬火；双色胶柄，开合灵活，手柄覆膜，表面防锈处理。 | 1 | 个 |
| 153 | 手锤 |  | 手锤 | 1 | 个 |
| 154 | 錾子 |  | 錾子 | 1 | 个 |
| 155 | 锉刀(平板) |  | 锉刀(平板) | 1 | 个 |
| 156 | 三角锉刀 |  | 刀口长200mm，带木柄 | 1 | 个 |
| 157 | 什锦锉 |  | 什锦锉 | 1 | 个 |
| 158 | 活扳手 |  | 活扳手 | 2 | 个 |
| 159 | 手剪 |  | 硬钢材质，剪铁皮、铜片、铝片等。 | 1 | 个 |
| 160 | 直角尺 |  | 直角尺 | 1 | 个 |
| 161 | 电烙铁 |  | 220V-240V电压，60W | 2 | 支 |
| 162 | 平口钳 |  | 平口钳 | 1 | 个 |
| 163 | 台钻 |  | 台钻 | 1 | 台 |
| 164 | 手电钻 |  | 手电钻 | 1 | 台 |
| 165 | 钻头 |  | 钻头 | 2 | 套 |
| 166 | 台虎钳 |  | QB/T1558.2-1992台虎钳普通台虎钳 | 1 | 台 |
| 167 | 砂轮机 |  | 砂轮机 | 1 | 台 |
| 168 | 钳工工作台 |  | 可根据不同的要求加装方孔挂板、百页挂板、电源插座、脚轮、照明灯等。 | 1 | 个 |
| 169 | 烙铁架 |  | 烙铁架 | 2 | 个 |
| 170 | 油石 |  | 粗细两面，GB/T2487-2001普通磨具磨石技术条件 | 2 | 个 |
| 171 | 冲子 |  | 冲子 | 1 | 个 |
| 172 | 水平尺 |  | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm，JJF1085-2002水平尺校准规范 | 1 | 个 |
| 173 | 工作服 |  | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长120cm，颜色为白色。 | 56 | 件 |
| 174 | 护目镜 |  | 护目镜 | 56 | 个 |
| 175 | 护目镜 |  | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工）具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。眼镜四周有防护罩。有插装滤光片的构造。配有3～5号滤光片。 | 56 | 个 |
| 176 | 手套 |  | 普通棉线手套。编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如。 | 56 | 双 |
| 177 | 高压绝缘凳 |  | 高压绝缘凳 | 1 | 个 |
| 通用技术实践室一 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面要求：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 学生实践桌 | 2400*1200*780 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 6 | 组 |
| 3 | 实践桌 | 1200*1200*780 | 1、尺寸：1200（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 组 |
| 4 | 技术学生凳 | / | 1.尺寸：约Φ296*450mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 60 | 个 |
| 5 | 学生电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 62 | 个 |
| 6 | 荣誉作品展示柜 | 1500*400*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 4 | 组 |
| 7 | 工具挂板 |  | 约4800*900mm，采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。挂钩样式及数量可以选择调整。安装方式墙上打孔后，用螺丝固定。（含配套挂钩） | 1 | 组 |
| 8 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 9 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 10 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 11 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 12 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约29平米。 | 1 | 室 |
| 13 | 常态化录播互动一体机 |  | 1.要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计，支持壁挂式安装，具有可拆卸束线盒；配置ARM双核处理器、Linux系统、≥1TB存储硬盘，支持7*24小时工作。 2.要求整机高度一体化，至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏。支持不少于5路RJ45网口，其中不少于4路POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 4.具有五指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过五指按压屏幕实现对屏幕背光的关闭。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒；可选择立即休眠、一直开启、30秒、1分钟、5分钟、20分钟、50分钟、1小时等。 5.要求支持≥1路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。支持≥4路MIC输入支持幻象供电，≥3路线性输入，≥3路线性输出。支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，≥1路debug调试接口。具备≥2路USB3.0接口，支持连接U盘进行课程视频的下载。 6.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 7.无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 8.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。9.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动。 | 1 | 台 |
| 14 | 常态化录播互动系统 |  | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加2路资源备份。录制格式支持MP4/FLV/TS。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能。具有独立音频调试界面，可对设备输入输出的音频效果进行调节，支持一键自动调音(自动调节声场最佳音频效果)、支持降噪混响调节(支持5个等级的降噪调节和5个等级的混响调节)。支持对每一路输入、输出音量进行预览，支持对每一路输入、输出音量进行单独调节。录播系统支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，实现不同课堂间多方板书的同屏互动书写和显示，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。 3.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置8种字体大小、6种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 4.支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 5.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 6.支持片头片尾添加，可以设置插入片头片尾的时间。 7.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 8.支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 9.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 10.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 11.系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 12.系统具有推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 13.内置互动系统，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持显示互动时间、双流、静音、全屏、退出等功能。 14.进入互动系统时可查看课程日历，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、标题、开课时间、课程状态等；查看课程日历时，可快速定位至当日课程的位置，可通过自主报名的方式，将课程添加至日历列表中。 15.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 16.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 | 1 | 套 |
| 15 | 教师定位电子云镜摄像机 |  | 一、硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距:f≥8.2mm，水平视场角:≥40°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 10.电子快门：1/30s~1/10000s。 11.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 12.数字降噪：2D,3D数字降噪 13.支持背光补偿。 14.供电：DC12V、POE、POC。 15.接口：1*3G-SDI，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Linein3芯凤凰口，1路RS4852芯凤凰口。 16.设备采用耐高低温技术处理，承受低温-10℃～高温40℃环境，试验时间不少于8小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 17.为保证系统兼容性，要求教师定位电子云镜摄像机与常态化录播互动一体机同一品牌。 二、软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节、速度控制等。 8.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 9.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 10.支持对教师行为的精准检测定位；支持教师行为检测功能；当检测区域内有教师走动，支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 11.全景画面支持畸变矫正功能。 12.支持人脸检测：支持跟踪；支持背光补偿、宽动态、增益控制、2D/3D降噪等； | 1 | 台 |
| 16 | 学生定位电子云镜摄像机 |  | 硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4KSensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，f≥2.8mm，水平视场角:≥84°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：不大于0.5Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 10.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 11.电子快门：1/30s~1/10000s。 12.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温设置。 13.数字降噪：2D、3D数字降噪 14.要求支持背光补偿。 15.供电：DC12V、POE、POC。 16.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Linein3芯凤凰口，≥1路RS4852芯凤凰口。 17.为保证系统兼容性，要求与4K录播一体机同一品牌。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 8.支持多速度等级的电子云台控制。 9.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 10.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 11.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 12.可识别站立后的离座走开动作。 13.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 | 1 | 台 |
| 17 | 指向性话筒 |  | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：12mV/Pa 5.阻抗：≦150Ω 6.负载阻抗：≥1kΩ 7.信噪比：65dB,1kHzat1Pa 8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dBSPL 9.电流耗量：≦3mA 10连接方式：TypeXLR-3 11.为保证系统兼容性，要求与常态化录播互动一体机同一品牌。 | 3 | 台 |
| 18 | 系统集成 |  | 线辅材交换机安装调试 | 1 | 套 |
| 19 | 展示互动宝(老师机) | I9 | 1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，，视频格式MP4 7.连接方式：5G无线传输,自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 | 2 | 台 |
| 通用技术实践室二 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*850 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面要求：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 学生实践桌 | 2400*1200*780 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 6 | 组 |
| 3 | 实践桌 | 1200*1200*780 | 1、尺寸：1200（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 组 |
| 4 | 技术学生凳 | / | 1.尺寸：约Φ296*450mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 60 | 个 |
| 5 | 学生电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 62 | 个 |
| 6 | 吊柜 | 6700*400*600 | 1.柜体采用镀锌钢板裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 2.表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.采用双开门型式，为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）。 4.配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手 | 1 | 组 |
| 7 | 工具挂板 |  | 约6700*900mm，采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。挂钩样式及数量可以选择调整。安装方式墙上打孔后，用螺丝固定。（含配套挂钩） | 1 | 组 |
| 8 | 设备台 | 6700*600*780 | 1、尺寸：6700（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：采用50mm厚全白蜡木实木板制作，表面清漆处理板面光洁,不得存在裂纹,没有影响板材受力的疤节。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 9 | 黄沙箱 |  | 40X40X40cm，加厚铁制。 | 1 | 套 |
| 10 | 灭火器 |  | 灭火器箱子3KG干粉灭火器+灭火器箱 | 1 | 套 |
| 11 | 急救箱 |  | 壁挂急救箱药箱套装 包含但不限于：碘伏1瓶、一次性口罩若干、酒精药棉、医用酒精1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支。 | 1 | 套 |
| 12 | 公告板 | 1200*900 | 原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。 | 1 | 组 |
| 13 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约30平米。 | 1 | 室 |
| 准备室、实验员办公室、加工中心 |  |  |  |
| 1 | 加工台 | 2000*1000*780 | 1、尺寸：2000（长）×1000（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 2 | 工具挂板 |  | 约4800*900mm，采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。挂钩样式及数量可以选择调整。安装方式墙上打孔后，用螺丝固定。（含配套挂钩） | 1 | 组 |
| 3 | 物料架 | 1500*500*2000 | 1.材质：刨花板钢架 2.工艺：2.1木敞格采用16mm厚“露水河”或“大亚”等级别的16mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色。PVC同色封边； 2.2钢架：柜体采用30mm*30mm*1.2mm厚方管钢架，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。钢架采用拆装做法，便于运输与安装； 3.功能：专业教室、美术教室、公共区域展示柜。 | 1 | 组 |
| 4 | 操作台 | 3000*600*780 | 1、尺寸：3000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 5 | 技术学生凳 | / | 1.尺寸：约Φ296*450mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 12 | 个 |
| 6 | 电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 20 | 个 |
| 7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 15 | 组 |
| 8 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 9 | 单人办公桌 |  | 桌面采用欧亚标准E1级板，厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 1 | 组 |
| 10 | 教师工作椅 | / | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 1 | 个 |
| 11 | 资料柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 2 | 组 |
| 12 | 中央准备台 | 2400*1200*780 | 1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 13 | 水台 | 2000*600*780 | 1、尺寸：2000（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 组 |
| 14 | 水槽套装 | / | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水装置：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |
| 15 | 移动小车 |  | 双层单扶手，不锈钢材质。 | 1 | 组 |
| 16 | 窗帘 | / | 定制，优质布艺或无纺布；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。约24平米。 | 3 | 室 |
| 17 | 立式激光雕刻切割机 |  | 一、主机 1.激光器功率及类型：功率≥80W，类型：封离式CO2激光器，波长10.64μm 2.冷却方式：循环水冷系统； 3.分辨率：用户可控制的从100到500DPI（标准激光头，标配）； 4.机器外形尺寸：≥1500x1105x1110mm 5.工作区域：≥900×600mm； 6.Z轴电动升降工作台行程：0-225mm； 7.加工平台：高精密丝杆电动升降平台，双平台配置，蜂巢板平台+铝刀条平台； 8.机箱设计：前后送料门可开启设计，Y方向可无限延展； 9.对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦双模式 10.最大雕刻速度：≥1000mm/s 11.定位精度：±0.01mm； 12.最大切割深度：≥20mm； 13.控制软件（激光建模软件）： 1）支持智能加工模式，只需选择材料名称、加工工艺、加工厚度即可自动匹配出最佳加工工艺对应的速度功率。设备工艺参数可导出为独立工艺包文件保存到U盘、文件夹或云盘等电子储存设备中，随时调入使用； 2）具有一键造物功能，包括一键造盒（直角、圆角盒子）、模数齿轮、徽章/印章等功能； 3）端点捕获功能； 4）选择工具自动切换； 5）并集功能：将多个图形合成单一轮廓图形； 6）支持自动计算加工材料成本功能；（提供截图，并加盖厂家公章） 7）支持模拟加工系统； 8）软件需自带图库，包括常用图形，动物图形、通用素材、机械结构等；（需提供截图加盖厂家公章） 9）项目式教学资源库，在线图库，在线交流，科创空间地图等功能； 14.文件支持格式：可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。 15.定位指示器：合束结构红光定位系统，让CO2光束和红光光束重叠，精准定位 16.运动系统：混合伺服系统； 17.控制面板：LCD屏显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容，及自动侦错等多项功能显示； 18.操作方式：可在计算机软件端控制或者直接通过LCD控制面板控制； 19.排烟系统：机器后部有个145mm直径的通风口用于将烟尘直接排出室外； 20.记忆体容量：≥128MB；存储数量：≥99个文档； 21.激光能量控制：数位式功率控制可由1%～100%无段控制； 22.双气路电控调节器（为实现高精度切割与雕刻）：双气路电控调节器（为实现高精度切割与雕刻）：电控调节+无级手动调节，两个空气螺线管由智能主板控制，吹气操作面板上安装两个针形阀，用于调节每种模式的吹气量以及测试吹气量的按钮。（需提供功能实物截图加盖厂家公章） 23.多路开门保护系统：门禁系统设两组保护传感器，设备侧门一路，激光器一路，Z轴机械系统一路，保证使用安全，机盖采用防爆钢化玻璃，防爆、防激光辐射； 24.传输接口：网络接口，USB接口，U盘接口 25.电源规格：220V，50Hz，单相 26.额定功率：≥1900W 27.适用材料：橡胶、玻璃、亚克力、纸张、塑料、竹木、骨制品、PVC、KT板、双色板、胶合板、皮革、布料、塑料制品、烤过漆的金属、金属覆膜板、氧化铝、水晶、玻璃、石英、大理石/石头、陶瓷、纸板等（特种材料应用请在工程师指导下测试）； 28.辅助教学课程资源 （1）配套课程资源：初级课程≥13章节，中级课程≥12章节，高级课程≥12章节，专题课程≥14章节；（需分别提供以上配套课程证明材料加盖厂家公章) 29.培训服务：提供设备、软件、项目制作等相关线上培训 二、烟雾净化器1套： ①安装尺寸≤460×510×890mm ②进风口≤2×75mm ③功率≤350W ④运转音量≤50dBa ⑤净化风量≥550m³/h ⑥风机风压≥3200PA ⑦风机转数≥7800转 ⑧净化除烟率≥99.9% ⑨过滤系统初效过滤+HEPA高效过滤+气体过滤 ⑩使用场所建议加工面积≤60×90cm。 | 1 | 套 |
| 18 | 除烟机 |  | 输入电源：220v 输出功率：150w 风量：320m*3/h 噪音《55dB 过滤效果：0.3um99.9% | 1 | 套 |
| 19 | 木工雕刻机 |  | 功率：5w 激光源：5000mW日亚450nm半导体激光 尺寸：194*187*236mm 分辨率：2k 雕刻速度：6mm/s-600mm/s 输入电源：12V5A;100-240V;50-60HZ | 1 | 套 |
| 六层走廊 |  |  |  |
| 1 | 技术走廊展示墙 |  | 丝网印图案展示。约1400*800mm。 | 44 | 个 |
| 高中通用技术教学仪器配备 |  |  |  |
| 1 | 台虎钳 |  | 口宽100㎜。6162型；300㎜×145㎜×155㎜。 | 24 | 套 |
| 2 | 金工专用工具箱 |  | 工具箱规格约为440㎜×150㎜×450㎜；包括钢丝钳、尖嘴钳、钢直尺、组合角尺、平锉刀、半圆锉刀、三角锉、圆锉刀、划针、划规、样冲、什锦锉、金工锤、奶头锤、丝锥扳牙扳手、錾子、钢卷尺、安装锤、开口梅花扳手、内六角扳手、三角扳手、螺丝刀、螺丝刀、活动扳手、夹钢锯架等25种金工具，能完全满足高中通用技术课程中对金属加工需求。工具箱按照每个工具的形状设计摆放位置，将工具固定在凹槽中，使得在搬运过程中工具不易混乱。同时，在使用过程中，遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念，箱体便于运输、工具结实耐用。工具箱能完全满足高中通用技术课程教师的教学需要；能让学生快速辨别和熟悉一些常用的金工加工工具，方便教师的金工教学与学生金工的学习和制作的需要。 | 24 | 套 |
| 3 | 橡胶垫 |  | 弹性强、电极性好，耐磨，有效保护桌面 | 8 | 套 |
| 4 | 手电钻 |  | 电压：220V；频率：50Hz；功率：500W以下。转速：1700r/min；最大钻孔直径：∮10㎜。 | 4 | 把 |
| 5 | 角向磨光机 |  | 电压：220V；频率：50Hz；功率：1300W以下;转速：7000r/min；最大钻孔直径：∮150㎜。 | 2 | 把 |
| 6 | 切割机 |  | 电压：220V，频率：50Hz；功率：1250W以下;转速：12000r/min；最大锯深：33㎜；锯片直径：∮110㎜。 | 4 | 把 |
| 7 | 手剪 |  | 270mm。 | 8 | 把 |
| 8 | 电磨头 |  | 电源：220V，50Hz，功率400W。空载转速25000r/min,最大夹持直径Ф6mm,最大磨头直径：Ф25mm，最大扭矩：18N.M。 | 2 | 套 |
| 9 | 充电式电动扳手 |  | 电压：18V；螺母范围200N.m(Max) | 1 | 套 |
| 10 | 机用平口钳 |  | 150mm。 | 2 | 台 |
| 11 | 各种刀具，附件 |  | 各种锯片，刨刀，锯条，开孔器等。 | 1 | 套 |
| 12 | 钻头 |  | φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.0、φ3.5、φ4.0、φ4.5、φ5.0、φ5.5、φ6.0、φ6.5、φ7.0、φ7.5、φ8.0、φ8.5、φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ12.0，各1个/套。 | 10 | 套 |
| 13 | 钢锯弓 |  | 300㎜ | 60 | 把 |
| 14 | 钢锯条 |  | 粗齿（18牙）、细齿（24牙）；粗500，细1000。 | 1500 | 根 |
| 15 | 毛刷 |  | 常规。 | 150 | 把 |
| 16 | 万能角尺 |  | 0～320°。测量范围：0～320°；读数值：2′；符合GB/T6315。 | 2 | 把 |
| 17 | 卷尺 |  | 5m。钢基。 | 15 | 把 |
| 18 | 钢直尺 |  | 150㎜，50㎜以下采用0.5㎜分度，背面有英寸与毫米的换算表，通过CMC计量认证。 | 48 | 把 |
| 19 | 钢直尺 |  | 300㎜，50㎜以下采用0.5㎜分度，背面有英寸与毫米的换算表，通过CMC计量认证。 | 48 | 把 |
| 20 | 铸铁平板 |  | 400㎜×400㎜。JB/T7974。 | 1 | 台 |
| 21 | 镀锌铁皮 |  | 1000㎜×500㎜，0.3～0.4㎜厚，0.3mm、0.5mm各一张/套。 | 10 | 套 |
| 22 | 铁板 |  | 1000㎜×500㎜，厚1.5㎜。 | 8 | 张 |
| 23 | 铝板 |  | 1000㎜×500㎜，2mm厚一张，5mm厚一张。 | 5 | 套 |
| 24 | 铆钉 |  | 空心、实心（8～10㎜）两种。 | 4 | 斤 |
| 25 | 机械螺丝 |  | M3，M4，M5，M8，M10等含螺丝帽，10-30mm,15种规格。 | 15 | 斤 |
| 26 | 铁砂纸 |  | 一般用的为80号。 | 300 | 张 |
| 27 | 硬质塑料棒 |  | 规格：φ25×1000㎜。 | 10 | 根 |
| 28 | 金属棒 |  | 200㎜长，铁、铝、铜棒等，各1根/套。 | 10 | 套 |
| 29 | 金属板 |  | 450㎜×165㎜×10㎜。 | 30 | 块 |
| 30 | 细砂纸 |  | 常规。 | 300 | 张 |
| 31 | 简易急救箱 |  | 一些常用的外伤用药，可悬挂；备有：云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等。药品：碘酒（25mL）2瓶，红药水（25mL）2瓶，双氧水（100mL）1瓶，医用酒精（100mL）1瓶，医用棉签1包，医用棉球1包，无菌纱布（50㎜×50㎜）1包，胶布（布）1卷，创可贴50张，烫伤药膏2支，以上均需有药品生产许可编号，均为保质期内。 | 1 | 套 |
| 32 | 工作服 |  | 蓝色卡其布，袖口可扣紧。 | 60 | 套 |
| 33 | 工作帽 |  | 蓝色卡其布，松紧式，有帽檐（女生用）。 | 60 | 个 |
| 34 | 套袖 |  | 蓝色卡其布。 | 60 | 付 |
| 35 | 白纱手套 |  | 细砂手套，柔软透气佩戴舒适，适用范围：机械加工等劳动场所。 | 200 | 付 |
| 36 | 10寸带锯机 |  | 10寸，立式轻便型帶鋸机，切割木料、塑料安全快捷方便；输入功率：550W；喉深：254mm；最大的切削高度：178mm；切削速度：230/760（米/分）；锯条长度：1840mm；工作台倾斜：-3°(L)-48°(R)；工作台尺寸：345×345mm；含5根带锯条。 | 1 | 台 |
| 37 | 压刨机 |  | 输入功率：1800W；刀轴转速：9250（转/分）；刨削能力：刨削速度：7.3（米/分）；刀片数：2；最大刨削宽度：330mm；刨削材料厚度：3.2-150mm；最大刨削厚度：2.4mm/次； | 1 | 台 |
| 38 | 双速超级曲线锯机 |  | 1.额定电压：230V； 2.电机性能：无刷双速马达（205W）； 3.两档可调转速：900或1400rpm， 4.冲程长度：19mm； 5.喉深：400mm； 6.最大切割厚度：50mm（工作台处于45°时为25mm） 7.台式双速曲线锯可连接附件：台式双速曲线锯机可连接车间紧凑型真空吸尘器 8.工作台尺寸：360*180mm; 9.体积：530*300*280mm 10.*提供说明书并盖原厂的公章； | 1 | 台 |
| 39 | 曲线锯配套附件 |  | 细齿锯条36齿，细齿锯条41齿，超细齿锯条50齿 | 1 | 套 |
| 40 | 开榫机 |  | 电机类型：全封闭感应电机；电机参数：375w220v/50Hz；方榫钻头直径范围：6.35mm-12.7mm；钻头中心到挡料板最大距离：101.6mm；钻头套内孔直径：19.05mm；钻头最大行程：127mm；夹头最大夹紧直径：9.525mm；钻头转速：1725RPM；工作台尺寸：438mm×381mm；工作台尺寸（拉出延伸翼）：889mm*381mm；挡料板尺寸：368mm×76mm；升降把手位置：左/右都可以使用，连接轴6个位置正反方向定位；机器外型尺寸：775mm×381mm×4320mm。 | 1 | 台 |
| 41 | 木工工具箱 |  | 具箱规格约为460㎜×120㎜×360㎜；包括凿子、美工刀、木工锉、剪刀、羊角锤、刨子、刨子、三角尺、螺丝刀、老虎钳、钢锯丝、卷尺、G形夹、钢直尺、三角锉、铁板锉、有机玻璃钩刀、钢锯架等20种木工具，能完全满足高中通用技术课程中对木材加工需求。本工具箱按照每个工具的形状设计摆放位置，将工具固定在凹槽中，使得在搬运过程中工具不易混乱。同时，在使用过程中遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念，箱体便于运输、工具结实耐用。工具箱能完全满足高中通用技术课程教师的教学需要；能让学生快速辨别和熟悉一些常用的木工加工工具，方便教师的木工教学与学生木工的学习和制作的需要。 | 24 | 套 |
| 42 | 气泵 |  | 220V50Hz，2.5～3P。 | 1 | 套 |
| 43 | 喷枪 |  | 工作压力：≥25；空气消耗量：5.0。 | 2 | 把 |
| 44 | 气钉枪 |  | 1013J。 | 6 | 把 |
| 45 | 电刨 |  | 电压220V,最大刨削宽度82mm,最大刨削深度1mm,额定输入功率500W,空载转速16000r/min | 2 | 把 |
| 46 | F形夹 |  | 小、中F形快速夹（50×150㎜,120×600㎜）。 | 24 | 台 |
| 47 | 木工雕刻刀套装 |  | 进口合金刀头，精抛榉木手柄，多种刻刀刀头，12件/套。 | 24 | 套 |
| 48 | 手电钻 |  | 电压：220V；频率：50Hz；功率：500W以下。转速：1700r/min；最大钻孔直径：∮10㎜。 | 6 | 把 |
| 49 | 斧头 |  | 常规款型。 | 1 | 把 |
| 50 | 自攻螺丝 |  | 半圆头—铁皮，平头—木头，各0.5斤。 | 30 | 组 |
| 51 | 钢锯条 |  | 粗齿（18牙）、细齿（24牙）各一根。 | 30 | 套 |
| 52 | 钻头 |  | φ3、3.2、3.5、4、5、5.2、6、7、8，各1个 | 10 | 套 |
| 53 | 美工刀片 |  | 常规，1盒。得力2012 | 30 | 盒 |
| 54 | 木砂纸 |  | 180目、240目、320目、400目、600目各10张 | 5 | 组 |
| 55 | 毛刷 |  | 常规，15把。 | 5 | 组 |
| 56 | 漆刷 |  | 25～50㎜，10把。 | 10 | 组 |
| 57 | 厚木板 |  | 450㎜×165㎜×20㎜。 | 60 | 块 |
| 58 | 有机玻璃板 |  | 600㎜×600㎜×3㎜。 | 60 | 块 |
| 59 | 亚克力 |  | 厚度3㎜，约600㎜×600㎜，4张。 | 30 | 块 |
| 其他教学设备 |  |  |  |
| 1 | 组合绿板 |  | 1.结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配一体机适当调整，确保与设备的有效配套。 3.书写板面：选用国产绿板，厚度0.4mm，亚光、墨绿色、光泽度≤6光泽单位。e3板面经滚筒方式涂上书写面层,再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性. 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 5.背板：选用优质镀锌钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框：横框尺寸≥100×57mm，竖框尺寸≥29mm×100mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥15㎜。 8.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 9.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化成型设计，不需要加装粉尘槽，并配备粉尘盒。 10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。 11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 17 | 套 |
| 2 | 交互智能平板 |  | 一、整体设计 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840*2160。 5、灰度等级≥256级。 6、触控一体机表面使用钢化玻璃，表面硬度达到9H，接近钻石硬度，有效保护教师及学生授课安全。 7、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光同时保护教师、学生视力。 二、整机设计 1、整机内置音箱顶置朝前发声，2.2声道扬声器，额定总功率60W。 2、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。 3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7、触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。 7、整机支持蓝牙Bluetooth5.2标准 9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 10、为提升传输速率和降低能耗，整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 11、同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作。 12、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 13、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 14、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式（屏幕及人声需同步采集）。 15、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 16、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 24、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 25、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告扫描件并加盖厂家公章） 27、整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类 29、前置USB接口具备防撞挡板设计。 30、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。 31、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 32、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 33、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。 三、主要功能 1、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。 3、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统；可一键退出该模式。 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 6、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、支持将自定义图片设置为开机画面。 8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9、支持云端在线系统固件升级。 10、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 12、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 13、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 四、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 2、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 3、触摸屏在照度100KLUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。 4、触摸分辨率32768×32768及以上。 5、触摸响应时间≤4ms。 6、触摸最小识别物≤3mm。 7、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本≥Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、嵌入式Android操作系统下，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、触控一体机具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。 11、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机全通道侧边栏提供包括但不限于秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 13、整机任意通道（包括但不限于Windows、安卓、HDMI、type-c等）下侧边栏支持通过扫码入班，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括但不限于账号登录、手机扫码登录，登录后自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源；登录后进入原厂软件无需再次输入账号密码重复登录。 15、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 16、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源，方便教师快速调用资源。 六、内置模块 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告扫描件） 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4、处理器：Intel8代酷睿系列i5CPU及以上 5、芯片组：IntelH310及以上 6、内存：8GDDR4笔记本内存或以上配置。 7、硬盘：256G或以上SSD 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 19 | 套 |
| 3 | 能量交换装置1 |  | 功能：冷暖 制冷量：≥12200w 制热量：≥13600w APF:3.84W·h/(W·h) 能效等级：1级 制冷/制热额定功率：4650/4000w 机组尺寸（mm）（宽×高×深）：主体：830×287×830mm；面板：990×55×990mm；室外机：990×673×342mm 搭配面板：TF03 | 19 | 台 |
| 4 | 能量交换装置2 |  | 主体:适用面积16-20m 面板材质:ABS塑料 功能:制热功率:≥4000W 内机最大噪音:46dB(A) 制冷功率:≥4650W 扫风方式:上下扫风 制冷量:≥12200W 制热量:≥13600W 电辅加热功率:≥2000W 循环风量:2060m3/h 制冷剂:R32 电压/频率:220V/50Hz | 9 | 台 |
| 5 | 管路工程 |  | 铜管（含橡塑保温管）、UPVC管件、铜管、排水管吊支架、室内外机信号连接屏蔽线、管路扎带、PVCΦ16线管。 | 1 | 项 |
| 6 | 安装调试 |  | 运输安装 | 1 | 项 |

（二）、环境改造

| 一 | 无机化学实验室一（吊装） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合拆除 |  | 原吊顶拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 16 | M2 |
| 8 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 94 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 19 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 19 | M2 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 13 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 14 | 25给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 40 | M |
| 15 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 45 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 32截止阀 | 1 | 只 |
| 17 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 15 | 只 |
| 18 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 19 | 强电箱 |  | 电箱供应，空开，绝缘端子，短路器等配件，以及安装调试 | 1 | 个 |
| 20 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 21 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 700 | M |
| 23 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 235 | M |
| 24 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 58 | M |
| 25 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 26 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 27 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 28 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 二 | 无机化学实验室二 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 原吊顶拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 102 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 102 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 102 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 25给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 40 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 45 | M |
| 15 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 32截止阀 | 1 | 只 |
| 17 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 15 | 只 |
| 18 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 19 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 20 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 21 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 700 | M |
| 23 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 235 | M |
| 24 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 58 | M |
| 25 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 26 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 27 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 28 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 三 | 有机化学实验室一 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 原吊顶拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 23 | M2 |
| 8 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 85 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 26 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 26 | M2 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 104 | M2 |
| 12 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 104 | M2 |
| 13 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 14 | 25给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 40 | M |
| 15 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 45 | M |
| 16 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 17 | 截止阀 |  | 32截止阀 | 1 | 只 |
| 18 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 15 | 只 |
| 19 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 5 | 只 |
| 20 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 21 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 48 | M |
| 22 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 23 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 24 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 840 | M |
| 25 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 280 | M |
| 26 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 58 | M |
| 27 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 28 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 29 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 30 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 31 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 32 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 33 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 34 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 35 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 四 | 有机化学实验室二 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 原吊顶拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原顶面管道拆除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 18.6 | M2 |
| 8 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 86.5 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 19.6 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 19.6 | M2 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 13 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 14 | 25给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 40 | M |
| 15 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 45 | M |
| 16 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 17 | 截止阀 |  | 32截止阀 | 1 | 只 |
| 18 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 15 | 只 |
| 19 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 5 | 只 |
| 20 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 21 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 48 | M |
| 22 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 23 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 24 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 780 | M |
| 25 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 167 | M |
| 26 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 58 | M |
| 27 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 28 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 29 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 30 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 31 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 32 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 33 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 34 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 35 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 五 | 准备室+化学实验员办公室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 开门洞（950mm*2650mm) 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 包通风管道 |  | 75型轻钢龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 4 | 根 |
| 3 | 轻质砖隔墙 |  | 300*600*100轻质砖、粘合剂、网格布、辅料 | 48.5 | M2 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 134 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 134 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 22 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 25 | M2 |
| 8 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 103 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 25 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 25 | M2 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 124 | M2 |
| 12 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 124 | M2 |
| 13 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 98 | M |
| 14 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 26 | M |
| 15 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 30 | M |
| 16 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 28 | M |
| 17 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 5 | 只 |
| 18 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 19 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 20 | 6平方电缆 |  | BYJ3*6电缆 | 13 | M |
| 21 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 36 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 600 | M |
| 23 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 48 | M |
| 24 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 25 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 26 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 16 | 只 |
| 27 | 弱电箱 |  | 弱电箱 | 1 | 只 |
| 28 | 宽带线（含教室智慧黑板网点） |  | 六类网络线（含主网线排放） | 216 | M |
| 29 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 47 | M |
| 30 | 穿线管 |  | PVC2.0 CM 电线管 | 79 | M |
| 31 | 单网络插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 9 | 只 |
| 32 | 高清线路排放 |  | PVC32电线管 | 20 | M |
| 33 | 交换机 |  | 交换机16口POE供电 | 1 | 只 |
| 34 | 原教室门拆除 |  | 人工、辅料 | 3 | 个 |
| 35 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 3 | 套 |
| 36 | 门锁 |  | 门锁 | 3 | 套 |
| 37 | 成品防盗门 |  | 950mm*2650mm | 1 | 套 |
| 38 | 成品免漆套装单开门 |  | 950mm*2100mm | 3 | 套 |
| 39 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 36.6 | M2 |
| 40 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 36.6 | M2 |
| 41 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 17.8 | M |
| 42 | 强弱电门翻新 |  | 国产优质环保水性油漆、辅料 | 2 | 只 |
| 一 | 生物观察室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原吊顶拆除 原窗帘拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板造型吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 43 | M2 |
| 8 | 铝方通吊顶 |  | 卡龙骨、白色铝方通、辅料 | 56 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 43 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 43 | M2 |
| 11 | 顶面喷灰 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 56 | M2 |
| 12 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 106 | M2 |
| 13 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 106 | M2 |
| 14 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 15 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 18 | M |
| 16 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 20 | M |
| 17 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 7 | 只 |
| 18 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 6 | 只 |
| 19 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 20 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 21 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 22 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 23 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 700 | M |
| 24 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 233 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 26 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 27 | 条形平灯 |  | 1200*100mmLED条形平灯 | 20 | 只 |
| 28 | 灯膜 |  | 定制 | 6 | 只 |
| 29 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 30 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 9 | 只 |
| 31 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 32 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 33 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 34 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 35 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 二 | 化学数字创新实验室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原吊顶拆除 原窗帘拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 16.5 | M2 |
| 8 | 六边形铝扣板吊顶 |  | 38主龙、边长404MM、冲孔8MM、1MM厚、辅料 | 83 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 16.5 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 16.5 | M2 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 13 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 14 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 18 | M |
| 15 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 20 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 7 | 只 |
| 17 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 6 | 只 |
| 18 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 19 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 20 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 21 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 450 | M |
| 23 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 150 | M |
| 24 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 25 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 26 | 六边形LED平板灯 |  | 定制 | 15 | 只 |
| 27 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 28 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 三 | 生物课标实验室一 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 100 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 25给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 37 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 37 | M |
| 15 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 17 | 只 |
| 17 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 15 | 只 |
| 18 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 4 | 只 |
| 19 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 20 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 52 | M |
| 21 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 22 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 23 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 730 | M |
| 24 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 243 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 26 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 27 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 28 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 29 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 30 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 31 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 32 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 34 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 四 | 生物课标实验室二 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原顶面管道拆除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 100 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 8 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 8 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 25给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 39 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 42 | M |
| 15 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 17 | 只 |
| 17 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 15 | 只 |
| 18 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 4 | 只 |
| 19 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 20 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 21 | M |
| 21 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 22 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 23 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 600 | M |
| 24 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 270 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 26 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 27 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 28 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 29 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 30 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 31 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 32 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 34 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 五 | 化学创新实验室+准备室、讨论室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 包通风管道 |  | 75型轻钢龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 3 | 根 |
| 3 | 封门洞 |  | 300*600*100轻质砖、粘合剂、网格布、辅料 | 1 | 个 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 38 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 38 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 16.4 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 10 | M2 |
| 8 | 六边形铝扣板吊顶 |  | 38主龙、边长404MM、冲孔8MM、1MM厚、辅料 | 30 | M2 |
| 9 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 58 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 97 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 97 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 53 | M |
| 13 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 39 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 39 | M |
| 15 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 17 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 3 | 只 |
| 17 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 3 | 只 |
| 18 | 强电箱 |  | 电箱供应，空开，绝缘端子，短路器等配件，以及安装调试 | 2 | 个 |
| 19 | 电缆 |  | WDZ-YJY-4*10+1*6 ，电缆供应及安装，相关配件。 | 63 | M |
| 20 | 4平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 125 | M |
| 21 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 600 | M |
| 22 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 39 | M |
| 23 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 24 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 11 | 只 |
| 25 | LED六边形灯 |  | 定制 | 6 | 只 |
| 26 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 16 | 只 |
| 27 | 弱电箱 |  | 弱电箱 | 9 | 只 |
| 28 | 宽带线（含教室智慧黑板网点） |  | 六类网络线（含主网线排放） | 216 | M |
| 29 | 穿线管 |  | PVC2.0 CM 电线管 | 96 | M |
| 30 | 无线AP |  | 千兆双频吸顶AP，供电方式：POE/DC供电，无线速率：1200M，LAN口类型：电口，无线协议：Wi-Fi 5，LAN输出口：千兆网口，总带机量：51-80终端，WAN接入口：千兆网口，天线：内置天线 | 2 | 只 |
| 31 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 43 | M |
| 32 | 单网络插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 33 | 高清线路排放 |  | PVC32电线管，含高清线 | 32 | M |
| 34 | 交换机 |  | 交换机16口POE供电 | 1 | 只 |
| 35 | 原教室门拆除 |  | 人工、辅料 | 1 | 个 |
| 36 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 37 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 38 | 成品免漆套装单开门 |  | 950mm*2100mm | 1 | 套 |
| 39 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 27.6 | M2 |
| 40 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 27.6 | M2 |
| 41 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 11 | M |
| 42 | 强弱电门翻新 |  | 国产优质环保水性油漆、辅料 | 2 | 只 |
| 六 | 分子生物实验室、电泳室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 开门洞（950mm*2200mm) 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 72 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 72 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 11 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 7 | M2 |
| 8 | 条形铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、条形穿孔铝扣板、辅料 | 56 | M2 |
| 9 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 27 | M2 |
| 10 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 2 | M2 |
| 11 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 2 | M2 |
| 12 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 91 | M2 |
| 13 | PVC地板(片材) |  | 2MM厚 、辅料 | 91 | M2 |
| 14 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 56 | M |
| 15 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 13 | M |
| 16 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 15 | M |
| 17 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 15 | M |
| 18 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 5 | 只 |
| 19 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 4 | 只 |
| 20 | 电缆 |  | WDZ-YJY-4*10+1*6 | 41 | M |
| 21 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 61 | M |
| 22 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 23 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 430 | M |
| 24 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 143 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 26 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 27 | LED平板灯 |  | 300*1200mmLED平板灯 | 10 | 只 |
| 28 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 3 | 只 |
| 29 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 30 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 7 | 只 |
| 31 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 32 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 33 | 成品免漆套装单开门 |  | 950mm*2100mm | 1 | 套 |
| 34 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 31 | M2 |
| 35 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 31 | M2 |
| 36 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 11 | M |
| 一 | 物理力学实验室一 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 101 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 19.5 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 19.5 | M |
| 15 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 16 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 1 | 只 |
| 17 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 18 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 19 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 51 | M |
| 20 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 21 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 690 | M |
| 23 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 230 | M |
| 24 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 25 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 26 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 27 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 28 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 二 | 物理力学实验室二 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 101 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 19.5 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 19.5 | M |
| 15 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 16 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 1 | 只 |
| 17 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 18 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 19 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 21 | M |
| 20 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 21 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 690 | M |
| 23 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 230 | M |
| 24 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 25 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 26 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 27 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 28 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 三 | 物理电学实验室一 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 101 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 19.5 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 19.5 | M |
| 15 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 16 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 1 | 只 |
| 17 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 18 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 19 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 51 | M |
| 20 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 21 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 22 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 720 | M |
| 23 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 240 | M |
| 24 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 25 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 26 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 27 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 28 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 四 | 物理电学实验室二 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 101 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 5 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 5 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 13 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 19.5 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 19.5 | M |
| 15 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 16 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 1 | 只 |
| 17 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 18 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 21 | M |
| 19 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 20 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 21 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 720 | M |
| 22 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 240 | M |
| 23 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 24 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 25 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 15 | 只 |
| 26 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 27 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 28 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 29 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 30 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 31 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 五 | 准备室+物理实验员办公室 |  |  |
| 1 | 整体拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原吊顶拆除 原窗帘拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 轻质砖隔墙 |  | 300*600*100轻质砖、粘合剂、网格布、辅料 | 27.6 | M2 |
| 3 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 100 | M2 |
| 4 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 100 | M2 |
| 5 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 16.6 | M2 |
| 6 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 95.4 | M2 |
| 7 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3.5 | M2 |
| 8 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3.5 | M2 |
| 9 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 96 | M2 |
| 10 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 96 | M2 |
| 11 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 60 | M |
| 12 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 14 | M |
| 13 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 15 | M |
| 14 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 15 | M |
| 15 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 16 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 2 | 只 |
| 17 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 260 | M |
| 18 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 39 | M |
| 19 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 20 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 16 | 只 |
| 21 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 7 | 只 |
| 22 | 弱电箱 |  | 弱电箱 | 1 | 只 |
| 23 | 宽带线（含教室智慧黑板网点） |  | 六类网络线（含主网线排放） | 216 | M |
| 24 | 穿线管 |  | PVC2.0 CM 电线管 | 96 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 43 | M |
| 26 | 单网络插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 27 | 高清线路排放 |  | PVC32电线管 | 20 | M |
| 28 | 交换机 |  | 交换机8口POE供电 | 1 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 成品防盗门 |  | 950mm*2650mm | 1 | 套 |
| 32 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 27.6 | M2 |
| 33 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 27.6 | M2 |
| 34 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 11.2 | M |
| 35 | 强弱电门翻新 |  | 国产优质环保水性油漆、辅料 | 2 | 只 |
| 六 | 物理光热综合实验室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原实体墙拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 136 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 136 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 13.5 | M2 |
| 7 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 112 | M2 |
| 8 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 18 | M2 |
| 9 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 18 | M2 |
| 10 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 115 | M2 |
| 11 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 115 | M2 |
| 12 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 56 | M |
| 13 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 29 | M |
| 14 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 27 | M |
| 15 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 22 | M |
| 16 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 5 | 只 |
| 17 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 4 | 只 |
| 18 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 19 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 20 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 21 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 630 | M |
| 22 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 210 | M |
| 23 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 26 | M |
| 24 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 25 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 12 | 只 |
| 26 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 27 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 9 | 只 |
| 28 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 29 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 30 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 29.6 | M2 |
| 31 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 29.6 | M2 |
| 32 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 16 | M |
| 一 | 物理创新探究实验室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 16.4 | M2 |
| 8 | 铝拉网 |  | 铝拉网、网孔30*60、1.2MM厚、辅料 | 83.6 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 19.4 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 19.4 | M2 |
| 11 | 顶面喷灰 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 83.6 | M2 |
| 12 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 13 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 14 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 15 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 15 | M |
| 16 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 15 | M |
| 17 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 18 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 1 | 只 |
| 19 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 20 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 21 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 22 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 23 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 560 | M |
| 24 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 190 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 26 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 27 | 条形灯 |  | 150*1200mmLED条形灯 | 24 | 只 |
| 28 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 29 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 30 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 31 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 32 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 33 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 34 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 二 | 物理数字化实验室 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面瓷砖拆除后找平 |  | 水泥、黄沙、网格布、粘合剂、辅料 | 29.5 | M2 |
| 3 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 66 | M2 |
| 6 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 7 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 23.5 | M2 |
| 8 | 铝拉网 |  | 铝拉网、网孔30*60、1.2MM厚、辅料 | 86.3 | M2 |
| 9 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 33 | M2 |
| 10 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 33 | M2 |
| 11 | 顶面喷灰 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 122 | M2 |
| 12 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 13 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 14 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 15 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 2 | M |
| 16 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 2 | M |
| 17 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 8 | M |
| 18 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 1 | 只 |
| 19 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 1 | 只 |
| 20 | 地漏 |  | 304不锈钢地漏 | 1 | 只 |
| 21 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 22 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 23 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 24 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 690 | M |
| 25 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 230 | M |
| 26 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 27 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 28 | 条形灯 |  | 150*1200mmLED条形灯 | 30 | 只 |
| 29 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 30 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 9 | 只 |
| 31 | 弱电箱 |  | 弱电箱 | 1 | 只 |
| 32 | 宽带线（含教室智慧黑板网点） |  | 六类网络线（含主网线排放） | 438 | M |
| 33 | 穿线管 |  | PVC2.0 CM 电线管 | 263 | M |
| 34 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 56 | M |
| 35 | 单网络插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 32 | 只 |
| 36 | 交换机 |  | 交换机48口POE供电 | 1 | 只 |
| 37 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 38 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 39 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 40 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 41 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 三 | 通用技术实践室一 |  |  |
| 1 | 拆除工程 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 3 | 墙裙基层制作 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、辅料 | 66 | M2 |
| 4 | 墙裙制作 |  | 8MM木饰面板、不锈钢收边条、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 46 | M2 |
| 6 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 46 | M2 |
| 7 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 8 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 17 | M2 |
| 9 | 铝方通吊顶 |  | 卡龙骨、木纹铝方通、辅料 | 84 | M2 |
| 10 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 20 | M2 |
| 11 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 20 | M2 |
| 12 | 顶面喷灰 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 104 | M2 |
| 13 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 14 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 15 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 16 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 17 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 54 | M |
| 18 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 19 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 20 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 600 | M |
| 21 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 200 | M |
| 22 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 23 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 24 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 12 | 只 |
| 25 | 条形灯 |  | 200*2000mmLED条形灯 | 12 | 只 |
| 26 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 27 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 9 | 只 |
| 28 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 29 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 30 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 31 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 四 | 通用技术实践室二 |  |  |
| 1 | 综合拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 包落水管 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 1 | 根 |
| 3 | 墙裙基层制作 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、辅料 | 66 | M2 |
| 4 | 墙裙制作 |  | 8MM木饰面板、不锈钢收边条、辅料 | 66 | M2 |
| 5 | 墙面批腻子 |  | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | 46 | M2 |
| 6 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆（一底两面） | 46 | M2 |
| 7 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 12.6 | M2 |
| 8 | 石膏板型边吊顶 |  | 丝杆、50mm轻钢龙骨、1.5cm阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 17 | M2 |
| 9 | 铝方通吊顶 |  | 卡龙骨、木纹铝方通、辅料 | 84 | M2 |
| 10 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 20 | M2 |
| 11 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 20 | M2 |
| 12 | 顶面喷灰 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 104 | M2 |
| 13 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 103 | M2 |
| 14 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 103 | M2 |
| 15 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 39 | M |
| 16 | 强电箱（线路调整） |  | 强电箱（线路调整）国标元配件 | 1 | 个 |
| 17 | 6平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ平方排放 、辅料 | 21 | M |
| 18 | 4平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 42 | M |
| 19 | 2.5平方电线（空调线路） |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 | 28 | M |
| 20 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 600 | M |
| 21 | 穿线管 |  | JDG2.0 CM电线管 | 200 | M |
| 22 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 36 | M |
| 23 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 24 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 12 | 只 |
| 25 | 条形灯 |  | 200*2000mmLED条形灯 | 12 | 只 |
| 26 | 条形黑板吊灯 |  | 条形黑板吊灯105*1180mm | 3 | 套 |
| 27 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 9 | 只 |
| 28 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 29 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 30 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 32.4 | M2 |
| 31 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 32.4 | M2 |
| 32 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 15.4 | M |
| 五 | 准备室+化学实验员办公室 |  |  |
| 1 | 整体拆除 |  | 顶面灯具+吊扇拆除 原墙面瓷砖拆除 开门洞（950mm*2650mm) 原墙面涂料铲除 原实验室座椅拆除、搬离 | 1 | 项 |
| 2 | 轻质砖隔墙 |  | 300*600*100轻质砖、粘合剂、网格布、辅料 | 33.5 | M2 |
| 3 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 100 | M2 |
| 4 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 100 | M2 |
| 5 | 包窗帘盒 |  | 丝杆、1.5CM阻燃板收边、10MM石膏板、辅料 | 16.6 | M2 |
| 6 | 600*600铝扣板吊顶 |  | 丝杆、50MM轻钢龙骨、600*600MM穿孔铝扣板、辅料 | 95.4 | M2 |
| 7 | 顶面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 3.5 | M2 |
| 8 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 3.5 | M2 |
| 9 | 地面自流平 |  | 地面打磨、修补、自流平水泥、人工、辅料 | 96 | M2 |
| 10 | PVC地板(卷材) |  | 2MM厚 、辅料 | 96 | M2 |
| 11 | 5MM铝合金踢脚线 |  | 定制 | 65 | M |
| 12 | 给水管排放 |  | PPR25热水管 、辅料 | 6 | M |
| 13 | 下水管排放 |  | 5.0 CM PVC下水管排放、辅料 | 6 | M |
| 14 | 截止阀 |  | 25截止阀 | 2 | 只 |
| 15 | 打孔 |  | 堵漏王边缘处理、辅料 | 2 | 只 |
| 16 | 4平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ4平方排放 、辅料 | 68 | M |
| 17 | 2.5平方电线 |  | 单芯WDZ-BYJ2.5平方排放 、辅料 含灯线 排放 | 430 | M |
| 18 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 39 | M |
| 19 | 玻纹管 |  | 4分黑玻纹管 | 46 | M |
| 20 | LED平板灯 |  | 600*600mmLED平板灯 | 13 | 只 |
| 21 | 开关、插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 28 | 只 |
| 22 | 弱电箱 |  | 弱电箱 | 1 | 只 |
| 23 | 宽带线（含教室智慧黑板网点） |  | 六类网络线（含主网线排放） | 216 | M |
| 24 | 穿线管 |  | PVC2.0 CM 电线管 | 96 | M |
| 25 | 开槽（混凝土） |  | 机械开槽及恢复 | 42 | M |
| 26 | 单网络插座 |  | 符合国标，满足教室使用 | 6 | 只 |
| 27 | 高清线路排放 |  | PVC32电线管 | 20 | M |
| 28 | 交换机 |  | 交换机8口POE供电 | 1 | 只 |
| 29 | 原教室门翻新 |  | 氟碳漆喷涂、辅料 | 2 | 套 |
| 30 | 门锁 |  | 门锁 | 2 | 套 |
| 31 | 成品防盗门 |  | 950mm*2650mm | 1 | 套 |
| 32 | 成品免漆套装单开门 |  | 950mm*2100mm | 1 | 套 |
| 33 | 原教室窗户拆除+修复 |  | 水泥、黄沙、人工、辅料 | 27.3 | M2 |
| 34 | 原窗户更换（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 27.3 | M2 |
| 35 | 窗台大理石 |  | 人造大理石、辅料 | 11.2 | M |
| 36 | 强弱电门翻新 |  | 国产优质环保水性油漆、辅料 | 2 | 只 |
| 一 | 二层走廊 |  |  |
| 1 | 原栏杆拆除 |  | 人工、辅料 | 73.6 | M |
| 2 | 封窗（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 213 | M2 |
| 3 | 阳光房 |  | 镀锌方管、6+0.76+6双钢化玻璃夹胶玻璃、辅料 | 41 | M2 |
| 4 | 原墙面涂料铲除 |  | 人工、辅料 | 136 | M2 |
| 5 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 153 | M2 |
| 6 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 153 | M2 |
| 7 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 200 | M2 |
| 8 | 原顶面桥架涂刷 |  | 国产优质环保水性油漆、人工、辅料 | 75 | M |
| 9 | 包消防箱 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 5 | 只 |
| 10 | LED造型灯 |  | 成品定制 | 26 | 只 |
| 11 | 开关 |  | 符合国标，满足教室使用 | 14 | 只 |
| 12 | 楼梯口消防钢制门 |  | 定制 | 4.4 | M2 |
| 二 | 三层走廊 |  |  |
| 1 | 原栏杆拆除 |  | 人工、辅料 | 73.6 | M |
| 2 | 封窗（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 201 | M2 |
| 3 | 原墙面涂料铲除 |  | 人工、辅料 | 136 | M2 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 153 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 153 | M2 |
| 6 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 200 | M2 |
| 7 | 原顶面桥架涂刷 |  | 国产优质环保水性油漆、人工、辅料 | 75 | M |
| 8 | 包消防箱 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 5 | 只 |
| 9 | LED造型灯 |  | 成品定制 | 26 | 只 |
| 10 | 开关 |  | 符合国标，满足教室使用 | 14 | 只 |
| 11 | 楼梯口消防钢制门 |  | 定制 | 4.4 | M2 |
| 三 | 四层走廊 |  |  |
| 1 | 原栏杆拆除 |  | 人工、辅料 | 73.6 | M |
| 2 | 封窗（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 201 | M2 |
| 3 | 楼梯口消防钢制门 |  | 定制 | 5.3 | M2 |
| 四 | 五层走廊 |  |  |
| 1 | 原栏杆拆除 |  | 人工、辅料 | 73.6 | M |
| 2 | 封窗（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 201 | M2 |
| 3 | 原墙面涂料铲除 |  | 人工、辅料 | 136 | M2 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 143 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 143 | M2 |
| 6 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 200 | M2 |
| 7 | 原顶面桥架涂刷 |  | 国产优质环保水性油漆、人工、辅料 | 75 | M |
| 8 | 包消防箱 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 5 | 只 |
| 9 | LED造型灯 |  | 成品定制 | 27 | 只 |
| 10 | 开关 |  | 符合国标，满足教室使用 | 14 | 只 |
| 11 | 楼梯口消防钢制门 |  | 定制 | 4.4 | M2 |
| 五 | 六层走廊 |  |  |
| 1 | 原栏杆拆除 |  | 人工、辅料 | 73.6 | M |
| 2 | 封窗（平移断桥） |  | 85型材、1.4MM铝合金、中空5+12+5MM钢化玻璃、辅料 | 241 | M2 |
| 3 | 原墙面涂料铲除 |  | 人工、辅料 | 136 | M2 |
| 4 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉/熟胶粉/801胶水/砂皮/三度 | 143 | M2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 143 | M2 |
| 6 | 顶面乳胶漆 |  | 国产优质环保乳胶漆 | 209 | M2 |
| 7 | 原顶面桥架涂刷 |  | 国产优质环保水性油漆、人工、辅料 | 75 | M |
| 8 | 包消防箱 |  | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、10MM石膏板、辅料 | 5 | 只 |
| 9 | LED造型灯 |  | 成品定制 | 26 | 只 |
| 10 | 开关 |  | 符合国标，满足教室使用 | 8 | 只 |
| 11 | 楼梯口消防钢制门 |  | 定制 | 5.3 | M2 |
| 五 | 楼梯间 |  |  |
| 1 | 墙顶面翻新 |  | 墙顶面局部修补、国产优质环保乳胶漆 | 436 | M2 |
| 2 | 10平方电缆排放(通风） |  | 4*10+1*6电缆、辅料 | 18 | M |
| 3 | 通风线路排放(通风） |  | 2.0JDG电线管 、墙面线管、强电箱开槽 ZB-BV单芯6平方线排放、辅料 | 4 | 间 |
| 4 | 墙体开洞+修补(通风） |  | 人工、辅料 | 10 | 只 |
| 5 | 楼板开洞（切割） |  | 人工、辅料 | 1 | 项 |

附件一、主要材料品牌表

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
|  | PVC地板（卷材） | LG、欧宝林、洁福 |
|  | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三颗树 |
|  | 石膏板、轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、泰山 |
|  | 阻燃板 | 泰山、千年舟、政祥 |
|  | 截止阀、三角阀 | 日丰、伟星、中财 |
|  | 铝扣板吊顶 | 美佳银飞、铭顶、金盾中威 |
|  | 平板灯 | 开尔、雷士、欧普 |
|  | 地漏 | 九牧、绿太阳、箭牌 |
|  | 电线电缆 | 远东、永通中策、起帆 |
|  | 开关插座 | 施耐德、西蒙、西门子 |
|  | 灯具 | 飞利浦、欧普、雷士 |
|  | 给排水管管材 | 中财、伟星、公元 |
|  | 穿线管 | 中财、伟星、公元 |
|  | 网线 | 东方之星、安普、康普 |
|  | 平移断桥 | 闽龙坚、广荣、领道 |

备注：

本章所提及的品牌仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代的品牌，但这种替代要实质上满足、等同或优于招标文件的要求。

投标人在投标时必须注明主要材料规格、品牌，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用；工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。

二、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场踏勘 | 投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责，现场勘查联系人及电话：宋先生，13951169855） |
| 2 | 质保期要求 | 本项目所有设备、软件质保期不得低于1年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 3 | 工期要求 | 合同签订120个日历天内完成设备安装调试并安装到位提请验收。 |
| 4 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 本项目实施过程中涉及的产品包装及运输事宜，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。 |
| 5 | 施工安全 | 中标单位应加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标供应商承担。 |
| 6 | 售后服务 | 供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给，质保期后的设备维修按成本价酌情收费。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。 3、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。 4、供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。 5、供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。 6、严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。 |
| 9 | 报价及付款方式 | 1）投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。 2）付款方式： （1）合同签订7个工作日内支付合同价款30%的预付款。 （2）设备安装结束调试完毕经验收合格后，供应商及时提供有效发票，采购人自收到发票后30日内支付合同价款70%的货款。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 11 | 核心产品 | 化学学生实验桌1 |
| 12 | 采购标的所属行业 | 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。 |

三、演示要求

为保证产品质量要求，投标人需提供部分样品并于开标当天进行展示说明：

- （1）样品为无线二氧化碳传感器、无线熔解站、教师数码生物显微镜、数据采集器、声波/声级传感器、方块电路、等势线描绘仪，未提供样品及演示、样品及演示不全的不得分；

- （2）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

（3）抽签决定演示顺序，各投标人的样品不能出现投标人的标志、标记，演示过程中不得泄露投标单位名称，否则投标无效。

（4）为了便于专家评委对投标人提供的样品在质量、工艺、规格、材料等技术上及款式上的合理性进行比较和评价，投标单位须在2024年2月2日上午8点至上午9点之间将实物样品送至指定地点及方位，安装到位，按采购人规定摆放，并确保开标日正常展示。样品放置地点：泰州市姜堰区公共资源交易中心一楼开标一室，联系人：宋先生，联系电话：13951169855。投标人不得损坏其它投标人的样品，一经发现将取消其投标资格。

（5）中标供应商的样品将封存，作为验收的重要依据之一。

（6）演示时间不超过18分钟。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分( 30分)。其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，四舍五入保留小数点后两位。 |
| 技术参数 | 30 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；具有▲标注的重要指标每有一项负偏离扣1.5分；非▲标注的指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 项目人员配置 | 2 | 拟任本项目的项目经理具有工业和信息化技术技能人才智能化系统集成项目经理，具有高级证书得2分，中级的得1分，其他不得分（投标时提供证书及人员的近3个月任意一个月社保证明材料扫描件，未提供或提供不全不得分） |
| 项目整体规划与专项设计方案 | 10 | 1、投标人根据项目现场实际情况与“项目采购需求”进行整体规划设计，根据投标人对招标范围内的空间所提供的平面布置图及布置说明方案与现场条件的匹配性、实用性、科学性，进行综合评分；图纸和说明方案规范，完整，准确性强，结构合理的，完全符合业主需求得5分；图纸和说明方案较规范，相对完整，准确性较强，结构较合理的，相对符合业主需求的得3分。图纸和说明方案基本规范，基本完整，准确性较弱，结构基本合理的，基本符合业主需求的得1分。不提供不得分。 2、投标人根据项目情况提供深化专项设计图纸（提供本项目水、强弱电、通风等的点位图纸与效果图），充分考虑项目实施过程中的重点难点并提供解决方案；根据投标人的响应情况，进行综合评分，图纸规范，完整，准确性强，结构合理的，完全符合业主需求得5分；图纸较规范，相对完整，准确性较强，结构较合理的，相对符合业主需求的得3分。图纸基本规范，基本完整，准确性较弱，结构基本合理的，基本符合业主需求的得1分。不提供不得分。 |
| 项目设备安装调试的实施方案 | 4 | 根据投标人提供的设备安装调试的实施方案内容是否全面、详细、人员、材料、机械设备计划等方面综合评定，实施方案全面详细，各方面措施完备可操作性强，人员、材料、机械设备计划可行性强得4分，实施方案较全面详细，各方面措施较完备可操作性较强，人员、材料、机械设备计划较可行性较强得2分，实施方案基本全面，各方面措施基本完备可操作性较弱，人员、材料、机械设备计划基本可行得1分。不提供不得分。 |
| 质量保证体系及安装安全保障方案 | 4 | 依据质量保证体系及安装安全保障，措施方案可靠且针对性强等进行评价，措施方案可靠且针对性强的得4分，措施方案合理且针对性一般的得2分，措施方案一般且针对性弱得1分。不提供不得分。 |
| 售后服务方案情况 | 5 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分，售后服务方案完整，针对性强，可操作性强的得5分；售后服务方案较完整，针对性较强，可操作性较强的得3分；售后服务方案基本完整，针对性较弱，可操作性较弱的得1分。不提供不得分。 |
| 样品及演示 | 9 | 为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供样品及演示，根据样品整体的制作质量、制作工艺水平、款式、结构需求是否符合招标文件的要求、功能参数达成度、演示效果等方面酌情打分（存在严重偏差或完全不符合的不得分）。本项演示最高分为9分， 一、实验：“探究空气中二氧化碳浓度、温度、相对湿度三者关系” 演示如下内容： 所需设备：一个无线二氧化碳传感器，一台平板（自备） 1、一个无线二氧化碳传感器可以同时达到三种测量功能，操作切换至传感器通道，选中二氧化碳浓度、温度、相对湿度，通过一个二氧化碳传感器同时测量、显示空气中二氧化碳浓度、温度、相对湿度。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 2、可以在选项卡中自由切换采集到的二氧化碳浓度、温度和相对湿度这三种数据中的任意一种、两种或三种，并显示图像。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 3、每次测量的实验数据组自动保存，可根据需要，在Y轴选项卡中选中不同的数据组显示在图像中，并在Y轴选项中选择显示只用一个无线二氧化碳传感器同时采集到的二氧化碳浓度、温度、相对湿度这三种数据。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 二、“无线熔解站”功能演示，要求如下： 所需设备：无线熔解站、蔗糖、终端设备（自配平板或者手机） 1、无线熔解站通过蓝牙无线连接到终端设备，升温效率可以根据蔗糖熔点通过旋钮调节，低于熔点较多时以10℃/min加热，接近熔点区间理论值附近，旋钮调节为目标熔点附近温度缓慢升温；绘出升温变化曲线，曲线的变化趋势符合操作过程。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 2、升温过程的图像、现场观察窗的现象、熔点区间理论值（185-187℃）统一。 三、 “教师数码生物显微镜”演示如下内容： 演示显微镜配备物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。显微镜自带液晶显示屏、指示当前倍率；演示照明系统：宽电压输入；高亮度LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；演示带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 四、“物理传感器”综合演示如下内容： 所需设备：数据采集器、声波/声级传感器、方块电路、等势线描绘仪。 1、声波/声级传感器与采集器通过具有方向性和自锁功能的BT连接线连接，针对同一声源同步采集、并显示4条高频（≥20K Hz）曲线图像；（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 2、方块电路由12类27种共43块电路模块组成，电流表、电压表模块均支持支持硬件调零、支持硬件调整小数点显示位数；模块采用磁吸方式拼装电容充放电实验装置；通过扫描方块电压模块、电流模块显示屏上的二维码完成无线数据传输到（安卓、苹果系统）移动端；并通过移动终端中软件显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。与计算机通过数据线直接连接，并通过软件显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） 3、利用等势线描绘仪，按照匀强电场中的等势线分布的规律，选取电压相近的点，短按信号笔上按键，可以在软件中记录下此点，并显示此点的电压值；根据每次测量电压相近的点，记录数据并曲线拟合，进行等量异种两个点电荷电场中的等势线和点电荷电场中的等势线的描绘。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。） |
| 业绩 | 4 | 业绩：投标人提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目的业绩，每提供一份合同资料得1分，最多得4分。(投标文件中提供合同扫描件） |
| 质保要求 | 2 | 本项目在现有免费质保期（一年）基础上，每增加一年质保得1分，最高得2分，未提供不得分。（提供投标人承诺书） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：姜堰中学理科实验室设备和环境改造

项 目 编 号：JSZC-321204-JZCG-G2024-0003

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321204-JZCG-G2024-0003号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（人员姓名），身份证号          。

## 八、投标函

致：泰州市姜堰区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-321204-JZCG-G2024-0003号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市姜堰区公共资源交易中心组织的江苏省姜堰中学采购编号为JSZC-321204-JZCG-G2024-0003，姜堰中学理科实验室设备和环境改造的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-321204-JZCG-G2024-0003的姜堰中学理科实验室设备和环境改造项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市姜堰区公共资源交易中心组织的采购编号为JSZC-321204-JZCG-G2024-0003，姜堰中学理科实验室设备和环境改造项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：姜堰中学理科实验室设备和环境改造

招标编号：JSZC-321204-JZCG-G2024-0003                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。