南通市海门区常乐镇人民政府采购农业科技产业园核心区一期智能温室设备及配套项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2024-0017

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二四年二月二日

地址: 南通市海门区长江南路777号           邮政编码：226100

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受南通市海门区常乐镇人民政府的委托，南通市海门区公共资源交易中心就南通市海门区常乐镇人民政府采购农业科技产业园核心区一期智能温室设备及配套项目(项目编号:JSZC-320614-JZCG-G2024-0017)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市海门区常乐镇人民政府采购农业科技产业园核心区一期智能温室设备及配套项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年2月26日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2024-0017

项目名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购农业科技产业园核心区一期智能温室设备及配套项目

采购方式：公开招标

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：6793万元

最高限价：6793万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后240日历天内完成设备供货、安装、调试及配套项目等相关内容并验收合格；并负责本项目2025年1月1日-2028年12月31日期间的正常运营。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年2月2日至2024年2月9日 17点30分（北京时间）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年2月26日 9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

### 5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市海门区常乐镇人民政府

地址：南通市海门区常乐镇常青路88号

联系人：俞女士

联系方式：15162722058

2.集中采购代理机构信息

名称：南通市海门区公共资源交易中心

地址：南通市海门区长江南路777号

联系方式：王先生，0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

附件:1.招标文件

2.采购人信用承诺

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开评标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在江苏政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见江苏政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.3.1确定融资意向。中标(成交)供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.3.2签订采购合同。中标(成交 )供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

3.3.3提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况：

1、项目概况

为推动国家综合改革试点试验项目高效落地，强化项目产业引领及示范带动作用，拟在南通市海门区常乐镇颐生村颐生酿造厂西侧，核心区域占地面积约89亩，建设常乐镇农业科技产业园核心区一期智能温室设备采购、安装及配套项目。项目建设以海门区农村综合改革试点试验项目为抓手，以产业融合研发及展示项目、绿色循环生态农业示范项目、“智慧乡村”数字化项目三个子项目为主要建设内容，以温室工场领衔，融合数字设施农业、现代都市农业、绿色循环农业等发展要素，聚焦科技农业示范带动及现代农业融合创新，结合人才创新基地，通过探索都市农业创新业态，推动农业与健康生活、科普研学、互动商业、休闲旅游等深度融合，推动海门国家乡村振兴示范区建设。

二、项目商务要求：

1.合同履约期限：合同签订后240日历天内完成设备供货、安装、调试及配套项目等相关内容并验收合格；并负责本项目2025年1月1日-2028年12月31日期间的正常运营；供货及安装地点：南通市海门区常乐镇；

2.包装和运输：所有包装应便于运输、搬运、储存、配送、方便取用，外包装箱可视运输情况（如火车、汽车、飞机及轮船等具体条件）来制作合乎防震、防水、防潮等要求的包装结构，并且应加上必需有的运输安全标志。搬运电子元器件时，要注意防止撞击和跌落。

3.售后服务条款：

3.1所有软件系统及硬件设备由中标供应商免费安装调试；通过采购人组织的验收后，免费对使用人员进行培训、技术指导，并有培训计划、培训方式等；项目质保期内免费对软件系统及硬件设备进行定期维护，并注明维护范围和间隔时长；超出项目质保期后，中标供应商应以优惠价格向采购人提供相关服务及设备配件。

3.2中标供应商应提供售后服务负责人姓名、职务、详细地址及售后服务电话等，在项目质保期内免费提供售后服务；

3.3维修响应速度：应做到2小时响应，如有需要，24小时内派人赶到采购方现场，帮助排除故障；

3.4质保期：1年；

4.供应商应当在合同约定的时间内完成本项目所有工作，并能通过采购人组织的验收，达到交付条件。

5.投标供应商应当具备与本项目相适应的履约能力，投标主要产品应具备安全性、具备扩展能力、易操作、易维护，中标方应严格按照国家、行业、采购人的要求开展相关工作。

6.项目运营：中标供应商应负责本项目2025年1月1日-2028年12月31日期间的项目正常运营，包括农业生产、科普教育、人才培训及设施设备的维护管理，并定期协调相关专家团队为本地培养人才和孵化团队。负责运营阶段为采购人争取各级政府项目资金及其他相关优惠经济、行政和技术政策及财政补贴。

具体要求包括：

6.1农业生产：派驻具有10年以上温室果蔬生产管理经验的生产经理保证农业生产，达到年度产量要求；

6.2科普教育：设计采购方认可的科普活动项目3项及以上，包括中学生、小学生团体活动及亲子活动的方案、任务单与教具。

6.3人才培训：协调科研单位为本地培养人才和孵化团队，其中国家级科研单位专家线下交流培训活动不低于4次/年。

6.4设备维护：质保期外、运营期限内主动巡检4次/年，及时消除设备故障隐患，协调解决问题，运营期限内设备的维修保养等。

注：上述项目运营期产生的运营费（包含设备的维修保养费等）含在投标报价中，由供应商自行考虑，采购人不再另行支付。

三、项目技术要求：

1.本项目质量要求：满足招标文件要求，且达到国家、行业及地方现行有关质量验收标准的要求合格；

2.配套DFT营养液池栽培技术，每平米定植25棵，实现360万株/公顷的年产量。保证国际化水准、无短板、国内领先。

3.水肥一体化、滴箭精准灌溉，省水40%，采用国际领先的立体栽培技术，自动灌溉，从植物生长各个阶段需求出发，对植物生长环境内的温度、湿度、光照、空气组成、基质的含水量、排水量、蒸发率、生长状况和生长阶段等主要数据指标进行监测和数据收集，并上传至中央控制主机进行分析存储。掌握这些关键数据信息，有的放矢的安排自动化灌溉计划，恰到好处地满足作物的需求。同时对灌溉回液收集处理，循环利用，节约水资源，提高产量，做到经济效益最大化。水肥一体化系统主要功能包括：灌溉分区控制、灌溉水罐自动补液、精准灌溉施肥设计与实施、回水消毒处理二次利用。真正代表了未来农业无害化发展的需要，是解决“吃的好”问题的最佳方案。

4.智慧物联网管理系统，实现劳动力优化，作业效率提升20%，采用先进的智能环控系统，温室环境自动调节，控制误差在+/-1℃。解决了温室普遍存在的环境无法控制，无法满足现代化种植的问题，也解决了精细化种植的需要，是高端植物品种兼容性最好的温室。

5.高度自动化程度温室，叶菜自动移栽和采收。解决了育苗和叶菜劳动力强度大的问题，最主要的是减少人员出入带给温室病菌病虫害的问题，确保植物最大限度地安全可靠，减少人员参与而导致的病害，为后期运营保驾护航，结合物联网智能环控系统，是真正的智能自动化植物工厂。

6.结构经过温室权威结构计算软件进行验算，确保安全可靠。解决了国内按照建筑标准构件过大，粗放式的问题，精细科学的计算，使得大大小小的构件轻巧但强度不减，更环保.温室的跨度设计采用8m，每个跨度分为两个小屋面，即天沟间距为4m。采用21.6度的屋面倾角。这种设计的屋面倾角可以获得良好的采光效果，并且可以使得雨水自然流动，避免在屋顶积水。此外，21.6度的屋面倾角还可以提高屋顶的结构强度，以便承受较大的雪载荷和风载荷，最大程度得节约结构成本。关于温室开间，设计开间为4.5米，可以采用成熟的拉幕系统，可以确保系统运行平稳，准确，以及较高的温室密闭性。

7.农产品价值提升转储中心包含：冷库、仓储转运区、成品周转区、装卸平台及管理用房。承担了“农产品采后处理中心”、“农产品物流集散中心”、“特色农产品体验中心”三个重要功能，从采收-预冷-分拣包装-入库-售卖，承担“从种子到餐桌”的“末端一体化流程”。

8.技术参数及采购数量要求：详见附件招标清单。

四、合同价款含安装费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、安全文明施工费、卸车费、运费、深化设计、运营期内的运营费（包含设备的维修保养费）等一切费用；完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非施工方责任事件的工程量按现场签证确定，但工程量清单中的缺项、漏项如投标人在投标时未能及时提出，视为供应商的风险范围，工程量结算时不做调整。运营期内的运营费（包含设备的维修保养费）等一切费用含在投标报价中，由供应商自行考虑，采购人不再另行支付。

五、付款方式：

（1）合同生效，供应商进场完成临建等基础建设后，需向采购方提交项目月进度款项申请材料（含当月完成的采购清单及监理审核意见等），待采购方审核通过后，15天内支付合同金额的20%。

（2）第一批主体钢结构发货，经采购方验收合格后，支付合同金额的20%;

（3）主要设备到场，经采购方验收合格后，15天内支付合同金额的20%;

主要设备是指：①天沟；②湿帘和负压风机；③防虫网。

（4）温室壳体封顶且主要设备安装完成并经采购方验收合格后，15天内支付合同金额的10%;

（5）项目完工验收合格后，采购方在15天内支付至合同金额的80%。

（6）项目竣工决算审计结束后15天内，采购方付至结算价的94%;

（7）余款6%在项目运营期内（2025年1月1日-2028年12月31日）分四次支付，其中2025年12月31日前支付结算价的1%，2026年12月31日前支付结算价的1%，2027年12月31日前支付结算价的2%，2028年12月31日前支付结算价的2%。

供应商应随付款进度及时提供与应付款项等额的增值税专用发票。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

六、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金采用现金（现金方式包含银行转账、网银、电汇、数字人民币等）或保函，须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

- 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省 VOCs 含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的应进行现场报价,价低的排前列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 10 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩的，有一个得2.5分，最多得10分。提供合同，如合同内容未能体现的，需提供清单项目特征描述等证明材料。 |
| 2 | 企业实力 | 14 | 1.投标供应商获得过与农业相关的国家级科学技术进步奖的，每有一个得3分；投标供应商获得过与农业相关的省部级奖项的，每有一个得2分；投标供应商获得过与农业相关的地市级奖项的，每有一个得1分（地市级获奖最高得4分）； 注：同一项目获得不同级别奖项的，按最高获奖得分计取，不重复累计，本项最高得10分（上述奖项须为政府行政部门颁发，提供获奖证书） 2.投标供应商拥有农业设施相关软件著作权的得4分。 （提供国家版权局颁发的著作权登记证书） |
| 3 | 技术参数响应性 | 13.5 | 投标供应商所投设备技术指标，应完全满足或高于招标文件及清单所示的技术规格参数、配置、功能等要求。投标人所投设备技术规格参数、配置、功能与招标文件及清单要求不一致的应全部在技术偏离表中逐项列出，有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 投标供应商承诺在设备安装完成时提供由生产厂家出具的合格证或检测报告（相关承诺书格式自拟），若不提供上述承诺书，则本项不得分。 |
| 4 | 节能环保 | 0.5 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有 1 个得 0.1 分，最多得0.2分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有 1 个得 0.1 分，最多得0.2 分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.1 分（投标时须提供相应使用低 VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |
| 5 | 总体概述 | 3 | 总体概述（对项目背景、区位优势、综改项目内容等展开阐述）。 （1）投标人对项目背景、区位优势、综改项目内容分析有充分认识和理解，分析科学深入，得3分； （2）投标人对项目背景、区位优势、综改项目内容分析有完整认识和理解，分析合理，得2分； （3）投标人对项目背景、区位优势、综改项目内容分析有基本认识和理解，得1分； （4）投标人对项目背景、区位优势、综改项目内容分析与项目不符或未提供的，得 0 分。 |
| 6 | 技术解决方案 | 5 | 技术解决方案（对平面布局、功能分区、设备功能等展开阐述）。 （1）投标人对平面布局、功能分区、设备功能等阐述，方案完整详尽，专业性强，完全满足招标人的需求，得5分； （2）投标人对平面布局、功能分区、设备功能等阐述，方案完整，专业性可行，满足招标人的需求，得3分； （3）投标人对平面布局、功能分区、设备功能等阐述，方案基本完整，具有一定专业性，不能完全满足招标人的需求，得2分； （4）投标人对平面布局、功能分区、设备功能等阐述，方案不完整，缺乏专业性，不能满足招标人的需求或未提供的，得0分； |
| 7 | 设备质量保证措施 | 5 | 设备质量保证措施（对拟采购设备来源、安装调试的质量保证措施等展开阐述）。 （1）投标人对拟采购设备来源、安装调试的质量保证措施完整详尽，专业性强，得5分； （2）投标人对拟采购设备来源、安装调试的质量保证措施完整、专业性可行，得3 分； （3）投标人对拟采购设备来源、安装调试的质量保证措施基本完整、具有一定专业性，得2分； （4）投标人对拟采购设备来源、安装调试的质量保证措施不完整、缺乏专业性或未提供的，得 0 分。 |
| 8 | 供货及安装进度保证措施 | 5 | 供货及安装进度保证措施（根据项目总体时间进度，对设备供货计划、设备安装计划等展开阐述）。 （1）投标人的设备供货计划、设备安装计划的进度保证措施完整详尽、专业性强，得5分； （2）投标人的设备供货计划、设备安装计划的进度保证措施完整、专业性可行，得3分； （3）投标人的设备供货计划、设备安装计划的进度保证措施基本完整、具有一定专业性，得2分； （4）投标人的设备供货计划、设备安装计划的进度保证措施不完整、缺乏专业性或未提供的，得0分； |
| 9 | 运营方案 | 5 | 运营方案（对运营内容、运营管理、人员配备等展开阐述）。 （1）投标人的运营内容、运营管理、人员配备方案专业性强、运营体系完整详尽、有全方位的保障措施，得5分； （2）投标人的运营内容、运营管理、人员配备方案专业性可行、运营体系完整、有一定的保障措施，得3分； （3）投标人的运营内容、运营管理、人员配备方案具有一定专业性、运营体系及保障措施基本完整，得2分； （4）投标人的运营内容、运营管理、人员配备方案缺乏专业性、运营体系不完整、缺乏保障措施，或未提供的，得 0分； |
| 10 | 应急方案 | 3 | 应急方案（对发生突发事件和紧急事件时的应急机制和处置措施等展开阐述）。 （1）投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急机制和处置措施完整详尽、专业性强，得3 分； （2）投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急机制和处置措施完整、专业性可行，得2 分； （3）投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急机制和处置措施基本完整、具有一定专业性，得1分； （4）投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急机制和处置措施不完整、缺乏专业性或未提供的，得 0 分。 |
| 11 | 培训方案 | 3 | 培训方案（对设备使用的培训计划和培训内容等展开阐述）。 （1）投标人对设备使用的培训计划针对性强、培训内容完整详尽，得3分； （2）投标人对设备使用的培训计划可行、培训内容完整，得2分； （3）投标人对设备使用的培训计划、培训内容基本完整，得1分； （4）投标人对设备使用的培训计划不可行、培训内容不完整或未提供的，得 0分； |
| 12 | 售后服务 | 3 | 售后服务（对售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施等展开阐述）。 （1）投标人的售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施完整详尽、专业性强，得3 分； （2）投标人的售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施完整、专业性可行，得2 分； （3）投标人的售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施基本完整、具有一定专业性，得1分； （4）投标人的售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施不完整、缺乏专业性或未提供的，得0分； |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后15日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

# 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标、三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价明细表（格式见附件7）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件7

南通市海门区常乐镇人民政府采购常乐镇农业科技产业园核心区一期

智能温室设备、安装及配套项目（第三次）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求/规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产业融合研发及展示项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农产品储转中心设备 | 冷库， 立体货架 | ㎡ | 1620 |  |  |
| 1.1 | 智能冷库库体 | 库体顶板、墙板采用：双面0.5mm厚度彩钢板，100mm聚氨酯,容重42kg/m³，B1级别阻燃等级，导热系数0.024W/M.K，符合《JBT 6527-2006 组合冷库用隔热夹芯板》国家标准。保温地面采用高密度100mm挤塑板（含2层防潮塑料布）。辅材墙角包板、墙底固定、吊装加固螺丝/铆钉/填缝剂/密封胶等调试安装工作。 1、保鲜库：5面保温，面积约448㎡，温度-2~8℃。 | ㎡ | 448 |  |  |
| 1.2 | 冷库门 | 库体门为平移门，采用：双面0.5mm厚度彩钢板，100mm聚氨酯,容重42kg/m³，B1级别阻燃等级，导热系数0.024W/M.K，符合《JBT 6527-2006 组合冷库用隔热夹芯板》国家标准。门洞尺寸为：1800x2400mm。 | 樘 | 2 |  |  |
| 1.3 | 冷库机组设备及照明 | 制冷机组：15HP双温机组，3套。单侧出风冷风机：1.0风幕机，3套。风幕机：1.0风幕机，4台。 连接铜管：机组内外机连接铜管，30米。辅材：机组安装辅材配件，3套，含线槽/线管/水管/焊接材料等。照明灯：60W LED冷库专用照明灯，专用开关。电线、安装辅材线槽、线管、水管、焊接材料等及安装调试工作。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 装卸平台 | 固定式登车桥升降电动液压货台,载重5吨,可根据货车车厢不同高度调节，方便叉车驶入车厢 | 台 | 1 |  |  |
| 1.5 | 提升门 | 提升门 ：3x3米，电动弯轨滑升工业门专用软启动电机，含扭簧防断，钢丝绳防断.内外白，每套门配两个视窗。 | 台 | 1 |  |  |
| 1.6 | 门封 | 机械式门封：铝合金骨架 3.4x3.4米 聚氨酯涂层耐磨基布封边，前侧为3mm厚内部纤维网橡胶帘 | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 立体货架 | 货架规格：W1400/2700(内)*D900*H4300;2层横梁3层货物； 2、托盘规格：W1200(进叉)*D1000*H1000;500KG/托盘； 3、托盘数量：360个托盘位； 4、主要用材：立柱：80*60*1.8; 横梁：DK100*50*1.5； | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 农产品储转中心装卸平台配套 | 装卸平台 | ㎡ | 1620 |  |  |
| 2.1 | 装卸平台土建 | 1、装卸平台坡道：坡长25m，坡宽7m，装卸平台坡道做法1、200厚C30混凝土面层，配筋二级钢筋12双向@150钢筋网，分仓跳格捣制,每块尺寸(4~6)mX6m，随打随抹平。2、30厚C20细石混凝土找平层。3、300厚级配砂石，分两步碾实。4、100厚碎石碾压。5、路基碾压，压实系数>0.93。 2、装卸平台坡道挡墙：长25m，宽0.25m，高2.0m-0.6m钢筋混凝土挡墙。 3、装卸平台坡道不锈钢护栏，总长50m高0.9m。 4、装卸平台坡道钢筋混凝土排水沟，沟长7m，沟宽0.3m，壁厚0.2m，铸铁篦子。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 智能温室设备 | 温室壳体及水电暖，且包含6区的内部设施 | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 3.1 | 智能屋面墙面系统 | 智能屋面墙面系统的各个子系统之间进行一体化联动，可以实时根据室外气候变化，自动调节温度、湿度、二氧化碳、光照等环境因子，在温室内形成最适宜植物生长的小气候。 系统由钢构件系统、天沟系统，屋面系统，开窗系统，顶部玻璃，折叠式防虫网系统，开窗驱动系统，内网系统，外网系统，墙面系统，隔断墙系统，墙体玻璃，侧卷网系统，湿帘墙及上下水,负压风机，温室壳体门，内循环风机组成。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，结合海门当地气候特点，配置有专利设计的外遮阳系统。 2，结合海门当地气候特点，配置有湿帘风机系统，湿帘走廊顶部采用双侧连续开窗，保证了湿帘的进风量又隔绝了病害虫的进入，增强了温室的保温性能。 2，采用专业温室结构软件设计计算，全面考虑作物荷载，外遮阳系统荷载以及实际中会发生的各种荷载组合工况。保证结构20年使用寿命，安全可靠。 3，钢构件热镀锌+钝化工艺，既保证了防腐效果，且洁净美观。 4，为了不破坏材料表面的镀层避免锈蚀，钢构件全部现场栓接不用焊接方式，全部工厂预制现场螺栓连接，加工精度高，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 5，铝合金天沟、屋面、开窗系统，防虫网及均应用了多项先进设计及一系列专利技术，包括多功能高强中空铝合金天沟技术，43°交错顶开窗技术，双侧连续开窗技术，边部缩进的折叠式防虫网。 6，内网系统采用钢索拉幕独特设计，保证内网系统收放动作平滑且保温密封效果好。 7，侧卷网系统采用管式电机在湿帘墙体内侧与立柱之间的狭小空间安装，加强了湿帘墙的保温性同时也不影响其他工艺管线的安装。 | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 3.1.1 | 钢管柱 | 山墙立柱、隔断山墙立柱采用200x120x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，立柱既受到轴力又受到剪力，属于实腹式偏心受力杆件。所有立柱都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，立柱预制有温室特有的通风传动轴的椭圆孔，以及温室墙面檩条安装板，同时预制有安装内网系统安装板。其加工精度及现场安装精度比较高，能够满足通风传动系统、内网传动系统等工艺的安装精度，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 | 件 | 188 |  |  |
|  |  | 5区内部立柱采用140x60x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，立柱既受到轴力又受到剪力，属于实腹式偏心受力杆件。所有立柱都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，立柱预制有温室特有的通风传动轴的椭圆孔，以及温室墙面檩条安装板，同时预制有安装内网系统安装板。其加工精度及现场安装精度比较高，能够满足通风传动系统、内网传动系统等工艺的安装精度，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 | 件 | 220 |  |  |
|  |  | 1、2、3、4区内部立柱采用140x140x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，立柱既受到轴力又受到剪力，属于实腹式偏心受力杆件。所有立柱都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，立柱预制有温室特有的通风传动轴的椭圆孔，以及温室墙面檩条安装板，同时预制有安装内网系统安装板。其加工精度及现场安装精度比较高，能够满足通风传动系统、内网传动系统等工艺的安装精度，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 | 件 | 76 |  |  |
|  |  | 侧墙轴线立柱采用140x60x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，立柱既受到轴力又受到剪力，属于实腹式偏心受力杆件。所有立柱都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，立柱预制有温室特有的通风传动轴的椭圆孔，以及温室墙面檩条安装板，同时预制有安装内网系统安装板。其加工精度及现场安装精度比较高，能够满足通风传动系统、内网传动系统等工艺的安装精度，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 | 件 | 35 |  |  |
|  |  | 隔断侧墙立柱采用140x60x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，立柱既受到轴力又受到剪力，属于实腹式偏心受力杆件。所有立柱都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，立柱预制有温室特有的通风传动轴的椭圆孔，以及温室墙面檩条安装板，同时预制有安装内网系统安装板。其加工精度及现场安装精度比较高，能够满足通风传动系统、内网传动系统等工艺的安装精度，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 | 件 | 24 |  |  |
|  |  | 侧墙中立柱采用140x60x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，立柱既受到轴力又受到剪力，属于实腹式偏心受力杆件。所有立柱都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，立柱预制有温室特有的通风传动轴的椭圆孔，以及温室墙面檩条安装板，同时预制有安装内网系统安装板。其加工精度及现场安装精度比较高，能够满足通风传动系统、内网传动系统等工艺的安装精度，保证了工艺系统的安装质量和运行效果。 | 件 | 42 |  |  |
|  |  | 门斗立柱采用120x60x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 8 |  |  |
| 3.1.2 | 桁架梁 | 温室内部桁架上、下弦采用60x30x3国标管，桁架腹杆采用30x30x2国标管，桁架立撑采用60x30x3国标管，桁架堵头采用60x16国标铁板，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。桁架长度为8.0米.所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，桁架梁采用平行弦桁架人字式腹杆的形式，最为经济且受力合理分布，上弦杆受压，而下弦杆受拉。均采用闭口截面，腹杆和弦管的夹角约为46°，桁架高度510mm。所有桁架都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，桁架梁的小立柱上预制有安装通风传动轴的椭圆孔，桁架梁下弦预制有悬挂栽培槽的吊挂安装板。保证了现场安装的误差。桁架中间顶点比桁架两连接点高10mm，这样整体安装后减少由于桁架自重下垂带来轴压、剪力和弯矩。 | 件 | 414 |  |  |
|  |  | 湿帘走廊桁架上下弦采用60x50x3国标管，桁架腹杆采用30x30x2国标管，桁架立撑采用60x50x3国标管，桁架堵头采用60x10国标铁板，钢材材质Q235B,加工后整理热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。桁架长度为4.5米.所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，桁架梁采用平行弦桁架人字式腹杆的形式，最为经济且受力合理分布，上弦杆受压，而下弦杆受拉。均采用闭口截面，腹杆和弦管的夹角约为38°，桁架高度450mm。所有桁架都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，桁架中间顶点比桁架两连接点高5mm，这样整体安装后减少由于桁架自重下垂带来轴压、剪力和弯矩。 | 件 | 47 |  |  |
|  |  | 1、2、3、4区布置有纵桁架上、下弦采用100x80x3国标管，桁架腹杆采用50x50x3国标管，桁架立撑采用140x60x4国标管，桁架堵头采用100x16国标铁板，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。桁架长度为9.0米.所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，桁架梁采用平行弦桁架人字式腹杆的形式，最为经济且受力合理分布，上弦杆受压，而下弦杆受拉。均采用闭口截面，腹杆和弦管的夹角约为46°，桁架高度650mm。所有桁架都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，桁架梁的小立柱上预制有安装通风传动轴的椭圆孔，桁架梁下弦预制有悬挂栽培槽的吊挂安装板。保证了现场安装的误差。桁架中间顶点比桁架两连接点高12mm，这样整体安装后减少由于桁架自重下垂带来轴压、剪力和弯矩。 | 件 | 76 |  |  |
|  |  | 1、2、3、4区布置有纵桁架上、下弦采用100x80x3国标管，桁架腹杆采用50x50x3国标管，桁架立撑采用140x60x4国标管，桁架堵头采用100x16国标铁板，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。桁架长度为4.5米.所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，桁架梁采用平行弦桁架人字式腹杆的形式，最为经济且受力合理分布，上弦杆受压，而下弦杆受拉。均采用闭口截面，腹杆和弦管的夹角约为46°，桁架高度650mm。所有桁架都通过了Casta对强度、整体稳定性及刚度的验算，保证结构20年使用寿命，安全可靠。 2，桁架梁的小立柱上预制有安装通风传动轴的椭圆孔，桁架梁下弦预制有悬挂栽培槽的吊挂安装板。保证了现场安装的误差。桁架中间顶点比桁架两连接点高6mm，这样整体安装后减少由于桁架自重下垂带来轴压、剪力和弯矩。 | 件 | 19 |  |  |
| 3.1.3 | 桁架短柱 | 桁架短柱采用100x60x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。为保证8.0米桁架之间的天沟支撑，在8.0米桁架上弦管中间位置安装一件短柱。 | 件 | 414 |  |  |
|  |  | 湿帘走廊通道上，桁架短柱采用120x60x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 47 |  |  |
| 3.1.4 | 柱间支撑、水平支撑 | 横向水平支撑与纵向水平支撑结合起来可以形成整体体系，屋面将作为一个整体传递纵向荷载。在安装过程中，在安装两榀桁架后，就要将天沟、立柱与桁架固定在一起，增强自身的整体稳定性，其他桁架再通过天沟与桁架相连，就可以保证屋面系统不偏离设计位置，不产生过大的水平位移。 内部柱间支撑采用双xx形式，采用Ø12圆钢，钢材材质Q235B,加工后整理热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 176 |  |  |
|  |  | 内部柱间支撑连接立柱，上横梁采用50x50x2国标管，中横撑采用50x50x3国标管，下横撑采用120x50x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整理热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 区别于普通温室技术特点汇总： 柱间支撑是连接在柱子之间的支撑，一般设置在有横向水平支撑的跨内，是支撑体系中重要的组成部分，采用柱间支撑后结构的抗侧移刚度较单柱平面外的刚度提高超过10倍，所以设置柱间支撑有效提高温室结构纵向刚度。 | 对 | 44 |  |  |
|  |  | 横向水平支撑与纵向水平支撑结合起来可以形成整体体系，屋面将作为一个整体传递纵向荷载。在安装过程中，在安装两榀桁架后，就要将天沟、立柱与桁架固定在一起，增强自身的整体稳定性，其他桁架再通过天沟与桁架相连，就可以保证屋面系统不偏离设计位置，不产生过大的水平位移。 山、侧墙柱间支撑均采用x形式，采用Ø12圆钢，钢材材质Q235B,加工后整理热镀锌、钝化处理，锌层厚度以及喷涂厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 68 |  |  |
|  |  | 为保证温室的横向稳定性，以及水平载荷在南北山墙之间的传递，降低山墙上载荷的作用，在温室内部设置水平斜支撑，保证屋面系统不产生过大的水平位移。屋面水平支撑采用x形式的Ø10圆钢，钢材材质Q235B,加工后整理热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 436 |  |  |
|  |  | 在温室两侧沿侧墙方向布置有加密水平支撑，采用x形式的Ø10圆钢，并配置有压力梁，采用50x50x2国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度以及喷涂厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 对 | 42 |  |  |
| 3.1.5 | 山墙檩条 | 山墙檩条采用80x40x4 C型钢，长度为8.0米，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 253 |  |  |
| 3.1.6 | 侧墙檩条 | 侧墙檩条采用80x40x2 C型钢，长度为4.5米，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 235 |  |  |
| 3.1.7 | 拉幕梁 | 幕梁采用120x50x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。在每区域山墙、隔断山墙立柱之间的焊件安装板上，安装拉幕方管。托幕线和压幕线通过不锈钢钩子被固定在拉幕方管上。 | 件 | 296 |  |  |
| 3.1.8 | 风机立柱 | 在每台风机四周安装风机横梁及竖撑。风机立柱采用120x60x3国标管，风机横梁采用80x40x3 C型钢。钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 142 |  |  |
| 3.1.9 | 通道横梁 | 湿帘走廊通道横梁采用120x60x3国标管，双侧连续开窗支撑短柱采用120x60x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。在湿帘通道每个小屋面下方位置安装，用于支撑湿帘走廊屋面开窗系统。 | 件 | 46 |  |  |
| 3.1.10 | 湿帘上下托架 | 湿帘上托架采用角铁折弯件，下托架采用60x60x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 对 | 76 |  |  |
| 3.1.11 | 湿帘上地基方管 | 湿帘上地基方管采用100x50x3国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 件 | 74 |  |  |
| 3.1.12 | 门立柱及门楣 | 山墙门立柱及门楣采用200x120x4国标管，侧墙门立柱及门楣采用140x60x4国标管，钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | 对 | 21 |  |  |
| 3.1.13 | 作物拉线系统 | 在每个分区四角安装加固方管，采用50x50x3国标管，拉线弓采用Ø12螺纹钢，钢材材质Q235B,,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。作物拉线系统包含T型钢连接件、U型抱柱件、等辅材。 | 件 | 92 |  |  |
| 3.1.14 | 4mm天沟系统 | 天沟系统主要为中空天沟及其配件，天沟的腔体内部自带冷凝水排水槽。天沟上预制了玻璃桁条安装定位孔，和冷凝水排水孔。铝合金天沟，6063T5材质。结露天沟、雨水天沟及清洗机导轨合三为一。抗拉强度≥175N/mm²，非比例延长应力≥130N/mm²，包含天沟托架、天沟压条、漏斗、天沟接头等连接辅件以及天沟下落水管等。 | m | 4494 |  |  |
| 3.1.15 | 4mm屋面系统 | 4mm屋面的铝合金屋脊，6063 T5材质。主要由铝合金屋脊、屋脊斜拉撑、屋脊胶条、连接辅件等组成，顶部密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，使用文洛式铝合金屋面技术，其主要特点是屋面为单层玻璃分隔，屋面无需钢制檩条，为了增加保温型和透光率，屋面型材多采用特制的空腔结构。 2，为了能够最大化采光并排水，小屋顶坡度设计为21.6°，这个坡度能够带来最佳的光线照射充分利用自然光照以减少能耗，并且能够保证及时排走屋面的积雪和雨水和并保证屋面玻璃的冷凝水能够顺着玻璃收集的天沟里。 3，由于玻璃直接插到铝合金玻璃桁条内，玻璃和铝合金玻璃桁条之间要留有一定的安装间隙，但是间隙会带影响保温性和密封性。建筑结构上一般会在玻璃上打密封胶来解决。但是打胶成本高且治标不治本。本项目屋面桁条使用专利技术的柔性设计PVC卡条代替打胶。在玻璃条的安装槽内穿了一个特制的PVC卡条，此PVC卡条使安装槽口带有一定的柔性，密封和隔热性更好，可行对玻璃形成多点密封，而且便于玻璃的安装。 4，屋面中央区域玻璃分隔为1.125m，屋面靠近周墙范围内为和四个角落部分存在风荷载叠加，该区域的玻璃分隔为0.562m。 | m | 3669.3 |  |  |
|  |  | 4mm屋面的铝合金桁条，6063 T5材质。主要由铝合金屋顶玻璃桁条、铝合金末端边条、连接辅件、4mm钢化玻璃等组成，顶部密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，使用文洛式铝合金屋面技术，其主要特点是屋面为单层玻璃分隔，屋面无需钢制檩条，为了增加保温型和透光率，屋面型材多采用特制的空腔结构。 2，为了能够最大化采光并排水，小屋顶坡度设计为21.6°，这个坡度能够带来最佳的光线照射充分利用自然光照以减少能耗，并且能够保证及时排走屋面的积雪和雨水和并保证屋面玻璃的冷凝水能够顺着玻璃收集的天沟里。 3，由于玻璃直接插到铝合金玻璃桁条内，玻璃和铝合金玻璃桁条之间要留有一定的安装间隙，但是间隙会带影响保温性和密封性。建筑结构上一般会在玻璃上打密封胶来解决。但是打胶成本高且治标不治本。本项目屋面桁条使用专利技术的柔性设计PVC卡条代替打胶。在玻璃条的安装槽内穿了一个特制的PVC卡条，此PVC卡条使安装槽口带有一定的柔性，密封和隔热性更好，可行对玻璃形成多点密封，而且便于玻璃的安装。 4，屋面中央区域玻璃分隔为1.125m，屋面靠近周墙范围内为和四个角落部分存在风荷载叠加，该区域的玻璃分隔为0.562m。 | 组 | 8162 |  |  |
|  |  | 铝合金交错开窗，开窗尺寸为3.375mx1.2m，包含开窗上下框、边框、角码中庭等铝合金配件。开窗系统中还包含开窗下檩条、防虫网护板、防虫网卡槽、4mm钢化玻璃等组件。6063 T5材质。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，本项目温室开间是 4.5m，每个开间玻璃分隔由4块 1.125m宽的玻璃组成。玻璃越大透光性越好，因为支撑材料造成的阴影就越少。因此本项目温室开窗选用由3块1.125m玻璃组成的顶开窗，保证玻璃不会因荷载过大而变形破碎。 2，可实现沿屋脊开启角度43°，所有开窗的侧边框、下边框都带有用于安装防虫网槽口并设计有收拢折叠式防虫网的空间。 | 套 | 776 |  |  |
|  |  | 每一扇天窗都带有折叠式防虫网，本系统是一种完全封闭的防止昆虫进出的系统。 此系统可以直接安装到顶开窗窗框上，并可以保证顶窗户关闭时，结构遮挡最小。 此系统由可折叠的网子组成，形状稳定，防虫网边缘配有橡胶条，可以轻松扣到顶开窗的窗框上。 防虫网配有特制拐角缝纫方式。这样可以减少顶开窗屋脊开防虫网的摩擦。避免了由于安装防虫网带来玻璃破损或开窗闭合不严的问题，同时可以带来更好的通风效果。 防虫网参数：抗UV的材料，网子拉线由聚酯纤维制成，1150 klangley UV的稳定材料。 防虫网从22折逐渐递减到屋脊处的2层。 防虫网宽度约70mm，防虫网孔径采用0.4x0.7mm。包含折叠式防虫网、防虫网钩子、网子绑绳等。 | 套 | 776 |  |  |
| 3.1.16 | 16mm墙面系统 | 16mm墙面系统主要由铝合金墙面玻璃桁条、铝合金玻璃槽、铝合金末端边条、16mm中空钢化玻璃组成。外墙采用5+6A+5mm中空钢化玻璃，兼具透光和保温性能，密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密，桁条型材6063T5材质， | ㎡ | 2563.15 |  |  |
| 3.1.17 | 4mm墙面系统 | 4mm墙面系统主要由铝合金墙面玻璃桁条、铝合金玻璃槽、铝合金末端边条、4mm钢化玻璃组成。隔断墙采用4mm单层钢化玻璃，玻璃透光率≥89%，桁条型材6063T5材质，密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密。 | ㎡ | 2151.2 |  |  |
| 3.1.18 | 40mm屋面系统 | 屋面采用保温板屋面系统，该系统主要由40mm聚氨酯保温板、保温板上扣型材、下压型材、胶条组成。保温板脊部安装有三角支撑型材。3区屋顶局部设置采光窗带，由铝合金型材和4mm钢化玻璃组成。 | ㎡ | 2916 |  |  |
| 3.1.19 | 40mm墙面系统 | 40mm墙面系统主要由40mm聚氨酯保温板、通风窗、保温板密封件等组成。40 mm厚聚氨酯保温板容重约40Kg/m³，外板:钢板，表面平滑，0.6 mm厚，白银灰，内板:钢板，表面平滑，0.5 mm厚，白色，随保温板配套设计有密封件，用于密封保温板末端。 | ㎡ | 892 |  |  |
| 3.1.20 | 温室壳体门、窗 | 电动分节提升门材质为聚氨酯夹芯板，防火等级B1级，保温等级B1，设观察窗，门洞尺寸为3000mmx3000mm。 | 樘 | 1 |  |  |
|  |  | 铝合金电动单侧推拉门门板采用双层铝合金扣板，视窗采用双层亚克力板，门扇和门板及地面全部用三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为1800mmx2400mm。 | 樘 | 5 |  |  |
|  |  | 自动感应门，钢化玻璃，边框铝合金材质。门扇和门板及地面全部用三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为4900mmx2400mm。 | 樘 | 2 |  |  |
|  |  | 手动铝合金全玻对开门，采用双层中空钢化玻璃，三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为2000x2400。 | 樘 | 4 |  |  |
|  |  | 手动铝合金对开门采用双层中空钢化玻璃，三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为1500x2400。 | 樘 | 7 |  |  |
|  |  | 手动铝合金对开门采用双层中空钢化玻璃，三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为1500x2100。 | 樘 | 1 |  |  |
|  |  | 采用铝合金双层中空钢化玻璃窗，三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为800x900。 | 扇 | 2 |  |  |
|  |  | 采用铝合金双层中空钢化玻璃窗，三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为900x1800。 | 扇 | 2 |  |  |
|  |  | 采用铝合金双层中空钢化玻璃窗，三元乙丙橡胶胶条及PVC胶条密封，隔热防风，门洞尺寸为1800x1800。 | 扇 | 6 |  |  |
| 3.1.21 | 开窗驱动系统 | 种植气候分区采用桁架轨道式交错开窗通风系统，以电机带动齿轮盒和齿条，使推杆受力，再驱动开窗支杆来实现窗户的开合，这种开窗方式是一种非直接方式。推杆在桁架上弦管的轨道支架上滑动，每排桁架只推动开窗朝一个方向开启，与之相邻的另一排桁架则推动开窗朝另外一个方向开启，从而实现交错开窗的效果。开窗电机，齿轮盒，推杆都是安装在桁架管上的，此种设计最大化的减少温室内部阴影面积，充分利用自然光照。系统包括：开窗驱动电机及交错/双侧连续齿轮盒齿条，还包含驱动轴、推杆、单层/双层通风托架、铝合金开窗支杆、φ32热镀锌推杆、铝合金开窗支杆连接卡及组装卡等；湿帘走廊气候分区与连廊气候控制区采用桁架轨道式双侧连续通风系统，保证湿帘走廊的进风量。 2区和5区为4个控制区，8台通风专用电机。扭矩：400N.m,转速：3.0r/min，功率：0.37kw。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，不同方向的开窗是独自电机驱动，可以分别进行控制。 2，推拉杆行程满足最大开启角度43°的要求。 3，根据分区配置角度信号反馈器，物联网可以随时根据天气条件调整开启角度。 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 种植气候分区采用桁架轨道式交错开窗通风系统，以电机带动齿轮盒和齿条，使推杆受力，再驱动开窗支杆来实现窗户的开合，这种开窗方式是一种非直接方式。推杆在桁架上弦管的轨道支架上滑动，每排桁架只推动开窗朝一个方向开启，与之相邻的另一排桁架则推动开窗朝另外一个方向开启，从而实现交错开窗的效果。开窗电机，齿轮盒，推杆都是安装在桁架管上的，此种设计最大化的减少温室内部阴影面积，充分利用自然光照。系统包括：开窗驱动电机及交错/双侧连续齿轮盒齿条，还包含驱动轴、推杆、单层/双层通风托架、铝合金开窗支杆、φ32热镀锌推杆、铝合金开窗支杆连接卡及组装卡等；湿帘走廊气候分区与连廊气候控制区采用桁架轨道式双侧连续通风系统，保证湿帘走廊的进风量。 1区分为1个控制区，2台通风专用电机。扭矩：240N.m,转速：3.0r/min，功率：0.25kw。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，不同方向的开窗是独自电机驱动，可以分别进行控制。 2，推拉杆行程满足最大开启角度43°的要求。 3，根据分区配置角度信号反馈器，物联网可以随时根据天气条件调整开启角度。 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 种植气候分区采用桁架轨道式交错开窗通风系统，以电机带动齿轮盒和齿条，使推杆受力，再驱动开窗支杆来实现窗户的开合，这种开窗方式是一种非直接方式。推杆在桁架上弦管的轨道支架上滑动，每排桁架只推动开窗朝一个方向开启，与之相邻的另一排桁架则推动开窗朝另外一个方向开启，从而实现交错开窗的效果。开窗电机，齿轮盒，推杆都是安装在桁架管上的，此种设计最大化的减少温室内部阴影面积，充分利用自然光照。系统包括：开窗驱动电机及交错/双侧连续齿轮盒齿条，还包含驱动轴、推杆、单层/双层通风托架、铝合金开窗支杆、φ32热镀锌推杆、铝合金开窗支杆连接卡及组装卡等；湿帘走廊气候分区与连廊气候控制区采用桁架轨道式双侧连续通风系统，保证湿帘走廊的进风量。 5区中湿帘走廊区共分为3个控制区，6台通风专用电机。扭矩：240N.m,转速：3.0r/min，功率：0.25kw。 区别于普通温室技术特点汇总： 1，不同方向的开窗是独自电机驱动，可以分别进行控制。 2，推拉杆行程满足最大开启角度43°的要求。 | 套 | 6 |  |  |
| 3.1.22 | 内网驱动系统 | 内网系统采用优质内网专用驱动电机及链齿轮配件，铝合金驱动则采用独特设计的滑索系统，可使遮阳网系统收拢在15cm以内，可以大大减少温室内阴影面积。 2和5区共为4个控制区，8台拉幕专用电机，扭矩：800N.m,转速：2.6r/min，功率：0.75kw。包含驱动轴、紧线套筒、钢丝绳、延时驱动卡、铝合金驱动边、托压幕线等。 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 内网系统采用优质内网专用驱动电机及链齿轮配件，铝合金驱动则采用独特设计的滑索系统，可使遮阳网系统收拢在15cm以内，可以大大减少温室内阴影面积。 1区共为1控制区，2台拉幕专用电机，扭矩：400N.m，转速：2.6r/min，功率：0.37kw。包含驱动轴、紧线套筒、钢丝绳、延时驱动卡、铝合金驱动边、托压幕线等。 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 内网系统采用优质内网专用驱动电机及链齿轮配件，铝合金驱动则采用独特设计的滑索系统，可使遮阳网系统收拢在15cm以内，可以大大减少温室内阴影面积。 6区湿帘走廊共为2控制区，2台拉幕专用电机，扭矩：400N.m，转速：2.6r/min，功率：0.37kw。包含驱动轴、紧线套筒、钢丝绳、延时驱动卡、铝合金驱动边、托压幕线等。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.1.23 | 内网幕布系统 | 种植区采用双层网系统，湿帘通道采用单层网系统。为了加强系统密封，内网系统还设计使用封边网，封边网悬挂在装有钢丝绳的PVC管上，封边网与立柱交叉安装，采用倒T型两道网独有设计，当内网展开时，封边网、侧卷网和内遮阳形成一个密闭的整体。 面积为轴线面积。 | ㎡ | 14472 |  |  |
| 3.1.24 | 侧卷网系统 | 侧卷网系统主要安装在湿帘墙的内侧种植区内，采用管式电机的卷轴式保温卷帘，主要包含管式电机、铝合金爬升轨道、铝合金管轴、爬升器、侧卷网、檩条网卡子等组成，管式电机及配件，卷轴管采用6063T5型材，长度约296米。 | 套 | 5 |  |  |
| 3.1.25 | 外网驱动系统 | 驱动系统则采用温室专用齿轮、齿条驱动机构，5、6区共计分为3个控制分区，总共由3台拉幕专用电机及配套的驱动轴、轴承座、齿轮、齿条、推杆、支撑滚轮等组成。外接的电控箱控制遮阳网的展开与收拢，通过行程限位开关实现自动开闭，也可手动开停。 | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 驱动系统则采用温室专用齿轮、齿条驱动机构，1和2区共计分为2个控制分区，总共由2台拉幕专用电机及配套的驱动轴、轴承座、齿轮、齿条、推杆、支撑滚轮等组成。外接的电控箱控制遮阳网的展开与收拢，通过行程限位开关实现自动开闭，也可手动开停。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.1.26 | 外网驱动系统结构件 | 外网系统专有的纵横结构设计；钢材材质Q235B,加工后整体热镀锌、钝化处理，锌层厚度均不低于国标，满足国标标准《GB/T 13912-2020》的要求。所有结构紧固件均采用国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人造气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求。 | ㎡ | 14472 |  |  |
| 3.1.27 | 外网幕布系统 | 幕布的开孔结构有效反射日光和降低室内温度，因而降低植物温度。 | ㎡ | 14472 |  |  |
| 3.1.28 | 湿帘墙 | 湿帘墙规格：约1500mm高X150mm厚。湿帘上下水材料，湿帘采用新材料与空间交联技术，高吸水、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长，蒸发比表面大，降温效率高，含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久，不含使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、实用；湿帘约：296延米，包含湿帘托架、湿帘堵头、水循环系统套件、湿帘上下框、湿帘纸芯、疏水帘、连接板、弯头、三通、紧固螺栓等 | m | 296 |  |  |
| 3.1.29 | 湿帘墙上下水 | 循环水泵流量25-40m³/h，扬程：12-15m，每套上下水管路负责48-64米湿帘，包含水泵出水阀门、单向阀、水池低液位保护开关、自动补水开关、水泵至湿帘的上水管路、手动阀/过滤器等，包含安装及调试。不含地埋管道。 | 套 | 5 |  |  |
| 3.1.30 | 负压风机 | 风机参数：风量：38000m3/h（0Pa的情况下），1.1KW；外框采用优质镀锌板，外框厚度1+0.9mm,锌层275g、锌层均匀有质感，有扣手，强度好，抗腐性强，不变形；六片不锈钢430扇叶采用受力学曲面设计，不锈钢厚度1.2mm，美观耐用，通过动静平衡测试，风量大，噪音低，不变形，不断裂；皮带轮：5mm厚钢板+高强度铝镁合金，重量轻，强度高；采用先进的自动带涨紧器保证工作效率和良好的性能。风机数量：71套，包含风机护罩紧固螺栓等；包含风机吊挂件、电缆、分线盒等辅材，以及安装和调试。 | 套 | 71 |  |  |
| 3.1.31 | 内循环风机 | 循环风机：220Vac，50Hz，风量约为5000m³/h（静压0Pa时），包含风机吊挂件、电缆、分线盒等辅材，以及安装和调试。 | 套 | 68 |  |  |
| 3.1.32 | 内循环风机安装辅材 | 包含风机吊挂件、电缆、分线盒等。 | 套 | 68 |  |  |
| 3.2 | 灌溉给排水系统 | 包含果菜植灌溉管路、首部及分支管线，供液管路、回液管路、清水/RO水管路、控制阀门组、屋面排水系统等。（不含地埋管道） | ㎡ | 9108 |  |  |
| 3.2.1 | 灌溉施肥机 | 流量：20m³/h。 出口压力3bar，进水口双蝶阀1套，2套EC传感器，2套PH传感器，4个吸肥通道（带可视流量计），1个酸碱通道，施肥机包含1套系统泵，电磁流量计1套，吸肥通道带电磁阀，施肥机自带控制箱，控制施肥机水泵/阀门，施肥机根据回液消毒后水罐/RO水管液自动调整进水比例，设备安装在施肥机框架上，果菜施肥机可以配2个配方肥料溶液，包含安装及调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.2 | 灌溉施肥机 | 流量：40m³/h。 出口压力3bar，进水口双蝶阀1套，2套EC传感器，2套PH传感器，2个吸肥通道（带可视流量计），1个酸碱通道，施肥机包含1套系统泵，电磁流量计1套，吸肥通道带电磁阀，施肥机自带控制箱，控制施肥机水泵/阀门，施肥机根据回液消毒后水罐/RO水管液自动调整进水比例，设备安装在施肥机框架上，包含安装及调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.3 | 波纹水罐1 | 水罐容积98.1m³。 直径6.4m，高度3.05m，水罐外壁材质：镀锌波纹板，水罐内部为防水膜，镀锌板和防水膜间为防水衬布，上盖为PVC遮黑布，含进出水预制件等，包含安装及调试。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.2.4 | 波纹水罐2 | 水罐容积50m³。 直径4.57m，高度3.05m，水罐外壁材质：镀锌波纹板，水罐内部为防水膜，镀锌板和防水膜间为防水衬布，上盖为PVC遮黑布，含进出水预制件等，包含安装及调试。 | 套 | 3 |  |  |
| 3.2.5 | RO制水设备 | 主机产水速度：5m³/h，包含原水泵、清洗泵、高压泵、多介质过滤器、反渗透膜、阻垢剂加注系统、主机电气控制系统、连接主机系统的电动阀、管路管件等，可以监测原水罐及纯水罐液位进行工作，包含安装及调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.6 | 灌溉泵组1 | 两台水泵，供水泵1：40m³/h，扬程20m，电源380Vac，50Hz；供水泵2：20m³/h，扬程20m，电源380Vac，50Hz；包含隔膜缓冲罐、电气控制元器件及水泵进出口阀门，包含安装及调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.7 | 恒压供水泵组 | 恒压变频供水泵10m³/h，扬程23m，电源380Vac，50Hz，包含变频器、隔膜缓冲罐、压力控制开关、电气控制元器件及泵组进出口阀门，包含安装及调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.8 | 果菜回水过滤装置 | 水力筛材质不锈钢，筛网0.5mm，过滤能力：20-30m³/h，包含不锈钢固定支架、上下水管路、排污管路等，包含安装及调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.2.9 | 叶菜回水过滤装置 | 水力筛材质不锈钢，筛网0.5mm，过滤能力：40-60m³/h，包含不锈钢固定支架、上下水管路、排污管路等，包含安装及调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.2.10 | 回液消毒机 | 回液消毒流量：1-10m³/h，紫外线剂量up to 250 mJ/cm²，消毒灯管数量4个，包含自动反冲洗过滤器、注酸泵、系统泵、预混阀门，自带机组控制箱等，可以监测未消毒水罐及已消毒水罐液位。包含安装及调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.11 | 潜水泵 | 回液池潜水泵25m³/h，扬程12m，电源380Vac，50Hz，包含液位开关、电气控制元器件及水泵进出口阀门，包含安装及调试。 | 套 | 3 |  |  |
| 3.2.12 | 原液箱1 | 每个肥料箱分格容积约500L，肥料箱的尺寸和容积根据实际情况定制加工，材质PP,每个分格带1台搅拌电机，翻盖式加肥口，原液箱加水阀门/管路、吸肥阀门管路等，包含安装及调试。 | 套 | 6 |  |  |
| 3.2.13 | 原液箱2 | 每个肥料箱分格容积约50L，肥料箱的尺寸和容积根据实际情况定制加工，原液箱加水阀门/管路、吸肥阀门管路等，包含安装及调试。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.2.14 | 灌溉阀门1 | 1.5寸，电磁阀和温室环控系统配套使用，电磁阀带有手动调压/开启功能，每套阀门组包含电磁阀、手动阀、活接头、管道、管件等 | 套 | 3 |  |  |
| 3.2.15 | 灌溉阀门2 | 2.5寸，电磁阀和温室环控系统配套使用，电磁阀带有手动调压/开启功能，每套阀门组包含电磁阀、手动阀、活接头、管道、管件等 | 套 | 3 |  |  |
| 3.2.16 | 灌溉阀门3 | 3寸，电磁阀和温室环控系统配套使用，电磁阀带有手动调压/开启功能，每套阀门组包含电磁阀、手动阀、活接头、管道、管件等 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.17 | 灌溉阀门4 | 4寸，电磁阀和温室环控系统配套使用，电磁阀带有手动调压/开启功能，每套阀门组包含电磁阀、手动阀、活接头、管道、管件等 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.18 | 给排水管道 | 1.名称:PVC给排水管（地上部分） 2.材质、规格:PVC 灰色给水管及PVC排水管其配件 3.连接形式:黏结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | 项 | 1 |  |  |
| 3.2.19 | PVC球阀 | PVC球阀De20 灰色 | 个 | 115 |  |  |
|  |  | PVC球阀De32 灰色 | 个 | 20 |  |  |
|  |  | PVC球阀De63 灰色 | 个 | 20 |  |  |
|  |  | PVC球阀De90灰色 | 个 | 20 |  |  |
|  |  | PVC球阀De110灰色 | 个 | 10 |  |  |
| 3.2.20 | 雨水收集管道 | 1.名称:PVC排水管（地上部分） 2.材质、规格:PVC、De110 及其配件 3.连接形式:黏结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 悬挂栽培系统 | 悬挂栽培系统，主要由悬挂式种植槽、种植槽悬吊件、滴箭系统、吊秧系统等组成；悬挂栽培系统结合吊秧系统高效利用垂直空间，作物在栽培槽顶部生长，有效解决根系排水问题，降低排水不畅导致的病害。 | ㎡ | 9108 |  |  |
| 3.3.1 | 种植槽 | 种植槽规格270*110mm，0.7mm厚度镀锌特殊高耐候白色涂层板。 配件包括：末端排水件，堵头，作物生长转换（排水端+堵头端），落蔓板、配套双侧作物生长支撑（热镀锌双侧钩）、PVC及PE管件、配套山墙端部支撑件及灌溉支撑塑料钩等。 使用桁架悬吊件（配套三角挂钩）将种植槽吊挂在桁架下弦管上，配套的热镀锌钢丝绳上带有丝杠调节，可以调整前端至末端的排水坡度。 | m | 5289.6 |  |  |
| 3.3.2 | 吊秧系统 | 包括Ø 3.15mm作物拉线，上锌量200g以上，定制作物拉线钩。 热镀锌钢丝φ3mm，高强度镀锌钢丝，每套配吊绳15m，可承重20kg。 每套包含卡头、花篮螺栓、鸡心环等安装辅材。 主要安装工作：放线定位，吊秧钩及配件安装，需要高空作业安全措施。 | 套 | 230 |  |  |
| 3.3.3 | 白色地布 | PP（聚丙烯），渗水量：10L/㎡/s，重量：100g/㎡（±5%公差），使用宽幅：4.15m；配套固定用地布钉。主要安装工作：铺设前平整度检查，放线定位，地布铺设，地布钉安装。 | ㎡ | 8972.3 |  |  |
| 3.3.4 | 滴箭系统 | 滴箭系统滴灌末端系统主要包括滴灌管、毛管及滴箭头，用于果菜种植区灌溉。 每行间距：约1.6m PE管 ：Φ20mm，沿作物栽培槽的方向布置 快接球阀以上部分为滴箭系统设计范围。 | m | 5359 |  |  |
| 3.4 | 智能环控系统 | 包含环境控制软件一套，以及配套的控制器，传感器，自控柜，气象站等。可用于管理和控制各个气候分区的温湿度。（不含进线主电缆） | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 3.4.1 | 自控柜 | 网关控制器，电源模块，输入/输出模块等，自控柜是一个模块化构建的系统，专为温室种植区气候自动控制而设计，可用于管理和保护气候模块。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.4.2 | 控制软件 | 共分为6个气候区，控制种植区内的开窗、幕网、风机、水泵、混合阀、灌溉阀等环控设备，并将各个气候区内传感器数据接入系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.4.3 | 气象站 | 室外气象站1套，气象参数包含：风速、风向、雨/雪、温度、湿度，气象站自带传感器 固定支架，根据传感器外形尺寸定制。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.4.4 | 温湿度一体式传感器 | 测量范围：-20～50℃，温度分辨率0.1℃，精确度0.5℃；测量范围0-100%，湿度分辨率0.1%，绝对误差±5%；输出型号：4-20MA | 套 | 7 |  |  |
| 3.4.5 | 二氧化碳浓度传感器 | 量程：0ppm-5000ppm，精度：± (40 ppm +3%F•S)(22℃)，输出型号：4-20MA | 套 | 6 |  |  |
| 3.4.6 | 水温传感器 | 温度测量范围大于0-95℃，PT-100,1/2＂外螺纹，信号类型4-20mA.插入深度：不低于50mm，传感器探测杆材质为不锈钢。 | 套 | 10 |  |  |
| 3.4.7 | 液位传感器 | 液位传感器测量范围0-7m，信号类型4-20mA，自带7米防水电缆，用于测量灌溉水罐中溶液的液位高低。 | 套 | 5 |  |  |
| 3.4.8 | 光照传感器 | 0～20万lux光谱范围：400～700（nm）可见光误差：±5%，输出信号： 0～10V、0～20mA 、4～20mA | 套 | 5 |  |  |
| 3.4.9 | 工作站 | 电脑，显示器，数据备份系统等，工作站确保过程计算机在温室中保持其高级性能，更好 将过程曲线呈现给种植管理者。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.4.10 | 环控柜 | 主要控制种植区内的开窗电机、内网电机、外网电机、风机、湿帘水泵等供电，包含断路器、马达保护开关、接触器、继电器、旋钮、浪涌等电气元器件 | 台 | 7 |  |  |
| 3.4.11 | 动力柜 | 温室动力柜，为温室环控柜、冷库设备、水肥设备提供电力。 | 台 | 2 |  |  |
| 3.4.12 | 电气安装材料 | 主要包含从配电柜至设备的分支电缆、控制电缆、电缆线槽、灯具、插座、线管、防水分线盒及其它安装辅材。 | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 温室暖通系统 | 包含风冷热泵机组以及供暖首部泵房安装调试；种植区散热器加温系统；办公室、附属用房、人工光育苗植物工厂空调系统，设备区、仓储区通风系统等（不含地埋管道） | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 3.5.1 | 暖泵循环泵组 | 热水循环泵1台，扬程15-20m；三通混合阀1套，混合阀体，电动执行器；热水循环泵/三通混合阀，可以根据环控系统的需求调整热水温度。手动蝶阀4套；指针温度表2块，自动放气阀，耐震压力表1块，法兰盘13套，焊接变径、螺栓、垫片等安装辅材。此项不包含设备的控制电缆及控制系统。 | 套 | 10 |  |  |
| 3.5.2 | 种植区及设备区供暖部分 | 供暖干管采用焊接钢管，平均φ108*4mm，连接形式为焊接，采用定制吊环将干管供回水管路吊挂在侧立柱上。所有焊接钢管及焊口处均刷漆防腐处理，底漆一遍面漆两遍，面漆为白色，采暖系统安装完毕，水压试验 | m | 1400 |  |  |
|  |  | 供暖管采用焊接钢管，φ57*2.5mm，连接形式为焊接，采用定制吊环、钢丝绳等辅助安装材料吊装于温室顶部或者作物间。每个回路设置放气阀，所有焊接钢管及焊口处均刷漆防腐处理，底漆一遍面漆两遍，面漆为白色，采暖系统安装完毕，水压试验 | m | 3530 |  |  |
|  |  | 五区底部供暖管采用焊接钢管，φ51*2.5mm，连接形式为焊接，采用定制支架将底部供暖管安装在种植区底部，底部管道同时作为轨道采摘从行走的轨道，每个回路1个轨道采摘车末端限位装置/手动放气阀。所有焊接钢管及焊口处均刷漆防腐处理，底漆一遍面漆两遍，面漆为白色，采暖系统安装完毕，水压试验 | m | 11617 |  |  |
|  |  | 顶部供暖管采用焊接钢管，φ32*2.5mm，连接形式为焊接，采用定制吊环、钢丝绳等辅助安装材料吊装于温室顶部。每个回路设置放气阀，所有焊接钢管及焊口处均刷漆防腐处理，底漆一遍面漆两遍，面漆为白色，采暖系统安装完毕，水压试验 | m | 11545 |  |  |
|  |  | 一区顶部加温室内机采用四出风室内机,包含地面以上与风机盘管相连的安装管材、阀门等附件及安装调试 | 台 | 18 |  |  |
| 3.5.3 | 供暖首部机房加空气源热泵机组部分 | 空气源热泵模块室外机：制冷量130KW制热量136KW制冷功率41.7KW制热功率42.5KW | 台 | 10 |  |  |
|  |  | 循环水泵3台，全自动软化水装置一套，定压补水泵组一套，分集水器两套，补水箱一套 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 泵房内配电柜3台、电缆、桥架、安装辅材等 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 空气源热泵室外机组至泵房间管道、阀门，泵房内管道、阀门等安装辅材，管道保温，支吊架安装等辅材 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 泵房内安装调试费用：包含暖通，强电弱电安装费用；泵房内泵组与空气源热泵机组自动化控制系统调试服务费用 | 项 | 1 |  |  |
| 3.5.4 | 人工光育苗植物工厂空调系统及附属用房等空调系统 | 人工光育苗植物工厂多联机包括多联机室外机、室内机、冷媒管、冷凝管道，配套阀门附件，管道保温、安装调试等 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 营养科学实验室，智慧种植实验室多联机系统包括室外机、室内机、冷媒管、冷凝管、配套阀门附件，管道保温、安装调试等 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 办公室、管理用房、会议室、实验室、弱电机房等分体式空调、柜机及安装附件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 人工光育苗植物工厂调湿机组,9kg/h加湿量，除湿量7.5kg/h;220V | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 人工光育苗植物工厂新风系统，包含新风换气机，风管，散流器，阀门，保温等安装调试 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5.5 | 设备区通风换气系统 | 设备区、仓储区通风换气系统采用轴流风机；包含和设备相连的风道、风阀、百叶风口和支吊架以等安装辅材，包括设备的安装、调试等。此项不包含设备的控制电缆及控制系统。卫生间通风换气采用吊顶式换气系统或壁式排气扇换气系统。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.6 | 植护采收设备 | 包含入口消毒机、采收设备 | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 3.6.1 | 入口消毒设备 | 入口消毒机-用于对进入温室人员双手和鞋底的消毒，门禁消毒机外体采用304不锈钢材质。 | 台 | 2 |  |  |
| 3.6.2 | 植护采收设备 | 手动轨道采摘车作为温室生产最受欢迎的采摘车，结构坚固、灵活性高、承载能力强、适用于所有作物。带4x尼龙法兰滚轮，带4x旋转轮，可以在硬化地面和轨道上自由切换和行走。 尺寸：约2426mmx600mm。 管轨样式：外凸法兰。 | 辆 | 5 |  |  |
| 3.6.3 | 植护采收设备 | 电动轨道升降作业车，适用于在中心距550mm的轨道自动前进，后退，且行进速度可调。带倾斜保护，低电量 报警，平台最大提升高度约3.5m，电压：DC24V。采摘车可以在轨道和硬化路面上进行切换，可以以合适的高度对作物进行采收和维护，根据人体工程学设计，更适用于温室生产。 | 辆 | 3 |  |  |
| 3.6.4 | 植护采收设备 | 电动轨道升降作业车，适用于在中心距550mm的轨道自动前进，后退，且行进速度可调。带倾斜保护，低电量 报警，最大作业高度约6.5m，电压：DC24V。采摘车可以在轨道和硬化路面上进行切换，可以以合适的高度对作物进行采收和维护，根据人体工程学设计，更适用于温室生产。 | 辆 | 1 |  |  |
| 4 | 智能温室基础 | 温室土方、基础、地面、矮墙、地下构筑物、防雷接地 | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 4.1 | 温室基础及地面做法 | 包含温室土方、基础、地面硬化、矮墙、地下水池、风机走廊排水沟和地面做法、防雷接地 | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 5 | 智能温室预埋 | 给排水、电缆、暖通预埋 | ㎡ | 17448.75 |  |  |
| 5.1 | 给排水预埋 | 湿帘、灌溉给排水、雨水埋地管线 | 项 | 1 |  |  |
| 5.2 | 智能环控系统温室主电缆 | 设备配电柜至空调机组及温室内地埋主电缆。 | 项 | 1 |  |  |
| 5.3 | 智能环控系统温室进线主电缆 | 从室外配电房至温室配电柜进线电缆 | 项 | 1 |  |  |
| 5.4 | 暖通预埋 | 地埋供暖主管为预制保温焊接钢管，平均φ219*6mm，管道为无缝钢管，公称压力1.0Mpa,连接形式为焊接，管道采用预制聚氨酯保温，保护层采用高密度聚乙烯黑色硬质塑料，保温厚度50mm，预制地埋保温管焊接口防腐处理要“三油两布”处理，然后外部在保温处理，管道安装完毕后进行打压试水。此部分包括预制弯头，三通，等辅材费用和开槽，回填等施工费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 水产种业提升及研发设备 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 高密度养殖设备 |  | 套 | 2 |  |  |
| 6.2 | 供氧系统 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6.3 | 备用电源 |  | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 绿色循环生态农业示范项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鱼菜共生种植设施 | DFT水培叶菜种植系统，叶菜自动化系统，人工光育苗植物工厂 | ㎡ | 1944 |  |  |
| 1.1 | 叶菜漂浮培系统 | 采用DFT漂浮培种植系统，设计采用EPP漂浮板，种植杯与漂浮板的结合，可实现叶菜的自动化采收等过程。包含定植机器人，采收机器人，漂浮板传输线，清洗机，切根机等。 | ㎡ | 2592 |  |  |
| 1.1.1 | 水槽 | 水槽由防水膜，保护膜以及钢结构件外框组成。 水槽结构，镀锌钢构件，相互连接组成水槽。水槽高度300mm，包括在地面上固定的支架。 防水膜，0.6mm FPP膜，黑色，包括回水法兰。 保护膜，0.6mm，白色 | 套 | 14 |  |  |
| 1.1.2 | 漂浮板 | 采用EPP聚丙烯泡沫材质，具有轻质、强度高韧性好、可降解回收、无毒无味、绿色环保。预制有种植孔，可以依据不同的叶菜品种，选择不同的种植密度。 | 套 | 2548 |  |  |
| 1.1.3 | 种植杯 | 配套EPP漂浮板使用，64*65mm | 个 | 100000 |  |  |
| 1.1.4 | 育苗穴盘 | 28孔育苗定制穴盘 | 个 | 800 |  |  |
| 1.1.5 | 控制系统 | 系统根据本项目的需求定制开发，系统具有很好的可靠，稳定性和操作的便捷性。包括配电柜、主控PLC、以太网通讯模块、触摸屏、断路器及控制器、信号输送站及网线、主控程序设置等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | 漂浮板输送线 | 根据本项目功能需求和场地特点定制开发，包含直角转弯输送机、直行输送机、人工采收传输线、机械、光电定位系统、拖链光缆等 直角转弯输送线：2台，长度3.6米 直行输送线总长：112米 直行传输线：28台 , 长度3.2米 人工采收传输线: 2台 ，长度5.2米 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1.7 | 定植桁架机器人 | 根据项目功能需求和场地特点定制开发，配置桁架机械手，将幼苗漂浮板从漂浮板输送线放入水槽。包括桁架机械手组、桁架机架、道轨装置、定位系统（含光电、机械定位）、控制系统等。 定植能力：大于50板/小时 机械手载荷：大于15kg 移动速度：0.5m/s，定位精度：±5mm 机械手推送行程：大于300mm | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.8 | 采收桁架机器人 | 根据项目功能需求和场地特点定制开发，配置桁架机械手，将成菜漂浮板从水槽中抓取到漂浮板输送线上。包括桁架机械手组、桁架机架、道轨装置、定位系统（含光电、机械定位）、控制系统等 采收能力：大于50板/小时 机械手载荷：大于30kg 移动速度：0.5m/s，定位精度：±5mm 机械手推送行程：大于300mm | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.9 | 切根机 | 根据项目功能需求和场地特点定制开发，切除蔬菜的根系，使产品加工更加容易。随后将根系收集在容器中。 切根效率：大于36板/小时 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | 漂浮板清洗机 | 根据项目功能需求和场地特点定制开发，模块化组件和标准的设计，清洗设备完全是由耐腐蚀的不锈钢制成，设计结构为开放式隧道式清洗。 清洗效率：大于36板/小时 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.11 | 采收工作台 | 用于叶菜的采收包装作业 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.12 | 安全围栏 | 根据项目功能需求和场地特点，给转角传输线，切根机设备外围安全防护 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 人工光育苗植物工厂 | 包含壳体及种植设施,4区管理用房壳体 | ㎡ | 276.8 |  |  |
| 1.2.1 | 50型、岩棉彩钢复合洁净立板 | 板与板连接方式：中置铝；面板基材：内外板均为白色，厚0.5mm钢板；芯材：岩棉，容重80-120kg/m³；厚度：普通洁净板50mm；墙体系统：包含转角、收边、天轨、地轨、密封胶等附材。 防火A级； | ㎡ | 400.2 |  |  |
| 1.2.2 | 50型、单玻镁岩棉彩钢复合洁净顶板 | 板与板连接方式：中置铝；面板基材：内外板均为白色，厚0.5mm钢板；芯材：单玻镁岩棉，容重80-120kg/m³；厚度：普通洁净板50mm；吊顶系统：顶部中字型龙骨暗架吊顶；龙骨跨度＜3000mm，龙骨上吊点间距＜1200mm，顶板开洞较大时应做补强处理；应配合其他设备（风口、灯、及空调等）的安装。防火A级。 | ㎡ | 276.8 |  |  |
| 1.2.3 | 净化钢质双开门 | 净化钢质双开门（1500mmX2100mm）；模块化钢制密闭门，采用连体制作方式，表面静电喷涂处理，完成面无接缝、焊点、死角，平整光滑、无积尘，易清洁，三边采用橡胶密封，门扇底部加装自动升降下压式气密条，门的开关不与地面摩擦，确保不损伤地面，且保证良好的气密性。满足洁净气密门对泄漏量的要求。材质说明：采用钢板，门框1.5mm，门扇0.8mm，门扇50mm厚度。门扇芯材：岩棉样式：手动双开门表面处理：静电喷涂白色，与墙面板材颜色一致五金配件：配置门锁及把手闭门器：明装式，设置在室内气密性能：正压符合GB/T7106-2019，负压符合GB/T7106-2019。 | 樘 | 3 |  |  |
| 1.2.4 | 净化钢质单开门 | 净化钢质单开门（1000mmX2100mm）；模块化钢制密闭门，采用连体制作方式，表面静电喷涂处理，完成面无接缝、焊点、死角，平整光滑、无积尘，易清洁，三边采用橡胶密封，门扇底部加装自动升降下压式气密条，门的开关不与地面摩擦，确保不损伤地面，且保证良好的气密性。满足洁净气密门对泄漏量的要求。材质说明：采用钢板，门框1.5mm，门扇0.8mm，门扇50mm厚度。门扇芯材：岩棉样式：手动单开门表面处理：静电喷涂白色，与墙面板材颜色一致五金配件：配置门锁及把手闭门器：明装式，设置在室内气密性能：正压符合GB/T7106-2019，负压符合GB/T7106-2019。 | 樘 | 5 |  |  |
| 1.2.5 | 模块化洁净视窗 | 模块化洁净视窗，宽度1000x2100mm；视窗为中空双玻结构，与墙面50mm厚匹配，具有良好气密、隔音、保温隔热防结露等性能。材质说明：采用铝合金窗框，以粘性优异的双面胶合类型玻璃，内置隐藏式干燥剂；玻璃厚度：5mm窗边样式：丝印白边保温性能：确保良好的保温隔热性能气密性能：符合GB/T7106-2019。 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.2.6 | 多层育苗栽培架 | 栽培架材质：碳钢，表面白色喷涂，栽培架尺寸约：1.35m×9.45m×2.5m，种植层高约0.5m。装配式结构，安装工作：栽培架检查、就位安装。 | 套 | 2 |  |  |
| 1.2.7 | 育苗栽培槽 | 潮汐面板，包含过滤网及上下水件，规格尺寸约：1220mmx9450mm。 | 套 | 8 |  |  |
| 1.2.8 | 育苗LED植物补光灯 | LED植物灯，专为叶菜育苗使用。平均补光强度120umol/㎡/s, LED补光灯18W,防水等级：IP65 光谱：全光谱。主要安装工作：设备检查，就位安装，接线测试。 | 支 | 360 |  |  |
| 1.2.9 | 辅助梯子 | 为育苗栽培架使用，最大工作高度2.5米。 | 台 | 1 |  |  |
| 1.2.10 | 灌溉水泵 | 灌溉循环泵流量8m³/h，扬程18m，自带浮球液位开关，包含出口阀门、过滤器、上下水管路等 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2.11 | 灌溉电磁阀 | 用于育苗栽培架，每个架体包含分支管路手动阀、分支管路、管件等 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3 | 水产种业研发设施 | 水产种苗研究繁育罐，及鱼菜共生水处理设备 | ㎡ | 171.3 |  |  |
| 1.3.1 | 4.0m养殖池 | 直径4.0m，深度1.2m，PP材质，颜色瓷白，水深1.0-1.1m，含侧排和底排装置 | 个 | 4 |  |  |
| 1.3.2 | 竖流沉淀器 | 处理量：3m3/h，PP材质，颜色瓷白 | 台 | 4 |  |  |
| 1.3.3 | 微滤机 | 处理量：65m3/h，功率：0.75kW，304不锈钢主体和PP水箱，含反冲洗水泵，，碳钢槽钢加强筋+防腐包槽 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3.4 | 综合水箱 | 2×2×1.5m（L×W×H）（实际尺寸需根据现场情况微调），PP材质，颜色瓷白 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3.5 | 管道离心泵 | 流量：65m3/h，扬程：8m，功率：3kW，碳钢材质，两台并联使用 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.6 | 移动床生物滤器 | PP材质外壳，总容积：10m3，含4立方填料 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3.7 | 紫外线杀菌装置 | 处理量：70m3/h，功率：0.72kW，304不锈钢外壳 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3.8 | 罗茨风机1 | 流量：0.2m3/min，出口压力：34.3kPa，功率：0.75kW，含架体 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3.9 | 罗茨风机2 | 型流量：1.32m3/min，出口压力：24.5kPa，功率：1.1kW，含架体 | 台 | 2 |  |  |
| 1.3.10 | 控制柜 | 所有设备控制和配电，按钮控制，双层面板，含断电、缺相、断气、超温报警功能，碳钢喷塑柜体，双层面板 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3.11 | 辅件辅材 | 气石、软管、浮球阀、滤棉等 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3.12 | 管材管件 | PVC和PPR管材、管件（给排水管，其中给水管为承压0.6MPa）、穿线管 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3.13 | 电线电缆 | 所有设备的供电和控制 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 入口接待及鱼菜共生科普研学设施 | 智慧管理舱，科普研学生态模块，鱼文化体验展示 | ㎡ | 1944 |  |  |
| 2.1 | 智慧管理驾驶舱 | 包含物联网机房及物联网控制系统和一体化展示显示屏。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.1 | 定制LED拼接屏 | 安装方式：落地安装，屏幕距地面420mm，白色铝板柜体，含柜体面积：11㎡厂家提供技术支持，提供安装方案Q1.86高刷LED拼接屏，常规直屏模组，面模组排列：长12块*宽13块；共156块 | ㎡ | 10 |  |  |
| 2.2 | 营养科学实验室一 | 房屋主体结构、内部灯具、操作桌椅、灯具及配饰 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.1 | 主体结构 | 主体结构：80mm*80mm*3mm方钢（立柱）、80mm*40mm*3mm方钢（立柱）、80mm*40mm*3mm方钢（梁）、200mm*200mm*10mm预埋件 墙体：深灰色断桥铝+10mm厚钢化玻璃隔断、160mm*30mm原木木板、外侧墙面及屋顶深灰色漆、内侧墙面白漆 门窗:2100mm*2300mm断桥铝+10mm厚钢化玻璃推拉门 地面铺装:总高150mm木平台/加基层共计H=450mm木平台 灯具照明:双联单控开关、灯具管线 插座：墙面空调插座、墙面插座、地面插座 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 明装球形吊灯(中) | 直径350mm 功率5W，色温3000K，白色球状磨砂玻璃罩1.5米吊线 | 个 | 3 |  |  |
| 2.2.3 | 创意吊线筒灯(白) | 功率10W，色温3000K，创意吊线筒灯(白色柱状)1.5米吊线，直径＜100mm | 个 | 8 |  |  |
| 2.2.4 | 定制操作台一 | 规格：W:4700mm,L:1040mm,H:800mm原木(截面160*30mm)操作台 白漆饰面 种植形式（品种）：桌面微景观创意造景 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.5 | 搁架单元 | 白色搁架单元，W：1470mm,L:390mm,H:770mm,带4个插件 | 组 | 2 |  |  |
| 2.2.6 | 操作椅一 | W:440mm,L:510mm,H:800mm带靠背白蜡木座椅，手工质感，舒适稳固 | 组 | 10 |  |  |
| 2.2.7 | 操作台灯 | 白蜡木三腿落地灯，布艺灯罩，高1.52米，灯罩直径 35cm,灯腿间距45cm | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.8 | 操作托盘桌 | 金属托盘桌 白色 托盘可拆卸，45x53 厘米，表面涂粉末漆，小巧轻便、一桌两用 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.9 | 搁板操作柜 | 开放式四层搁板柜 白色 宽35cm，高148 厘米， 材质：钢, 环氧/聚酯粉末涂层，金属网隔板，用于绿植盆栽布置。 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.10 | 科普工作台组合一 | 桌子+两扶手椅， 木质户外桌，W:75cm:L:75cm,H:75 cm，带缝格栅桌面，深灰色漆 木质户外椅：W:68cm，L：62cm,H：65cm带扶手，深灰色， | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 悬挂式阳伞，配伞座 倾斜 米黄色伞面 W：330cm,L:240cm，H：260cm 黑色烤漆支架，树脂配重 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.11 | 黑板 | W:40cm，L：60cm,壁挂式带磁性小黑板，用于科普研学课程。 | 个 | 1 |  |  |
| 2.2.12 | 工作钉板 | 白色小钉板，连接器固定式，单块W：76cm,L:56mm，带5个挂钩，1个盛具 用于科普研学课程。 | 个 | 3 |  |  |
| 2.2.13 | 白色桌布 | 白色布艺桌布W:4800mm,L:1800mm，用于定制操作台一 | 块 | 1 |  |  |
| 2.2.14 | 踏板式垃圾桶 | 踏板式垃圾桶 深灰色 25 公升 | 个 | 1 |  |  |
| 2.3 | 营养科学实验室二 | 房屋主体结构、内部灯具、操作桌椅、灯具及配饰 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.1 | 主体结构 | 主体结构尺寸：长10500*宽5600*高3350mm，内部40*80/80*80钢龙骨，外包镜面不锈钢，外侧高透光10mm钢化玻璃，顶面为80x40x3方钢白色粉末喷涂，白色张拉膜饰面， 木作水吧：尺寸：长4660*宽2840*高2450mm 吧台墙体隔墙及顶面：内部40*80/80*80钢龙骨，内外为160*30mm原木木板，外壳两层原木板之间均需新增1mm三合板用于密闭，内外部饰面为白色涂料，原木会议桌刷白色防水漆，详见方案施工图纸 门窗:900mm*2200mm*10mm厚钢化玻璃门、1400mm*2200mm*10mm厚钢化玻璃门 地面铺装:总高300mm木平台/总高410mm木平台，建筑正投影下方木平台以下，有混凝土圈梁基础 灯具照明:双联单控开关、灯具管线 插座：墙面空调插座、墙面插座、地面插座 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.2 | 明装球形吊灯(小) | 直径150mm 功率5W，色温3000K，白色球状磨砂玻璃罩1.5米吊线 | 个 | 6 |  |  |
| 2.3.3 | 明装球形吊灯(中) | 直径350mm 功率5W，色温3000K，白色球状磨砂玻璃罩1.5米吊线 | 个 | 3 |  |  |
| 2.3.4 | 创意吊线筒灯(白) | 功率10W，色温3000K，创意吊线筒灯(白色柱状)1.5米吊线，直径＜100mm | 个 | 12 |  |  |
| 2.3.5 | 吸顶灯 | 圆形白色超薄，直径40CM-白光-白框三色调光吸顶灯 | 个 | 2 |  |  |
| 2.3.6 | 防水壁灯 | W:220mm,L:50mm,H:90mm洗墙灯LED户外防水双头壁灯上下射灯 八头白色8W暖白光 | 个 | 2 |  |  |
| 2.3.7 | 操作椅二 | W:620mm,L:650mm,H:840mm,扶手椅 桦木支撑腿 中灰色布艺坐垫及靠背 | 把 | 10 |  |  |
| 2.3.8 | 定制操作台二 | 规格：W:4400mm,L:1600mm,H:800mm原木(截面160*30mm)操作台 白漆饰面 种植形式（品种）：桌面微景观创意造景 | 组 | 1 |  |  |
| 2.3.9 | 操作台灯 | 白蜡木三腿落地灯，布艺灯罩，高1.52米，灯罩直径 35cm,灯腿间距45cm | 组 | 1 |  |  |
| 2.3.10 | 高脚操作椅 | W：350mm,L：320mm,H：740mm,桦木原色高脚椅 | 组 | 4 |  |  |
| 2.3.11 | 科普工作台组合一 | 桌子+两扶手椅， 木质户外桌，W:75cm:L:75cm,H:75 cm，带缝格栅桌面，深灰色漆 木质户外椅：W:68cm，L：62cm,H：65cm带扶手，深灰色， | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 悬挂式阳伞，配伞座 倾斜 米黄色伞面 W:330cm,L:240cm，H: 260cm黑色烤漆支架，树脂配重 | 组 | 2 |  |  |
| 2.3.12 | 85寸电视及支架 | 电视支架：W:1050mm,L:570mm,H:1550mm,黑色电视落地可移动支架 电视：85寸液晶电视 | 组 | 1 |  |  |
| 2.3.13 | 白色桌布 | 白色布艺桌布W:5400mm,L:2600mm，用于定制操作台二 | 块 | 1 |  |  |
| 2.3.14 | 定制工作台 | 规格：L:6700mm,W:700mm,H:900mm（含水盆及五金） 材质：木作基层烤漆饰面柜体、人造石台面 功能：配套清洗，加热、净水电器设备用于即采即食果菜处理。 | 组 | 1 |  |  |
| 2.3.15 | 定制工作柜 | 规格：L:1250mm,W:630mm,H:900mm 材质：木作基层烤漆饰面柜体、人造石台面 | 组 | 1 |  |  |
| 2.3.16 | 踏板式垃圾桶 | 踏板式垃圾桶 深灰色 25 公升 | 个 | 2 |  |  |
| 2.3.17 | 双开门冰箱 | TCL518升大容量养鲜对开双开门白色冰箱一级能效双变频风冷无霜 -32深冷速冻 超薄家用冰箱R518V5-S | 个 | 1 |  |  |
| 2.3.18 | 开水机 | 开水器商用开水机奶茶店全自动直饮水机步进式电热烧水器炉热水机吧直饮机开水桶 【豪华款】40L/H出水量二级过滤智能省电 | 个 | 1 |  |  |
| 2.3.19 | 净水机 | 大容量量1000G家用净水器4年RO反渗透厨下直饮2.9L/分钟 | 个 | 1 |  |  |
| 2.3.20 | 微波炉 | 嵌入式微波炉光波炉微烤箱嵌入式一体机不锈钢内胆家用平板额定电压 L:390mm；W:595mm；H:365mm,容量:23L | 个 | 1 |  |  |
| 2.3.21 | 厨宝 | 10升上出水小厨宝 2000W家用厨房速热电热水器 小巧尺寸 ES10U | 个 | 1 |  |  |
| 2.4 | 营养科学实验室节气组合 | 房屋主体结构、楼梯、木平台、操作桌椅、灯具及配饰 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.1 | 主体结构 | 主体结构、墙体、及钢化玻璃推拉门、防腐木平台 | 组 | 4 |  |  |
| 2.4.2 | 科普工作台组合二 | 桌子1张:直径650mm圆形可折叠桌，木作桌面，金属折叠支架，灰色 椅子2把：L:370mm,W:410mm,H:840mm,木作椅面及靠背，金属折叠支架，灰色 | 组 | 3 |  |  |
| 2.4.3 | 操作台灯 | 白蜡木三腿落地灯，布艺灯罩，高1.52米，灯罩直径 35cm,灯腿间距45cm | 个 | 3 |  |  |
| 2.4.4 | 生态储物柜 | 白色金属玻璃门橱柜，W:325mm,L:340mm,H:1160mm ，两侧金属网饰面，用于绿植盆栽布置。 | 个 | 2 |  |  |
| 2.4.5 | 操作托盘桌 | 金属托盘桌 白色 托盘可拆卸，45x53 厘米，表面涂粉末漆，小巧轻便、一桌两用 | 个 | 1 |  |  |
| 2.4.6 | 搁板操作柜 | 开放式四层搁板柜 白色 宽35cm，高148 厘米， 材质：钢, 环氧/聚酯粉末涂层，金属网隔板，用于绿植盆栽布置。 | 个 | 3 |  |  |
| 2.4.7 | 明装吊灯二 | 直径350mm 功率5W，色温3000K，白色球状磨砂玻璃罩1.5米吊线 | 个 | 4 |  |  |
| 2.4.8 | 防水壁灯 | W:220mm,L:50mm,H:90mm洗墙灯LED户外防水双头壁灯上下射灯 八头白色8W暖白光 | 个 | 4 |  |  |
| 2.4.9 | 踏板式垃圾桶 | 踏板式垃圾桶 白色 3 公升 | 个 | 3 |  |  |
| 2.5 | 生态卫生间 | 包含卫生间主体、内部洁具、灯具、及配饰 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.1 | 卫生间模块框架 | 主体结构：1.2m矮墙顶部圈梁,200x150，C25混凝土,^28@200,4^210、2mm厚聚氨酯涂层防水往墙上翻1200mm，内部墙砖。 墙体：宝蓝色隔断金属板13樘普通门，H=2400mm，小便池隔断4个，H=600mm, 门窗:1000mm*2400mm断桥铝+10mm厚钢化玻璃门、600mm*600mm墙砖饰面 地面铺装:600mm*600mm地砖、聚氨酯涂层防水、地面混凝土基层 插座：双联单控开关、灯具管线、墙面防水插座、管线PVC20+ZR-VV3*2.5（含接线盒） | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.2 | 创意吊线筒灯(白) | 功率10W，色温3000K，创意吊线筒灯(白色柱状)1.5米吊线，直径＜100mm | 个 | 40 |  |  |
| 2.5.3 | 小便池一 | 上进水小便斗+明装感应冲洗阀 【全套 干电池供电】 | 套 | 5 |  |  |
| 2.5.4 | 小便池二 | 小便斗挂墙式自动感应一体陶瓷小便器，含整套配件 | 套 | 2 |  |  |
| 2.5.5 | 废纸桶 | 方形绿色 | 个 | 17 |  |  |
| 2.5.6 | 坐便器 | 连体马桶CW188【纤薄缓降盖板】 305mm坑距 | 套 | 2 |  |  |
| 2.5.7 | 蹲便器 | 卫生间陶蹲便器+感应冲洗阀+安装配件【全套 干电池供电】 | 套 | 8 |  |  |
| 2.5.8 | 蹲便器 | 蹲便器蹲坑式厕所落地智能感应冲水箱整套卫生间蹲厕大便池自动冲水便池大冲力水箱套装家用 A10鱼肚白带弯后进前排水套装 | 套 | 3 |  |  |
| 2.5.9 | 拖布池 | W:450mm,L:290mm,H:410mm,卫生间洗地拖盆高脚拖布池阳台大小号水槽陶瓷 220一键排水+入墙龙头 | 套 | 2 |  |  |
| 2.5.10 | 成品装饰镜 | 无框浴室镜子洗漱台卫生间化妆浴室镜壁挂厕所洗手间定制挂墙 防爆5mmXD级冰玻银镜【壁挂】 宽1600mm*高700mm-横款 | 块 | 4 |  |  |
| 2.5.11 | 定制生态洗手台 | 规格：W:600mm,L:2000mm,H:800mm 材质：密度板木皮白漆柜体，理石台面，含水盆及五金 种植形式（品种）：桌面微景观创意造景 | 组 | 2 |  |  |
| 2.5.12 | 定制洗手台 | 规格：W:600mm,L:1100mm,H:800mm W:600mm,L:1800mm,H:800mm 材质：密度板木皮白漆柜体，理石台面，含水盆及五金 | 组 | 2 |  |  |
| 2.5.13 | 厨宝 | 6升小厨宝1500W速热厨房卫生间储水式电热水器台下安装（上出水）AN6BE1.5 | 个 | 4 |  |  |
| 2.5.14 | 小便斗扶手 | 小便斗扶手 不锈钢防滑拉手无障碍残疾人老人小便器便池安全扶手 | 个 | 1 |  |  |
| 2.5.15 | 马桶扶手 | 桶扶手坐便器起身助力架可折叠浴室卫生间老人无障碍安全扶手防护栏 四代强化加厚版-【6mm双倍加厚】【带腿】-白色 出墙60cm | 个 | 2 |  |  |
| 2.6 | 序厅装饰系统 | 包含植物、地面装饰等 | 项 | 1 |  |  |
| 2.6.1 | 绿地、苗木、灌木地被 | 室内绿地、苗木、灌木地被 | ㎡ | 687 |  |  |
| 2.6.2 | 土地平整及堆坡 | 室内绿地 1、平整场地；堆坡 | ㎡ | 687 |  |  |
| 2.6.3 | 木平台 | 室内构筑物地面木平台及内部木平台 | ㎡ | 502 |  |  |
| 2.6.4 | 花岗岩铺装 | 1、30厚黑色麻面花岗岩； 2、30厚1:3硬性水泥砂浆； 3、100厚C20混凝土； 4、150厚级配碎石垫层。 | ㎡ | 463 |  |  |
| 2.6.5 | 汀步铺装 | 1、50厚麻面芝麻黑花岗岩汀步（900*600）； 2、30厚粗砂找平层； 3、素土夯实，夯实系数≥0.93. | ㎡ | 45 |  |  |
| 2.6.6 | 玻璃种植墙 | 规格：W:8400mm,L:5080mm,H:2200mmm,60*60方钢框架，铝合金边框、钢化玻璃、园艺挂网及定制生态种植盒 材质：粉末喷涂钢架、定制防腐木种植盒 | ㎡ | 29.7 |  |  |
| 2.6.7 | 防水地面草坪灯 | 黑色金属磨砂圆柱300mm高，直径76mm,插地式 | 个 | 16 |  |  |
| 2.6.8 | 防水插地射灯 | 黑色金属外壳，可360°旋转 功率12W，直径108mm | 个 | 9 |  |  |
| 2.6.9 | 防水圆形地埋射灯 | 双向发光，直径85mm，功率2W，金属，颜色闪银磨砂黑,木平台内嵌 | 个 | 36 |  |  |
| 2.7 | 科普实验室装饰系统 | 包含室内装饰材料、草坪灯具、操作桌椅、拼接屏 | 项 | 1 |  |  |
| 2.7.1 | 定制弧形LED拼接屏 | Q1.86高刷LED拼接屏，常规直屏模组，面模组排列：长11块*宽13块；共143块 安装方式：落地安装，屏幕距地面600mm，白色铝板柜体，含柜体面积：10㎡厂家提供技术支持，提供安装方案 | ㎡ | 10 |  |  |
| 2.7.2 | LED平板灯 | 600*600mmLED平板灯48W，超薄边框内嵌式； | 个 | 22 |  |  |
| 2.7.3 | 超薄明装吸顶灯 | 圆形白色超薄，直径40CM，白光-白框三色调光吸顶灯 | 个 | 3 |  |  |
| 2.7.4 | 照明管线 | 管线：照明JDG20穿线管2.5平方塑铜线电源线； | 项 | 1 |  |  |
| 2.7.5 | 插座管线 | 管线：插座JDG25穿线管、4.0平方塑铜线； | 项 | 1 |  |  |
| 2.7.6 | 灯具开关 | 开关插座：镀锌铁线盒（86型）开关面板；A5、5孔插座接线盒； | 项 | 1 |  |  |
| 2.7.7 | 强电桥架 | 桥架：50*100桥架线槽、吊杆、接头、转换头、横担、跨接地线等；50*100桥架线槽； | 项 | 1 |  |  |
| 2.7.8 | 强电配电箱 | 配电箱：466X625X150mm配电箱（不含入户线缆）敷设及安装； | 项 | 1 |  |  |
| 2.7.9 | 卫生间上下水 | 上下水管：上水PPR\下水PVC管路敷设； | ㎡ | 75 |  |  |
| 2.7.10 | 绿植工作台 | 规格：直径900mm,H:750mm，白色烤漆桌面，钢制桌腿 功能：台面定制凹槽苔藓LOGO展示 | 组 | 6 |  |  |
| 2.7.11 | 高透亚克力绿植培育椅 | 规格：10mm高透光亚克力定制圆形培育椅，直径400mm,H:430mm 种植亮点（品种）：小型观赏植物、苔藓、彩色砂石创意造景 | 组 | 18 |  |  |
| 2.7.12 | 更衣柜 | 白色金属薄边更衣柜，W:500mm,L：900mm，H：1850mm | 组 | 10 |  |  |
| 2.7.13 | 管理用房文件柜 | 铁皮钢制办公柜资料档案柜玻璃储物柜 L:850mm,W:390mm,H：1800mm | 组 | 4 |  |  |
| 2.7.14 | 管理用房员工工位 | 书桌 仿白色橡木纹/白色 L:1400mm,W：600mm ，H：750mm | 组 | 4 |  |  |
| 2.7.15 | 管理用房员工椅 | L:700mm,W：70600mm ，H：1280mm,带万向轮，可调节座椅，黑色皮质坐垫及靠背 | 组 | 4 |  |  |
| 2.7.16 | 智慧种植实验室 | 讲台·操作桌整体尺寸：L:4600mm，W:850mm,H:750mm （含水盆及五金） 工艺说明：1）柜体：木制框架结构； 2）基层：欧松板打底； 3）面层：防腐蚀台面； 功能：用于农业科普展示及果蔬栽培操作教学 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 学生·操作桌整体尺寸：L:4500mm，W:1500mm,H:700mm（含水盆及五金） 工艺说明：1）柜体：木制框架结构； 2）基层：欧松板打底； 3）面层：防腐蚀台面； 功能：用于农业科普展示及果蔬栽培操作教学 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 城市微耕1家具整体尺寸：L:2900mm，W:750mm,H:2200mm 工艺说明：钢制框架，表面白色氟碳漆 种植槽：2700x740x240，实木纹烤漆面 种植形式（品种）：食用花卉、食用芳香植物" | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 城市微耕2·鱼菜共生整体尺寸：L:长2830mm，W:600mm,H:2000mm 试管种植装置：L:1200mm,H:400mm*4组 工艺说明：钢制框架，表面白色烤漆面 种植槽：L:2670mm,W:450mm，H：450mm，实木纹烤漆面 鱼缸：成品 灯箱：LED灯箱 科技亮点：把水产养殖和水耕栽培两种农业技术进行整合，鱼池和蔬菜池里面的水不停循环，鱼粪成为蔬菜的天然肥料，实现“养鱼不换水、种菜不施肥”。 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 城市微耕3·种植整体尺寸：L:1158mm，W:720mm,H:2600mm 工艺说明：1）柜体：木结构展柜； 2）基层：欧松板打底； 3）面层：木纹饰面 4）展示格：生态板,木纹饰面 科技亮点：育种文学展示及种业实体展示 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 栽培架 规格 ：栽培架整体尺寸：L:1400mm，W:600mm，H:2500 mm 材质：粉末喷涂钢架、定制PVC栽培系统、防腐木饰面、不锈钢水箱 种植形式（品种）：特色植物品种 | 组 | 2 |  |  |
| 2.7.17 | 科学育种实验室 | 整体橱柜组合 规格：：L：4500mm,W:2300mm，H：2600mm 材质：钢木结构背墙，台面内置PVC种植槽，密度板木皮白漆柜体，内含桌面微景观种植。人造石台面。 种植形式（内容）：（品种）：小型景观植物、苔藓、彩砂创意造景" | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 种植家具4整体尺寸：L:1500mm,W:470mm，H：2000mm； 工艺说明：粉末喷涂钢支架，防腐木 种植盒：PVC 内嵌LED补光灯 材质：粉末喷涂钢架、定制PVC栽培系统、防腐木饰面、不锈钢水箱 种植形式（品种）：特色植物品种 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 种植家具5整体尺寸：L：3600mm,W:470mm，H:1000mm； 柜体：木制框架结构； 面层：白色烤漆； 种植盒：PVC 种植形式（品种）：食用芳香植物、生菜类等，可用于展示特色种植品种 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 学员操作台整体尺寸：L：2460mm,W:1200mm,H:750mm； 工艺说明：1）柜体：木制框架结构； 2）基层：欧松板打底； 3）面层：人造石台面； 功能：用于农业科普展示及果蔬栽培操作教学 | 组 | 6 |  |  |
| 2.7.18 | 科普研学生态模块 50型、岩棉彩钢复合洁净立板 | 板与板连接方式：中置铝；面板基材：内外板均为白色，厚0.5mm钢板；芯材：岩棉，容重80-120kg/m³；厚度：普通洁净板50mm；墙体系统：包含转角、收边、天轨、地轨、密封胶等附材。 防火A级； | ㎡ | 306 |  |  |
| 2.7.19 | 科普研学生态模块 50型、单玻镁岩棉彩钢复合洁净顶板 | 板与板连接方式：中置铝；面板基材：内外板均为白色，厚0.5mm钢板；芯材：单玻镁岩棉，容重80-120kg/m³；厚度：普通洁净板50mm；吊顶系统：顶部中字型龙骨暗架吊顶；龙骨跨度＜3000mm，龙骨上吊点间距＜1200mm，顶板开洞较大时应做补强处理；应配合其他设备（风口、灯、及空调等）的安装。防火A级。 | ㎡ | 267.8 |  |  |
| 2.7.20 | 净化钢质单开门 | 净化钢质平开门（1000mmX2100mm）；模块化钢制密闭门，采用连体制作方式，表面静电喷涂处理，完成面无接缝、焊点、死角，平整光滑、无积尘，易清洁，三边采用橡胶密封，门扇底部加装自动升降下压式气密条，门的开关不与地面摩擦，确保不损伤地面，且保证良好的气密性。满足洁净气密门对泄漏量的要求。材质说明：采用钢板，门框1.5mm，门扇0.8mm，门扇50mm厚度。门扇芯材：岩棉样式：手动单开门表面处理：静电喷涂白色，与墙面板材颜色一致五金配件：配置门锁及把手闭门器：明装式，设置在室内气密性能：正压符合GB/T7106-2019，负压符合GB/T7106-2019。 | 樘 | 2 |  |  |
| 2.7.21 | 净化钢质双开门 | 净化钢质平开门（1500mmX2100mm）；模块化钢制密闭门，采用连体制作方式，表面静电喷涂处理，完成面无接缝、焊点、死角，平整光滑、无积尘，易清洁，三边采用橡胶密封，门扇底部加装自动升降下压式气密条，门的开关不与地面摩擦，确保不损伤地面，且保证良好的气密性。满足洁净气密门对泄漏量的要求。材质说明：采用钢板，门框1.5mm，门扇0.8mm，门扇50mm厚度。门扇芯材：岩棉样式：手动双开门表面处理：静电喷涂白色，与墙面板材颜色一致五金配件：配置门锁及把手闭门器：明装式，设置在室内气密性能：正压符合GB/T7106-2019，负压符合GB/T7106-2019。 | 樘 | 3 |  |  |
| 2.7.22 | 丙级防火门 | 丙级防火门（1000mmx2100mm） | 樘 | 1 |  |  |
| 2.7.23 | 模块化洁净视窗 | 铝合金视窗（1000mmX2100mm）；视窗为中空双玻结构，与墙面50mm厚匹配，具有良好气密、隔音、保温隔热防结露等性能。材质说明：采用铝合金窗框，以粘性优异的双面胶合类型玻璃，内置隐藏式干燥剂；玻璃厚度：5mm窗边样式：丝印白边保温性能：确保良好的保温隔热性能气密性能：符合GB/T7106-2019。 | 扇 | 4 |  |  |
| 2.7.24 | 模块化洁净视窗 | 铝合金钢化玻璃窗（5000mmX1200mm）；视窗为中空双玻结构，与墙面50mm厚匹配，具有良好气密、隔音、保温隔热防结露等性能。材质说明：采用铝合金窗框，以粘性优异的双面胶合类型玻璃，内置隐藏式干燥剂；玻璃厚度：5mm窗边样式：丝印白边保温性能：确保良好的保温隔热性能气密性能：符合GB/T7106-2019。 | 扇 | 1 |  |  |
| 2.7.25 | 模块化洁净视窗 | 铝合金钢化玻璃窗（5000mmX2100mm）；视窗为中空双玻结构，与墙面50mm厚匹配，具有良好气密、隔音、保温隔热防结露等性能。材质说明：采用铝合金窗框，以粘性优异的双面胶合类型玻璃，内置隐藏式干燥剂；玻璃厚度：5mm窗边样式：丝印白边保温性能：确保良好的保温隔热性能气密性能：符合GB/T7106-2019。 | 扇 | 1 |  |  |
| 2.8 | 鱼文化体验展示 | 包含鱼文化展示科普相关展示设施 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 水岸打造 | 包含温室周围地块配套道路、生态绿化、室外自然科普设施、标识标牌 |  |  |  |  |
| 3.1 | 沥青道路 | 35厚细粒式沥青混凝土（AC-13）；45厚中粒式沥青混凝土（AC-16）；200厚水泥碎石稳定层；300厚碎石基层；E0≥30MPa，土基压实系数≥0.97。 | ㎡ | 3603 |  |  |
| 3.2 | 砾石道路 | 50厚粒径20-40砾石，素土夯实 系数≥0.93.含1.5mm厚钢板道牙。 | ㎡ | 1616.8 |  |  |
| 3.3 | 生态绿化及农田科普 | 1.包含水岸花田、农场集市、阳光草坪等 | m2 | 17927.6 |  |  |
| 3.4 | 生态绿化及农田科普 | 格子农庄 1、主体； 2、二次结构； 3、装修； | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 生态绿化及农田科普 | 农田绿化 | 项 | 1 |  |  |
| 3.6 | 生态绿化及农田科普 | 配属小型构筑物 1、主体； 2、二次结构； 3、装修； | 项 | 1 |  |  |
| 三 | “智慧乡村”数字化项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 病虫害自动监测预警系统 | 功能： 1)、通过高清AI摄像头获取温室内作物生长期间的病虫害图片、视频等数据； 2）、通过预警系统后台进行人工智能识别，识别当前病虫害类型、发生严重程度，并为园区生产人员提供报警服务。 组成： 1）、自动检测设备； 2）、病虫害检测预警系统软件。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 高清球机摄像机 | 超高清摄像头，防水等级：IP66,图像尺寸：3840×2160，图像拍摄数量可设定。 | 台 | 4 |  |  |
| 1.2 | 辅材 | 诱虫装置以及相应的安装辅材 | 套 | 4 |  |  |
| 1.3 | 病虫害检测预警系统软件 | 基于图像识别技术，实时捕捉粘虫板上虫害与作物叶面病斑图像信息，依据病虫害专家知识库内置诊断与治理功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 农产品质量可追溯系统 | 功能： 1）、生产全程监控：定植记录、植株管理、采收记录、称重记录等； 2）、农产品质量安全管理：对种子的批次、播种时间、种植人员、种植场地、检验信息等进行记录和追踪； 组成： 1）、生产运营硬件设备，包括：条码打印机、手持采集器、电子秤等； 2）、生产运营系统软件。 | 套 | 1 |  |  |
| 2.1 | 条码打印机 | 适应不同标签宽度，120mm出纸口，热敏热转不干胶打印，支架305点 | 台 | 2 |  |  |
| 2.2 | 移动式数据采集器 | IP65防护等级，wifi通信，支持4G和GDM通信，android操作系统，条码扫描采集 | 台 | 10 |  |  |
| 2.3 | 计量秤 | TFT彩屏显示，以太网，RS485接口数传输、精度10g，ip68,离散IO | 台 | 4 |  |  |
| 2.4 | 耗材 | 铜版纸标签、碳带等 | 套 | 10 |  |  |
| 2.5 | 农产品质量可追溯系统软件 | 该系统主要对农产品的批次、播种时间、种植人员、种植场地、检验信息等信息进行记录和追踪。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 物联网控制系统 | 功能： 1）、监测植物工厂环境参数、设备状态； 2）、控制植物工厂内环控设备。 组成： 1）、环控系统硬件设备，包括：服务器、控制电脑、传感器、控制柜、数据采集器、智能网关等； 2）、物联网控制系统软件。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.1 | 物联网环控系统 | 功能： 1）、监测植物工厂环境参数、设备状态； 2）、控制植物工厂内环控设备。 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 控制柜 | 1）、为补光灯提供配电和控制，为栽培系统辅助生产设备提供电源，内置断路器、接触器、继电器和智能电表等配电元件； 2）、支持本地-远程两种操作模式；本地状态在电控柜上手动开关，远程状态通过服务器控制软件制定控制策略，实现自动控制； 3）、支持ModBus-RTU和TCP/IP协议；控制模块支持AI/DI输入，支持DO继电器控制输出，采集传感器。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.2 | 智能网关 | 工业版网关控制器，系统控制单元，定制开发 | 台 | 2 |  |  |
| 3.1.3 | 数据采集模块 | 系统定制，RS485 隔离通讯 | 台 | 2 |  |  |
| 3.1.4 | 温湿度一体式传感器 | 测量范围：-20～50℃，温度分辨率0.1℃，精确度0.5℃；测量范围0-100%，湿度分辨率0.1%，绝对误差±5%；输出型号：4-20MA | 套 | 4 |  |  |
| 3.1.5 | 二氧化碳浓度传感器 | 量程：0ppm-5000ppm，精度：± (40 ppm +3%F•S)(22℃)，输出型号：4-20MA | 套 | 4 |  |  |
| 3.1.6 | 光照度传感器 | 0～20万lux光谱范围：400～700（nm）可见光误差：±5%，输出信号： 0～10V、0～20mA 、4～20mA | 套 | 4 |  |  |
| 3.1.7 | 智能控制站 | 1）、国产非标 2）、硬件规格：（ 10核20线程）*2/32G*2内存/硬盘*2 SAS/阵列卡/双电源； 3）、功能：可用于下发控制策略给智能控制柜。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.8 | 智能存储站 | 1）、国产非标； 2）、（ 8核16线程）*2/16G*2内存/硬盘*2 SAS/阵列卡/双电源； 3）、功能：可智能存储采集的环境数据并用于分析。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.9 | 物联网环控系统安装辅材 | 包括：网线、信号线、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
| 3.1.10 | 物联网控制平台 | 1）、系统提供在线区域编辑功能，可以控制两个植物工厂内的补光灯、调湿机等设备，并且能够方便、清晰的展示出两个植物工厂内的环境状况； 2）、支持环境数据及执行机构状态实时展示； 3）、支持历史数据查询、展示及导出； 4）、支持农作物生长状态的图像监控 5）、支持定时控制策略，在基本定时控制功能的基础上，支持多种策略的限定执行条件及关联操作； 6）、支持自定义控制策略，用户可通过灵活的配置方式，实现复杂的控制需求、管理操作等，包括的基本参数有策略启用条件，触发条件，关联操作对象等； 7）、支持移动端App或PC端Web访问和操作，用户可以随时随地通过电脑或者手机管理两个植物工厂。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2 | 一体化展示平台 | 1.功能： 1）、展示园区环控、生产、能耗数据； 2）、将数据处理后展示数据间关系。 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 智能控制站 | 1）、国产非标； 2）、硬件规格：（ 8核16线程）*2/16G*2内存/硬盘*2 SAS/阵列卡/双电源； 3）、功能：可用于下发控制策略给智能控制柜。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.2.2 | 安装辅材 | 包括：网线、高清数据线等 | 项 | 1 |  |  |
| 3.2.3 | 一体化展示系统软件 | 1）、数据采集：统一从消息中间件获取各系统数据； 2）、数据处理：基于数据采集的基础配置，对元数据进行二次定义匹配； 3）、综合展示：面向园区的管理人员，提供各系统基础数据的集中展示、整合数据展示、实时数据展示、轮播消息配置等功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.3 | 网络安防系统 | 1.功能： 1）、在线视频监控、视频回放，通行管理、访客管理； 2）、为园区管理者提供安全、便捷的网络服务，包括弱电机房、有线和无线网部署、网络安全。 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 防水摄像机 | 200万像素、6mm焦距、POE供电、枪机 | 台 | 18 |  |  |
| 3.3.2 | 网络硬盘录像机 | 32路4盘4K高清，NVR支持H.265编码兼容8T | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.3 | 监控硬盘 | 8T | 块 | 2 |  |  |
| 3.3.4 | 视频解码器 | 16路 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.5 | 液晶电视 | 70寸，4K超高清。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.6 | 人脸门禁 | 4.3寸高清触摸屏；人脸识别（1000张），识别速度≤0.2s；记录容量150000条，生成报表；门禁功能，支持IC卡刷卡。 | 个 | 2 |  |  |
| 3.3.7 | 刷卡门禁 | 容量：3000笔合法卡，记录容量1万条；通讯方式TC/IP；门禁功能，支持IC卡刷卡。 | 个 | 7 |  |  |
| 3.3.8 | 监控工作台 | 监控工作台1200*900*750。 监控椅2个 | 套 | 3 |  |  |
| 3.3.9 | 园区综合安防平台 | 在线视频监控、视频回放，智慧通行：通行管理、访客管理，网络安全管理。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.3.10 | 核心交换机 | 支持24个千兆电口、24个千兆光口、4个万兆光口 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.11 | 24口接入交换机 | 支持24个千兆电口，支持802.3at/POE+供电标准 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3.12 | 16口接入交换机 | 支持16个千兆电口，支持802.3at/POE+供电标准 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3.13 | 服务器机柜 | 标准42U，黑色，600mm*1000mm*2000mm | 台 | 2 |  |  |
| 3.3.14 | 网络机柜 | 4U立式白色 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.15 | 无线控制器 | 最大可管理48AP，含授权许可10个；吞吐量：1.6Gbps；支持多SSID，支持无线用户隔离。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.16 | 无线AP | 内置天线双频四流802.11ac/n，Wave 2，1267M，GE*1；支持POE供电。 | 台 | 8 |  |  |
| 3.3.17 | 网络信息面板 | 六类网络模块面板套装，单口86型工程家装。 | 个 | 8 |  |  |
| 3.3.18 | 光模块 | 千兆单模光纤光模块，双纤LC接头 。 | 个 | 8 |  |  |
| 3.3.19 | 智能网关 | 1）、SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化，安全区域划分，可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP； 2）、Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN，Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击； 3）、基础和扩展的访问控制列表，基于时间段的访问控制列表，基于用户、应用的访问控制列表，ASPF应用层报文过滤，静态和动态黑名单功能，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，支持802.1q VLAN 透传。 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.20 | UPS | 在线式稳压3000VA/2700W | 台 | 1 |  |  |
| 3.3.21 | 监控工作台 | 监控工作台1200*900*750。 监控椅2个 | 套 | 1 |  |  |
| 3.3.22 | 网络安防系统综合布线 | 网线、光纤、水晶头、穿线管、桥架等； | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

# 注： 请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

本项目核心产品为：开窗驱动系统设备、定植桁架机器人设备、采收桁架机器人设备。

附件8

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件10

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

# 附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。