## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 2024年度泰州市市政园林事业中心公园广场、道路游园零星基础设施维修服务项目-1包 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 2795357.66
（大写）: |  |  | 贰佰柒拾玖万伍仟叁佰伍拾柒元陆角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年02月24日 |  | 复核时间： | 2024年02月24日
扉-2

## 1.2表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：2024年度泰州市市政园林事业中心公园广场、道路游园零星基础设施维修服务项目-1包 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2024年度泰州市市政园林事业中心公园广场、道路游园零星基础设施维修服务项目-1包 | 2795357.66 | 0.00 | 33789.39 |  | 81514.45
合 计 |  | 2795357.66 | 0.00 | 33789.39 |  | 81514.45
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2024年度泰州市市政园林事业中心公园广场、道路游园零星基础设施维修服务项目-1包 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 基础设施维修工程（市政） | 1053442.73 | 0.00 | 14470.56 |  | 22098.09
2 | 安装工程 | 307296.38 | 0.00 | 4156.30 |  | 7732.19
3 | 房屋修缮 | 380424.50 | 0.00 | 5039.49 |  | 14933.38
4 | 园林基础设施工程 | 1054194.05 | 0.00 | 10123.04 |  | 36750.79
合 计 |  | 2795357.66 | 0.00 | 33789.39 |  | 81514.45
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 796813.52 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 139460.48
1.2 | 材料费 |  | 552159.74
1.3 | 施工机具使用费 |  | 48620.57
1.4 | 企业管理费 |  | 37726.96
1.5 | 利润 |  | 18845.77
2 | 措施项目 |  | 17135.56 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 2665.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 14470.56
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 14470.56
3 | 其他项目 |  | 130414.05 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 79681.35 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 50732.70 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 22098.09 |  | —
5 | 税金 |  | 86981.51 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 1053442.73 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | 空压机拆除钢筋混凝土构筑物 | m3 | 120 | 416.99 | 50038.80 | 0.00
2 | 041001008005 | 拆除混凝土结构 | 空压机拆除无筋混凝土构筑物 | m3 | 120 | 282.50 | 33900.00 | 0.00
3 | 041001008004 | 拆除混凝土结构 | 液压破碎机拆除坑槽钢筋混凝土 | m3 | 40 | 52.86 | 2114.40 | 0.00
4 | 041001008006 | 拆除混凝土结构 | 液压破碎机拆除坑槽无筋混凝土 | m3 | 40 | 41.02 | 1640.80 | 0.00
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 空压机拆除钢筋混凝土道路，厚度10cm | m2 | 300 | 21.99 | 6597.00 | 0.00
6 | 041001001007 | 拆除路面 | 空压机拆除钢筋混凝土道路，厚度每增减1cm | m2 | 300 | 1.45 | 435.00 | 0.00
7 | 041001001002 | 拆除路面 | 空压机拆除无筋混凝土道路，厚度10cm | m2 | 300 | 12.53 | 3759.00 | 0.00
8 | 041001001008 | 拆除路面 | 空压机拆除无筋混凝土道路，厚度每增减1cm | m2 | 300 | 1.24 | 372.00 | 0.00
9 | 041001001003 | 拆除路面 | 空压机拆除沥青砼道路 | m3 | 25 | 82.82 | 2070.50 | 0.00
10 | 041001001004 | 拆除路面 | 液压破碎机拆除沥青砼道路、半刚性基层 | m3 | 25 | 9.46 | 236.50 | 0.00
11 | 041001001005 | 拆除路面 | 液压破碎机拆除钢筋砼道路 | m3 | 15 | 16.27 | 244.05 | 0.00
12 | 041001001006 | 拆除路面 | 液压破碎机拆除无筋砼道路 | m3 | 15 | 12.62 | 189.30 | 0.00
13 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除砖砌其它构筑物 | m3 | 15 | 120.11 | 1801.65 | 0.00
14 | 041001009001 | 拆除井 | 拆除(填埋)检查井，检查井不小于φ700 | 座 | 15 | 189.65 | 2844.75 | 0.00
15 | 041001009002 | 拆除井 | 拆除(填埋)检查井，检查井小于φ700 | 座 | 10 | 150.14 | 1501.40 | 0.00
16 | 041001009003 | 拆除井 | 拆除(填埋)进水口、雨水井 | 座 | 10 | 75.06 | 750.60 | 0.00
17 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道块料面层，拆除板块清理搬运至指定地点 | m2 | 10 | 9.25 | 92.50 | 0.00
18 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除立面块料面层，拆除板块清理搬运至指定地点 | m2 | 10 | 45.93 | 459.30 | 0.00
19 | 040204004001 | 拆装侧（平、缘）石 | 1.拆除侧石，路牙材料回收搬运至指定地点 | m | 120 | 9.37 | 1124.40 | 0.00
20 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除路牙，材料不回收 | m | 120 | 3.76 | 451.20 | 0.00
21 | 010401001001 | 拆除垃圾箱 | 1.拆除垃圾箱、花箱 | 座 | 20 | 27.56 | 551.20 | 0.00
22 | 040101001001 | 挖一般土方 | 一般土方三类类土方机械开挖，人工配合 | m3 | 200 | 10.33 | 2066.00 | 0.00
23 | 040101001002 | 挖一般土方 | 一般土方一二类类类土方机械开挖，人工配合 | m3 | 200 | 7.38 | 1476.00 | 0.00
24 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 基坑三类类土方机械开挖，人工配合 | m3 | 200 | 15.51 | 3102.00 | 0.00
25 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 基坑一二类类土方机械开挖，人工配合 | m3 | 200 | 10.42 | 2084.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 119902.35 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 119902.35 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 沟槽三类土方机械开挖，人工配合 | m3 | 200 | 14.50 | 2900.00 | 0.00
27 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 沟槽一二类土方机械开挖，人工配合 | m3 | 200 | 10.20 | 2040.00 | 0.00
28 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 纯人工开挖基坑土方，三类土 | m3 | 30 | 70.99 | 2129.70 | 0.00
29 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 纯人工开挖基坑土方，一二类土 | m3 | 30 | 41.72 | 1251.60 | 0.00
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 纯人工开挖沟槽土方，三类土 | m3 | 30 | 64.31 | 1929.30 | 0.00
31 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 纯人工开挖沟槽土方，一二类土 | m3 | 30 | 40.18 | 1205.40 | 0.00
32 | 040103001005 | 回填方 | 机械回填土方，压实 | m3 | 200 | 4.35 | 870.00 | 0.00
33 | 040103001006 | 回填方 | 槽，坑填土夯实 | m3 | 100 | 17.22 | 1722.00 | 0.00
34 | 040103001001 | 回填方 | 平地松填土 | m3 | 100 | 11.70 | 1170.00 | 0.00
35 | 040103001007 | 回填方 | 1.购买黄土 | m3 | 100 | 22.18 | 2218.00 | 0.00
36 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.机动翻斗车运土＜200m | m3 | 100 | 36.41 | 3641.00 | 0.00
37 | 040103002006 | 余方弃置 | 机动翻斗车超过200m，不超过3000m，每增运200m | m3 | 100 | 2.90 | 290.00 | 0.00
38 | 040103002007 | 余方弃置 | 人工运土20m内 | m3 | 100 | 24.78 | 2478.00 | 0.00
39 | 040103002008 | 余方弃置 | 人工运土距离大于20m，不超过100m，每增加20m | m3 | 100 | 8.86 | 886.00 | 0.00
40 | 040103002002 | 余方弃置 | 碎渣装车、外运，运距投标单位自行考虑 | m3 | 100 | 40.22 | 4022.00 | 0.00
41 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 | m2 | 200 | 2.09 | 418.00 | 0.00
42 | 040204005001 | 现浇侧（平、缘）石 | 1.人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20砼20mm32.5坍落度35-50) | m3 | 20 | 673.58 | 13471.60 | 0.00
43 | 040203007004 | 水泥混凝土 | C30混凝土面层，养护 | m3 | 20 | 717.69 | 14353.80 | 0.00
44 | 040205006001 | 标线(锯缝) | 路面锯缝 | m | 1400 | 13.72 | 19208.00 | 0.00
45 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | C20砼基层，养护、切缝、填缝 | m3 | 40 | 816.83 | 32673.20 | 0.00
46 | 040204004002 | 安砌石质侧平石 | 安砌石质路牙、路缘石（不含主材） | m | 80 | 8.70 | 696.00 | 0.00
47 | 040204004004 | 安砌预制砼侧平石 | 安砌预制砼路牙、路缘石（不含主材） | m | 80 | 6.37 | 509.60 | 0.00
48 | 040204004005 | 安砌石质立缘石 | 安砌石质路牙、路缘石、树池边石（不含主材） | m | 80 | 16.32 | 1305.60 | 0.00
49 | 040204004006 | 安砌预制砼立缘石 | 安砌预制砼路牙、路缘石、树池边石（不含主材） | m | 80 | 12.21 | 976.80 | 0.00
50 | 040204004020 | 预制砼路牙等条状物 | 预制砼路牙石、花池边石，人行道边石等（根据具体尺寸换算，倒角不扣除） | m | 5 | 709.83 | 3549.15 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 115914.75 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 235817.10 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 040204004007 | 五莲红条状石材 | 五莲红路牙石、花池边石，人行道边石等（根据具体尺寸换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 2100.00 | 10500.00 | 0.00
52 | 040204004008 | 五莲花条状石材 | 五莲花路牙石、花池边石，人行道边石等（根据具体尺寸换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 1700.00 | 8500.00 | 0.00
53 | 040204004009 | 黄锈石条状石材 | 黄锈石路牙石、花池边石，人行道边石等（根据具体尺寸换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 2300.00 | 11500.00 | 0.00
54 | 040204004010 | 芝麻灰条状石材 | 芝麻灰路牙石、花池边石，人行道边石等（根据具体尺寸换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 2300.00 | 11500.00 | 0.00
55 | 040204004011 | 654#芝麻黑条状石材 | 654#芝麻黑路牙石、花池边石，人行道边石等（根据具体尺寸换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 4400.00 | 22000.00 | 0.00
56 | 011101006001 | 砂浆找平层 | 1.现浇(C20细石砼)找平层厚40mm | m2 | 320 | 28.12 | 8998.40 | 0.00
57 | 011101006002 | 砂浆找平层 | 1.现浇(C20细石砼)找平层每增减5mm | m2 | 320 | 3.20 | 1024.00 | 0.00
58 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 人行道石材块料铺贴（不含主材），粘贴层2cm~3cm | m2 | 380 | 53.86 | 20466.80 | 0.00
59 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 人行道6cm厚C30舒布洛克砖铺贴（主材不同时，可按实换算主材） | m2 | 50 | 103.28 | 5164.00 | 0.00
60 | 040308003001 | 镶贴面层 | 室外花池、装饰构筑物等立面石材粘贴(不含主材)，不含台阶等竖立面 | m2 | 40 | 70.55 | 2822.00 | 0.00
61 | 040204004012 | 五莲红火烧面板状石材 | 五莲红火烧面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 4150.00 | 20750.00 | 0.00
62 | 040204004013 | 五莲红荔枝面板状石材 | 五莲红荔枝面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 6200.00 | 31000.00 | 0.00
63 | 040204004014 | 五莲花火烧面板状石材 | 五莲花火烧面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 2750.00 | 13750.00 | 0.00
64 | 040204004015 | 樱花红火烧面板状石材 | 樱花红火烧面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 0.00
65 | 040204004016 | 黄锈石荔枝面板状石材 | 黄锈石荔枝面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 4950.00 | 24750.00 | 0.00
66 | 040204004017 | 芝麻灰火烧面板状石材 | 芝麻灰火烧面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 3800.00 | 19000.00 | 0.00
67 | 040204004018 | 黄金麻（中黄）荔枝面板状石材 | 黄金麻（中黄）荔枝面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 5850.00 | 29250.00 | 0.00
68 | 040204004019 | 654#芝麻黑火烧面板状石材 | 654#芝麻黑火烧面人行道板、花池贴面等（根据具体厚度换算，倒角不扣除） | m3 | 5 | 5500.00 | 27500.00 | 0.00
69 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土路面厚3cm | m2 | 80 | 35.28 | 2822.40 | 0.00
70 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土路面每增减1cm | m2 | 80 | 11.28 | 902.40 | 0.00
71 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土路面厚2cm | m2 | 80 | 24.75 | 1980.00 | 0.00
72 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土路面每增减0.5cm | m2 | 80 | 6.33 | 506.40 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 289686.40 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 525503.50 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
73 | 040203004001 | 封层 | 1.乳化沥青下封层厚度1㎝(0.6cm则按此单价乘以0.6) | m2 | 80 | 11.19 | 895.20 | 0.00
74 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇砼构件钢筋制作，安装，HRB400型 | t | 3 | 5862.55 | 17587.65 | 0.00
75 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇砼构件钢筋制作，安装，HPB300型 | t | 3 | 5952.09 | 17856.27 | 0.00
76 | 040205018001 | 警示柱 | 1.反光柱安装Φ75×1000，含基础 2.金属外包警示色 | 根 | 40 | 210.23 | 8409.20 | 0.00
77 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.固定式铁艺护栏安装 | m2 | 280 | 319.42 | 89437.60 | 0.00
78 | 010502003001 | 异形柱 | 1.(C20砼31.5mm32.5坍落度35-50mm)圆形柱、多边形柱 | m3 | 5 | 698.26 | 3491.30 | 0.00
79 | 041102012001 | 柱模板 | 1.现浇圆、多边形柱木模板 | m2 | 60 | 45.12 | 2707.20 | 0.00
80 | 040309001001 | 金属镀锌铁链 | 1.Φ8镀锌铁锁链安装 | m | 300 | 30.17 | 9051.00 | 0.00
81 | 040504001021 | 砌筑井 | 检查井、雨水口底板垫层、基础，C20砼 | m3 | 5 | 754.44 | 3772.20 | 0.00
82 | 040504001002 | 砌筑井 | 砖砌检查井修补，抬高、新砌筑 | m3 | 5 | 703.16 | 3515.80 | 0.00
83 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖墙井内侧抹灰 | m2 | 50 | 36.74 | 1837.00 | 0.00
84 | 040504001008 | 砌筑井 | 1.砖墙井外侧抹灰 | m2 | 50 | 31.48 | 1574.00 | 0.00
85 | 040502001001 | 井内爬梯 | 井内包塑爬梯制作、安装 | 个 | 100 | 8.87 | 887.00 | 0.00
86 | 040502001002 | 防坠网 | 井内防坠网制作、安装 | 个 | 10 | 50.57 | 505.70 | 0.00
87 | 040504001009 | 砌筑井 | 拆除检查井井盖 | 座 | 10 | 92.83 | 928.30 | 0.00
88 | 040504001010 | 砌筑井 | 拆除检查井圈，修补粉刷井口 | 座 | 10 | 178.66 | 1786.60 | 0.00
89 | 040504001004 | 砌筑井 | 检查井安装轻型铸铁井盖井座，Φ600 | 座 | 10 | 312.07 | 3120.70 | 0.00
90 | 040504001011 | 砌筑井 | 检查井安装轻型钢纤维井盖井座，Φ600 | 座 | 10 | 149.20 | 1492.00 | 0.00
91 | 040504001016 | 砌筑井 | 检查井安装轻型复合材料井盖井座，Φ600 | 座 | 10 | 241.04 | 2410.40 | 0.00
92 | 040504001013 | 砌筑井 | 检查井安装轻型铸铁井盖井座，600×600 | 座 | 10 | 340.97 | 3409.70 | 0.00
93 | 040504001012 | 砌筑井 | 检查井安装轻型钢纤维井盖井座，600×600 | 座 | 10 | 176.07 | 1760.70 | 0.00
94 | 040504001017 | 砌筑井 | 检查井安装轻型复合材料井盖井座，600×600 | 座 | 10 | 242.41 | 2424.10 | 0.00
95 | 040504001018 | 砌筑井 | 检查井安装轻型铸铁井盖井座，500×500 | 座 | 10 | 248.48 | 2484.80 | 0.00
96 | 040504001019 | 砌筑井 | 检查井安装轻型钢纤维井盖井座，500×500 | 座 | 10 | 140.23 | 1402.30 | 0.00
97 | 040504001020 | 砌筑井 | 检查井安装轻型复合材料井盖井座，500×500 | 座 | 10 | 211.99 | 2119.90 | 0.00
98 | 040504009002 | 雨水口 | 雨水口安装钢纤维预制砼井篦，350×500 | 座 | 10 | 94.69 | 946.90 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 185813.52 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 711317.02 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
99 | 040504009003 | 雨水口 | 雨水口安装钢纤维预制砼井篦，450×750 | 座 | 10 | 117.09 | 1170.90 | 0.00
100 | 040504009004 | 雨水口 | 雨水口安装铸铁井篦，350×500 | 座 | 10 | 277.40 | 2774.00 | 0.00
101 | 040504009005 | 雨水口 | 雨水口安装铸铁井篦，450×750 | 座 | 10 | 414.85 | 4148.50 | 0.00
102 | 040504001022 | 砌筑井 | 不锈钢隐形井盖，结算时按井盖尺寸换算 | m2 | 2 | 1980.04 | 3960.08 | 0.00
103 | 040601028001 | 柔性防水 | 涂沥青防水1遍 | m2 | 80 | 16.53 | 1322.40 | 0.00
104 | 040601028002 | 柔性防水 | 涂沥青防水每增加1遍 | m2 | 80 | 9.37 | 749.60 | 0.00
105 | 040205006002 | 标线 | 热熔标线 | m2 | 50 | 45.10 | 2255.00 | 0.00
106 | 040205006003 | 标线 | 冷漆标线 | m2 | 50 | 5.47 | 273.50 | 0.00
107 | 040205009001 | 清除标线 | 标线清除 | m2 | 50 | 71.11 | 3555.50 | 0.00
108 | 040303001001 | 混凝土标号换算 | 混凝土强度每增减1个等级 | m3 | 50 | 13.31 | 665.50 | 0.00
109 | 040305001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 20 | 415.91 | 8318.20 | 0.00
110 | 040305001002 | 垫层 | 中砂垫层 | m3 | 20 | 381.28 | 7625.60 | 0.00
111 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 彩色沥青混凝土，2cm厚 | m2 | 200 | 45.11 | 9022.00 | 0.00
112 | 040203009001 | 弹性面层 | 彩色沥青砼面层固化保护膜 | m2 | 100 | 25.00 | 2500.00 | 0.00
113 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 彩色沥青混凝土，每增减0.5cm | m2 | 200 | 11.45 | 2290.00 | 0.00
114 | 040205019001 | 减速垄 | 橡胶减速带 | m | 80 | 110.00 | 8800.00 | 0.00
115 | 040205004001 | 标志板 | 凸面镜φ600 | 块 | 4 | 216.43 | 865.72 | 0.00
116 | 040203009002 | 弹性面层 | 1.基层清理 2.彩色陶瓷颗粒防滑地坪，聚氨酯罩面 3.含图案、分色造型等 4.综合考虑施工部位及颜色造型 | m2 | 280 | 90.00 | 25200.00 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 796813.52 | 0.00
117 | 041104003001 | 施工护栏 | 彩钢板施工围栏搭拆 | m | 100 | 26.65 | 2665.00 | 0.00
单价措施合计 | [6 empty] | 2665.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 88161.50 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 799478.52 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 14470.56
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 11992.18 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | 2478.38
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.15%
3 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.1～0.3%
4 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
6 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.02%
7 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1.1～2.2%
8 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.2%
9 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.03%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计 |  |  |  |  | 14470.56
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 79681.35 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 50732.70 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 130414.05 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 79681.35
合 计 |  |  | 79681.35 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 零星用工 | 工日 | 100 |  | 150.00 | 15000.00
人工小计 | [5 empty] | 15000.00
二 | 材料
材料小计 | [5 empty] | 0.00
三 | 施工机械
1 | 履带式单斗挖掘机(液压) | 台班 | 10 |  | 656.91 | 6569.10
2 | 履带式单斗挖掘机(液压) | 台班 | 10 |  | 1284.24 | 12842.40
3 | 自卸汽车 | 台班 | 10 |  | 486.99 | 4869.90
4 | 自卸汽车 | 台班 | 10 |  | 530.93 | 5309.30
5 | 自卸汽车 | 台班 | 10 |  | 614.20 | 6142.00
施工机械小计 | [5 empty] | 35732.70
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0% | [5 empty] | 0.00
总 计 | [5 empty] | 50732.70
未来软件编制
表-12-4

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：基础设施维修工程（市政） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 22098.09 | 100 |  | 22098.09
1.1 | 社会保险费 |  |  | 944363.13 | 2 |  | 18887.26
1.2 | 住房公积金 |  |  | 944363.13 | 0.34 |  | 3210.83
1.3 | 环境保护税 |  |  | 944363.13 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 966461.22 | 9 |  | 86981.51
合 计 | [6 empty] | 109079.60
未来软件编制
表-13

## 4.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 242295.04 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 26421.75
1.2 | 材料费 |  | 200320.10
1.3 | 施工机具使用费 |  | 1280.75
1.4 | 企业管理费 |  | 10571.53
1.5 | 利润 |  | 3700.91
2 | 措施项目 |  | 7666.55 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 763.68 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 6902.87
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 4156.30
3 | 其他项目 |  | 24229.50 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 24229.50 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 7732.19 |  | —
5 | 税金 |  | 25373.10 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 307296.38 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  | 1 | 201433.07 | 201433.07 | 0.00
1 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 水龙头安装DN20 | 个 | 10 | 22.28 | 222.80 | 0.00
2 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 感应龙头安装 | 个 | 10 | 288.58 | 2885.80 | 0.00
3 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:成套整装 2.型号:吸顶式 单管 3.规格:LED20W 4.安装形式:成套型 | 套 | 20 | 112.43 | 2248.60 | 0.00
4 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:成套整装 2.型号:吸顶式 双管 3.规格:LED24W 4.安装形式:成套型 | 套 | 20 | 150.75 | 3015.00 | 0.00
5 | 030404034001 | 照明开关 | 单联扳式暗开关安装(单控) | 个 | 20 | 16.85 | 337.00 | 0.00
6 | 030404034002 | 照明开关 | 双联扳式暗开关安装(单控) | 个 | 20 | 20.27 | 405.40 | 0.00
7 | 030404034003 | 照明开关 | 三联扳式暗开关安装(单控) | 个 | 20 | 24.84 | 496.80 | 0.00
8 | 030411006001 | 接线盒 | 铁质开关盒暗装 | 个 | 60 | 7.82 | 469.20 | 0.00
9 | 030404035001 | 插座 | 3孔单相明插座15A安装 | 个 | 20 | 27.53 | 550.60 | 0.00
10 | 030404035002 | 插座 | 5孔单相明插座15A安装 | 个 | 20 | 27.83 | 556.60 | 0.00
11 | 030404035003 | 插座 | 3孔单相明插座30A安装 | 个 | 20 | 37.91 | 758.20 | 0.00
12 | 030404035004 | 插座 | 3孔单相暗插座15A安装 | 个 | 20 | 27.50 | 550.00 | 0.00
13 | 030404035005 | 插座 | 5孔单相暗插座15A安装 | 个 | 20 | 27.80 | 556.00 | 0.00
14 | 030404035006 | 插座 | 3孔单相暗插座30A安装 | 个 | 20 | 37.88 | 757.60 | 0.00
15 | 030404035008 | 插座 | 1.4孔三相明插座30A安装 | 个 | 20 | 47.90 | 958.00 | 0.00
16 | 030411006002 | 接线盒 | 铁质插座盒暗装 | 个 | 140 | 7.62 | 1066.80 | 0.00
17 | 031001006004 | 塑料管 | 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)15/20 | m | 20 | 23.90 | 478.00 | 0.00
18 | 031001006005 | 塑料管 | 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)20/25 | m | 20 | 26.14 | 522.80 | 0.00
19 | 031001006006 | 塑料管 | 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)25/32 | m | 20 | 31.96 | 639.20 | 0.00
20 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装DN50 | 个 | 20 | 77.48 | 1549.60 | 0.00
21 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 排水栓安装(带存水弯)DN32 | 个 | 20 | 64.07 | 1281.40 | 0.00
22 | 031004004006 | 洗涤盆 | 洗涤盆安装(单嘴) 含全套配件 | 组 | 10 | 527.35 | 5273.50 | 0.00
23 | 031004004007 | 洗涤盆 | 洗涤盆安装(双嘴) 含全套配件 | 组 | 10 | 566.86 | 5668.60 | 0.00
24 | 031004004008 | 洗涤盆 | 洗涤盆安装(脚踏开关) | 组 | 20 | 623.73 | 12474.60 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 43722.10 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 43722.10 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031004006001 | 大便器 | 瓷蹲式大便器安装 手压阀冲洗 | 组 | 20 | 682.65 | 13653.00 | 0.00
26 | 031004006002 | 大便器 | 瓷蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗 | 组 | 20 | 647.30 | 12946.00 | 0.00
27 | 031004006003 | 大便器 | 坐式大便器连体水箱坐便安装 | 组 | 20 | 845.64 | 16912.80 | 0.00
28 | 031004007001 | 小便器 | 挂斗式小便器安装(普通式) | 组 | 20 | 944.04 | 18880.80 | 0.00
29 | 031004007002 | 小便器 | 小便器带感应器暗装 | 组 | 20 | 1481.84 | 29636.80 | 0.00
30 | 031004007003 | 疏通剂 | 疏通剂 | 瓶 | 120 | 10.00 | 1200.00 | 0.00
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 | m | 80 | 12.50 | 1000.00 | 0.00
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6 | m | 80 | 17.26 | 1380.80 | 0.00
33 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯2.5mm2 | m | 200 | 3.26 | 652.00 | 0.00
34 | 030411004002 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯4mm2 | m | 200 | 3.89 | 778.00 | 0.00
35 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV3*4+1*2.5 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 140 | 13.89 | 1944.60 | 0.00
36 | 030404036001 | 其他电器 | 无端子外部接线2.5 | 个 | 30 | 4.21 | 126.30 | 0.00
37 | 030404036002 | 其他电器 | 无端子外部接线6 | 个 | 30 | 5.20 | 156.00 | 0.00
38 | 030404036003 | 线路检查 | 线路检查（按建设单位要求检查线路所有的工作量） | 项 | 10 | 2000.00 | 20000.00 | 0.00
39 | 030404036004 | 管道疏通 | 管道疏通（按建设单位要求包含所有的工作量） | 项 | 15 | 1000.00 | 15000.00 | 0.00
40 | 031001006007 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔连接)DN40 | m | 15 | 13.52 | 202.80 | 0.00
41 | 031001006008 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔连接)DN50 | m | 80 | 16.20 | 1296.00 | 0.00
42 | 031001006009 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔连接)DN32 | m | 100 | 9.77 | 977.00 | 0.00
43 | 031001006010 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔连接)DN63 | m | 200 | 24.25 | 4850.00 | 0.00
44 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装DN32 | 个 | 20 | 76.54 | 1530.80 | 0.00
45 | 030411001001 | 配明管 | 1.名称:PVC25塑料管 2.材质:塑料 3.规格:25 4.配置形式:明配 | m | 120 | 16.65 | 1998.00 | 0.00
46 | 030413003001 | 电缆线开孔 | 电缆线管砖墙开孔Φ32 | 个 | 25 | 31.49 | 787.25 | 0.00
47 | 030903003001 | 铜管 | 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ1.5cm 3.焊接方法:氩弧焊 | m | 50 | 56.59 | 2829.50 | 0.00
48 | 030701003001 | 空调器 | 1.柜机空调器（加氟） 2.挂机空调器（加氟） | 台 | 20 | 188.52 | 3770.40 | 0.00
49 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 个 | 1 | 37.22 | 37.22 | 0.00
50 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 人工打磨除锈喷漆 | m2 | 200 | 25.24 | 5048.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 157594.07 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 201316.17 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 030404034004 | 照明开关 | 面板(盖板)安装 | 个 | 10 | 11.69 | 116.90 | 0.00
|  | C 通用安装工程 |  |  | 1 | 40861.97 | 40861.97 | 0.00
52 | 031001006011 | 拆除室内外PVC塑料排水管公称直径50mm以内 | 拆除室内外PVC塑料排水管公称直径50mm以内 | m | 150 | 6.36 | 954.00 | 0.00
53 | 031001006012 | 拆除室内外PVC塑料排水管公称直径75mm以内 | 拆除室内外PVC塑料排水管公称直径75mm以内 | m | 50 | 7.51 | 375.50 | 0.00
54 | 031001006013 | 拆除室内外PVC塑料排水管公称直径100mm以内 | 拆除室内外PVC塑料排水管公称直径100mm以内 | m | 50 | 8.81 | 440.50 | 0.00
55 | 031004004009 | 拆除单嘴洗涤盆 | 拆除单嘴洗涤盆 | 组 | 10 | 52.24 | 522.40 | 0.00
56 | 031004004010 | 拆除坐式大便器 | 拆除坐式大便器 | 组 | 10 | 34.28 | 342.80 | 0.00
57 | 031004004011 | 拆除蹲式大便器 | 拆除蹲式大便器 | 组 | 10 | 91.41 | 914.10 | 0.00
58 | 031004004012 | 拆除挂式小便器 | 拆除挂式小便器 | 组 | 10 | 24.49 | 244.90 | 0.00
59 | 031004006007 | 大便器 | 马桶盖拆旧、装新 | 组 | 5 | 182.44 | 912.20 | 0.00
60 | 031004007004 | 调换小便器 | 调换挂式小便斗感应器 | 组 | 5 | 1389.23 | 6946.15 | 0.00
61 | 031004006005 | 大便器 | 1、B楼一楼男卫蹲便器不出水维修 | 组 | 5 | 701.36 | 3506.80 | 0.00
62 | 031004006006 | 大便器 | 1、B楼女卫蹲便器不出水维修 | 组 | 5 | 701.36 | 3506.80 | 0.00
63 | 031004004013 | 拆除50地漏 | 拆除50地漏 | 组 | 10 | 13.06 | 130.60 | 0.00
64 | 030412001001 | 拆除双火以内荧光灯 | 拆除双火以内荧光灯 | 套 | 20 | 22.86 | 457.20 | 0.00
65 | 030412001002 | 普通灯具 | 拆除座灯头 | 套 | 20 | 13.06 | 261.20 | 0.00
66 | 030412005005 | 空调制冷剂 | 空调制冷剂 | kg | 200 | 50.00 | 10000.00 | 0.00
67 | 010101001001 | 空调漏水维修 | 空调漏水维修 | 项 | 5 | 100.00 | 500.00 | 0.00
68 | 030412005006 | 拆除暗开关 | 拆除暗开关 | 套 | 20 | 4.90 | 98.00 | 0.00
69 | 030412005007 | 拆除明开关 | 拆除明开关 | 套 | 20 | 3.27 | 65.40 | 0.00
70 | 030412005008 | 拆除防水开关 | 拆除防水开关 | 套 | 20 | 3.27 | 65.40 | 0.00
71 | 030412005009 | 拆除明插座 | 拆除明插座 | 套 | 20 | 3.27 | 65.40 | 0.00
72 | 030412005010 | 拆除暗插座 | 拆除暗插座 | 套 | 20 | 4.90 | 98.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 30524.25 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 231840.42 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
73 | 031004003001 | 洗脸盆 | 调换面盆水嘴 | 组 | 10 | 61.90 | 619.00 | 0.00
74 | 031004003002 | 洗脸盆 | 调换面盆落水 | 组 | 10 | 76.94 | 769.40 | 0.00
75 | 031301002001 | 空调拆除 | 空调拆除 | 台 | 10 | 59.12 | 591.20 | 0.00
76 | 031004003003 | 洗脸盆 | 调换面盆 | 组 | 4 | 453.72 | 1814.88 | 0.00
77 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 调换螺纹阀门公称直径32mm以内 | 个 | 5 | 83.11 | 415.55 | 0.00
78 | 030412001003 | 整修灯具、插座、分支线普通吊线灯 | 整修灯具、插座、分支线普通吊线灯 | 套 | 8 | 41.24 | 329.92 | 0.00
79 | 030411004003 | 修理照明线路、器具疑难检修 | 修理照明线路、器具疑难检修 | 处 | 4 | 33.08 | 132.32 | 0.00
80 | 050307003001 | 塑仿石音箱 | 小音箱更换，新装 | 个 | 15 | 385.49 | 5782.35 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 242295.04 | 0.00
81 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 763.68 | 763.68 | 0.00
单价措施合计 | [6 empty] | 763.68 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 11218.30 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 243058.72 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 4156.30
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 3645.88 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 510.42
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.1 | 2673.65 |  |  |  | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.03 | 72.92 |  |  |  | 0.03%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 |  |  |  |  | 6902.87
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 24229.50 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 24229.50 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 24229.50
合 计 |  |  | 24229.50 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计 | [5 empty] | 0.00
二 | 材料
材料小计 | [5 empty] | 0.00
三 | 施工机械
施工机械小计 | [5 empty] | 0.00
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0% | [5 empty] | 0.00
总 计 | [5 empty] | 0.00
未来软件编制
表-12-4

## 4.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 7732.19 | 100 |  | 7732.19
1.1 | 社会保险费 |  |  | 274191.09 | 2.4 |  | 6580.59
1.2 | 住房公积金 |  |  | 274191.09 | 0.42 |  | 1151.60
1.3 | 环境保护税 |  |  | 274191.09 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 281923.28 | 9 |  | 25373.10
合 计 | [6 empty] | 33105.29
未来软件编制
表-13

## 5.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：房屋修缮 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 294707.05 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 63671.58
1.2 | 材料费 |  | 202408.18
1.3 | 施工机具使用费 |  | 3210.27
1.4 | 企业管理费 |  | 17391.28
1.5 | 利润 |  | 8025.74
2 | 措施项目 |  | 9902.16 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 9902.16
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 5039.49
3 | 其他项目 |  | 29470.71 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 29470.71 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 14933.38 |  | —
5 | 税金 |  | 31411.20 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 380424.50 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑底面积≤20m2二类干土深≤1.5m | m3 | 50 | 44.42 | 2221.00 | 0.00
2 | 010103002001 | 余方弃置（50米内） | 人工运土、建筑垃圾运距50m内 | m3 | 50 | 55.13 | 2756.50 | 0.00
3 | 010103002002 | 余方弃置（每增加10米） | 人工运土、建筑垃圾每+10m | m3 | 50 | 4.90 | 245.00 | 0.00
4 | 010201003001 | 预压地基 | 地面原土打底夯 | m2 | 140 | 1.65 | 231.00 | 0.00
5 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.花岗岩楼地面干硬性水泥砂浆拆换 | m2 | 140 | 314.51 | 44031.40 | 0.00
6 | 011505002001 | 广场钢化玻璃更换 | 广场钢化玻璃更换 | 项 | 6 | 200.00 | 1200.00 | 0.00
7 | 011505002002 | 广告牌更换粘贴 | 广告牌更换粘贴 | 项 | 8 | 200.00 | 1600.00 | 0.00
8 | 011505002003 | 水沟石材盖板加工更换 | 水沟石材盖板加工更换 | 项 | 12 | 200.00 | 2400.00 | 0.00
9 | 011505002004 | 桥桩焊接加固恢复 | 桥桩焊接加固恢复 | 项 | 12 | 300.00 | 3600.00 | 0.00
10 | 011505002005 | 小便斗隔断板维修 | 小便斗隔断板维修 | 项 | 12 | 200.00 | 2400.00 | 0.00
11 | 011505002006 | 座椅木料更换 | 座椅木料更换 | 根 | 20 | 180.00 | 3600.00 | 0.00
12 | 011505002007 | 溢水口处人工疏通清理杂物 | 溢水口处整座桥人工疏通清理杂物 | 项 | 20 | 600.00 | 12000.00 | 0.00
13 | 011505002008 | 铲除草坪雨水井沉降恢复 | 铲除草坪雨水井沉降恢复 | 项 | 10 | 600.00 | 6000.00 | 0.00
14 | 011507003004 | 弹簧折页安装 | 弹簧折页安装 | 个 | 20 | 96.50 | 1930.00 | 0.00
15 | 011507003001 | 修门换合页 | 修门换折页 | 个 | 20 | 200.00 | 4000.00 | 0.00
16 | 011505002009 | 专业开锁更换锁 | 专业开锁更换锁 | 项 | 20 | 300.00 | 6000.00 | 0.00
17 | 011507003002 | 更换地弹簧 | 地弹簧安装 | 个 | 20 | 504.83 | 10096.60 | 0.00
18 | 011507003003 | 执手锁安装 | 执手锁安装 | 个 | 20 | 77.23 | 1544.60 | 0.00
19 | 011505002010 | 垃圾箱沉降 | 路边垃圾箱沉降恢复修理 | 项 | 10 | 100.00 | 1000.00 | 0.00
20 | 010103001001 | 水土流失地面回填 | 地面夯填回填土 | m3 | 30 | 40.60 | 1218.00 | 0.00
21 | 040504002001 | 混凝土井盖更换 | 检查井混凝土井盖、座安装(散装干拌砂浆) | 座 | 10 | 264.81 | 2648.10 | 0.00
22 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰 | 1.小型项目抹灰(袋装干拌砂浆) 2.抹灰脚手架高超过3.6m在12m以内 | m2 | 50 | 429.55 | 21477.50 | 0.00
23 | 011505002011 | 青砖墙人工维修 | 青砖墙人工维修 | 项 | 5 | 300.00 | 1500.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 133699.70 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 133699.70 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011505002012 | 拖把池方管焊接铁架下水更换 | 拖把池处方管焊接铁架下水更换 | 项 | 5 | 500.00 | 2500.00 | 0.00
25 | 011505002013 | 墙砖修复 | 墙砖修复 | 项 | 5 | 200.00 | 1000.00 | 0.00
26 | 011206001002 | 园路石材修复 | 中国黑大理石楼地面干硬性水泥砂浆拆换(散装干拌砂浆) | m2 | 30 | 359.07 | 10772.10 | 0.00
27 | 011505002014 | 钢化玻璃加固维修 | 钢化玻璃加固维修 | 项 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 0.00
28 | 011206001003 | 路面石材维修 | 中国黑大理石楼地面干硬性水泥砂浆拆换(散装干拌砂浆) | m2 | 20 | 359.07 | 7181.40 | 0.00
29 | 011505002015 | 码头绳桩砼浇筑，绳子牵引安装 | 码头绳桩砼浇筑，绳子牵引安装 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00
30 | 010512008001 | 铸铁雨水篦子（300*600） | 雨水井拆换混凝土井盖 | 套 | 6 | 205.58 | 1233.48 | 0.00
31 | 011505002016 | 座椅木料更换 | 座椅木料更换 | 根 | 6 | 180.00 | 1080.00 | 0.00
32 | 011505002017 | 角围栏更换 | 围栏更换 | 项 | 6 | 500.00 | 3000.00 | 0.00
33 | 011505002018 | 油漆描字 | 油漆描字 | 个 | 4 | 10.00 | 40.00 | 0.00
34 | 011505002019 | 广场坐凳更换木料100*2400*35mm | 广场坐凳更换木料100*2400*35mm | 根 | 12 | 300.00 | 3600.00 | 0.00
35 | 010501001001 | 垫层 | 1.基础无筋砼垫层(C15非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 30 | 638.15 | 19144.50 | 0.00
36 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 铲除地面花岗岩、大理石装饰面层 | m2 | 5 | 60.67 | 303.35 | 0.00
37 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除墙、柱梁面大理石、花岗岩 | m2 | 5 | 44.23 | 221.15 | 0.00
38 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除木梁、柱 | m3 | 5 | 359.98 | 1799.90 | 0.00
39 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除玻璃天棚(单独拆除面层) | m2 | 10 | 4.79 | 47.90 | 0.00
40 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝合金轻钢龙骨天棚(单独拆除面层) 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 10 | 6.54 | 65.40 | 0.00
41 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 木材面碱水洗退旧底油 | m2 | 10 | 44.70 | 447.00 | 0.00
42 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 10 | 4.63 | 46.30 | 0.00
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 10 | 14.77 | 147.70 | 0.00
44 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁 | m2 | 10 | 15.15 | 151.50 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 55081.68 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 188781.38 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除胶合板、塑扣板墙裙(含基层) | m2 | 8 | 4.28 | 34.24 | 0.00
46 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除木扶手、金属扶手铁栏杆 | m | 8 | 17.69 | 141.52 | 0.00
47 | 011603001002 | 木地板拆除 | 1.拆除平口木地板（含 木楞） | m2 | 8 | 13.50 | 108.00 | 0.00
48 | 011603001003 | 木座櫈面拆除 | 1.拆除木座櫈面（含 木楞） | m2 | 8 | 13.50 | 108.00 | 0.00
49 | 011101006001 | 平面砼找平层 | 找平层 (C20非泵送预拌砼)厚40mm | m2 | 8 | 28.47 | 227.76 | 0.00
50 | 011101006002 | 平面砼找平层每增减5mm | 找平层 (C20非泵送预拌砼)厚度每增(减)5mm | m2 | 8 | 3.23 | 25.84 | 0.00
51 | 010502003001 | 异形柱 | 1.圆形多边形柱(C30非泵送预拌砼) 2.现浇圆，多边形柱木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 3 | 1715.13 | 5145.39 | 0.00
52 | 010401012001 | 零星砌砖 | 小型砌体 标准砖(M5混合砂浆) | m3 | 12 | 798.02 | 9576.24 | 0.00
53 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 零星项目抹水泥砂浆 | m2 | 20 | 62.91 | 1258.20 | 0.00
54 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 砖墙外墙抹水泥砂浆 | m2 | 20 | 42.65 | 853.00 | 0.00
55 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 外墙弹性涂料2遍 | m2 | 20 | 36.03 | 720.60 | 0.00
56 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆2遍 | m2 | 20 | 30.30 | 606.00 | 0.00
57 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆2遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) | m2 | 18 | 32.72 | 588.96 | 0.00
58 | 011404014001 | 木地板油漆 | 地板刷聚氨酯清漆(双组分混合型)2遍 | m2 | 18 | 27.96 | 503.28 | 0.00
59 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属氟碳漆喷涂 金属面 | m2 | 18 | 96.01 | 1728.18 | 0.00
60 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 18 | 119.43 | 2149.74 | 0.00
61 | 011102001001 | 石材楼地面 | 中国黑块料面板 干硬性水泥砂浆贴楼地面 | m2 | 12 | 328.19 | 3938.28 | 0.00
62 | 011102001002 | 石材楼地面 | 大理石块料面板 干硬性水泥砂浆贴台阶 | m2 | 12 | 343.77 | 4125.24 | 0.00
63 | 011104002001 | 实木地板 | 1.硬50厚防腐木地板 平口 2.铺设木楞(木楞与砼楼板用膨胀螺栓连接) | m2 | 12 | 432.48 | 5189.76 | 0.00
64 | 010807004001 | 金属纱窗 | 铝合金纱窗（金刚砂）安装 | m2 | 50 | 161.31 | 8065.50 | 0.00
65 | 010807004002 | 金属纱门 | 铝合金纱门（金钢纱）安装 | m2 | 50 | 250.00 | 12500.00 | 0.00
66 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 型钢栏杆 不锈钢管扶手 | m | 80 | 230.70 | 18456.00 | 0.00
67 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层 | m2 | 20 | 112.41 | 2248.20 | 0.00
68 | 010801006001 | 门锁安装 | 执手锁安装（含锁） | 套 | 20 | 77.23 | 1544.60 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 79842.53 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 268623.91 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
69 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法) | m2 | 60 | 45.63 | 2737.80 | 0.00
70 | 011614002001 | 柜体拆除 | 拆除整体立柜式空调机 制冷量35kw以内，机械本体及附件、支托架拆除，运至指定地点，清理现场 | 个 | 6 | 1448.78 | 8692.68 | 0.00
71 | 011505002020 | 城管安全桩凿除更换 | 1.消防栓保温防护 2.具体做法详按照甲方要求 | 根 | 66 | 202.81 | 13385.46 | 0.00
72 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 金属面打磨除底油 | m2 | 40 | 31.68 | 1267.20 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 294707.05 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 26083.14 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 294707.05 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 5039.49
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 4420.61 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 618.88
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.65 | 4862.67 |  |  |  | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
合 计 |  |  |  |  | 9902.16
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：房屋修缮 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29470.71 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 29470.71 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：房屋修缮 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 29470.71
合 计 |  |  | 29470.71 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：房屋修缮 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计 | [5 empty] | 0.00
二 | 材料
材料小计 | [5 empty] | 0.00
三 | 施工机械
施工机械小计 | [5 empty] | 0.00
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0% | [5 empty] | 0.00
总 计 | [5 empty] | 0.00
未来软件编制
表-12-4

## 5.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：房屋修缮 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 14933.38 | 100 |  | 14933.38
1.1 | 社会保险费 |  |  | 334079.92 | 3.8 |  | 12695.04
1.2 | 住房公积金 |  |  | 334079.92 | 0.67 |  | 2238.34
1.3 | 环境保护税 |  |  | 334079.92 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 349013.30 | 9 |  | 31411.20
合 计 | [6 empty] | 46344.58
未来软件编制
表-13

## 6.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园林基础设施工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 836615.15 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 214078.94
1.2 | 材料费 |  | 542374.74
1.3 | 施工机具使用费 |  | 9509.30
1.4 | 企业管理费 |  | 40678.06
1.5 | 利润 |  | 29974.11
2 | 措施项目 |  | 10123.04 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 10123.04
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 10123.04
3 | 其他项目 |  | 83661.52 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 83661.52 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 36750.79 |  | —
5 | 税金 |  | 87043.55 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 1054194.05 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林基础设施工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050201001001 | 园路 | 水泥混凝土路面凿毛(人工) | m2 | 400 | 8.92 | 3568.00 | 0.00
2 | 050201001017 | 园路 | 混凝土面刷界面剂 | m2 | 400 | 5.36 | 2144.00 | 0.00
3 | 050201001018 | 园路 | 金刚砂耐磨地坪2.5厚 | m2 | 400 | 171.50 | 68600.00 | 0.00
4 | 050201001019 | 园路 | 环氧树脂自流平地面 | m2 | 400 | 44.43 | 17772.00 | 0.00
5 | 050201001002 | 橡胶面层拆除清运 | 1.原橡胶面层、仿真草皮等拆除清运 | m2 | 400 | 20.00 | 8000.00 | 0.00
6 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 13mm厚橡胶面层 | m2 | 180 | 150.00 | 27000.00 | 0.00
7 | 010501001002 | 垫层 | 1.(C15非泵送商品砼)垫层 2.砼垫层组合钢模板 | m3 | 30 | 720.43 | 21612.90 | 0.00
8 | 010404001001 | 垫层 | 垫层 碎石干铺 | m3 | 20 | 398.42 | 7968.40 | 0.00
9 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 透水混凝土地坪露骨料透水面层40mm厚 | m2 | 260 | 46.60 | 12116.00 | 0.00
10 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 透水混凝土地坪透水层80mm厚 | m2 | 280 | 72.00 | 20160.00 | 0.00
11 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 面层喷胶 | m2 | 120 | 5.00 | 600.00 | 0.00
12 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.园路芝麻黑花岗石锁口筑边150×30 | m2 | 180 | 364.95 | 65691.00 | 0.00
13 | 050201001003 | 园路 | 透水砖地坪陶土透水砖230*115*40 | m2 | 220 | 90.96 | 20011.20 | 0.00
14 | 050201001004 | 园路 | 园路素色卵石面彩边素色 | m2 | 240 | 223.61 | 53666.40 | 0.00
15 | 050201001005 | 园路 | 园路芝麻灰花岗石板厚50以内 | m2 | 120 | 281.92 | 33830.40 | 0.00
16 | 050201001006 | 园路 | 园路黄金麻花岗石板厚30以内 | m2 | 80 | 291.78 | 23342.40 | 0.00
17 | 050201001007 | 园路 | 园路花岗石板芝麻黑厚30mm | m2 | 80 | 275.68 | 22054.40 | 0.00
18 | 050201001008 | 园路 | 园路花岗石板芝麻灰厚30mm | m2 | 80 | 214.94 | 17195.20 | 0.00
19 | 050201001009 | 园路 | 园路花岗石板中国黑厚50mm | m2 | 60 | 346.11 | 20766.60 | 0.00
20 | 050201001010 | 园路 | 园路花岗石板五莲红30mm | m2 | 60 | 227.57 | 13654.20 | 0.00
21 | 050201001011 | 园路 | 园路中国黑花岗石板芝麻黑厚30mm | m2 | 60 | 246.15 | 14769.00 | 0.00
22 | 050201001012 | 园路 | 园路花岗石板五莲红厚50mm(散装干拌砂浆) | m2 | 20 | 301.50 | 6030.00 | 0.00
23 | 050201001013 | 园路 | 园路零星项目花岗石板白麻花厚30mm | m2 | 20 | 195.16 | 3903.20 | 0.00
24 | 050201001014 | 园路 | 园路卵石平铺(散装干拌砂浆) | m2 | 20 | 133.04 | 2660.80 | 0.00
25 | 050201001015 | 园路 | 园路望砖筑边(散装干拌砂浆) | m2 | 20 | 26.51 | 530.20 | 0.00
26 | 011108001001 | 石材零星项目 | 中国黑石材块料面板 干粉型粘结剂贴零星项目(散装干拌砂浆) | m2 | 40 | 401.81 | 16072.40 | 0.00
27 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.干硬性水泥砂浆50厚芝麻黑花岗岩楼地面 | m2 | 8 | 363.74 | 2909.92 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 506628.62 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 506628.62 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林基础设施工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 011102001004 | 石材楼地面 | 干硬性水泥砂浆50厚黄金麻花岗岩楼地面 | m2 | 8 | 368.82 | 2950.56 | 0.00
29 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.干硬性水泥砂浆50厚50厚五莲花火烧板楼地面(散装干拌砂浆) | m2 | 8 | 241.28 | 1930.24 | 0.00
30 | 050201002001 | 踏(蹬)道 | 干硬性水泥砂浆五莲花50厚50厚台阶(散装干拌砂浆) | m2 | 60 | 258.21 | 15492.60 | 0.00
31 | 050201001016 | 园路沿石 | 园路芝麻黑黑花岗石锁口100*300*600筑边300×120(散装干拌砂浆) | m2 | 30 | 364.95 | 10948.50 | 0.00
32 | 020201001001 | 阶条石 | 100厚平度青石阶踏步、阶沿石安装 | m2 | 30 | 525.99 | 15779.70 | 0.00
33 | 011502003001 | 石材装饰线加工 | 一阶半圆石材磨边加工 | m | 80 | 49.59 | 3967.20 | 0.00
34 | 050201003002 | 路牙铺设 | 园路芝麻黑花岗石路牙120*250*600(散装干拌砂浆) | m2 | 80 | 146.51 | 11720.80 | 0.00
35 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | 园路植草砖 | m2 | 60 | 94.15 | 5649.00 | 0.00
36 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板铺木楞 | 铺设木楞(木楞与砼楼板用膨胀螺栓连接) | m2 | 40 | 49.10 | 1964.00 | 0.00
37 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板铺贴 | 30厚柚木色塑木地板 | m2 | 40 | 110.93 | 4437.20 | 0.00
38 | 010702003001 | 木檩 | 1.芬兰防腐木方木格栅厚＜11cm | m3 | 37 | 5678.72 | 210112.64 | 0.00
39 | 011104002003 | 木座櫈面 | 30mm厚菠萝格防腐木凳面板50*60@500*500 | m2 | 24 | 185.56 | 4453.44 | 0.00
40 | 050201015001 | 栈道 | 园桥木栈道厚4cm | m2 | 20 | 234.40 | 4688.00 | 0.00
41 | 011404007001 | 其它木材面 | 木地板聚氨酯清漆3遍 | m2 | 40 | 39.78 | 1591.20 | 0.00
42 | 011404010001 | 木栅栏、木栏杆（带扶手）油漆 | 木扶手，栏板等油漆，1底2面 | m2 | 10 | 8.09 | 80.90 | 0.00
43 | 011404010002 | 木栅栏、木栏杆（带扶手）油漆 | 木扶手，栏板等油漆，每增减1遍面漆 | m2 | 10 | 2.51 | 25.10 | 0.00
44 | 050307002001 | 石球 | 石球安装球径600以内 | 个 | 10 | 708.21 | 7082.10 | 0.00
45 | 011405001002 | 金属面油漆 | 金属氟碳漆喷涂 金属面 | m2 | 30 | 92.09 | 2762.70 | 0.00
46 | 011204001001 | 石材墙面 | 中国黑石材块料面板 水泥砂浆粘贴零星项目 | m2 | 30 | 369.05 | 11071.50 | 0.00
47 | 011204001002 | 石材墙面 | 30厚黄锈石花岗岩块料面板 水泥砂浆粘贴零星项目 | m2 | 20 | 287.69 | 5753.80 | 0.00
48 | 011204001003 | 石材墙面 | 30厚黄金麻花花岗岩块料面板 水泥砂浆粘贴零星项目 | m2 | 20 | 287.69 | 5753.80 | 0.00
49 | 040309002001 | 石质栏杆 | 石质栏杆拆除，清理 | m | 15 | 19.68 | 295.20 | 0.00
50 | 040309002002 | 石质栏杆 | 石质栏杆安装，主材利旧 | m | 15 | 29.53 | 442.95 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 328953.13 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 835581.75 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林基础设施工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 010702005001 | 其他木构件 | 桥梁栏杆阳角处理，与接头栏杆顺接，包括：除角，打磨，刷腻，刷油漆等 | 处 | 10 | 103.34 | 1033.40 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 836615.15 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 1033.40 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 836615.15 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林基础设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 10123.04
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 | 8366.15 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1756.89
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.3%
4 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林基础设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
8 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.3～0.8%
9 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林基础设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04%
12 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计 |  |  |  |  | 10123.04
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林基础设施工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 83661.52 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 83661.52 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：园林基础设施工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 83661.52
合 计 |  |  | 83661.52 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.6表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：园林基础设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计 | [5 empty] | 0.00
二 | 材料
材料小计 | [5 empty] | 0.00
三 | 施工机械
施工机械小计 | [5 empty] | 0.00
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0% | [5 empty] | 0.00
总 计 | [5 empty] | 0.00
未来软件编制
表-12-4

## 6.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：园林基础设施工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 36750.79 | 100 |  | 36750.79
1.1 | 社会保险费 |  |  | 930399.71 | 3.3 |  | 30703.19
1.2 | 住房公积金 |  |  | 930399.71 | 0.55 |  | 5117.20
1.3 | 环境保护税 |  |  | 930399.71 | 0.1 |  | 930.40
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 967150.50 | 9 |  | 87043.55
合 计 | [6 empty] | 123794.34
未来软件编制
表-13