泰州第一城南污水厂污泥

焚烧处置项目

招标文件

采购人：泰州市市政园林事业中心

采购代理机构：泰州市中诚工程咨询有限公司

二〇二四年三月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	18

第五章 评标方法及评标标准	20

第六章 投标文件格式	22

第一章 招标公告

项目概况

泰州第一城南污水厂污泥焚烧处置项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年4月9日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-TZZC-G2024-0002

项目名称：泰州第一城南污水厂污泥焚烧处置项目

采购方式：公开招标

预算金额：700万元

最高限价：总价700万元，单价300元/吨（包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中一切不可预见费用）

采购需求：1.污泥处置须达到无害化的目的，处置方式须符合生态环境等各方面要求，处置方式限定为焚烧（不含制砖、制作陶粒等），具体要求为：污泥处置工艺成熟，运行稳定，污泥处置设施环保措施符合国家和环保部门要求；污泥处置后的产物需达到国家和地方相关部门要求；污泥处置采用焚烧的工艺路线；具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存一定量污泥。2.处置标准应当达到《城镇污水处理厂污泥处置污染防治最佳可行技术指南(试行)(HJ-BAT-002)》《城市污水处理厂污泥检验方法》(CJ/T 221-2005)、《环境监测技术规范》《土壤监测分析方法》《水和污水监测分析方法》《空气和废气监测分析方法》及相关的国家级标准，如项目实施过程中有新颁布的标准或方法等，中标人将无条件按照新标准、新规范执行，并如期完成任务，相关标准也作为验收标准使用。

合同履行期限：一年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有与本项目规模相适应的一般固废污泥处置能力，提供具备污泥处置能力的环评、环评批复等经管理部门认可的证明文件。

4.参加本次采购活动投标人不得存在下述情形：

（1）投标截止时间前一年内，因环境违法行为被生态环境部门处罚的；

（2）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日，至2024年3月27日00:00:00截止。

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。（特别提醒：报名后必须在系统里及时下载招标文件，过了报名期将无法下载招标文件，会导致后面无法制作投标文件）。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统。

售价：免费。

注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅国信CA窗口办理，电话：0523-86893080。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年4月9日9时30分（北京时间）

开标地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州市市政园林事业中心

地 址：泰州市海陵南路308号

联 系 人：李女士

联系方式：0523-86882870

2.采购代理机构信息

名    称：泰州市中诚工程咨询有限公司

地　　址：泰州市青年南路2号泰湖地产4楼

联 系 人：陈女士

联系方式：0523-86889338

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电　　 话： 0523-86889338

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用泰州第一城南污水厂污泥焚烧处置项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标代理服务费，参照计价格﹝2002﹞1980号文件规定向中标供应商收取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用等，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“泰州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

- 投标文件构成

10.1投标函（格式见附件）

10.2资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“招标公告”－“投标人资格要求”之3中要求）。

10.3开标一览表（格式见附件）

10.4明细报价表（格式见附件）

10.5服务要求响应表（格式见附件）

10.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）

10.7承诺书（格式见附件）

10.8评分标准中对应的证明材料（如有自行添加）

上述10.1-10.7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格、资信证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标报价

12.1 投标人的报价应包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中一切不可预见费用，以及完成本合同的全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

12.2其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15、投标文件的递交

15.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

15.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

15.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

15.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

15.6各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

16、投标截止日期

16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件的拒收

17.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18、投标文件的撤回和修改

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19、开标

19.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.2投标人不足3家的，不得开标。

19.3开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

19.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

19.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，“政府采购交易管理系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20、评标委员会

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

21、评标过程的保密与公正

21.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

21.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

22、投标的澄清

22.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

22.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

22.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

24.1.8 投标截止时间前一年内，因环境违法行为被生态环境部门处罚的。投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

24.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

24.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

24.2.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

24.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

25、确定中标单位

25.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

25.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“泰州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的；

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

25.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

25.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

25.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

25.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

25.4.7不符合法律法规的规定的。

25.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

26、质疑处理

26.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

26.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

26.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    26.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

26.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

26.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

26.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

26.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

26.8 以下情形的质疑不予受理

26.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

27.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29、 签订合同

29.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

29.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

30 付款方式：中标人每季度根据三联单提供处置量，经主管部门认可后按照处置量乘以实际中标单价减去每季度考核扣除进行结算。

32参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联合企业﹝2011﹞300号）文件，本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业 。

# 第三章 合同条款及格式

合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：泰州第一城南污水厂污泥焚烧处置项目

项目编号：

甲方（买方）： 泰州市市政园林事业中心

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的结果签订本合同。

第一条 采购内容

1.服务名称：

2.服务内容及要求：

第二条 合同金额

本合同项下服务总价款为 （大写）人民币         元整（￥　　　　 ），单价为人民币                     元整（￥        ）每吨。

1.合同金额包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中一切不可预见费用，以及完成本合同的全部费用。

2.本合同执行期间单价不变。

- 第二条 服务范围

- 1.甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指：

- 服务内容：

- 合同履行期限：

- 服务要求： 符合招标文件要求

第四条 履约保证金

（1）本项目在合同签订前，中标供应商应当向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的10%，合同履行期满且中标人完成合同约定的服务内容后，至采购人办理履约保证金退还手续（履约保证金不计取利息）。

（2）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿

（3）履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在合同履行期满且中标人完成合同约定的服务内容后十五个工作日内无息退还给乙方。

第五条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第六条 权利保证

1.乙方应保证向甲方提供的服务或其任何一部分均不会受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

第七条  技术资料

1.甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：中标人每季度根据三联单提供处置量，经主管部门认可后按照处置量乘以实际中标单价减去每季度考核扣除进行结算。

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除履约保证金。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，乙方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同并扣除履约保证金。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金。

5. 乙方须履行其响应文件中的其他服务承诺，否则，甲方有权解除本合同并扣除履约保证金。

6. 其他违约责任约定：

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购             （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）本项目的采购文件

（2）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）中标通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第十六条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                      乙方

地址：                                      地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：  年  月  日                     签订日期：  年  月  日

- 项目需求

一、项目背景

泰州市第一城南污水处理厂所产生的污泥（一般固废），日产量约70吨/日，年污泥产生量不低于25000吨/年，污泥出厂含水率≤80%。

二、采购需求

1.污泥处置须达到无害化的目的，处置方式须符合生态环境等各方面要求，处置方式限定为焚烧（不含制砖、制作陶粒等），具体要求为：污泥处置工艺成熟，运行稳定，污泥处置设施环保措施符合国家和环保部门要求；污泥处置后的产物需达到国家和地方相关部门要求；污泥处置采用焚烧的工艺路线；具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存一定量污泥。

2.处置标准应当达到《城镇污水处理厂污泥处置污染防治最佳可行技术指南(试行)(HJ-BAT-002)》《城市污水处理厂污泥检验方法》(CJ/T 221-2005)、《环境监测技术规范》《土壤监测分析方法》《水和污水监测分析方法》《空气和废气监测分析方法》及相关的国家级标准，如项目实施过程中有新颁布的标准或方法等，中标人将无条件按照新标准、新规范执行，并如期完成任务，相关标准也作为验收标准使用。

三、其他相关要求：

1.本项目合同形式为固定单价合同，投标人的报价应包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、各项税费、利润等合同实施过程中一切不可预见费用，以及完成本合同的全部费用。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任，招标人不再支付报价以外的任何费用。

2.本次招标的污泥处置量为暂定量，最终结算以实际处置量为准。

3.中标人需提供两辆及以上卡车，每辆载重10吨，外形尺寸不大于6.7m（长）*2.4m（宽）*2.8m（高），每车污泥装载量不得低于9吨，严禁超载，车辆及驾驶员需固定，如需更换应经采购人同意。

4.中标人车辆必须做到密闭运输，如发现未密闭运输有抛洒滴漏的，扣除1000元/次，如对沿途道路及环境造成污染的，由中标人承担责任并负责处理。

5.中标人车辆必须安装GPS，且信号接入泰州市污水处理设施监管平台，运输时必须全程开启并确保运行正常；监管平台显示轨迹异常时，中标人应及时核实，出具情况说明并提供相关佐证材料，无法说明的扣除2000元/次。

6.中标人应及时将污水处理厂每日产生的污泥进行外运处理，超过二十四小时未进行外运处理的，每次扣除5000元，如因特殊原因导致污泥积压超过四十八小时，采购人认为已存在一定安全隐患，有权在未经中标人许可的情况下，将该污水处理厂的污泥运往政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行应急处置，该处置情况所发生的费用从中标人处置费中扣除。

7.中标人不得在处置地以外随意倾倒污泥或者将污泥作其他用途，采购人和污水处理厂可随时抽查运输处置情况，如发现或被举报核实中标人有随意倾倒污泥等违法行为，采购人可立即解除合同，并扣除全部履约保证金，如造成环境二次污染等情况，中标人将承担相应的法律责任，同时承担环境修复所产生的一切费用。

8.在委托服务期内，中标人应配合污水处理厂做好污泥转运联单的填报、环保备案等相关工作，真实有效地将地磅计量记录于污泥转运联单上并盖章确认，未及时配合的扣除1000元/次。

9.合同履行期间中标人所发生的污泥运输和处置的安全及环保等问题，由中标人负责。

10.上述扣款在每季度付款时予以扣除。

四、付款方式

中标人每季度根据三联单提供处置量，经主管部门认可后按照处置量乘以实际中标单价减去每季度考核扣除进行结算。

- 其他说明

- 1.如采购人在合同期内提前终止合同，则需提前一周告知中标方，提前终止合同不作为中标方改变中标单价的依据，且采购人不承担提前终止合同的任何赔偿。

- 2.如在合同期内焚烧处置总价达到700万，则合同提前终止，采购人不承担提前终止合同的任何赔偿。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标基准价=满足文件要求且最后报价最低的价格为基准价，基准价得分为满分60分。其他供应商报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100（得分四舍五入保留小数点后两位） | 60 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过城镇生活污水污泥焚烧处置项目单份合同年处置量在 2万吨（含）以上的，每提供1个得5分，本项最高5分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 技术服务 方案 | - 1.根据供应商编制的项目焚烧实施方案进行打分： - 方案内容完整、清晰、切实可行且完全满足采购需求的，得10分； - 方案内容较完整、清晰，比较切实可行，基本满足采购需求的，得7分； - 方案内容基本完善，准确性及清晰度一般，合理可行性一般的，得3分； - 有相应方案内容，但不具体的，得1分； - 未提供不得分。 - 2.根据供应商编制的污泥处置场地的规模、处置能力方案进行打分： - 方案内容完整、清晰、切实可行，设备设置配备合理、安全环保的，得10分； - 方案内容较完整、清晰，比较切实可行，设备设置配备较好、安全环保性较好的，得7分； - 方案内容基本完善、清晰，合理可行性一般，设备设置配备、安全环保性一般的，得3分； - 有相应方案内容，但不具体的，得1分； - 未提供不得分。 - 3.供应商编制针对本项目的应急方案，包括应急响应时间、应急处理能力，特殊情况或交通事故的应急保障、各类自然灾害应急处理方案： - 内容完善、准确、清晰、切实可行，得5分， 内容基本完善、可行，得3分， 有相应内容，但不完善具体，得1分， - 未提供不得分。 - 4.根据供应商编制的运输服务管理方案，以及安全措施、环保措施等进行打分： - 运输方案详细，安全措施、环保措施内容完善，合理可行，得5分； - 运输方案较详细，安全措施、环保措施内容基本完善，基本合理，得3分； - 运输方案一般、安全措施、环保措施一般，得1分； - 未提供不得分。 - 5.根据供应商编制的拟派驻本项目的人员进行打分： - 人员配置合理，得5分； - 人员配置基本合理，得3分； - 人员配置一般，得1分； - 未提供不得分。 | 35 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投  标  人：         （电子签章）

日      期 ：

## （一）投标函（格式）：

投标函

致：

根据贵方的________________ （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

（二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

我公司（单位）参加本次                  （项目名称、项目编号）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次                      （项目名称、项目编号）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

（三）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）______________

代理人（被授权人）：_______________________

联系电话：___________________

投标人（CA电子公章）：

日 期：年  月   日

注：需同时提供法定代表人和被授权人身份证，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证。

（四）开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                            （CA电子公章）

（五）明细报价表（格式）

明细报价表

| 序号 | 品名 | 服务期 | 污泥处置暂定量（吨） | 单价 （元/吨） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥焚烧处置项目 | 1年 | 25000 |  |  |
| 2 | 合计（大写） |  |  |  |  |

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期  ：

（六）服务要求响应表（格式）

## 服务要求响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章项目需求中的内容进行填写。

2、行数不够，可自行添加。

3、偏离情况填写“正偏离”“不偏离”“负偏离”，负偏离视为不响应采购需求。

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函（格式）、监狱企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称 ） 的 （ 项目名称 ）（标段：   ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（ 其他未列明行业 ）行业 ；承接企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业 、微型企业） ；

2.（ 标的名称） ，属于（其他未列明行业 ） ；承接企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（CA电子公章）：

# 日  期：

# 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（CA电子公章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子公章）：

日期：

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

## （八）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）    在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目                      项目所提供服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本公司不存在“招标公告”－“投标人资格要求”之4中项规定的情形。投标如违背上述承诺，自愿放弃中标资格，同时本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（九）评分标准中对应的证明材料