江 阴 市 政 府 采 购

询 价 通 知 书

采购项目名称：江阴市五星幼儿园智能化采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2024-0030

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二四年三月

总　目　录

第一章　　询价邀请————————————————————第2页

第二章　　询价供应商须知—————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　合同书（格式）—————————————————第92页

第五章　　询价响应文件的组成和格式————————————第94页

# 第一章　询价邀请

项目概况

江阴市五星幼儿园智能化采购项目的潜在供应商应在江阴市公共资源交易中心网站和江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2024年4月2日上午09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2024-0030

2、项目名称：江阴市五星幼儿园智能化采购项目

3、采购方式：询价

4、采购需求：

| 序号 | 项目主要内容（详见采购文件） | 预算金额及最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 第一包 | 江阴市五星幼儿园智能化采购项目 | 2880000元 |

5、合同履行期限：详见采购文件。

6、本项目不接受联合体。

7、本项目是否专门面向中小企业：否。

8、本项目标的所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件；

4、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

供应商可于提交响应文件截止时间前至江阴市公共资源交易中心网站和江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件。

四、响应文件提交：

提交响应文件截止时间：2024年4月2日上午09:30（北京时间）

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）供应商注册

1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1、供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市城市重点建设项目管理中心

地　　址：江阴市大桥南路18号

项目联系人：花女士

联系电话：0510-86070707

2、采购代理机构信息

名　　称：江阴市政府采购中心

地　　址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室

项目联系人：路女士、金女士

联系电话：0510-88027620、88027619

江阴市政府采购中心

2024年3月26日

第二章　询价供应商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江阴市公共资源交易中心网站和江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*技术要求响应及偏离表；

（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含询价当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

（7）采购文件要求的其它证明材料。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目询价之日前六个月内。

④询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。

⑥联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑦本项目不接受纸质询价响应文件。

六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。

4、询价费用自理。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其它实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由江阴市政府采购中心负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的询价响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将被拒绝。

5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

九、确定成交单位：

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市政府采购中心（619或621室），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室，收件电话：18961621156）的应当在快递寄出后联系江阴市政府采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购中心将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该询价通知书提出质疑。对询价通知书提出质疑时，以非书面形式、属于对询价通知书解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市政府采购中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金：本项目免收询价保证金

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行询价采购通知书、响应文件和合同规定的义务，江阴市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购监管部门作出相应处理。

十五、付款方式：见各个项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、成交供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

9、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费

本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。

# 第三章　项目要求和有关说明

一、项目背景及整体需求：

江阴市五星幼儿园智能化项目建设，建设地点为江阴市澄江街道普惠北路以东，郑泾路以北，规划道路以西，万富路以南。项目用地面积14429平方米，总建筑面积8522.16平方米，包括教学生活用房、服务用房、供应用房、消防水箱和泵房等，按6轨18班全日制幼儿园建设。

本次江阴市五星幼儿园智能化项目包含：1.综合管网系统；2.综合布线系统；3.校园网络系统；4.校园监控系统；5.一键报警、访客系统；6.出入口管理系统；7.周界巡更报警系统；8.幼儿接送系统；9.多媒体系统；10.校园广播系统；11.报告厅系统；12.LED显示屏系统；13.无线移动录播系统；14.弱电中心机房。

二、项目采购清单：

| （一）综合管网系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1.室外管网 |
| 1 | 埋地九孔管 | 九孔格栅管，9*28mm*1.6mm(厚），阻燃PVC材质 | 680 | 米 |
| 2 | 过路过墙钢管 | 内径100mm镀锌钢管，管壁大于等于4mm，国标 | 150 | 米 |
| 3 | 埋地PE增强管 | DN100PE管 | 50 | 米 |
| 4 | 弱电手孔井 | 成品，树脂复合330mm*330mm*360mm手孔井，带井盖 | 4 | 个 |
| 5 | 弱电管井 | 砖砌600mm*600mm*800mm，带井盖 | 14 | 个 |
| 2.室内管网 |
| 1 | 槽式带盖桥架 | 200*100*1.2mm（厚度），镀锌喷塑 | 600 | 米 |
| 2 | 抗震支架 | 200*100*1.2mm（厚度），镀锌喷塑 | 40 | 套 |
| 3 | 穿线管 | 直径20mm，PVC管 | 100 | 米 |
| 4 | 紧定管 | 直径20mm，紧定管 | 2000 | 米 |
| 5 | 管配件 | 国标 | 1 | 批 |
| 3.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 桥架安装施工、室内外管网敷设、室外窨井土方开挖等费用。 | 1 | 项 |
| （二）综合布线系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六类双绞线 | 1.护套材质：PVC； 2.护套颜色（可选）：默认灰色； 3.成品外径：6.3±0.3mm； 4.导体：99.99%无氧铜； 5.导体直径：23AWG； 6.导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 7.芯数：4*2； 8.特性阻抗：100±15Ω； 9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min； 10.工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 11.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 12.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； 13.最小互电容：51pf/m； 14.最大平衡电容：160pf/km； 15.最大电流平衡：2%； 16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径＞8倍线缆外径； 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N； 18.使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 19.施工温度：0℃～40℃； 20.使用温度：-10℃～60℃； 21.操作电压：DC 32～72V。 | 15000 | 米 |
| 2 | 单口网络面板 | 1.面板类型：86*86mm型； 2.面板端口数：单口； 3.面板主体塑料材质：聚碳酸酯 4.标识：含有机玻璃的标签； 5.防尘门：聚碳酸酯； 6.Z字形弹簧材质：钢丝； 7.连接方式：直接卡接信息模块； 8.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 9.维护方式：支持前部去除模块维护。 | 18 | 个 |
| 3 | 双口网络面板 | 1.面板类型：86*86mm型； 2.面板端口数：双口； 3.面板主体塑料材质：聚碳酸酯； 4.标识：含有机玻璃的标签； 5.防尘门：聚碳酸酯； 6.Z字形弹簧材质：钢丝； 7.连接方式：直接卡接信息模块； 8.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 9.维护方式：支持前部去除模块维护。 | 88 | 个 |
| 4 | 六类网络模块 | 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍； 3.金针材质：磷青铜镀金50μm； 4.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 6.RJ45端口类型：8P8C； 7.接线方式：110卡接式，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 8.频率范围：0～250MHz； 9.工作电压：125V； 10.耐压：75V； 11.绝缘电阻：≥100MΩ； 12.插入损耗：0.4dB@250MHz； 13.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 14.RJ45拔插次数：≥750次； 15.IDC端子端接次数：≥250次。 | 194 | 个 |
| 5 | 六类网络配线架 | 1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑； 2.配线架塑料材质：PBT工程塑料或PC聚碳酸酯或ABS工程塑料； 3.IDC打线端子：磷青铜镀镍； 4.镀金层厚度：50µm； 5.配线架模块类型：6口一体式模块*4组； 6.RJ45端口：可连接1-24根跳线； 7.接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm； 8.安装性：19英寸标准机架式设备； 9.配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板； 10.安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内； 11.维护方式：打开机柜后门从背部进行维护； 12.安装高度：1U； 13.频率范围：0～250MHz； 14.工作电压：125V； 15.耐压：750V； 16.插入损耗：0.4dB@250MHz； 17.绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ； 18.插入力：≤20N； 19.拔出力：≥20N； 20.连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次； 21.接线端子卡接次数：≥250次。 | 9 | 条 |
| 6 | 网络理线器 | 1.理线槽为全封闭式结构金属及金属封盖，使布线更安全和美观； 2.金属12档设计，使跳线管理更为轻松； 3.有利于线缆弯曲半径的控制； 4.保证适用于19英寸机柜和机架； 5.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑； 6.工作电压：125V； 7.耐压：750V； 8.安装高度：1U； 9.安装方式：机柜螺丝安装。 | 20 | 条 |
| 7 | 网络跳线 | 1.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 3.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线； 4.跳线线缆护套材质：PVC； 5.跳线线缆外径：6.2±0.2mm； 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 7.连接方式：RJ45端插接RJ45配线架； 8.跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径)； 9.跳线长度：2m。 | 200 | 条 |
| 8 | 墙装暗盒 | 1.86暗盒； 2.规格：83mm*83mm*49mm； 3.螺丝孔距：60mm。 | 106 | 个 |
| 9 | 42U机柜 | 1.42U落地机柜； 2.尺寸规格：800mm*600mm*2000mm； 3.标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 3 | 个 |
| 10 | 22U机柜 | 1.22U落地机柜； 2.尺寸规格：800mm*600mm*1200mm； 3.标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 3 | 个 |
| 11 | 50芯室内大对数线缆 | 1.规格：50*2*0.5mm²； 2.50对大对数电缆，防水电话通信线缆，Cat5五类无氧铜0.5线径24AWG，黑色护套。 | 225 | 米 |
| 12 | 语音配线架 | 1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料； 2.背板材质：涂塑黑色钢板； 3.IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍； 4.镀金层厚度：50µm； 5.可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号）； 6.插入力：≥20N； 7.导线端接次数：≥250次； 8.连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线）； 9.安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上。 | 5 | 条 |
| 13 | 语音跳线 | 2芯单股纯铜电话线，单根2米，外皮PVC材质。 | 50 | 条 |
| 14 | 室外单模光纤 | 铠装室外单模12芯中心束管式光缆光纤线，非屏蔽，阻燃pvc。 | 800 | 米 |
| 15 | 4芯光纤熔接盒 | 4芯光缆熔接配线盒，接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式。 | 3 | 个 |
| 16 | 12芯光纤熔接盒 | 12芯光缆熔接配线盒，接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式。 | 4 | 个 |
| 17 | 4芯光纤熔接盒 | 24芯光缆熔接配线盒，接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式。 | 2 | 个 |
| 18 | 辅材 | 国产各类紧固件连接件、波纹管、白盖板、螺丝等。 | 1 | 批 |
| 19 | 技术服务费 | 光纤、网线等线路敷设费用 | 1 | 项 |
| （三）校园网络系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防火墙 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 2 | 网络安全上网行为管理设备 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 4 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 4 | 台 |
| 7 | 无线控制器 | 1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个； 2.标准1U机架式结构，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； 3.简化运维，便于快速传输配置文件，固化1个USB接口； 4.支持内存≥4G 5.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6.Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式， 7.支持上网行为管理、智能选路、流量审计。 | 1 | 台 |
| 8 | license授权函 | 无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 1 | 套 |
| 9 | 高密AP | 1.支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计，整机最大接入速率≥3.267Gbps； 2.支持三张射频卡同时工作在5G频段； 3.含2个以太网口，其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口，支持1个千兆以太网端口对外供电，扩展物联网模块。 | 4 | 个 |
| 10 | 放装AP | 1.支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大接入速率：≥2.97Gbps； 2.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 3.由于AP安装位置易接触，为防止AP意外丢失，需支持防盗锁孔； 4.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208，即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。 | 29 | 个 |
| 11 | 面板AP | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。整机最大接入速率≥2.975Gbps；其中5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.575Gbps； 2.1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个； 3.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； 4.整机功耗小于10W。 | 5 | 个 |
| 12 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。 | 18 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 | SC-LC单模光纤跳线3米 | 18 | 根 |
| 14 | 程控交换机 | 1.基本外线数量：8对； 2.基本分机数量：128对； 3.最大功率：≤35w； 4.支持功能：语音导航，免打扰模式，话单转发，缩位拨号，群呼功能，多出局方式，广播功能，分机热线，HCI人机互换，彩铃导录，遇忙转移，远程协助编程，转接音乐，秘书转移，代拨/代接电话，电脑管理，三方会议，移位/无条件转移。 | 1 | 台 |
| 15 | 技术服务费 | 设备安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （四）校园监控系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 宽动态红外筒型网络摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 88 | 台 |
| 2 | 壁装支架 | 6寸筒机壁装支架 | 88 | 个 |
| 3 | 宽动态红外海螺型网络摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 71 | 台 |
| 4 | 33倍红外球型网络摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 5 | 球机壁装支架 | 球机壁装支架 | 1 | 个 |
| 6 | 结构化摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 2 | 台 |
| 7 | 壁装支架 | 6寸筒机壁装支架 | 2 | 个 |
| 8 | 全景星光级四目球联动网络摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 9 | 四目联动相机壁装支架 | 6寸筒机壁装支架 | 1 | 个 |
| 10 | 8盘位32路网络视频录像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 6 | 台 |
| 11 | 6T监控硬盘 | 3.5"英寸，6TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存256M，5400转，带RV Sensor。 | 50 | 块 |
| 12 | 综合监控一体化平台 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 13 | 55〞液晶拼接屏 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 9 | 块 |
| 14 | 电视墙支架 | 55寸支架 | 9 | 平方米 |
| 15 | 解码器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 16 | 室外防水箱 | 国产优质 | 5 | 只 |
| 17 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 7 | 台 |
| 18 | 24口千兆交换机 | 24个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理。 | 1 | 台 |
| 19 | 8口POE千兆交换机 | 1.8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口； 2.支持EWEB/APP/MACC管理。 | 5 | 台 |
| 20 | 光纤收发器 | 单模千兆光纤收发器，支持IPV6，传输距离3km，发送波长1550nm，接收波长1310nm。 | 9 | 对 |
| 21 | 42U机柜 | 1.42U落地机柜； 2.尺寸规格：800mm*600mm*2000mm； 3.标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 1 | 个 |
| 22 | 六类网线 | 1.电气特性符合六类国际规范的要求； 2.护套材质：PVC； 3.护套颜色（可选）：默认灰色； 4.成品外径：6.3±0.3mm； 5.导体：99.99%无氧铜； 6.导体直径：23AWG； 7.导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 8.芯数：4*2； 9.特性阻抗：100±15Ω； 10.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min； 11.工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 12.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 13.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； 14.最小互电容：51pf/m； 15.最大平衡电容：160pf/km； 16.最大电流平衡：2%； 17.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径＞8倍线缆外径； 18.敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N； 19.使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 20.施工温度：0℃～40℃； 21.使用温度：-10℃～60℃； 22.操作电压：DC 32～72V。 | 10530 | 米 |
| 23 | 电源线 | RVV 2*1电源线，国标 | 1000 | 米 |
| 24 | 配套高清线 | HDMI | 11 | 条 |
| 25 | 辅材及配件 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 26 | 技术服务费 | 监控、拼接屏等布线安装调试费用 | 1 | 项 |
| （五）一键报警、访客系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络对讲系统软件包 | 1.支持操作系统Linux，Windows10/Server 2003/Server 2008/Server 2012； 2.系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级； 3.统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，对系统运行一目了然； 4.多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署。 | 1 | 套 |
| 2 | IP网络对讲7寸接警台 | 1.高档铝合金面板，全金属机身，坚固耐用； 2.7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率：800*480； 3.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听； 4.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络对讲单按键视频报警箱 | 1.全金属外壳防暴防水，防护等级IPX6； 2.单键呼叫，实现全双工对讲； 3.内置1080P超清摄像头，支持ONVIF协议； 4.内置10W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话； 5.内置50W数字功放模块，可外接音柱或号角（8欧定阻）； 6.防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 7.喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警。 | 1 | 套 |
| 4 | 多功能双屏验证访客机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 5 | 线材 | 管材、电源线、网线等 | 1 | 批 |
| 6 | 技术服务费 | 设备布线安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （六）出入口管理系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1.门禁系统 |
| 1 | 人脸管理服务器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 个 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 2 | 个 |
| 3 | 标准款门禁一体机防水护罩 | 门禁一体机防水护罩 | 2 | 个 |
| 4 | 电源适配器 | DC 12V/25W电源适配器，裸线 | 2 | 个 |
| 5 | 单门磁力锁280KG | 1.工作电压：DC 12V； 2.工作电流：400mA/220mA； 3.承受拉力：280KG； 4.信号输出：锁状态信号输出； 5.适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门等； 6.开门类型：断电开门。 | 2 | 个 |
| 6 | 280KG单门磁力锁L型支架 | 磁力锁支架 | 2 | 个 |
| 2.道闸系统 |
| 1 | 高清车牌识别一体机 | 1.车牌识别率：≥99.8%（全天候）； 2.显示屏：全彩LED屏，支持二维码显示，及四行四列文字信息显示； 3.摄像机：500万像素，2560（H）*1920（V）； 4.用户信息：20万条； 5.脱机记录：5万条； 6.杆型：直杆/曲杆4.3m，直接净拦截距离为4m； 7.开合方向：左向或右向； 8.语音提示：支持智能化、行业化、情景化可自定义； 9.通行凭证：车牌识别、无车牌静态或动态二维码进出； 10.TCP/IP：支持有线/无线只能互换； 11.工作电压：AC 220V+10% 50/60H； 12.工作温度：-25℃~70℃； 13.额定功率：180W； 14.防护等级：IP54。 | 2 | 台 |
| 2 | 数字式地感处理器 | 配套 | 2 | 台 |
| 3 | 雷达防砸 | 配套 | 2 | 套 |
| 4 | 一体式辅助摄像机 | 1.工作电压：AC 220V+10%； 2.工作温度：-25~70℃； 3.额定功率：25W； 4.通讯方式：TCP/IP； 5.外壳防护等级：IPX4； 6.摄像机：500万像素，2560*1920； 7.调节角度：上下可调，调节范围为18度； 8.补光等开/关控制：光敏自动控制。 | 2 | 台 |
| 5 | 停车场管理中心平台 | 1.集智能硬件技术、视频分析技术、互联网技术等多种技术为一体，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、 监控管理、经营管理等面向业务的角色化经营管理； 2.基于C/S架构实现岗亭收费、中央收费、自助服务，满足现场车场收费、车场特征分析、物业管理、当班管理、业务管理、信息上报等现场业务处理； 3.系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、智行车场客户端 等）的搭建，可实现组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化的全新系统架构，系统具备可塑性高、扩展性强、安全性高、实施交付快、交互体验简洁等优点。 | 1 | 套 |
| 6 | 控制终端 | 2GB独立显卡，8G/1T硬盘/AMD Radeon R5 420 GDDR5双头DP+VGA 64bit/DVDRW/Windows正版/22寸显示器。 | 1 | 套 |
| 7 | 线材 | 管子、电源线等 | 1 | 批 |
| 3.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 道闸、门禁等布线安装调试费用 | 1 | 项 |
| （七）周界巡更报警系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1.电子围栏系统 |
| 1 | 张力控制器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 7 | 个 |
| 2 | 防雨箱(201不锈钢ZM) | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，箱体上应安装有防拆开关。 | 7 | 个 |
| 3 | 四道单防区控制杆（ZM) | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 2 | 个 |
| 4 | 四道双防区控制杆（ZM) | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 5 | 个 |
| 5 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 7 | 对 |
| 6 | 四道受力杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用。 | 12 | 个 |
| 7 | 不锈钢弹簧 | SUS304材质，安装于金属滑块上承载外界的拉力，抗氧化、耐腐蚀性。 | 48 | 个 |
| 8 | 受力杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 12 | 对 |
| 9 | 受力杆固定件 | 锌合金材质，用于终端受力杆上承受张力线的固定件，抗氧化、耐腐蚀。 | 48 | 个 |
| 10 | 四道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用。 | 13 | 个 |
| 11 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，自润滑性和转动阻力较好。配合一线单防区控制杆使用，对围墙落差或较大空隙进行有效的补漏。 | 52 | 个 |
| 12 | 轴承杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 13 | 对 |
| 13 | 四道支撑杆 | 铝合金制作，特殊异形结构设计，固定张力线的固定件可以在滑槽内高低调节，适应高低起伏的周界。支撑杆应安装外部固定件，防止线材磨损以及后期维护。 | 93 | 个 |
| 14 | 支撑杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 93 | 个 |
| 15 | 张力线固定件 | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀。 | 372 | 个 |
| 16 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，尺寸为100*200mm。 | 20 | 个 |
| 17 | 紧线器 | 铝合金材质，绝缘子和紧线器功能结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀。既能收紧张力线，也带松线按钮，可松驰张力线。 | 48 | 个 |
| 18 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线。 | 392 | 个 |
| 19 | 不锈钢钢丝绳 | SUS316材质，多股，直径不小于1.2mm。张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上。 | 2000 | 米 |
| 20 | 张力控制器24V电源 | AC 24V 1A，给张力控制器供电。 | 7 | 个 |
| 21 | 红外对射 | 双光束60米 | 3 | 对 |
| 22 | 对射支架 | 适用于双光束，L型、201不锈钢、直径38mm、壁厚1mm。 | 3 | 对 |
| 23 | 对射电源 | DC 12V 2A电源 | 3 | 个 |
| 24 | 单防区地址码模块 | 一路输出，单防区地址码模块 | 3 | 个 |
| 25 | 报警键盘 | 1.供电电源：AC 24V ±20% 或 DC 12V ±20%； 2.功率：3W； 3.外壳：ABS工程塑料； 4.防护等级：IP20； 5.使用环境：-10℃～+55℃； 6.相对湿度：≤95% 。 | 1 | 台 |
| 26 | 电子地图 | 1*1米电子地图 | 1 | 套 |
| 27 | 电子地图/视频联动模块 | 32路电子地图、视频联动模块 | 1 | 套 |
| 28 | 管理软件 | 报警管理软件 | 1 | 套 |
| 29 | 室外警灯含支架 | DC 12V 1A，报警时发出90分贝声光报警信号以威慑入侵者。 | 12 | 个 |
| 30 | 室内警灯 | DC 12V 供电，室内安装 | 1 | 个 |
| 31 | 12V电源 | DC 12V 1A，给警灯供电 | 14 | 个 |
| 32 | 施工辅材 | 膨胀螺丝、自攻螺丝等 | 1 | 批 |
| 33 | 信号线 | RVVP2*1.5，国标 | 560 | 米 |
| 34 | 电源线 | RVV2*1.5，国标 | 560 | 米 |
| 35 | PVC管 | 直径20mm，PVC管 | 1120 | 米 |
| 2.电子巡更 |
| 1 | 巡更采集器 | 1.内存：4M Flash，掉电不丢数据； 2.存储容量：标配10000条数据 (可扩容为60000条)； 3.电池：3.6伏锂电，容量为：2000ma； 4.电池寿命：50万次连续读卡，理论电池使用寿命2年以上（单节）； 5.传输：USB线座传； 6.传输速率：9600bps~15200bps； 7.信息钮：RFID； 8.工作温度：-30℃~80℃； 9.湿度：95%不凝结； 10.读卡速度：小于0.03秒； 11.系统静态功耗：小于20uA； 12.读卡功耗：小于20mA； 13.读卡距离：最大6cm； 14.系统正常工作电压范围：2.5－3.6V。 | 2 | 台 |
| 2 | 巡更信息点 | 聚碳酸酯密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置安装在墙体表面。 | 15 | 个 |
| 3 | 智能通讯座 | 稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC | 2 | 个 |
| 4 | 人员钮 | 1.激光打印ID编码； 2.工作频率：125KHz； 3.使用温度：-40℃~85℃； 4.读卡距离：60mm； 5.使用寿命：≥20年。 | 2 | 个 |
| 5 | 巡更软件 | 配套软件 | 1 | 套 |
| 3.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 周界报警、电子巡更布线安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （八）幼儿接送系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能刷卡手持机 | 1.5寸触摸屏显示控制，同时显示接送学生、家长的信息； 2.语音播报学生姓名，分贝：60~70db； 3.4G模块实现与平台数据传输； 4.即时通讯，教室实时观看刷卡记录； 5.自动汇总统计，生成报表； 6.无线更新升级，平台化操作，补卡； 7.连续工作时间最大为6小时。 | 7 | 台 |
| 2 | 接送卡 | 学生家长使用IC卡 | 1080 | 张 |
| 3 | 手持机立柱 | 立杆，支持手持机立杆安装 | 2 | 个 |
| 4 | 幼儿接送管理平台 | 学生信息管理平台软件 | 1 | 套 |
| 5 | 晨检机器人（包含摄像模组、体温传感模组、刷卡模组等设备） | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 2 | 套 |
| 6 | 技术服务费 | 设备安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （九）多媒体系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 65寸交互大屏 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 18 | 台 |
| 2 | 86寸交互大屏 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 4 | 台 |
| 3 | 会议录播设备 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 4 | 98寸电视机 | 1.屏幕尺寸：98寸； 2.存储容量：4GB+64GB； 3.分辨率：4K； 4.刷频率：120Hz； 5.屏幕比列：16：9； 6.接口类型：HDMI，同轴，Antenna（无线接口）； 7.视频显示格式：3840*2160。 | 1 | 台 |
| 5 | 控制终端 | 2GB独立显卡，8G/1T硬盘/AMD Radeon R5 420 GDDR5双头DP+VGA 64bit /DVDRW/Windows正版/22寸显示器。 | 1 | 台 |
| 6 | 内置OPS | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 22 | 台 |
| 7 | 视频展示台 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 18 | 台 |
| 8 | 可移动支架 | 优质可移动电视支架，支持尺寸60寸~100寸，最大承重90kg，适用于屏体重量0-90kg。 | 4 | 套 |
| 9 | 集控管理平台 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 22 | 点 |
| 10 | 技术服务费 | 设备安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （十）校园广播系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1.主控设备 |
| 1 | 控制终端 | 2GB独立显卡，8G/1T硬盘/AMD Radeon R5 420 GDDR5双头DP+VGA 64bit /DVDRW/Windows正版/22寸显示器。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播主机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 3 | 网络广播控制软件 | 1.多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划； 2.用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； 3.作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目； 4.播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 5.提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制； 6.提供单声卡左右声道双节目源输出功能，可一键配置多进多出音频矩阵； 7.所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配； 8.系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； 9.数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 | 1 | 套 |
| 4 | 数字前置放大器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 5 | 数字前置放大器控制软件 | 1.音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； 2.十二路音频信号前置放大：支持4路麦克、8路线路音频输入，精确数字性调节，无硬件调节造成的音质损失； 3.单路数字调节：可对每路音频信号进行精确数字调节输出； 4.高低音调节：可对输出音频进行精确高低音数字调节； 5.等比增益调节：可对各路不同输入参数进行同步等量比例增益； 6.音量同步：全局音量快速一键同步。 | 1 | 套 |
| 6 | 数字电源时序器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 7 | 数字电源时序控制软件 | 1.电源管理：支持十六路电源时序管理； 2.密码管理：可自定义六位数字密码授权操作，三次锁死功能； 3.权限管理：不同密码开启不同权限管理模式； 4.消防触发：支持消防信号强制开启； 5.集成软件控制：专业PC端控制软件，可设置电源作息表，远程操作不同的设备电源，所有工作状态的日志存储。 | 1 | 套 |
| 8 | 网络广播故障检测器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 9 | 网络广播GPS校时器 | 1.支持实时从卫星获取标准时间，精度达到微秒单位，高准确度高灵敏度，通过与所有设备进行校对，自动纠错，可通过本机、主控、移动端软件选定需校时设备以及校时周期； 2.支持NTP网络授时、串口授时（选配），可对系统内所有设备进行时间同步，同步方式可通过网络远程选择； 3.具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程进行校时查看； 4.校时信息可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 5.自动校时后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。 | 1 | 台 |
| 10 | 42U机柜 | 1.42U落地机柜，尺寸规格：800mm*600mm*2000mm； 2.标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 1 | 台 |
| 2.周边设备 |
| 1 | 网络广播控制器 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 2 | 台 |
| 2 | 真分级无线麦克 （一拖二双手持） | 1.调制方式: UHF； 2.频率范围: 780~910MHz； 3.频率稳定: ±0.005%； 4.最大频偏: ±25KHz； 5.音频响应: 40Hz~16KHz； 6.信噪比: ≥95dB； 7.动态范围: ≥80dB； 8.系统失真: ≤0.2%； 9.理想使用距离: 300m； 10.工作温度: -10℃~50℃； 11.麦克风工作电压: 1.5V×2节； 12.接收机工作电压: 110/220V。 | 2 | 套 |
| 3 | 天线放大器 | 1.可提供1-4台AWM系列无线接收主机，共用一对天线； 2.简化天线装配工程，提升无线主机接收距离及效能； 3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 4.天线插座可以直接配置适用频带范围内的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 5.天线输入连接座可提供强波器电源； 6.可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 天线技术指标： ①天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线； ②工作频带：500MHz~1GHz； ③工作电压：8V DC； ④增益：6dB，典型，最大值10dB； ⑤阻抗：50欧姆，典型； ⑥电压驻波比：≤1.7：1； ⑦指向性：椭圆形180°，典型； ⑧指向极性：垂直（于垂直安装）； ⑨导波器段数：11段； ⑩连接端子：固定式直角，BNC母座； ⑪构造：玻璃铜及铜膜镜层。 天线分配放大器技术指标： ①天线分配器：一分四； ②四组电源输出：12V/800mA； ③频率范围：500MHz~1GHz； ④增益：6~10dB； ⑤工作电源：DC 12V 2A/DC 12V 3A。 | 2 | 套 |
| 4 | 前置功放 | 1.额定输出：1000W； 2.输出方式：120V/240V； 3.输出电流：7A； 4.频率响应：60Hz~16KHz≤2dB； 5.总谐波失真：0.1%(1Hz/0dB)； 6.信噪比：≥ 66dB； 7.线路：102dB； 8.输入灵敏度：≥-50dB/600Ω； 9.线路：-10dB/10KΩ。 | 1 | 台 |
| 5 | 全天候线阵防雨音柱 | 1.额定功率：100W，最大功率：200W； 2.采用线性阵列方式，提供非常良好的垂直覆盖面的指向性，以取得良好的声音效果； 3.无源设计，5个独立音箱面板均具有实时音频强度指示灯以及强度报警指示灯； 4.灵敏度：97±3dB； 5.最大声压级：111dB； 6.频率响应：140Hz~15KHz； 7.具有防水、防晒、耐寒、耐高温、强度高、抗老化、音域广、音质清晰等特点。 | 5 | 条 |
| 6 | 前置功放 | 1.额定输出：240W； 2.输出方式：120V/240V； 3.输出电流：7A； 4.频率响应：60Hz~16KHz≤2dB； 5.总谐波失真：0.1%(1Hz/0dB)； 6.信噪比：≥ 66dB； 7.线路：102dB； 8.输入灵敏度：≥-50dB/600Ω； 9.线路：-10dB/10KΩ。 | 1 | 台 |
| 7 | 草坪音箱 （20W） | 1.防护等级：IP44； 2.喇叭尺寸：5.25寸 防水同轴； 3.额定功率：20W； 4.输入电压：70/100V。 | 5 | 只 |
| 8 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理。 | 2 | 台 |
| 9 | 立杆 | 定制 | 5 | 根 |
| 10 | 超五类网线 | 1.芯线材料：无氧铜； 2.标称直径（mm）：0.500，上偏差+0.005， 下偏差-0.005； 3.绝缘材料：高密度聚乙烯； 4.绝缘外径：0.88±0.03mm； 5.外护套：护套厚度0.5±0.05mm； 6.护套外径：5.0±0.4mm； 7.表面光洁亮面，饱满收紧； 8.护套材料：PVC（符合RoHS）。 | 300 | 米 |
| 11 | 音频线 | RVV 2*2.5，国标 | 1000 | 米 |
| 12 | 辅材 | 卡扣、PVC管、跳线等等。 | 1 | 套 |
| 3.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 广播设备布线安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （十一）报告厅系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1.扩声设备 |
| 1 | 单12寸专业音箱 | 1.2WAY12″+Ti34； 2.频率响应：50Hz~20KHz(-6dB)； 3.额定功率：200W； 4.最大功率：400W； 5.频率响应：45Hz~20kHz(-6dB)； 6.阻抗：8Ω； 7.灵敏度：97dB； 8.最大声压：124dB。 | 2 | 对 |
| 2 | 专业四声道功放 | 1.8Ω立体声功率：400W*4； 2.4Ω立体声功率：800W*4； 3.电压增益（8Ω时）：42.0dB； 4.功放拓扑类别：Class-AB； 5.频率响应：20 Hz~20 kHz(±0.5dB)； 6.总谐波失真：＜0.08%； 7.信噪比：＞98 dB； 8.阻尼系数：＞350； 9.分离度：＞60 dB； 10.转换速率：＞25V/μs； 11.输入灵敏度：0.77V/1.0V/1.4V； 12.输入阻抗(不平衡/平衡)：10kΩ/20kΩ； 13.风路：从前向后吹风； 14.保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大； 15.输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16.输出部分：NL4型SPEAKON插座； 17.指示灯（面板指灯）：电源、信号UV、削峰、保护； 18.前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19.后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关。 | 1 | 台 |
| 3 | 单10寸专业音箱 | 1.2WAY10″+Ti25； 2.频率响应：50Hz~20KHz(-6dB)； 3.额定功率：150W； 4.最大功率：300W； 5.频率响应：50Hz~20kHz(-6dB)； 6.阻抗：8Ω； 7.灵敏度：96dB； 8.最大声压：121dB。 | 2 | 对 |
| 4 | 专业双声道功放 | 1.8Ω立体声(输出)功率：2*300W； 2.4Ω立体声(输出)功率：2*450W； 3.8Ω桥接(输出)功率：900W； 4.频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%)； 5.总谐波失真(8Ω/1KHz)：＜0.5%(20Hz~20KHz)； 6.转换速率：10V/μs； 7.阻尼系数(8Ω/10~400Hz)：＞200dB； 8.输入灵敏度：0.77V,1.4V,32dB； 9.输入阻抗：不平衡10KΩ/平衡20KΩ； 10.电压增益(8Ω/1KHz)：33dB/36dB/39dB/41dB； 11.接口部分： ①输入：平衡式卡侬(公头*2+母头*2)； ②输出：SpeakON接头*2，1/4寸接线柱(香蕉头)*4； 12.信噪比：≥100dB； 13.保护及冷却功能：静音开关(软启动)，直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇)。 | 2 | 台 |
| 5 | 真分级无线麦克 （一拖二双手持） | 1.调制方式：UHF； 2.频率范围：780~910MHz； 3.频率稳定：±0.005%； 4.最大频偏：±25KHz； 5.音频响应：40Hz~16KHz； 6.信噪比：≥95dB； 7.动态范围：≥80dB； 8.系统失真：≤0.2%； 9.理想使用距离：300m； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.麦克风工作电压：1.5V*2节； 12.接收机工作电压：110/220V； 13.双频道接收、采用UHF频段、石英锁定频率、双液晶显示功能，具有“音码锁定”及“杂讯锁定”双重静音控制的先进功能，可防止点歌机、电脑杂音干扰。 | 1 | 套 |
| 6 | 真分级无线麦克 （一拖二双头戴） | 1.调制方式: UHF； 2.频率范围: 780~910MHz； 3.频率稳定: ±0.005%； 4.最大频偏: ±25KHz； 5.音频响应: 40Hz~16KHz； 6.信噪比: ≥95dB； 7.动态范围: ≥80dB； 8.系统失真: ≤0.2%； 9.理想使用距离: 300m； 10.工作温度: -10℃~50℃； 11.麦克风工作电压: 1.5V*2节； 12.接收机工作电压: 110/220V； 13.双频道接收、采用UHF频段、石英锁定频率、双液晶显示功能，具有“音码锁定”及“杂讯锁定”双重静音控制的先进功能，可防止点歌机、电脑杂音干扰。 | 1 | 套 |
| 7 | 12路调音台 | 1.12路单声道+4路双声道输入，12个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒，输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围：140Hz~3KHz； 2.配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色，LED电平灯七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1.供电方式：AC 220V/50Hz； 2.LCD显示屏显示功能模式切换； 3.数字模式功能键选择； 4.六路幻象供电话筒平衡输入； 5.六路话筒/线路非平衡输入； 6.幻象供电切换选择开关； 7.六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择； 8.话筒独立调节； 9.移频量：5Hz±1Hz； 10.传声增益提升量：5-14dB； 11.线路输入阻抗：≥5KΩ； 12.线路输出阻抗：≤600Ω； 13.频率响应：非移频状态20Hz-20KHz； 14.移频状态：150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 (八进八出) | 1.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换； 2.每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制； 3.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带自动混音和矩阵混音功能； 4.输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调； 5.USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制。 | 1 | 台 |
| 10 | 数字电源时序器 | 1.时序器有16路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合； 2.电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作，确保了整个音响用电系统运行时的稳定性； 3.技术参数： ①输入电压：AC 220V/50Hz； ②额定功率：8000W，总容量10A； ③输出功率：每路插座最大输出电流10A； ④输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接； ⑤输出方式：16路电源输出，标准通用三芯插座； ⑥开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示。 | 1 | 台 |
| 11 | 专业播音话筒 | 1.类型：气相镀纯金大振膜电容传声器； 2.指向特性：心型指向性； 3.灵敏度：-35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)； 4.频率响应：20Hz~20000Hz； 5.输出阻抗：250Ω； 6.等效噪声级：14dB A； 7.使用电源：48V，幻像电源。 | 2 | 只 |
| 12 | 无线讨论会议主控 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 13 | 无线讨论会议主席单元 （锂电池款） | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 14 | 无线讨论会议列席单元 （锂电池款） | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 5 | 台 |
| 15 | 充电箱 | 专用电池充电箱功能特性： 1.采用AC 110V~240V开关电源供电； 2.具有智能充电管理电路，可有效保护电池； 3.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动。 | 1 | 台 |
| 16 | 机柜 | 1.42U落地机柜； 2.尺寸规格：800mm*600mm*2000mm； 3.标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇），2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 1 | 台 |
| 17 | 音箱线 | 300芯 | 300 | 米 |
| 18 | 欧姆头 | QD2004 | 12 | 个 |
| 19 | 成品卡侬线 | 1.5米 | 10 | 条 |
| 20 | 辅材 | 25PVC管、管配件、波纹管等 | 1 | 批 |
| 2.灯光设备 |
| 1 | LED变焦面光灯 | 1.输入电源：AC 100~240V，50/60Hz 2.额定功率：220W； 3.LED光源：200W LED模组； 4.色温：3200K/4000K/5600K可选； 5.光源寿命：＞50,000小时； 6.电动变焦范围：10°~60°电子线性调节； 7.显指还原性：CRI≥95； 8.光学透镜：前置高透菲涅尔镜； 9.调光：0~100%线性平滑调光； 10.通道：3个DMX通道； 11.控制模式：DMX512/手动控制/主从模式； 12.频闪：多种频闪效果，最高可达到25Hz/秒； 13.外壳：压铸铝灯体； 14.特点：可替代传统1000W聚光灯，色温纯正，CRI显指高达95，更好还原展品或人物的原色； 15.高效散热系统，全程温度监测，过温自动调节保护，无灯珠损坏风险； 16.采用高档光学组件，发光效率更高，光斑更加均匀。 | 10 | 只 |
| 2 | LED染色灯 | 1.输入电压：AC 90~240V，50/60HZ； 2.功率：180W； 3.LED光源：3W灯珠 4.光源数量：54颗3W灯珠（14R+14G+14B+12W）； 5.光源寿命：6~10万小时； 6.调光：0~100%； 7.频闪：1~20次/秒； 8.透镜角度：15º、25º、35º、45º（可选）； 9.控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式； 10.DMX通道：8CH； 11.风扇控制： ①单种颜色变化时，风扇关闭，自身散热，无噪音； ②两种颜色或RGBW全亮时，风扇自动启动，加强散热； ③全部LED关闭待机，风扇关闭，无噪音。 12.灯体部分及颜色：压铸铝，黑色及白色； 13.防护等级：IP20； 14.工作环境温度：-20ºC~40ºC。 | 20 | 只 |
| 3 | 三合一电脑摇头灯 | 1.输入电压：AC 90~260V 50/60Hz，宽电压输入； 2.功率：350W； 3.光源：250W白光，LED模组，50000小时寿命； 4.变焦角度：5°~30°，线性调节； 5.输出：10500lux@5m； 6.色轮：7色+白光，彩虹效果，可任意定位； 7.1个旋转图案盘：7个图案+白光，图案旋转，流水效果； 8.1个固定图案盘：8个图案+白光，图案抖动流水效果； 9.棱镜：8面棱镜，可变速双向旋转； 10.雾化：雾化柔光镜； 11.每秒1~25个闪光灯的高速频闪； 12.16/18个DMX通道可选 13.控制模式：DMX512，主从和声音激活或自动操作； 14.温度保护功能，当内部温度达到40°时，风扇开始工作； 15.彩色液晶显示器； 16.高效低噪音风扇冷却系统； 17.电源信号手拉手输入/输出； 18.防护等级：IP20。 | 4 | 只 |
| 4 | 电脑灯控台 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 5 | 信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； 2.8路光隔离分配放大输出； 3.信号放大整形功能，延长信号传输距离； 4.增强数据总线接入设备数量的能力； 5.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 6.电源: AC 100V~240V/50~60Hz。 | 1 | 台 |
| 6 | 直通箱 | 1.12路直通输出，每路4KW； 2.空气开关保险，具有过流自动关断保护能力，独立的过载及短路保护。 | 1 | 台 |
| 7 | 灯钩保险链 | 满足灯具的悬挂，确保灯具安全 | 44 | 套 |
| 8 | 接插件、转接盒 | 电源接插件，信号接插件等 | 1 | 批 |
| 9 | 线材桥架 | 线材RVV2*2.5、128网，桥架100*100 | 1 | 批 |
| 10 | 电缆 | RVV2*2.5，国标 | 200 | 米 |
| 11 | 灯光信号线 | 1.两兆线同轴电缆射频线，16芯两兆线；2.SYV75-2-1*16，0.34纯铜单股吗，128高编， 75欧姆数字信号线。 | 200 | 米 |
| 3.舞台机械设备 |
| 1 | 匀速对开拉幕机 | 1.对开速度：0.35m/s； 2.对开电机功率：0.75kw； 3.噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 1 | 套 |
| 2 | 固定吊杆杆体 | 多节组合拼装，哑光黑色漆（含1道前檐幕，2道灯光，1道面光）。 | 4 | 道 |
| 3 | 对开轨道 | 对开轨道，4#角铁制作，含限位，牵引装置。 | 1 | 道 |
| 4 | 静音挂钩 | 用于幕布传动 | 40 | 只 |
| 5 | 舞台机械控制系统 | 1.控制任何一个线路上的上限到位和下限到位； 2.具有点控功能，设有急停、电锁、乱相保护装置、电源指示等设施。 | 1 | 台 |
| 6 | 舞台栅顶钢结构 | 主梁10#槽钢，吊点梁10#槽钢，满足其安装使用。 | 1 | 项 |
| 7 | 舞台幕布前檐幕丝绒 | 1.规格：15.4m*1m*3m*1m(宽*高*褶*块）； 2.枣红色前檐幕丝绒，经过阻燃处理。 | 46.2 | m2 |
| 8 | 舞台幕布前檐幕衬里 | 1.规格：15.4m*1m*1m*1m(宽*高*褶*块）； 2.枣红色前檐幕衬里。 | 15.4 | m2 |
| 9 | 舞台幕布会幕丝绒 | 1.规格：6.5m*4m*3m*2m(宽*高*褶*块）； 2.驼色会幕丝绒，经过阻燃处理。 | 156 | m2 |
| 10 | 安装辅材 | 各类五金、油漆、焊条、易耗品、电气配线、电缆线槽等。 | 1 | 批 |
| 4.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 扩声、灯光、幕布布线安装调试等费用。 | 1 | 项 |
| （十二）LED显示屏系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1.报告厅全彩显示屏 |
| 1 | P2.0室内全彩电子屏（包含接收、发送系统、电源等设备） | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 24.79 | ㎡ |
| 2 | LED小间距产品20KW配电箱 | 1.中间继电器:24V DC； 2.电源适配器：24V/2A(DOS)； 3.总开关：D63/IN:63A； 4.单P空开：40A； 5.功率容量：20KW； 6.输入接线方式：3相5线（380V）； 7.输入电压：220V/380V； 8.输入电流（A）：30； 9.输入频率（Hz）：50/60； 10.输出接线方式：单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电； 11.输出电压：交流220V； 12.输出电流（A）：20； 13.输出分路：6路单相交流220V； 14.分路开关容量（A）：20A，单相； 15.分路断路器安装：轨道安装； 16.防护等级：IP44； 17.防雷：C级，20KVA； 18.安装方式：放在LED显示屏内固定； 19.维修控制方式：手动按键； 20.自控控制方式：PLC全智能远程控制专用软件。 | 1 | 套 |
| 3 | 16网口LED视频处理器 | 1.最大带载1048万像素，最宽可达16384像素，最高可达8192像素，尺寸可灵活设置； 2.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 3.支持6画面显示，位置、大小可自由调节，支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 4.支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 5.支持亮度和色温调节； 6.支持低亮高灰调节； 7.最大输入分辨率：4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 8.支持HDCP 2.2； 9.支持丰富的数字信号接口，包括3路HDMI、2路DVI、1路DP、1路3.5mm音频输入输出接口； 10.USB2.0*2个，用于电脑调试和设备间任意级联； 11.16个千兆输出网口。 | 1 | 套 |
| 4 | 布线 | 5*10mm2电缆、控制信号线及管线敷设 | 1 | 套 |
| 5 | 屏体钢结构 | 1.内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm； 2.钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 | 25 | ㎡ |
| 6 | 播放软件 | 专业LED全彩播放软件 | 1 | 套 |
| 2.报告厅会标屏 |
| 1 | 室内P4.75单红色 | 1.点中心距：4.75mm； 2.象素密度：44321点/㎡； 3.显示基色：单色； 4.屏体分辨率：64*32dots； 5.亮度：600cd/㎡； 6.使用寿命：35000小时（包含控制卡、电源等） | 5.69 | ㎡ |
| 2 | 布线 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 3 | 显示屏框架结构 | 国产优质 | 5.69 | 平方米 |
| 3.室外立柱全彩显示屏 |
| 1 | 室外P5全彩电子屏（包含接收、发送系统、电源等设备） | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 12.29 | ㎡ |
| 2 | LED智能配电箱 | 15KW，含多功能卡，实现远程上电、分路上电 | 1 | 套 |
| 3 | 布线 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 4 | 异步播放盒 | 1.全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 2.整机最大带载面积为65万像素，最宽带载4096像素，最高带载3840像素，支持同步输入画面缩放显示； 3.自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放； 4.支持音频输出； 5.全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式； 6.支持定时排程； 7.支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 8.支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等； 9.支持多节目页播放； 10.支持U盘即插即播。 | 1 | 套 |
| 5 | 地笼 | 螺纹钢预埋件及1000mm*1000mm*16mm预埋铁板 | 2 | 个 |
| 6 | 屏体钢结构 | 2根离地800mm高立柱，热镀锌方钢钢结构瓶体外框，5mm铝塑板 | 13 | ㎡ |
| 7 | 混凝土浇筑基础 | 开挖、预埋地笼，C30混凝土 | 1 | 批 |
| 4.门厅会标屏 |
| 1 | 室内P4.75单红色 | 1.点中心距：4.75mm； 2.像素密度：44321点/㎡； 3.显示基色：单色； 4.屏体分辨率：64*32dots； 5.亮度：600cd/㎡； 6.使用寿命：35000小时（包含控制卡、电源等）。 | 4.58 | ㎡ |
| 2 | 布线 | 国标 | 1 | 批 |
| 3 | 显示屏框架结构 | 国标 | 4.58 | 平方米 |
| 5.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 地基开挖、布线、设备安装调试等费用。 | 1 | 项 |
| （十三）无线移动录播系统 |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 便携式高清录播主机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 2 | 录播软件系统 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 套 |
| 3 | 录播在线互动软件 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 3 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围：0~200； 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 3 | 套 |
| 6 | 数字无线音频套装 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 套 |
| 7 | 无线网卡 | 1.传输方式：无线； 2.接口：USB； 3.无线传输速率：不小于300Mbps； 4.高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz； 5.支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输； 6.支持多种操作系统：Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS。 | 4 | 个 |
| 8 | 摄像机三脚架 | 1.脚管节数：4节； 2.最大管径：28mm； 3.最小管径：16mm； 4.折合高度：60cm； 5.最低工作高度：32cm； 6.最高工作高度：1550mm； 7.脚管锁类型：扳扣； 8.云台类型：球形。 | 3 | 支 |
| 9 | 移动电源 | 1.容量（mAh）：32000； 2.电芯类型：锂聚合物电池； 3.输入电压：20V(max)； 4.输出电压：20V(max)； 5.输出电流：DC 15~24V，2A； 6.输入电流：DC 15~24V，2A； 7.电量显示：支持。 | 3 | 个 |
| 10 | 直播主机 | 1.设备高度：≤1U； 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计； 3.系统支持：Linux系统； 4.数据库支持：MYSQL； 5.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； 6.网络连接：RJ45千兆网口； 7.通讯接口：支持两个及两个以上USB2.0接口； 8.支持Rst设备一键复位功能； 9.采用安全电压不大于DC 36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播，支持大规模点播。 | 1 | 台 |
| 11 | 视频资源管理平台 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 套 |
| 12 | 便携式专用设备箱 | 1.材质：铝合金/ABS/泡棉/橡胶； 2.滚轮：360°万向轮； 3.颜色：黑色； 4.开箱方式：侧开式； 5.闭合方式：合金框闭合。 | 1 | 个 |
| 13 | 线材 | 国标 | 1 | 批 |
| 14 | 技术服务费 | 设备安装调试等费用 | 1 | 项 |
| （十四）弱电中心机房 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1.机房设备 |
| 1 | UPS电池 | 1.容量规格：12V~100AH铅酸免维护蓄电池； 2.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹； 3.技术要求： ①端电压均衡性： 开路：最高与最低差值≤10mV； ②电池间链接电压降：＜5mV； ③内阻：蓄电池内阻＜8mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜12%； ④过度放电：容量恢复值≥93%； ⑤再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因数＞90%。 | 16 | 节 |
| 2 | UPS电池柜 | 可放置16节12V100AH电池 | 1 | 个 |
| 3 | UPS主机 | 1.功率容量：20KVA/16KW； 2.工作模式：高频在线式“0”转换三进单出UPS； 3.面板显示及功能： ①LCD/LED双重显示； ②显示输入输出参数电压、频率，液晶面板上有直观的输入、输出； ③整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率，机器故障代码等； 4.智能监测系统：UPS系统自带监测功能。能自动监测UPS输入、输出电压、频率、负载容量等； 5.输入要求: 额定输入电压380/400/415vac，输入电压范围±25%，降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围50Hz：45~55；60Hz：54~66（50/60自适应）； 6.输出要求: 输出电压范围220(或230/240）±1%Vac； 7.外接电池数量：16/18/20节可选，灵活配置； 8.通讯界面主机自带:干接点\RS232\RS485\SNMP； 9.设备效率：输入功率因数：＞0.99，电源效率：＞93%，电源效率（ECO状态）：＞97%； 10.过载能力：在110%/125%/150%，过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms。 | 1 | 台 |
| 4 | UPS配电箱 | 1.内含三级防雷； 2.63A总开，20A空开6个，及配套连接线，地排，绝缘子等。 | 1 | 个 |
| 5 | 防静电地板（弱电机房及消控室） | 600mm*600mm防静电地板，铺设在中心机房及消控机房。 | 45 | ㎡ |
| 6 | 精密空调 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 台 |
| 7 | 精密空调配套硬件 | 线缆、支架、外机支护 | 1 | 项 |
| 2.接地材料及辅材 |
| 1 | 接地铜排 | 30mm*3mm扁铜条，紫铜 | 10.8 | 米 |
| 2 | 接地母线 | BVR16m2，额定电压(V)450/750V，双色线，国标 | 20 | 米 |
| 3 | 接地线 | BVR6m2，额定电压(V)450/750V，双色线，国标 | 20 | 米 |
| 4 | UPS连接线及辅材 | 含10平方制作，铜鼻子及断路器100A/2P等 | 1 | 批 |
| 7 | 辅材配件 | 国产 | 1 | 批 |
| 3.技术服务费 |
| 1 | 技术服务费 | 设备搬运安装调试等费用 | 1 | 项 |

三、主要设备详细技术参数要求：

（三）校园网络系统

1.防火墙：

1）≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥4G EMMC存储，防火墙吞吐量≥2Gbps，IPS+AV吞吐量≥1.6Gbps，并发连接≥150万，每秒新建≥1.6万，Ipsec VPN吞吐≥400M，SSL VPN用户数≥250，五年防病毒、IPS、应用识别特征库授权；

2）支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制；

3）★支持启用策略预编译功能；（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

4）可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。一条策略可同时引用攻击防护、病毒防护、入侵防护、web防护、威胁情报、口令防护等安全防护模板；

5）支持识别PC/服务器、打印机、视频/媒体设备、网络设备、防火墙、负载均衡器终端类型功能；支持配置基于MAC、OS、厂商、类别、指纹的资产异常告警功能；支持对资产的行为学习功能；

6）基于主流杀毒引擎，支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1200万；

7）支持失陷检测情报分类：勒索软件、挖矿软件、网银木马、窃密木马、黑客工具、后门软件、僵尸网络、常规木马、DGA、黑灰产、扫描探测、隐匿追踪、可疑威胁、定向攻击、蠕虫病毒、APT攻击、其他远控等风险流量进行识别和过滤。可对不同类别风险IP流量进行记录日志或者阻断一定时间；

8）支持配置DoH接入域名解析服务并对解析流量加密处理功能；支持查看DNS解析数量和检测威胁数量功能；

9）支持列表展示EPP终端实时信息并一键阻断威胁主机功能；

10）★支持列表展示EPP终端实时信息并一键阻断威胁主机功能。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

2.网络安全上网行为管理设备

硬件及性能参数：

1）具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个；双电源，最大电源功耗≤150W；

2）吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥8500，最大在线用户数≥256，最大认证用户数≥1000；

3）采用封闭式的专有操作系统，无已知安全漏洞，且非OEM产品；

软件功能特性：

1）支持透明在线模式、网桥模式、网关模式、旁挂模式部署，支持分布式与集中式部署，对于分布式部署，可分权分域与集中管理；

2）支持NAT功能，支持源NAT、目的NAT、一对一NAT的等功能；

3）可以识别并检测802.1Q、MPLS、QinQ、GRE等特殊封装的网络报文；

4）IPv6协议支持，包括审计、流控、访问控制、URL过滤、关键字过滤；

5）支持策略路由协议、动态路由协议，包括RIP、OSPF、ISIS、BGP；

6）调度策略支持运营商流量调度、超载流量调度、自定义流量调度；

7）支持实时显示会话列表，支持查看设备的所有会话及会话详细信息（包括会话状态、协议、发起方、响应方、报文数、老化时间、详细信息）；同时支持显示设备会话的排行信息，并支持按照源、目的IP会话数排行，以便于查看网络异常及DDOS攻击；

8）★设备具备通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、会话创建、NAT匹配结果、路由查询结果等，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查；（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

9）支持应用会话审计，包括IP、端口、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计；

10）论坛审计：支持对论坛账号、域名、论坛名称、动作、终端信息、时间的审计；对于不支持的论坛，可通过自定义论坛域名添加；

11）支持自定义邮箱审计，支持对邮件发件人、收件人、邮件主题、动作、邮件协议、时间的审计；

12）即时通信审计：支持对通信类型、用户ID、动作、对端用户、内容、传输文件、时间的审计；对于使用用户较多的微信，支持微信UID的审计，便于定位用户；

13）审计数据导出：支持自定义数据导出，可选择审计日志种类、地址段、时间等根据用户需要进行导出；

14）关键字过滤：对不同的应用HTTP、邮件、论坛、IM等设置不同的关键字，邮件过滤不仅可以接收邮件，发送邮件也能够进行过滤带宽限速：基于设备接口（出接口或入接口）、用户组、网络应用、时间段等参数设置上行或下行带宽限速策略；

15）支持1300万URL地址库，包括成人、色情、违法或可疑行为、赌博、暴力、恶意网站、网络安全、软件下载、搜索引擎、门户网站等类型，当地址库中不存在时支持自定义添加URL地址；

16）URL过滤支持域名过滤和主机名过滤，主机名过滤防止基于IP的不安全访问；

17）当用户命中URL过滤策略时，会向用户推送提示页面，提示页面禁止访问，推送页面可根据用户自定义设置（支持二层环境与三层环境的IP/MAC绑定，支持通过SNMP服务器跨三层获取MAC地址；

18）支持本地、portal、LDAP、短信，支持认证界面标题及背景自定义，认证公告自定义配置。支持在线用户查看，可锁定用户；

19）支持记录portal认证账号的最后一次的登录时间，方便管理员清理长期未使用的账号，避免设备策略冗余；

20）支持SNMPv1、v2、v3版本，使用SNMP访问设备地址可进行设置；控制和转发平面分离，即使超过设备处理性能也可以正常进行管理，支持VIP网段和普通网段，当超过设备处理性能时VIP网段优先bypass。

3.核心交换机

1）10/100/1000M SFP端口≥28个，复用的10/100/1000M自适应电口≥8个，10G/1G SFP+光接口≥4个，交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps；

2）支持并配置可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；

3）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；

4）支持RIP、OSPF、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+；

5）支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

4.48口接入交换机

1）10/100/1000M以太网端口≥48，1G SFP光接口≥4个，交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps；

2）要求设备MAC地址≥16K；

3）设备支持手机组网、支持远程运维，设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；

4）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

5）支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

6）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

5.24口接入交换机

1）10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps；

2）要求设备采用静音无风扇节能设计，且功耗≤22W；

3）长期工作温度：-5℃~55℃；

4）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

5）支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

6）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

6.24口POE交换机

1）10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps；

2）支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W；

3）支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；

4）长期工作温度：-5℃~55℃；

5）支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

6）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

- 校园监控系统

1.宽动态红外筒型网络摄像机

1）400万像素1/3”CMOS星光级筒型网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器；

2）最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；

3）红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处的人体轮廓；

4）最大分辨率：2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；

5）具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；

6）支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境；

7）支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；

8）支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选；

9）具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；

10）在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%；

11）支持DC 12V/POE供电方式，具有1路音频输入输出接口，1路报警输入输出接口；

12）支持IP68防护等级；

13）支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储；

14）摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。

2.宽动态红外海螺型网络摄像机

1）400万像素1/3”CMOS星光级半球网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器；

2）最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；

3）红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓；

4）最大分辨率：2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；

5）具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；

6）支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境；

7）支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；

8）支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选；

9）具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；

10）在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%；

11）支持DC 12V/POE供电方式，且电源电压在DC 12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作；

12）支持IP67防护等级；

13）在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18*22个移动侦测区域；

14）可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍。

3.33倍红外球型网络摄像机

1）400万像素1/1.8”CMOS星光级球型网络摄像机，内置GPU芯片，光学变倍≥33倍；

2）最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx；

3）红外补光灯开启时，可识别距离摄像机400m处的人体轮廓；

4）最大分辨率：2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；

5）支持宽动态、数字降噪、背光补偿、电子防抖、感兴趣区域ROI；

6）支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；

7）支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，可单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片；

8）摄像机可对设定区域内的运动目标进行自动或手动跟踪；

9）水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°~+90°，键控速度：水平速度≥400°/s，垂直速度≥240°/s，支持1024个预置位，大于等于16条巡航路径；

10）通过圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，摄像机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域放大或缩小；

11）具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；

12）支持AC 24V/DC 24V供电方式，且电源电压在AC 24V±35%或DC 24V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作；

13）具有1个RJ45接口，1个音频输入，1个音频输出，2个报警输入，1个报警输出，1路RS485接口，1路BNC接口，1个SD卡槽；

14）支持IP66防护等级；

15）当环境温度低于设定阈值时，加热器应自动开启并工作；当环境温度高于设定阈值时，风扇应自动开启并工作。

4.结构化摄像机

1）400万像素1/1.8”CMOS全彩全结构化筒型网络摄像机，2.8-12mm电动变焦，具有1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485接口；

2）最低照度：彩色≤0.0005 lx，开启白光补光，可识别距离摄像机100m处人体轮廓；

3）最大分辨率：2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；

4）具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；

5）支持数字降噪，强光抑制，背光补偿，感兴趣区域ROI，适用不同监控环境；

6）支持机动车、非机动车、行人、同时混合检测抓拍，支持人脸、人体、车辆检测抓拍及属性提取，可最多检测出90个目标同时出现在视频图像中；

7）支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵，可对机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出；

8）开启人脸角度过滤后，可对抓拍到的偏斜角度、左右角度、俯仰角度超过设定值的人脸图片进行过滤；

9）支持DC 12V/POE供电方式，电源电压在DC 12V±25%范围内变化时，应能正常工作；

10）支持IP68防护等级；

11）帧率1/16fps-30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

5.全景星光级四目球联动网络摄像机）

1）具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个光纤接口；2路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡插槽；

2）内置8GB eMMC芯片，内置GPU芯片，内置防抖陀螺仪；

3）内置4个1/1.8英寸2MP Progressive Scan CMOS传感器、特写相机内置1/2.8英寸CMOS传感器；

4）全景相机：不小于1900TVL（分辨率设置为4096*1800，帧率设置为25fps，码率设置为8Mbps、RJ45输出）；

特写相机：不小于1100TVL（分辨率设置为1920*1080，帧率设置为30fps，码率设置为2Mbps、RJ45输出）；

- 全景相机最低照度：彩色≤0.002 lx，黑白≤0.0002 lx；

特写相机最低照度：彩色≤0.0001 lx，黑白≤0.0001 lx

6）IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用；

7）全景相机：可识别距样机50m处的人体轮廓；

特写相机：可识别距样机250m处的人体轮廓；

8）在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域移动侦测；

9）通过Web点击或者框选全景相机画面任意位置，特写相机可自动联动至全景相机指定区域，并将该区域聚焦于画面中心；

10）具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；

11）可通过设置越界检测、区域入侵、离开区域、进入区域规则，对设定区域内触发事件的运动目标进行跟踪；

12）支持对全屏区域或指定区域出现的机动车，非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出40个目标，同时出现在视频图像中，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器。在满足图像质量的情况下，机动车、非机动车、行人捕获率白天≥99%，夜晚≥99%，支持将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车、非机动车、行人，分类准确率≥99%；

13）支持GPS和北斗定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；

14）在DC 24V/AC 24V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作；

15）具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调。当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换；

16）可自动对进入全景画面警戒区域内的多个移动目标（最多40个）进行锁定，并且驱动特写摄像机按设定跟踪时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并放大特写。

6.8盘位32路网络视频录像机

1）8盘位网络视频录像机，支持9/16/32/64路接入能力；

2）支持1个VGA，1个HDMI(支持4K)视频输出接口，1入1出RCA音频接口，1个USB3.0，2个USB2.0接口；

3）在H.265格式下解码能力分别为：16*1080P@30/4*4K@30/2*12MP@30；

4）NVR总资源为满负载条件下的接入带宽≥960Mbps、存储带宽≥960Mbps、回放带宽≥960Mbps、转发带宽≥960Mbps；

5）可接入1T-22T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；

6）可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC；

7）具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式；

8）支持查看CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息；

9）支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面进行向右旋转 90 度、向左旋转 90度、“水平”、“垂直”、翻转，支持32/16/9/7/5/4/3分屏预览；

10）支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问；

11）支持≥8个客流统计场景，每个场景可以自定义选择统计的视频通道，并按场景内人员的数量触发高中低三挡不同的报警，每一档报警可以设定独立的联动方式、布防计划、报警阀值，并且在智能预览中以绿色（人数正常）、黄色（轻度报警）、橙色（中度报警）、红色（严重报警），分别进行分区报警等级；

12）支持结构化抓拍库（存储于硬盘中），存储2亿条结构化抓拍图片历史记录；

13）支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。

7.综合监控一体化平台

1）支持≥24路报警输入，≥8路报警输出，≥16个SATA3.0接口，≥1个eSATA接口；

2）支持Linux操作系统；具有双系统模式，系统启动过程中主系统无法启动时，可通过备系统启动；

3）支持硬盘热插拔功能，在设备正常运行过程中，插拔硬盘不影响设备正常工作；

4）支持接入并管理各类IPC（热成像相机、高空抛物相机、客流量统计摄像机、人脸摄像机、卡口、出入口、行为分析相机、结构化相机、全景相机、鱼眼摄像机等）、NVR等编码设备、AIBOX、解码设备、报警主机、网络键盘、门禁系统（通用门禁、人脸门禁）、云端设备；

5）支持同一个客户端同时开启4个实况播放界面，每个界面上可做1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64画面分割及自定义分屏；

6）支持备份录像回放，支持补录录像回放；

7）支持解码4路分辨率为3840*2160、帧率为30fps或16路分辨率为1920*1080、帧率为30fps或36路分辨率为1024*720、帧率为30fps或64路分辨率为720*576、帧率为 30fps的视频；

8）具有本地VGA、HDMI1、HDMI2解码上墙显示功能，3个视频输出接口共享解码能力，支持VGA和HDMI1、HDMI2接口异源输出，每个接口最多可解码16路1920*1080、帧率为30fps的视频；可配置1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64分屏；

9）支持接入≥1000个设备，接入≥2000路通道（含云端设备通道）；

10）支持写入512Mbps音视频码流，支持转发384Mbps音视频码流；

11）支持电脑B/S、C/S客户端，支持iOS、Andriod移动客户端访问，支持多个客户端同时访问；

12）支持H.264、H.265编码视频格式的IPC接入，支持G.711U、G.711A、AAC音频编码格式的IPC接入；支持通过onvif接入MJPEG格式的IPC；支持采用G.711U、G.711A音频编码格式进行客户端与IPC语音对讲；支持U-Code编码；

13）支持硬盘离线、硬盘异常、IP冲突、网络断开、非法访问、设备离线等多种异常告警；

14）可对IPC和NVR视频通道录像进行断网补录；

15）可设置配额存储，给不同通道分配不同的存储空间；

16）支持SATA硬盘，支持SSD硬盘，支持磁盘混插；支持16块硬盘（可扩展至48块硬盘），硬盘容量支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB；

17）支持访客预约和访客查询、登记、签离；支持出入口开闸操作功能；支持考勤，可查询、导出考勤记录；

18）支持停车场车辆管理，可批量添加/单个添加/删除车辆、批量划归/取消划归至对应车牌库、批量导入车牌信息至指定车辆库、批量导出车牌信息、批量同步车牌库中所有车牌至出入口设备进行比对识别。可按车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色查询车辆；

19）支持智能前端接入（具有高空抛物、入梯、火点、烟雾、温度、吸烟、未戴安全帽、未穿工作服、移动、未戴厨师帽、打电话、越界入侵、区域入侵、人脸、音频、虚焦、场景变更、智能跟踪、徘徊、物品遗留、人员聚集、进入区域、离开区域、物品搬移、人脸识别匹配/不匹配报警、车辆识别匹配/不匹配报警等功能前端设备），并可进行报警联动动作；

20）支持门禁管理，可手动控制支持远程开/关门，可按人脸识别开门、密码开门、刷卡开门，并产生出入记录；

21）支持接入符合标准ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议、视图库协议、私有协议的IPC、NVR设备；

22）支持查看服务器报警日志、设备报警日志、管理端日志、客户端日志等，并支持一键导出；

23）支持多网段接入，支持路由功能，IPC与客户端不在同一网段时可跳转至IPC的WEB页面进行相关配置；

24）支持16个硬盘指示灯、1个运行指示灯、1个告警指示灯、1个网络指示灯；

25）内置不低于6个风扇，应支持不低于2个HDMI接口、1个VGA接口、2个解码卡插槽；

26）为保证系统的可靠性，设备应采用双电源冗余设计，当前支持1路交流电源供电，可扩展至2路。应具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动；

27）支持录像打标签（最多支持16384个标签），可通过标签快速定位并播放录像；

28）支持录像回放控制功能：开始/暂停、停止、倍速调整(-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256)、单帧回放；

29）支持走廊模式：支持3/5（2走廊+3正常）、6/7（1走廊+6正常）分屏预览走廊模式；

30）★每秒钟可接收150张前端设备抓拍的人脸报警图片；每秒钟可上报300条普通报警记录。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

8.55〞液晶拼接屏

1）液晶拼接显示单元具备智能光感护眼功能，液晶拼接显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；

2）多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，实现快速调整屏幕色差；

3）设备应支持被CS客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；

4）液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，拼接数量无限制；

5）自动化实现拼接墙的拼缝补偿；

6）★能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏；（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

7）具备节能模式，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低50%；

8）显示单元的色彩还原准确性指标：ΔE≤0.9；

9）显示单元连续运行3000 小时，背光LED 光衰≤0.3%；

10）液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方；

11）液晶拼接显示单元支持自动调校功能；

12）液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。

9.解码器

1）具有2个RJ45网络接口，4个HDMI输入接口，9个HDMI输出接口，2个音频输入接口，2个音频输出接口，2个USB3.0接口，1个RS485接口，1个RS232接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口，采用AC 220V供电；

2）解码分辨率支持：8640*3840，3840*2160，1920*1080；

3）单端口解码能力不低于4路4K 30fps或16路1080P 30fps的视频图像；

4）可接入支持国标28181、ONVIF的摄像机，并进行解码上墙，支持组播功能；

5）视频输入口及视频输出口分辨率最大支持：3840*2160 60HZ，均支持自定义分辨率；

6）客户端支持安装在U0S、银河麒麟V10、中标麒麟V7，银河麒麟V4，鸿蒙国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、兆芯，申威、龙芯国产CPU；

7）可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等；

8）支持智能分析信息显示功能，可显示拌线入侵、区域入侵、视频遮挡、非法访问、IP冲突设置及对应告警；

9）可将多台设备进行级联，实现接口扩容，级联后在客户端上应只呈现主设备的IP地址；

10）可接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示；

11）支持虚拟LED字幕功能，虚拟LED字慕可跨屏显示，并可设置滚动效果；

12）支持时间字幕叠加功能，时间字幕可选择年、月、日、时、分，秒、星期等参数；

13）可对60fps的视颜流进行解码并上墙；

14）具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口；

15）单个输出接口可最多支持324个窗口；

16）支持部分窗口轮巡功能，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常显示视频信息，轮巡时间间隔可配置；

17）支持场景组功能，将100路视频场景切换至另100路视频场景并正常显示的时间应≤1S，场景切换过程中，视频画面应无明显黑屏现象；

18）同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms。

（五）一键报警、访客系统

1.多功能双屏验证访客机

1）访客机应支持前后双触摸屏，其中主屏10.1寸电容式触摸屏，分辨率：800（H）*1280(V)，支持10点触控；副屏10.1寸高清显示屏，电容式触摸屏，分辨率：800（H）*1280(V)，支持10点触控；

2）访客机应符合公安部认证，可读取身份证全部信息，读卡时间＜1s，支持M1卡读取；

3）符合公安部认证的光学指纹模块；

4）访客机接口应具备USB*2，HDMI*1，RJ45网口*1，DC电源口*1；

5）设备应具备200万双目宽动态摄像头；

6）空闲状态下自动进入广告模式；

7）已预约登记并且通过核验的访客：支持快速核验身份并打印访客单，支持人脸、身份证或者二维码方式核验身份当EGS服务选择为人脸速通门管理平台后，核验人员为本公司员工、访客，当EGS服务选择为智慧小区管理平台后，核验人员为本小区业主、访客、租客支持人脸、身份证、二维码和指纹进行核验身份；

8）支持添加图片或视频信息、通过平台下发素材；

9）针对素材支持设置广告、取消广告、删除素材操作；

10）支持查看访客记录、签离、加入黑名单操作。

（六）出入口管理系统

1.人脸管理服务器

1）设备支持≥32台人脸闸机识别终端的统一管理能力；

2）设备支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置；

3）设备支持设备管理功能，可通过按IP地址添加的方式添加闸机人脸识别终端，可通过自动搜索或按IP地址添加的方式添加门口机、室内机等设备，可按单元对门口机、室内机等设备进行删除、更改和查看等操作；

4）设备支持门组管理功能，可对门组对象进行添加、删除、更改和查看等操作，可将通道对象设置为门组对象或设备对象，可按照门组或通道对闸机人脸识别终端进行添加、删除、更改和查看等操作。

5）设备支持出入记录管理功能，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，出入记录中应包含员工、访客、黑名单和陌生人四种人员类型，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，可将陌生人抓拍照片与人员库中照片进行比对并显示比对结果，可将出入终端设备的人员信息在屏幕上进行全屏显示，可对人脸图片边框颜色和显示人脸图片个数进行设置；

6）设备支持部门管理功能，对部门对象进行进行添加、删除、更改和查看等操作，可设置部门内部嵌套或包含其它部门（最多支持7级），可查看部门列表及相应的下级部门信息；

7）设备支持告警中心功能，可将终端设备报警记录上传至平台客户端并显示，可按照时间区间、报警设备、报警类型等查询报警记录，可对报警记录进行导出操作；

8）设备支持布控管理功能，可对布控报警信息进行推送并显示，可通过时间、地点、姓名、证件类型和证件号码等字段对历史报警记录进行查询，可通过图片和列表的形式对报警记录进行展示，可对报警记录部分信息或全部信息进行导出操作，可对布控黑名单库进行添加、删除、更改、查看等操作，并可在黑名单库中的人员进行添加、删除、更改、查看等操作，可对布控任务进行撤销布控的操作，可在布控任务中设置布控名单、有效期、布控地点、报警阈值、布控描述信息；

9）设备支持权限管理功能，可按照一周中每天对模板计划进行设置，每天最多可设置4个时间段，可对例外日期进行设置，可最多设置16个例外日期，可对门禁权限组进行添加、删除、更改、查看等操作，可对门禁权限组的名称、时间模板进行设置，可对门禁权限组下的设备进行添加、删除、更改、查看等操作，同一设备最多可绑定在5个门禁权限组下，可将已有的门禁权限组信息复制到另一门禁权限组，可对门禁权限组下的人员信息进行添加、删除、更改、查看等操作，并可进行批量修改；

10）设备支持运维管理功能，可查看指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备，可对指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备进行添加、删除、更改、查看等操作，可查看闸机运行状态、工作参数、版本信息、通过次数、通道报警记录，可对已绑定的闸机设备执行开门、关门操作，可查看人脸识别终端工作参数、设备状态，以及设备对应人员库当前状态；

11）设备支持用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对平台用户进行角色绑定和录入设备绑定操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作，可对角色进行权限绑定、部门绑定和区域绑定操作；

12）设备支持云端设备管理功能，可对云账号下组织进行查看和修改操作，可在云账号下进行设备列表获取、新增设备、修改设备名称、删除设备、关联通道等操作，云设备关联到指定通道后，可对该设备机型配置、人员库下发、记录上传等操作；

13）设备支持考勤管理功能，可对参与考勤人员的考勤信息进行汇总操作，并可查看相应明细，可通过多种方式查看考勤汇总信息和明细信息，可导出部分和全部考勤信息，可对考勤数据进行请假处理、签退处理等操作，可对考勤时段、考勤班次、假日时间段、考勤点和请假类型等参数进行设置；

14）设备支持员工管理功能，可查看员工对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号或学号查询员工信息，可根据提取状态参数对员工信息进行筛选，可根据自定义人员字段查询人员信息，可通过本地文件导入、识别终端抓拍等方式进行照片文件获取，设备外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新员工照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示；

15）设备支持访客管理功能，可查看访客对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号或学号查询访客信息，可根据提取状态参数对访客信息进行筛选，可通过本地文件导入、识别终端抓拍等方式进行照片文件获取，外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新访客照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示；

16）设备支持宿舍管理功能，可按宿舍楼查询每层楼的宿舍在寝信息，可按照全部房间、全勤房间、缺寝房间对查询信息进行筛选，可刷新并查看宿舍人员在寝及未在寝信息，可对人员和宿舍的对应关系进行导入，可对宿舍详细信息进行查询，可按宿舍楼查询未在寝和在寝汇总信息，并进行刷新和导出记录等操作；

17）设备支持数据统计功能，可查看统计数据中设定任务下所有人员的打卡信息，可按状态、姓名、编码查询人员的打卡数据，并可导出查询结果，可按照经常异常、长期未归、长期未出和长期未打卡对统计数据进行查询，并可导出查询结果，系统默认任务中应包含早上未出寝、中午未归寝、中午未出寝、下午未归寝、下午未出寝、晚上晚归寝、晚上未归寝、长期未归、长期未出，默认关闭等状态设置选项；

18）设备支持会议管理功能，可对会议主题、会议负责人、会议场所、会议通道、会议起始/结束日期、与会人员、备注等参数进行设置，可对显示背景图进行设置并可本地导入，可设置显示的会议主题，并控制是否显示主题，可设置主题字体、字号大小、主题颜色、人脸图片边框颜色、显示的人脸图片个数，可显示应到人数、实到人数、缺席人数，可显示签到状态记录，包括编号、姓名、性别、签到状态等字段，可重置签到状态，可对签到记录进行导出和刷新操作，可切换签到显示模式为列表模式或图文模式。

2.人脸门禁一体机

1）人脸门禁具备7寸屏；

2）设备屏幕分辨率不低于600*1024；

3）人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为：1080*1920；

4）设备支持嵌入式防拆报警按钮；

5）门禁一体机支持韦根协议输入及输出；

6）门禁一体机应支持对IC卡、CPU卡物理序列号和手机4G卡物理序列号进行识读；

7）设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门；

8）设备应支持H.265编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出；

9）人脸门禁支持防护等级为IP65；

10）人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%；

11）设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；

12）设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张；

13）设备具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸；

14）门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms；

15）人脸门禁一体机应支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致异常开门；

16）人脸门禁一体机应支持视频或图片格式的广告播放；

17）人脸门禁一体机应支持自定义识别结果文字提示；

18）考虑到数据安全及可靠性，WEB端支持配置https协议进行数据传输；

19）人脸门禁一体机应支持语音播报姓名、温度等，支持自定义语音提示。

（七）周界巡更报警系统

1.张力控制器

1）智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息；

2）远程控制：支持RS485通讯或网口TCP/IP通信协议，能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能；

3）状态指示：能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等；

4）报警提示：应能实现每根张力索拉紧报警、松弛报警、断开报警、防拆报警、失（断）电报警、故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。功能：支持攀爬报警（标配）.报警警号：报警持续时间1~999秒可调；

5）手机APP功能：手机APP具备设备管理、报警信息推送、防区管理、远程警情处理、一键布撤防、及用户反馈等功能，并可显示张力主机状态和参数、静态张力值；

6）远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级；

7）可提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制；

8）支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能；

9）可采用AC 220V或DC 12V~35V或AC 16V~25V多种方式供电；

10）视频复合功能：控制器应具有视频复合功能，警戒区域内实时视频应可传至告警中心；

11）自检功能：应具有上电自检和自诊断能力；

12）警戒张力值自动调整功能：应能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值；

13）监督管理平台对接功能：应能通过智能终端自动启动设备监管服务，并将报警信息及操作记录上传至监督管理平台。

2.四道单防区控制杆（ZM) / 3.四道双防区控制杆（ZM)

1）防护等级：IP66；

2）张力探测模块和张力控制模块均有外壳保护，且张力探测杆具有防拆探测装置；

3）探测方式：拉力探测；

4）警戒张力值：100~450N；

5）松弛报警阈值：小于原正常运行警戒张力值的1/3；

6）报警持续时间：＞1S；

7）张力模块承受最大拉力：1000N以上；

8）湿度：-40℃~+80℃ ，相对湿度：≤95%，非凝露；

9）镁铝合金材质，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部均用工程塑料密封，有较好的防水性；

10）拉紧报警位移量75mm以内；

11）防区长度：最大40m。

（八）幼儿接送系统

1.晨检机器人（包含摄像模组、体温传感模组、刷卡模组等设备）

1）无接触晨检方案

通过儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术，实现了儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部四项核心体征筛查的全流程无接触晨检方案，无交叉感染风险。

2）儿童面部识别技术

搭载最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，并在晨检过程中通过手势触发进行唤醒，晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。

3）智能语音互动

儿童可通过固定语音直接唤醒机器人，机器人具备童话故事播报、音乐播放、古诗词朗读等AI语音能力，满足校园教学与娱乐需求。

4）正面反馈屏，体验更鲜活

正面配备10.1寸触摸显示屏，可根据各类使用场景自动展示不同界面、动画与信息，促进儿童、保健老师与晨检机器人更高效、更灵活、更智能地完成入园晨检及其它日常使用。

5）断电、断网可以使用；

内置电池，使用时无需接电、无需联网，随时随地，开机就能用。

6）可移动使用，安全又方便

立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备万向轮，移动更加方便。

7）外观可爱，儿童仿生语音

人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理。

8）智能提示清晰明快

晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常。

9）定制化安卓系统，更稳定，更高效，更易用

基于安卓系统进行深度定制化，使其在高频率、高强度的晨检使用环境下，依然能够保证晨检的准确率和效率。同时，简单易用的安卓系统更加提高了用户的使用体验。

10）自研儿童健康识别算法，速度更快，识别更准、项目更全

通过智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，6秒钟仅需2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。

11）快速成像留存

晨检机器人在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。

12）同步刷卡考勤

智能晨检机器人在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。

13）智慧健康家校互联

幼儿家长通过微信健康平台的绑定，可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。

14）云端数据分析管理

所有晨检数据实时上传云端，并进行数据整合分析，管理者对辖区内疾控情况及趋势可一目了然，一旦出现问题也可随时追溯数据。

15）校园健康情况移动管理

园所管理者通过手机移动端即可一手掌握全园疾控信息，班级老师亦可通过移动端获知全班小朋友的晨检结果和保健老师的健康备注。

（九）多媒体系统

1.65寸交互大屏 / 2.86寸交互大屏

（注：65寸交互大屏和86寸交互大屏除屏幕尺寸外其他硬件、功能参数均相同）

1）①显示尺寸：≥65英寸，②显示尺寸：≥86寸，物理分辨率：3840*2160，屏体亮度：≥400cd/㎡，对比度：≥5000：1，最大可视角度：≥178度；

2）整体功率：≤360W，且符合GB 21520，能效1级要求；

3）表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度：≤3.2mm，透光率：≥93%，雾度：≤8%；

4）显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶256灰阶；

5）采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度：≤2mm，最小识别直径：≤2mm，书写延迟速度：≤15ms；

6）前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.8cm；

7）为便于用户操作，至少具备8个前置物理按键，且每个按键不少于两种功能；

8）具备多键合一功能：电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏；

9）为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口；

10）为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口：≥1路；

11）具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等；

12）无需打开背板、前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；

13）整机须具备前置物理电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计；

14）前置双扬声器总功率不低于40W，为提升使用效率，在通电关机或待机状态下，设备1秒可完成极速开机；具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；

15）为保证无线信号不被遮挡，整机具备前置2.4G、5G无线信号装置，Windows及Android均可实现无线上网功能；

16）采用物理减滤蓝光设计，无需其他任何操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书；

17）为满足多种场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，支持不少于3种方式开启视频展台；

18）通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与内置系统界面的切换；

19）双侧可提供与应用密切相关的快捷键，快捷键功能数量不少于15个，可以单侧或双侧显示，该快捷键功能至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等常用快捷键功能；

20）具有悬浮菜单，通过多指可快速移动悬浮菜单至任意位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用；

21）内置安卓辅助系统，采用四核CPU，ROM不小于8G，RAM不小于2G，安卓系统版本不低于11.0；通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；

22）本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、书写；

23）智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时，出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时，自动关机；

24）在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows和Android的设置；

25）通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机；

26）无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；

27）搭配无线扩音麦克可实现更优质的课堂效果，无线麦克接收器采用GH-05AB与交互设备内嵌连接，支持颈挂、手持、领夹等多种使用方式；无线麦克与交互设备断开连接后，无须任何操作，一分钟后无线麦克自动关机，达到节约电量的效果；

28）提供教学应用专属桌面，支持windowns系统和安卓系统的融合，同一界面下实现windowns教学应用和安卓系统应用的快捷调用，如白板软件、微课工具、数字教材、系统管家、系统检测、系统设置等。

3.会议录播设备

（注：该系统包含录播一体机、录播软件、4K摄像机、无线麦克风、及录播应用平台。）

1）录播一体机：

①整机集阵列麦克风、4K摄像模组、高保真音箱、直录播、远程互动功能于一体。整机独立运行即可实现录制、直播、导播、互动、音视频编解码、视频存储、音频处理、无线麦克风本地扩音和声源定位等功能；

②不少于1T、2.5寸机械硬盘进行视频本地录制；

③内置8阵列麦克风，支持自动增益(AGC)、多模态降噪(ANC)、自适应回声消除(AEC），有效拾音距离＞8m，满足常规教室全场景拾音需求；

④支持无线麦克风扩声，采用红外、UHF、蓝牙或者2.4G智能对频技术，支持一师一麦；无线麦克风与音、视频一体机可在≤2m距离进行有效连接，有效连接角度≤45°，无线麦有效传输距离≤20m；

⑤具有无线麦克风工作状态中文语音提示功能，如“连接成功”、“电量低”等；

⑥主机支持双网卡，摄像机接入内部局域网络和外部互联网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响；不少于1个千兆网络自适应LAN网口，支持POE，同主机组件内部局域网，方便进行跟踪调试和设备维护；不少于2个千兆网络自适应WAN网口；

⑦内置不少于4个高保真全频扬声器，具有≥6个发声单元，额定功率60W，音乐功率≥80W，峰值功率≥100W；

⑧具有音量调节实体“+”“-”按键，可对音箱总音量进行控制；

⑨视频接口要求：≥1路HDMI IN，支持4K超清输入；≥2路HDMI OUT，支持4K超清输出；

⑩音频接口要求：≥1路 LINE IN，支持外接模拟声学麦克风，≥1路3P凤凰端子接口（支持48V幻象供电）；

⑪数据接口要求：≥1路Type-C接口，≥2路RJ45接口，支持POE；

⑫不少于1个USB2.0接口和1个USB3.0接口，支持通过数据接口进行系统升级、资源拷贝以及外接键盘、鼠标等设备；

⑬摄像机镜头采用向下固定10°安装，左右±10°可调节，调节具有强阻尼感；

⑭摄像头支持4K/30帧的H.265/H.264 视频输出，可同时输出学生全景和学生特写画面；内置NPU计算单元，基于深度学习的学生定位智能算法，智能识别单人或多人起立和坐下动作，并给出特写镜头；

⑮支持一键还原，自带1路复位物理按键；

⑯安装要求：要求壁挂安装，可置于交互显示大屏顶部；

⑰整机采用24V 4A供电，额定功率不大于100W，待机功率不大于0.21W；

⑱采用嵌入式系统架构，四核处理器芯片，读写储存4GB，只读存储8GB，支持不少于8路4K视频编解码；

⑲主机内置传感器尺寸不小于1/2.8英寸，有效像素不小于846w摄像头；支持电子云台、支持畸变矫正，畸变矫正后视角不低于120°，畸变不高于10%；大广角模式下视角不低于135°；

⑳音箱要求采用阵列喇叭均衡扩音，避免因教室声场造成混音，影响教师教学，满足教室内任意位置学生听课需求，70㎡以内教室前后声压差≤3dB；

㉑支持无线麦克风、阵列麦克风、模拟吊麦三路音频级联算法，智能混音录制；支持智能降噪，可识别特殊频率，频段噪声音频进行自动降低分贝或抹去。

2）录播应用平台：

①录播软件基于嵌入式操作系统，支持通过远程导播管理方式和本地导播管理方式，功能包括导播管理、直播管理、互动管理、文件管理和设备管理；

②支持通过网络进行web端远程导播，系统兼容Microsoft Edge、谷歌、火狐、360等主流浏览器；

③支持通过web端进行视频管理，在线预览视频，可进行全屏播放；支持检索、下载和删除视频文件；

④支持互动画面及合成画面共7路信号的预览和导播切换；

⑤支持录制和直播功能，并可对录制开始、录制停止、直播开始、直播停止等状态进行控制；

⑥支持电影画面、资源画面等多路画面进行录制，支持对每一路录制画面的参数进行设置，如视频码率、帧率、分辨率等；

⑦支持通过导播界面的音频电平窗口，实时预监拾音麦克风的音频大小；

⑧支持自动、半自动、手动三种导播模式，用户可以通过录播控制软件、远程导播端和本地导播端进行操作，如一键启动、暂停等；

⑨支持实时进行录制视频的状态信息设置和查询，支持设置主题、主讲人等信息和对录像、直播、硬盘容量、网络状态、移动存储、系统时间等信息的查询；

⑩支持对摄像机进行云台控制，提供≥3级的移动速度，≥8个预置位设置和调用以及变焦调解；

⑪支持字幕设置功能，提供≥5个预设模板方案，字体、大小、颜色可调，字幕位置支持任意位置移动；

⑫支持台标设置功能，提供≥5个预设模板方案，支持格式不少于24bit和32bit png、jpg等格式，台标内容支持任意位置移动；

⑬支持片头、片尾设置功能，提供≥5个预设模板方案，支持格式不少于bmp、jpg、png等格式，分辨率支持：1920*1080；

⑭支持OSD设置功能，显示内容支持左上角、右上角、左下角、右下角显示；

⑮系统录制的资源文件，支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享，支持对接到第三方FTP服务器；

⑯具备多媒体画面的像素值灵敏度设置，可根据用户习惯设置多媒体画面灵敏度的感应范围；

⑰支持上传策略设置：闲时上传、定时上传、实时上传；

⑱为便于操作，支持在授课大屏上控制系统的互动、录制、分享二维码直播、下载视频、播放视频、上传到个人空间；

⑲★手动模式下可通过双击或拖拽将备播画面切换到电影通道画面，支持对摄像机进行上、下、左、右移动，放大、缩小、变焦等云台操作；每路摄像机提供不少于8个预置位；提供不少于8种分屏效果和不少于10种转场特效；支持不少于RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等3 种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；支持主机开机后自动开始直播功能；支持定时直播功能，提供不少于8组定时直播设置功能；（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

⑳分别提供不少于5组字幕、台标模板；支持自定义字幕字体、大小和颜色；台标支持24bit和32bit png、jpg等格式的图片，可根据实际使用设置台标的位置或通过鼠标将台标拖动至合适位置。

4.视频展示台

1）采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑；
2）外观材质：采用ABS材质；
3）采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰；
4）变焦：12倍数字变焦；
5）拍摄幅面：A4及以上；
6）图像色彩：24位及以上；
7）输出格式：图片JPG，视频MP4；
8）光源补偿：LED五级光源补偿；
9）内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求；
软件： 
1）软件根据教学语言环境可设置中、英文切换；
2）支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出；
3）同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；
4）结合白板软件授课界面最少支持4幅展示图片插入白板软件进行授课批注；
5）为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭；
6）可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能；支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦除，两指捏合放大、缩小等多种手势操作，方便用户使用。

5.集控管理平台

1）后台控制端采用B/S 架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作；

2）安全管理：首次登录切换环境登录时，验证用户身份手机验证码，保障系统安全性；

3）多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息；

设备控制：

1）设备详情：查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率；支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示；

2）即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作；

3）定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制；支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑；

4）控制列表：支持查看控制列表、查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；

5）发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑、支持设置字体及字体颜色；

6）文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频；

7）软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装。

校园文化：

1）远程巡课：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于80台，可切换摄像头画面，包括学生画面、教师画面（搭配录播）同步教室声音；无需部署本地巡课服务器；

2）视频直播：本地无需部署直播服务器、无需绑定IP地址，云端直接开启直播；用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；

3）课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器；

数据统计：

1）以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；

2）统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况等，支持以统计图表显示以及excel格式导出；

3）支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；

4）区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据。

基础设置：

1）学校信息：支持查看学校信息，学校编号、设备授权数量、学校地址、校管理员名称、联系电话等；

2）分组设置：可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意分组设置，并可以对分组进行修改、删除等操作；支持分组属性定义“教室”，包含多媒体教室、语音室、实验室、普通教室等类型；

3）设备设置：支持按照设备类型、设备名称等进行筛选；支持批量查看设备名称、班级名称、设备类型、设备编码、设备序列号；支持批量移动设备、导出设备列表、批量删除设备；

4）用户设置：支持查看用户姓名、账号、分组权限，支持手机号开通用户，用户编辑、批量删除用户等功能；

5）综合设置：远程巡课画面分辨率以及码率，并可配置校本资源URL链接；

6）登录日志：支持查看用户登录平台情况，包含用户账号、用户登录时IP地址、浏览器信息、操作系统、登录时间等信息；支持根据时间段、用户账号、用户名称等进行对用户登录情况进行筛选。

集控运维移动端：

1）首页：查看当前设备在线数量、设备在线率；

2）管理：实时查看在线、离线设备，对一台或多台设备集中管理，可执行开机、关机、童锁锁定、解锁等操作；支持实时监控桌面画面，查看当前设备使用、详情：包含CPU使用率、内存使用率、C盘容量、音量、开机时长、童锁状态信息；

3）数据：实时查看全校设备使用情况：如设备活跃度、软件使用排行、设备在线数量、设备使用时长分布等；

4）我的：查看管理员基本信息，账户、角色、学校；查看设备控制命令异常数。

（十）校园广播系统

1.网络广播主机

1）多路模拟音源输入，支持一路线路与一路麦克混音输入，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms；
2）多套作息方案支持同时启用，可定时、定点、定区域、定曲目播放至网络广播系统任意终端；
3）可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组；
4）用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；
5）实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
6）可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调；
7）工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。

2.数字前置放大器

1）支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量、音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制；
2）可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节；
3）内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4）对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
5）可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节；
6）通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节；
7）支持淡入、淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置；
8）断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端；
9）可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。

3.数字电源时序器

1）电源管理：支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理；
2）通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理；
3）可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制；
4）具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作；

5）工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
6）电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
7）消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改；
8）断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。

4.网络广播故障检测器

1）实时检测广播系统内所有网络终端工作状态，可设定检测周期，通过主控、移动端软件可查看终端在线情况，实时记录网络广播终端工作状态，异常报警；

2）网络终端工作异常时，蜂鸣器自动告警，同时在主控及移动端软件消息推送显示；

3）具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程查看工作状态；

4）故障检测状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；

5）★终端故障报警后，可进行智能分析并将检测报告时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史故障记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

5.网络广播控制器

1）可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制，移动端操作时可直接通过WIFI与设备互联；
2）多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节；
3）终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4）接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容；
5）通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理；
6）可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
7）可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；
8）可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。

（十一）报告厅系统

1.无线讨论会议主控

1）系统支持共用有线、无线会议话筒，易于安装和移动；
2）内嵌智能防啸叫技术；
3）可独立调节麦克风灵敏度；
4）功能完善：讨论、视像跟踪、签到表决等；
5）系统管理话筒容量：≤1000个；
6）抗手机、电磁、高频干扰等能力；
7）同一建筑物内不同会场可安装任意多套会议系统；
8）无线话筒数字FM调频处理及传输技术保证了好音质；
9）有线话筒供电及音频通讯采用同一电缆传送（八芯）；
10）LCD显示屏，可显示主机状态及系统菜单； 
11）麦克风增益独立可调，带动态电平指示灯； 
12）发言人数限制功能：可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为1/2/3/4台）；
13）发言人数先进先出模式：达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭；
14）具有RJ45接口，连接视频跟踪主机，可以实现标清或高清视像跟踪功能（需额外配置摄像头）；
15）具有RS232接口，连接电脑，可以实现签到表决选举功能；
技术参数：
1）音频通信方式：超高频无线电波；
2）音频频率范围：610MHz~664.75MHz； 
3）音频信道数：5路；
4）控制通信方式：无线433MHz频段；
5）控制频率范围：422.4MHz~439.4MHz；
6）控制信道数：16路；
7）接收灵敏度：-100dBm；
8）信号覆盖范围：半径60m；
9）音频频率响应：50Hz~15KHz；
10）音频总增益：≤20dB；
11）信噪比：＞85dB；
12）音频总谐波失真：≤0.8%；
13）消耗功率：＜7W；
14）电源输入：DC 12V~15V，≥1A。

2.无线讨论会议主席单元（锂电池款）

1）符合人体工程学，塑料座方管电容话筒；
2）驻极体超心形指向性话筒；
3）抗手机、电磁、高频等干扰能力；
4）LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；
5）独立电源开关键，智能电路管理电池电量；
6）设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键；
7）阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置；
8）附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现。
技术参数：
1）指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示；
2）供电：直流3.7V~4.5V；
3）消耗功率：待机≤360mW, 开启话筒状态≤630mW；
4）麦克风类型：超心形指向性驻极体；
5）开关：电子轻触开关；
6）音频通信方式：超高频无线电波；
7）音频频率范围：610MHz~664.75MHz； 
8）音频信道数：5路；
9）控制通信方式：无线433MHz频段；
10）控制频率范围：422.4MHz~439.4MHz；
11）控制信道数：16路；
12）接收灵敏度：-100dbm；
13）咪管长度：240mm；
14）颜色：灰色；
15）主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。

3.无线讨论会议列席单元（锂电池款）

1）符合人体工程学，塑料座方管电容话筒；
2）驻极体超心形指向性话筒；
3）抗手机、电磁、高频干扰能力；
4）LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；
5）独立电源开关键，智能电路管理电池电量；
6）设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键；
7）阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置；
8）附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现。
技术参数：
1）指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示；
2）供电：直流3.7V~4.5V；
3）消耗功率：待机≤360mW，开启话筒状态≤630mW；
4）麦克风类型：超心形指向性驻极体；
5）开关：电子轻触开关；
6）音频通信方式：超高频无线电波；
7）音频频率范围：610MHz~664.75MHz； 
8）音频信道数：5路；
9）控制通信方式：无线433MHz频段
10）控制频率范围：422.4MHz~439.4MHz；
11）控制信道数：16路；
12）接收灵敏度：-100dbm；
13）咪管长度：240mm；
14）颜色：灰色；
15）主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。

4.电脑灯控台

1）DMX512/1990标准，512个DMX控制通道；
2）4路带光耦隔离的独立输出驱动端口，具有抗2000V DC电气冲击能力；
3）内置图形轨迹发生器(SHAPE)，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、走八字、波浪等多种效果；
4）多达50个图形轨迹发生器，并可同时运行。图形参数：速度、大小、展开偏移量、方向等，均可独立设置；
5）可控制32台16通道电脑灯；
6）带背光的大屏幕LCD显示各种运行参数；
7）16个通道推杆，一个速度与一个渐变控制推杆； 
8）1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序、每程最多99步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制；
9）速度推杆与渐变推杆的时间范围分别是：0.01~25.5s/0.00~25.5s，程序步运行时的时间便是这两推杆时间之和；
10）48个可直接调用的电脑灯场景；
11）可同时运行8个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行手动运行（提灯）；
12）不同种类电脑灯的X/Y由数据轮统一控制； 
13）16Bit电脑灯X/Y控制精度；
14）15个环境键，快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合；
15）音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音；
16）关机数据保持；
17）电源输入：DC 9V，1000ma。

（十二）LED显示屏系统

1.P2.0室内全彩电子屏（包含接收、发送系统、电源等设备）

1）物理点间距：≤2mm，刷新率：≥3840Hz，白平衡亮度：≥600cd/㎡，对比度：≥4000:1，亮度均匀性：≥97%，平整度：≤0.2mm；

2）灯芯波长误差值在1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内；

3）连续工作时间：7*24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF：≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟，系统可用度：≥99.9%；

4）LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度；

5）工作时噪声满足屏前后左右四个方向1.0米处噪音：＜1.4dB（A）；

6）整屏失控点数：≤0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率：≤0.000001，无常亮点；

7）为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路；

8）具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐、无残影；

9）照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²；

10）LED显示单元对地漏电流：≤0.1mA(交流有效值）；

11）LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域：≥120%NTSC；

12）显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线；

13）电磁兼容性：在30~1000MHz辐射骚扰，150kHz~30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB/T 9254.1，检测要求满足B级标准，即满足CLASS B要求；

14）显示单元的色彩还原准确性指标ΔE：≤0.9；

15）LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度：≤0.5W.m-2.sr-1 ,符合肉眼观看标准；

16）断电10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。

2.室外P5全彩电子屏（包含接收、发送系统、电源等设备）

1）LED屏像素点间距：≤5mm，刷新率：≥1920Hz，白平衡亮度：≥3500cd/㎡，对比度：≥3000:1，亮度均匀性：≥95%，平整度：≤0.3mm；

2）LED显示单元防护等级：≥IP65；

3）屏体正面为黑色哑光处理，反光率：≤1.5:；

4）灯芯的波长误差值在±1.5nm之内，每个灯芯的亮度误差在10%以内；

5）工作时噪声满足屏前后左右四个方向1.0米处噪音：＜1.4dB（A）；

6）整屏失控点数：≤0.0000001，盲点率：≤0.0000001；

7）具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐，无残影；

8）可执行远程监控、远程开关机操作，实现定时开关屏体，具有分步延时起动、分步延时断电的功能；

9）LED显示单元对地漏电流：≤0.01mA；

10）色域满足16bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率：≥120%，YLV(PAL)色域覆盖率：≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709*sRGB等多种色域转换；

11）具有图像增强显示技术，有效提升图像锐度、对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20%；

12）LED显示单元可视角度达到水平：≥178°，上下：≥178°，亮度与视角关系（中央亮度=100cd/m²白场），水平视角80°时，亮度衰减率：≤10%，垂直视角60°时，亮度衰减率：≤10%；

13）显示单元的色彩还原准确性指标ΔE：≤0.3。

（十三）无线移动录播系统

1.便携式高清录播主机

1）便携式移动录播主机高度：＜2U，重量：＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作；

2）主机内嵌：1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作；

3）导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作；

4）考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成等多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能；

5）录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU，即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动；

6）内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置；支持对音频输入、输出通道进行音量调节；支持对音频输出通道进行静音设置；

7）支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号；

8）录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能；

9）采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出；

10）采用标准H.264视频编码技术，便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制；支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制；

11）内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式；

12）支持4个USB接口、支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝、支持鼠标键盘的本地导播操作；

13）高清便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能；

14）便携式录播主机与摄像机之间，支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质，可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能；

15）具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。

2.录播软件系统

流媒体管理软件：

1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器，通过网络直接访问录播主机进行管理；

2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作；

3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式；

4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理；

5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式；

6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复；

7）支持中、英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求；

8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询、在线升级与系统授权；支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度；

9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施；

10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间；

11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。

流媒体直播软件：

1）支持录播一键开启“直播”功能；

2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置；

3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流；

4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选；

5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议；

6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。

流媒体导播软件：

1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换；

2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等；支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口；

3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距，每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能；

4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等；支持添加LOGO、字幕功能；支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置；

5）支持快速调用预设的字幕内容；支持实时添加字幕；支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设；支持字幕和背景的透明度设置功能；支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；

6）具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。                                                         7。

流媒体点播软件：

1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，可按照主题、主讲人进行分组展示；

2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设；提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图；支持对视频文件进行点播回放；支持拖拽播放进度条播放；

3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选；

4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；

5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；

6）支持录像文件和对应PPT课件下载；

7）支持对视频进行手动FTP上传。

3.录播在线互动软件

1）支持RTSP、H.323视频传输协议；

2）支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等；支持预设20个互动录播教室信息；支持互动课室数据的批量导入和导出功能；

3）支持快速选择远程互动录播教室，并“一键式”连接开启点对点互动；

4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局；

5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况；支持启动网络自适应功能；

6）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率；

7）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质；8）录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率：≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。

4.高清摄像机

1）视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像；

2)传感器类型：CMOS、1/2.7英寸；

3)传感器像素：总像素220万，有效像素212万；

4)镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦；

5)采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法；

6)水平视场角：60.7°~3.36°，垂直视场角：34.1°~1.89°；

7)水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+120°，水平转动速度范围：1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°~74.8°/s；

8)支持水平、垂直翻转；

9)预置位数量：255；

10)网络接口：RJ45；

11)音频接口：Line In，3.5mm；

12)通讯接口：RS232、RS422；

13)支持的协议类型：VISCA；

14)编码技术：视频H.264，音频AAC；

15)电源支持：DC 12V、PoE、PoC；

16)要求摄像机与录播主机为同一品牌；

5.数字无线音频套装

腰包领夹麦克风

1）载波频段：UHF500~980MHz；

2）调制方式：FM；

3）输出功率：5mW~10mW；

4）振荡方式：PLL相位锁定频率合成；

5）综合S/N比：＞97dB；

6）单体：背极式驻极体；

7）指向性：心形；

8）频率响应：40Hz~16kHz；

9）灵敏度：-37dB±3dB；

10）最大声压级：130dB。

手持发射麦克风

1）载波频段：UHF500~980MHz；

2）调制方式：FM；

3）输出功率：5mW~10mW；

4）振荡方式：PLL相位锁定频率合成；

5）综合S/N比：＞97dB；

6）综合T.H.D.：≤1%@1KHz；

7）单体动圈式音头；

8）指向性：心形；

9）频率响应：60Hz~18kHz；

10）灵敏度：-50dB±3dB。

手雷发射麦克风

1）频段：UHF480~960MHz；

2）转换头：具有固定螺环的XLR插座；

3）发射功率：5mW/10mW，可设置切换；

4）天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风；

5）振荡模式：PLL电路，频率稳定度：≤±0.005%；

6）显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能；

7）输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度

8）幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压；

9）外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座；

10）连续使用时间：＞5小时；

11）话筒单体：电容式拾音器；

12）指向性：超心型；

13）频率响应：40Hz~16kHz；

14）灵敏度：-29±3dB；

15）最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）；

16）信噪比：70dB（1kHz at 1Pa）。

无线接收机

1）振动器类型：晶体控制锁相环合成器；

2）接收频率范围：500~960MHz；

3）频率响应：30Hz~16kHz；

4）信噪比：96dB；

5）模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔；

6）模拟输入电平：-50dBV；

7）模拟输出：3极迷你插孔，不平衡；

8）模拟输出电平：-60dBV；

9）模拟输出调节范围：-12dB~+12dB；

10）耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔；

11）耳机输出电平：5mW。

6.视频资源管理平台

信息管理系统
1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能；支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作；
2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动；
3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理；
4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型，并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现；
5）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理；
6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告；公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型；
7）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围；
8）全屏点播：视频资源管理平台全屏点播，时刻进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏；
9）行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估；S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正；
10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索；
11）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计；支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势；
12）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存、支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理；支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件；
13）附件查看：支持上传教案、课件等视频附件，平台能实现优课视频的附件查看功能。
直播点播系统
1）基于flash+html 5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看；
2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能；
3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播；
4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高、标清切换观看；
5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全；
6）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等第三方社交平台中。

（十四）弱电中心机房

1.精密空调

1）24℃/50%RH回风工况下，制冷量（KW）：≥12.5，显冷量(KW) ：≥11.3，压缩机类型：涡旋式，电源：380V，采用上送风、下回风方式，离心风机数量：1个，送风量(m3/h)：≥3600，机组送风余压：75Pa；

2）精密空调手操器采用不小于4.3寸触摸屏；

3）加热量（KW）：≥4，采用PTC电加热器；

4）可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量：≥3kg/h；

5）精密空调具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理；

6）精密空调功率段涵盖：4~270kw；

7）机房空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作；

8）精密空调需标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控。

注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，报价单位应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、本项目核心产品为： 核心交换机、65寸交互大屏、P2.0室内全彩电子屏

多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

3、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

4、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

5、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，报价供应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，不支付成交价以外的任何费用。

# 四、项目实施、安装、调试要求：

1、成交供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；

2、成交供应商提供安装服务，安装实施前成交供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供应商自行考虑计入投标报价。

# 五、项目实施的时间和地点：

# 1、项目实施地点：新建江阴市五星幼儿园。

# 2、项目实施时间：在符合项目施工条件的情况下60天内完成交货及安装调试。

# 六、质量保证及售后服务：

质量保证：

所有设备原厂5年质保。成交供应商应在签订合同时提供所投主要硬件产品针对本项目的原厂质保函并加盖原厂公章，包含核心交换机、宽动态红外筒型网络摄像机、宽动态红外海螺型网络摄像机、8盘位32路网络视频录像机、65寸交互大屏、86寸交互大屏。质保期自货物经验收合格之日起计算。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

售后服务：

1、成交供应商所报货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品。

2、签订合同后至交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到成交供应商报价文件中承诺的技术要求，所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由成交供应商全部承担。

3、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

4、成交供应商应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

5、成交供应商在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

6、系统需提供本地化服务,成交后外地公司需要在江阴地区设立售后服务机构（可进行授权，签订合同时须提供证明文件；服务机构必须配备技术人员至少2名，指定本单位专业人员为项目经理，专人作为售后联系人，7*8小时负责协调售后问题。

7、成交供应商应有能力及时处理所有可能发生的故障，采购人报修后，不论是否工作日实现7*24小时售后服务承诺，成交单位服务响应时间为：2小时内响应，48小时内修复，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。不能修复的必须免费提供至少相同档次备用设备至修复，重大会议提供现场保障。

# 六、付款方式：

竣工验收合格后三个月内支付至合同金额的90%，项目验收合格后满三年支付至合同金额的95%，验收合格后满五年付清余款（不计息）。

若项目存在未完成工作量，在单价不变的情况下按实际工作量审计后进行结算。

七、有关说明：

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

4、根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定，报价的产品不可以为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），特殊说明项目除外。

5、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。

6、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

7、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

# 第四章　合同书（格式）

# 项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写： 大写： |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由　　　　　　　　　           承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式四份，甲乙双方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

# 第五章　询价响应文件的组成和格式

询

价

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二○    年  月  日

一、响应函

我方收到贵中心                         （项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。

1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。

2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。

3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。

4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。

5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

6、我方认为你们有权决定成交供应商。

7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江阴市政府采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 三、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： 小写 ￥ 大写 人民币 |

注：1、报价包括：设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、请各供应商根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、上表中的“合计总价”应与《项目报价总表》中的“项目总价”相一致，若不一致，以《项目报价总表》为准。

4、因表述含糊导致的评审风险将由供应商自己承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

6、本表可根据需要自行添行。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价通知书 技术要求 | 询价响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

4、表格不够可另接。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

五、交货时间、质量保证和售后服务承诺

1、交货时间：

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：

4、其他服务承诺：

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含询价当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自询价声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

## 七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

## 附件：

一、中小企业声明函（货物）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日