江 阴 市 政 府 采 购

询 价 通 知 书

采购项目名称：璜塘中学教学楼翻建智能化采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2024-0023

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二四年三月

总　目　录

第一章　　询价邀请————————————————————第2页

第二章　　询价供应商须知—————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　合同书（格式）—————————————————第42页

第五章　　询价响应文件的组成和格式————————————第44页

# 第一章　询价邀请

项目概况

璜塘中学教学楼翻建智能化采购项目的潜在供应商应在江阴市公共资源交易中心网站和江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2024年4月7日下午13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2024-0023

2、项目名称：璜塘中学教学楼翻建智能化采购项目

3、采购方式：询价

4、采购需求：

| 序号 | 项目主要内容（详见采购文件） | 预算金额及最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 第一包 | 璜塘中学教学楼翻建智能化采购项目 | 1893250.81元 |

5、合同履行期限：详见采购文件。

6、本项目不接受联合体。

7、本项目是否专门面向中小企业：否。

8、本项目标的所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件；

4、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

供应商可于提交响应文件截止时间前至江阴市公共资源交易中心网站和江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件。

四、响应文件提交：

提交响应文件截止时间：2024年4月7日下午13:30（北京时间）

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）供应商注册

1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1、供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市璜塘中学

地　　址：江阴市徐霞客镇璜塘环北路37号

项目联系人：许先生

联系电话：0510-86538479

2、采购代理机构信息

名　　称：江阴市政府采购中心

地　　址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室

项目联系人：徐女士、张先生

联系电话：0510-88027620、88027618

江阴市政府采购中心

2024年3月28日

第二章　询价供应商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江阴市公共资源交易中心网站和江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*技术要求响应及偏离表；

（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含询价当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

（7）采购文件要求的其它证明材料。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目询价之日前六个月内。

④询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。

⑥联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑦本项目不接受纸质询价响应文件。

六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。

4、询价费用自理。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其它实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的；

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由江阴市政府采购中心负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的询价响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将被拒绝。

5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

九、确定成交单位：

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市政府采购中心（619或621室），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室，收件电话：18961621156）的应当在快递寄出后联系江阴市政府采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购中心将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该询价通知书提出质疑。对询价通知书提出质疑时，以非书面形式、属于对询价通知书解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市政府采购中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金：本项目免收询价保证金

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行询价采购通知书、响应文件和合同规定的义务，江阴市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购监管部门作出相应处理。

十五、付款方式：见各个项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、成交供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

9、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费

本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。

# 第三章　项目要求和有关说明

一、项目背景及整体需求：

璜塘中学教学楼翻建项目，位于徐霞客镇环北路 37 号璜塘中学校区内,在原址翻建两栋教学楼，两栋教学楼采用架空连廊链接，框架结构，地上四层，建筑檐口高度 16.55m，建筑面积 6435.66 m2。

建设内容包含视频监控系统、综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、计算机机房、教学多媒体设备、弱电中心机房、综合管网等内容。

二、项目采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 高清红外智能球机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 2 | 红外筒型网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态: 120 dB； 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°； 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°； 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°； 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1°； 补光距离: 最远可达30 m； 防补光过曝: 支持； 红外波长范围: 850 nm； 补光灯类型: 红外灯； 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； | 90 | 台 |
| 3 | 3.5米监控立杆 | 监控立杆、挑臂,含地笼、混凝土浇筑。 | 3 | 套 |
| 4 | 室外监控设备箱 | 400*500mm，含电源插排。 | 3 | 台 |
| 5 | 24路POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口； 交换容量：56 Gbps； 包转发率：41.67Mpps； 支持IEEE 802.3at/af标准； 端口最大供电功率：30 W； 整机最大供电功率：370 W； 支持PoE看门狗； 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 支持管理平台管理； 支持手机APP管理； 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 支持远程升级； 支持PoE输出功率管理； 支持VLAN； 支持SNMPv1/v2c协议。 | 4 | 台 |
| 6 | 16路POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口； 交换容量：56 Gbps； 包转发率：41.67 Mpps； 支持IEEE 802.3at/af标准； 端口最大供电功率：30 W； 整机最大供电功率：230 W； 支持PoE看门狗； 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab； 支持管理平台管理； 支持手机APP管理； 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 | 2 | 台 |
| 7 | 8口POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口； 交换容量：20 Gbps； 包转发率：14.88 Mpps； 支持IEEE 802.3at/af标准； 端口最大供电功率：30 W； 整机最大供电功率：110 W； 支持PoE看门狗； 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 支持管理平台管理； 支持手机APP管理； 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 支持远程升级； 支持PoE输出功率管理。 | 3 | 台 |
| 8 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块，不分收发； TX1310nm/1.25G； RX1310nm/1.25G； 发射光功率:-6～-1dBm； 接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 12 | 个 |
| 9 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线。 | 12 | 条 |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆单模3KM。 | 3 | 台 |
| 11 | 网络跳线 | 网络六类成品跳线1.5m。 | 6 | 条 |
| 12 | 43寸液晶显示器 | 43寸高清液晶显示器（含电视机挂架）。 | 6 | 台 |
| 13 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式； 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 8盘位，可满配8T硬盘 ； 2个千兆网口； 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 1个eSATA接口； 报警IO：16进4路（可选配8出）； 软件性能： 输入带宽：256M； 32路H.264、H.265混合接入； 最大支持8×1080P解码； 支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 3 | 台 |
| 14 | 4T监控硬盘 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM； 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流； 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧； 24×7全天候高效稳定运行； 年度工作负载等级为180TB/年； MTBF可达1,000,000小时。 | 23 | 台 |
| 15 | 控制主机 | i5-12400/8GB DDR4/256GB SSD/集成显卡/21.5英寸显示器/ Win10。 | 1 | 台 |
| 16 | 综合管理平台 | 支持局域网和公网两种应用环境； 支持用户权限管理功能； 支持WEB浏览功能； 支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器等设备； 支持对编码设备进行定时校时和批量校时； 支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备； 支持语音对讲和广播功能； 支持设备在线搜索（SADP）功能； 支持视图操作； 支持主辅屏预览； 支持预览时手动录像和抓图功能； 支持鼠标和键盘操作； 支持设备布防控制和I/O控制。 | 1 | 套 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 600 | m |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 5800 | m |
| 19 | 室外4芯单模光缆 | 类型：室外9/125单模光缆； 芯数：4芯，每芯带有彩色编码护套； 中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能； 护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护； 结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性。 | 600 | m |
| 20 | 4口光纤熔接盒 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 3 | 个 |
| 21 | 光纤熔接 | 熔接。 | 12 | 芯 |
| 22 | 高清线 | 5米高清线。 | 12 | 条 |
| 23 | 安全防范分系统调试 | 电视监控系统。 | 91 | 系统 |
| 24 | 安全防范系统工程试运行 | 电视监控系统。 | 1 | 系统 |
| 综合布线系统 |  |  |
| 1 | 单口面板,含六类网络模块 | 规格：86型，平面型； 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块； 端口数量：1口； 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签； 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 45 | 个 |
| 2 | 双口面板,含六类网络模块 | 规格：86型，平面型； 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块； 端口数量：2口； 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签； 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 18 | 个 |
| 3 | 86盒 | 与面板配套。 | 336 | 个 |
| 4 | 六类数据跳线(2米) | 规格：2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 跳线内部7*0.2多芯软线结构； 跳线100%原装出厂测试； 跳线两端带有透明标识系统，可以方便用户只要在电脑端查找标识，不需要查找面板上的标识，标识条为翻转结构，以方便更换标识条。 | 81 | 条 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 13440 | m |
| 6 | 12芯单模光缆 | 规格：9/125单模光缆； 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 775 | m |
| 7 | 4芯单模光缆 | 规格：9/125单模光缆； 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 530 | m |
| 8 | 25对三类主干电缆 | 规格：3类25对大对数UTP 电缆，带卷轴包装； 芯线规格：26AWG； 芯线对数：25对，每芯带有彩色护套； 护套：印有电缆编码，有撕裂绳，PVC护套，符合UL防火标准，CM防火等级； 电气性能：阻抗为100±20Ω，静电电容≤17.1nf/每千英尺，直流电阻≤9.386Ω/100米，线对不平衡直流电阻≤5%，传播延迟偏差为45纳秒/100米，额定传输速率为65%； 工作温度为-20~60℃。 | 775 | m |
| 9 | 网络配线架 | 规格：24口模块化全兼容型网络配线架、六类模块满配； 标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2； 产品要求：配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，内置螺丝设计，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔； 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条，采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理。 | 14 | 个 |
| 10 | 100对110配线架,含接线排 | 规格：100对机架式110跳线架； 性能：适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆。 | 3 | 个 |
| 11 | 理线器 | 规格：网络理线架； 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 16 | 个 |
| 12 | 六类数据跳线(2米) | 规格：2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 跳线内部7*0.2多芯软线结构； 跳线100%原装出厂测试； 跳线两端带有透明标识系统，可以方便用户只要在电脑端查找标识，不需要查找面板上的标识，标识条为翻转结构，以方便更换标识条； 跳线具有锁扣装置，可以锁住跳线，防止用户随意或误插拔跳线，以免造成不必要的损失。 | 306 | 条 |
| 13 | 110-RJ45语音跳线(2米) | 规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 110型插头无需专用工具即可制做成型跳线。 | 30 | 条 |
| 14 | 72口光配线架 | 规格：机架式滑轨72口光纤配线架； 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； 产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件； | 1 | 个 |
| 15 | 24口光配线架 | 规格：24口光纤配线架； 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； | 3 | 个 |
| 16 | 12口光配线架 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 3 | 个 |
| 17 | 4口光纤熔接盒 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 4 | 个 |
| 18 | 光纤适配器 | 规格：光纤适配器； 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗≤-0.3db。 | 144 | 台 |
| 19 | 单芯单模光纤尾纤(1米) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤，SC； 由紧护套8字型9/125单模光纤加SC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； | 144 | 条 |
| 20 | 光模块 | 千兆单模。 | 4 | 个 |
| 21 | 机柜(42U) | 规格：600*600*2000mm,标准配置：6位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 4 | 台 |
| 22 | PDU防雷插座 | 专用插座。 | 4 | 个 |
| 23 | 光纤熔接 | 光纤熔接。 | 208 | 芯 |
| 24 | 计算机应用、网络系统试运行 | 安装调试。 | 1 | 系统 |
| 计算机网络系统 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量38.4Tbps，转发性能7200Mpps,16端口千兆以太网电接口(RJ45)+12端口万兆以太网光接口(SFP+,LC),300W交流电源模块。 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 3 | 48口接入交换机 | 48个千兆电，4个千兆SFP口，交换容量：432Gbps，包转发率87Mpps。 | 6 | 台 |
| 4 | 24口接入交换机 | 24个千兆电口，4个千兆SFP口，交换容量：336Gbps，包转发率51Mpps。 | 2 | 台 |
| 5 | 24口POE交换机 | 24GE（电）+4SFP(combo)；（整机供电功率370W，单端口最大供电功率30W ）；交换容量336Gbps，转发率81Mpps。 | 3 | 台 |
| 6 | 面板AP | Wi-Fi 6（802.11ax）,双频4流，2.975G,上行1*GE，下行2*GE；1对Pass Through接口，86mm×86mm，内置智能天线，内置BLE5.1，21dBm，12.95W，支持云/胖/瘦AP；一个 License管理两个该型号面板。 | 49 | 台 |
| 7 | 放装AP | Wi-Fi 6（802.11ax），双频4流；接入速率2.975Gbps；1GE；智能天线，23dBm，12W，支持云/胖/瘦AP，185*185*35mm。 | 7 | 台 |
| 8 | AC控制器 | 吞吐量：10Gbps，WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console；最大管理256（普通AP）/512（面板AP）；内置双电源。 | 1 | 台 |
| 9 | 授权 | 管理 32AP-企业网专用-V7 专用。 | 2 | 套 |
| 10 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 30 | 个 |
| 11 | 杀毒PC端 | 详见技术参数要求。 | 7 | 套 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 3500 | m |
| 13 | 程控交换机 | 数字程控交换机，8进64出，系统配套管理软件，可对主机进行设置、监控、计费等管理，支持局域网或远程管理，对主机进行设置及备份等操作。 | 1 | 台 |
| 公共广播系统 |  |  |
| 1 | 广播主机 | i5-12400/8GB DDR4/256GB SSD/独立显卡/21.5英寸显示器/ Win10。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口VN.WL02854I9服务； 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）； 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s； | 1 | 套 |
| 3 | 调音台 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入； 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出； 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯； 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 |
| 4 | IP音频采集器 | 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； 采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式； 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 1 | 台 |
| 5 | CD播放器,含多功能音源控制嵌入软件 | 吸入式机芯； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 内置宽频监听扬声器； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 支持上电自动播放功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 话筒 | 换能方式：驻极体； 钟声提示：带钟声提示功能； 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）； 咪杆长度 ：390mm； 具备有灯环提示功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 寻呼话筒,含话筒呼叫控制嵌入软件 | 采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能； 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听； 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器； 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒； 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口； 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |
| 8 | IP网络音箱,含IP有源音箱扩声软件 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱； 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号； 支持IPv6、IPv4网络协议。 | 1 | 台 |
| 9 | 消防信号智能接口(含消 防语音系统软件) | 标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板； 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计； 16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用； 面板支持一键取消任务； 标配网络接口，全速率连接最高可达100M； 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度； 网络接口：标准RJ45输入； 传输速率：100Mbps； 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）； 短路接口：工业标准压线接线端子。 | 1 | 套 |
| 10 | 电源管理器 | 机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA； 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 24U标准机柜。 | 1 | 台 |
| 12 | 远程分控移动端操作软件 | 移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接； 支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作； 移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。 | 1 | 套 |
| 13 | IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 内置≥1路网络硬件音频解码模块； 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 支持高低音调节电位器控制； 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 具有≥1路音频输出接口； 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出； 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 频率响应范围优于80Hz～16KHz； 信噪比＞65dB； | 3 | 台 |
| 14 | IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 内置≥1路网络硬件音频解码模块； 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 支持高低音调节电位器控制； 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 具有≥1路音频输出接口； 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出； 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 频率响应范围优于80Hz～16KHz； 信噪比＞65dB； | 1 | 台 |
| 15 | IP网络音箱（含IP有源音箱扩声软件） | 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱； 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号； 支持IPv6、IPv4网络协议。 | 32 | 台 |
| 16 | 无线话筒 | 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）； 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 | 1 | 台 |
| 17 | 话筒天线 | 宽频定向天线不低于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络； 水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 | 1 | 副 |
| 18 | 门口显示屏 | 整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计； 外边框采用喷涂环保木纹工艺； 整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°； 液晶屏显示尺寸≥32寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，支持横、竖安装方式； 整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度； 整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块； 内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放； 整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁； 整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm； 整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm； 整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口； 采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储； | 1 | 台 |
| 19 | 天线放大器 | 频带范围不低于： 640~960MHz，增益： ≥12dB； 输出/入阻抗：≥50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 副 |
| 20 | 壁挂音箱 | 额定功率（100V）：6W； 额定功率（70V）：3W； 灵敏度：92dB±3dB； 频率响应：130-16KHz； 喇叭单元：6.5"； 防护等级：IP5X。 | 32 | 台 |
| 21 | 室外防水音柱 | 1.额定功率(100V)：60W 2.额定功率(70V)：30W 3.灵敏度：91dB 4.阻抗：黑: COM 白: 160Ω 5.频率响应：110Hz-15kHz 6.防护等级：IP66 7.尺寸：240×190×570mm 8.喇叭单元：6.5"×2+3"×1。 | 2 | 台 |
| 22 | 室外防水音柱 | 额定功率(100V)：90W； 额定功率(70V)：45W； 灵敏度：93dB； 阻抗：黑: COM 白: 110Ω； 频率响应：110Hz-15kHz ； 防护等级：IP66 | 4 | 台 |
| 23 | 音箱立杆,含地笼、混凝土浇筑 | 配套立杆。 | 6 | 套 |
| 24 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 1600 | m |
| 25 | 广播专用音箱线 | RVS2*1.5。 | 1100 | m |
| 26 | 广播专用音箱线 | RVS2*2.5。 | 500 | m |
| 27 | 扩声系统试运行 | 安装调试。 | 1 | 系统 |
| 计算机机房 |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：144Mpps/166Mpps。 | 2 | 台 |
| 2 | 网络交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps。 | 2 | 台 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 2432 | m |
| 4 | 配线架 | 网络配线架。 | 4 | 个 |
| 5 | 网络理线架 | 网络理线架。 | 4 | 个 |
| 6 | 网络跳线 | 网络六类成品跳线1.5m。 | 102 | 条 |
| 7 | 网络水晶头 | 六类网络水晶头RJ45。 | 220 | 个 |
| 8 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm精致黑色机柜。 | 2 | 台 |
| 9 | 电脑桌 | 单人电脑桌，桌台面采用25mm厚实木颗粒板，边条采用厚优质PVC材料，热熔胶封边机封边，尺寸和学校目前的尺寸一致。 | 10 | 台 |
| 10 | 电脑椅 | 学生电脑椅（钢木结构）。 | 10 | 台 |
| 教学多媒体设备 |  |  |
| 1 | 教学智慧黑板 | 详见技术参数要求。 | 7 | 套 |
| 2 | 内置电脑 | 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护； 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。自带Windows操作系统； 3、支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI； 4、具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口； 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 | 7 | 台 |
| 3 | 教学和管控软件 | 详见技术参数要求。 | 7 | 套 |
| 4 | 壁挂视频展台 | 硬件： 1、有线壁挂展台像素≥1300W，分辨率最高可支持4224*3144； 2、壁挂展台需要隐藏式接线，无接线口外露避免人为故障； 3、因墙壁和摆放位置特性，壁挂展台厚度需要≤10cm； 4、壁挂展台需支持补光灯功能，并支持轻触式开启或关闭； 5、壁挂展台需支持≥3个按键，其中必须有电源按键、拍照按键、补光灯按键； 6、壁挂展台支持A4全尺寸托板打开即用，无需2次展开。 软件： 1、壁挂展台支持一键开启功能打开展台电源，黑板端自动打开展台软件显示界面，方便教师使用； 2、展台软件支持独立打开软件显示界面，快捷方便； 3、软件内支持笔、橡皮、拍照、比对、最小化、图库等功能； 4、笔支持最少6种颜色，支持无极粗细调整，方便老师使用； 5、多人内容图片比对需支持≥8张图片，方便老师分析讲解多种案例； 6、图片比对讲解需支持笔批注内容跟随被批注图片，不管是全屏显示或对比显示状态； 7、图片比对模式下支持单张图片的旋转、全屏、关闭或保存，保存格式支持图片、PDF等； 8、支持画面调整功能，可以改变展台拍摄画面的方向、画面锁定、模式、亮度、对比度等； 9、展台软件支持图库功能，可以预览之前拍摄的图片，方便老师调取使用； 10、展台软件支持一键最小化，方便教学随时调用； 11、与智慧黑板同一品牌。 | 7 | 台 |
| 5 | 智慧黑板 | 利旧，仅计安装费。 | 25 | 套 |
| 6 | OPS模块 | 利旧，仅计安装费。 | 25 | 台 |
| 7 | 设备集控管理软件 | 利旧，仅计安装费。 | 25 | 套 |
| 8 | 实物展台 | 利旧，仅计安装费。 | 25 | 台 |
| 9 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 详见技术参数要求。 | 32 | 台 |
| 10 | 数字红外接收器 | 详见技术参数要求。 | 32 | 台 |
| 11 | 数字红外无线麦克风 | 详见技术参数要求。 | 32 | 台 |
| 12 | 多媒体音箱 | 1、采用内置高音杯≥6.5吋（16.5cm）全频段语音扬声器单元； 2、铁网喷漆音箱面板、木质箱体； 3、额定功率：≥30W； 4、输入阻抗：4Ω； 5、信噪比（S/N）：≥80dB； 6、频响范围：50Hz-18KHz。 | 64 | 台 |
| 13 | 音频线 | RVVP2*0.75。 | 200 | m |
| 原设备拆除、搬迁 |  |  |
| 1 | 原机房搬迁移位 | 机房搬迁移位，原线缆整理，设备整理。 | 1 | 间 |
| 2 | 原标准化考场设备拆除、安装 | 暂定15套，考务室设备安装。 | 15 | 套 |
| 3 | 原广播设备拆除 | 原广播室设备拆除，原室外音箱拆除。 | 1 | 套 |
| 4 | 计算机教室搬迁 | 原计算机教室设备搬迁移位。 | 1 | 套 |
| 5 | 门卫室整理 | 门卫规划，设备整理，线缆整理。 | 1 | 套 |
| 弱电中心机房 |  |  |
| 1 | 机房防雷接地 | 电源防雷、接地铜排、接地母线、接地线、等电位汇流排。 | 1 | 项 |
| 2 | 静电地板 | 防静电地板，600*600*150。 | 245 | m2 |
| 3 | UPS输出配电箱 | 定制，满足机房内配电使用。 | 1 | 台 |
| 4 | 电源线 | 3*16平方电源线。 | 25 | m |
| 5 | UPS主机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 6 | 电池柜 | 放置32节100AH/12V电池，含空开箱以及电缆。 | 1 | 组 |
| 7 | 连接线缆 | 电池间连接线。 | 32 | 条 |
| 8 | 机柜(42U) | 规格：600*600*2000mm,标准配置：6位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 3 | 台 |
| 9 | PDU防雷插座 | 专用插座。 | 3 | 个 |
| 10 | 动环监控主机 | 机架式设计，1U尺寸;嵌入式开发，基于Linux系统平台开发；（1）可以接3台智能设备（精密空调,UPS，智能配电等设备）（2）8路干接点输入输出接口（不定位漏水，烟感，红外等干节点设备）（3）8路温湿度（1根485线串联8个温湿度）（4）2路继电器输出，可接声光等输出；外加交流接触器可以控制市电通断；此外系统可设置联动输出（5）可以扩展APP，报警功能（6）内置系统是B/S架构，可提供Web浏览器等多种配置管理方式。 | 1 | 台 |
| 11 | 短信模块+邮件报警功能 | 4G版短信全网通模块可以用移动、电信、联通手机卡，可灵活设置各类指标报警阀值，超过设定的报警阈值实现短信报警；可以通过客户提供的邮箱，通过网络，将报警信息发送到客户指定的邮箱，实现邮件报警。 | 1 | 套 |
| 12 | 声光警号 | 输出声压：≥110±3db/m ； 尺寸：122.5×72.4×35mm。 | 1 | 台 |
| 13 | 电话语音报警功能 | 拨打客户预设置的管理人员的电话，实现报警，系统可以设置四组报警电话、录制20秒报警语音。 | 1 | 套 |
| 14 | 移动端 | 软件功能之安卓版APP、可手机APP查看UPS的实时数据、运行状态、告警状态、参数设置。 | 1 | 套 |
| 15 | ups数据集成 | 基本功能：UPS主机的采集接入，监控UPS的工作状态；通过UPS厂家提供的通讯协议及通讯接口对UPS运行状态及参数进行监控。，包括UPS输入、输出电流电压、频率、UPS温度、电池电压等数据参数，对UPS工作状态、一旦有故障发生，超出运行的正常状态，报警告之相关人员.甲方提供协议：2、二次开发软件。 | 1 | 套 |
| 16 | 精密空调数据集成 | 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行监控。如回风温度、压缩机状态、风扇过载、加热器过热等。全面了解智能空调的工作状况，对设备状态和环境状况提供预警。告之相关人员。 | 1 | 套 |
| 17 | 380V智能电量仪 | 三相四线的电力：可以测量电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电能等参数。设备开孔尺寸9.2*9.2厘米.外围9.6*9.6厘米。 | 1 | 台 |
| 18 | 温湿度传感器 | 测量范围 温度：-20℃~70℃，湿度：0～100%rh，测量精度 在25℃下，温度：±0.5℃，湿度：±3%rh，输出范围：开关量输出，常开，告警时输出短路.检测机房测温，当机房温度超过正常范围时，及时报警。 | 2 | 支 |
| 19 | 机柜专用温湿度传感器 | 机柜磁吸式安装或壁挂安装;测量范围 温度：-30℃~70℃，湿度：0～100%rh，测量精度 在25℃下，温度：±0.5℃，湿度：±3%rh，输出范围： RS485通讯输出，标准的MODBUS协议;最大通讯距离,1200m, 网线直接连接. 通讯地址可使用拨码开关或485接口进行设置。 | 2 | 支 |
| 20 | 烟雾探测器 | 灵敏度：符合GB4715-1993标准。机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警.机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警。 | 2 | 个 |
| 21 | 漏水检测器+漏水感应绳 | 灵敏度范围 ： 档位1：0–250KΩ； 档位2：0–600KΩ；档位3：0–5MΩ； 档位4：0–50MΩ；检测线长：5米； 全线程检测；自动检测漏水故障；机房外部进水或空调漏水时，自动检测，并及时报警。 | 1 | 台 |
| 22 | 断电监控 | 监控电力支路监控：发现断电情况，立刻通知管理人员；检测输入电压;220v/24V/12V（选其一） 输出信号：常开、常闭（选其一）。 | 1 | 套 |
| 23 | 红外人体探测器 | 探测距离：6~12米.报警输出：常闭 .主要检测是否有人进入机房，并及时报警。 | 1 | 台 |
| 24 | 普通空调来电启动控制模块 | 空调控制器：使普通空调有精密空调的功能,内置主流品牌空调控制程序实现自动识别，不用学习，不用设置，无须任何专业知识，通电即用， 安装便捷，实现功能，1) 适用于所有品牌:柜机挂机均可控制，2) 遥控线控通用:对于有遥控功能的空调，发射头将对准空调，通电即可使用，无须安装。来电后空调自动开启，温度、风速都可以恢复到停电前的状态。对于无遥控功能的柜机，只需要两根接线，来电即可自行启动。3) 来电自启动功能：当停电后再来电，自动恢复到停电前状态。4) 故障软启动功能：（选用）：运行中的空调发生诸如电压过低、压缩机温度过高等软性故障时而停机时，当条件恢复正常后，空调自动开启，恢复到停机前状态。5) 高温重启动功能：当空调温度过高时，再次发射开机信号。 | 1 | 套 |
| 综合管网 |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 200*100。 | 624 | m |
| 2 | 支吊架制作、安装 | 制作、安装。 | 565 | kg |
| 3 | 紧定管JDG20 | JDG20。 | 1765 | m |
| 4 | 紧定管JDG25 | JDG25。 | 2044 | m |
| 5 | 室外主管 | PE100管。 | 350 | m |
| 6 | 穿线管 | PE25。 | 270 | m |
| 7 | 穿线管 | PVC25。 | 700 | m |
| 8 | 镀锌钢管 | 钢管SC100。 | 30 | m |
| 9 | 镀锌钢管 | 钢管SC32。 | 200 | m |
| 10 | 手孔井 | 400*400，含井框、井盖。 | 6 | 座 |
| 11 | 弱电井 | 600*600,弱电井,含井框、井盖。 | 2 | 座 |
| 12 | 挖一般土方 | 人、机配合挖土方。 | 87.50 | m3 |
| 13 | 回填方 | 原土回填。 | 87.50 | m3 |
| 14 | 地面开槽 | 人工水泥地面开槽、复原。 | 200 | m |
| 15 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆。 | 1 | 项 |

技术参数要求

1、高清红外智能球机

- 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS；

- 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR；

- 数字变倍：【细节】16倍；

- 光学变倍：【细节】32倍；

- 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm；

- 白光照射距离：30 m；

- 补光灯距离：【全景】30米；【细节】250米；

- 防补光过曝：支持；

- 水平范围：【细节】0-360°；

- 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°；

- 水平速度：【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；

- 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s；

- ★内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素。全景通道水平视场角不小于200°，垂直视场角不小于80°。全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；

- 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态；

- 卫星定位：支持；

- 陀螺仪：支持；

- 电子罗盘：支持；

- 光纤接口：支持；

- 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据；

- 支持雨刷、除雾功能；

- 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；

- 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全结构化、智能交通、人脸+人体、Smart事件；

- 内置MIC拾音，可判断喇叭是否正常工作；

- 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能；

- Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米；

- 设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级；

- 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；

- 支持GB35114安全加密。

- ★设备内置2个扬声器，扬声器、补光灯、白光警戒灯随细节通道360°同步水平旋转。开启扬声器，应能听清距设备100m处声级不低于60dB的声音；设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为50m。在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

2、防火墙

1.1U,内存8G，6个千兆电口,防火墙吞吐3.2G，并发连接70万，每秒新建连接1.4万，IPSEC VPN吞吐40M，IPSEC VPN隧道数2000，SSL VPN吞吐100M；

2.防火墙作为DNS服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡；

3.★支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测；提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置；支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表；能对域名请求和域名解析情况进行排名统计;支持对被控制端为内网资产的telnet、ssh、rdp等常用的远程控制协议进行跟踪，支持对内网资产提供socks5代理的情况进行跟踪；（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

4.支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符；

5.支持NTPDDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTPQUERYFLOOD、NTPREPLYFLOOD攻击防护；

6.★访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略；支持与本次采购的EDR进行联动，获取EDR资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；支持监督网络中主机安装EDR客户端。（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 杀毒PC端

- 系统部署采用C/S架构，管理采用B/S架构，管理员只需通过浏览器登录管理中心，即可对系统进行管理；

- linux系统支持	CentOS7.6及以上版本、欧拉64位，采用Docker部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强；

- 客户端资源占用：客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到30M，有效节省PC/Server资源；

- 任务管理：支持任务维度、终端维度的任务统计，可按照任务名称、任务类型、任务状态展示终端任务执行的详细情况；

- 安全防护策略 支持定制安全防护策略：支持病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；

- ★支持合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心）；（报价时须提供相关功能界面截图证明）

- 支持系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；

- 终端支持文件、路径白名单，添加到信任区的文件扫描自动跳过信任目录，不作检测；

- 支持病毒自动隔离备份功能，客户端能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持恢复隔离文件；

- 支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作形成详细审计日志；

- ★支持根据终端用户的IP、计算机名、部门等条件设置终端动态认证策略，在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证。（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 能够解除文件的占用并且可以强制删除相关被占用文件；

- 全面清理系统垃圾、注册表垃圾；

- 启动项管理:支持启动项管理，对相关启动项进行一键优化，阻止终端不必要的程序启动；

- 能够实现网络应用流量进行实时监控，支持查询历史流量，同时可以实现相关进程或者程序所使用流量的控制；

- 支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维，可设置例外终端；

- 可设置不同的管理员角色，每个角色分配不同的操作权限和终端权限；

- 支持管理中心访问控制，包含 WEB 访问控制定制超时时间、登录重试次数等；

- 提供同步工具、移动存储注册工具，协助管理员进行病毒库更新、客户端升级、移动存储介质注册，提高运维效率。

4、教学智慧黑板

一、智慧黑板硬件及配置：

- 整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，整机尺寸长4000±40mm，高1200±40mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸LED背光液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9；采用电容触控，表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝。

- 中间黑板表面为高强度防眩光书写钢化玻璃，可采用普通粉笔、水溶性粉笔书写、水笔、白板笔等书写，书写效果好，挂粉率高。中间黑板下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。黑板侧边书写板采用专用书写玻璃；

- ★触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅性能检验和抗磨性能检验。触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。通过至少IPX4级别防水测试；（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 智慧黑板模组采用铝镁合金材料，导热性能佳，热扩散系数≥50mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能；

- 为方便老师操作，整机需具有不少8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合；

- 前置非转接接口：HDMI≥1个，TOUCH≥1个，USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。下置及侧置接口：RS232网口≥1个，USB TOUCH≥1个，HDMI IN≥1个，RJ45 IN≥1个,HDMI OUT≥1个 ,USB3.0 接口≥1个；

- 具备顶置双目摄像头和阵列式麦克风，摄像头可拍摄不低于1300万像素照片，支持轻录播和远程巡课功能，阵列麦不低于8孔阵列；

- 因智慧黑板产品具有液晶显示器和计算机双重功能，需至少同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。

二、嵌入式系统与功能

- ★不低于安卓11.0，不低于八核处理器，不低于4G RAM+32G ROM。屏体双侧工具栏具备全通道小工具，包括但不限于返回、护眼、截图、下移、U盘、还原、自检、录屏等功能。支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件可在双系统下使用；（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏；

- 嵌入式安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，教师可根据教学实际使用需求，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。同时可显示最近打开教学软件应用，显示教师最近使用的软件，方便教师快速调用；

- 安卓系统主界面具备信号源预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、TYPEC等通道，可进入全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置，满足不同场景的使用需求；

- 具备屏体双侧工具栏，可直接预览应用进程，均采用预览图+程序名称的显示方式，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换；

- 具备全通道U盘小工具，位于左右侧边工具栏，任意信号源下点击U盘图标均可打开U盘；

- 左右侧边工具栏具备系统还原功能，可还原安卓系统或Windows系统至出厂状态；

- 具备自检工具，提供专业硬件自检维护功能，可对、CPU、GPU、系统软件版本、触摸框版本、CPU温度、摄像头、麦克风、网络提供状态提示信息。并可在检测时针对系统内存和系统存储进行清理优化；

- 支持自定义开机通道，包括安卓、OPS、HDMI、TYPEC、记忆通道等。支持自动识别及切换到新接入的通道显示，断开连接后即可返回之前通道。

三、轻录播功能

- ★配备录播模块，内置安装于智慧黑板内部，与智慧黑板整体采用嵌入式硬件架构设计，不低于1TB独立录播存储硬盘，无需额外部署录播主机。支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、录制、点播、直播推流、参数设置等功能。支持Android端和web端两种导播模式；（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 录播模块单独具备POE口独立供电，POE接口≥2个；

- 轻录播系统可在智慧黑板的安卓系统下使用，也可以通过WEB页面实现远程访问和管理，同时还可以在智慧黑板的快捷悬浮球中提供便捷的控制功能；

- 支持通过顶置摄像头轻录播功能实现学生全景的录制。

5、教学和管控软件

一、教学白板功能

- 具备Windows教学白板软件。将老师常用的功能模块汇聚于同一界面，方便老师在各功能模块之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、录屏、网盘、国家云平台、视频展台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片，支持精简模式和标准模式切换；

- 支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分模块功能；

- 无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间；

- 支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学；

- 支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计；

- 支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作；

- PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开；

- 提供图表、函数、思维导图、资源库等功能，不少于700个教程资源；

- 支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中；

- 分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期；

- 支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示；

- 每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名；

- 具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等；

- 支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等；

- 支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色；

- 具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式；

- 支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。

二、云盘功能

- 安卓系统下具有白板教学和云盘功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间；

- 安卓白板中支持登录并调取配套云盘中相关课件直接授课；支持课件将课件保存在本地，及扫码保存操作，便于老师之间课件的分享；

- 安卓白板支持十笔书写及手掌擦除。支持6 种以上平面图形工具，支持 8 种以上立体图形工具；

- 具有文字编辑功能，可在白板中输入文字，并修改文字大小，粗细，颜色等；支持文字的拖拽，复制，粘贴，剪贴功能。支持不低于10种背景颜色，可根据使用需求进行更改；

- 可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等；

- 云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制；

- 支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择；

- 支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站；

- 在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面；

- 云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。

三、投屏教学功能

- 支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投；

- 支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接；

- 支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用；

- 支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限；

- 支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面；

- 支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控；

- 具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端；

- 支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控；

- 支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。支持智慧黑板和智慧黑板之间文件互传，同一局域网内可实现两台智慧黑板电脑文件传输，方便快捷。支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。

四、集中管控与巡课功能

- 平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智慧黑板；

- ★支持推送文件到指定智慧黑板,单个批量上传，依据重要性设定状态。支持图片展播功能，可向智慧黑板发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示。智慧黑板客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务；可查看平台已经发布的公告，未到公告结束时间前均可再次查看；（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 可远程监控黑板运行状态数据，包括开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、集控软件版本、集控软件时间、异常断电情况等；

- 可远程监控黑板的设备参数，包括操作系统版本、CPU、内存大小及内存使用率、硬盘大小及剩余空间大小、显卡型号、网卡型号等；

- 支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、重启、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘、通道切换、图像模式切换等；

- 支持对智慧黑板进行远程关机，可强制关机，也可提示关机便于老师及时保存教学数据。也可按照周一至周日实行定时开关机；

- 支持屏幕锁功能，可对智慧黑板实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持自定义解锁密码；

- 支持下课锁屏模式设置，设置该模式后，智慧黑板端将生成“下课锁屏”按钮，点击该按钮可立即锁屏，可通过输入密码和扫描二维码解锁；

- 支持开机锁屏模式设置，设置该模式后，智慧黑板端每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁；

- 支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也支持按照周一至周日实行定时打铃；

- 支持日志查看，可按照指令类型筛选查看操作日志，包括关机、信息文件推送、巡课、启用/禁用U盘、解锁/锁屏等。可按照时间筛选，按照周、月，或自定义时间；

- 支持对智慧黑板进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度；

- 支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间；

- 支持远程巡课功能，可以图片形式巡课，支持远程操作智慧黑板；

- 支持PC端和移动手机端的实时巡课功能，支持分组全局画面预览时支持对智慧黑板摄像头和智慧黑板电脑桌面进行一键切换；

- 对单个教室单独巡看时，支持摄像头画面和智慧黑板电脑桌面的同时观看；

- 对单个教室单独巡看时，支持对该教室的远程喊话；

- 智慧黑板客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智慧黑板名称，方便管理员对应管理。

6、数字红外无线教学扩声系统主机

- 采用红外线传感技术，无线话筒完全通用，不需对频，开机即可使用，易实现一师一麦，杜绝了电磁波对人体的伤害，同时避免环境电磁波对无线话筒的干扰，有效消除无线话筒使用过程中的断音现象；

- 扩音主机集成红外线接收、功率放大器、扬声器于一体，并对红外线传感器供电；

- 提供≥2路音频输入接口，可外接电脑、DVD、MP3等多媒体音源设备的输入，支持0-12V幻象电源供电的鹅颈式话筒输入接口；提供≥1路音频输出接口，可外接其他录播设备；

- 调制方式：水晶控制PLL锁相环路脉冲调制；

- ★有线话筒音量和无线话筒音量及音频输入音量分别独立调节； 具有高音、低音独立调节功能；可以扩展接入定压广播信号，广播信号具有优先功能。（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 输出功率：≥2*30W；

- 红外线波长：850nm；

- 具备物理啸叫抑制功能，能有效抑制啸叫；

- 接收方式：TRF（射频调谐）；

- 频率响应：100Hz～15KHz ；

- 信噪比（S/N)≥80dB；

- 内置红外线传感混合器，可以外接≥2个红外线传感器。

7、数字红外接收器

- 红外线传感器采用高灵敏度红外接收管，实现多角度无盲点全向接收；

- 电源:DC30V 由接收主机提供；

- ★接收频率：2.3MHz，可扩展2.8MHz,3.2MHz,3.8MHz等频点；（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 接收红外线波长：850nm；

- 传输方式：PLL锁相环脉冲调制；

- 接收方式：外置超广角高灵敏360度全向接收。

8、数字红外无线麦克风

- 集红外发射装置和话筒于一体,不须接其它外置麦直接使用；

- 话筒上设有无线话筒音量调节旋钮；

- 使用内置的可反复充电的电池供电，充足电可连续使用8小时以上；

- 设有电池电力指示灯，话筒缺电后能自动改变指示灯颜色,提醒及时充电；

- ★具备标准音频输入Φ2.5mm复式插口，可外接MP3、CD/DVD、手机、电脑等音频输入，实现外接音源的无线传输；具有外置麦接入口，可外接领夹麦或头戴麦使用；发射方式：超广角360度全向发射，震荡方式：水晶控制PLL锁相环路方式。（报价时须提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

- 麦克风类型：单一指向驻极体电容式，麦克风拾音方式：单指向；

- 灵敏度：-90db±2db。

9、UPS主机

- 纯在线式双变换UPS产品； UPS主机容量15kVA,根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的 机架式安装，机架式安装时高度≤3U；

- 兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示(可手动或自动模式)；

- 为了适应用户现场配电， UPS 主机要求支持三进三出、三进单出；

- 具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生；

- 为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计， UPS 主机可采 用搭载市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的配电箱，且配电箱应具有示意配电开关电气关系，风格与主机保持一致；

- 数字化并机：并机通讯接口板采用 SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。

- 高性能指标：

整机UPS效率：

100%阻性负载：≥94% 50%阻性负载：≥92% 30%阻性负载：≥90%

- 功率因素：

输出有功功率应≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9,输出端可带更多负载；

- 输入电流谐波：

100%非线性负载：<5%, 50%非线性负载：<8%, 30%非线性负载：<11%；

- 过载能力：125%负载维持10分钟。

- 电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12~±20节(即±144V~±240V连续可调),现场配置灵活。

- 具备大充电电流，设置值1A~20A,充电电流20A满载不降额，缩短充电时间

- 安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。

- 智能化管理：

- 具备开机密码、试用期管理功能；

- 用户日志记录：记录用户设置操作记录，数据可通讯导出；

- 器件使用期限：可记录风机、电解电容使用时间；

- 电池管理功能： UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免；

- 放电时因电池组故障造成预外掉电；

- 支持选配RS232、干接点、SMP 等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。

注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，报价单位应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、本项目核心产品为：门口显示屏、教学智慧黑板、UPS主机

多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

3、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

4、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

5、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，报价供应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，不支付成交价以外的任何费用。

6、交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到成交单位报价文件中承诺的技术要求，那么所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由成交单位全部承担。

# 三、项目实施、安装、调试要求：

1、成交供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；

2、成交供应商提供安装服务，安装实施前成交供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供应商自行考虑计入投标报价。

# 四、项目实施的时间和地点：

# 1、项目实施地点：采购人指定实施地点。

# 2、项目实施时间：在符合项目施工条件的情况下60天内完成交货及安装调试。

# 五、质量保证及售后服务：

1、质量保证：所有设备不低于原厂三年。签订合同时须提供视频监控系统设备、计算机网络系统设备、教学多媒体设备原厂三年质保函，方可签订合同。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

2、售后服务：在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

3、采购人报修后，不论是否工作日实现7*24小时售后服务承诺，成交人服务响应时间均为：１小时内响应，2小时内到现场，并在24小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

# 六、付款方式：

项目安装调试结束验收合格后支付至合同价的40%，第二年支付至审定价的70%，第三年付清余款。

七、有关说明：

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

4、根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定，报价的产品不可以为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），特殊说明项目除外。

5、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。

6、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

7、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

# 第四章　合同书（格式）

# 项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写： 大写： |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由　　　　　　　　　           承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式四份，甲乙双方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

# 第五章　询价响应文件的组成和格式

询

价

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二○    年  月  日

一、响应函

我方收到贵中心                         （项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。

1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。

2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。

3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。

4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。

5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

6、我方认为你们有权决定成交供应商。

7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江阴市政府采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 三、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： 小写 ￥ 大写 人民币 |

注：1、报价包括：设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、请各供应商根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、上表中的“合计总价”应与《项目报价总表》中的“项目总价”相一致，若不一致，以《项目报价总表》为准。

4、因表述含糊导致的评审风险将由供应商自己承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

6、本表可根据需要自行添行。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价通知书 技术要求 | 询价响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

4、表格不够可另接。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

五、交货时间、质量保证和售后服务承诺

1、交货时间：

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：

4、其他服务承诺：

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含询价当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自询价声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

## 七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

## 附件：

一、中小企业声明函（货物）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日